**询 价 书**

**项目名称：鲁北技师学院空调移机服务采购项目**

**项目编号：LBJSZCCG2025005**

**鲁北技师学院**

**二〇二五年**

**目 录**

第一部分 项目说明

第二部分 报价说明

第三部分 报价文件格式附件

1. **项目说明**

**一、项目概况​**

**因学院新公寓楼等建筑即将建成投入使用，需将400台准新空调进行移机，从指定地点移机至鲁北技师学院办公楼、教学楼、学生公寓、学生服务中心等位置。**

**服务包含空调移机、铜管加长、空调外机不锈钢支架（含不锈钢螺栓）。**

**其中空调移机内容包含但不限于空调的拆除与安装、外机不锈钢膨胀螺栓固定、墙体打孔、空调收充氟、空调表面清洁、空调运输、空调重新安装耗材（不包含支架与挂架）等。**

**二、服务要求​**

**空调拆装与运输：空调拆除、运输、安装等，规范操作，确保空调无破损，空调零配件无丢失，制冷剂无泄漏。**

**空调拆装场地如无可用电源，供应商自行准备发电机等设备，学院不承担电源费用。**

**空调外机在墙外空调板上安装时需对角使用不锈钢膨胀螺栓固定。**

**墙体打孔：在公寓楼墙体上打孔，确保空调管线能够顺利穿过墙体，打孔需符合建筑规范和空调安装要求。​**

**空调收充氟：对每台空调进行收氟操作，并在安装完成后进行充氟调试，保证空调制冷制热效果良好，制冷剂压力及含量符合标准。​**

**空调线管安装：空调线管安装固定，线管固定间距不大于1米，确保空调管道安装牢固、美观，室内外机连接正常。​**

**铜管加长：若需要加长铜管，提供优质紫铜管，并进行专业连接及保温处理，铜管规格需符合空调使用标准。​**

**空调表面清洁：空调表面（不包含蒸发器等空调内部清洁）无灰尘、污渍。**

**空调外机支架及螺栓：空调外机支架材质为201不锈钢，板材厚度不小于1.8mm；配套螺栓为M8x100mm,不锈钢材质。**

**三、最高限价**

**空调移机综合控制单价180元/台；铜管加长控制单价为100元/米；空调外机不锈钢支架（含不锈钢螺栓）控制单价为45元/套；高于此价格视为无效报价。**

**四、评标方法**

 **按三项报价(单价\*数量)总和由低到高进行排序，取报价最低者为中标候选人，若出现相同的最低报价情况，将对相同报价的供应商进行二次报价。不接受任何选择性报价，只允许有一个报价和一个方案，任何有选择性的报价和方案将不予接受。**

**五、付款方式**

**空调移机总支付金额为实际移机数量\*中标单价；铜管加长服务支付金额为实际加长米数\*中标单价；空调外机不锈钢支架（含不锈钢螺栓）支付金额为实际安装数量\*中标单价。所有款项验收合格后30日内一次付清。供应商需在学院付款前提供合法有效的等额发票。**

**六、其他说明​**

**若在施工过程中操作不规范引发事故或造成财产损失，校方有权责令停止施工，并追究供应商相应责任。**

**供应商需自行承担项目实施过程中的安全责任，若出现安全事故，供应商自行承担。**

**项目完成后，供应商需提供至少1个月的质量保证期，质保期内出现质量问题，需免费维修处理。​**

**空调拆除与运输需在收到我院通知后7天内完成，空调安装等服务按学院通知执行。移机服务工程中不得影响学院正常教学秩序。​**

**第二部分 报价说明**

**请各供应商在2025年08月21日09时30分（北京时间）前，将报价文件（详见第三部分 报价文件格式附件）填写完整并将原件密封报送至鲁北技师学院（滨州市滨城区黄河十二路859号）主楼东塔816室，截止时间后送达的将视为放弃报价资格。报价人提交报价即视为完全响应本项目要求。**

**注意事项：**

**1、项目所产生的材料费、人工费、辅材及机械使用费、税金、垃圾清运费、高空作业费等所有费用统一折算为综合报价。**

**2、报价形式：空调移机所有服务综合单价（元/台）；铜管加长综合单价（元/米）；空调外机不锈钢支架（含不锈钢螺栓）综合单价（元/套）。**

**3、不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性报价而被拒绝。**

**4、公章指与当事人全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的报价将被拒绝。**

**第三部分 报价文件格式附件**

 （项目名称）

 （项目编号）

**报价文件**

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日 期： （年/月/日）

**一、有效的营业执照复印件（公章)**

**二、法定代表人授权委托书或法人身份证明书；**

**法定代表人授权委托书**

本授权书声明：注册于 （供应商住址）的 （供应商名称）的在下面签章的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权 （授权代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织 （项目名称）项目（项目编号： ），以本公司名义处理一切与之有关的事宜。供应商授权代理人在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。

供应商授权代理人无转委托权。特此授权。

本授权书于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日生效，特此声明。

 （附授权代理人身份证正反两面扫描件）

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法人联系电话：

授权代理人（签字或盖章）：

授权人联系电话：

 年 月 日

**法定代表人身份证明书**

 单位名称：

 单位类型：

 住 所：

 成立日期： 年 月 日

营业期限：

姓 名： 性别：

系 （供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

 **（附法定代表人身份证正反两面扫描件）**

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法人联系电话：

年 月 日

**三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书**

**具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书**

本承诺书声明：本公司参与贵方组织的 （项目名称）项目（项目编号： ）作出如下承诺：

本公司完全具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力，随时接受采查验证。如违反上述承诺，本公司将按照政府采购法有关规定接受处罚，并通过山东省和滨州市相关政府采购媒体予以公布。

其他需要说明的事项（如无可不填报）：

 。

另外，如需，本公司将按照要求的时间和方式提供拟投入本项目的设备购置合同或发票或说明材料，以及拟投入本项目的工作人员用工合同等材料。

特此承诺。

供应商名称（盖章）：

 年 月 日 **四、无重大违法记录声明**

**无重大违法记录声明**

致鲁北技师学院：

 我方在参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

 特此声明。

 如果以上声明不真实，我方全部承担虚假响应的责任，并接受依法施行的处罚。

 供应商名称（盖章）：

 年 月 日

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

　　供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

**五、报价清单**

**报价清单**

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **服务范围** | **服务要求** | **服务标准** | **综合单价** |
| 1 | 鲁北技师学院空调移机服务采购项目 | 空调移机 | 见项目说明 | 合格 | （元/台）小写：大写： |
| 2 | 铜管加长 | 见项目说明 | 合格 | （元/米）小写：大写： |
| 3 | **空调外机不锈钢支架（含不锈钢螺栓）** | 见项目说明 | 合格 | （元/套）小写：大写： |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年 月 日

**封面格式：**

|  |
| --- |
| **响应文件**项目编号：项目名称：供应商名称（公章）：联系人：联系电话：  |

**封口格式：**

|  |
| --- |
| …………………于 年 月 日 时之前不准启封（公章）…………………… |