[image: image1.jpg]%
ra



开化县“环公园·融治理”国家公园生态警务信息化基础设施建设采购项目 公开招标采购文件


开化县“环公园·融治理”国家公园生态警务信息化基础设施建设采购项目
公开招标采购文件

（采购编号：HZKHCG-202567）

采  购  人：开化县公安局

采购代理机构：杭州恒正造价工程师事务所

二○二五年十二月

目  录

第一章 招标公告
03

第二章 投标人须知及前附表
06

A、投标人须知前附表
06

B、投标人须知
09

一、总则
09

二、招标文件
10

三、投标文件的编制
11

四、投标文件递交
12
13

五、开标、评标和定标

六、合同授予
19
第三章 主要合同条款
20

第四章 采购需求
24

第五章 投标文件格式
2

7

第一章  招标公告
项目概况

开化县“环公园·融治理”国家公园生态警务信息化基础设施建设采购项目的潜在投标人应在政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）或浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2026年1月7日09:30时（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本概况：

1.项目编号：HZKHCG-202567

2.项目名称：开化县“环公园·融治理”国家公园生态警务信息化基础设施建设采购项目

3.预算金额：109万元

4.最高限价：109万元   

5.采购需求：

	标项序号
	标项内容
	数量
	单位
	简要技术要求、用途
	备注

	1
	开化县“环公园·融治理”国家公园生态警务信息化基础设施建设采购项目
	1
	项
	详见第四章《采购需求》
	


6.工期（服务期限）要求：自合同签订之日起 100 日历天内供货至采购人指定的地点并完成组装、安装、调试、检测等，直至验收合格交付采购人使用。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

4.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件方式：
时间：/日至2026年1月7日09:30时（北京时间）
地点：政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）免费下载。

方式：已在浙江省政府采购网注册的投标人可登录政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单依法获取采购文件；未在浙江省政府采购网注册的投标人可在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）选择“潜在投标人”获取采购文件或“游客”浏览采购文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年1月7日09:30时（北京时间）
开标时间：2026年1月7日09:30时（北京时间）
开标地点（网址）：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼)

如认为需要，投标人可以选择递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，且在投标截止时间前，通过邮寄或现场送达等方式送至指定地点，逾期送达或未密封将被拒收（邮寄收件地址：浙江省衢州市开化县金佰汇7幢1001室 邮编：324300 收件人：杭州恒正造价工程师事务所 汪女士 联系电话：18305006525）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励投标人在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励投标人在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑投标人对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4. 其他事项

4.1.质疑和投诉相关规定详见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令94令）。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.2.投标说明
(1)本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。
(2)投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

(3)投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。

(4)投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。

4.3.中小企业信用融资及电子保函

投标人中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请,也可通过登录浙江政务网-“衢融通”平台-【采购质押融资申请】。

投标人若有办理电子保函意向的可登录浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：开化县公安局

地  址：开化县解放街54号
传  真：/ 
项目联系人（询问）：张先生

项目联系方式（询问）：18767063220
质疑联系人：程先生
质疑联系方式：13587001220
2.采购代理机构信息

名  称：杭州恒正造价工程师事务所 

地  址：开化县金佰汇7幢1001室

传 真：/  
项目联系人（询问）：汪庭庭

项目联系方式（询问）：18305006525

质疑联系人：应时

质疑联系方式：15268092809

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：开化县财政局政府采购监管科（以下简称采监科）

地  址：开化县永吉二路8号

传 真：/  
联系人：江科 

监督投诉电话：0570-6013637

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  投标人须知及前附表

A、投标人须知前附表

	序号
	内容
	须     知

	1
	采购项目概况
	采购人：开化县公安局

采购内容：开化县“环公园·融治理”国家公园生态警务信息化基础设施建设采购项目（详见第四章《采购需求》）

项目编号：HZKHCG-202567

采购预算：109万元
最高限价：109万元
工期（服务期限）要求：自合同签订之日起 100 日历天内供货至采购人指定的地点并完成组装、安装、调试、检测等，直至验收合格交付采购人使用。

	2
	信用查询
	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：

1.采购人或采购代理机构在开标当日将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等。

2.信用信息查询的截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内；

3.使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。

4.联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	3
	中小企业预留份额情况
	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目（□是☑否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。

	4
	中小企业优惠措施
	1.项目属性:☑货物类  □服务类  □工程类
2.中小企业划分标准所属行业根据《中小企业划型标准规定》执行，但按财库〔2020〕46号文件规定，与大企业的负责人为同一人、或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

3.采购标的名称：开化县“环公园·融治理”国家公园生态警务信息化基础设施建设采购项目，所属行业：工业。

4.根据财库〔2020〕46号的第十一条规定，中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
5.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）规定和采购人提供的面向中小企业预留采购份额确认函，在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。

6.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。

7.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。

	5
	政府采购节能环保产品
	投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供财政部、生态环境部发布有效期内《环境标志产品政府采购品目清单》或财政部、发展改革委联合发布有效期内《节能产品政府采购品目清单》中的产品。

《采购需求》中要求提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效投标处理。

	6
	是否允许进口产品
	□是   ☑否

	7
	是否允许转包与分包
	转包：□是   ☑否

分包：□是   ☑否

	8
	是否接受联合体投标
	□是   ☑否

	9
	是否组织踏勘

现场
	投标截止前投标人可自行组织踏勘现场，费用自理。

	10
	答疑与澄清
	投标人如对招标文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式向采购人提出，逾期不予受理。

	11
	投标有效期
	投标文件提交截止日起90日内。

	12
	投标文件

递交
	投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。

	13
	联系方式
	联系电话：18305006525    电子邮箱：907255206@qq.com

	14
	投标材料形式、制作及组成
	1.投标人应准备投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。
2.投标文件均由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部分组成。

3.如认为需要，投标人可以选择递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，且在投标截止时间前，通过邮寄或现场送达等方式送至指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。（邮寄收件地址：浙江省衢州市开化县金佰汇7幢1001室 邮编：324300 收件人：杭州恒正造价工程师事务所 汪女士 联系电话：18305006525）

4.中标人在领取成交通知书时需另行提供纸质版投标文件3份（一正二副）。

	15
	投标截止时间
	2026年1月7日09:30时（北京时间）

	16
	开标时间

及地点
	开标时间：2026年1月7日09:30时（北京时间）
开标地点：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼)

	17
	投标人出席

招标会议
	本项目实行电子交易，投标人代表无须出席开标现场。

	18
	中标公告

及中标通知书
	在中标投标人确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)（发布中标公告时同步公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况；中标人提供的中小企业声明函将随中标结果同时公告）。

	19
	履约保证金
	□本项目不收取履约保证金。

☑合同签订时，中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳中标金额 1 %的履约保证金。

	20
	签订合同

时间
	中标通知书发出之日起30日内。

	21
	合同价格

条款
	固定总价合同，以中标价为基准，政策性变化均不允许调整，材料价差变动不准调整。

	22
	中小企业信用融资及电子保函
	投标人中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请,也可通过登录浙江政务网-“衢融通”平台-【采购质押融资申请】。

投标人若有办理电子保函意向的可登录浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。

	23
	重要提醒
	1.投标截止时间后，所有投标人均应当准时在线参加。在开标后登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行在线解密。在线解密投标文件时间为开标时间起30分钟内。

2.所有询标流程，均在线上完成，请各投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。（请提前检查“政采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电95763）。

3.带“▲”为必须满足的实质性内容。

4.本采购文件未尽事项按法律法规及行业主管部门文件执行。

	24
	合同公告时间
	自政府采购合同签订之日起2个工作日内在浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)发布。


B、投标人须知

一、总 则

1.项目概况

1.1采购人：开化县公安局
1.2采购内容：开化县“环公园·融治理”国家公园生态警务信息化基础设施建设采购项目（详见《采购需求》）
1.3项目编号：HZKHCG-202567
1.4采购预算：109万元
1.5最高限价：109万元
1.6工期（服务期限）要求：自合同签订之日起 100 日历天内供货至采购人指定的地点并完成组装、安装、调试、检测等，直至验收合格交付采购人使用。
▲2.投标人资格
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.3落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2.4本项目的特定资格要求：无。

3.投标费用

不论投标结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

招标代理费由中标单位支付，招标代理费按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格〔2002〕1980号收费货物类标准收取。

招标代理费的收取标准：

	服

费　　　　  务

　　  类

率　    型

　　　　

中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标

	100以下
	1.5%
	1.5%

	100-500
	1.1%
	0.8%


收款账号：

开户名称：杭州恒正造价工程师事务所衢州分所

开户银行：中国农业银行股份有限公司衢州市分行营业部

帐  号：19799901040022752
▲4.投标委托

投标人代表无须出席开标现场，电子投标文件中的授权委托书须加盖单位公章。

5.关于中小企业参与政府采购活动的规定

5.1根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.4小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱或戒毒企业参加投标时应提供《省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件》；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。

▲5.5符合条件但不提供以上材料（中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件）的响应人将不享受评审中价格扣除优惠。

▲6.特别说明

6.1投标人所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有(且在有效期内)。

6.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.3招标文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

6.4投标文件对实质性条款必须做出承诺并能响应或优于招标文件的规定。投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。
7.解释权 

本招标文件的《采购需求》、《评审方法》解释权归采购人，其余部分归采购代理机构。

二、招标文件

8.招标文件构成
8.1 招标文件包括 

第一章  招标公告

第二章  投标人须知及前附表
第三章  合同条款及前附表 

第四章  采购需求

第五章  投标文件格式

8.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件做出实质性的响应。如果没有按照招标文件的要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应当由投标人自行承担。

9.招标文件的修改、澄清
9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前(不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间)。

9.3不论采购人向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用信息发布网上公告形式，任何口头提问及答复一律无效。

三、投标文件的编制

10.投标文件的构成

投标文件由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部分组成。

▲电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。
▲10.1资格证明文件

10.1.1包括但不限于以下内容：

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式附后）；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；

（3）法定代表人身份证明及身份证（正、反面）复印件（格式附后）；

（4）法定代表人授权委托书（如为授权委托人参加投标，格式附后）；

（5）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

10.2技术商务文件

10.2.1包括但不限于以下内容：
▲（1）政府采购项目投标人技术商务评分索引表（格式附后）；

（2）业绩经验（格式自拟）；

（3）企业实力

（4）技术参数（格式附后）；

（5）拟投入人员；

（6）服务承诺；

（7）功能演示（详见光盘或U盘）

（8）项目实施方案；

（9）售后服务响应方案；

（10）应急响应方案；

（11）培训方案；

（12）投标人需要说明的其他文件和说明。

10.3 报价文件

包括但不限于以下内容：

▲（1）投标函（格式附后）；

▲（2）开标一览表（格式附后）；
▲（3）投标报价明细表；
（4）中小企业声明函（格式附后）；

（5）残疾人福利性单位声明函（若有，格式附后）； 

（6）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（若有）；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明。

11.投标文件的语言及计量单位

11.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

11.2除技术性能中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，一律使用法定计量单位。

11.3招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲12.投标报价

12.1本项目投标报价为含税报价，投标报价是履行合同的最终价格，采购范围内相应服务的全部内容，包括完成开化县“环公园·融治理”国家公园生态警务信息化基础设施建设采购项目（详见本招标文件第四章内容）和合同条款约定的一切费用。投标人的投标报价为整个采购项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不作调整。
12.2 投标人对所投项目只能提出一个不变总价，采购人不接受任何选择价。

13.投标文件的编写要求

13.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，为投标人的责任。

▲13.2保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，对招标文件作出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝。

14.投标文件的制作
投标文件应按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

15.投标的有效期

15.1投标文件提交截止日起90日内。

15.2 特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。

四、投标文件的递交

16.投标文件的签署

16.1投标文件按“政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并进行关联定位，投标文件内容不完整、编排混乱、关联错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。
▲16.2投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

17.投标截止时间和开标地点
17.1截止时间：2026年1月7日09:30时（北京时间），逾期不受理；

17.2开标地点：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼)。
18.投标文件的补充、修改和撤回

18.1投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。

18.2投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、标记和递交。

18.3在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

18.4递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

18.5实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。
五、开标、评标和定标

19.开评标程序

19.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，投标人应派法定代表人或其授权委托人准时参加线上开标会议，无关人员不得进入开标现场。投标人如未准时在线参加的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

19.2开标及评审程序

19.2.1采购代理机构落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况，验证电子交易平台是否能正常登录；

19.2.2开标由采购代理机构主持，主持人介绍开标现场的人员情况，告知投标人代表相关权利、义务、开评标纪律、应当回避的情形等注意事项；

19.2.3投标截止时，电子交易平台自动提取所有电子投标文件。采购代理机构点击[开始解密]按钮后，投标人用“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行在线解密。解密时限为30分钟；

19.2.4投标人应当在解密时限内完成解密，如所有投标人的电子投标文件都已经解密完成的，则电子交易平台自动结束解密。如有任一投标人未解密，电子交易平台会在解密时限截止时自动结束解密；

19.2.5解密时限内未完成解密且按规定提供了备份投标文件的，招标方将拆封其备份投标文件，并导入电子交易平台；

19.2.6由采购人代表对资格证明文件进行评审，公布资格证明文件评审结果；

19.2.7由评标委员会对技术商务文件进行评审，公布商务和技术评审无效投标人名称及理由，有效投标人的商务和技术得分情况；

19.2.8在电子交易平台开启投标人的报价文件信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程；

19.2.9评标委员会对报价情况进行评审；

19.2.10公布评审结果。

20.组建评标委员会
20.1评标工作由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

20.2评标组长由评标委员会成员推荐产生，采购人代表不得担任评标组长。
21.组织评标程序

采购组织机构要按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

21.1开启开标场地录音录像采集设备，并确保正常运行。

21.2按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

21.3介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

21.4宣读提交投标文件的投标人名单，组织评标委员会各位成员签订纸质形式的《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

21.5采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

21.6评标组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

21.7评标委员会对各投标人投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

21.8评标委员会按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

21.9评标委员会对各投标人投标文件非实质性内容有疑义或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标组长提出。经评标委员会商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应通过政采云平台线上发送询标函给投标人，投标人应通过政采云平台线上及时作出澄清或说明。询标函及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

21.10评标委员会需对采购代理机构唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围、对客观评审因素评分不一致的以及经评标委员会认定评分畸高、畸低的（其总评分偏离平均分30%以上的），应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

21.11评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选投标人排序名单。 

21.12起草评标报告，所有评标委员会须在评标报告上签字确认。

22.评标原则

22.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

22.2评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效，由更换后的评标委员会重新进行评审。无法及时补足评标委员会成员的，应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

22.3评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

22.4财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（指核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

22.5政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：（一）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；（二）投标报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标报价50%的，即响应报价＜通过符合性审查且报价次低供应商投标报价×50%；（三）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；（四）其他评标委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

评标委员会启动异常低价投标审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。如果投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标处理。

22.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

22.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。

23.投标文件的澄清
23.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以通过政采云平台线上发出询标函要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
23.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用政采云平台线上发送，并加盖CA签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.错误修正

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

26.评审方法
26.1本项目采用综合评分法，满分为100分，其中报价分值30分，技术商务等分值70分。评分过程中采用四舍五入法，并保留两位小数。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的采取随机抽取方式确定。

26.1.1 技术、资信、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

26.1.2综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算。

26.2评分标准表：

	序号
	评分项目
	评分细则
	分值类型
	分值

	 1
	业绩经验
	投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来至投标截止日，承担过类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。

注：证明材料须提供合同复印件加盖投标人公章，未提供不得分。
	客观分
	0-3分

	2
	企业实力
	投标人企业具有有效期内的管理体系认证证书：信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证、数据存储安全管理体系认证，每提供一个得1分，本项最高得3分。
须提供相关证书扫描件，否则不得分。
	客观分
	0-3分

	3
	技术参数
	按采购性能指标要求，所投产品完全满足招标文件技术参数及要求的得21分，技术参数要求中标注“▲”条款为必须满足项，不满足按无效投标处理，技术参数要求中标注“★”条款为重点技术参数，一项负偏离扣1分，其他技术参数未响应或负偏离的每项扣0.5分，扣完为止；

注：采购文件中技术参数有要求提供相关资料的，未提供或缺少提供都将作为负偏离。
	客观分
	0-21分

	4
	拟投入人员
	1.拟派项目负责人具有信息系统项目管理师（高级）证书的得2分，本项最高得分2分；

2.拟派项目技术负责人（不含项目负责人）：具有网络工程师和数据库系统工程师证书，每提供一本得1分，最高得2分；

3.拟派项目组成员（不含项目负责人）中具有计算机信息高新技术网络管理员证书，得1分；

注：须提供有效期内证书扫描件和投标人为其缴纳的近三个月（2025年8月、2025年9月、2025年10月）的社保证明，一人有多本证书的不重复计分，未提供不得分。
	客观分
	0-5分

	5
	服务承诺
	设备质保期满足采购需求的基础上，每增加1年加1分，本项最高得3分。

注：须提供承诺函，未提供的不得分。
	客观分
	0-3分

	
	
	整体项目运维期满足采购需求的基础上，每增加1年加1分，本项最高得3分。

注：须提供承诺函，未提供的不得分。
	客观分
	0-3分

	6
	功能演示
	投标人在投标时须对以下功能逐一演示，总时长不超过20分钟，应通过录屏或录制视频方式进行演示，并将演示内容完整刻录至光盘或存储于U盘中，无演示不得分（评标过程中若启用光盘或U盘无效，则演示部分作0分处理）。每提供一条演示得相应的分数，具体包括：

采集软件模块功能：

1、演示站点告警信息，包含告警状态（当前告警或历史告警）、告警级别（紧急告警、严重告警、一般告警等）、告警类型（设备告警、状态告警、系统告警等），并显示该站点告警上报时间、告警描述等，得2分。

2、演示对前端设备批量进行资产信息查询的能力，包括对服务器连接的采集设备一键获取资产信息并生成报告，包括环境扫描模块的序列号、功能板的序列号、功放模块的序列号等；演示单个站点各种基站的数据情况统计，通过对比多天的数据总数判定是否有异频参数存在问题，导致站点的采集情况异常。演示设置日数据底限和顶限，日数据小于日数据底限*50%则为红色，超出限值可显示异常，得2分。

应用软件模块功能：

1、演示已知目标特征做轨迹查询分析，在电子地图中进行轨迹刻画，显示轨迹详细信息，可在地图上播放轨迹；以列表形式按照采集时间倒序展示目标的采集信息；演示活动规律分析，以站点、小时、星期、日期为周期分析目标的活动规律，展示目标按时间的散点规律分析，得2分。
2、演示对不同时间段的单点/多点碰撞分析，自动找出匹配度高的移动终端特征码信息，达到分析出在某时、某地出现的嫌疑人信息的目的；同时支持线路碰撞，可按照嫌疑人可能经过的线路节点进行碰撞分析，发现嫌疑人，可自动识别线路节点周边距离的点位，且在地图上可展示周边区域，支持动态调整周边半径，得2分。
3、演示对指定目标在指定时段内的活动轨迹进行深入分析，挖掘其活动规律、自动研判目标的落脚点。演示预测目标每日首末次出现的站点和时间段，可提供落脚点可信度，并预测目标今日末次出现和明日首次出现的时间和地点，得2分。
4、演示识别出首次进入城市的特征码或号码，产生告警信息，实时推送。演示设置第一次来或N天未出现过的认为首次进入，识别指定归属地的人员，排除短暂停留经过的人员；根据指定目标信息查询出该信息对应的同行人员、车辆等关联匹配图谱，对各级关系进行核心关联因素识别和紧密度评分，动态逐级进行关系分析，形成关系网，得2分。
本项满分12分。
	客观分
	0-12分

	7
	项目实施方案
	根据对采购需求的理解，提供项目实施方案，包括需求分析、项目实施进度计划、人员安排、运输及供货措施、现场调试管理计划、质量保障措施等内容，方案科学、合理、完整、可操作性强，且符合采购人需求的得5分；方案存在不合理有缺陷不能完全满足采购人需求的每处扣1分，内容不符合或不提供的不得分。
	主观分
	0-5分

	8
	售后服务响应方案
	投标人根据采购内容提供售后服务方案，包括售后服务内容、售后服务保障措施、维修响应时间、质保期外的后续技术支持和维护情况等内容，方案科学、合理、完整、可操作性强，且符合采购人需求的得5分；方案存在不合理有缺陷不能完全满足采购人需求的每处扣1分，内容不符合或不提供的不得分。
	主观分
	0-5分

	9
	应急响应方案
	结合本项目实际情况，预估可能发生的问题并提供合理、有效、快速的应急响应方案，包括但不限于应急响应方式、流程以及响应时间等内容，方案科学、合理，且符合采购人需求的得5分；方案存在不合理有缺陷不能完全满足采购人需求的每处扣1分，内容不符合或不提供的不得分。
	主观分
	0-5分

	10
	培训方案
	投标人根据采购内容提供相应的培训方案，方案至少包括培训内容和时间安排、培训团队、培训方式等，方案科学、合理、可操作性强，且符合采购人需求的得5分；方案存在不合理有缺陷不能完全满足采购人需求的每处扣1分，内容不符合或不提供的不得分。
	主观分
	0-5分

	11
	报价分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按下列公式计算（按四舍五入取至小数点后两位）：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件规定、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）和采购人提供的面向中小企业预留采购份额确认函，在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。
	/
	30分

	合计
	/
	100分


27.串通投标的情形

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.投标无效的情形

投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（3）技术商务文件或资格证明文件中含报价；

（4）招标文件中有▲处条款投标人未做实质性响应的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件未按规定要求提供CA签章的；

（8）仅提供备份投标文件的；

（9）电子投标文件解密失败，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

（10）电子投标文件解密失败，虽然在规定时间内提交了备份投标文件，但是备份投标文件无法导入或者无法读取或者不符合本招标文件和电子交易平台要求的；

（11）不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（12）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）人的电子印章的；

（13）不同投标人的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的；

（14）不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的；

（15）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29.废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标,废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。

30.确定中标人原则
实质上充分响应招标文件要求且总得分最高的被评标委员会推荐为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的采取随机抽取方式确定。

31.中标通知及中标公告

31.1在中标投标人确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。

31.2发布中标公告时同步公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况；中标人提供的中小企业声明函将随中标结果同时公告。

31.3中标公告发布同时，由杭州恒正造价工程师事务所和采购人签发《中标通知书》。
31.4《中标通知书》将作为签订合同的重要依据，对采购代理机构、中标人和采购人具有法律效力。若采购代理机构无故改变中标结果、中标人放弃中标项目或采购人无正当理由拒签合同的都应承担法律责任。

32.质疑与投诉

32.1投标人认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

32.2质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

A.投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

B.质疑项目的名称、编号；

C.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

D.事实依据；

E.必要的法律依据；

F.提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

32.3质疑材料递交方式：

①通过政采云平台在线提出质疑（政采云系统菜单路径：应用中心-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表-新增质疑）；

②书面递交到杭州恒正造价工程师事务所。

六、合同授予

33.签订合同
33.1中标人应在《中标通知书》发出之日起30日内与采购人签订合同。

33.2合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经杭州恒正造价工程师事务所鉴证盖章后生效。

33.3 招标文件、投标文件及其澄清文件等，均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件和投标文件做实质性修改。

第三章  主要合同条款

开化县“环公园·融治理”国家公园生态警务信息化基础设施建设采购项目合同

（本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签订正式合同为准）

一、合同条款前附表

	主要条款
	内容

	质量等级
	合格并符合采购文件相应条款要求。

	合同履约期限
	自合同签订之日起 100 日历天内供货至采购人指定的地点并完成组装、安装、调试、检测等，直至验收合格交付采购人使用。

	项目地点
	开化县公安局。

	合同价格
	固定总价合同，以中标价为基准，政策性变化均不允许调整，材料价差变动不准调整。

	付款方式
	合同签订完成后支付60%合同价款作为首付款或设备款，具体金额以合同为准；全部货物完成到货验收后支付至总合同款项80%；项目终验通过并完成审计后，按照审计金额支付剩余款项。


二、合同主要条款

甲方：                （采购单位） 

乙方：                （中标单位）

甲乙双方根据     年   月  日杭州恒正造价工程师事务所所签发的《中标通知书》（项目编号：       ），以及采购文件、投标文件的规定，并经双方协商一致，达成本采购合同（中标通知书、采购文件、投标文件以及甲、乙双方商定的补充协议构成本合同不可分割的部分）。

（一）合同金额：

	序号
	名称
	品牌型号规格
	实际数量
	单位
	单价
	合计

	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


本合同的采购总金额为人民币（大写）       元（¥     ），该价格为完税价。
（二） 质量要求和售后服务
1、乙方提供的产品必须是符合国家有关标准，未经使用全新的产品。

2、设备质保期为   年，自项目验收合格之日起计。

3、甲方在使用过程中发生质量问题，要求  小时响应，  小时内到达现场处理现场故障，必须   小时内修复，以保证用户的正常工作。

4、因产品的质量问题发生争议，由相关技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受；质量合格的，鉴定费由甲方承担，质量不合格的，鉴定费由乙方承担。

（三） 产品的包装、发运及运输
（1）供应商提供的设备必须具有可靠的安全保护、保险措施，以防止误操作或意外事故致使机器受损。产品包装应符合国家或专业（部）标准规定；随机的零部件、备品备件等散件应木箱包装。供货时须提供配套的附件，工具和使用说明书、合格证、维修维护指南或服务手册等技术资料文件。

（2）运输过程中应避免雨淋、受潮、暴晒、剧烈碰撞，并采取能够保证产品在运输装卸过程中完好无损的防护措施；不得与有毒、有异味或影响产品质量的物品混装。

（3）应贮存在干燥、通风的环境中。不得与有毒、有害、有腐蚀性、或影响产品质量的物品一起贮存。 

（4）由中标人将设备直接免费送至指定地点和用户。如在运输、搬运、安装过程中造成设备损坏，采购人有权不签收并由中标人承担相应经济损失；因搬运过程中造成车间物品损坏，采购人有权从成交人保证金中扣除相应赔偿金额。

（四） 合同履约期限及交货方式
1、合同履约期限：自合同签订之日起    日历天内供货至采购人指定的地点并完成组装、安装、调试、检测等，直至验收合格交付采购人使用。

2、交货方式：

①乙方交货前应对产品做出全面检查，进行整理并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据。

②乙方交货到甲方指定地点，甲方与乙方共同对交货数量、外包装情况进行确认。

③乙方负责安装并免费调试，经验收合格后交甲方。
（五）验收
（1）供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

（2）供应商已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经使用单位检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格；如有不符者给予退货。

（3）验收方式、时间由采购人提前通知供应商，由供应商做好准备。

（4）采购人可组织专家对供应商所交产品依照招标文件上的技术规格要求和国家（产品制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由供应商负责。

（六） 付款方式：

合同签订完成后支付60%合同价款作为首付款或设备款，具体金额以合同为准；全部货物完成到货验收后支付至总合同款项80%；项目终验通过并完成审计后，按照审计金额支付剩余款项。

（七） 违约责任
1、履约保证金为人民币      元整（￥   .00），合同履行结束后无服务及质量问题即退还（不计息）。如果乙方中途违约，履约保证金不退还。

2、乙方在履行合同过程中，如不符合甲方招标文件要求，甲方将提出改进意见。若乙方仍不能达到甲方要求，甲方有权终止合同，并不退还履约保证金。

3、逾期付款的，甲方每天按合同价的/ 支付违约金，最高不超过合同价的20%。

4、乙方逾期按每天合同价1%支付违约金，最高不超过合同价的20%。

5、乙方所交的产品品种、型号、规格、质量不符合规定标准的，以及按评分标准承诺但中标后无法实现的，甲方有权拒绝收货，乙方向甲方偿付设备总值20%的违约金。

6、甲方不按规定时间予以验收的，每天按合同额的1%进行罚款；甲方无正当理由拒收的，应向乙方偿付产品总值20%的违约金。

7、解除合同应按《浙江省政府采购合同暂行办法》向财政备案。

（八）不可抗力事件处理

1、 在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

（九）争议的解决

双方在履行合同过程中产生争议时(1)双方协调(2)采取仲裁方式解决的,约定向合同签订所在地仲裁委员会提请仲裁,或直接向合同签订所在地人民法院提请诉讼。

（十）合同生效及其它
1、合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经杭州恒正造价工程师事务所鉴证盖章后生效。

2、符合《政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式 伍  份，甲、乙双方各 贰  份， 杭州恒正造价工程师事务所各执一份，均具同等法律效力。

甲方（采购单位） ：         乙方（中标单位）：

法定代表人或授权委托人：        法定代表人或授权委托人： 

地    址：              地    址：

联系电话：              联系电话：

开户银行：                          开户银行：

开户名称：                          开户名称：

银行账号：                          银行账号：

签约地址：

签约日期：   年  月  日

合同鉴证方（公章）： 杭州恒正造价工程师事务所 

鉴证日期：   年  月  日

第四章  采购需求

一、采购内容

1、采购清单

	序号
	名称
	技术参数及要求
	单位
	数量
	备注

	1
	5G变焦全彩摄像机
（含256G内存卡）
	1.支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，道路监控模式等
人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸；b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸；c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式；d)最多同时检测≥30张人脸；e)支持人脸去重
道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别；b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片；c)支持卡口和出入口模式切换
2.设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳
3.支持标准的256GBMicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10M/100M自适应网口
4.最高分辨率≥400万像素，并在此分辨率下可输出≥25fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，
5.音频：≥1路输入，≥1路输出；报警：≥1路输入，≥1路输出
6.支持开放型网络视频接口，ISAPI，E-HOME2.0/4.0接入，ISUP5.0，视图库
7.支持三码流技术，支持同时≥20路取流
8.支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤
9.电源供应：DC：12V±20%；电源输出：DC12V，100mA
10.防护等级：IP67
11.5G功能：同时支持5G/4G，支持SA/NSA网络
12.宽动态：≥120dB
13.传感器类型：1/1.8"ProgressiveScanCMOS
14.最低照度：彩色：0.0005Lux@（F1.0，AGCON）
黑白：0.0001Lux@（F1.0，AGCON），0LuxwithLight
焦距&视场角：≥3.3~9mm，水平视场角：≥92.3°~48°，垂直视场角：≥48.4°~27°，对角线视场角：≥112.2°~55°
15.防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度
16.补光灯类型：暖白光
17.补光距离：普通监控：≥30m
18.视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG
19.最大图像尺寸：≥2560×1440
20.移动通信类型：5G/4G
21.制式：5GNR/LTE-FDD/LTE-TDD
22.频段：5GNR：n28/n41/n78/n79
23.LTE-FDD：B1/B3/B5/B8
24.LTE-TDD：B38/39/B40/B41
25.SIM卡类型：NanoSIM
	台
	14
	

	2
	太阳能胶体供电系统
	1.专为无网无电区域设计的电力解决方案，实现离网电力自给自足
2.电池12V300AH，太阳能板400W，支持稳压DC12V/24V输出，最大瞬时输出功率60W
3.电池续航：按照10W负载评估，每天24小时工作可以实现阴雨天续航10.5天（受实际安装环境和地理位置影响，允许存在部分偏差）
4.采用高品质单晶硅片，光电转化高，严苛质检程序，25年发电效率保障
5.高效智能MPPT太阳能控制器，99.9%跟踪效率，发挥最大充电效率
6.高性能胶体蓄电池，优异的高温与低温放电性能，循环次数＞400次
7.Q235碳钢支架，表面防腐喷涂，抱箍安装形式，无需打孔，适配杆径89-210mm
8.工作温湿度：湿度＜90%
9.防护：TVS4000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5四级标准
10.太阳能组件类型：单晶硅太阳能板
11.太阳能组件转换效率：≥19%
12.太阳能组件功耗/电压/电流：200W/18.2V/11A*2
13.太阳能板尺寸：≥1250*750*30mm
14.电池类型：胶体蓄电池
15.电池电芯数量/容量：≥150AH（0.25C@25℃）*2
16.电池额定电压：12VDC
17.工作电压范围：22-29.2V
18.电池最大持续工作电流：15A
19.电池保护功能：温度保护，过充过放保护，过流短路保护
20.电池充电温度：-10℃~50℃
21.电池放电温度：-15℃~50℃
22.电池尺寸/重量：≥450*150*240mm；≥40kg*2
23.安装方式：抱箍安装，适用于杆径89-210mm立杆
24.地埋箱尺寸：内部：≥460*350*250mm；外部：≥550*400*270mm
	套
	4
	

	3
	八角立杆
（含机箱及基础）
	4米八角杆，Q235B普通碳素结构钢，横臂1-2米（根据现场情况选装），对角线100*172*δ6.0mm，底法兰Φ420*δ20mm，杆体经酸洗除锈处理后整体热浸镀锌处理；配置：6套M12X50不锈钢304螺栓、3套M10X30不锈钢304螺栓。
机箱根据业主需求定制机身颜色及文字。正面喷涂开化公安logo及“警用设备”字样，侧面喷涂“进入视频监控区域”字样。
主杆悬挂机箱及太阳能板
	根
	4
	

	4
	物联网卡
	数据流量100G/月，6年费用
	张
	14
	

	5
	集成费
	设备集成调试
	台
	14
	

	6
	维护费
	3年（5G变焦全彩摄像机及对应立杆、机箱、网络、供电、存储）
	台
	14
	

	7
	物联智能感知设备（含运维）
	1、设备参数要求
1.1运行模式：异频模式；
1.2工作频段：支持4G（B1和B40）、5G网络（N41和N78）；
1.3覆盖范围：0-500m（视站点周围网络环境而定）；
★1.4距离感知：支持分析布控的目标与设备之间距离，当达到报警区间时（100米以内，100-200米之间，两档可选），设备能向后台上报告警信息；(提供第三方检测机构首页具有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件)

1.5终端采集影响：设备采集时间应＜1s，终端回网时间＜1s；(提供公安部检测机构检测报告扫描件)

1.6数据回传方式：支持有线、无线传输，同时支持断网续传；
1.7电源适应性：AC 220V（80~290V）；
1.8工作温度范围：-40℃~60℃；

1.9同步方式：支持北斗同步和空口同步；
1.10参数自配置：支持远程扫描周边网络无线环境，自动配置频点等参数；
1.11辐射骚扰测试：测试标准GB/T 9254.1-2021,限值要求:不低于Class A；(提供公安部检测机构检测报告扫描件)

1.12传导骚扰测试：测试标准GB/T 9254.1-2021,限值要求:不低于Class A；

★1.13访问安全限制及日志审计：支持通过IP地址和端口号限制其他设备接入，支持对非法访问的设备IP进行记录；(提供公安部检测机构检测报告扫描件)

1.14功耗≤150W。

2.现场维护内容
(1)提供7*24小时电话报障服务，投标人在收到具体需求及故障申报后及时响应，判断故障原因，及时解决问题。
(2)投标人每周例行抽检设备运行情况，通过例行抽检及时发现设备在运行过程中的功能失效、性能下降等缺陷，并采取适当措施及时处理，以消除隐患。
(3)投标人每季度完成一次现场巡检，保证设备的软硬件运行和数据采集正常，对设备本身问题的及时更换备件，恢复设备正常使用。
(4)投标人负责对所有设备的采集率进行优化。
(5)投标人需配合基站网络改造、频点更换等工作。
(6)如确认故障必须要安排工程师到现场解决时，要求24小时内到达故障现场进行故障检测、定位及处理，尽快恢复设备正常使用。
(7)提供节假日重点保障服务、突发事件维系服务、重要数据故障处理及数据恢复服务。
3.系统性能优化服务
(1)对日常使用中发现的、经双方确认的程序BUG与缺陷，投标人须提供及时的修复服务，并出具修复报告。
(2)投标人须持续监控系统关键性能指标，对响应缓慢的页面、查询、接口等进行性能分析和代码级优化，确保系统在高并发下的稳定性。
(3)当与本系统对接的外部系统进行升级或变更时，投标人须负责完成本系统侧接口的配套调整，确保数据交互正常。
4.协助系统外故障处理服务
对于系统外故障，如停电不稳定、传输不及时、基站频点故障等，投标人将协助采购人技术人员协调，共同解决系统外故障。
5、软件优化要求
5.1.采集软件
为有效支撑对前端采集硬件的运维管理，现需在现有软件基础上优化以下核心功能：
(1)支持站点告警优化，包含告警状态（当前告警或历史告警）、告警级别（紧急告警、严重告警、一般告警等）、告警类型（设备告警、状态告警、系统告警等），并显示该站点告警上报时间、告警描述等。
(2)支持查询某个时间段、某个站点的网络环境扫描记录，并根据扫描结果计算出未配置设备异频高优邻区的站点列表，便于后续沟通；
(3)支持对前端设备批量进行资产信息查询的能力，包括但不限于：对服务器连接的采集设备一键获取资产信息并生成报告，包括环境扫描模块的序列号、功能板的序列号、功放模块的序列号等；
(4)支持增加对多采集设备的常用批量操作，包括但不限于：复位、同步方式、参数设置、参数导出等。
(5)支持添加、删除、修改黑名单，白名单。黑名单目标采集后可触发预警，白名单可自动过滤，不留存采集痕迹。
(6)支持按单个站点各模块的采集数据情况统计，通过对比多天的数据判定站点的总体采集情况是否正常。可以设置日数据底限和顶限，超出限值可显示异常。
(7)支持按单个站点的数据情况统计，通过对比多天的数据总数判定是否有基站异频参数存在问题，导致站点的采集情况异常。可以设置日数据底限和顶限，日数据小于日数据底限*50%则为红色，超出限值可显示异常。
5.2.应用软件
为有效支撑采购方业务研判实战要求，现需在现有软件基础上新增以下核心功能：
(1)支持根据一个已知目标特征查询人员信息、轨迹信息、伴随信息、采集档案等信息，实现全息呈现；
(2)支持基于已知目标特征做轨迹查询分析，①在电子地图中进行轨迹刻画，显示轨迹详细信息，可在地图上播放轨迹；②支持以列表形式按照采集时间倒序展示目标的采集信息；③可实现活动规律分析，以站点、小时、星期、日期为周期分析目标的活动规律，展示目标按时间的散点规律分析。
(3)支持将一个人员的多维数据进行融合，实现多轨合一，以完整刻画出1个人的轨迹，基于融合后的轨迹可进一步进行伴随分析；
(4)①支持对不同时间段的单点/多点碰撞分析，自动找出匹配度高的移动终端特征码信息，达到分析出在某时、某地出现的嫌疑人信息的目的；②同时支持线路碰撞，可按照嫌疑人可能经过的线路节点进行碰撞分析，发现嫌疑人，可自动识别线路节点周边距离的点位，且在地图上可展示周边区域，支持动态调整周边半径；
(5)①支持对指定目标在指定时段内的活动轨迹进行深入分析，挖掘其活动规律、自动研判目标的落脚点。②预测目标每日首末次出现的站点和时间段，可提供落脚点可信度，并预测目标今日末次出现和明日首次出现的时间和地点；
(6)支持根据指定目标信息查询出该信息对应的同行人员、车辆等关联匹配图谱，对各级关系进行核心关联因素识别和紧密度评分，支持动态逐级进行关系分析，形成关系网。

6、其他

▲投标人负责将设备采集数据接入与衢州市公安局大数据综合分析平台，确保采集数据正常应用。（须提供证明材料或承诺函并加盖投标人公章）
	台
	15
	

	8
	时钟同步校准终端
	1.接口：(晶振+BD+NTP+1*1路IPPS+RS485×5+光口×4+1000Mbps×4×2)/1U
通用款，该板卡配置推荐前端接入规模40000路以内（板卡接口可见SPS或规格书后视图）
2.产品特点：支持北斗、上级NTP；支持多网域校时；支持双机热备、级联方案
3.处理器：嵌入式ARM处理器
4.同步精度：卫星同步精度<20ns
5.存储：≥512M
6.守时精度：≤28us
7.跟踪通道数：≥32
8.捕获通道数：≥128
9.冷启动捕获灵敏度：-148dBm
10.热启动捕获灵敏度：-156dBm
11.热启动时间＜2min；冷启动时间＜20min
12.授时容量：≥10000次/每秒（单千兆网口）
13.授时精度：≤5us
14.授时频段：北斗:1561.098±2.046MHz
15.接口（4个可插拔模块化输出卡）
NTP输出卡1（RJ45）：NTP1~NTP4，支持端口、双卡绑定
NTP输出卡2（RJ45）：NTP5~NTP8，支持端口、双卡绑定
光输出卡1（ST）：1-4路
RS422/485输出卡1：1-5路
16.网络管理端口（RJ45）：管理口
17.NTP输入端口（RJ45）:NTPINP
18.PPS授时端口（SMA）：1PPS
19.10M授时端口（SMA）：10MHZ
20.串行管理端口（RS232）：串口
21.1路BD线接口（支持选配2路）
22.电源电压：90-240V/55Hz±8Hz65w（1+1冗余电源）
23.工作温度：晶振：-10°C-+60°C；
24.软件功能：
支持web管理、设备级联、双机热备、双卡绑定、用户列表、告警等功能

★校时用户列表功能检查：支持显示每个NTP输出端口的校时记录，显示被校时设备的IP、时间、时间差（微秒）（提供公安部检测报告）
	台
	1
	


注：①技术参数及要求中标注“▲”为必满足项；标注“★”为重要参数；其它为普通技术参数。

②投标人所投产品的技术参数不应低于本项目的技术要求和档次。技术指标如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能，则供投标人参考,不作为实质性响应条件。

③本项目核心产品为 5G变焦全彩摄像机、物联智能感知设备 ，投标人提供的核心产品品牌相同的，按同一家投标人认定。

2、相关标准
投标产品须满足国家相关标准。如有未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

3、其它要求

3.1设备质量要求及说明：

（1）投标人所投产品必须是全新的、未使用过的、符合有关质量检测标准的。所有设备须原包装到位，需要的配件必须是原包装到达采购人，未经采购人允许不得私自预先安装（原厂安装的除外）。

（2）投标人应确保投标所选用的设备、材料之间的兼容性。

（3）如采购人在所列设备清单存在不合理与不完善的，投标人能提出良好的解决方案与合理化建议的，将在评审时予以有利的评判。

3.2包装及运输要求 

（1）供应商提供的设备必须具有可靠的安全保护、保险措施，以防止误操作或意外事故致使机器受损。产品包装应符合国家或专业（部）标准规定；随机的零部件、备品备件等散件应木箱包装。供货时须提供配套的附件，工具和使用说明书、合格证、维修维护指南或服务手册等技术资料文件。

（2）运输过程中应避免雨淋、受潮、暴晒、剧烈碰撞，并采取能够保证产品在运输装卸过程中完好无损的防护措施；不得与有毒、有异味或影响产品质量的物品混装。

（3）应贮存在干燥、通风的环境中。不得与有毒、有害、有腐蚀性、或影响产品质量的物品一起贮存。 

（4）由中标人将设备直接免费送至指定地点和用户。如在运输、搬运、安装过程中造成设备损坏，采购人有权不签收并由中标人承担相应经济损失；因搬运过程中造成车间物品损坏，采购人有权从成交人保证金中扣除相应赔偿金额。

3.3安装要求及说明：

（1）供货安装地点：采购人指定地点。

（2）中标单位应主动配合采购人进行施工前的准备工作。

（3）中标单位应提供安装计划给采购人认可。写明详细的项目时间安排，明确完成时间及质保期内的维修、保养服务措施等。

（4）安装标准：符合招标文件及国家相关技术规范或技术标准要求。

（5）安装过程中发生的费用由中标单位负责。在项目实施及维护过程中，因中标人原因造成的一切安全事故和其他责任事故，由中标人承担全部经济和法律责任。

（6）中标单位需保证采购人本次采购设备与原有设备、软件稳定兼容，经与采购人协商确认后，完成必需的集成工作，并承担全部工作责任。

3.4验收

（1）由采购单位负责组织验收。

（2）采购需求相关的国家标准和行业标准，以及采购合同、中标供应商的投标文件、投标样品（如要求）及招标文件均作为验收的依据。

（3）项目验收过程中产生的专家评审费等合理费用由中标供应商承担。

3.5操作及培训

中标人应对采购人的相关人员进行培训（培训费用包含在本项目中，采购人不再额外支付），使其能对合同货物进行日常操作使用及日常维护、一般故障进行维修。

二、商务条款

1、交货时间及地点

（1）交货时间：自合同签订之日起 100 日历天内供货至采购人指定的地点并完成组装、安装、调试、检测等，直至验收合格交付采购人使用。

（2）交货地点：采购人指定地点。 

（3）中标人提供的中标物品，必须符合本采购文件要求、原包装送达采购单位；如有不符，采购人可以无条件退货，所造成的损失由中标人承担。

2、运维期、质保期及售后技术服务要求
 ▲（1）项目运维期:3年，自验收合格之日起开始计算。在此期间，供应商应免费提供运维服务。供应商必须有可靠的售后服务响应保障，能提供正常的技术和维护服务。维保人员需在接到维修电话后1小时内予以电话支持，若8小时内无法解决问题，应在24小时内进行应急处理，以保证采购人的正常使用。

▲（2）设备质保期：提供3年质保期。本项目所有产品的质量保修期自验收合格之日起开始计算。质保期内非人为因素出现的质量问题，立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新产品。因产品本身问题在48小时之内仍不能排除的故障，应提供与原产品相同或不低于原产品性能的备用产品。在质保期内，中标人应负责对其提供的产品进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。成交供应商应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修；质保期后，中标人负责设备的终身维修及零配件的及时供应。

（3）投标人设有投标产品的售后技术服务机构，配有较强的技术队伍，能提供快速的售后服务响应。成交供应商在接到采购人通知1小时内做出响应,2 小时内到达现场,24 小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品(机)备件。

（4）成交供应商免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

3、付款方式

合同签订完成后支付60%合同价款作为首付款或设备款，具体金额以合同为准；全部货物完成到货验收后支付至总合同款项80%；项目终验通过并完成审计后，按照审计金额支付剩余款项。

第五章  投标文件格式

资格证明文件

项目名称：开化县“环公园·融治理”国家公园生态警务信息化基础

设施建设采购项目              1
项目编号：   
      HZKHCG-202567                       1
投标人名称：                           (电子签章）        1
         年         月         日

资格证明文件目录

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式附后）
二、法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件

三、法定代表人身份证明及身份证（正、反面）复印件（格式附后）

四、法定代表人授权委托书（如为授权委托人参加投标，格式附后）

五、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

                              （采购人）、（采购代理机构）：

我方参与                    （项目名称）【招标编号：           （采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签章)：                
日期：      年      月       日
二、法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件

三、法定代表人身份证明及身份证（正、反面）复印件

单位名称：                                               
单位性质：                                               

地    址：                                               

联系电话：                                               

成立时间：             年               月               日

经营期限：                                               

姓    名：                          性    别：            

年    龄：                          职    务：            

系                             （投标人全称）的法定代表人。

特此证明。

注：附身份证复印件（正、反两面）
四、法定代表人授权委托书

本授权书声明：我          （法定代表人姓名、职务）是            （单位名称）的法人代表，现授权委托本单位在职职工               （姓名，被授权人必须为本单位正式在职员工）为全权代表，以我方的名义参加                             （项目名称）                （项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

全权代表无转委托权，特此委托。

本授权书于     年      月      日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：                            
授权委托人（签字或盖章）：                            

联系电话：                                      
投标人全称（电子签章）                          
日 期：                                         
注：1.附身份证复印件（正、反两面）

2.如法定代表人参加开标会议的，无需提供本授权委托书
五、投标人需要说明的其他文件和说明
技术商务文件

项目名称：开化县“环公园·融治理”国家公园生态警务信息化基础

设施建设采购项目              1
项目编号：   
      HZKHCG-202567                       1
投标人名称：                           (电子签章）        1
         年         月         日

技术商务文件目录

一、政府采购项目投标人技术商务评分索引表（格式附后）
二、业绩经验（格式自拟）

三、企业实力

四、技术参数（格式附后）

五、拟投入人员

六、服务承诺

七、功能演示（详见光盘或U盘）

八、项目实施方案

九、售后服务响应方案

十、应急响应方案

十一、培训方案

十二、投标人需要说明的其他文件和说明

一、政府采购项目投标人技术商务评分索引表

投标人名称：

	评分项目
	分值
	自评分
	投标文件响应页码

	技术商务70分
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	合计
	70分
	
	/


注：由投标人根据“26.2评分标准表”中相应内容自行完善。

二、业绩经验（格式自拟）

三、企业实力

四、技术参数

项目名称： 

项目编号： 

	序号
	名称
	数量
	品牌
	型号
	规格
	采购文件要求
	投标文件响应内容

（含货物简要说明）
	偏离情况
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
2.要求提供证明材料的若投标单位未提供，视为负偏离。

五、拟投入人员

六、服务承诺

七、功能演示（详见光盘或U盘）

八、项目实施方案

九、售后服务响应方案

十、应急响应方案

十一、培训方案

十二、投标人需要说明的其他文件和说明

报价文件

项目名称：开化县“环公园·融治理”国家公园生态警务信息化基础

设施建设采购项目              1
项目编号：   
      HZKHCG-202567                       1
投标人名称：                           (电子签章）        1
         年         月         日

报价文件目录

一、投标函



 HYPERLINK \l _Toc11829 
二、开标一览表

 HYPERLINK \l _Toc19383 

三、投标报价明细表

四、中小企业声明函（格式附后）

五、残疾人福利性单位声明函

六、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件
七、投标人需要说明的其他文件和说明

一、投  标  函

致：                      （采购人）、（采购代理机构）
根据贵方                  项目的招标文件（项目编号：            ），正式授权下述签字人            （姓名和职务）代表              （投标人的名称），提交的投标文件包含以下内容：

（1）资格证明文件；

（2）技术商务文件；

（3）报价文件；

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。

3、我们已详细阅读全部招标文件，参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明或误解的权利。

4、我们同意在投标人须知规定的截止日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

5、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

与本次投标有关的正式通讯地址为：

地址：                         
邮编：                         
电话、传真：                   
开户银行：                     
银行账号：                     
投标人全称（电子签章）：       
日期：      年      月        日

二、开标一览表

金额单位：元

	项目名称
	

	项目编号
	

	投标总报价
	大写：                           （小写：￥          ）


注： 

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人全称（电子签章）：                     

日 期：                            

三、投标报价明细表

金额单位：元

	项目名称                                                  
	

	项目编号
	

	序号
	设备名称
	品牌
	规格
	型号
	单位及数量
	单价
	单项总价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	专用耗材

（如有）
	
	
	
	
	
	

	投  标  总  价
	


注：1、数量按照招标文件提供的数量报价，不得增减。

2、投标人报价超过采购预算及最高限价的为无效报价。

3、格式作为参考，投标单位可根据实际情况自行调整表格。

投标人全称（电子签章）：                           

日 期：                                

四、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）； 

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签章）：                     

日 期：                                         
注：填写要求：

①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；

②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；

④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。
五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                  单位的                项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签章）：                     
日 期：                                   

注：不属于残疾人福利性单位的，此函可不提供。

六、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（若有）

注：不属于监狱企业的，可不提供。

七、投标人需要说明的其他文件和说明

附件

政府采购活动现场确认声明书

（采购人）、（采购代理机构）：
本人经由                （单位）负责人        （姓名）合法授权参加开化县“环公园·融治理”国家公园生态警务信息化基础设施建设采购项目（项目编号：HZKHCG-202567）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。
三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现              供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：           
年  月   日

注：待完成解密后各投标人签署《政府采购活动现场确认声明书》再以扫描件的形式发到QQ邮箱（907255206@qq.com）内，打印时请删除此项注明。如在规定时间（解密完成后30分钟）内未签署“政府采购活动现场确认声明书”的，将视同该投标人已如实确认与采购人以及参加本次采购的其他投标人不存在影响公平竞争的利害关系。


