## Sheet1
克孜哈巴克收费站配电房供电线路检测维修
序号 | 项目名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注
一、材料费
1 | 主电缆 | YJV-0.6/1kV-4×120+1×70 | 米 | 30 |  |  | 国标纯铜，承载能力强
2 | 配电柜内断路器 | DW45-630A | 台 | 1 |  |  | 智能型，带通讯功能
3 | 浪涌保护器 | T2级 40kA | 个 | 1 |  |  | 防雷击，保护设备
4 | 电缆附件 | 冷缩式 | 套 | 2 |  |  | 适配主电缆规格
5 | 绝缘手套 | 10kV | 副 | 2 |  |  | 耐压合格，安全防护
二、维修检测费
6 | 全面线路检测费 |  | 项 | 1 |  |  | 含红外测温、绝缘测试
7 | 故障点维修人工费 |  | 工日 | 8 |  |  | 持证电工，高空作业含在内
8 | 系统调试费 |  | 项 | 1 |  |  | 确保供电稳定，符合规范
合计 | [5 empty] | 0