## 最终采购计划表
附件一：货物需求一览表
包件名称 | 序号 | 物资名称 | 型号及要求 | 单位 | 数量 | 含税分项最高投标限价（元） | 供货期 | 入围数量 | 备注 | 专业资格要求
1标段（安全工器具） | 1 | 验电笔 | AC 12-220V，通过LED显示(闪烁)、感应测电、声音提示 | 个 | 1 | 35 | 接到订货通知后10日内货到现场 | 2 |  | 1、投标人需具有一般纳税人资格（提供一般纳税人登记表或税务局相关网站查询截图或近一年开具的增值税专用发票）。 2、本标段投标人需为内蒙古电力（集团）公司安全器具质量监督检测中心“2022年或最新的内蒙古电力安全工器具入网年审厂家”，并提供入网许可证。
| 2 | 验电器 | AC 0.4kV,GSY型 | 个 | 1 | 50 |  |  | 0.4kv棒型袋装
| 3 | 验电器 | AC 10kV,GSY型 | 个 | 1 | 65 |  |  | 10kv棒型袋装
| 4 | 验电器 | AC 35kV,GSY型 | 个 | 1 | 80 |  |  | 35kv棒型袋装
| 5 | 验电器 | AC 110kV,GSY型 | 个 | 1 | 120 |  |  | 110kv棒型袋装
| 6 | 验电器 | AC 220kV,GSY型 | 个 | 1 | 150 |  |  | 220kv棒型袋装
| 7 | 验电发生器 | 10kV | 个 | 1 | 50 |  |  | 10kv工频
| 8 | 验电发生器 | 35kV | 个 | 1 | 50 |  |  | 35kv工频
| 9 | 验电发生器 | 110kV | 个 | 1 | 80 |  |  | 110kv工频
| 10 | 验电发生器 | 220kV | 个 | 1 | 100 |  |  | 220kv工频
| 11 | 携带型短路接地线 | 0.4kV规格：4*1+12m，0.5米接地操作杆；0.8米T字地钉， 透明护套编织软铜线25mm2，帆布包1个 | 套 | 1 | 450 |  |  | 25平方线1m*4+12m配0.5米黄双舌棒 0.8米丁字针包含工器具包
| 12 | 携带型短路接地线 | 0.4kV规格：4*1.5+14m，0.8米接地操作杆、0.8米T字地钉， 透明护套编织软铜线25mm2，帆布包1个 | 套 | 1 | 500 |  |  | 25平方线1.5m*4+14m配0.8米黄双舌棒 0.8米丁字针包含工器具包
| 13 | 携带型短路接地线 | 10kV规格：3*1.5+15m，0.8米接地操作杆、0.8米T字地钉， 透明护套编织软铜线25mm2，帆布包1个 | 套 | 1 | 600 |  |  | 25平方线1.5m*3+15m配0.8米黄双舌棒 0.8米丁字针包含工器具包
| 14 | 携带型短路接地线 | 10kV规格：3*2+18m，1米接地操作杆、0.8米T字地钉，透明护套编织软铜线25mm2，帆布包1个 | 套 | 1 | 650 |  |  | 25平方线2m*3+18m配1米黄双舌棒 0.8米丁字针包含工器具包
| 15 | 携带型短路接地线 | 35kV规格3*4+25m、1.5米接地杆、0.8米T字地钉， 透明护套编织软铜线25mm2，帆布包1个 | 套 | 1 | 800 |  |  | 25平方线4m*3+25m配1.5米黄双舌棒 0.8米丁字针包含工器具包
| 16 | 携带型短路接地线 | AC110kV，35mm2,通用,双螺栓,线路型,三相型 | 套 | 1 | 1000 |  |  | 35平方线2.5m*3+28m配2节2米黄双舌棒；0.8米丁字针包含工器具包
| 17 | 携带型短路接地线 | AC220kV，35mm2,通用,双螺栓,线路型,三相型 | 套 | 1 | 1300 |  |  | 35平方线3.5m*3+30m配2节3米黄双舌棒；0.8米丁字针包含工器具包
| 18 | 接地操作杆 | 0.4kv，通用 | 根 | 1 | 45 |  |  | 0.4kv接地棒；0.5米黄双舌棒包含工器具包
| 19 | 接地操作杆 | 10kv，通用 | 根 | 1 | 55 |  |  | 10kv接地棒；1米黄双舌棒包含工器具包
| 20 | 接地操作杆 | 35kv，通用 | 根 | 1 | 60 |  |  | 35kv接地棒；1.5米黄双舌棒包含工器具包
| 21 | 接地操作杆 | 110kv，通用 | 根 | 1 | 75 |  |  | 110kv接地棒；2节2米黄双舌棒包含工器具包
| 22 | 接地操作杆 | 220kv，通用 | 根 | 1 | 85 |  |  | 220kv接地棒；2节3米黄双舌棒包含工器具包
| 23 | 个人保安线 | 0.4kv，通用 | 套 | 1 | 350 |  |  | 25平方线1m*4+3m配4把铝双孔手钳 铝双孔夹1个包含工器具包
| 24 | 个人保安线 | 10kv，通用 | 套 | 1 | 500 |  |  | 25平方线1.5m*3+5m配3把铝双孔手钳 铝双孔夹1个包含工器具包
| 25 | 个人保安线 | 35kv，通用 | 套 | 1 | 700
| 26 | 个人保安线 | 110kv，通用 | 套 | 1 | 900
| 27 | 个人保安线 | 220kv，通用 | 套 | 1 | 1000
| 28 | 操作杆 | 操作杆,AC10kV,3节,3m | 组 | 1 | 110 |  |  | 10kv拉闸杆；直径32；3节3米；绿杆；包含工器具包
| 29 | 操作杆 | 操作杆,防雨,AC10kV,3节,3m | 组 | 1 | 140 |  |  | 10kv拉闸杆；直径32；3节3米；绿杆；包含工器具包
| 30 | 操作杆 | 操作杆,AC10kV,3节,4m | 组 | 1 | 130 |  |  | 10kv拉闸杆；直径32；3节4米；绿杆；包含工器具包
| 31 | 操作杆 | 操作杆,防雨,AC10kV,3节,5m | 组 | 1 | 195 |  |  | 10kv拉闸杆；直径36；3节5米；绿杆；包含工器具包
| 32 | 伸缩型360度旋转头拉杆 | 3节5米，通用 | 根 | 1 | 350 |  |  | 伸缩拉闸杆；4节5米；包含工器具包
| 33 | 绝缘手套 | 辅助型0.4kV | 副 | 1 | 30 |  |  | 0.4kv直板绝缘手套
| 34 | 绝缘手套 | 辅助型10kV-35kV | 副 | 1 | 80 |  |  | 35kv绝缘手套
| 35 | 绝缘靴 | 辅助型10kV-35kV高帮 牛皮橡胶底 | 双 | 1 | 120 |  |  | 35kv绝缘靴
| 36 | 防电弧服 | 详见技术协议 | 套 | 1 | 800 |  |  | 防电弧服套装：包括手套、面罩、衣服；防电弧面料，背部反光设计、分体，防护等级ATPV≥10cal/cm2
| 37 | 防静电服 | 通用 | 套 | 1 | 260
| 38 | 防护眼镜 | 防电弧光 | 个 | 1 | 46 |  |  | 需要配备眼镜盒
| 39 | 辅助型绝缘胶垫 | 800mm（宽）*1m（长）*6mm(厚度）；颜色：黑色； | 块 | 1 | 160 |  |  | 黑色绝缘胶板；0.8m*1m；6mm厚
| 40 | 安全帽 | ABS材质 PE+软质纺织物 红，单,普通 | 顶 | 1 | 55 |  |  | ABS；v字；红
| 41 | 安全帽 | ABS材质 PE+软质纺织物 黄，单,普通 | 顶 | 1 | 55 |  |  | ABS；v字；黄
| 42 | 安全帽 | ABS材质 PE+软质纺织物 蓝，单,普通 | 顶 | 1 | 55 |  |  | ABS；v字；蓝
| 43 | 冬季安全帽 | 符合新版安全帽标准（GB2811-2019头部防护 安全帽）冬季棉帽 | 顶 | 1 | 100
| 44 | 安全带 | 三点式，半身式，围杆带配防磨套 | 条 | 1 | 130 |  |  | 橘红双背双控安全带；围杆带加防磨套管
| 45 | 安全带 | 五点式，全身式，围杆带配防磨套 | 条 | 1 | 150 |  |  | 橘红全方位安全带；围杆带加防磨套管
| 46 | 安全带 | 全身式欧盟标准 | 条 | 1 | 300 |  |  | 橘红欧式全方安全带
| 47 | 登杆器具 | QL-JK350 高强无缝管 防滑橡胶垫 防滑厚度10mm 适合10米-12米杆，最大开口355mm，最小开口205mm | 个 | 1 | 80 |  |  | 脚扣；350型
| 48 | 登杆器具 | QL-JK400 高强无缝管 防滑橡胶垫 防滑厚度10mm 适合12米-15米杆，最大开口410mm，最小开口225mm | 付 | 1 | 90 |  |  | 脚扣；400型
| 49 | 登杆器具 | QL-JK450 高强无缝管 适合15米-18米杆， 防滑橡胶垫 防滑厚度10mm 最大开口460mm，最小开口230mm | 付 | 1 | 100 |  |  | 脚扣；450型
| 50 | 脚扣带 | 常规，通用 | 根 | 1 | 5 |  |  | 脚扣带；c款
| 51 | 绝缘凳 | 踏板数:二步梯、承重等级: 160kg、梯子绝缘性: 全绝缘、类型: 移动平台、尺寸：0.8M,0.6M*0.5M(2层) | 部 | 1 | 220 |  |  | 绝缘高低凳；高0.8米二阶凳面300*500mm
| 52 | 梯子 | 人字梯,玻璃钢,1.5m,绝缘 | 部 | 1 | 350 |  |  | 1.5米人字绝缘梯
| 53 | 梯子 | 人字梯,玻璃钢,2m,绝缘 | 部 | 1 | 450 |  |  | 2米人字绝缘梯
| 54 | 梯子 | 人字梯,玻璃钢,3m,绝缘 | 部 | 1 | 580 |  |  | 3米人字绝缘梯
| 55 | 梯子 | 单梯,玻璃钢,2m,绝缘 | 部 | 1 | 300 |  |  | 2米绝缘单梯
| 56 | 梯子 | 单梯,玻璃钢,3m,绝缘 | 部 | 1 | 380 |  |  | 3米绝缘单梯
| 57 | 梯子 | 鱼竿梯，玻璃钢，2m,绝缘 | 部 | 1 | 350 |  |  | 2米鱼竿梯
| 58 | 梯子 | 鱼竿梯，玻璃钢，4.5m,绝缘 | 部 | 1 | 600 |  |  | 4.5米鱼竿梯
| 59 | 标准化作业布 | 标准化作业布（材质加厚绿帆布，3米*2.5米，抬头内蒙古电网logo），字样（标准化作业布）下部分4个区域小型材料区、工器具区、资料包区、急救箱区；包含收纳包 | 个 | 1 | 160 |  |  | 防潮垫
| 60 | 反光马甲 | 印字（工作负责人）红色，纯棉材质 | 件 | 1 | 45 |  |  | 反光马甲；c款；（工作负责人）
| 61 | 反光马甲 | 印字（安全员）荧光绿，纯棉材质 | 件 | 1 | 45 |  |  | 反光马甲；c款；（安全员）
| 62 | 反光马甲 | 印字（专责监护人） 橘黄色，纯棉材质 | 件 | 1 | 45 |  |  | 反光马甲；c款；（专责监护人）
| 63 | 绝缘绳 | 12mm(全棉) | 米 | 1 | 9
| 64 | 绝缘绳 | 16mm(全棉) | 米 | 1 | 12
| 65 | 绝缘绳 | 18mm(全棉) | 米 | 1 | 12
| 66 | 绝缘绳 | 防潮蚕丝绝缘绳16mm | 米 | 1 | 85 |  |  | 防潮蚕丝绳；16mm
| 67 | 高空作业速差自控器 （防坠器） | 活动范围3米，自重≤1kg，高空人体防坠；供货时出具CMA或CNAS检测机构出具的检测报告 | 个 | 1 | 400
| 68 | 高空作业速差自控器 （防坠器） | 活动范围5米，自重≤2kg，高空人体防坠；供货时出具CMA或CNAS检测机构出具的检测报告 | 个 | 1 | 450
| 69 | 高空作业速差自控器 （防坠器） | 活动范围10米，自重≤3.5kg，高空人体防坠；供货时出具CMA或CNAS检测机构出具的检测报告 | 个 | 1 | 500
| 70 | 高空作业速差自控器 （防坠器） | 活动范围15米，自重≤4.8kg，高空人体防坠；供货时出具CMA或CNAS检测机构出具的检测报告 | 个 | 1 | 550
| 71 | 高空作业速差自控器 （防坠器） | 活动范围20米，自重≤6.5kg，高空人体防坠；供货时出具CMA或CNAS检测机构出具的检测报告 | 个 | 1 | 600
| 72 | 安全工具柜 | 详细见技术规范 | 个 | 1 | 450
| 73 | 爆闪警示灯 | 夜间施工警示灯，配移动三角支架（高度：80-180cm，直径3.5cm） | 套 | 1 | 480
| 74 | 爆闪警示灯 | 夜间施工警示灯 | 个 | 1 | 80
合计（元）： | [5 empty] | 20544
2标段（辅助材料） | 1 | 安全警示带 | 盘式，高级锦纶织带，宽度5CM*长度30米，盘 | 盘 | 1 | 100 | 接到订货通知后10日内货到现场 | 2 | 普通警示带；30米 | 1、投标人需具有一般纳税人资格（提供一般纳税人登记表或税务局相关网站查询截图或近一年开具的增值税专用发票）。 2、投标人需为所投产品的生产制造商或代理商或经销商。
| 2 | 安全警示带 | 盘式，高级锦纶织带，宽度5CM*长度50米，盘 | 盘 | 1 | 120 |  |  | 普通警示带；50米
| 3 | 绝缘硬质伸缩围栏 | 玻璃钢管式伸缩型，高度1.2米*伸展长度2.5米，红白相间喷漆 | 组 | 1 | 90 |  |  | 玻璃钢管式围栏；1.2*2.5m
| 4 | 安全围栏网 | 涤纶材质，宽1m*长10m，网绳直径3.5mm，红白相间带电力警示标志 | 片 | 1 | 35 |  |  | 防老化围栏网10米（电力警示标志）
| 5 | 安全围栏网 | 涤纶材质，宽1m*长15m，网绳直径3.5mm，红白相间带电力警示标志 | 片 | 1 | 45 |  |  | 防老化围栏网15米（电力警示标志）
| 6 | 安全围栏网 | 涤纶材质，宽1m*长20m，网绳直径3.5mm，红白相间带电力警示标志 | 片 | 1 | 55 |  |  | 防老化围栏网20米（电力警示标志）
| 7 | 安全围栏网支架 | 不锈钢材质，通用 | 根 | 1 | 50 |  |  | 伞式支架；常规款
| 8 | 拉线护套 | φ125(保证质量、 反光) | 套 | 1 | 26
| 9 | 拉线护套 | φ160(保证质量、反光) | 套 | 1 | 37
| 10 | 相序牌 | 详细见技术规范 | 块 | 1 | 20
| 11 | 防撞贴 | 详细见技术规范 | 块 | 1 | 20
| 12 | 电缆警示桩 | 详细见技术规范 | 个 | 1 | 30
| 13 | 防撞桶 | 详细见技术规范 | 个 | 1 | 180
| 14 | 塑钢围栏 | 材质为塑钢材质，高度为2米,栏杆间距为14CM,刷红白相间漆 | 平米 | 1 | 120 |  |  | 含立柱和门框，已实际图纸为准。
| 15 | 铁艺围栏 | 高2米 | 平米 | 1 | 130 |  |  | 含立柱和门框，已实际图纸为准。
| 16 | 锥桶 | 安全反光路障锥桶 | 个 | 1 | 50
| 17 | 名称：在此工作！ 250mm*250mm | 衬底为绿色，中有直径200mm白圆圈 黑字，写于白圆圈中 材料按照铝板覆膜（反光）材料 | 块 | 1 | 35 |  |  | 铝反光250*250mm
| 18 | 名称：在此工作！ 80mm*80mm | 衬底为绿色，中有直径65mm白圆圈 黑字，写于白圆圈中 材料按照铝板覆膜（反光）材料 | 块 | 1 | 11 |  |  | 铝反光80*80mm
| 19 | 名称：止步，高压危险！ 300mm*240mm | 白底，黑色正三角形及标志符号，衬底为黄色 黑字 材料按照铝板覆膜（反光）材料 | 块 | 1 | 36 |  |  | 铝反光300*240mm
| 20 | 名称：止步，高压危险！ 200*mm*160mm | 白底，黑色正三角形及标志符号，衬底为黄色 黑字 材料按照铝板覆膜（反光）材料 | 块 | 1 | 18 |  |  | 铝反光200*160mm
| 21 | 名称：从此上下！250mm*250mm | 衬底为绿色，中有直径200mm 白圆圈 黑字，写于白圆圈中 材料按照铝板覆膜（反光）材料 | 块 | 1 | 35 |  |  | 铝反光250*250mm
| 22 | 名称：从此进出！250mm*250mm | 衬底为绿色，中有直径200mm 白圆圈 黑字，写于白圆圈中 材料按照铝板覆膜（反光）材料 | 块 | 1 | 35 |  |  | 铝反光250*250mm
| 23 | 名称：禁止攀登，高压危险！500mm*400mm | 白底，红色圆形斜杠，黑色禁止标志符号 红底白字 材料按照铝板覆膜（反光）材料 | 块 | 1 | 95 |  |  | 铝反光500*400mm
| 24 | 名称：禁止攀登，高压危险！200mm*160mm | 白底，红色圆形斜杠，黑色禁止标志符号 红底白字 材料按照铝板覆膜（反光）材料 | 块 | 1 | 18 |  |  | 铝反光200*160mm
| 25 | 名称：禁止吸烟 300mm*400mm | 详细见技术规范 | 块 | 1 | 36 |  |  | 铝反光300*240mm
| 26 | 名称：禁止分闸！ 200mm*160mm | 白底，红色圆形斜杠，黑色禁止标志符号 红底白字 材料按照铝板覆膜（反光）材料 | 块 | 1 | 18 |  |  | 铝反光200*160mm
| 27 | 名称：禁止分闸！ 80mm*65mm | 白底，红色圆形斜杠，黑色禁止标志符号 红底白字 材料按照铝板覆膜（反光）材料 | 块 | 1 | 11 |  |  | 铝反光80*65mm
| 28 | 名称：禁止合闸，线路有人工作！ 200mm*160mm | 白底，红色圆形斜杠，黑色禁止标志符号 红底白字 材料按照铝板覆膜（反光）材料 | 块 | 1 | 18 |  |  | 铝反光200*160mm
| 29 | 名称：禁止合闸，线路有人工作！ 80mm*65mm | 白底，红色圆形斜杠，黑色禁止标志符号 红底白字 材料按照铝板覆膜（反光）材料 | 块 | 1 | 11 |  |  | 铝反光80*65mm
| 30 | 名称：禁止合闸，有人工作！ 200mm*160mm | 白底，红色圆形斜杠，黑色禁止标志符号 红底白字 材料按照铝板覆膜（反光）材料 | 块 | 1 | 18 |  |  | 铝反光200*160mm
| 31 | 名称：禁止合闸，有人工作！ 80mm*65mm | 白底，红色圆形斜杠，黑色禁止标志符号 红底白字 材料按照铝板覆膜（反光）材料 | 块 | 1 | 11 |  |  | 铝反光80*65mm
| 32 | 安全警示标识 | 反光 | 块 | 1 | 75
| 33 | 安全警示标识 | 高分子 | 块 | 1 | 75
| 34 | 方形立式警示牌 | 25cm*28cm*93cm | 个 | 1 | 185
| 35 | 安全警示 标志 | 标志牌统一为矩 形，(长400mm× 宽300mm) | 块 | 1 | 20
| 36 | 杆号牌 | 320*260(搪瓷) | 块 | 1 | 32
| 37 | 电缆警示带 | / | 米 | 1 | 2.5
合计（元）： | [5 empty] | 1903.5