询比价情况说明
41团生活垃圾处理厂环保提升改造建设项目（施工） 现因工程需要，须采购  零材 具体情况如下：

1 工程地点 ：  41团草湖镇 

2 询比价内容：   零材   
	序号
	材料名称
	型号
	单位
	数量
	税率
	单价
	合价
	备注

	1
	彩钢板
	δ=0.5mm
	m2
	60.1
	
	
	
	

	2
	彩钢夹心岩棉板
	950mm宽×150mm厚
	平方米
	132
	
	
	
	

	3
	彩钢夹芯板
	Φ100mm
	平方米
	208
	
	
	
	

	4
	断桥铝合金门
	65系列5+12A+5
	平方米
	2.5
	
	
	
	

	5
	防火保温卷帘门
	防火等级乙级
	平方米
	40.5
	
	
	
	4.5m*4.5m

	6
	塑钢窗
	75系列5+12A+5+12A+5
	平方米
	16.35
	
	
	
	

	7
	室外消火栓
	SA100/65-1.6
	套
	2
	
	
	
	

	8
	磷酸铵盐干粉灭火器
	MF/ABC3（配套灭火器箱）
	具
	1
	
	
	
	

	9
	单联单控暗开关
	250V, 10A
	个
	2
	
	
	
	

	10
	三联单控暗开关
	250V, 10A
	个
	1
	
	
	
	

	11
	单相二三孔暗插座(安全型)
	250V 16A
	套
	3
	
	
	
	

	12
	电采暖插座
	安全型,250V,20A
	个
	4
	
	
	
	

	13
	井盖
	铸铁/Φ500重型
	套
	25
	
	
	
	

	14
	井盖
	铸铁/Φ700重型
	套
	27
	
	
	
	

	15
	配电箱
	1AL
	台
	1
	
	
	
	[image: image1.png]8560

8680

3900
2680

180 , 140

o O

ok

9

o O

[e5]) [E5] [(&=] [=x]

zl
C[0©0066660660]c}

lo

T
T

53
rr:
xS

0 8

1ALEEEBTE
A& 6888.1

APRE
fE: 6888.1





	16
	配电箱
	ALZ
	台
	1
	
	
	
	[image: image2.jpg]E=0-7]
GB4%: SHIHE

CM1-1005/3300
§0R cenmaee

VI TR O T T OO
[eTeTeTeToToTe oo 0T w]e]

L qumawnagggj

EEIDCDCOEDT NE e .






	17
	三级配电箱
	300*500*1.5,200v，380v
	台
	4
	
	
	
	[image: image3.jpg]|_ 15.50

R 300mmx250mmx150mm
BRIP4 BFIP RERIP54
R¥EHAEERIE1.8m

—H—m—R—
SJECECE] DZ47-63/3P C32

EeEpEE
DZ47-63/3P C32
BB P ZFSC25EE

DZ471E-52/3P+¢ C25
(£REFE30mA
EPERSIEI < 06.15)

£=1BIREMBV-4x4
+1x2.5
BEIREABV-3x2.5
ZFPC20E

1.800

JGJ46 A TERRm S

HZBV-4x6+1x4 1P C16 MR HE





	18
	标准砖
	块
	块
	15249
	
	
	
	

	19
	烧结多孔砖
	240×115×90mm
	块
	2060
	
	
	
	

	20
	接地母线
	40×4mm
	米
	9
	
	
	
	

	21
	塑钢爬梯
	/
	公斤
	422
	
	
	
	

	22
	仿石砖
	CT-03,150×600mm
	平方米
	632
	
	
	
	厚度：11mm

	23
	铸铁管
	DN100
	米
	23.8
	
	
	
	

	24
	Y型过滤器
	DN75 法兰式
	个
	2
	
	
	
	不锈钢材质、压强1.6mpa

	25
	抗震支架
	AC-1000-T
	个
	2
	
	
	
	

	26
	蝶阀
	DN100
	套
	2
	
	
	
	不锈钢材质、压强1.6mpa

	27
	减压阀
	HC200P(X)-10/16;DN32
	个
	1
	
	
	
	不锈钢材质、压强1.6mpa

	28
	钢制蝶阀
	DN75
	个
	2
	
	
	
	压强1.6mpa

	29
	标准砖
	块
	块
	151
	
	
	
	

	30
	拖布池
	DN100
	套
	2
	
	
	
	全瓷470*410*530mm

	31
	枪式摄像机(室外)
	枪式摄像机(室外)
	台
	17
	
	
	
	DC12v、500H*582V

	32
	不锈钢防臭地漏
	DN100
	个
	2
	
	
	
	

	33
	总等电位端子箱
	100*300
	个
	1
	
	
	
	[image: image4.jpg]D28 @
- WL T Ik 205 W T~ Al -

AT RRE) L






	34
	水表
	DN75/1.6Mpa
	个
	2
	
	
	
	家用水表

	35
	伸缩接头
	DN75// 1.6Mpa
	个
	2
	
	
	
	不锈钢材质

	36
	接线盒
	60mm×60mm
	个
	19
	
	
	
	

	37
	接地极
	L50*5，L=2500mm
	根
	9
	
	
	
	

	38
	软密封闸阀
	DN32
	个
	3
	
	
	
	不锈钢材质.压强1.6mpa

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：
	小写：        大写： 

	备注：
	1.供方提供增值税 专用 发票。

	
	2.报价包含运输费、税金（13%增值税专用发票）、装卸费，免费安装，供方自行负责运输并承担送货所有费用及相应损耗。

	
	3.遇国家政策税率调整，合同单价按相应税率进行调整。


备注： 1.报价中注明为：含税(税率：13% )，增值税专用发票，含运费。
2、付款方式： 1、签订合同生效后按每月材料供应总量为准，每月 15 日进行对账挂账后，每月28 日前支付当月货款的 80%。其余货款等工程主体施工结束后一个月内一次性结清。2、按照合同约定的供需双方签署的送货清单及对账单数量为准，合同单价不予调整。

3、质量要求：       符合或优于国家标准及设计要求。     
4. 其他要求：                    无                      

                                  报价单位：         

2025   年   月   日
《无商业贿赂承诺书》

致：新疆建咨昆仑工程建设有限责任公司/新疆昆仑园林艺术有限公司
承诺方（供应商/承包商/服务商）全称： 
统一社会信用代码：
法定代表人/授权代表： 
联系方式：
为确保与新疆建咨昆仑工程建设有限责任公司/新疆昆仑园林艺术有限公司（以下简称“贵集团”）的业务合作符合中国法律法规及贵集团反商业贿赂管理制度要求，我单位郑重承诺如下：
一、严格遵守反商业贿赂法律法规
1.坚决遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》相关法律法规，以及贵集团《反商业贿赂管理办法》制度规定。
2.遵守第十一师国有企业招标采购平台的各项规定。
3.不以任何形式实施商业贿赂行为，包括但不限于：

（1）向贵集团员工、管理人员及其亲属、特定关系人提供现金、礼品、有价证券、旅游、宴请、娱乐消费等财物或其他利益；
（2）通过关联方、中介机构或第三方变相输送利益；
（3）虚开发票、虚构业务套取资金用于贿赂；
（4）串通围标、泄露标底、操纵评标结果等舞弊行为。
二、全面履行廉洁合作义务

1.关联关系披露：
（1）如我单位与贵集团员工、评标专家存在亲属、持股、任职等利益关联，将在投标/合作前主动书面申报。未如实披露视为严重违约。
2.合规资金往来：
（1）所有费用支付均通过公对公银行账户转账，确保交易可追溯；
（2）不向贵集团人员支付“中介费”“咨询费”“感谢费”等任何合同外费用。所有涉及集团合作的往来及协议，均以双方签署正式合同及相关制度为准，不承担任何未依法或未书面约定的额外义务。
三、接受贵集团监督与审查

1.配合调查义务：
如贵集团对合作过程存在商业贿赂合理怀疑，我单位应在符合法律法规及合同约定的前提下，合理范围内配合贵集团调查，提供与本合同相关的必要证据材料，并接受现场审计。贵集团应对调查过程中获悉的供应商商业秘密及敏感信息承担保密义务，除依法应向监管机关披露外，不得向无关第三方泄露。
2.主动报告机制：
若发现贵集团人员索取或收受贿赂，我（单位/本人）承诺在掌握合理证据后24小时内通过贵集团举报渠道(电话：18034880480)实名举报。举报内容应基于事实并附相关证据材料。因无法提供合理证据或恶意举报的，不免除自身责任，贵集团有权追究相关法律责任。
四、违约责任的承担
如经贵集团依照合法程序认定我单位违反本承诺书任一条款，我单位自愿承担以下全部责任：
1.合同终止：贵集团有权立即单方终止所有合作合同；
2.经济赔偿：

（1）退还已收取的全部合同款项；

（2）赔偿贵集团因供应商违约行为所造成的直接经济损失及合理调查费用；

（3）按合同总金额的 15 %支付违约金。
3.列入黑名单：根据违规情节，禁止参与贵集团及所属单位任何项目，期限一般为1-3年。对于情节特别严重的，可永久禁止参与。并接受贵集团向行业主管部门、行业协会通报违规行为。

4.法律追责：涉嫌犯罪的，自愿接受移送司法机关依法处理。
5.承诺书自签署之日起生效，效力持续至合同履行完毕后两年。
承诺方签章：
（公司公章）
法定代表人/授权代表签字：
日期： 2025年  月  日
物资采购合同

   合同编号                  
需方：                                    （简称：甲方）

供方：                                            （简称：乙方）

签订地点：                                           

工程名称：                                          

工程地点：                                          

依照《中华人民共和国民法典》及其他法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方购买乙方经销（或生产）的

       产品用于      建设工程事宜，经协商一致，订立本合同。  

 标的物信息

	产品名称
	规格
型号
	品牌
商标
	计量

单位
	拟采购

数量
	含税单价

（元）
	税率

%
	合计金额

（含税）
	交货

时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合同价款总额（暂定）¥        元，其中：不含税总额：       元、

税金：    元。 

	含税合同价款总额（暂定）：         

	不含税合同价款总额（大写）：           
税金(大写）：           

	备注：

1.乙方提供增值税    发票。
2.产品数量和合同额为暂定,乙方所供产品数量以甲方每批次发出的供货指并按合同约定经指定人员按实际验收合格供货数量为准，结算总价为指定人员实际验收供货量乘以相应单价，当供货数量或总价超过暂定数量或总价时，双方应签订补充协议，否则甲方有权拒绝支付超过数量或总价部分的货款。 

3.产品单价为含税价，税率为   %，单价已包含材料费、各种税费、制造费、包装费、设计费、检验检测费、到交货地点的运输费用、运输中的损耗费用、装卸费用。（运费与材料费税率一票制）

4.此价格为      送至工地价格（    公里以内），超运距或运输途中有特殊情况的价格，甲乙双方协商解决。

5、支付货币形式：以转账或其他货币资金（银行承兑、供应链金融）支付，如使用其他货币资金支付，产生的贴息及金融手续费，由         承担。。                                                                       

6.遇国家政策税率调整，合同单价按相应税率进行调整。


第二条  产品质量要求及技术标准
1.产品验收达到            等相应标准，达到设计及相关的具体要求，并符合国家、行业相关施工规范及设计图纸要求，上述各类标准不一致的，以满足最高标准为准。

2.乙方须严格按照上述质量标准的要求进行          产品生产、供应，并保证产品符合国家相关标准，对所提供材料质量负责。
    第三条  样品封存
1.本合同选择下述方式    处理样品封存。

（1）双方约定无需样品封存

（2）双方约定采用样品封存。以甲方、监理现场取样后封存（可以明确“现场取样”的含义及时间地点），封存样品由甲方保管。

2.样品的外观、颜色、规格、型号、质量品质、性能、技术参数应符合国家规范要求。

3.乙方提供的货物与样品一致不能免除其违反第二条约定的相关标准所产生的责任，也不能免除其提供货物存在隐蔽瑕疵的责任。

第四条  乙方对质量、安全负责的条件及期限

乙方经销（或生产）的产品质量严格按照第二条标准的要求执行。产品的质量保证期按使用乙方提供产品的建筑主体质量保证期执行。质保期内，乙方负责对产品进行免费维修、更换，维修、更换部分质保期顺延。接到报修后   小时内响应，    小时内处理完毕。乙方逾期响应、完成维修的，甲方有权自行维修，或委托第三方进行维修，所产生的费用由乙方承担。乙方应当按照维修费的    %向甲方支付违约金。甲方可以从质量保证金或从应当向乙方支付的任何一笔价款中先行扣除。质保期届满后乙方仍应提供维修等服务，其相关费用由甲方承担，但只收取最低成本费。乙方对由于材料缺陷而发生的影响正常安全使用的任何不足或故障负责，并承担费用和给甲方造成的损失。

第五条  产品的供货要求
1.乙方应按甲方要求保质、保量、及时供货，供货数量、时间和地点以甲方材料计划单为准。甲方有权对合同中的数量和交货时间做调整，乙方不得有异议也不得将此调整、更改作为索赔的理由。

2.乙方按甲方材料计划单供货，甲方提前    日将材料计划单以书面文件格式邮件、微信、传真等方式发给乙方，乙方必须在接到甲方材料计划单   日内送达货物。

3.乙方向甲方交付产品时，应对每批产品提供真实有效的《产品合格证明》《质量检验报告》《产品质量保证书》《生产许可证》、检测报告及其他相关技术质量资料，如乙方未提供上述资料的，视为逾期交付产品。

4.乙方须提供本批货物乙方唯一编号的送货清单，并加盖乙方公章。

5.凡实行备案证明的，乙方负责办理产品备案凭证，并承担该费用，办理后及时提交甲方。
第六条  产品的包装要求

按国家及行业标准执行，确保货物到达现场的质量要求。  

第七条  交货地点、运输方式及运费承担

1.乙方按甲方要求的（书面文件、邮件、微信、传真）数量、时间负责将货物运送至 甲方指定 的施工场地内，并卸至甲方指定的位置，乙方自行负责运输并承担送货所有费用。

2.双方就交货及运输特别约定的，具体约定为：运输过程中的过路过桥费及违章罚款、交通事故、保险、装卸产品等费用均由乙方自行承担，此费用已包含在综合单价中。

3.甲方变更交货时间、交货地点的，应当提前通知乙方。乙方应当按照甲方通知的时间、交货地点将货物交付给甲方，甲方无需额外向乙方支付任何费用。
 第八条  产品的验收
1.货到工地后，由建设单位、监理及甲方共同进行检测。检测确有质量问题时，甲方应通知乙方，乙方有权要求复检，双方共同取样，送至甲方选定的具有检测资质的检测机构进行检测，如复检不合格乙方负责及时换货，由此所产生的送检费、换货的往返运输费、吊装费等费用由乙方承担，因此给甲方造成的误工、设备租赁等费用及其他全部损失，乙方应当承担赔偿责任。

2.产品进入甲方指定场地后，由甲方指定人员（姓名）：       联系电话：        身份证号码：        邮箱：        负责收货。由乙方指定人员（姓名）：       联系电话：        身份证号码：        负责送货。甲方验收货物时，乙方应有相关人员在场，双方按上述条款约定做好数量、质量验收工作和书面验收确认的签字记录。涂改的货物收货凭证一律不能作为结算货款的依据。非指定人员签字的送货凭证，属个人行为，不能代表甲方，甲方不予结算。乙方出具的任何书面材料结算报告，须附相应甲方指定人员签字确认的送货凭证作为结算依据，否则，甲方不予认可，不能作为甲方支付货款的依据。

3.现场对货物验收仅为品种、规格、数量及外观质量的验收，现场验收不能排除乙方对产品应承担的质量、安全责任，甲方在之后货物使用过程中发现货物的质量问题，仍然有权要求乙方承担相关责任。
4.货物验收不合格（包括货物外观质量不合约定、型号不符等），甲方向乙方在场人员说明情况后，不予确认，并有权要求乙方调换货物、退货，因此造成的损失由乙方承担，并赔偿甲方因此而造成的工期延误的损失      元/天。

5.指定的甲方人员仅有权对于货物的数量进行确认，无进行变更合同、货款结算等任何其他权限。

6.    材料质量标准应满足且不限于以下标准要求：

6.1 进场材料必须符合国家标准        等；

6.2 进场材料应具有材证相符且有效的产品合格证、出厂检验报告。

第九条  所有权转移

货物的所有权自乙方交付并经过甲方验收合格后转移，风险自货物交付后转移。

第十条  货款结算及支付方式

1.计算方式：结算价=进场实际验收合格量*（合同单价+运费）

2.货款结算：乙方以双方签字确认的收货单作为送货凭证，定期（每 1 个月）出具书面对账清单并附完整的供货单回或送货单与甲方，经甲方或甲方结算人员签字、盖章确认后作为结算凭证。

3.支付时间：双方选择第    种支付时间。

（1）货到工地现场经外观验收合格支付该批货款的    ％，工程竣工验收合格后，付至总货款的     ％。余款    ％留作质保金，甲方承接的              工程竣工验收通过之日起    年届满，在无质量问题的前提下无息返还。

（2）双方约定的其他支付时间：（明确具体的支付时间及支付比例）：                                     。

4.支付方式：甲方以转账或其他货币资金（银行承兑、供应链金融）的形式支付货款，在货款支付前乙方应向甲方开具增值税专用发票。如使用其他货币资金支付产生的费用由双方协商解决。
5.乙方开户银行：             ，户名：            ，

账号：                                  。甲方需将货款支付至以上账号。

6甲方付款前，乙方须及时开具足额的增值税专用发票，乙方逾期开具增值税专用发票或出具的发票不符合甲方要求的，甲方有权延期支付货款。供货当年12月10日前，乙方须向甲方开具当年对账确认供货的全部发票。若因乙方未及时提供已供货物的发票，而造成甲方未挂账或产生的责任，由乙方承担。

7.向甲方交付产品时，乙方必须提供《产品合格证明》《质量检验报告》《产品质量保证书》《生产许可证》、检测报告及其他相关技术质量资料（产品属于进口的产品还应提供海关报关单、完税证明等）。否则，甲方有权延期支付货款直至乙方完整、全面、真实提供本条所涉技术资料，同时不免除乙方逾期供货的违约责任。

第十一条  多余产品的退回
甲方使用后多余的产品（定制产品除外），在包装完好且无损坏的情况下经乙方确认后全数退回乙方，甲方承担所有多余产品的退货运费及搬运费。退回货物的货款按供货单价结算，在总货款中扣除。甲方退货产品超出合理范围内的，乙方有权不予退货。乙方应在接到甲方书面通知后   日内到甲方此项目指定地点领取多余产品。逾期不领取，视为乙方遗弃该退回货物，如发生遗失、毁损的，后果由乙方承担，总货款中扣除遗弃货物货款的余款即为甲方应当支付乙方的货款。如已经向乙方支付的，乙方应当在收到全数退还产品后向甲方返还相应货款，乙方逾期退还甲方多支付货款的，甲方有权不予退还多余产品，且乙方应当按照需返还货款金额的   %向甲方支付违约金。
第十二条  保证的要求
1.乙方须缴纳暂定合同价款总额的     %作为该合同的履约保证金。履约保证金从总货款中扣除。在合同履行中，如出现乙方违反合同约定的情形，甲方有权没收履约保证金，并追究乙方其他相应责任。

2.如有预付款时，乙方应提供甲方认可的暂定合同价款总额    %的预付款保函或预付款保证后（保证金为    万元），甲方再予以支付。在乙方供应货物所对应货款达到预付款额度，前三个工作日内，乙方应当提供已付预付款的增值税专用发票后，甲方无息退还乙方的预付款保证金。乙方逾期提供预付款的增值税专用发票的，甲方有权延期返还预付款保证金，直至乙方提供预付款的增值税专用发票为止。
第十三条  违约责任
1.乙方逾期提供产品、样品的，乙方承担每天     的违约金；超过五天的，甲方有权单方解除合同，乙方应承担暂定合同价款总额   %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，还应另行赔偿。 

2.乙方虚开或提供虚假增值税发票的，乙方应承担虚开或虚假发票金额的    %作为赔偿金，同时乙方向甲方支付暂定合同价款总额   % 的违约金。给甲方造成损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

3.产品的材质不满足规范要求，乙方按该批次产品总额的2倍向甲方支付违约金，给甲方造成负面影响的，由乙方承担一切法律后果。

4.乙方交付的产品不符合本合同约定的，乙方应当按照暂定合同价款总额的   %向甲方支付违约金，同时应当按照甲方的要求限时无偿换货、修理及退货，乙方按本款约定承担退货、换货责任的，不免除乙方逾期的违约责任。乙方二次交付的产品仍不符合合同约定的，乙方应当按照暂定合同价款总额的   %向甲方支付违约金，同时，甲方有权解除本合同。乙方未在甲方要求的时限内进行换货，每逾期一日应按     元向甲方支付违约金，同时，甲方有权解除合同

5.甲方解除合同后有权向第三方自行采购所需产品，乙方应承担因此造成的额外费用和全部损失。

6、乙方违反本合同约定，给甲方造成损失的，应当赔偿甲方的全部损失。本条所称损失包括但不限于：直接损失、间接损失、诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费、律师费、鉴定费、公证费、住宿费、差旅费等费用。

7、乙方按照合同约定应当向甲方承担的违约金、损失，甲方有权从应当向乙方支付的任何一笔价款中扣除。

第十四条  解除合同的条件

1.乙方履行完本合同约定的全部义务后，本合同自动终止。

2.不可抗力致使合同目的无法实现的，甲方有权解除本合同，且无需承担任何违约责任。

3.履行期限届满之前，乙方明确表示或以自己的行为表明不履行或延迟履行主要义务的，甲方除可要求乙方承担违约责任，赔偿违约损失外，甲方还有权解除合同。

4.乙方提供虚假发票的，甲方有权解除合同。

5.乙方其他违约行为致使合同目的无法实现的，甲方有权解除合同。

第十五条  争议解决方式

1.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2.双方同意，如果双方之间的纠纷以诉讼方式解决的，人民法院可以按照本合同“通知”条款约定的双方地址、联系人、电子邮箱号码完成民事审判中的所有送达程序，双方均无异议
第十六条  其他约定事项

1.乙方车辆及材料在运输途中到达甲方现场后，应遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康、疫情防控和安全的法律法规。乙方必须对出入甲方施工现场的人员进行安全交底，并应自带安全防护用品。因乙方原因造成的各种人员伤害及经济损失由乙方自行承担，并补偿甲方的一切损失。乙方进入甲方现场人员必须遵守甲方管理，进场车辆必须听从调度，遵守文明施工等相关规定。对不遵守甲方管理的人员，甲方有权要求乙方人员出场，由此影响施工所造成的一切损失由乙方承担。

2.乙方开具的发票均应为税务机关认可的合法有效的增值税发票。发票应填写内容齐全，与实际交易相符；字迹清楚，不得压线、错格；发票联、抵扣联加盖发票专用章。如乙方开具的是汇总的增值税发票，则必须提供防伪税控系统开具的《销售货物清单》，并加盖发票专用章。

3.乙方自《增值税专用发票》开具之日起三个工作日内交于甲方认证。

4.甲方如遗失《增值税专用发票》的发票联及抵扣联，则乙方应向甲方提供《增值税专用发票》的复印件，以及乙方主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已完税证明单》或《丢失货物运输业增值税专用发票已报税证明单》。

5.通知

双方在本合同中标明的通讯地址，是各自现实、有效的通讯地址，并作为双方将来进行诉讼时，送达的有效地址。本合同履行过程中的书面通知或往来函件，可以采用特快专递、电子邮件、短信的方式，寄往双方在本合同中标明的通讯地址。一方向他方在本合同中标明的地址发送的通知、函件，以查无此人或收件人拒绝接收为由被退回的，视为已送达。一方变更通讯地址，应在变更事由发生后3日内以书面方式通知对方。因变更地址的一方未按合同约定及时通知他方地址变更事项而导致通知无法送达的，视为已送达。

甲方的联系电话：        ，电子邮箱号码：        ，地址：               

乙方的联系电话：        ，电子邮箱号码：        ，地址：          

6.本合同项下债权债务，未经甲方许可不得转让。
7.本合同未尽的事项，必要时由甲、乙双方另订补充合同，经签字盖章后与本合同具有同等法律效力。
8.本合同一式    份，具有同等法律效力。甲方执   份，乙方执   份。自双方签字、盖章后生效。

合同附件：

附件 一：授权委托书及法定代表人身份证明书
附件 二：无商业贿赂承诺书
（以下无正文）
	甲方：

项目部： 

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

邮箱：

开户银行：

账号：

税号： 

签订日期：   年   月   日
	乙方：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

邮箱：

开户银行：

账号：

税号：

签订日期：   年    月     日


附件一：

授权委托书

致：                                       

本人 （  姓名） 系     （单位名称）     的法定代表人，现委托（姓名）同志（职务：        ，身份证号：                   ）为我方就     （工程名称全称）    项目供应（供应货物名称）  的委托代理人，该代理人就此工程活动中与你方达成的协议，由我方负责履行，其经济及法律责任由我方承担。

委托期限：自委托之日起，至该供销合同履行完毕后自行终止。

注：1、代理人无转委托权。

    2、该项工程款项必须支付到我单位账户内或我单位指定账户，否则不承担法律责任。

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字并捺手印）：

年  月  日

附件一：

法定代表人身份证明书

（注：仅法定代表人签订合同需要）

需方单位：                                          

单位性质：                                          
地址：                                              
成立时间：                                          
经营期限：                                            
姓名：                性别：                
年龄：                职务：                
系                            （需方单位名称）的法定代表人。

特此证明，并全权负责  （材料名称）   采购合同的签订工作。

需方单位：                    （盖章）

年   月   日





法定代表人身份证复印件


（正面）





























委托代理人身份证复印件


（反面）





























委托代理人身份证复印件


（正面）





























法定代表人身份证复印件


（反面）





























法定代表人身份证复印件


（反面）





























法定代表人身份证复印件


（正面）



















































