数字变电站智能综合环境控制箱
职创项目材料费零星采购名称

技术规范书

2025年7月 21日

- 1  标的概况

- 标的名称：数字变电站智能综合环境控制箱职创项目材料费零星采购

- 1.1 标书适用范围和界限

（1）本标书适应于所供数字变电站智能综合环境控制箱材料费采购。

（2）供应商提供的有限报价在概算金额90%以下(含90%)的须附成本分析报告。

- 1.2 采购范围

（1）投标方应按本标书的要求提供全新的、合格的数字变电站智能综合环境控制箱备品备件。

（2）供货范围一览表

投标方提供的数字变电站智能综合环境控制箱的具体规格见表1.1：供货范围及设备需求一览表。包括设备及设备所有软/硬件、附属设备、备品备件、安装工具和安装附件等。投标方可根据具体技术要求，将相关材料整合为一个工具设备。

表1.1 供货范围及设备需求一览表

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示交互模块 | / | 1 |
| 2 | 核心处理模块 | / | 1 |
| 3 | 数据采集接口模块 | / | 1 |
| 4 | 电源供电模块 | / | 1 |
| 5 | 控制输出模块 | / | 1 |
| 6 | 控制柜 | / | 1 |
| 7 | 智能控制模块 | / | 1 |
| 8 | 测温传感器 | / | 1 |
| 9 | 温湿度传感器 | / | 1 |
| 10 | 烟雾传感器 | / | 1 |
| 11 | 门磁传感器 | / | 1 |
| 12 | 智能调温除湿装置 | / | 1 |
| 13 | 无线局放传感器 | / | 1 |
| 14 | 无线测温传感器 | / | 1 |

（3）供货期、工厂验收、安装调试、技术培训、软件升级/维护、通讯协议开放等服务要求，见本技术规范书相应章节。

供货期：至2025年8月30日

- 1.3 应用场景

本装置可实现对长期以来存在的数字变电站综合环境终端传感设备和网关设备无法统一接入、无法统一管理、无法对其监测和控制联动的问题，通过一套设备实现对全域智能终端类设备监测和集中接入、本地联动和运维管控。

- 2  应遵循的主要标准

下列文件中的条款通过本技术条件书的引用而构成为本规范书的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本技术条件书，然而鼓励根据本技术条件书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本技术条件书。

- 3  使用条件

- 4.1 气候环境条件

1）环境温度：-10℃～+50℃；

2）相对湿度：10%~75%；

3)大气压力：80kPa~110kPa；

- 4.2 电源要求

使用交流220V电源充电4.3 其他使用要求

- 4.3 其他使用要求

无。

- 5  技术要求

本项目通过研发一种兼具终端接入、通讯集中、协议转发，且具备本地可视化组态、联动控制的综合环境控制设备，集中解决以下问题：

（1）各类终端传感数量繁多，无法集中接入；

（2）各型采集器无法集中管理，统一接入管理主机；

（3）智能终端传感和本地终端网关本身状态无法监测；

（4） 本地缺少集中监测和可视化管理手段，且设备间无法联动。

本项目研究内容包括：

（1）研究针对各类终端的本地集中接口方式、采集管理方式、通讯协议；

（2）研究工业级嵌入式触控单位及组态方式，可将接入设备的实时开关状态及环境量信息直观展示出来，如门状态、室内环境温度、湿度等；

（3）研究针对变电站综合环境监测设备间的联动策略、控制策略；

（4）研究设备的结构设计和适用环境及其安装方式。

- 5.1 功能要求

终端接入：支持多种接口和协议，实现各类终端传感、采集器集中接入与协议转换。​

采集管理：高效采集数据并处理，对采集器统一管理，可远程配置参数。​

状态监测：实时监测智能终端传感和本地终端网关状态，及时上传信息。​

可视化组态：工业级触控单元展示设备状态与环境量，支持自定义界面。​

联动控制：按策略实现设备联动，确保控制准确，具备故障报警反馈。​

通信功能：与站内及远程平台稳定传输数据，支持多种网络拓扑，有加密和自诊断能力。

- 5.2 性能要求

接入性能：接口兼容且可扩展，协议转换准确，采集实时性高，频率可调。​

监测性能：设备状态监测及时，数据处理有效，本地显示刷新快。​

控制性能：联动响应迅速，控制指令执行准确，故障报警及时。​

环境适应：耐高低温、湿度，防护等级高，抗电磁干扰，适应变电站环境。​

通信性能：数据传输速率满足需求，丢包率低，网络切换与恢复快。​

电源性能：适应多种电源及波动，稳定性好，备用电源保障关键功能。

- 5.3 结构要求

布局设计：结构紧凑，内部布局合理，便于安装、调试和维护。​

机械强度：具备良好强度，能承受振动、冲击等外力。​

散热设计：散热结构合理，保证设备长时间运行温度正常。​

安装方式：支持壁挂、落地等多种安装，结构牢固，尺寸适配。​

标识清晰：接口等标识明确，方便识别与操作。

- 8  包装、运输、验收、安装及质量保证

- 8.1 包装和运输

- 8.1.1 包装要求

投标方提供的所有合同设备应包装牢固，保证设备免受潮湿、生锈，雨淋和振动。包装应能够承受大批量搬运和装卸以及长距离空运、陆运运输，保证设备安全抵达用户现场而无损坏。设备包装应符合下述条件：

（1）所有设备包装应便于装卸、转运和现场安装。

（2）投标方应负责将所供设备严密包装，防止潮气、锈蚀、淋雨和震动。包装应牢固可靠，应考虑到运输过程中，可能受到的最大加速度所产生的冲击，设备不松动、不损坏、不变形。在运输和存储期间，设备的电气绝缘应防止受潮和灰尘进入。

（3）对于那些受冲击和振动易于损坏的设备，应按要求用于运输的方法包装。贵重设备和仪器应考虑与一般设备分开，采用特殊包装，并在箱上注明“小心轻放”等标志。

（4）在设备到达目的地后，由投标方组织，买方参加，进行开箱验收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因投标方的责任与合同不符或隐藏的损坏，投标方应立即修复或更换损坏的部件和设备，所需费用由投标方承担，买方有权向投标方提出索赔。

- 8.1.2 运输要求

（1）从投标方到目的地的运输由投标方负责。目的地为东莞供电局变电管理一所。

（2）应有运输及起吊标志：“向上”、“防潮”、“小心轻放”等字样，标志内容应符合相关标准规定。

（3）整体及内部元件的结构应在经过正常的铁路、公路或水路运输后内部结构相互位置不变，紧固件不松动。各元件的结构及布置位置应不妨碍吊装、运输及运输中的紧固定位。

（4）整体运输时，内部元件应不得移位、损坏和受潮，不得影响安装。

（5）从投标方发货至招标方收到期间，设备应完好无损。

- 8.2 验收

(1)投标方应派技术人员全程配合：数字变电站智能综合环境控制箱安装、调试、加工、测试等。

（2）在试验和调试期间所有损坏的供货范围内设备，投标方应免费给予更换。

- 8.3 质量保证

（1）合同设备的质保期为现场验收合格后，质保期为  1  年，相关费用包含在系统总报价中。

（2）设备在合同规定的质保期内，发生损坏和缺陷，或者由于设计错误、开发、材料、工艺、制造、装配、发送等原因造成的损坏，或是不满足合同的要求，招标方将用书面方式通知中标方，中标方应立即免费更换这些有损坏和有缺陷的设备（包括运输费、税收等）。

（3）在接到招标方通知后，中标方虽经努力改进，但仍不满足合同要求，则招标方可按合同处理或更换这些设备，由此引起的一切费用由中标方承担。

（4）提供   7×24   小时技术支持服务，指定相对固定的技术负责人及联络电话、传真、e-mail等。

（5）保修期内硬件故障时，所提供的替代硬件设备的性能应等于或高于原产品性能。

（6）设备出现质量问题，要求   1×24   小时内故障得以解决。