
广州市南沙区塘坑村城中村改造项目DN0305042-1安置地块勘察设计施工总承包（EPC）
发包人要求

第一部分  勘察设计任务书

第一章 项目概况及设计条件

1.1项目基本信息

1.1.1项目名称

工程名称：广州市南沙区塘坑村城中村改造项目DN0305042-1安置地块勘察设计施工总承包（EPC）
1.1.2项目位置

工程位置：广州市南沙区南沙街道黄山鲁公园西南侧，环市大道北侧，金岭南路东侧。
1.1.3项目建设规模及内容

本项目拟建设安置住宅，地上设置32层，地下设置4层，并配套室外道路及广场、园林绿化和停车场等工程。项目总建筑面积71482.00㎡，计容建筑面积46322.00㎡（住宅41418.00㎡、社区配套4904.00㎡），不计容建筑面积约25160.00㎡（包括地下车库建筑面积约25160.00㎡）。建筑限高为100米，地基基础设计等级为甲级。最终的建设内容和规模以政府主管部门和规划建设管理部门批复为准。

1.2设计条件

1.2.1用地现状

本项目用地类型为新增国有建设用地，项目现状主要为厂房。现经营塘坑海鲜市场，场地平整，场地南侧为环市大道，北侧、西侧及东侧相邻塘坑村民房。需完成征地拆迁、土地平整和供地手续等工作后方能实施项目建设。

1.2.2用地面积及设计范围

本项目拟建设安置住宅，地上设置32层，地下设置4层，并配套室外道路及广场、园林绿化和停车场等工程。项目总建筑面积71482.00㎡，计容建筑面积46322.00㎡（住宅41418.00㎡、社区配套4904.00㎡），不计容建筑面积约25160.00㎡（包括地下车库建筑面积约25160.00㎡）。建筑限高为100米，地基基础设计等级为甲级。最终的建设内容和规模以政府主管部门和规划建设管理部门批复为准。

1.2.3建筑容积率、绿地率以及建筑密度
建筑容积率≤4.1，绿地率≥35%，建筑密度≤32%。最终的建设内容和规模以政府主管部门和规划建设管理部门批复为准。
1.2.4公共服务设施
公共服务设施面积4904㎡（包含12班幼儿园、托儿所、社区日间照料中心、公共厕所、垃圾收集站、再生资源回收点、物业管理处）。最终的建设内容和规模以政府主管部门和规划建设管理部门批复为准。

1.2.5建筑后退红线距离

建筑退让规划道路边线的距离、建筑间距、退界应按照《广州市城乡规划技术规定》执行，城市设计有特殊规定的按其规定执行。

1.2.6建筑控制高度

建筑控制高度≤100米。最终的建设内容和规模以政府主管部门和规划建设管理部门批复为准。

1.2.7机动车及非机动车停放数量

按照<<广州市建设项目停车泊位配建指标规定>>执行。城市设计有特殊规定的按其规定执行。新建居住项目应按照不低于0.30辆/套配建电动自行车集中停放场所，电动自行车停车场所应符合<<建筑设计防火规范>>(GB50016)以及我省关于电动自行车停放充电场所消防技术规范的有关规定。电动自行车停车位宜优先设置在地面。在满足消防要求的前提下，可在地下或半地下设置电动自行车停车位，并应当设置相应坡道以供电动自行车推行。车库出入口及坡道应符合<<车库建筑设计规范>>(JGJ100-2015)以及有关建筑规范的规定。机动车停车配建标准按照1.2泊/100平方米建筑面积执行。

1.2.8道路交通规划

项目场地南侧紧邻环市大道，西侧、东侧及北侧相邻塘坑村民房。目前场地周边的现状道路较为狭窄，项目的交通运输条件一般。最终的建设内容和规模以政府主管部门和规划建设管理部门批复为准。

第二章
 设计依据

2.1项目设计依据

2.1.1现行法律法规

国家和广东省、广州市关于工程建设强制性标准、抗震防灾要求，以及有关土地管理、水土保持、文物保护、地铁保护、消防安全、人防、卫生防疫、节能环保措施、防雷等法律法规和行业相关的最新规定等。
2.1.2现行技术标准与规范

包括但不限于国家和广东省、广州市、项目所在地行政区现行的有关法律、条例、规范的规定，如有最新规定，按最新规定执行（包括但不限于）：

《城市居住区规划设计规范》（GB50180-2018）

《住宅设计规范》GB50096-2011

《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016（2019年版）
《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005（2023年版）

《广州市建设项目停车配建指标规定》（穗规划资源规字〔2023〕5号）

《装配式建筑评价标准》（DBJ/T 15-163-2019）

《保障性住房建筑规程》DBJ/T 15-80-2021

《建筑照明设计标准》（GB50034-2024）

《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2018）

《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）（2024 年版）

《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）（2024 年版）

《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）（2024 年版）

《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）（2022 年版）

《建筑抗震设计规范》（GBJ50011-2010）（2016 年版）

《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）（2024 年版）

《建筑地面设计规范》（GB50037-2013）

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018 年版）


《建筑防火通用规范》GB 55037-2022

《民用建筑通用规范》GB 55031-2022

《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB 51251-2017）

《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）

《全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调动力》（2009 版）

《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）

《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）

《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）（2024 年版）

《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019)

《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）

《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB 5019-2021）

《建筑给排水与节能通用规范》（GB 55020-2021）
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）

《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）

《民用建筑节水设计标准》（GB50555-2010）

《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）

《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》 GB 50400-2016 

《用户生活给水系统设计、施工及验收规范》DB4401/T 59-2020

《海绵城市建设项目设计、施工和运行维护》DB4401T 253—2024

《生活饮用水全流程管控标准》DB4401T 287—2024

其他相关设计规范、项目资料

2.1.3行业标准

《绿色建筑评价标准》；

《广东省绿色建筑评价标准》；

《广州市城乡规划技术规定》；

《广东省人民政府办公厅关于海绵城市建设的实施意见》 ；

《广州市建设项目（建筑与小区）海绵城市建设施工图审查要点（试行）》等。

如有最新规定，按最新规定执行。

2.1.4建设单位提供的有关资料

相关部门的意见和要求；

双方签订的设计合同内所包含的服务性条款及要求。

第三章 设计服务范围和内容

3.1 设计服务范围

本项目设计服务范围为方案设计、初步设计、施工图编制及施工配合等工作。

3.2 设计工作要求

根据本项目前期资料及初步设计意图，完成本项目立项范围内所有建设内容的设计工作。在限额设计控制下，严格按照发包人的要求进行设计，配合发包人做好全过程成本控制要求。同时，在本项目设计过程中，根据《广州市城中村改造项目改造主体工作评估实施细则（试行）》中对于安置房及配套设施工程的设计、工程建设相关指标及评估标准，按照发包人要求的档次或以上进行设计。

本项目设计内容包含三个阶段：方案设计、初步设计、施工图设计阶段。

3.2.1方案设计、初步设计、施工图阶段

以经联审决策程序稳定的方案为基础，以工程可行性研究报告批复的建设规模、投资估算等为依据，开展方案设计、初步设计工作。设计工作应包括但不限于以下内容：

包括基坑及支护、地基及软基处理设计、修建性详细规划设计、建筑方案深化设计、初步设计、概算编制（含方案设计估算、初步设计概算）、施工图和施工配合等， 设计内容包括用地范围内住宅、公建配套、地下车库等建筑物的所有相关专业设计；室外工程设计（含园建绿化、小区道路及管线、绿化及照明、供电、供水、排水、燃气管道工程等附属工程）；其他专项设计（包含但不限于人防、消防、环保、外水工程、外电工程、管道燃气、海绵城市设计、绿色建筑设计、树木保护、历史文化保护、文物影响评估报告编制（含专章）与报批工作（含专家评审）、项目及周边的历史文化保护方案编制（含专章）与报批工作（含专家评审）、装配式建筑设计、BIM 技术等专项设计）因政策变化或相应外部条件改变带来的相应设计工作、与本项目相关的勘察设计等工作。

3.2.2方案修改和完善：方案设计、初步设计、施工图应达到相应设计深度的要求，同时根据专家评审意见、产权业主单位需求及政府职能部门提出的修改意见，对设计方案进行修改和完善。

3.3 设计工作内容

3.3.1方案修改及完善：根据最新版《建筑工程设计文件编制深度规定》中关于方案设计、初步设计应达到的相应设计深度要求，同时根据联审决策审批意见、专家评审意见及有关职能部门提出的修改意见，对甲方选定的设计方案进行修改和完善。

3.3.2修建性详细规划的设计：项目用地红线范围内（具体以甲方书面要求为准）总平面及竖向规划设计、管线综合设计、建筑布局、交通组织、景观绿化、建筑立面、环境节能保护等。具体以甲方书面要求为准。

3.3.3室外小区配套道路、园林工程设计：项目范围内的道路、园林景观绿化、停车场、供电系统、照明系统、广播音响系统、安全防范监视系统、大屏幕显示系统、标识系统、室外给排水系统、自动喷淋系统、消防系统等的设计，以及室外各种管线综合平衡设计。具体以甲方书面要求为准。

3.3.4建筑设计：项目范围内的建筑设计。

3.3.5结构设计：项目范围内建筑体的结构设计、基坑支护设计的结构设计等。

3.3.6电气设计：建筑内部高低压变配电系统、动力、照明配电、消防应急照明和疏散指示系统、防雷及接地等，室外配套工程配电和照明工程（含泛光照明），红线内电力等管线平衡等。

3.3.7建筑智能化系统设计：

（1）通信网络系统：包括综合布线系统、有线电视、公共广播及消防广播系统、手机信号覆盖系统、无线上网系统；

（2）建筑设备监控系统；

（3）安全防范系统：包括入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、电子巡更系统、停车场管理系统、智能卡系统、安全防范系统集成（设计范围内的所有建筑、公众区域、停车场、出入口通道等区域的安保设计）；

（4）智能化系统集成；

（5）弱电防雷系统；

（6）机房工程；

（7）监控中心。

3.3.8给排水设计（含外水接入、接出部分，需设计接至主管部门指定接口）：建筑给水、排水系统设计、用地内与市政管线接驳等设计。

3.3.9空调通风设计：包括但不限于建筑物内部通风系统、建筑物内部空气调节系统、集中供冷供热系统等的设计。

3.3.10消防设计：消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警及联动控制系统。

3.3.11人防设计：用地范围内的人防工程设计

3.3.12机械停车设计（如有）。

3.3.13电梯工程设计与相关配合。

3.3.14管线综合平衡设计：各种专业设备、系统的管线在建筑物内、外的路由平衡设计。

3.3.15设备选型意见：就拟采用的专用机电设备、专用电子设备（如大屏幕显示系统、广播音响系统等）的选型于施工图设计开始前向甲方提出书面意见并提供相关设备的技术参数规格书，但不设计专用设备。

3.3.16建筑节能、绿色建筑设计和申报、验收，以及新技术应用的研究和设计。

3.3.17编制方案设计投资估算（如需）。

3.3.18编制初步设计概算。

3.3.19在规划红线范围内，乙方应保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成本合同工程造价中包含的全部项目的设计。

3.3.20对于专项分包勘察、设计文件，须由乙方及专项分包单位人员校核并会签盖章确认。

3.3.21提供主要设备材料表及技术要求书，配合甲方的施工招标工作。

3.3.22海绵城市设计。

3.3.23装配式建筑设计。

3.3.24绿色建筑设计。

3.3.25幕墙工程（如有）。

3.3.26环保工程设计。

3.3.27防雷设计。

3.3.28标识导引系统设计。

3.3.29 BIM建模及辅助优化设计：包括但不限于建筑设计、结构设计、给排水设计、暖通空调设计、强弱电设计、总图设计、户外管网设计、室外配套设计、景观绿化设计等。

3.3.30洪涝安全评估、水土保持、地质灾害危险性评估、土壤污染状况调查、地震评估、环境评估、防雷评估、风洞试验、振动台试验、点试验、消防性能化分析及有关专项试验、研究与论证不在乙方设计范畴内，但乙方应配合甲方工作。

3.4各阶段设计工作的具体内容

本项目设计内容包含三个阶段：方案设计、初步设计、施工图设计阶段。

3.4.1 方案设计阶段设计内容包括但不限于：

根据使用需求，对建筑规划方案进行设计，经使用单位确认后，对图纸进行细化、补充和完善。深化设计后的图纸满足产权单位、使用单位、建设单位与各职能部门的技术要求，符合相关地域的设计规范，并通过产权单位、使用单位、建设单位与各职能部门的确认批复，为下一阶段的设计阶段做好必要的准备。

方案设计应由设计说明书、设计图纸、投资估算等几部分组成。提供设计方案的效果图（含鸟瞰图、低点透视、配套设施等）。

3.4.2 初步设计阶段设计内容包括但不限于：

初步设计文件由设计说明书（包括设计总说明和各专业的设计说明书），设计图纸、主要设备及材料表和工程概算书等四部分内容组成。在初步设计阶段，各专业应对本专业内容的设计方案或重大技术问题的解决方案进行综合技术经济分析，论证技术上的适用性、可靠性和经济上的合理性，并将其主要内容写进本专业初步设计说明书中：

（1）须针对设计方案及设计的勘察要求、建设单位要求开展用地范围红线内的全部勘察工作，勘察报告须在初步设计阶段前进行并根据设计方案的深化情况不断完善，初勘原则上在初步设计阶段前完成，详勘原则上在施工图设计阶段前完成。

（2）在设计方案的基础上，设计单位须在方案的基础上进行各专业的初步设计深化（如结构设计中，明确结构选型、布置、截面尺寸、材料用量等），并在经过综合技术经济分析后，明确设计方案所涉及的重大技术问题的解决方案和须要进行专项深化设计的内容，体现在初步设计图纸与各专业设计说明中。

（3）编制初步设计概算文件，概算文件中的开项须齐全完整，造价指标准确，满足工程投资控制、限额设计的要求。

（4）在明确需要进行专项研究及深化设计的内容后（如幕墙设计等），设计单位须在初步设计阶段做好该专项研究及深化设计的组织工作，原则上在施工图设计前明确各专项工程的深化设计方案，并确保相关的初步设计成果文件深度能够有效满足专项施工图设计和工程投资控制的要求。

（5）针对本项工程的建设标准，进行具体的绿色建筑技术措施应用方案的设计与深化。

（6）明确本项工程的室内外装修标准，所涉及概算文件中的开项须齐全并准确。

（7）须针对建筑方面研究装配式建筑的标准与实施方式，进行装配式建筑设计深化， 明确装配式实施方式、实施方案、装配率。根据《广州市人民政府办公厅关于大力发展装配式建筑加快推进建筑产业现代化的实施意见》（穗府办规〔2020〕16 号），新立项的政府投资的大中型建筑工程全面实施装配式建筑。本项目需按照广州市、项目所在地行政区最新的要求全面实施装配式建筑。

（8）设计单位须在各专业的初步设计、施工图深化过程中，搭建 BIM 各专业模型，运用 BIM 技术对建筑方案进行可视化设计、功能分析、空间分析、流线分析、全专业进行统筹与方案检测等，进行 BIM 文件的方案深化设计工作。

（9）在初步设计过程中，如相关各专业的设计规范与条文发生变更与修改，设计方需根据实际情况作出必要的设计修改与设计变更，并应事先书面征求建设单位与产权单位（使用单位）的意见并在共同确认情况下修改。

3.4.3 施工图阶段设计内容包括但不限于：

（1）批准的初步设计将作为本工程施工图设计及说明书的依据。

（2）负责本项目的全部施工图设计。

（3）施工图设计文件完成后，设计单位应协助发包人报有关部门办理审图手续，并依据审核部门要求对施工图设计进行修改和完善，整个报建期间应有专人全程跟踪配合。

（4）中标人应参加发包人召开的设计协调、研讨会议。

3.5 设计节点工期： 

3.5.1 在本合同签订后15日内完成深化方案设计成果文件。 

3.5.2 深化方案确定之日起15日内提供初步设计成果文件（含初步设计概算）。

3.5.3 初步设计经专家技术评审之日起45日内完成建筑、结构、水电风、人防等各专业施工图。

3.5.4 建筑、结构、水电风、人防施工图通过施工图审查后60日内，完成装修、园林、幕墙（如有）、泛光、标识等专业施工图。

3.5.5相关单位对图纸及概（预）算等提出修改或者评审意见的，应在 3 日内提交修改文件。修改率较大的按发包人要求的时间完成。 

3.5.6 各设计阶段启动前 3 天内设计人需提交详细设计进度计划，并明确计划内设计人需发包人配合确认或提供的内容。

第四章 设计技术措施

4.1 总体设计要求

4.1.1 设计原则

规划设计总则：本项目位于总体城市设计划定的“五边四廊四区”城市设计重点地区，应 参照其管控要求执行。建设应坚持遵循安全可靠、经济实用、资源节约、环境友好和适度创新的原则，考虑安置居民居住习惯和居住行为、住宅使用功能与空间的组合，以满足安置家庭的基本居住生活需求，合理确定套型结构。同时体现“以人为本”的设计原则，创造安全、方便、健康、紧凑、和谐的人居环境，并合理采用成熟可靠的新技术、新材料、新工艺，符合国家有关技术标准、规范，达到节地、节能、节水、节材和环境保护的目标要求。

环境设计原则： 体现“绿色节能、生态宜居”的设计理念，项目应按绿色建筑标准进行规划设计，积极采用低碳、绿色、环保技术措施。

建筑单体设计原则： 居住区内建筑规划布局应能形成良好的日照、采光、通风等条件，应充分考虑广州市的气候特征，体现岭南建筑的特点和风貌。

4.1.2风格要求

建筑单体风貌宜服从群体风貌要求，与建筑群体风貌协调；多栋建筑组成建筑群时宜高低错落；原则上临绿地等开敞的建筑单体应按前低后高的原则控制建筑高度，其中一线建筑高度原则上应少于建筑退让开敞空间和保护建筑的距离，并严格控制建筑物的面宽；应着重建筑临街界面设计，形成界面连续、立面风貌、色彩、材质协调的街道界面，打造尺度适宜、富有活力、设计精致、具有人情味的街道，形成界面连续、立面风貌、色彩、材质协调的街道界面。

4.1.3设计标准要求

（1）满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）等国家和广东省节能相关规范要求，本项目按国家绿色建筑评价标准二星绿色建筑标准规划设计。

（2）建设项目应采用雨污分流系统。具体设计方案应满足《建筑与市政工程防水通用规范》（GB55030-2022）、《广州市建设项目雨水径流控制办法》《广州市海绵城市规划设计导则》《广州市海绵城市建设技术指引及标准图集（试行）》《广州市海绵城市建设技术指标体系（试行）》等规定的要求。

（3）满足《装配式建筑评价标准》（DB4401/T151-2022）和广州市、项目所在地行政区装配式建筑相关规定。

4.1.4限额设计要求

设计单位在保证设计质量的前提下，应遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计工作，实行限额设计，在投资限额目标的基础上结合工程设计内容进一步分解投资，明确投资控制主要指标，从而合理有效地控制成本，确保工程概预算不突破限额目标。

4.2 建筑专业

4.2.1 总体设计原则

（1）住宅设计应符合国家相关设计规范。单体建筑分布合理，应提高空间利用率和使用系数，控制公共分摊面积，降低用户经济负担。

（2）户型设计应满足模数化和标准化的要求，空间尺寸宜满足建筑模数化的要求。

（3）充分考虑经济合理性以及绿色建筑要求，各功能房间应有直接采光通风；电梯厅宜采用开敞设计或设置外窗，以充分利用自然通风。

（4）广州地区属白蚁危害严重地区，各建筑单体应采取有效的防治措施。

4.2.2 户型设计

（1）户型的设计应合理、实用和标准化，间隔灵活，在有限的空间里力求安全、紧凑、功能合一。绝大多数户型要求南北向，可有适当的偏角，须注意城市常年风向与建筑朝向的关系。户型设计方面考虑动静分开、干湿分开，充分考虑空调、热水设备、管线布置的合理性及隐蔽性。

（2）应统筹考虑老人以及残疾人的使用要求，应按照国家现行无障碍设计规范规定进行无障碍设计。

（3）住房应设置阳台，每套住宅中，应有1个阳台与客厅直接相通。

（4）住房宜采用分体式空调；空调室外机位应尽量靠近窗洞口设置，方便安装及维修。空调室外机位应考虑不阻碍窗的开启。

（5）厨房、卫生间的厨具和洁具布置应紧凑合理。油烟机排烟管应接入成品排烟道。排烟道平面洞口尺寸应按广东省建筑标准设计推荐性通用图集选用，位置应尽量靠近燃气灶。

4.2.3 建筑风格

（1）建筑造型宜简洁大方，富有现代气息，适当借鉴岭南建筑与亚热带建筑手法，提取具有岭南地域特色的设计元素，赋予建筑形态以可识别性，强化建筑的地域性表现和文化表达。

（2）建筑风格应结合所在地域的气候特性，应结合绿色建筑要求，尽量减少造型要素中没有功能作用的装饰构件的应用。建筑构件与建筑空间、建筑造型结合进行一体化设计，既作为立面设计的元素，又起到遮阳隔热、通风降温的作用。

（3）应对广州地区多雨的气候特征，建筑构件应考虑遮风挡雨以及雨水的疏导利用，并在易受风雨侵蚀的部位，选用合适的防水材料和构造，结合排水系统共同工作。

（4）应对广州地区炎热潮湿的气候，结合建筑空间通风系统的组织，选用合适的建筑外墙材料，同时注重色彩搭配和细节设计，鼓励在立面细部构造中创新设计，增强建筑的整体效果。

（5）独立公建配套建筑的设计风格应与居住建筑协调，同时又要有自身的特色，以适度变化的建筑色彩和文化内涵，丰富住区的整体效果。

4.2.4 标高及层高

（1）住宅层高：安置房层高宜3.0米（不少于3.0米）。

（2）住宅室内外高差取值宜为150～300mm。

（3）住宅内部结构降板高差取值为：

1）住宅阳台处室内外建筑面高差最小处为20mm；结构阳台板相对套内厅房结构板降板高度50mm。

[image: image1.jpg]


2）裙房天面或露台处与塔楼室内外建筑面高差最小处为100 mm。结构板相对套内厅房结构板降板高度为300mm （若裙房天面或露台与塔楼连接处无门窗洞口，则不用降板；若裙房不用做保温隔热则可根据实际情况考虑降板高度）。

3）电梯厅同套内厅房高差为15mm；结构板相对套内厅房结构板降板高度为15mm；

4）套内卫生间结构板相对套内厅房结构板降板高度为350mm。

（4）建筑所注明的标高均应为建筑完成面标高；卫生间、厨房建筑完成面最高点应比厅、房建筑完成面低20mm；阳台建筑完成面最高点应比厅、房建筑完成面低 20mm。

4.2.5 门窗

（1）铝合金窗应采用壁厚不小于 1.4㎜的节能型窗，铝合金门的壁厚应不少于 2㎜。

（2）在满足规范要求的前提下，门、窗开启面积宜按照节能设计要求考虑，窗开启扇不宜大于以下尺寸：平开窗 600㎜*1400㎜，推拉窗 900㎜*1500㎜。每扇推拉门宽一般宜为 700㎜～ 1100㎜之间，双扇推拉门门洞宽不应小于 1600㎜。 

（3）门、窗玻璃材质的选择应进行技术经济比较，提高节能设计方案的性价比。卫生间窗应采用磨砂玻璃。 

（4）门窗洞口尺寸： 

1）住户入户门洞采用1000㎜*2200㎜，卧室门洞采用900㎜*2200㎜，厨房门洞采用800㎜*2200㎜（平开门或推拉门），卫生间门洞采用800mm*2200mm，生活阳台门尺寸 800㎜*2200㎜。 

2）尽量设门垛，套内门门垛尺寸为50mm或100㎜（门垛处设构造柱加固），入户门门垛为 100㎜或靠结构柱边设置。 

3）相同类型房间窗洞口尺寸宜尽量统一，卧室窗宽不小于 1200㎜。 

4）凸窗窗台高 450㎜，结构外边梁高不大于600㎜；凸窗外挑尺寸为外墙面至窗外侧 800㎜。凸窗顶板面应在墙根处设导流槽或顶面设外坡 5%，避免积水。 

5）相邻入户门之间距离过近时，应避免安装防盗门后的开启冲突。 

6）落地窗台高为150㎜。 

7）对外门窗的可开启面积不应小于其所在房间（包括厨房及卫生间）地面面积的 10%，门窗可开启面积应扣除门窗框部分。厨房、卫生间、户外公共区域的外窗可按大于窗面积的 45%开启。 

8）门阻宜安装于墙上，离地100㎜；卫生间、厨房平开门，门下间隙不小于 20㎜。 

9）门窗采用的玻璃用料及厚度，应不低于规范标准，建筑安全玻璃按“《建筑安全玻璃管理规定》发改运行﹝ 2003﹞2116号文”的有关规定执行，且所有凸窗玻璃均应采用安全玻璃。 

10）防火墙两侧的窗须满足水平距离大于 2000㎜的防火要求。当防火墙设在转角附近时，内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于 4000㎜。

11）卫生间窗应注意排风扇的安装位置和视线干扰。

4.2.6 共用部分

（1）窗台、栏杆和台阶 

1）住宅入口处与大堂室内高差宜为 150㎜～300㎜，并应符合无障碍设计要求。 

2）地下车库出入口坡道开口段地面以上护栏高度应符合栏杆临空处高度的规范要求。 

3）室外台阶踏步宽度不宜小于 300㎜，踏步高度不应大于 150㎜，并不宜小于 100㎜，踏步面材应防滑。 

4）台阶及平台应注明外坡 1%或采取其它防积水措施。

5）室内台阶踏步数不应少于 2 级，踏步面材应有防滑措施，当高差不足 2级时，应采用坡道设置。 

6）公共出入口台阶高度超过 700㎜并侧面临空时，应设有防护设施，防护设施的净高不应低于 1050㎜。 

7）外廊、内天井及上人屋面等临空处的栏杆净高不应低于 1200㎜。防护栏杆必须采用防止儿童攀爬的构造，栏杆的垂直杆净距不应大于 110㎜。 

8）坡道设置应符合下列规定： 

①室内坡道坡度不宜大于 1:8，室外坡道坡度不宜大于 1:10； 

②室内坡道水平投影长度超过 15m时，宜设休息平台，平台宽度应根据使用功能或设备尺寸所需缓冲空间而定。 

③供残疾人使用的坡道应满足《无障碍设计规范》的相关规定。

④坡道应采取防滑措施。

（2）电梯

1）每栋住宅楼均应设一部可容纳担架的电梯，此梯可与消防电梯及无障碍电梯合设，轿厢最小净宽不应小于 1.5*1.6m。

2）电梯的额定载重量：乘客电梯为 800kg～1000kg，消防电梯为 1000kg；额定速度为 1.75m/s； 

3）开敞式电梯厅地面应设地漏，敞口处加设 100〜150㎜高挡水台。 

4）电梯厅内的设备管井门应设 200㎜高门槛。

5）电梯井道底坑均设排水设施

6）电梯候梯厅的深度应大于等于轿厢深度，并不得小于1.5米。

7）电梯井道和机房不宜与有安静要求的用贴邻布置，否则应采取隔振、隔声措施。如果设置隔声减震措施：电梯井道壁须采用不小于 200㎜厚的钢筋混凝土墙，要求电梯厂商在设计安装电梯时采取减震装置。

8）电梯机房应为专用的房间，其围护结构应保温隔热，室内应有良好通风、防尘，宜有自然采光。机房设置应满足消防规范的要求。

（3）人防及地下室

1）人防应满足下列要求： 

①相邻防护单元之间隔墙上临战封堵洞口总宽度不应超过防护单元隔墙总长度的 1/3； 

②防毒通道内应预留放置担架的空间； 

③大型人防门在其开启空间内不应有障碍物，以免影响门的开启。 

④人防区顶棚不应抹灰，墙面抹灰不得掺用纸筋等可能霉烂的材料。 

⑤根据人防要求，设置人防报警室。 

2）地下车库净高：停车区域不小于 2200 ㎜，机动车行车道不宜小于2400 ㎜。 

3）地下自行车库推车斜坡坡度宜小于 20%，宽度不小于 300㎜。严禁自行车道与机动车道共用。

4）地下室天花伸缩缝应设置截水槽。

（4）附属设备用房 

1）设备用房应有自然通风或采用机械通风，当设备用房无机械通风装置时，应设置通风口或通风道，其面积应满足送、排风量的要求。 

2）给排水设备的机房应设集水坑并预留排水泵、电源和排水管路或接口，房间内应设置不小于 1%的排水坡度及坡度不小于 1%的集水沟。配电房应满足线路的敷设。 

3）设备用房的管道穿过隔墙、防火墙和楼板等应符合防火规范及人防工程的有关规定。 

4）电气设备用房及管井开设门洞时，应设置高度为 200㎜的门槛作为防水措施。

5）地下室设备用房宜集中布置，并自成一个防火分区。 

6）设备机房的机座是用来承托设备的混凝土墩，无须进行饰面处理，表面采用水泥浆压光。

7）泵房设计除应选择低噪声机型、设备安装设置减震垫、橡胶软接头、减震支吊架等各种降噪减震措施外，在泵房建筑设计时，还要注意在满足规范的前提下，应尽量少设置门窗。 

8）电房的净高不小于 3.5m，通向电房的过道宽度不应小于 2m，过道净高不应小于 3m。 

9）变电房不宜直接与住宅楼层相邻，当受条件限制，变电房必须建在住宅楼层下方时，须在住宅楼层与变电房之间设置夹层空间。 

（5）楼地面 

1）除有特殊使用要求外，楼地面应满足平整、耐磨、不起尘、防滑、防污染、隔声、易于清洁等要求。 

2）受较大荷载或有冲击力作用的楼地面，应根据使用性质及场所选用由板、块材料、混凝土等组成的易于修复的刚性构造，或由粒料、灰土等组成的柔性构造。 

（6）墙体与外墙面 

1）建筑物墙体材料应符合节能环保的要求，满足广州市墙改办的相关规定，同时应尽量采用工业化程度较高、施工工艺简便的墙体材料。墙体材料的选用还应注意因地制宜的原则，尽量选用本地同类产品。 

2）采用轻质砌块砌筑的外墙面应全部挂网后方可抹灰；内墙不同材料交接处也应挂金属网后方可抹灰，挂网宽度每边大于 300㎜。 

3）墙体砌块优先选用蒸压加气混凝土砌块（厨房、卫生间隔墙 0.9m高度以下宜选用实心砖砌块）；外墙、分户墙、防火墙、楼梯间隔墙为 200 ㎜厚，套内隔墙为 100㎜厚；地下室内隔墙宜选用 200㎜厚灰砂砖。 

4）墙体保温应做好节能设计方案的比选，尽量减少保温砂浆的使用。 

5）设计采用外墙自保温系统。如必须做外墙保温系统时，墙体保温应为内保温，且保温砂浆不应大于 30㎜。

6）户内梁高度按结构设计确定，在保证结构安全的前提下，梁宽一般为 200㎜。 

7）外墙门窗两侧有排水管处，应设置门窗垛，门窗垛不应小于 200㎜。 

8）立面应标出分格缝划分间距、缝宽、缝深和填缝材料的做法。面砖墙面铺贴方式大样应附墙面彩色分色图，应提供 JPG或 PDF格式彩色外墙分色图供现场施工使用，复杂部位的贴砖应提供铺贴详图。 

9）建筑外立面图应表达典型雨污立管，外立面除凹槽处或由构件遮挡外，不应出现雨污水管及排气管。 

10）外墙防水层宜采用 7㎜聚合物防水砂浆，当外墙采用面砖作为饰面材料时，应采用专用填缝材料填缝。

4.2.7防水设计

（1）建筑物防水设计，应根据建筑物性质及重要程度、使用功能要求、结构特点、施工条件及使用环境条件等确定其设防标准和设防等级，根据材料的特性、层次之间的相容性、互补性等因素，合理选定防水材料的种类、规格，明确细部构造的做法，并提出相应技术措施。

（2）地下室防水设计应遵循防、排、截、堵相结合的原则,因地制宜、综合治理；施工缝采用中埋式止水带与遇水膨胀橡胶条。

（3）厨房、卫生间防水

1）厨房不设地漏，卫生间地面应采用防水、防滑、易冲洗面层材料，应低于相邻地面20mm，并设不小于1%的排水坡度坡向地漏。

2）卫生间地面必须设置防水隔离层；楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板，混凝土强度等级不应小于C20；楼板四周除门洞外，应做混凝土翻边，其高度不应小于150mm。

3）卫生间地面结构应采用沉板处理，降低结构标高，以保证厕位足够的敷设高度，并做好防水处理，沉板、楼地面防水层宜采用2.0mm聚合物水泥基复合防水涂料，并沿墙面上翻1500mm高。卫生间沉箱内应设地漏。卫生间墙面防水层宜采用7mm聚合物防水砂浆，防水层应做到梁底。

（4）阳台防水

    阳台应做防水设计。

（5）屋面防水

1）屋面材料除基层防水材料外，面层应采用不燃烧体材料，包括屋面突出部位。屋面排水应采用有组织排水，充分考虑所需的排水措施，排水量应通过验(计)算确定。

2）天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道等处应采取与工程特点相适应的防水加强构造措施。

3）屋面防水的泛水高度不应小于250mm，防水材料与墙体收口节点应能防止老化、脱落、渗漏。

（6）外墙防水层宜采用7mm聚合物防水砂浆。当外墙采用面砖作为饰面材料时，应采用专用填缝材料填缝。

4.2.8 室内装修

（1）住宅室内装修 

1）土建和装修工程一体化设计施工，不得破坏和拆除已有的建筑构件及设施。 

2）装修材料应符合安全、环保、节能、耐用、经济的原则。 

3）室内装修标准应按照下表实施（以下列表为材料初步选用标准，仅供参考）：

①公共部分装修标准：

	功能
	楼地面
	天棚
	墙面
	踢脚线
	其他

	大堂、电梯厅、公共走道
	首层 
	800*800防滑抛光砖
	铝扣板吊顶
	满刮腻子，白色无机涂料两遍； 1300高墙裙 450*300瓷片
	100高同地面
	管线走天花明敷

	
	标准层 
	800*800防滑抛光砖
	铝扣板吊顶
	满刮腻子，白色无机涂料两遍； 1300高墙裙 450*300瓷片
	100高同地面
	管线走天花明敷

	
	地下室
	600*600防滑砖
	白色无机涂料一遍
	满刮腻子，白色无机涂料两遍 
	100高同地面
	

	消防楼梯及前室
	水泥砂浆抹面
	满刮腻子，白色无机涂料两遍
	满刮腻子，白色无机涂料两遍 
	100高水泥砂浆 
	楼梯栏杆采用热镀锌圆钢管

	设备用房
	水泥砂浆抹面
	白色无机涂料一遍
	白色无机涂料两遍 
	100高水泥砂浆
	

	车库 
	C30细石混凝土，最薄 40厚找坡，面层刷车库地坪漆
	无机涂料一遍
	无机涂料一遍 
	100高水泥砂浆，刷地坪漆
	

	配套公建用房 
	600*600防滑抛光砖
	满刮腻子，白色无机涂料两遍
	满刮腻子，白色无机涂料两遍
	
	

	经营性配套公建
	
	
	
	
	按任务书要求

	管道井
	水泥砂浆抹面
	
	随砌随勾缝（设有水电表的管井批荡）
	
	

	消防水池
	水泥砂浆抹面
	水泥砂浆抹面
	水泥砂浆抹面
	
	

	电梯门套
	拉丝不锈钢门套
	
	
	


②套内装修标准：

	序号
	项目
	配置及材料选用 

	1
	门
	户门
	乙级钢质防盗门 /乙级钢质防盗防火门（消防要求）

	
	
	套内房门 
	50㎜*50㎜龙骨，双面 5㎜夹板成品烤漆木门（加门套）

	
	
	厨、卫门 
	50㎜*50㎜龙骨，双面 5㎜夹板成品烤漆木门（加门套） 

	2
	起居室、户
内走道
	墙面、天棚
	满刮腻子，白色无机涂料两遍

	
	
	地面 
	800*800防滑抛光砖

	
	
	踢脚线 
	100高与地面材料一致（暗贴） 

	3
	卧室
	墙面、天棚
	满刮腻子，白色无机涂料两遍

	
	
	地面 
	600*600防滑抛光砖

	
	
	踢脚线 
	100高与地面材料一致（暗贴） 

	4
	门槛石
	入户门
	国产红褐色花岗石 

	5
	阳台
	地面 
	300*300防滑地砖

	
	
	天棚
	满刮腻子，无机涂料两遍

	
	
	墙面
	与外墙一致

	
	
	栏杆
	成品深灰色热镀锌钢质烤漆栏杆 

	6
	外窗
	粉末喷涂铝合金窗（宜采用节能型窗） 

	7
	飘窗
	护栏
	不锈钢护栏

	
	
	窗台
	浅色抛光砖 


	8
	厨卫
	地面 
	300*300防滑地砖

	
	
	墙面 
	300*600白瓷砖到板底

	
	
	天棚
	300*300铝扣板吊顶，厚度0.8mm

	9
	厨房
	操作台
	成品人造石灶台（含成品不锈钢洗涤池） 

	10
	卫生洁具
	
	节水型座便器、洗手盆 

	11
	水暖五金件
	
	节水龙头、节水淋浴器 

	12
	水电管线
	
	暗装

	13
	灯具
	
	节能灯具 

	14
	燃气热水器 
	/
	预留安装位（有服务阳台安装在服务阳台，没有就安装在厨房的灶台对面墙体上，且电器插座离燃气热水器距离不应小于300㎜） 

	15
	抽油烟机 
	/
	预留安装位 

	16
	厨房、卫生间排风扇 
	/
	窗上预留直径185㎜的安装孔洞及预留插座位置 

	17
	空调室外机 
	/
	机位统一设置、应具有良好的通风与散热，孔洞统一预留，冷凝水排水系统 PVC管统一安装 

	18
	本表未提及的其它项目 
	/
	达到国家现行住宅设计规范及本市相关标准 


4.3结构专业

4.3.1结构总体设计原则

（1）结构设计应安全可靠，经济合理；应采用经过实践检验的新工艺、新材料，以节约资金；应满足国家及地方的相应规范、规程及要求，采用可靠的结构体系，先进的工艺和技术。

（2）抗震设计应遵循现行的国家规范、规程与广州市地方标准。

（3）结构的安全等级为二级，抗震设防烈度为7度。

（4）永久建筑的结构设计使用年限为50年。

（5）永久建筑应以钢筋混凝土结构为主，临时建筑应以钢结构为主。临时建筑的主要结构构件应考虑重复利用的可能性。

（6）地下室长、宽超出规范伸缩缝最大间距要求时，宜首选采用后浇带或加强带等抗裂措施，同时设计院应提交抗裂措施多方案比选报告。

（7）多塔楼建筑群在±0.00m以上，各塔楼之间宜设置防震缝，做到结构各自独立。

（8）塔楼结构宜避免做结构转换和超限结构。

（9）宜避免在东西朝向布置长度超过1.0m的异形柱和剪力墙。

4.3.2 结构计算及分析

（1）计算注意事项

1）次梁端支座均按铰支计算（特别是井字梁端支座）。

2）人防计算时，顶板、侧壁、隔墙及底板均考虑塑性内力重分布计算内力，满足0.5/[β]要求（配筋率大于1.5%时）。

3）计算时，应明确定义为特殊构件的有框支柱、框支梁、悬臂梁、角柱、连梁、短肢墙等。

4）地下室部分应进行抗浮验算。

（2）荷  载

1）楼层部位使用功能荷载计算标准值，可参照下表选用，当实际装饰面层、设备管线及吊顶荷载超过表中附加荷载时，按实际采用。

            楼层部位使用功能荷载计算标准值    单位：kN/㎡

	建筑使用功能
	附加恒载
	使用活载
	说　明

	消防疏散楼梯
	3.0
	3.5
	恒载已包括步级重量

	门厅、走廊、电梯厅
	1.5
	2.5
	电梯厅活荷载为3.5

	商场
	1.5
	3.5
	非超市

	停车库
	（单向板）
	3.0
	4.0
	1.考虑建筑找坡及100mm厚耐磨层。
2.双向与单向板的具体说明详见《建筑结构荷载规范》。

	
	（双向板）
	
	2.5
	

	风机房
	1.5
	8.0
	

	发电机房
	1.5
	10.0
	如有回填或填高部分另行计算

	水泵房
	1.5
	10.0
	

	变配电房
	1.5
	10.0
	如有回填或填高部分另行计算

	物业管理,居委会
	1.5
	2.5
	

	卫生间
	1.5
	2.5
	如有沉板回填部分另行计算

	客厅
	1.2
	2.0
	

	卧室
	1.2
	2.0
	

	住宅厨房
	2.0
	2.0
	

	餐厅厨房
	2.0
	4.0
	如有沉板回填部分另行计算

	阳台
	1.5
	2.5
	

	上人屋面
	3.0
	2.0
	建筑找坡，实际附加恒载超过3.0时按实际计算。

	不上人屋面
	3.0
	0.5
	建筑找坡，实际附加恒载超过3.0时按实际计算。

	地下室顶板(有覆土)
	3.0
	5.0
	覆土荷载按实计算，不另外考虑首层隔墙荷载，消防荷载根据消防通道实际位置考虑。

	地下室顶板(无覆土)
	
	7.2
	


备注：
1.灵活隔断材料按1.2KN/m2取值，计算时按1.0kN/㎡ 附加活载录入。

2.回填土容重按20kN/m³取值。

3.承载力计算时，水位按室外地面计算；变形验算时，按常年水位计算。如室外地面标高不一致，则分段计算。

4.地下室侧壁土压力除按实际计算外，尚需考虑20kN/m2的地面附加荷载。砂土需按水、土分算设计，其余土质可按水土合算设计。

5.电梯机房顶板应考虑电梯安装检修时的吊钩荷载P＝20KN，最终取值以电梯资料为准。

6.墙体容重，计算时按10kN/m³取值。外墙有飘窗台时，墙荷载不折减；有普通窗时，墙荷载折减系数为0.8。阳台及女儿墙的线荷载按5.0KN/m取值。

4.3.3  结构材料

（1）混凝土：主体结构混凝土强度等级不得低于C25。

（2）钢筋：受力钢筋应采用HRB400（Ⅲ级钢），fy=360N/mm2。非受力的构造钢筋，可采用HPB235（Ⅰ级钢），fy=210N/mm2。住宅不得采用冷轧带肋钢筋和焊接钢筋网。

（3）非承重墙体宜采用蒸压加气混凝土砌块，自重≤10KN/m³。外墙砌块强度不得小于A5.0，内墙砌块强度不得小于A3.5。砌体干燥收缩率应≤0.4mm/m。

4.3.4楼板设计

楼板的配筋规定

（1）当支承边为简支时，应在板面配置构造钢筋。当板厚h≤140mm时，构造钢筋为φ8＠200（钢筋级别与板受力筋一致）。

（2）拉通式配筋的板应以长短筋搭配的方式设计，不宜用最大配筋量全部拉通。

4.3.5梁设计

（1）梁腰筋除按计算要求配置外，其构造配置应按下表选用。

   当梁腰筋为计算需要配置时，腰筋总面积应取抗扭纵筋面积的1/2，梁两侧均匀配置；梁底、面筋配筋面积均应各加抗扭纵筋面积的1/4。

梁腰筋的构造配置  单位：mm

	板厚h=100～140
	板厚h=200～250

	梁高h
	梁宽b 200～300
	梁宽b 350～400
	梁高h
	梁宽b
200～300
	梁宽b 350～400

	550～600
	G4φ10
	G4φ12
	650～700
	G4φ10
	G4φ12

	650～700
	G4φ12
	G4φ14
	750～850
	G6φ10
	G6φ12

	750～850
	G6φ10
	G6φ12
	900～1150
	G8φ10
	G8φ12

	900～1050
	G8φ10
	G8φ12
	
	
	


注：表中只表示钢筋数量及直径。

（2）位于梁下部或梁截面高度范围的集中荷载，应全部由附加横向钢筋（箍筋、吊筋）承担，优先采用在集中荷载旁另加密箍承受；密箍不够时，另加吊筋承担。密箍做法在梁配筋图中说明。

（3）梁的架立筋宜按下表选用：

梁的架立筋

	梁跨度L
	L≤4m
	4m<L≤6m
	6m<L≤9m

	井字梁、非框架梁
	φ10
	φ12
	φ14


注：架立筋数量同箍筋肢数。

（4）框架梁的跨中部分面筋面积在满足规范要求后，宜参照 表5.2.5.1的架立筋要求取值。

4.3.6竖向构件(墙柱)设计

（1）柱子截面应由轴压比控制，截面形式按建筑要求。每次收缩截面时，每个方向一般一次收缩不宜超过100mm。

（2）住宅2层以上部分，剪力墙宽度宜尽量取200mm。

4.3.7基础设计

（1）桩基础设计，应同时提交基础选型的经济技术多方案比选专题报告。

（2）选用静压预应力管桩基础形式时，应根据地质情况，采用复压等措施确保桩的承载力。预应力管桩桩端嵌入遇水易软化的强风化岩、全风化岩和非饱和土时，桩端应采用微膨胀砼填芯2m高。

4.4给排水专业

4.4.1居住建筑 

（1）一般规定 

安置区的给排水系统及设备材料的选用，应以经济适用为原则。 

（2）设计参数 

1）居民用水定额采用 220L/人²d。 

2）小区生活排水系统定额采用其相应的生活给水系统用水定额的 90%。 

3）雨水排水设计重现期：建筑屋面 10年（屋面雨水排水工程与溢流设施的总排水能力不应小于 50年重现期的雨水量），小区室外场地 5年，地下车库露天坡道出入口 100年。 

（3）生活给水系统 

1）生活给水系统、绿化用水及消防给水系统的总进水管必须分别独立装表计量。居住建筑总水表的设置，应符合广州市自来水公司的要求。

2）住宅用水计量采用一户一水表，高层住宅每层住宅单元的水表集中安装于该楼层的水表间（兼水管井）内。 

3）居住建筑应尽量利用市政水压直接供水，超过自来水公司服务高程的楼层，建议采用储水箱加变频加压供水设备二次供水。如采用叠压供水设计方案应经当地供水行政主管部门及供水部门批准认可。 

4）各用水点处供水压力不大于 0.2MPa，且不应小于0.10MPa，管径不应小于DN20。

5）户内给水管可暗装。敷设在垫层或墙体管槽内的管材，不得采用可拆卸的连接方式如卡套式或卡环式接口，柔性管材宜采用分水器向各卫生器具配水，中途不得有连接配件，两端接口应明露。 

6）住宅户内应设热水给水管，在生活阳台预留热水器进、出水接口，并同时预留电热水器电源插座及燃气热水器的燃气接口。洗脸盆、洗涤盆、淋浴器处均设冷热水接口。 

7）生活阳台、入户花园、主阳台应设置洗衣机专用给水龙头或取水龙头，并在阳台设一个DN20阀门和轻便消防水龙快速接口。 

8）塑料给水管道不得布置在灶台上边缘；明设的塑料给水立管距灶台边缘不得小于 0.4m，距燃气热水器边缘不宜小于 0.2m。达不到此要求时，应有保护措施。塑料给水管道不得与水加热器或热水炉直接连接，应有不小于 0.4m的金属管段过渡。 

9）生活给水支管的水流速度宜小于 1m/s，并在长直线管段设膨胀装置，减小振动及噪音传递。 

4.4.2排水系统 

（1）住宅室内应采用雨、污、废水分流制排水系统。 

（2）生活阳台洗衣机排水及雨水排水应接入废水立管，设置洗衣机的部位应设置能防止溢流和防干涸的专用地漏。 

（3）主阳台雨水、空调冷凝水 (设专用立管 )排水、与屋面雨水分别独立排入室外雨水口或雨水检查井。 

（4）粪便污水应经化粪池处理后排入市政污水排水管。 

（5）在不影响建筑立面的情况下，排水立管才可安装在外墙面上，但排水管颜色宜与外墙面相同，且建筑主立面不得安装排水管。 

（6）住宅卫生间排水横管应设在沉箱内，沉箱应设置二次排水设施。 

（7）住宅的厨房和卫生间的排水立管应分别设置，和阳台相连的厨房地面不设置排水地漏，无阳台的厨房或不和阳台相连的厨房地面应设置排水地漏，排水地漏均应具有防返溢及防干涸功能。

4.4.3消防系统 

（1）住宅标准层的消火栓箱应暗装，灭火器优先布置在消火栓箱处，并选用带灭火器和消火栓的消防箱（灭火器单独设置的除外）。 

（2）柴油发电机房应按规范优先采用自动喷水灭火系统。

4.4.4非传统水利用系统

有景观用水的住宅小区应合理设置雨水的收集、调蓄、处理及利用系统，在节水的同时减少雨水排放对市政雨水管网造成的负担。

4.5电气专业

4.5.1居住建筑 

（1）供电电源及住宅用电负荷容量确定 

1）正常电源采用 10kV电源供电。 

2）自备应急电源宜采用快速自启动应急发电机组。应急发电机组单台机组容量不宜大于 800kW；当需要容量大于 800kW时，宜选用两台及以上机组。当用电负荷距离较远时，宜增设发电机房或适当加大导线截面，以满足压降要求。建议供电半径不超过 250m。 

3）通信、网络主机以及各弱电系统主控制机应采用 UPS不间断电源供电。其连续供电时间不应小于 60min。 

4）住宅用电负荷容量：建筑面积 60㎡及以下的住宅按 6kW/户计算；建筑面积 61－90㎡的住宅按 8kW/户计算；建筑面积 91－140平方米的住宅按 10kW/户计算。当单套住宅建筑面积大于140㎡时，超出的建筑面积可按30W/㎡~40W/㎡计算用电负荷。  

5）统建小区充电设施配置，停车位管廊、桥架、表箱及其至车位的预埋电力管线按照车位数 100%配置；充电功率不少于 8千瓦/车位，规划总容量按照 50%的需要系数计算，公用电房土建按照规划总容量配置建设（即不少于 8千瓦/车位×车位数×50%），根据小区停车位的分布，合理分区域设置电房及表箱安装位置；充电设施的电气部分可根据实际负荷需求分期投入，公用变压器电气设施首期报装建设不低于规划总容量的 30%（即不少于 8千瓦/车位×车位数×50%×30%）。

4.5.2供配电系统 

（1）10kV电源宜采用环网供电，每个环网点公用变压器的台数不能超过 3台。 

（2）高压配电系统宜采用单母线接线方式。 

（3）低压配电系统

1）公用变压器低压配电系统采用单母线接线方式。

2）住户用电、电梯、生活水泵、公共照明（地下室照明除外）应由公用变压器供电。

3）非住宅用电设备（本条第 2款除外的用电负荷）及消防用电设备正常电源宜由专用变压器供电。 

4）所有设备的备用电源均由应急发电机组供电。 

5）低压出线回路开关额定电流不大于 630A 时选用塑壳断路器，大于或等于 800A时选用框架断路器。 1000kVA以下变压器低压断路器分断能力应大于或等于 35kA；1000kVA-1600kVA变压器低压断路器分断能力应大于或等于 50kA。

6）低压配电线路支线宜以防火分区为界。

7）通信网络机房、安防监控中心机房、消防监控中心机房、弱电设备间和电信间应采用双回路供电；各层弱电井电源插座就地取电。 

8）电信间（包括有线及移动）预留用电量不少于 12kW。

4.5.3变压器选择 

（1）变压器容量选择原则： 

1）公用变压器容量选择：原则上按照当地供电部门常规做法，住户用电负荷容量直接叠加，其余用电负荷容量按照计算负荷，变压器装机容量以最接近两者容量总和的标准容量等级确定。（允许±偏差） 

2）专用变压器负荷计算：按照计算负荷容量选取。 

（3）12层以上住宅公用变压器容量选择为 630kVA、800kVA，不宜超过 800kVA；12层及以下住宅公用变压器容量选择为 400kVA、500kVA、630kVA，原则上不超过 630kVA。 

（4）非住宅用电报装容量超过 200kW时，原则上应由专用变压器供电； 非住宅用电报装总容量在200kW以下的，可由公用变压器供电，但应另设低压配电房。

（5）专用变压器单台容量不宜大于 1000kVA；当需要容量大于 1000kVA时，宜选用两台及以上变压器。当用电负荷距离较远时，宜增设专用变压器房或适当加大导线截面，以满足压降要求。建议供电半径不超过 250m。

4.5.4电能计量

（1）住宅用电采用低压计量，实行一户一表，并安装集中抄表装置。

（2）电梯、生活水泵、公共照明（地下室照明除外）应各自独立设置电能计量装置。 

（3）专用电表房按8-10户/㎡设置，操作通道安全净距单列为 1.2m，双列为 1.8m，高度不小于 2.5m。 

（4）非住宅用电变压器容量 315kVA及以上的，采用高压计量。315kVA以下的采用低压计量。 

（5）专用变压器的用户，应按照不同使用功能和不同设备类别，分别安装用电计量装置。 

4.5.5变配电所址选择 

（1）设计方应与当地供电部门协调永久电房设置要求。 

（2）市政10kV开关房应设在建筑物首层。公用综合房、公用变配电房不宜设在地下室最底层，当只有一层地下室时，公用综合房、公用变配电房应设在建筑物首层。 

（3）市政 10kV开关房净空尺寸不小于6.0m×4.0m×3.8m（长×宽×高），开门位置应在短边侧中间位置，并靠近市政道路侧。单公变综合房满足净空6米x5米x3.5米(长*宽*高)的要求;双公变综合房满足净空7.5米x6.5米x3.5 米(长*宽*高)的要求;单公变房满足净空6米x4米x3.5米(长*宽*高)的要求;双公变房满足净空7.5米x6米x3.5米(长*宽*高)的要求。公用低压配电房、专用变压器房、专用低压配电房的长宽尺寸根据变配电系统需要确定，其房间净高不应小于 3500mm（梁底至地面）。 

（4）电房楼板应满足设备安装承重要求，开关房楼板结构承重不低于 15KN/m2，综合房、变压器房楼板结构承重不低于30 KN/m2。  

（5）电房内（中央位置）不应有柱、通风井等影响房间净空的设置。 

（6）电房上方不应有卫生间、浴室等积水场所，贴邻卫生间、浴室等积水场所应加双层隔墙。电房内不应有给水、排水、排污等无关管道。

（7）电房位置应尽量靠近车道出入口或设备区出入口以便于设备搬运。电房外应保留足够设备进出通道，通道净宽及净高不小于 2500mm（包括转弯半径）。 

（8）设置在地下室的变配电所应采取通风和防进水措施。 

（9）应急发电机房宜靠近一级负荷或变配电室设置。 

4.5.6电力电缆进出建筑物敷管及通道对土建专业的要求 

当建筑物有地下室且电房位于建筑物中部的情况下，应考虑进入建筑物的电缆走廊设置，首层覆土应满足新建电缆沟的埋深要求。 

4.5.7住户配电系统 

（1）住户配电箱进线开关应能同时切断相线和中性线，不带剩余电流动作保护功能的出线开关采用单极断路器。 

（2）套内空调、普通插座和照明应分回路配电，厨房插座应设置独立回路。

（3）空调电源插座回路应装设剩余电流动作保护器。 

（4）普通插座（包括卫生间排气扇插座）应有剩余电流动作保护。 

（5）应预留家居配线箱（弱电箱）电源插座。 

4.5.8线路敷设要求

（1）住宅楼栋内应设强、弱电竖井，竖向电气干线应在管井内敷设。 

（2）住宅标准层电气线路原则上采用穿管暗敷方式，特殊情况可根据现场实际改用其它敷设方式。 

4.5.9住宅套内电器设置要求及安装 

（1）套内电器布置应遵循合理设置、方便使用、经济适用的原则。 

（2）每套住宅应设住户配电箱。住户配电箱安装位置在进户门后墙面上，如该位置为混凝土柱或剪力墙，可移至附近墙面上。 

（3）住宅套内各房间、客厅、餐厅及厨房、卫生间、阳台各设置普通吸顶灯 1盏。 

（4）套内专用电器插座（如抽油烟机、冰箱、洗衣机、热水器、空调等）的位置应与日后电器的安装位置相适应；除专用插座外，还应预留适当数量电源插座。 

（5）卫生间照明及排气扇的控制开关应设于卫生间门外。 

（6）套内电源插座设置标准参照下表：

住宅套内电源插座设置数量

	部位
	设置要求
	插座数量（个）

	起居室（厅）、兼起居室的卧室
	单相两孔、三孔电源插座 
	3

	卧室、书房
	单相两孔、三孔电源插座 
	2

	厨房
	单相两孔、三孔电源插座 
	2（电热炊具 )

	卫生间
	单相两孔、三孔电源插座 
	1

	阳台
	
	根据安装条件确定

	布置洗衣机、冰箱、排油烟机、排风机、排气扇、空调机、电热水器等处
	单相三孔电源插座
	各 1个 


套内电器规格及安装要求

	种类
	规格
	安装高度

	住户配电箱 
	
	1800mm

	开关 
	
	1400mm

	普通插座 
	10A，二三极双联 
	300mm（有家具处按照家具高度定）

	厨房电热炊具插座 
	10A，二三极双联 
	1400mm

	厨房抽油烟机插座 
	10A，三极 
	2200mm

	电冰箱插座 
	10A，二三极双联 
	1400Mm

	洗衣机插座 
	10A，三极双联，带开关，带防水盖板 
	1400mm

	热水器插座 
	10A，二三极双联，带开关 
	2200mm

	卫生间排气扇插座 
	10A，三极，带防水盖板 
	≥2300mm

	壁挂式空调机插座 
	16A，三极 
	2200mm


4.5.10电气照明 

（1）住宅标准层走道及楼梯间照明应采用高效节能的照明灯具和光源，并采用节能自熄开关控制。建议光源选用节能灯，不应采用白炽灯。 

（2）当应急照明采用节能自熄开关控制时，在应急情况下，设有自动报警系统的应急照明应自动点亮；无火灾自动报警系统的应急照明可集中点亮。

（3）高层住宅应按照当地空管局规定按需设置航空障碍标志灯。 

（4）楼层设备间和强、弱电竖井应设照明和检修插座。 

（5）应急照明应由消防专用回路供电。 

（6）疏散指示灯宜由蓄电池作为备用电源，疏散照明最少持续供电时间不少于30min。

4.5.11火灾自动报警系统 

（1）应作火灾自动报警系统的总体设计，并合理设置消防自动报警中心及分中心位置。 

（2）一、二类高层住宅楼，其住宅标准层火灾探测器按以下情况设置： 

1）当采用自然排烟时可不设置火灾探测器； 

2）当有加压送风防烟设施时，按消防联动控制要求设置感烟探测器。 

（3）住宅标准层应设消防应急广播，并应在电梯厅或公共走道靠近疏散出口处设置火灾声光警报器。 

（4）消火栓按钮若采用总线编码模块报警时，宜在消火栓按钮与消防水泵之间设置独立于总线的专用报警线路，能直接启动消防水泵。 

4.5.12有线电视系统 

（1）有线电视系统的线路从弱电管井穿塑料管暗敷至住宅套内的家居配线箱，从家居配线箱引出穿塑料管暗敷至起居室、主卧室电视机预留位置。 

（2）每套住宅的有线电视进户线按 1根设计；起居室、主卧室内各设一个电视插座，插座安装高度按离地 300㎜布置（有家具处按照家具高度定），且应与电源插座安装高度一致。 

4.5.13信息网络系统 

（1）信息网络系统宜采用当地信息网络业务经营商提供的运营方式。传输方式应采用光纤到户（ FTTH）的形式。 

（2）设备间及电信间 

1）每一个住宅区应设置一个设备间，设备间宜设置在物业管理中心。

2）每一个高层住宅楼宜设置两个电信间（有线和移动），电信间宜设置在地下一层或首层。 

（3）设备间面积不应小于 4000X3000㎜，电信间面积不应小于 4000X2500㎜。 

（4）信息网络系统应使用综合布线系统。光纤到户（ FTTH）系统的线路从弱电管井穿塑料管暗敷至住宅套内的家居配线箱，从家居配线箱引出穿塑料管暗敷至起居室、主卧室、书房信息插座预留位置。 

（5）每套住宅的系统进户线按不少于 1根设计；起居室、主卧室、书房内各设一个信息插座 (含电话插座 )，插座安装高度按离地 300㎜布置（有家具处按照家具高度定），且应与电源插座安装高度一致。 

4.5.14综合布线系统 

（1）综合布线系统主要作为数据和语音（电话）通信系统的传输介质，满足支持语音、数据、图像、多媒体业务等信息传输的要求。 

（2）建筑物内数据及语音信息点的数量应根据住户使用需求确定，并应预留足够余量。 

（3）综合布线系统宜采用分层星型的拓扑结构，并与应用系统的网络结构相适应。 

（4）综合布线系统采用光纤入户设计。 

（5）光纤选择原则：用户接入点至楼层配线箱之间的用户光缆应采用 G.652光纤；楼层配线箱至家居配线箱之间的用户光缆应采用 G.657光纤。室内光缆宜采用干式 +非延燃外护层等结构；室外光缆宜采用干式 +防潮层+非延燃外护层等结构。 

4.5.15视频安防监控系统 

（1）原则上一个标段设置一个监控中心。 

（2）主要对小区内地下停车场（针对主干车道及车场出入口）、小区各出入口、管理处前台、电梯桥箱、首层电梯前厅、住宅电梯首层及顶层出入口等重要部位进行全天候 24小时监视。 

（3）系统要求采用全彩色的视频安防监控系统，系统数据传输采用数模结合的方式，主干的视频数据传输采用数字形式；采用光端机传送主干数据，系统预留一定量的备用接口。 

（4）摄像机设置的原则是监视重点的部位，例如：住宅首层大堂、电梯轿厢、地下室电梯厅及顶层楼梯间出入口、小区各主要出入口、公共活动场所、地下层主要设立在主干车道上方。小区园区内其它地方仅作系统预留接口（按采用光端机传送主干数据方式预留接口）。 

（5）系统前端摄像机的设置应根据环境特点进行选择，一般情况下摄像机采用定焦距、定方向的固定安装方式，选用日夜型自动光圈镜头并配防护罩，采用低照度或日夜转换型彩色摄像机，摄像机分辨率不低于 480线。地面层以上及核心筒内的根据情况选择，摄像机宜采用 4㎜~6㎜厘的镜头，地下层停车场内的根据情况选择，摄像机暂宜用 6㎜~12㎜的镜头。 

（6）摄像机灵敏度应能适应防护目标光照度的变化。

（7）室外安装的摄像机及设备应有相应可靠的防雷措施。 

（8）系统图像要求通过嵌入式数字硬盘录像机记录存储，要求采用全 D1嵌入数字硬盘录像机，图像记录资料至少保留 30天以上。 

（9）中央处理部分布置应具方便操作及维护，监视器采用 100Hz逐行扫描方式，防止产生屏幕闪烁，每个监视器按 16分隔画面进行计算，并预留一台显示器作单画面轮询设计。 

（10）系统供电方式：系统中央处理部分必须接不间断电源，以确保系统运行的稳定性；摄像机电源宜由电信间配电箱专用回路引来。

4.5.16访客对讲系统 

（1）访客对讲系统宜采用非可视对讲系统。 

（2）采用总线制式数字编码访客对讲系统。 

（3）系统应独立设计其工作状态及报警信号应送到小区管理（或监控）中心。 

（4）标准层从弱电井至各个套内分支线路采用穿塑料管沿墙及楼板暗敷。 

（5）系统的对讲室外机设在地下层核心筒各出入口、首层住户大堂各出入口；对讲室内机设置在每户套内靠近入门口处适当的位置，其安装高度为 1400㎜。 

（6）对讲室内机带有外接门铃按钮及紧急报警按钮功能。户外门铃按钮安装高度为 1400㎜。室内机报警信号传送至小区监控中心，对讲系统由中央处理系统主机集中管理各住户门禁卡及调取门禁卡使用信息。 

（7）系统供电方式：系统中央处理设备电源取自监控中心配电箱。各层的设备电源取自该层的弱电井中相应的供电回路。 

（8）访客对讲系统由中央处理系统主机集中管理各住户门禁卡及调取门禁卡使用信息。 

4.5.17停车场管理系统 

（1）基于各村独立管理需求的存在，停车场管理系统设置时既要确保各村的独立管理，又要保证设备选型的一致性。 

（2）系统对整个地下车库和室外停车场进行统一的管理和收费。注：室外停车场是指按规划建设的固定车位，非临时停车场地。 

（3）本系统采用出口收费管理模式，月卡和临时卡同时使用，并具有图像对比功能。 

（4）在停车场入口处设入口控制机，具有辨别卡号和自动出卡功能，并设有满位显示，区域车位引导、图像监控等。 

（5）在停车场出口处设出口控制机，具有自动计费，能进行图像对比、车辆确认等。

4.5.18智能卡应用系统 

（1）宜设置智能卡应用系统。

（2）智能卡应用系统应实现停车场管理系统、住户门禁的一卡通。

4.5.19电梯五方对讲系统 

（1）电梯五方对讲系统通讯方式采用总线制形式。监控主机设置于各标段视频安防监控中心。 

（2）设计时仅作电梯机房至监控中心的管线预留，五方对讲系统由电梯公司负责深化设计完成。 

4.5.20配套公共建筑 

（1）应遵循安全可靠、经济合理、安装维护方便的原则。 

（2）公建配套建筑智能化系统配置包括：有线电视系统、信息网络系统、综合布线系统、信息导引及发布系统、视频安防监控系统。 

（3）智能化系统管理中心（有线电视系统除外）设置应以方便维护管理为原则，并宜与消防控制中心合并或紧邻设置。 

（4）智能化系统的设计应充分考虑各专业的协调配合。 

（5）系统设计与设备选型应采用先进成熟、稳定可靠的主流技术和主流产品，并已在国内工程得到成熟应用的技术和设备。 

（6）所有系统设备应选用标准化产品，设备选型应与技术发展的趋势相适应。遵循开放性原则，软件、硬件、通信接口、网络操作系统和数据库管理系统等应符合国际标准，使系统具备良好的兼容性和扩展性。 

（7）系统软件应采用中文操作界面。 

（8）各建筑物应预埋一定数量的弱电进户管道与室外的管网相连。

4.5.21居住建筑

（1）应遵循安全可靠、经济合理、安装维护方便的原则。 

（2）设计内容包括：有线电视系统、信息网络系统、综合布线系统、视频安防监控系统、访客对讲系统、停车场管理系统、智能卡应用系统及电梯五方对讲系统。 

（3）智能化系统管理中心（有线电视系统除外）宜与小区消防控制中心合并或紧邻设置。 

（4）智能化系统的设计应充分考虑各专业的协调配合。 

（5）各功能区域、各智能化系统应作为一个整体进行统筹优化设计，既满足各功能区域智能化系统的有机联系，又满足各系统独立管理的要求。 

（6）系统设计与设备选型应采用先进成熟、稳定可靠的主流技术和主流产品，并已在国内工程得到成熟应用的技术和设备。 

（7）所有系统设备应选用标准化产品，设备选型应与技术发展的趋势相适应。遵循开放性原则，软件、硬件、通信接口、网络操作系统和数据库管理系统等应符合国际标准，使系统具备良好的兼容性和扩展性。 

（8）系统软件应采用中文操作界面。 

（9）各建筑物应预埋一定数量的弱电进户管道与室外的管网相连。 

（10）住宅套内应设家居配线箱，并满足光纤转换器安装实际需要尺寸大小。家居配线箱应含有电源插座。

4.6空调与暖通专业

4.6.1设计要求 

（1）住宅分体式空调系统 

1）住宅建筑原则上应按每单元户内每一室设置（预留）一套分体式空调机。 

2）初步设计阶段可按照单位面积冷负荷估算法计算房间的冷量，并根据冷负荷的大小选择分体式空调机的规格。 

3）分体空调的室内、室外机的安装位置应与建筑专业协商，统一安排，室外机的安装应不影响建筑外立面的美观，并应由相关专业配合提供预留孔、洞及预埋件大样图纸，电气专业应配合预留插座的用电负荷和位置。 

4）分体空调的室外机宜放置在具备空气流通、散热效果良好的位置，在建筑构造凹槽内安装的室外机组，为美观而设置的装饰百叶应采用水平百叶，其有效通风面积不得小于截面面积的 90%，机组进风侧（口）与凹槽的横向距离应≥ 300㎜,机身侧背面与凹槽内侧的距离≥ 150㎜,否则，应提供 CFD气流分析报告。 

5）应提供分体空调室外机的安装大样图，原则上采用混凝土构造安装支吊架，不宜使用纯钢结构的支吊架，并应提供安装、维修和日常维护的便利条件。 

6）分体空调的室外机宜与室内机就近安装，分体空调机冷媒管的单程长度宜≤ 5m。 

7）分体空调的冷凝水应实现有组织排放，应提供冷凝水的排放口或冷凝水排放管网设计图，冷凝水宜接至雨水沟。 

8）空调室内机的布置不应影响房间的正常使用功能，室内机的安装位置应在相关专业的图纸上表示，卧室的室内机出风口不宜直接对向床头。 

9）选用的分体式空调系统机组能效比应满足《公共建筑节能设计标准》相关条文的要求，能效等级不得小于 2级。 

（2）商业配套建筑的空调系统： 

1）商业预留多联机空调系统及独立新风系统，预留多联机空调设备及新风机的安装位置和条件，预留足够的空调用电负荷。 

2）对于商业配套用房和社区服务中心、物业用房等，应预留空调系统的安装位置和条件，预留足够的空调用电负荷。 

3）商业配套用房应具备良好的自然通风条件，应提供自然通风气流组织设计文件，必要时提供 CFD气流分析验证报告。 

（3）通风系统 

1）住宅建筑厨房排油烟应设置共用排气竖井，各住户厨房油烟通过接入竖井至天面高空排放，共用排气管道应采用具有能够防止油烟回流设施的定型产品，管道材料应符合相关国家消防规范的要求。 

2）公共卫生间及无外窗卫生间应设置机械通风系统。 

3）公共厨房设置排油烟及通风系统，油烟需经处理后符合相关环保排放标准。 

4）地下车库应设置机械通风系统，并宜采用定时启停（台数）控制或根据空气中一氧化碳的浓度自动运行控制，通风系统宜和排烟系统合用一套管道设备。 

5）电气变配电用房应设置平时机械通风系统，并根据热平衡计算通风量。 

6）采用气体灭火系统的地下室设备房应设置事故排风及火灾后排风系统（可合用），事故排风及火灾后排风系统设计应符合有关的防火规范，系统不应与非保护区域内的其他通风系统共用管道，室内吸风口位置应设置在有害气体可能聚集的地方，排风口应设置在室外非主要人员活动及易于放散的区域。地下室设备用房气体灭火灾后事故排气系统宜与平时通风系统共有管道但不应与地下车库排风（排烟）系统共用管道。事故排风系统的设计应符合有关的防火规范要求。 

7）柴油发电机房、储油间宜设置独立的送、排风系统。 

8）电梯机房应考虑机械通风系统，进排风口位置应能形成合理的气流组织及时排走机房内的余热。 

（4）人防地下室通风系统 

人防地下室的战时通风系统设计应符合相关的国家人防工程设计规范，并应考虑平战结合设计。 

4.6.2 防烟、排烟与通风空调系统防火措施 

（1）住宅建筑的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室，应优先选择采用自然排烟的方式。 

（2）地下室设备用房通风排气系统不应与地下车库排风（排烟）系统共用。 

（3）地下室送、排风（烟）机、消防加压送风机均应设置在专用的风机房内，不应将风机直接吊装在通风、排烟区域内。机房面积应根据实际情况而定，机房门应能满足安装和检修时的使用要求。 

（4）地下室经竖井出地面的进风口应直接设置在室外空气较清洁的地点，并应尽量设在排风口的上风侧且应低于排风口，进风口与排风口的水平距离不宜小于 20m，或垂直距离不宜小于6m。 

（5）进风口的底部距室外地面高度不宜少于 2m，当进风口布置在绿化地带时，则不宜少于 1m。 

（6）地下室车库风道底部完成面标高应满足地下室净高要求，车库主行车道净高原则上不少于 2.4m。

4.6.3 消声与隔振 

（1）通风与空调系统的噪声传播至使用房间和周围环境的噪声级，应符合国家现行有关标准的规定。 

（2）所有设备应选用高效低噪型，以降低噪声源。 

（3）振动较大的设备，应设于专业的机房内并设置有效的减振和隔振措施。 

（4）室外的通风空调设备，应根据周围环境的要求进行适当的隔声处理。 

（5）当通风、空调与制冷装置以及水泵等设备的振动考虑自然衰减不能达标时，应设置减振器或其它减振措施。 

（6）风机房、空调机房、冷冻位机房位置，不宜靠近声环境要求较高的房间；当必须靠近时，应采取隔声和隔振的措施。

4.6.4材料与设备选型 

（1）空调通风设备应选用高效节能、低噪声、质量可靠、技术先进、维护、保养方便、使用寿命长和综合性价比优的产品。 

（2）空调和通风风管须采用不燃烧材料制作，公共厨房通风与排油烟系统风管应采用不锈钢板制作。

4.7园林绿化工程设计 

4.7.1一般规定 

（1）绿地率：不应低于 35%；公共绿地指标小区（含组团）不少于 1㎡/人、居住区（含小区或组团）不少于 1.5㎡/人；种植成活率≥98％。 

（2）园林景观设计宜增加岭南文化元素。 

（3）区内非机动车道路、地面停车场和其他硬质铺地宜采用透水地面，透水地面面积比不少于 45%。  

（4）建筑架空层和屋面宜布置固定花池和坐凳等园林环境，并充分利用架空层布置老人及儿童活动场地。 

（5）每个小区（村）应设小广场，供居民集体活动。 

（6）园林建筑材料选用节能、环保型的新材料。 

4.7.2竖向设计工程 

（1）应坚持“因地制宜，就地平衡”原则，避免高填、深挖，减少土石方、建（构）筑物基础、防护工程等的工程量，使人工建设和自然生态环境紧密地结合。 

（2）确定合理的建筑室内标高。 

（3）地面竖向应采用平坡式自然坡度基本在 3%以内。 

（4）道路跨越小河、明渠、暗沟等过水设施时，路高应与过水设施的净空高度要求相协调；有通航要求的小河应保证通航河道的桥下净空高度要求。 

（5）地面排水坡度不宜小于 0.2％；地块的规划高程应比周边道路的最低路段高程高出 0.2m以上。

4.7.3园林建筑（小品） 

（1）居住区入口构筑物的空间形态应具有一定的开敞性，入口标志性造型（如门廊、门架、门柱、门洞等）应与居住区整体环境及建筑风格相协调，突出景观功能性和经济性。 

（2）亭、廊的形式、尺寸、色彩、题材等应与所在居住区景观相适应、协调。应尽量采用混凝土结构。 

（3）居住区或组团应设置通透式围墙，以便于管理。 

4.7.4园林绿化工程 

（1）种植适应广州当地气候和土壤条件的乡土植物，选用耐候性强、病虫害少、对人体无害、易养护管理的植物，植物配置应考虑景观效果和四季的变化。

（2）应根据植物的各种功能和观赏特点，合理配置，常绿与落叶、速生与慢生相结合，构成多层次的复合生态结构。平均每 100㎡绿地乔木（胸径 200㎜以上）数量不少于 3株，灌木数量不少于 10株。乔木应种植在靠近人行道或室外活动场地处，行道树或遮阳设施的遮阴覆盖率达到 50%以上的面积。 

（3）宅旁绿地要贴近居民，突出通达性、观赏性和实用性。宅旁绿地的种植应考虑建筑物的朝向，在近窗不宜种高大灌木；而在建筑物的西面，需要种高大阔叶乔木，对夏季降温要有明显的效果。 

（4）组团绿地应满足居民户外活动的需要，应布置小型健身场地，提供老人休息和幼儿游戏的场所，并设置必要的休闲设施，如座椅、凉亭等。 

4.7.5园林配套设施（标识、座椅、垃圾桶） 

（1）信息标志的位置应醒目，且不对行人交通及景观环境造成伤害；标志的用材应经久耐用，不易破损，方便维修。 

（2）座椅（具）应结合环境规划来考虑座椅的造型和色彩，力争简洁适用。室外座椅（具）的选址应注重居民的休息和观景。材料应为木材、石材、金属、塑料等。 

（3）垃圾容器应设在道路两侧和居住单元出入口附近的位置，其外观色彩及标志应符合垃圾分类收集的要求。垃圾容器应选择美观与功能兼备，并且与周围景观相协调产品，要求坚固耐用，不易倾倒。可优先采用塑料、金属材料制作的成品。 

（4）园林配套设施（标识、座椅、垃圾桶）宜选用已普及的定型产品。

4.8燃气设计

4.8.1小区燃气工程设计应按总体建设规划同步进行，施工图设计阶段燃气室外管道的设计应与小区小市政系统各专业管道设计密切配合，并与建筑总体设施保持一致，立管的设置应符合环境景观和建筑外立面美观的要求。 

4.8.2每户均应在合适位置安装燃气计量表，燃气计量表应优先选用智能安全型燃气表，实现远程集中抄表要求。 

4.8.3每单元住户分别设置（预留）一台 6升燃气热水器和一台双灶头燃气炉，用气设备应与供应的燃气种类相匹配。 

4.8.4燃气热水器宜安装在阳台墙上合适的位置，热水管敷至卫生间淋浴位；热水器须预留排出室外的强排管。 

4.8.5双灶头燃气炉不宜安装在厨房靠近窗口容易受室外风吹干扰的位置。

4.9绿色建筑设计 

本项目按照不低于绿色建筑二星级的要求建设。

4.9.1一般规定 

（1）设计均应满足国家和广东省节能相关规范要求，居住区规划应体现“绿色节能、生态宜居”的设计理念。本项目按广东省绿色建筑评价标准二星级绿色建筑标准规划设计。 

（2）绿色建筑应遵循因地制宜的原则，结合建筑所在地域的气候、资源、生态环境、经济、人文等特点进行。 

（3）建筑设计应按照被动措施优先的原则，优化建筑体型和内部空间布局，充分利用天然采光、自然通风，采用外围护结构保温、隔热、遮阳等措施，以达到降低建筑能耗的目的。 

4.9.2规划专业 

（1）规划阶段应制定水系统规划方案，统筹、综合利用各种水资源，增加水资源循环利用率，减少市政供水量和污水排放量。 

（2）住区必须按《广州市城市生活垃圾分类管理暂行规定》要求，设置生活垃圾分类收集站和容器。垃圾收集站应设置于住区下风向及隐蔽处。 

（3）住区建筑布局应充分考虑对噪声的控制 , 当噪声无法通过规划设计改善时，应在交通干线两侧建筑的临街外窗和围护结构等方面采取有效的隔声措施。 

（4）建筑间距应符合《广州市城乡规划技术规定》（2018年）中相关要求，住宅应在户型布置上对日照要求有所考虑，满足绝大多数的户型的日照要求。 

（5）公建配套热水系统的热源优先选用太阳能等可再生能源。太阳能热水系统应统一规划，与建筑工程同时投入使用。 

（6）选址和住区出入口的设置应方便居民利用公共交通网络。住区出入口 500m范围内应有公交站点或地铁站。

4.9.3建筑专业 

（1）住宅建筑单体以南北朝向为主，卧室、起居室（厅）必须能自然通风、采光，明厨明厕；不宜将主要房间的门、窗设于东、西向或西北向；住宅平面布置结合外门窗洞口位置、房门、通道等组织好穿堂风。  

（2）建筑立面造型要简约，无大量装饰性构件；装饰性构件的工程造价≤ 2%工程施工总造价。 

（3）节能设计应采用计算机模拟手段进行精细化设计，合理选择经济实用的围护结构形式和材料，在满足节能要求的前提下，提高节能设计方案的性价比。 

（4）规划设计时宜采用计算机模拟手段优化室外设计，采取相应措施改善室外热环境和风环境，确保室外日平均热岛强度不高于 1.5℃，人行区距地 1.5m高处风速小于 5m/s。 

（5）居住建筑外窗开启面积不应小于该房间地板面积的 10%；卧室、书房、起居室等主要房间窗地面积比不应小于 1/7；公共建筑外窗可开启面积不应小于外窗总面积的 30%。 

（6）尽量减小住宅东西向外窗面积，住宅东、西向窗墙面积比不应大于 0.30，南北向窗墙面积比不应大于 0.40。 

（7）居住建筑的东、西向外窗必须采用建筑外遮阳措施，建筑外遮阳系数 SD不应大于 0.8。南北向也应采用外遮阳措施，建筑外遮阳系数 SD不应大于 0.9。 

（8）公建项目不宜设计大面积玻璃幕墙，各向窗墙面积比不大于 0.70；不宜设置大面积天窗，屋顶透明部分的面积不应大于屋顶总面积 20%。 

（9）外窗气密性根据《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T7106－2008）规定设计，居住建筑：1－9层应≥4级，10层及以上应≥ 6级；公共建筑：外窗应≥ 6级，幕墙应≥3级。 

（10）住宅门窗玻璃在节能计算通过的情况下优先选用节能门窗和普通浅色玻璃，公建项目门窗玻璃类型根据节能计算确定；玻璃的可见光透射比不应小于 0.4，避免形成光污染。 

（11）围护结构设计：采用加气混凝土蒸压砌块作为填充外墙，优先推广应用外墙自保温系统，如需采用外墙保温，应采用外墙内保温，保温隔热材料宜选择无机类保温砂浆，保温砂浆厚度不宜超过 30㎜；屋面保温隔热材料优先采用成品挤塑聚苯乙烯保温隔热板（厚度根据节能计算确定）。 

4.9.4结构专业 

（1）现浇混凝土采用预拌混凝土。 

（2）建筑结构材料合理采用高性能混凝土、高强度钢。 

4.9.5给排水专业 

（1）采取有效措施避免管网损漏。 

（2）采用节水器具和设备。 

（3）调速泵在额定转速时的工作点，应位于水泵高效区的末端。 

（4）合理设计雨水的径流控制利用途径，减少雨水受污染几率，削减雨洪峰流量。通过技术经济比较，合理确定雨水集蓄及利用方案。 

（5）绿化灌溉采用喷灌、微灌等高效节水灌溉方式。 

4.9.6电气专业 

（1）供配电系统节能设计 

1）变配电系统设备应采用节能、高效型设备，实现变配电系统的经济运行。

2）变电所的位置应靠近负荷中心，低压配电级数不宜多于三级，减少正常运行时的线路损耗，降低配电系统自身的能耗。 

3）应按照经济电流合理选择电缆截面，降低线路损耗。 

4）在低压配电系统设功率因数自动补偿装置，补偿后的功率因数大于 0.9，减少无功损耗。 

5）空调器、水泵等采用节能型电动机，提高电动机的能效。 

（2）照明节能设计 

1）应按照建筑照明设计标准，严格控制各个场所的照度标准值与照明功率密度值，并满足眩光值、效率、显指、色温要求。 

2）一般照明应采用直接照明为主方式，所有照明灯具、光源、电气附件等均选用高效、节能型，提高照明效率。 

3）如采用荧光灯配电子镇流器，功率因数不小于 0.9

4）照明控制：住宅走廊、楼梯灯采用节能自熄开关控制；门厅灯采用就地控制；地下室车库照明采用集中控制。 

4.9.7暖通空调专业 

（1）住宅房间空调器的能源效率等级指标应达到国家标准确定的节能型要求，所选产品能效应达到 2级以上。 

（2）设置空调系统的住宅和配套公共建筑，运行时各房间可根据需要对室温进行独立调控

（3）地下停车库的通风（排烟）系统，宜采用双速风机，平时一般通风换气用低速运行或根据使用情况对通风机设置定时启停（台数）控制或根据车库内的一氧化碳浓度进行自动运行控制。 

（4）配套公共建筑采用多联机或分体式空调机时，应考虑空调机的安放位置和搁板构造，设计安放位置时应避免多台相邻室外机排风气流的相互干扰，设计板构造时应有利于空调机吸入和排出气流的通畅，空调室外机的进、排风口不应遮挡，为美观而设的遮蔽百叶应采用水平百叶，且透气率应达到 90%以上，不应将空调室外机设置在闭口天井内，或宽度小于 4m且进深大于 6m 的凹槽内。 

4.9.8景观专业 

（1）种植适应广州当地气候和土壤条件的乡土植物，选用少维护、耐候性强、病虫害少、对人体无害的植物 

（2）根据广州的气候条件和植物自然分布特点，栽植多种类型植物，乔、灌、草结合构成多层次的植物群落，每 100m²绿地上不少于 3 株乔木。 

（3）住区非机动车道路、地面停车场和其他硬质铺地采用透水地面，并利用园林绿化提供遮阳。室外透水地面面积比不小于 45%。

4.10装配式设计

4.10.1规范及依据

《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》国办发〔2016〕71号

《广东省人民政府办公厅关于大力发展装配式建筑的实施意见》

《广州市人民政府办公厅关于大力发展装配式建筑加快推进建筑产业现代化的实施意见》

《装配式混凝土建筑结构技术规程》DBJ 15-107-2016

《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014

装配式建筑系列标准应用实施指南（装配式混凝土结构建筑 2016版）

广东省标准《装配式建筑评价标准》J 14805-2019

4.10.2一般要求

（1）装配式建筑设计：应优先考虑建筑造型、功能布置、部品、结构构件等的统一性，提高项目的标准化、模数化和精细化水平。满足广州市最新相关装配式建筑政策要求，并通过装配式建筑技术评价。

（2）设计需说明装配式建筑设计目标，采用的主要装配式建筑技术和措施。（如采用装配式时管材材质及接口方式，预留孔洞、沟槽做法要求，预埋套管、管道安装方式和原则等。）

（3）按照“标准化设计、工业化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理”的原则，进行装配式建造。

（4）部品构件工厂化生产。本次设计应考虑采用预制装配式混凝土结构和钢结构配套部品构件。可以采用成品门窗、成品阳台栏杆、预制内隔墙条板、轻钢龙骨石膏板隔墙、保温隔热、橱柜收纳等装修装饰部品以及水、电、空调等专业集成部品的使用。

（5）采用现场装配化施工。本项目设计人需先进行实验楼施工，熟悉磨合拼装工艺。采用装配式混凝土结构、钢结构以及其它符合住宅产业化标准、技术规范的建筑体系。

第五章 工程勘察内容和范围

5.1 勘察要求

5.1.1 勘察内容

本项目的勘察工作，包括但不限于以下内容（具体以签订的合同为准）：对拟建项目范围及各建（构）筑物采取土壤氡浓度检测、工程测量、环境噪音检测、管波探测、地表地形测绘、水下地形测绘、地下管线探测、标准贯入试验、静力触探、钻探取样，以及室内试验等综合勘察手段。

（1）岩土工程勘察，包括初步勘察、详细勘察及施工阶段勘察（超前钻）；

（2）地下物探测； 

（3）地形测绘；

（4）工程测量。

（5）土壤氡浓度检测

（6）环境噪音检测

（7）管波探测

5.1.2 勘察依据标准规范

所有勘察工作应按以下规定的有关技术要求执行。如勘察结果表明场地存在特殊问题，则在勘察过程中另行增补技术措施。

（1）《工程勘察通用规范》（GB 55017-2021）（2024版）；

（2）《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009年版）；

（3）《市政工程勘察规范》（GJJ 56-2012）；

（4）《岩土工程勘察安全标准》（GB/T50585-2019)；

（5）《软土地区岩土工程勘察规程》（JGJ 83-2011）；

（6）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016年版）；

（7）《土工试验方法标准》（GB/T50123-2019）；

（8）《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；

（9）《建筑与市政地基基础通用规范》（GB 55003-2021）；

（10）《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021）；

（11）《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》（GB 50032-2003）；

（12）《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2012）；

（13）《城市测量规范》（CJJ/T 8-2011）；

（14）《工程测量规范》（GB 50026—2007）；

（15）《国家三、四等水准测量规范》（GB/T 12898—2009）；

（16）《国家基本比例尺地图图式第1部分：1:5001:10001:2000地形图图式》(GB/T 20257.1-2007)；

（17）《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020年版）；

（18）《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（47号令）；

（19）《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2017）；

（20）广东省标准《建筑地基基础设计规范》（DBJ 15-31-2016）；

（21）广东省标准《建筑基坑工程技术规程》（DBJ/T 15-20-2016）；

（22）广东省标准《建筑地基处理技术规范》（DBJ/T 15-38-2019）；

（23）广州市标准《地下管线探测技术规程》（DB4401/T 66-2020）；

（24）现行国家或行业其它规范、规程和规定。

5.1.3 勘察工作总体要求

勘察工作内容（包括但不限于以下工作）
（1）查明建筑范围内岩土的类型、深度、分布、工程特性和变化规律，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力。岩石地基除提出各岩层的承载力特征值，尚需提出不同岩层的饱和或天然单轴抗压强度标准值；
（2）划分场地土类型和场地类别，分析预测地震效应，判定饱和砂土或饱和粉土的地震液化，并应确定液化指数和液化等级。

（3）查明不良地质（如溶洞）作用的类型、成因、分布范围、发展趋势，可液化土层和特殊性岩土的分布及其对桩基的危害程度，并提出防治措施的建议；勘探过程中如发现特殊的地质现象，如软弱土层、暗沟或溶洞等，应及时知会建设单位，并商讨勘探点的增减。
（4）查明埋藏的河道、沟滨、墓穴、防空洞、孤石、电力隧道、燃气管道、交通走廊等对基础不利的埋藏物；

（5）查明地下水的性质、补给条件、各土层的渗透性及水流量，提供降水设计所需的计算参数和方案提议。提供地下水位及其变化幅度，明确抗浮设计设防水位。评价地下水对桩基设计和施工的影响，判定环境水和土对混凝土的金属材料的腐蚀性。

（6）查明建筑范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性和变化规律，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力。

（7）土壤中氡浓度检测和环境噪声检测；

（8）当有软弱下卧层时，需勘察提供参数，供设计验算软弱下卧层强度

（9）持力层为倾斜地层，基岩面凹凸不平或岩土中有溶洞时，应评价基础的稳定性，并提出处理措施的建议。

（10）对可能采用的基础形式提出建议：

1）评价成桩可能性，论证桩的施工条件及其对环境的影响。提供桩基设计所需的岩土技术参数，提出桩的类型、长度、单桩承载和施工方法等建议。

2）提出估算的有关岩土的基桩侧阻力和端阻力，估算的竖向抗拔承载力。

3）应提供计算所需的各层岩土的变形参数，进行沉降估算，并预测建筑物的变形特征。

4）查明不良地质作用，可液化土层和特殊性岩土以及溶洞的分布及对桩基的危害程度，并提出防治措施的建议。

5）当桩基持力层为基岩时，应查明基岩的岩性、构造、岩面变化、风化程度，确定基坚硬程度、完整程度和基本质量等级，判定有无洞穴、临空面、破碎岩体或软弱岩层。

6）桩基岩土工程勘察宜采用钻探和触探或其他原位测试相结合的方式进行，对软土、粘性土、粉土和砂土的测试手段，宜采用静力触探和标准贯入试验，对碎石土宜采用重型或超重型园锥动力触探。

（11）基坑工程勘察部分应对应以下内容进行分析，并提供有关技术参数和建议：

1）边坡的局部稳定性、整体稳定性和坑底抗隆起稳定性；

2）坑底和侧壁的渗透稳定性；

3）挡土结构和边坡可能发生的变形；

4）降水效果和降水对环境的影响；

5）开挖和降水对邻边建筑和地下设施的影响。

（12）除说明外，均按照《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009年版）规定的有关技术要求执行。如本次勘察结果表明场地存在特殊问题，则在钻探过程中或基础工程施工前另行增补技术措施。

5.1.4勘探点布置

（1）初勘、详勘

初步勘察结合详细勘察同步进行，如建设方案已定，则有针对性地布置钻孔，主要依据地块范围、场地情况、建筑方案、建筑轮廓、柱网及基坑等布孔，预估基础形式、钻孔深度要求等。如建设方案暂未确定，则依据规范及参考附近地质资料等确定孔距，孔距可考虑30～50m（最终以勘察布孔图为准）。布孔及终孔条件在满足工程要求的基础上，尽量节约成本，最终钻孔平面布置图及勘察技术要求提交业主、设计进行确认，钻进深度以满足设计要求为准。具体结算工程量以实际发生为准。

（2）超前钻

工程桩超前钻按照《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009年版）的布孔原则，在建筑物区域桩位布置钻孔。具体结算工程量以实际发生为准。

5.1.5钻孔要求

（1）场地内钻孔：勘探孔应穿透软弱土层进入满足工程要求的持力层不少于3m。

（2）桩基础的勘探孔深度应符合下列规定：

1）一般性勘探孔深度应进入预计桩端平面以下岩土层不小于3d（d为桩身设计桩径）,且不应小于3m；对桩身直径大于或等于800mm的桩，不应小于5m。

2）控制性勘探孔深度应满足下卧层验算要求，对需验算沉降的桩基，应满足地基变形计算深度要求。

3）对嵌岩桩，控制性勘探孔深度应进入预计桩端平面以下岩层不小于3d，一般性勘探孔深度应进入预计桩端平面以下岩层不小于1d，且应穿过溶洞、破碎带到达稳定岩层。

（3）控制孔应取土、岩样作常规的物理力学实验，所有钻孔应作原位测试（标贯N）实验。

（4）取土岩式样和原位测试的钻探点，每一主要土层的原状土式样不应少于5件，同一土层的孔内原位测试数据不应少于6组。对厚度大于0.5m的夹层或透镜体，应采取土式样或进行原位测试；

（5）岩样均分别取样进行天然湿度状态及饱和状态下的单轴抗压强度试验，并提供极限抗压强度，软化系数等参数；

（6）钻孔严格按照初、详勘、超前钻技术要求、工程设计要求及勘察规范、现行广州市相关管理要求开展作业、提交成果。

5.1.6 地下物探测要求

根据广州市城乡建设委员会《关于加强地下工程施工前地下管线探测工作的通知》（穗建质〔2013〕845号），对本项目内的场地进行物探，探测工作包括查明探测范围内各专业管线走向、位置和标高等，作为设计和施工的基础数据。探测单位应当根据《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2017）和探测合同开展工作，确保工作质量，出具的探测报告需加盖CMA章。

5.1.7地形测绘及工程测量要求

测绘及测量工作是指完成规划与国土部门报建（及验收）所需的所有测量测绘工作，工程测量包括不限于红线范围内，满足设计要求的地形测量，水准测量精度采用Ⅲ级。应提交满足审批要求的成果，如下所述：

（1）在规划报建及验收各阶段按审批部门要求完成相关的测量测绘工作，如：实测地形图、工程测量控制点（GPS RTK观测点）、放线测量（含建筑工程、综合管线、外水外电、燃气、道路河涌规划等）、联合验收测绘（含项目规划条件核实验线测量、人防面积测绘、房产面积测绘、道路河涌规划等）、日常图文数据服务（坐标转换、规划建筑方案套合、历史图提供、附图制作、数据统计及整理）、总平面图和设计图规划咨询、竣工规划咨询等相关技术审查服务、业主委托的其他零星工程测量；

（2）在国土报建及验收各阶段按审批部门要求完成的相关测量测绘工作，如：办理用地批准书，用地规划类证件等所需的地块红线地形图测绘及套图等；

（3）全部成果须满足相关政府审核部门收案和批复的要求，同时应提交原件成果两份、复印件若干交甲方存档。

（4）测量单位应按照《工程测量规范》（GB 50026—2007）、《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）、《广州市数字地图测量技术规程》（TMS/SV15-B-2013）、《1：500 1：1000 1：2000地形图图式》广州市规划局2011年10月出版、广州市平面坐标和高程系统等国家现行测绘标准开展测量工作，测量成果应盖有广州市国土和规划委员会认可的相应测量资质章，保证通过国土规划等相关部门报建和验收审批。

（5）以上地形测绘及工程测量需产生的相关测量费用结算实报实销，如在本合同履行期间内本条项执行的技术标准及技术要求有新的规定，则按新的规定和要求执行。

5.1.8管波探测要求

  利用“管波”逐孔探测孔旁一定范围内的溶洞、溶蚀裂隙、软弱夹层等不良地质体，查明以钻孔为中心、半径1.0m的桩位持力层完整性及岩溶、裂隙、软弱夹层发育情况，以满足设计提出的技术要求，为桩基设计和施工提供地质依据。

采用自激自收观测系统，收发探头间距0.6m，测点间距0.1m，测试方式按从下至上进行。观测得到的数据从仪器传输到电脑中，使用专门处理软件进行处理，生成管波探测时间剖面图。最后进行资料推断解释，并绘制管波探测解释成果图。

5.2 勘察成果文件要求

勘察报告应满足现行相关规范、规程、标准等的要求，满足项目设计及施工的要求。

5.2.1岩土勘察报告

文字部分：

（1）工程地质勘察目的、任务要求和依据的技术标准；

（2）拟建工程概况；

（3）勘察方法和勘察工作布置；

（4）场地地形、地貌、地质、地质构造、岩石性质及其均匀性；

（5）各项岩土性质指标，岩土的强度参数、变形参数、地基承载力的建议值；

（6）地上水埋藏情况、类型、水位及其变化；

（7）土和水对建筑材料的腐蚀性；

（8）可能影响工程稳定的不良地质作用的描述和对工程危害的程度的评价，以及提供防治措施的建议；

（9）场地的稳定性和适宜性、地下水的影响、地震基本烈度、场地类别以及由于工程建筑可能引起的工程地质问题等的结论和建议；

（10）基坑开挖所需的岩土技术参数；

（11）基坑施工降水的有关技术参数及施工降水方法的建议；

（12）提供抗剪强度指标、变形参数指标和触探资料；

（13）满足工程地质勘察任务书提出的其它各项要求；

（14）提供抗浮验算的各项计算参数；

（15）提供基础选型、持力层选择的建议。

5.2.2图表部分：

（1）勘探点平面布置图；

（2）综合工程地质图；

（3）工程地质剖面图；

（4）工程地质柱状图或综合地质柱状图；

（5）室内实验成果图表；

（6）原位测试成果图表；

（7）有关测试图表等；

（8）岩面等高线图；

（9）岩样照片；

（10）不良地质（如有，如孤石、岩溶等）情况分布图及相关列表。

5.2.3地形测量报告

（1）地形测量报告书；

（2）控制点坐标表；

（3）地形图；

以上资料的数据光盘。

5.2.4地下物探测（含管线探测）

（1）管线探测报告；

（2）附表管线成果表；

（3）附图综合管线图；

以上资料的数据光盘。

5.2.5管波探测

（1）管波探测报告；

（2）管波探测孔位置平面图；

（3）管波探测解释成果图；

以上资料的数据光盘。

5.3 工期及人员驻场要求

（1）岩土工程勘察：招标人通知勘察单位进场后，10日历天完成工程勘察（初勘），20日历天完成工程详勘；

（2）地形测量：招标人通知勘察单位进场后，10日历天完成地形测量；

（3）地下物探测：招标人通知勘察单位进场后，10日历天完成地下物探测；

（4）其它勘察成果：按本工程进度要求提供，不得耽误项目推进工期。

（5）勘察单位选派工程师或以上勘察技术人员驻场服务。

5.4 其他

由于建筑规划方案仍在政府的审批中，地形测量及管线探测的工作范围原则为红线范围内及红线外扩不少于30米；各阶段的岩土工程勘察、波速测试、管波物探、抽水试验、土壤氡浓度检测等工作量布置及工作深度需根据本阶段工作细化；临近地铁的在建项目，需配合地铁保护管理要求做好勘察期间的相应工作。

第六章 工程造价编制要求
6.1总则 

6.1.1初步设计概算投资应控制在立项批准的投资控制额以内，应按编制时项目所在地的价格水平编制，总投资应完整地反映编制时建设项目的实际投资；应考虑建设项目施工条件等因素对投资的影响，还应按项目合理工期预测建设期价格水平，以及资产租赁和贷款的时间价值等动态因素对投资的影响。 

6.1.2施工图预算应控制在已批准的设计总概算投资范围以内。 

6.2概(预)算文件组成

6.2.1概（预）算文件由封面、扉页（签署页）、目录、编制说明和总概（预）算表、单项工程综合概（预）算表及单位工程概算书等组成。 

6.2.2封面、扉页及目录封面内容包括：建设项目名称、设计阶段、篇册分册名称、编制单位及日期。扉页内容包括：建设项目名称、各级相关人员签名及其印章（含执业专用章）、编制单位及其印章、日期。目录按概算表格的顺序编排。

6.2.3编制说明概预算文件编制完成后，应写出编制说明，文字力求简明扼要。应叙述的内容有：

（1）工程概况：主要包括工程基本情况、编制范围、概 (预)算单元划分及编制单位、主要工程内容及施工工法、结构形式、建筑面积、特殊工艺说明等内容。

（2）编制依据及取费标准：①工程量计算所依据的设计图纸；②清单、定额、补充定额的采用情况；③工料机设备单价取定的依据或来源；④取费标准的采用情况。

（3）概(预)算成果：①概 (预)算金额；②技术经济指标；③钢筋、混凝土等主要材料总需求量的情况；

（4）其它说明（如有）：①与概预算有关的委托书、协议书、会议纪要主要内容；②编制中存在的问题；③其它与概预算有关但不能在表格里反映的事项和其它需要说明的内容。

6.2.4概预算表格统一，内容包括：

（1） 总概（预）算表 

（2） 其他费用计算表 

（3）综合概（预）算表 

（4） 单位工程费用汇总表 

（5） 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

（6） 综合单价计算表 

（7）总价措施项目清单与计价表 

（8） 其他项目清单与计价汇总表 

（9）规费、税金项目清单与计价表 

（10）单位工程人材机汇总表 

（11）单位工程主材设备汇总表 (机电工程 )。

根据工程建设概预算管理的需要可以增加的其它必要的表格。

6.3限额设计

6.3.1限额设计是投资控制的有效手段，应将节约投资和科学设计有机结合，既保证工程质量又有效控制工程造价。

6.3.2本项目采用造价限额设计，具体造价限额待概算审定后，以批复金额为准。

6.3.3应在限额设计范围内，要求依据建设和技术资料合理选择、运用技术经济多方案比选等技术手段，科学分析、系统考虑，不断优化设计方案，确保工程质量，严格控制成本造价，降低项目总投资。

第二部分现场管理办法
一、 承包人的责任：

1.承包人负责的工程施工范围以合同及招标文件为准，《标准工料及工艺要求》作为工程施工质量验收标准，总承包单位有责任监督各专业分包单位按照标准工料及工艺要求、设计图纸及施工规范进行施工，保证工程质量品质。

2.承包人在中标后一周内需向发包人申报现场项目管理架构及公司管理线条，并按照合同工期，结合政府及业主要求，科学合理地优化现场的施工进度，并上报业主审批，作为日后现场施工进度管理的依据。

3.须保护及恢复周边因工程施工损坏的市政设施，包括但不限于道路、人行道、排水设施、路灯、树木绿化等,恢复时间须服从发包方要求并在竣工验收前完成；施工过程中必须保护好工地周边的道路、管道、市政设施、建筑物、构造物、树木、通信设备等，如有损坏引发的一切损失，如索赔等等，均由总承包方负责。

4.承包人在施工过程中负责对各个专业分包单位的工程质量、进度、安全进行统筹管理及协调，对各分包工程施工质量负有连带责任。

5.承包人在施工过程中负责给各个专业分包单位提供垂直运输设备及外墙施工脚手架，外墙脚手架的搭设要求全部塔楼都在二楼作悬挑并提供施工方案发包人审批。

6.承包人在施工过程中负责给各个专业分包单位提供每个楼层的水平标高线及建筑轴线。

7.承包人在施工过程中负责给各个专业分包单位提供施工用的临时水电，包括根据现场的不同施工阶段进行改装、拆除及工程完工后所有临时设施的清理，临时水电的使用期限为到整体项目移交给物业管理公司为止。

8.消防、外水、外电、电梯、节能、规划等专业验收过程中如验收部门提出需要整改, 承包人必须全力配合整改。

9.承包人负责在首层设置建筑垃圾堆放点，施工过程中各专业施工单位将施工垃圾清运到指定的垃圾堆放点堆放，在后期首层园林工程施工及工程维修整改期间，垃圾堆放点必须设置在负一层地下室。承包人负责将指定的垃圾堆放点的建筑垃圾及时外运到政府指定的场地堆放，直到工程交付使用后六个月的维修期。承包人负责设置洗车池，将工地车辆清洗干净才能离开工地，洗车污水不得污染市政排污、排水系统及周边道路，否则须负责清理。施工过程总包单位必须监督各个分包单位文明施工，工完场清，及时将楼层的施工垃圾清运至总包指定垃圾池堆放，并作好防尘要求，裸土覆盖。

10.人货梯、塔吊、脚手架的拆除需申报拆除方案，经监理/业主审批、发包方同意后方能拆除。

11.各种设备房、管道井的砌筑施工必须配合设备房、管道井内相关设备的安装施工完毕后才能封闭。

12.承包人负责统筹安排各个专业分包单位的建筑材料堆放、仓库及临时办公位置，临时仓库及办公室由承包人搭设及拆除清理。

13.承包人需提供及分配三相临时电源（YJV-5*16mm2电缆）至每栋塔楼电梯机房保证每栋塔楼有一台电梯使用，以供电梯调试或试运行直至永久电接通后才能拆除，电源线截面积必须满足所有电梯同时满荷载调试或同时试运行。

14.承包人负责电梯验收交付前的所有用电费用，施工用人货电梯拆除后，在正常施工时间及发包方有特殊要求的时段（包括但不限于正常工作时段外的加班、赶工期间），负责永久电梯看管及在每栋安排专人负责开电梯以供各施工单位使用，直至竣工为止。

15.承包人需对地下室及塔楼公区部位的机电管线及精装区域进行二次图纸深化，并报业主确认后方可施工。

16.工程完工后负责给发包人提供竣工通一份，规划验收竣工图纸一式五份，各专业工程档案验收竣工图纸一式五份。

17.在工程竣工后，如物业单位未及时接收本项目，则承包人仍对本项目负有管理责任，直至相关单位接收为止。

18.承包人必须选择正规的劳务队伍，并签订合法的劳务合同，准时给工人发放工资，总承包单位不得因各种理由拖欠工人工资。

工程技术要求

1.定标后7天内，承包人须提交材料报审计划，经发包方审批后执行。对建筑材料及半成品严格执行材料报审、报验制度及材料样板封存制度。材料报审应尽早进行，预留合理审核、业主考察时间（如有需要），如报审不及时导致工期延误，由承包人承担相应责任。

2.对工程质量、安全、文明施工，承包人要编制切实可行的施工方案，确保该工程顺利进行；关键及重要部位的施工方案，如大体积混凝土浇筑方案、地下室顶板拆模方案、高支模施工方案等等，须编制专项方案，经审核通过后，才能实施。

3.所有施工工序中实施样板先行办法，即主要分项工程（包括并不局限于）如：砌体工程、内外墙饰面工程、防水工程、综合管线等大面积施工前，要求先行施工工序样板，报监理及发包方确认后方可大面积施工；承包人须选择适当楼层作为综合工程样板层，完成各工序后组织综合工程样板层验收。

[image: image38.jpg]


[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



现场各道施工工序样板示范区

4.砌体分项工程、混凝土外观质量检查必须执行省统表检验批验收制度；内墙抹灰分项工程验收须在监理组织下，按我司“总包单位成果量化交付技术要求”进行实测实量（具体操作要求参考附件2），且须满足地方政府对分户验收的要求；砌体、抹灰、卫生间沉池防水、屋面防水、铝合金门窗等重要分项工程除必须按照国家及地方规范做好检验批验收外，还必须按照我司的施工管理要求组织施工验收；施工管理模板详见附件3、4、5、6、7；二次浇捣的混凝土构件，必须参照主体混凝土进行检验批验收。在有干挂石材装饰的填充墙体内必须严格按照规范及设计要求设置混凝土构造柱及过梁。

5.在施工过程中，总承包方必须与各专业分包施工单位办理工序验收移交手续。

6.在施工过程中，总承包方必须采取有效措施保护好施工现场的各种成品和半成品，清洗外墙时不得污染铝合金门窗、栏杆等非墙体构件及种植土，不得破坏种植园林；清洗剂材料须报发包方审查通过后才能使用。

7.本工程要求采用预拌砂浆砌筑和抹灰，待工程完工后必须提供有效的预拌砂浆供应合同、购买发票、检测报告、施工记录等资料。

 8.本工程的施工要求符合《广州市预拌砂浆管理办法》（穗建质〔2008〕850号）、《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质〔2008〕937号）、《关于进一步规范建设工程施工现场围蔽的通知》（穗建质〔2008〕1008号）、《关于加强建设工程占用道路督查工作方案》和《建设工程余泥渣土运输与排放源头管理工作实施意见》等的相关规定。

9.钢筋的制作安装施工必须严格按照结构图纸要求的钢筋品种、级别、规格、数量进行施工，未经设计院及业主同意，不允许进行等强或等面积代换。

10.屋面板的混凝土浇筑施工不允许留置施工缝，屋面板的混凝土必须采用低水化热的水泥搅拌等措施防止开裂， 屋面板、地下室底板、顶板、侧壁的混凝土施工完毕后必须及时覆盖塑料薄膜养护不少于14天，屋面板施工完成后必须进行不少于48小时的蓄水试验，并保证不渗水。

11.女儿墙、烟囱、阳台、井道等钢筋混凝土竖向构件须与主体结构一次浇筑，一次浇筑高度须高出同层水平构件≥300mm以上。

12.有防水要求的结构部位在施工过程中如需留施工缝，必须先制作预埋安装止水钢板，钢板厚度不小于3mm，宽度不小于300mm或按设计要求。

14.复合墙中非结构混凝土墙须与主体结构一次浇捣。

15.混凝土竖向构件模板边肋必须采用钢方通。

16.现场使用的脚手板不能采用木、竹等易燃材料，安全网必须采用密目阻燃产品，并按规定由监理见证取样送检，由有资质的检测单位检测合格，经发包方审批通过后方能使用。

17.发包方、监理单位有权参与总承包方施工班组的考察，经考察不符合施工质量要求的班组严禁进场施工；如过程验收时发现施工质量不符合规范要求，发包方有权要求已进场施工的班组无条件退场。

18.在外墙、卫生间、地下室外墙等有防水要求部位的找平层水泥砂浆必须采用聚合物防水砂浆施工。

19.其余规范和施工图未注明的构造做法，按工程技术构造标准（详见附件8）执行，如与图纸冲突，需报发包方审批确认具体做法后方能实施。

20.若上述要求与设计、施工规范、地方政策规定要求不一致的，施工前应及时通知发包方，由发包方进行审核及批准确认。

21.总承包方现场总负责人必须常驻现场，对现场各个专业工程施工进行总协调管理，总负责人在施工期间离开工地超过一天必须报甲方工程经理批准。工程完工后派一名技术人员负责核对竣工图纸与现场的施工情况，直至竣工图纸与现场完全一致。

特别提示：

1.基坑开挖时对周边管线确保正常使用，排水设施确保畅通无阻。

2.对于临时增加的建、构筑物，影响工程本身和周边市政设施的，必须拆除，恢复原状，否则由此产生的一切后果均由承包方承担。

3.夜间施工按广州市有关规定执行，减少噪音，不得干扰附近居民。

施工技术操作细则

土建及室外工程

屋面工程

1.1.1上人平屋面构造做法：（露台）

10mm厚铺地缸砖面层，用干水泥擦缝，设分格缝≤2m×2m,留10mm宽缝，填1∶3水泥砂浆

撒素水泥面（洒适量清水）

40厚C20细石混凝土，内配筋Ø4@150双向，设分格缝≤2m×2m,（钢筋必须断开），缝宽20mm，缝内嵌PVC防水油膏

25厚发泡聚苯乙烯板保温层（容重：30kg/m3）

体积比1：3：8（水泥：砂：陶粒）陶粒混凝土找坡2％（累计）并压平，最薄处20厚

4厚APP防水卷材（热粘），接缝处用抹刀热抹平

2厚JS防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层，宽度至少250，卷起高度至少250

C20细石混凝土找坡1％并压平（最薄处20厚）

钢筋混凝土屋面板

1.1.2非上人平屋面构造保温做法：（主楼屋面）

40厚C20细石混凝土，内配筋Ø4@150双向，设分格缝≤2m×2m（钢筋必须断开），缝宽20mm，缝内嵌PVC防水油膏

25厚发泡聚苯乙烯板保温层（容重：18kg/m3）

体积比1：3：8（水泥：砂：陶粒）陶粒混凝土找坡2％（累计）并压平，最薄处20厚

4厚APP防水卷材（满贴热粘），接缝处用抹刀热抹平

2厚JS防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层，宽度至少250，卷起至少250

C20细石混凝土找坡1％并压平（最薄处20厚）

钢筋混凝土屋面板

1.1.3非上人平屋面构造不保温做法：（核心筒塔楼屋面）
15厚1：2水泥砂浆粉面抹光

40厚C20细石混凝土，内配筋Ø4@150双向，设分格缝≤2m×2m（钢筋必须断开），缝宽20mm，缝内嵌PVC防水油膏

4厚APP防水卷材（满贴热粘），接缝处用抹刀热抹平

2厚JS防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层，宽度至少250，卷起至少250

C20细石混凝土找坡2％并压平（最薄处20厚）

钢筋混凝土屋面板

1.1.4种植土屋面：（汽车库顶板）

250-400厚种植土

聚脂无纺布滤水层（120G/M2），四周上翻100高，端部通长用粘结剂50  

高

80厚粒径15-20陶粒排水层

40厚C20细石混凝土，内配筋Ø4@150双向，设分格缝≤2m×2m,（钢

筋必须断开），缝宽20mm，缝内嵌PVC防水油膏

体积比1：3：8（水泥：砂：陶粒）陶粒混凝土找坡2％并压平，最薄

处20厚

4厚APP防水卷材（热粘），接缝处用抹刀热抹平

2厚JS防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层，宽度至少250，

卷起至少250

20厚1：2水泥砂浆找平

钢筋混凝土屋面板找坡，放坡1%

1.1.5广场砖屋面：（汽车库顶板人行道部分）

50厚广场砖面层

10厚1：1水泥砂浆结合层

40厚C20细石混凝土，内配筋Ø4@150双向，设分格缝≤2m×2m,（钢筋

必须断开），缝宽20mm，缝内嵌PVC防水油膏

体积比1：3：8（水泥：砂：陶粒）陶粒混凝土找坡5‰并压平，厚度依据景观设计人行道道路标高而定

4厚APP防水卷材（热粘），接缝处用抹刀热抹平

2厚JS防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层，宽度至少250，

卷起至少250

20厚1：2水泥砂浆找平

钢筋混凝土屋面板

1.1.6植草砖屋面：（汽车库顶板行车道部分）

100厚植草砖，砖孔内填土，砂土填缝，洒水使砂土沉实

30厚砂土垫层

50厚粒径15-20陶粒排水层

40厚C20细石混凝土，内配筋Ø4@150双向，设分格缝≤2m×2m,（钢筋

必须断开），缝宽20mm，缝内嵌PVC防水油膏

体积比1：3：8（水泥：砂：陶粒）陶粒混凝土找坡5‰并压平，厚度100-150

4厚APP防水卷材（热粘），接缝处用抹刀热抹平

2厚JS防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层，宽度至少250，

卷起至少250

20厚1：2水泥砂浆找平

钢筋混凝土屋面板

找平层施工

找平层施工前先弹出控制线，明确各区域的坡度方向。与女儿墙连接处做好半径为150mm的圆弧，注意控制好坡度。圆弧应用套板成形，确保顺直、一致。

找平层设置间距小于6m、宽度为20mm的分格缝，分格缝用防水油膏封堵。找平层与周边R=150圆弧处留30mm缝隙，用防水油膏封堵。

细石砼控制好水灰比和坍落度，随捣随光。注意加强养护。

卷材铺贴

屋面施工时须注意天气变化，雨天和雨天过后未达到施工要求时严禁施工。

铺贴前的准备工作：卷材铺贴前必须清理基层，保证基层干燥、干净、平整，铺贴前应测试基层含水率，并做好记录。施工前要弹出控制线，严格控制相邻卷材边缝顺直以及搭接宽度一致。

APP卷材粘贴采取满贴热作法。铺贴时，应从屋面由西向东方向铺贴，从檐口处向屋脊处铺贴，从水落口处向两边“分水岭”处铺贴；卷材短边、长边搭接长度均为80mm，短边搭接缝应错开。

屋面泛水立面高度不少于250mm(涂料和卷材)，女儿墙为砖墙时，采用凹泛水，凹槽为30×60mm，用水泥钉固定卷材，每幅卷材至少有两点固定，收头处用防水油膏封闭，凹槽上口增加2mm厚铝合金压条，其上口再用防水硅胶封闭。铝合金压条用塑料膨胀螺丝固定（不允许打射钉），间距不大于500。在砼女儿墙上，卷材直接贴在墙面上，收头上口处均用铝合金盖板遮盖，其上口用防水硅胶封闭。压条、盖板的断面形状、尺寸须先提供样品经甲方认可后施工。

女儿墙压顶施工前，须在墙上弹出水平控制线，由此控制压顶的水平线，压顶粉刷时应用套板保证宽度一致。压顶面排水向内，坡度一致，排水坡度≥6%。压顶面要油得光亮，无铁板印。所有阴角、阳角都要统一的专用工具将其抽直、抽挺。女儿墙压顶檐口底部设置10mm×10mm滴水槽，滴水槽沿檐口外档缩进20mm。

天沟、女儿墙位置，在APP防水层上直接刷铝基反光漆。

陶粒混凝土施工

陶粒混凝土施工前必须弹出控制线，明确起坡点和屋脊线、分水线，设置好标高控制点。

陶粒混凝土与女儿墙留3cm缝隙，缝隙下部可用松散材料填充，上面3cm深用防水油膏嵌缝。

陶粒混凝土要正确掌握配合比，严格控制加水量和搅拌时间，施工操作时间不宜过长。

陶粒混凝土表面必须滚压密实，尤其是靠墙根边、管道边特别要注意。完成后加强养护。

聚苯发泡板施工

聚苯发泡板铺贴时必须采用专用胶水，采用条贴法或点贴法，保证胶水粘贴面积不少于总面积的30%——50%；铺贴时必须接缝严密。

细石砼施工

屋面细石混凝土必须严格控制水灰比和坍落度，用长滚筒压实，及时收水拍实抹平，收水拍实抹平不少于两次。终凝后及时覆盖，并做好养护工作。

混凝土面层分格缝必须事先嵌填木格条分割，严禁事后切割，待混凝土终凝前取出。分格缝宽度为2cm，缝内嵌防水油膏。

混凝土面层周边与女儿墙之间留3cm缝隙，用防水油膏嵌缝。

钢筋采用Ø4@150双向，在分仓缝处断开。钢筋要控制位置，必须置于细石砼中上部。

细部及节点处理

屋面垂直水落口杯标高比找平层低10～15mm，水落口周围用细石砼做成半径为250mm，坡度＞5％的杯形坡。水落口杯与基层接触处应留20×20凹槽，凹槽内嵌填防水油膏。水落口应用套板做成盘子形，卷材铺贴时也需用套板成形做成水落口外形，做到所有水落口外形尺寸一致，卷材粘铺顺圆、服贴。垂直水落口应盖钟罩形落水帽。

女儿墙上横向水落口进深方向应做成大喇叭口，外加铁篦子，洞口外形尺寸大小一致，并用专用模具成形，洞口周边（底边除外）粉刷成45度斜截面。

穿各层楼地面管的窝嵌做法：

凿除洞口四壁松动石子、浮浆，清除垃圾和灰尘，支底模必须从下向上支撑（严禁吊模），充分洒水湿润。

管子外壁和预留洞壁刷一度掺801胶水水泥浆，然后分两次间隔一天浇捣C20细石砼（掺5%UEA），其表面须压实、抽平、打毛，细石砼与管壁留10X10凹槽。窝洞后挂牌明示：24小时内不得碰动。

渗漏检验：在管洞处用水泥砂浆围成一个蓄水圈（半径加大250mm），高30mm宽30mm，不得有裂缝。隔天放满水，盛水24小时，观察洞底平顶和立管四周是否有渗漏水现象，如有，找出原因、修补好，重新盛水24小时，直至不渗漏为止。

在管壁与细石砼结合处的10X10凹槽，用防水油膏填缝。

以上做法须有专人操作及专人负责。

施工过程中每道工序须经现场监理人员认可之后，方可进行下道工序施工。

渗漏检验结果须经监理及甲方代表检查认可，并按验收时间做好书面记录。

凡穿屋面管先预埋止水钢套管，管道穿屋面等屋面留洞孔位置须检查核实后再做防水层，避免做防水后凿洞。伸出屋面管道周围的找平层应做成30mm×30mm圆锥台，预埋止水钢套管封埋进找平层内，高度150mm，管道与找平层间应留下10mm×10mm凹槽，并嵌填防水油膏封堵。在管道处增设附加层，半径为250mm，附加层在管道收头处用镀锌铁箍箍紧，高度不小于250mm，下口同一屋面高度一致，并用防水油膏封严。

其它穿过楼面板的构件的四周，需用C20细石混凝土（掺10%UEA）分两层间隔一天浇灌密实。伸出楼面管道周围的找平层应做成30mm×30mm圆锥台，管道与找平层间应留下10mm×10mm凹槽，并嵌填防水油膏封堵。在管道处增设附加层，半径为250mm，附加层在管道收头处用镀锌铁箍箍紧，高度不小于250mm，下口同一屋面高度一致，并用防水油膏封严。

屋面基层与突出屋面结构（女儿墙、变形墙、管道、烟道等）的连接处及基层的转角处（水落口、天沟、屋脊等）均应做半径为150mm圆弧。圆弧应用套板成形，确保顺直一致，并在该处泛水部位要较屋面多铺一层卷材附加层,和屋面卷材防水层交错铺贴。

高屋面雨水排至低屋面时，应在雨水管下方屋面嵌设一块C20细石砼板490*490*30保护，四周找平，纯水泥浆擦缝。

有种植土的屋面上种植介质四周应设挡墙，挡墙下部设泄水孔。

屋面女儿墙为砖砌体时，需在下口做混凝土导墙200高。

屋面伸缩缝处做铝合金盖板；楼梯间上屋面处的外开门上部均设雨棚，见建详。

材料控制

卷材进场后必须先检查出厂合格证和准用证，与封样材料进行比较，检查厚度、等级，并按规范要求进行相应数量的取样测试。

聚苯发泡板进场后必须检查厚度，并进行取样称量其密度不得小于规定要求。

防水油膏在施工前必须检查质保书，并进行取样测试。

屋面盛水试验：
下列阶段须做24小时盛水试验，经监理及甲方代表检查（按验收时间做好书面记录）认可后，方可进行下道工序施工。发现渗漏必须进行整改，整改方案须经甲方、监理确认。
a. 屋面结构完成后、找平层施工前。
b. APP卷材完成后、陶粒混凝土施工前。
d. 离子反光漆两度完成后（即整个屋面施工完成后）。

第二条 外墙工程

外墙粉刷做法如下(主楼二层以上)：

12厚1：2.5防水水泥砂浆打底

8厚1：2.5水泥砂浆（嵌引条线），掺5%UEA防水

罩面为两度水洗过筛细砂水泥浆批嵌（掺3%～5%801胶），厚2mm。

ICI高级外墙涂料

（一楼及基座部分）

a）15厚1：2.5水泥砂浆打底

b）8厚1：2.5水泥砂浆第二糙整平（掺5%的UEA）

c）1：2水泥砂浆结合层

d）10-12厚仿石面砖，1：1水泥砂浆勾缝，缝宽8-10mm（颜色另详）

填充墙应按“施工规范”规定在框架柱上设置拉结筋，沿墙高每500MM设2Φ6拉结钢筋，每边伸入墙内不小于1M（一、二层沿填充墙全长设置）。预留伸出的拉结钢筋不得在施工中任意反复弯折，如有歪斜、弯曲，在浇灌砼之前，应校正到准确位置并绑扎牢固。

采用MU10KM1粘土空心砖（190*190*90）和M7.5混合砂浆砌筑,砌筑方法、质量严格满足现行规范。

剪力墙、框架梁、框架柱，在粉刷之前采用界面剂以防止粉刷层空鼓(内外墙加气块位置采用加气块专用界面剂)。

外墙面分格条采用专用塑料条规格20×7mm，施工后不取出来，永久放在外墙粉刷层内。

外墙分格条坞嵌前，必须按设计图纸要求进行弹线控制，确保其水平度。

仿石面砖施工前应画出排砖图，经甲方设计人员认可后施工，其余满足第3条要求。

批细砂要求：

外墙细砂批嵌罩面，必须严格实行技术交底，样板引路制度。在开始大面积施工前必须做出样板示范，统一操作要求，明确质量目标。监理单位应当督促乙方落实技术交底工作，参与样板示范工程（工序）的验收，避免返工。

用木楔打平后再竖向抽顺，不能用铁板光，可根据实际情况用铁板轻压毛峰。

做成细毛面，平整、粗细均匀、丝柳一致，不能有接槎痕迹和明显木蟹印痕。观感为细毛面，表面无裂缝、无浮砂。

外墙花饰粉刷必须做套板，确保线条清晰、顺直、头角挺拔。

所有窗盘、窗套、阳台板、空调板、雨蓬等必须上下对齐、左右水平呈一直线，进出墙面距离要一致。施工时应拉通长钢丝或麻线进行直线控制。
阳台、雨蓬、空调板的底部外口粉出50mm宽8—10mm厚的滴水线。外窗盘向窗洞两边伸出的长度应一致，且做成比窗盘面高出15mm的挡水凸肩。
在窗台处浇筑厚度不小于60MM的现浇密实砼窗盘，纵向设置4Φ4钢筋，两端伸入墙内长度≥60MM。窗盘必须粉出20mm高差的排水坡，并不得将抹灰粉到窗框下槛的下口以上（俗称咬樘子），必须从下口座进2～3mm，抽出20mm的圆弧。窗盘滴水线做成双滴水，采用专用的10×10mm塑料条，窗盘外口边至条子边为30mm，至窗盘两端面为20mm。
窗盘施工必须做套板，并由技术手艺熟练的工人施工操作，所有窗盘、阳台、空调板、窗套、雨蓬等粉刷用水泥应用同一厂同一标号同一品种。

外墙补支模洞应由专人负责施工，专人检查，做好隐蔽验收，每道工序均须经现场监理人员验收认可方可进行下道工序施工，总监及甲方代表须抽查部分洞口补洞施工过程。（适用内外墙）

砖墙支模洞：里面一半（即100mm）用半砖镶补，外面一半浇灌C20细石砼（掺5%UEA）。镶补砖必须湿润，砖四侧满刮1：3水泥砂浆（掺5%UEA），砖镶入后，四周必须严密勾缝嵌实。C20细石砼（掺10%UEA）坍落度为60～80mm，边灌边捣实，浇捣前应洒水湿润。细石砼面凹进砖墙10—15mm，待细石砼有一定强度后再用1：2水泥砂浆抹平墙面，表面须压实搓毛。

砼墙支模洞：先用冲击锤扩孔，将塑料管打掉并扩深50mm。支模洞外口用木塞堵塞50mm深，然后用1：3水泥砂浆（掺5%UEA）由支模洞里口向外塞嵌密实。隔天，拔除木塞，然后分两次间隔一天用1：3水泥砂浆（掺5%UEA）补嵌密至墙面平。

所有混凝土墙、粘土空心砖墙、轻质砌块相接处粉刷前应铺设钢丝网片，钢丝网用间距200×200的木针固定，钢丝网片与墙缝两边搭接宽度每边为150mm。经监理验收合格后方可粉刷施工。

外墙淋水试验：

在外粉刷完成后，用消防栓喷水，每个冲淋面持续时间不少于1小时，到房间逐一检查有无渗水现象，其结果亦需经监理及甲方代表验收认可。
下大雨时，雨后及时到房间逐一检查有无渗水现象，其结果亦须经监理及甲方代表验收认可。每次下雨均应检查并做好记录，且有甲方、监理、施工单位三方签字。

ICI涂料施工

由甲方、监理、施工单位和厂方共同选择一处有代表性的20平米左右外墙面做ICI涂料样板。

完成后的样板质量和ICI涂料用量由甲方、监理、施工单位、厂方共同签字确认。

施工单位按该样板操作方法和质量组织施工；甲方、监理严格按照该样板质量进行外墙涂料工程验收。

涂料用量

每平方米涂料用量超出样板每平方米涂料用量，所超出的涂料用量由施工单位自费承担。

第三条  面砖工程

饰面工程的材料品种、规格、图案、固定方法和砂浆种类，应符合设计要求。

镶贴、安装饰面的基体，应具有足够的强度、稳定性和刚度，其表面质量应符合现行《砖石工程施工及验收规范》《混凝土结构工程施工及验收规范》。

饰面砖应镶贴在平整粗糙的基层上。光滑的基体或基层表面，镶贴前应处理。残留的砂浆、尘土和油渍等应清除干净。

饰面砖应镶贴平整，接缝宽度应符合设计要求，并填嵌密实，以防渗水。镶贴室外突出的檐口、腰线、窗口、雨篷等饰面，必须有流水坡度和滴水线（槽）。现场用水泥砂浆镶贴面砖时，应做到面层与基层粘结牢固无空鼓。

镶贴变形缝处的饰面砖的留缝宽度，应符合设计要求。

夏季镶贴室外饰面板、饰面砖应防止暴晒。冬期施工，砂浆的使用温度不得低于5℃。砂浆硬化前，应采取防冻措施。饰面工程镶贴后，应采取保护措施。

外墙釉面砖、无釉面砖，表面应光洁，质地坚固，尺寸、色泽一致，不得有暗痕和裂纹，其性能指标均应符合现行国家标准的规定，吸水率不得大于10％。

饰面砖应镶贴在湿润、干净的基层上，并应根据不同的基体，进行如下处理：

砖墙基体：将基体用水湿透后，用1∶3水泥砂浆打底，木抹子搓平，隔天浇水养护；

混凝土基体（可酌情选用下述两种方法中的一种）：①将1∶1水泥细砂浆（内掺20％801胶）喷或甩到混凝土基体上，作“毛化处理”，待其凝固后，用1∶3水泥砂浆打底，木抹子搓平，隔天浇水养护；②用界面处理剂处理基体表面，待表干后，用1∶3水泥砂浆打底，木抹子搓平，隔天浇水养护；

加气混凝土基体（可酌情选用下述两种方法中的一种）：①用水湿润加气混凝土表面，修补缺棱掉角处。修补前，先刷一道聚合物水泥浆，然后用1∶3∶9混合砂浆分层补平，隔天刷聚合物水泥浆并抹1∶1∶6混合砂浆打底，木抹子搓平，隔天浇水养护；②用水湿润加气混凝土表面，在缺棱掉角处刷聚合物水泥浆一道，用1∶3∶9混合砂浆分层补平，待干燥后，钉金属网一层并绷紧。在金属网上分层抹1∶1∶6混合砂浆打底，砂浆与金属网应结合牢固，最后用木抹子轻轻搓平，隔天浇水养护。

饰面砖镶贴前应先画出排砖图选砖预排，以使拼缝均匀。在同一墙面上的横竖排列，不宜有一行以上的非整砖。非整砖行应排在次要部位或阴角处。

饰面砖的镶贴形式和接缝宽度应符合设计要求。如设计无要求时必须做样板，以决定镶贴形式和接缝宽度。

釉面砖和外墙面砖，镶贴前应将砖的背面清理干净，并浸水两小时以上，待表面晾干后方可使用。冬期施工宜在掺入2％盐的温水中浸泡两小时，晾干后方可使用。

釉面砖和外墙面砖宜采用1∶2水泥砂浆镶贴，砂浆厚度为4-6mm。镶贴用的水泥砂浆，可掺入不大于水泥重量15％的石灰膏以改善砂浆的和易性。

镶贴饰面砖前必须找准标高，垫好底尺，确定水平位置及垂直竖向标志，挂线镶贴，做到表面平整，不显接茬，接缝平直，宽度符合设计要求。接缝应用水泥浆或水泥砂浆勾缝。

镶贴饰面砖基层表面，如遇有突出的管线、灯具、卫生设备的支承等，应用整砖套割吻合，不得用非整砖拼凑镶贴。

嵌缝后，应及时将面层残存的水泥浆清洗干净，并做好成品保护。

第四条  公共部位

梯段板、梁、平顶粉刷前应弹出水平线确保平整度。墙面出竖头、塌饼时要兼顾休息平台的方正，以保证休息平台的地砖不出现大小头。

上、下跑楼梯的踏步口应在同一直线。踏步高度、宽度要弹线控制。楼梯的夹档应从上到下拉钢丝控制，确保上下夹档宽度一致。

梯段板下口挂落线内嵌专用10×10塑料滴水槽。梯段板阴、阳角用专用工具抽挺，并不得翘裂。

楼梯平台遇窗洞缺口处应砌筑120厚挡水砖墙，踢脚线与之相通。

楼梯栏杆需从第一踏步起开始设置。楼梯平台净深不应小于1.3米，并符合设计要求。

第五条 内粉刷施工

内粉刷施工工艺：

厨房、卫生间墙面：20mm厚1:2.5防水水泥砂浆分两糙槎毛平整→8厚1:2.5水泥砂浆搓毛粉面。

公共部分墙面：12mm厚1:1:6混合砂浆打底糙平→5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面压实抹光→乳胶漆（设计定品牌）两度。

户内墙面：

15厚1:1:6混合砂浆打底糙平，要求：基本泛白后再进行下道工序。

面层：批白水泥掺801胶水三遍。

严禁使用含有未熟化颗粒的石灰膏，以免墙体爆灰。

住宅大堂电梯厅墙面：13厚1:3水泥砂浆→刷水泥浆一道→3厚水泥膏结合层→贴抛光砖，白水泥浆擦缝。

水池墙面：20厚1:2水泥砂浆分2糙搓毛平整→6厚1:0.1:2.5水泥石灰膏砂浆结合层→5厚白瓷砖墙面、白水泥擦缝。

基层处理：砖石、混凝土和轻质墙体基层表面凹凸太多的部位事先要进行剔平或用1:3水泥砂浆补齐。混凝土墙面用界面处理剂薄薄抹一层（加气块用专用界面剂处理），表面砂浆、污垢、油漆等均应事先清除干净，并提前洒水湿润。高层住宅不同基层的材料如砖石、砼、轻质砌块等相接处应铺设钢丝网，钢丝网用间隔200×200木针固定，钢丝网搭缝宽度从缝边起每边不得小于150mm。

内粉刷施工要求：

为确保墙面的平整度、垂直度，粉刷前均应做好灰饼，并且冲好龙筋，由质量员验收合格后再行粉刷，粉刷时严格控制砂浆配合比和抹灰的厚度。

内墙阳角、柱及门窗洞口阳角处均做每侧50宽、2000高、同粉刷厚1:2水泥砂浆护角及粉刷。

白水泥采用装饰白水泥。

踢脚线施工

踢脚做法：户内：10厚1:3水泥砂浆打底扫毛划出纹道→10厚1:2水泥砂浆高120（具体厚度同墙体粉刷）；公共部分15厚1:3水泥砂浆打底→1:1水泥砂浆结合层→耐磨砖，白水泥浆镲缝。

抹水泥踢脚线时，前一天应将基层充分洒水湿润，实施作业时必须将基层表面清理干净，严格控制水泥砂浆水灰比（不大于0.55）。稠度应控制在35mm左右，抹灰层过厚应分层操作。踢脚线与地坪采用同一品牌、同一品种、同一标号的水泥。确保踢脚线与地坪色泽一致。

内墙抹灰高度应加以控制，不要抹到踢脚板部位上。如在踢脚板部位上有混合砂浆，应认真将其清除干净，再抹水泥踢脚板面层，以免踢脚板起壳。

本工程户内为暗踢脚线，故在内墙面层施工时应用粘胶带等物将踢脚线遮盖隔离，确保踢脚线与墙面分色清晰。踢脚线抹灰前，墙面应弹线，控制其高度和水平度。

内墙粉刷各项工序施工前先做样板，经监理及甲方代表检查认可，选择统一样板后，方可进行全面内粉刷施工。

第六条 楼地面工程
楼地面做法：

6.1.1.户内：30厚C20细石砼随捣随抹光找平。

6.1.2.阳台：最薄处25厚C20细石砼向地漏找0.5%坡压平→纵横各刷水泥浆一道→10厚1:2水泥砂浆面层压实毛面。

6.1.3.主楼3层以下（包括3层）楼梯间：20厚水泥砂浆找平层→5厚1:1水泥细石砂浆结合层→8-10厚防滑地砖楼面，白水泥擦缝。

6.1.4.主楼3层以上楼梯间：20厚水泥砂浆找平层→10厚1:2水泥砂浆面层压实抹光。

6.1.5.主楼二层及二层以上电梯厅：35厚C20细石砼找平层→10厚1:1水泥细石砂浆结合层→20厚大理石楼面，白水泥擦缝。

6.1.6.其余部位楼地面做法另详。

为保证每间房地面水泥颜色的一致，应采用同一品牌同一品种同一标号的水泥，水泥应采用普通硅酸盐水泥，其标号不宜小于32.5级。

地面细石砼为C20，砂为中粗砂，施工时严格控制坍落度。

细石砼面层不得留置施工缝（除分格缝处当施工缝）。

楼地面细石砼采取随捣随抹的方法。当面层表现出泌水时，可加干拌的水泥和砂进行撒匀，其水泥与砂的体积比宜为1:2～1:2.5，并应进行抹平和压光工作。不得撒纯水泥操作，以免开裂、起壳。

细石砼面层抹压应两次成活。第一遍在面层铺设后，第二遍在水泥初凝后进行。第二遍抹压后不应有抹痕，面层要光滑平整。

面层抹压后，一般情况下一昼夜后应洒水养护。洒水过早易起皮，过晚则易产生裂缝或起砂。养护时间常温下一般不少于七昼夜。最好采取筑坝养护，放水30mm，进行整体养护。

细石砼强度必须达到5Mpa以上时，才准许在其上面行走或其他作业。

PP-R给水管埋设在细石混凝土找平层中，沿PP-R埋管铺钉钢丝网片，防止砼找平层开裂，钢丝网片规格必须提前取得甲方认可。

第七条 厨卫间地面

地坪做法：现浇钢筋砼楼板→最薄处25厚C20细石砼从门口处向地漏找1%坡压平→1厚JS防水涂料在地漏、阴阳角、穿板竖管等部位局部加强宽度250→1.5厚JS防水涂料墙角、竖管等四周卷起至少250高→10厚1:2水泥砂浆面层压实毛面。

卫生间楼地面管道孔在管道安装后处理方法见第1条屋面工程中的1.7要求。

卫生间及管道井四周连系梁上做200高C20细石砼挡水墙，宽同墙厚，与楼板一起浇筑。

卫生间盛水试验：在下列阶段须做24小时盛水试验，经监理及甲方代表检查认可后，方可进行下道工序施工：
a. 现浇钢筋砼楼板完成后；
b. JS防水涂料层完成后；
c. 卫生间地坪全部完成后。

第八条 门窗安装和保护

对墙体洞口的要求：

门窗的洞口应采用预留洞口法安装，不得采用边安装边砌洞口的做法，对多孔砖和砌块砖的墙体还必须预埋好砼砖。

门窗及玻璃安装应在墙体湿作业完工且硬化的前提下进行，当需要在湿作业前进行施工时，应采取防护措施。

对于同一类型的门窗及其相邻的上下、左右，洞口应保持通线，洞口应横平竖直，洞的允许偏差应在规范允许范围内。

安装门窗时的温度不宜低于5℃。

门窗洞口尺寸验收合格后，并办好工种交接手续后方可进行安装。

施工前的准备工作：

门窗及其部件、配件等，在运输保管和施工过程中，应采取防止其损坏或变形的措施。

门窗的堆放地点应洁净、平整，以免砂石、灰尘等杂物进入玻璃槽、排气孔内，不得堆放在露天，避免日晒雨淋，并不得与腐蚀物质接触，不应直接接触地面，下部应用方木垫，且应立放，立放的角度不应小于70(，并采取防倾倒措施。

温度对塑钢门窗的影响较大，所以它的贮存温度不应大于50℃，与热源的距离不应小于1m。门窗在现场的安放应不超过二个月即行安装。当存放门窗的地方环境温度低于0℃时，安装前应在室温下放置24小时。

安装用的主要机具和工具应完备，材料应齐全，量具应定期检验，当达不到要求时应及时更换。

门窗安装前，应按设计图纸的要求检查门窗的数量、品种、规格、开启方向、外形等，门窗的五金件、密封条、紧固件等应齐全，不合格者应予以更换。

门窗安装前应先进行样板房塑钢门窗成品安装。由甲方组织供货商对乙方进行门窗安装示范及技术指导培训。安装完成后由承包人、供货商、监理、发包人共同对样板房塑钢门窗进行外墙喷淋试验，喷淋时间不少于30分钟，依次检验塑钢门窗及门窗洞口渗漏情况，验收合格甲方才允许供货商开始批量供货。

门窗安装：

应将不同规格和型号的门窗搬到相应的洞口旁竖放，当发现保护膜脱落时，应补贴，并应在框的上下边划好中线。

在窗洞口划好中线和水平标高线，检查上下边的位置及其内外的朝向，并确认无误后再行固定。

当门窗装入洞口时其上下框的中线应与洞口中线对齐。上下的四角及横框的对称位置应用木楔塞紧作临时固定。然后按设计要求确定门窗在墙体厚度方向的位置，并调整好垂直度、水平度及直角。

门锁与执手等五金配件应安装牢固，位置正确，开关灵活。

门窗安装边框与墙体洞口之间发泡剂充填(下口用干硬性砂浆)、硅胶槽留置方式等应符合JGJ103—96标准。

外墙门窗框四周用防水砂浆灌缝，门窗框与外粉刷间设缝，硅胶嵌填。

门窗安装后的成品保护：

门窗在安装过程中及验收前，采取可靠的保护措施不得污损。

已安装的门窗框洞口不得作为运料通道。

严禁在门窗框上、扇上安装脚手架，悬挂重物。外脚手架不得顶压在门窗框上，并严禁蹬踩窗框、窗扇或窗撑。

应防止利器划伤门窗表面；应防止电、热和焊花烧伤或烫伤面层。

门窗框的上槛及两侧用胶带纸、薄膜保护好，下槛用九夹板制成马蹄形盖板保护。

门窗淋水试验：
a）在外粉刷及外门窗安装完成后，用消防水喷淋墙面，每个冲淋面持续时间不少于1个小时，到房间内逐一检查门窗有无渗水现象，其结果须经监理及甲方代表验收认可。

b）下大雨时，雨后及时到房间逐一检查门窗有无渗水现象，其结果亦须经监理及甲方代表验收认可。每次下雨均应检查并做好记录，且有甲方、监理、施工单位三方签字。

内门框不做，但必须按要求预埋木砖（做好防腐处理），按要求样式作出标记。


第九条 油漆工程施工

施工条件：

油漆工程应在抹灰工程、地面工程、木装饰工程、水暖电气工程全部完成后方可施工，油漆工程应保持周围环境清洁。

一般油漆工程施工时的环境温度不宜低于10℃，相对湿度不宜大于60%，遇大风、雨雾等情况时，油漆工程不宜施工。

冬期施工室内油漆工程时，应在采暖条件下进行，室温保持均衡。

油漆干燥前应防止尘土的沾污和热空气的侵袭。

油漆施工时应将不涂油漆的部位遮盖严密，以防污染。

油漆工程施工前应根据设计要求做样板间或样板件，经设计、监理及甲方代表同意认可后，方可进行大面积施工。

基层处理：

在油漆时，构件表面含水率不宜大于12%，砼和抹灰面的含水率不宜大于8%，金属面基层表面不可有湿气。

油漆工程涂抹腻子应坚实牢固，不得有起皮和裂缝。

厨房、卫生间内的油漆，应使用具有防水性能的腻子，腻子干燥后应打磨平整光滑，并清理干净。

混色油漆：
刷底油时，木料表面、门窗玻璃口四周内需刷到刷均，不可遗漏。

木材表面的缝隙、毛刺、戗茬和脂囊修正后，应用腻子填补，并用砂纸磨光，较大的脂囊应用相同材料的木材用胶钻嵌。

打磨砂纸要光滑，不能磨穿油底，不可损坏棱角。

涂刷油漆时应横平竖直，纵横交错，均匀一致。涂刷顺序应先上后下，先内后外，先浅后深，按木纹方向理平、理直。

每遍油漆应涂刷均匀，各层必须结合牢固，下一遍油漆应待前一遍油漆干燥后进行施工。

金属面油漆：

油漆施工前金属表面的油污、锈斑、鳞皮、毛刺、尘土等必须清理干净。

防锈油漆不得遗漏，且涂刷要均匀到位

防锈漆和第一遍油漆应在设备管道安装就位前涂刷，最后一遍应在刷浆工程完成之后涂刷。

金属表面除锈后应在8小时内（湿度大时为4小时）尽快刷漆，待底漆充分干燥后再刷后一道油漆，其间隔时间视具体条件而定，一般不应少于36小时，第一遍和第二遍防锈漆间隔不能超过7天，当第二遍防锈漆干燥后，应尽快刷第一遍油漆。

室外油漆工程

钢构件表面的除锈方法和除锈等级应符合表的规定，其质量要求应符合现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》的规定。

除锈方法和除锈等级表

	除锈方法
	喷射或势射除锈
	手工和动力工具除锈

	除锈等级
	Sa2
	Sa2.5
	Sa3
	St2
	St3


说明：

当材料和零件采用化学除锈方法时，应选用具备除锈、磷化、钝化两个以上功能的处理液，其质量应符合现行国家标准《多功能钢铁表面处理液通用技术条件》的规定。

喷射除锈等级
喷射处理等级对于喷射或抛丸除锈过的钢材表面，有四个除锈等级，其文字表述如下：
Sa ——表示喷射或抛丸除锈法。
Sal——表示轻度的喷射或抛丸除锈。钢材表面应无可见的油污和污
       垢，并且没有附着不牢的氧化皮，铁锈和旧油漆层等附着物。
Sa2——彻底的喷射或抛丸除锈。钢材表面应无可见的油脂、污垢，
       并且氧化皮，铁锈和旧漆涂层等附着物已基本消除。其残留
       物应是牢固附着的。
Sa2.5——表示彻底的喷射或抛丸除锈。钢材表面应无可见的油脂、
         污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物。任何残留的痕
         迹应仅是点状或条状的轻微色斑。
Sa3——表示使钢材表面的喷射或抛丸除锈。钢材表面应无可见的油
       脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物。该表面应显
       示均匀的金属光泽。

手工除锈等级
手工和动力工具，如铲刀，手动或动力钢丝刷，动力弹性砂轮片或砂轮等工具除锈，应首先铲除较厚的锈蚀层并清除油脂和污垢。人工除锈后，钢材表面应清除浮灰和碎屑。除锈等级分为St2和St3。其文字表述如下：
St ——表示手动工具和动力工具除锈法，如铲刀、手动或动力弹性
       砂轮片或砂轮等工具除锈。
St2——表示彻底的手工和动力工具除锈，钢材表面应无可见的油
       脂、污垢，并且没有附着不牢的氧化皮，铁锈和旧漆涂层等
       附着物。
St3——表示非常彻底的手工和动力工具除锈，钢材表面应无可见的
       油脂、污垢，并且没有附着不牢的氧化皮，铁锈和旧漆涂层
       等附着物。除锈应比St2更彻底；底材显露部分的表面应显
       出金属光泽

构件表面除锈方法与除锈等级应与设计采用的涂料相适应。

气候条件

涂装重防腐蚀涂料时需注意的主要因素为钢材表面状况。钢材温度和涂装时的大气环境。通常涂装工作应该在5℃以上，相对湿度85％以下的气候条件中进行。而当表面受雨水或冰雪的影响时，则不可进行涂装。

在气温为5℃以下的低温条件下。由于环氧或环氧沥青防锈漆的固化速度大大减慢，甚至停止固化，因而不能施工。但可在没有升温装置的涂漆车间内，进行分段涂装。

在气温为30℃以上的恶劣条件下施工时，溶剂挥发很快，在无气喷涂时，油漆内的溶剂在喷枪与被涂物面之间大量挥发而形成干喷。为避免干喷，应将喷枪尽可能接近物面，同时尽可能垂直地进行喷涂，如采取这一措施后仍然出现干喷，可加入油漆自身重量约5％的稀释剂进行稀释予以解决。

涂装前的准备

涂装前应检查所有油漆的品种、型号、规格是否符合施工技术条件的规定。质量不合格或变质的油漆不能使用。

涂装前应对油漆的基本组成和性能以及施工方法进行了解，根据油漆各自的施工要求选择和确定适当的涂装工具。

由于油漆中各种成分的比重不同，一般油漆经过贮存后，会出现程度不同的沉淀。因此，在涂装前必须将油漆搅拌至完全均匀。如发现漆皮或颗粒，则应使用80—l20目筛网过滤。

对于甲、乙两组份分装的两罐装涂料。使用前必须按规定的重量比混合均匀，如果混合比例错误将会影响干燥性能和防锈性能。环氧型及环氧沥青厚浆型漆属交联固化型，甲、乙两组分混合后、需熟化30分钟后方可使用，在20℃时放置12—20小时后即逐步胶化直至不能使用。因此，应按涂装面积计算使用量后再进行混合。

一般油漆在出厂时已调节到适宜于施工的粘度，是不必进行稀释处理的。但气温过高或过低的条件下，也可添加适量的稀释剂以达到理想的涂装粘度。但稀释剂用量一般不应超过油漆本身重量的5％。

涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计的要求。当设计对涂层厚度无要求时，宜涂装4～5遍；涂层干漆膜总厚度：室外应为150μm，其允许偏差为－25μm，每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差为－5μm。当设计对涂层厚度有要求时，设计最低涂层干漆膜厚度加允许偏差的绝对值即为涂层的要求厚度，其允许偏差应符合设计对涂层厚度无要求时的规定。当天使用的涂料应在当天配置，并不得随意添加稀释剂。

涂装时的环境温度和相对湿度应符合涂料产品说明书的要求，当产品说明书无要求时，环境温度宜在5～38℃之间，相对湿度不应大于85％。构件表面有结露时不得涂装。涂装后4h内不得淋雨。

施工图中注明不涂装的部位不得涂装。安装焊缝处应留出30～50mm暂不涂装。

涂装应均匀，无明显起皱、流挂，附着应良好。

   油漆工程施工前必须先做样板，经甲方、监理验收认可后方可大面积施工，油漆 

做法参见图纸及甲方要求。

第十条 室外混凝土道路工程

施工前应根据设计图纸和水准点的要求，每隔200—300m设一个临时水准点。道路中心桩桩距在直线段一般为20 m，曲线段为10m。地形变化处可视实际情况适当加密，并在施工过程中妥善保护。

路基施工前应复验沟槽回填质量。如未达到规定要求，应采取补救措施。

挖土应由边到中，利于排水，分层循序进行。挖土过程中应保持一定的纵、横坡度，以利排水。不得挖成坑塘，严禁掏空挖土。

路基超挖，应用合适的筑路材料填补压实。

路基土，不得使用腐殖土、生活垃圾、淤泥、冻土块，也不得含草、树根等杂物，超过100mm粒径的土块应打碎，填土必须分层压实，在压实前应仔细整平，作出路拱。

压路机碾压时，应先轻后重、先稳后震、先慢后快、先边后中、先高后低以及轮迹要重叠，重叠宽度二轮压路机为300mm，三轮压路机为后轮宽度的一半。

土路基压实后不得有松散、弹簧、翻浆及表面不平整现象。

碎石基层宜采用8—10T压路机，碾压速度一般不超过30m/min，自路边向路中，重叠宽度≮300mm。

立模应在浇筑砼前一天支立完毕，浇筑砼前模板内侧应涂布有效地隔离剂（脱模剂），路面制模时的坡度和道路侧边设置的落水伽俐应对应，以杜绝积水现象。

路面砼浇捣时的坍落度应控制在20—40mm以内，面层必须随捣随光，且严格掌握收手时间进行压光和抽纹工作。砼抹面工作分二次进行,抹面时严禁砼表面洒水或撒水泥,最后成型砼板表面宜有2—5mm厚度的水泥砂浆层。

宽度5m以上的道路分二次制模浇捣，做成双坡，路脊明显成一线。

模板拆除根据气温,一般平均气温5°C,拆模时间为72小时；平均气温10°C,拆模时间为60小时；平均气温15°C,拆模时间为48小时；平均气温20°C,拆模时间为36小时；平均气温25°C,拆模时间为24小时；平均气温30°C以上，拆模时间为18小时。

锯缝缝宽一般为5—8mm，锯缝时间自水泥砼成型后开始计算，一般平均气温5°C, 适宜锯缝时间为4天；平均气温10°C, 适宜锯缝时间为3天；平均气温15°C, 适宜锯缝时间为2天；平均气温20°C, 适宜锯缝时间为1.5天；平均气温25°C, 适宜锯缝时间为1天；平均气温30°C以上，适宜锯缝时间为1—0.5天，需实测试锯确定。

伸缩缝用黑色建筑油膏嵌填(注意软化温度，以防污染)，伸缩缝挺直成一线，宽窄一致。

路面养护是道路施工的一个重要环节，路面浇捣后达到一定的强度应浇水养护，并覆盖草袋，不得在养护期内上人或堆放材料。

完成后的路面应保持路面清洁，且有专人清扫，保持小区道路的整洁。

道路侧石施工时，根据道路的坡度，接通线施工。侧石与路边缘的伸缩缝应大小一致，侧石与侧石之间的接缝必须平齐，缝宽为10mm，用1:2水泥砂浆嵌填密实。成型后的道路侧石应刷黄、黑相间的调和漆二度以形成和路在高差的明显标记。

彩色人行道铺砌必须平整稳定，纵横缝顺直，排列整齐，缝隙均匀，灌缝饱满，不得有积水或翘动。

第十一条 室外停车位工程

土基处理、碎石基层参见道路部分。

植草砖按选定的样式紧邻铺设，砖和砖的缝隙不宜超过3mm，且间隙应保持一致。

第十二条 室外下水道工程

严禁扰动槽底土壤，如发生超挖，严禁用土回填，可采用碎石回填夯实至标高。

槽底不得受水浸泡或受冻。

管道铺设时，管道必须垫稳，管底坡度不得倒流水，缝宽应均匀，管道内不得有泥土、砖石、砂浆、木块等杂物。

承插口或企口多种接口应平直，环形间隙应均匀、灰口应整齐、密实、饱满、不得有裂缝、空鼓等现象。

承插排水管和管件的承口应与水流方向相反。

检查井井壁必须垂直、不得有通缝，必须保证灰浆饱满、灰缝平整、抹面压光，不得有裂缝、空鼓等现象。

井框、井盖必须完整无损、安装平整、位置正确，井身尺寸安装允许偏差20 mm，井盖高程允许偏差20mm，路面部分井盖高程允许偏差3mm，井底高程D≤1000mm，允许偏差10mm。

雨水进水口连管必须顺直、坡度一般为3%—5%。

污水管、雨污水合流管必须做闭水试验。

沟槽回填时，在管顶500mm内，不得回填大于100mm的石块、砖块等杂物。

沟槽回填时，槽内应无积水，不得回填淤泥、腐殖土、冻土及有机物质。

沟槽回填应分层夯实，每层铺筑厚度为30mm。

五、附件目录

1.附件1：总承包单位成果量化交付技术要求

2.附件2：砌体工程阶段性成果记录表

3.附件3：抹灰工程阶段性成果记录表

4.附件4：卫生间沉池防水工程阶段性成果记录表

5.附件5：屋面防水工程阶段性成果记录表

6.附件6：铝合金工程阶段性成果记录表

7.附件7：工程技术构造标准

8.附件8、处罚条款

附件1 
总承包单位“成果量化交付”技术要求

为了加强过程管理以确保交付产品品质，总承包单位在向精装修施工单位、铝合金施工单位移交施工场地前，须对承建工程的阶段性成果进行量化交付，具体要求如下：

成果量化交付的主要工作内容：总承包单位在进行完内墙抹灰后，须对所承建的工程进行相关指标测量和记录，具体操作指引见表1。

参与单位及职责：总承包单位统筹并承担所有量化交付工作，对室内功能空间进行100%测量并建立分户测量档案，总包单位可根据项目实际情况编制具体的记录表格；监理单位全程跟进监督，对所有被测单元按一定比例进行复测和数据记录，与总包单位测量数据进行对比，验证测量数据的可靠性；项目负责协调并监督总包单位、分包单位和监理单位共同协作，推进和落实成果量化工作。

评判标准：国家、行业和工程所在地区相关验收规范和标准（如《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-2001）），根据公司对产品品质的要求，厨房、卫生间的相关标准适当高于国家验收标准。

测量内容包括但不限于：各主要功能空间净空尺寸及方正、阴阳角、墙面平整度、墙面垂直度、墙体裂缝和空鼓、天花平整度、楼板平整度、门窗洞口尺寸。

主要测量工具：激光测距仪、50m卷尺、2m靠尺、阴阳角尺、响鼓锤、塞尺等。

	表1：总承包单位成果量化交付操作指引

	检查
内容
	评判标准
	测量方法和选点规则
	备注

	
	
	
	

	方正度
	10mm
	使用5m卷尺（或激光测距仪）在同一功能空间内按开间和进深方向测量功能空间两端的距离，各得到两个实测值，比较两个实测值的大小,分别得到两个偏差值，其在评判标准内则为合格，否则为不合格。
	飘窗同样
适用

	开间/进深净空尺寸
	±20mm
	使用5m卷尺（或激光测距仪）在同一功能空间内按开间和进深方向测量功能空间两端的距离，各得到两个实测值，比较两个实测值与图纸设计尺寸，其在评判标准内则为合格，否则为不合格。
	

	抹灰
墙面
平整度
	≤4mm(普通抹灰)、≤3mm(高级抹灰)
	功能空间每一面墙均作为1个实测对象。当墙面长度小于3m，取墙面顶部和根部中的左上及右下2个角,按45度角斜放靠尺分别测量2次；当墙面长度大于3m时，需在墙长度中间位置增加1次水平测量；墙面有门窗、过道洞口的，在洞口上45度斜放靠尺，各增加测量1次；测量数据若在评判标准内则为合格，否则为不合格。
	厨房、卫生间标准相应提高1mm；飘窗侧板平整度同样适用

	
	
	
	

	抹灰
墙面
垂直度
	≤4mm(普通抹灰)、≤3mm(高级抹灰)
	功能空间每一面墙均作为1个实测对象。使用2m靠尺对功能空间每一面墙按竖直方向测量墙两端和中间位置的垂直度，共3处。
	厨房、卫生间标准相应提高1mm

	
	
	
	

	阴阳角方正
	≤4mm(普通抹灰)、≤3mm(高级抹灰)
	每面墙的任意一个阴角或阳角均作为1个实测对象。使用阴阳角尺从地面向上30cm、100cm、160cm位置分别测量1次，每一个阴角或阳角测出3个数据。
	

	
	
	
	

	门窗
洞口
尺寸
	≤15mm，≥0
	每个门洞洞口作为1个实测对象。同一个门洞口尺寸沿高、宽各测2次（对户内门，若地面找平层未做就测量门洞宽度两次），高、宽的测量值与设计值的偏差值若在评判标准范围内则合格，否则不合格。
	

	
	
	
	

	裂缝/
空鼓
	无空鼓、裂缝
	所选户型内每一自然间作为1个实测对象。每一自然间内所有墙体全检。检测空鼓时使用验收锤对墙面进行轻敲（间距50cm），裂缝采用眼睛观察，特别是砌体和砼交接部位（如梁底）。
	

	天花
平整度
	≤10mm
	施工单位选择科学的测量方法, 测点数不少于4点。
	

	楼板
平整度
	≤5mm
	施工单位选择科学的测量方法, 测点数不少于4点。
	


附件2

“砌体工程阶段性成果记录表”使用说明

本记录表是我司各项目与监理、总承包单位人员共同对砌体工程阶段性可交付成果进行确认的书面记录，适用于砌体工程施工全过程管理；

当发生本表中需各方确认的内容时，应由总承包单位向监理单位提出申请，监理单位应及时组织相关方对情况进行共同确认；

各方在确认情况并达成一致意见后，由监理单位负责将意见填写在“记录情况”一栏，内容应真实、清楚、详尽，不得弄虚造假，各方对记录情况确认无误后应当场签名；

本记录表一式三份，项目、监理及总承包单位各执一份，其中除原件以外其余两份可为复印件。而归于项目留底的记录表由参与成果确认的项目专业工程师负责收集，项目档案员负责整理保存，并能确保随时查阅；

项目可根据自身建筑规模、设计特点、楼层及施工段等进行划分每次记录范围，原则上每张记录表的记录范围不应大于单一栋数单一自然层；

“材料控制”一栏应记录砌体工程所用材料的品牌审核（砌体及水泥）、砌体龄期（应超过28d）、表观质量及见证取样送检情况等；

“过程管理”各栏应记录砌体施工过程的实际情况：

“砌体位置放线复核”：记录砌体实际放线位置与设计图纸要求的符合度，防止出现砌体净空尺寸、开间等与设计不符或不方正等情况；
“防渗部位混凝土基带”：规范、设计文件或项目指令要求设置混凝土基带的实施情况（如卫生间、露台及梯屋出天面部位等）；
“构造柱钢筋及拉结筋设置”：记录构造柱钢筋及拉结筋设置与设计要求的符合性，包括锚固长度与抗拔力、预留长度及末端设置情况；
“砌体底砖及首次砌筑高度”：记录砌体底砖设置情况，一般要求空心砌体及蒸压加气混凝土砌体底部应现浇混凝土坎台，或砌三皮实心砖体（如灰砂砖或混凝土实心砌块）或采用细石混凝土填实，其高度不应小于200mm；砌体首次砌筑高度一般要求不应超过1.5m，雨季施工时不应超过1.2m；
“窗洞下混凝土带设置”：如设计无具体要求，则在窗洞下部应设置100mm厚的C20钢筋混凝土带，内设纵向钢筋3Ø12通长，水平筋Ø6@300，两端伸入墙体的支座长度不少于150mm；
“砌体二次砌筑高度”：一般要求砌体二次砌筑高度不应超过1.5m，雨季施工时不应超过1.2m；
“圈梁及门窗过梁等构件设置”：记录按设计文件要求设置圈梁、过梁等构造措施的执行情况；
“门窗洞边实心砖或空心砖灌实处理”：记录门窗洞边四周采用实心砖或空心砌块孔洞灌填C20细石混凝土情况；
“顶砖砌筑”：一般要求墙体砌至离顶梁或顶板距离300mm左右应停止砌筑，待墙体砌筑完成并应至少间隔7天后，再用配套实心小砌块将其斜砌挤紧，砂浆要饱满，顶砖角度不应少于60度；
“构造柱及门垛等构件浇筑”：其中与钢筋混凝土柱、墙相连的门垛，当宽度≤200mm时，应与钢筋混凝土柱、墙同时用混凝土浇筑；
“验收交付”各栏应记录各方对砌体工程的验收情况：

“砂浆饱满度”：墙体砌筑时应边砌筑边做原浆勾缝处理，缺灰处应补浆压实并宜做成凹缝，凹进墙面2mm。砌体灰缝应饱满、横平竖直、厚薄均匀，灰缝厚度宜为10±2mm，不得出现透明缝、瞎缝和假缝，砌体灰缝的砂浆饱满度不得小于80%；

“砂浆强度检测报告”：记录施工过程中，由监理单位见证取样送检砌筑砂浆强度的试块检测报告与设计要求的符合度；
“方正度、垂直度、平整度”：可结合广东省或相关地方检验批验收表格一并进行检验与记录，其中允许偏差及检验方法如下：
	项次
	项目
	允许偏差(mm)
	检验方法

	1
	轴线位置偏移
	10
	用经纬仪和尺检查或用其他测量仪器检查

	2
	垂直度
	每层
	5
	用2m托线板检查

	
	
	全高
	≤10m
	10
	用经纬仪、吊线和尺检查，或用其他测量仪器检查

	3
	平整度
	清水墙
	5
	用2m靠尺和楔形塞尺检查
	有代表性自然间10%，但不应少于3间，每间不应少于2处

	
	
	混水墙
	8
	
	


如需要对以上各栏填写内容进行注解与说明，或需要对该项目设计做法进行具体描述，均可填写在“备注”栏中，否则可不填写；

本记录表由项目工程部指派专人负责整理保存，项目工程部应承担本记录表的收集、归档责任，并能确保随时查阅；

项目工程经理应定期对本记录表进行查阅，并负有督促项目专业工程师、总承包及监理单位及时进行该项工作的责任；

项目应在工程竣工验收交付后将该表格移交公司档案室，公司档案室对其保留期限应不短于该项目精装修工程的保修期限；

项目对本记录表的收集与归档情况，将成为公司对项目、工程经理及专业工程师工作考核的依据之一。

	附件2-1                            砌体工程阶段性成果记录表

	
	项目及标段：
	部位：      
	
	
	
	编号：
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	主项
	分项
	记录情况
	施工单位
	监理单位
	建设单位
	记录日期
	备注

	施工准备
	※材料控制（品牌/龄期/质量等）
	□符合要求  □经整改符合要求                   
	　
	　
	　
	　
	　

	过程管理
	第一阶段
	砌体位置放线复核
	□符合要求  □经整改符合要求                   
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	※防渗部位混凝土基带
	□符合要求  □经整改符合要求                   
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	构造柱钢筋及拉结筋设置
	□符合要求  □经整改符合要求                   
	　
	　
	　
	　
	　

	
	第二阶段
	※砌体底砖及首次砌筑高度
	□符合要求  □经整改符合要求                   
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	※窗洞下混凝土带设置
	□符合要求  □经整改符合要求                   
	　
	　
	　
	　
	　

	
	第三阶段
	※砌体二次砌筑高度
	□符合要求  □经整改符合要求                   
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	圈梁及门窗过梁等构件设置
	□符合要求  □经整改符合要求                   
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	※门窗洞边实心砖或空心砖灌实处理
	□符合要求  □经整改符合要求                   
	　
	　
	　
	　
	　

	
	第四阶段
	※顶砖砌筑
	□符合要求  □经整改符合要求                   
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	※构造柱及门垛等构件浇筑
	□符合要求  □经整改符合要求                   
	　
	　
	　
	　
	　

	验收交付
	砂浆饱满度
	□符合要求  □经整改符合要求                   
	　
	　
	　
	　
	　

	
	※砂浆强度检测报告
	□符合要求  □经整改符合要求                   
	　
	　
	　
	　
	　

	
	※方正度、垂直度、平整度
	□符合要求  □经整改符合要求                   
	　
	　
	　
	　
	　

	备注：分项中加深及带※字体是重点关注项目，项目必须对其全过程把控；其他是一般关注项目，由施工及监理单位全过程把控，项目可通过抽查等方式进行过程管理。


附件3

“抹灰工程阶段性成果记录表”使用说明

本记录表是我司各项目与监理、总承包单位人员共同对抹灰工程阶段性可交付成果进行确认的书面记录，适用于抹灰工程施工全过程管理；

当发生本表中需各方确认的内容时，应由总承包单位向监理单位提出申请，监理单位应及时组织相关方对情况进行共同确认；

各方在确认情况并达成一致意见后，由监理单位负责将意见填写在“记录情况”一栏，内容应真实、清楚、详尽，不得弄虚造假，各方对记录情况确认无误后应当场签名；

本记录表一式三份，项目、监理及总承包单位各执一份，其中除原件以外其余两份可为复印件。而归于项目留底的记录表由参与成果确认的项目专业工程师负责收集，项目档案员负责整理保存，并能确保随时查阅；

项目可根据自身建筑规模、设计特点、楼层及施工段等进行划分每次记录范围，原则上每张记录表的记录范围不应大于单一栋数单一自然层；

 “材料控制”一栏应记录抹灰工程所用材料的品牌审核（水泥及外掺剂等）、砂浆（含保温砂浆）配合比及质量等；

 “砌体静置时间及机电管线预埋验收”一栏记录砌体完成后的静置时间以及机电管线二次预埋等的完成及验收情况，是否具备抹灰施工条件等。一般墙面抹灰施工应在墙体砌筑完成至少15天方可开始，建议在墙体砌筑完成30天才进行；

 “基层清理及找毛，结构偏差及孔洞处理”一栏记录总包单位对拟开展抹灰施工部位基底清理情况，包括除去模板、碎屑铁钉、灰尘、油污等杂物，以及对拟开展抹灰施工部位的基层所进行的找毛情况，包括找毛层均匀度、粘结力等；还应记录总包单位对混凝土结构构件偏差较大地方的事先处理情况，对机电单位开槽部位及施工孔洞（如剪力墙穿芯螺杆洞、脚手架眼洞等）进行填补的质量情况；

“规范及设计要求需要局部加强的措施”一栏记录总包单位对规范及设计要求需要采取局部加强措施的实施情况，如抹灰总厚度≥35mm的部位、混凝土与砌体及不同砌体之间的交接部位、机电管线预埋部位等。加强措施一般为张挂钢丝网，重点检查钢丝网规格及搭接长度等是否满足设计及规范要求；

 “过程管理”各栏应记录砌体施工过程的实际情况：

“基层湿润”：记录基层在抹灰施工前的湿润情况，一般要求抹灰前应提前12小时湿润基底，宜采用喷雾器或毛刷操作，严禁过度浇水；

“分层施工”：记录抹灰施工时是否按规范要求进行分层施工，一般要求墙面抹灰必须分层进行，每层厚度不宜超过10mm，严禁抹灰一次成活；

“阳角处理”：记录室内墙面、柱面及门洞口等部位的阳角做法是否满足设计要求，如设计无要求时，应采用1:2水泥砂浆做暗护角，其高度不应低于2m，每侧宽度不应小于50mm；

“养护情况”：记录总包单位对已完成抹灰施工部位所进行的必要养护情况，一般要求在抹灰层终凝后应洒水或喷水养护，养护时间应不少于3天；

“设计其他要求”：如设计某些做法在本记录表中没有涵盖的，可将具体设计要求填写在该栏中，否则可不填写；

“验收交付”各栏应记录各方对抹灰工程的验收情况：

“砂浆强度检测报告”：记录施工过程中，由监理单位见证取样送检抹灰砂浆强度的试块检测报告与设计要求的符合度；
“垂直度、平整度、阴阳角方正及空鼓开裂等”：可结合广东省或相关地方检验批验收表格一并进行检验与记录，其中允许偏差及检验方法如下：

	项次
	项目
	允许偏差（mm）
	检验与方法

	
	
	普通抹灰
	高级抹灰
	

	1
	立面垂直度
	4
	3
	用2m垂直尺和塞尺检查

	2
	表面平整度
	4
	3
	用2m靠尺和塞尺检查

	3
	阴阳角方正
	4
	3
	用直角检测尺检查

	4
	空鼓开裂
	
	
	肉眼观察及用小锤敲击检查


如需要对以上各栏填写内容进行注解与说明，或需要对该项目设计做法进行具体描述，均可填写在“备注”栏中，否则可不填写；

本记录表由项目工程部指派专人负责整理保存，项目工程部应承担本记录表的收集、归档责任，并能确保随时查阅； 

项目工程经理应定期对本记录表进行查阅，并负有督促项目专业工程师、总包及监理单位及时进行该项工作的责任；

项目应在工程竣工验收交付后将该表格移交公司档案室，公司档案室对其保留期限应不短于该项目精装修工程的保修期限；

项目对本记录表的收集与归档情况，将成为公司对项目、工程经理及专业工程师工作考核的依据之一。

	附件3-1                                 抹灰工程阶段性成果记录表

	
	项目及标段：
	部位：      
	
	
	
	编号：
	

	主项
	次项
	记录情况
	施工单位
	监理单位
	建设单位
	记录日期
	备注

	施工准备
	※材料控制（品牌/配合比/质量等）
	□符合要求  □经整改符合要求
	　
	　
	　
	　
	　

	
	※砌体静置时间及机电管线预埋验收
	□符合要求  □经整改符合要求
	　
	　
	　
	　
	　

	
	※基层清理及找毛，结构偏差及孔洞处理
	□符合要求  □经整改符合要求
	　
	　
	　
	　
	　

	
	※规范及设计要求需要局部加强的措施
	□符合要求  □经整改符合要求
	　
	　
	　
	　
	　

	过程管理
	基层湿润
	□符合要求  □经整改符合要求
	　
	　
	　
	　
	　

	
	分层施工
	□符合要求  □经整改符合要求
	　
	　
	　
	　
	　

	
	阳角处理
	□符合要求  □经整改符合要求
	　
	　
	　
	　
	　

	
	※养护情况
	□符合要求  □经整改符合要求
	　
	　
	　
	　
	　

	
	设计其他要求
	　
	□符合要求  □经整改符合要求
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	□符合要求  □经整改符合要求
	　
	　
	　
	　
	　

	验收交付
	※砂浆强度检测报告
	□符合要求  □经整改符合要求
	　
	　
	　
	　
	　

	
	※垂直度、平整度、阴阳角方正及空鼓开裂等
	□符合要求  □经整改符合要求
	　
	　
	　
	　
	　

	备注：次项中加深及带※字体是重点关注项目，项目必须对其全过程把控；其他是一般关注项目，由施工及监理单位全过程把控，项目可通过抽查等方式进行过程管理。


附件4

“阶段性成果记录表—卫生间沉池工程”记录表格的使用说明

本记录表是由项目与监理、总承包方共同对卫生间防水、排水施工质量确认的书面记录，适用于卫生间沉池施工重要工序及环节的管理；

本项管理是对施工验收规范检验批验收未明确的地方进行过程管理，是避免卫生间沉池渗漏的一项重要管理措施，本项管理记录不能免除施工方案编制审批、技术交底、施工样板落实、检验批验收的执行等技术及管理工作，也不能排除其它工序的检查工作，如沉池基层清理、找平层施工、管道及地漏安装、给水管道打压检验、回填料或架空板安装细石混凝土层等施工；

各方在进行各重要工序检查时，由监理方将意见填写在“记录情况”一栏，内容应真实、清楚、详尽，各方对记录情况确认无误后应当场签名；

本记录表一式三份，项目、监理及总承包单位各执一份；

“防水材料控制（品牌/质量）”一栏检查，目的要求防水材料进行见证取样检测，使用合格材料，使用过程中加强检查，防止施工方采用未经过报审报验的防水材料；

“沉池结构闭水检验”一项，作为沉池防渗漏施工中重要一项检验内容，沉池内蓄满水应不少于48小时，若发现渗漏点，应做好标识，进行修补整改，保证沉池结构不发生渗漏；

“渗漏点修补，第二次结构闭水检查”一项，目的督促施工方对渗水点进行整改，确保沉池结构不发生渗漏水质量；

“防水涂料层厚度及高度检查”目的是保证防水层施工质量符合设计图纸或规范要求，避免施工中发生偷工减料现象；

“防水保护层、管道安装完成后闭水及排水检查”一项，目的检查排水坡度及地漏安装高度、管道穿墙面封堵是否达到要求，避免沉池积水、管道封堵不严，造成渗漏隐患；

本表中施工、监理、项目栏应为检查人员签名栏；

其它技术要求：“回填层（架空板）施工”应检查地漏口堵塞是否清除，回填料含建筑垃圾及石子填料的含粉含泥量，禁止建筑垃圾填料；架空板施工时，检查是否破坏PVC排水、排污管道被破坏；

“给水管道隐蔽前要求机电施工单位通过灌水及打压等方式检查管道完好性，避免土建施工造成管道损坏； 

项目应在工程竣工验收交付后将该表格记录保存，保存期限应不短于该项目精装修工程的保修期限；

本记录表由项目工程部指派专人负责整理保存，项目工程部应承担本记录表的收集、归档责任，并能确保随时查阅；

项目工程经理应定期对本记录表进行查阅，并负有督促项目专业工程师、总承包及监理单位及时进行该项工作的责任；

项目应在工程竣工验收交付后将该表格移交公司档案室，公司档案室对其保留期限应不短于该项目精装修工程的保修期限；

项目对本记录表的收集与归档情况，将成为公司对项目、工程经理及专业工程师工作考核的依据之一。

	附件4-1               过程管理记录表－－卫生间沉池工程

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	项目及标段：
	
	部位：      
	
	
	编号：
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	主项
	分项
	记录情况
	施工单位
	监理单位
	项目
	记录日期
	备注

	过程管理
	防水材料控制（品牌/质量等）
	□符合要求  □经整改符合要求：                   
	　
	　
	　
	　
	防水材料品牌符合性检查复核一次并进行记录。

	
	沉池结构闭水检验
	□结构无渗漏  □存在渗漏点 渗漏点部位：                  
	　
	　
	　
	　
	每个沉池须检查并记录；（总承包、监理、项目进行100%检查）

	
	渗漏点修补，第二次结构闭水检查
	□无渗漏；               
	　
	　
	　
	　
	对于闭水检验后，发现渗漏的沉池结构进行修补并经过再次闭水检查，进行记录；（总承包、监理、项目进行100%检查）

	
	防水涂料层厚度及高度检查
	□符合设计要求  □经整改符合要求； 
	　
	　
	　
	　
	每楼层抽查，进行记录；（总承包、进行100%检查，监理进行70%检查，项目随机抽查30%））

	
	防水保护层、管道安装完成后闭水及排水检查
	□无积水  □存在积水整改，须对保护层找坡进行，管道洞口封堵整改；
	　
	　
	　
	　
	每沉池须检查并记录；（总承包、监理进行100%检查，项目随机抽查30%）

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	


	附件5             屋面防水工程阶段性成果记录表

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	项目及标段：
	部位：      
	
	
	
	编号：

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	主项
	次项
	记录情况
	施工单位
	监理单位
	项目
	记录日期
	备注

	施工准备
	材料控制（品牌/质量等）
	□符合要求  □经整改符合要求：
	　
	　
	　
	　
	（侧重于检查与合同、设计要求的符合性及现场管理情况）

	过程管理
	第一阶段
	结构试水
	□符合要求  □经整改符合要求：
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	找坡层
	□符合要求  □经整改符合要求：
	　
	　
	　
	　
	　

	
	第二阶段
	防水涂料或卷材
	□符合要求  □经整改符合要求：
	　
	　
	　
	　
	　

	
	第三阶段
	保温层
	□符合要求  □经整改符合要求：
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	保护层
	□符合要求  □经整改符合要求：
	　
	　
	　
	　
	　

	验收交付
	排水坡度及水落管
	□符合要求  □经整改符合要求：
	　
	　
	　
	　
	　

	
	伸缩缝分格、嵌填质量
	□符合要求  □经整改符合要求：
	　
	　
	　
	　
	　

	
	细部做法（泛水、女儿墙、压顶、洞口、节点等）
	□符合要求  □经整改符合要求：
	　
	　
	　
	　
	　

	其他
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	 审核人：
	
	
	
	
	


附件6

铝合金门窗洞口尺寸复核表

项目及标段：                                                     栋号：                                            

	楼层
	单元号
	门窗
编号
	设计尺寸
	实测尺寸偏差
	主责单位
	记录日期

	
	
	
	长X宽
	上
	下
	左
	右
	铝合金分包
	总承包
	监理
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


备注：1、此记录表按不同楼层的各个单元及各个窗型进行逐个填写，由铝合金单位和总承包单位做100%的复核，监理单位按30%的比例抽查，在检查完成后一天内报项目部，项目部主办工程师对提交的成果须进行抽检复核。
      2.实测时，以外墙贴砖的端角基准线作为测量基准，“左”“右”是指从室内面向门窗洞口而确定的方向。

附件7                     

工程技术构造标准

1. 钢筋混凝土结构 

1.1  浇筑混凝土前必须认真检查柱（剪力墙）、梁、板的模板尺寸和钢筋的规格、数量，必须逐一对照图纸认真进行，最好有现场照片记录；必须采用合同指定品牌的厂家生产的国标钢筋，严禁采用拉拔增长缩小直径的钢筋（瘦身钢筋）；

1.2  混凝土浇筑时必须按规范要求组数做标养试件及同养试件；每一强度等级的同类构件应至少留置一组600℃•d同条件养护试件，同条件养护试块应由各方在混凝土浇筑入模处见证取样；

1.3  现场配置吸尘器：施工土建总承包单位在现场须配置足够数量的大功率吸尘器，梁、板混凝土浇筑前须用吸尘器将楼板、梁模板面上的木屑、垃圾等清理干净。如下相片所示： 

[image: image4.emf]
1.4  为保证钢筋和混凝土的质量，混凝土浇筑应设置施工平台、走道、楼板、屋面板混凝土浇筑前，必须搭设可靠的施工平台、走道。如下相片所示： 

[image: image5.jpg]



1.5  混凝土养护 

1.5.1 地下室顶板及平屋面混凝土采用蓄水养护，蓄水深度为100mm，蓄水48小时，养护时间不少于14天； 

1.5.2 坡屋面混凝土采用覆盖麻袋浇水养护，养护时间不少于14天； 

1.5.3 其它没有防水要求的楼地面混凝土采用浇水养护，保持不间断湿润养护的时间不少于7天； 

1.5.4 地下室外壁剪力墙（挡土墙）混凝土带模时淋水，拆模后内外顶挂PVC（带孔）管不停淋水养护，养护的时间不少于14天； 

1.5.5 其它剪力墙、柱混凝土带模时淋水养护，拆模后浇水养护，养护时间不少于7天； 

1.5.6有特殊要求的混凝土养护按设计要求进行。 

2. 砌体结构 

2.1. 砌块墙体门窗洞口应按下图的要求采用实心混凝土预制块或实心混凝土砖砌筑：

2.1.1 门窗洞口过梁每边支撑长度不少于250mm；门窗洞口宽度超过2700mm，洞口两端应设构造柱，过梁必须现浇；如果过梁支撑处为钢筋混凝土柱（墙）或构造柱，过梁必须现浇；与钢筋混凝土柱（墙）相连的砌体墙长度如果小于等于200mm，必须改为构造柱现浇； 

2.1.2 门洞口： 

（1） 室内门洞口两边墙体，以实心水泥砖，每隔400～600mm间距替换空心砖或加气砖； 

（2） 门洞两侧自离地400—500mm起，应替换3～4层，如下图所示：

[image: image6.jpg]250

009-00%}

009-00%}

009-00¥]





[image: image7.jpg]



2.1.3 窗洞口： 

（1） 外窗洞口两边墙体，每隔500～600mm间距采取实心水泥砖，替换空心砖或加气砖； 

（2） 在窗角≤300mm位置，采取实心水泥砖替换，中间部位的替换以每隔500～600mm间距设置一层，如下图所示：

[image: image8.jpg]T | | | | T |
I I i, |- _ I I I I
250
ita =
g Zon
g
£
I P I
S0





（3）窗台压顶：设60mm厚与砌体同宽的C20细石混凝土压顶，两端各伸入墙体不少于100mm，内配纵筋2Φ12，箍筋Φ6@200。注：如设计图纸或工程所在地的地区质监部门标准高于此标准，以图纸或地方标准为准。

[image: image9.emf]
2.2  填充墙砌体

2.2.1  填充墙砌体不宜使用砼小型空心砌块、蒸压加气砼砌块等轻型材料；宜选用抗裂性较强，收缩率低的烧结页岩空心砖。如果使用空心砌块、蒸压加气砼砌块等轻型材料则按下图所示：

[image: image10.jpg]250

400-600

400-600

400-600

FAT30ERY
TRAREEER

THEER RS
JCSRBVA S 1 1l D o) fhe s





2.2.2  填充墙砌体与钢筋混凝土（墙）相连处所设置的砌体拉结筋可以采用植筋方式，所有植筋钻孔必须采用专用毛刷清洗干净；

2.2.3  对于蒸压加气砼砌块应严格按以下几点施工：严格控制蒸压加气砼砌块的出厂龄期应超过28天，强度等级应符合设计要求，砌筑前应提前2天浇水湿润；一次砌筑高度不应大于1.4米；填充墙砌至接近梁底、板底时，应留有一定的空隙，砌筑完应至少隔7天后，方可将其补砌挤紧；补砌时对双侧竖缝用预制三角块嵌填密实；砌体结构砌筑完成后不宜少于30天再进行抹灰。

2.3填充墙面勾缝 

填充墙内外双面均要求压缝，以起到灰缝密实的效果，压缝形式统一为凹缝，如下图所示： 

[image: image11.jpg]7K

b

R IRMES

JRIIEIN




[image: image12.jpg]



2.4 砖墙构造柱留置、支模及混凝土浇筑 

2.4.1构造柱马牙槎：先退后进，每600mm设置拉结筋，槎口深度≥60mm。外墙马牙槎上口建议切45°斜角；留置做法示意： 

[image: image13.emf]
2.4.2构造柱支模、混凝土浇筑示意： 

[image: image14.jpg]



2.5砌块砖墙斜顶砖、垫底砖设置 

斜砖顶砌部分，必须是在下部砌体完成不少于7天后进行（在现场做好“顶砖封堵日期标示”和“实测实量偏差标记便于检查” ），要求斜砖座浆及塞缝必须饱满，按照下图进行施工。 

[image: image15.jpg]



填充砌体（空心砼砌体）顶砖封堵日期、平整度实测实量标示

[image: image16.jpg]



填充砌体（加气砼砌体）顶砖砌筑、预制砼三角块

[image: image17.jpg]



填充砌体垫底砖设置示意图

2.6砌筑墙体内的预制空调管孔洞大样

2.6.1 砌筑墙体内的空调管洞口，采用预制空调管孔洞形式，如下图所示：（注：有外墙保温的可根据抹灰厚度调整PVC管突出长度）

[image: image18.jpg]\1‘1)1:‘# B, AR, RRILSE 20, PRI A,

A 250
[ (e
E A
i e .
o~ 4 @ ==
g g 8 [ O g
S
Pl B
858085 | \ itk
200
BYATH]





2.6.2 套管与饰面层需做防水密封处理。

2.7  砌筑砂浆拌制的配比必须采用标准计量桶（车），必须用灰斗盛放。

3. 抹灰部分 

3.1  内墙面抹灰阳角护角

3.1.1  内墙面抹灰阳角均需要加护角，护角做法要求如下：

（1） 护角高2.0m，两边宽各50mm，砂浆强度等级为1：2水泥砂浆；

（2）先做阳角护角后进行墙体抹灰。

3.2  砌筑墙体与结构混凝土交接处 

3.2.1  钢筋砼梁柱与砖墙交接处挂不小于300mm宽镀锌钢丝网，钢丝网Φ0.8mm，网格10mm×10mm； 

3.2.2  钢丝网必须采用双排固定钉固定，间距≤400mm； 

3.2.3  砼面与砖墙面高低不平（＞5mm）时，应先用水泥砂浆抹平后再钉挂钢丝网。 

[image: image19.jpg]>= 3500

s R SR WE R AR
e i
f| s
FLL  OHEEYEETAT0

O

)

O

2

E

o

=
E|®
3| §
& .
o) BFIAFRE
458 |





3.3  墙体上的管线开槽做法

3.3.1  在砌体上开槽，必须用切割机，要求横平竖直。在混凝土墙面，需采用预埋线管形式，尽量避免混凝土结构施工后切割开槽形式，避免破坏混凝土结构钢筋；

3.3.2  对开槽的尺寸要求：宽度比管的外径大1cm左右；

3.3.3  管放入槽后，须用管卡固定，管必须固定牢固，不得松脱，固定间距必须符合要求，管固定好后用水泥砂浆补缝；

3.3.4  对于管比较密集（如电箱出入口）必须先用细石混凝土补缝，灌填密实后再挂钢丝网，钢丝网搭接宽度不小于150mm。

3.4  外墙面抹灰分隔缝做法

3.4.1  外墙面设置的水平分隔缝，应根据外立面设置，分隔缝宜设在每层楼面下50mm处（分隔条对应部位应该是钢筋混凝土梁，以防渗漏），分隔缝在抹灰前预埋设，也可以在抹灰后切割。

[image: image20.jpg]& K

WIS

ol MR A

Ja

P

i

4

v
HAT SRR

fE AN AN (L SPN





3.5  外立面滴水线做法

3.5.1  常用的外立面滴水线做法有三种，详见下图所示：

 （1） 采用水泥砂浆抹制； 

 （2） 采用成品PVC材料制作的滴水线，滴水线采用专业粘接剂固定；

 （3） 面砖饰面时，可以参考下图：

[image: image21.jpg]VICIE &7
J\ e b ',‘3{*;2\ /‘K )=





[image: image22.jpg]ARIER IR

TRIERD IR HrSE

I i ARG R R





3.6   加气砼砌块砌体防止开裂空鼓措施

3.6.1对加气砼砌块砌体表面缺棱掉角、开槽位置等需分层修补。做法是：先淋湿基体表面，刷掺水量10%的建筑胶水泥砂浆一道，紧跟抹1：2水泥砂浆，每遍厚度应控制在7～9mm。

3.6.2加气砼砌体抹灰前，应对加气砼砌块基层进行处理。其做法是：浇水一遍，冲去墙面渣末；刷素水泥浆一遍，水灰比为1：0.37～0.4（加建筑胶适量）；刷素水泥浆后应立即抹灰，不得在浆面干燥后再抹灰。用于填补埋设管线等的补平砂浆应采用强度等级较高的砂浆。

3.6.3砂浆抹灰应严格按设计要求，并且要按设计要求遍数成活。设计没有明确要求的应按如下工艺进行：

（1）水泥砂浆抹灰分三遍成活：第一遍为7厚1：3水泥砂浆打底扫毛；第二遍为6厚1：3水泥砂浆垫层；第三遍为5厚1：2.5水泥砂浆罩面压光。

（2）抹灰间歇时间应待前一次抹灰终凝后进行，不得连续作业。

3.6.4抹灰间歇时间应待前一次抹灰终凝后进行，不得连续作业。抹灰完成后注意成品保护，并及时浇水养护，最好采用农用喷雾器。

3.6.5严格杜绝由于抹灰前基层底部清理不干净或不彻底，抹灰前不浇水，每层灰抹得太厚，跟得太紧、开裂和烂根现象。

3.7  抹灰砂浆拌制配比必须采用标准计量桶（车），必须用灰斗盛放。

4. 门窗部分 

4.1 铝合金、塑钢门窗洞口 

4.1.1  如洞口出现偏差，当门窗框与洞口墙体间缝隙小于10mm（每边）或大于35mm（每边）时，土建施工单位负责洞口处理，大于35mm的洞口（每边）应采用细石混凝土回补； 

4.1.2  门窗洞移交验收时，门窗洞口尺寸允许偏差在±5mm。 

4.2  外窗做法

4.2.1  砌体洞口，用扁铁连接窗框； 

4.2.2  空心砖或加气砖墙体，其门窗的固定点处应埋设实心水泥砖作为固定点，具体埋设要求，详见本章的2.1砌体部分； 

4.2.3  把窗框与基面上的水泥浮灰清理干净，用1：2干硬性微膨胀防水砂浆（内掺水泥用量8%微膨胀剂和3.8%的防水粉），填塞在窗框槽内； 

4.2.4  用射钉将扁铁固定在固定点，严禁直接用射钉固定窗框，固定到实心水泥砖（固定点）上； 

4.2.5  用1：2干硬性微膨胀防水砂浆（内掺水泥用量8%微膨胀剂和3.8%的防水粉）二次填塞； 

4.2.6  填塞饱满密实后，在外表面涂刷1.5厚JS防水层，翻过窗口角50mm宽，收口抹灰，饰面做法，在窗框与抹灰、饰面间填密封胶。

4.3   排水口/孔

窗框下槛应设置的排水孔，排水孔的大小和数量应符合设计要求。排水孔应在工厂里使用专用模具冲压成孔，现场后装排水孔罩。 

[image: image23.jpg]1: 2TEEMWIKBIKB R [
8% M |

IR K8

HER Ay 2 s34 98 172

1: 2TBEERAEAK DI KRS
CHEB 7K e 1 8% I K )

<=

1.5/7JSBi Kz

FI3.8% B KH)

I

i=30%

1.5/FISBiKE

i 4t

MG SNSRI RSO T«





4.4   成品保护

4.4.1  待安装门窗框、窗扇、门扇铝型材和玻璃需用保护膜包裹或贴好，现场用木方垫起，集中堆放在现场干燥的地方；

[image: image24.jpg]



4.4.2  安装好的门窗框下槛采用“Π”形状的“马蹄”盖板保护（采用废旧模板做成）；

[image: image25.jpg]



4.4.3  玻璃必须采用不污染玻璃的塑料薄膜纸双面保护（塑料薄膜纸在交楼前最后一次清洁时拆除），薄膜纸离玻璃边缘应留出合适距离，便于安装玻璃。五金采用的塑料薄膜纸验收前不能拆除。

[image: image26.png]



与渗漏相关的部分构造节点

【注：以下各防水材料按施工图要求，施工图没有标注的按此做法】

1. 砖墙底部混凝土反坎做法 

1.1  防渗漏需做混凝土反坎的部位：

（1）卫生间、厨房范围砌体隔墙底部处做200mm高（相对于卫生间、厨房的建筑完成面）混凝土反梁或反坎，宽同墙厚；

（2）阳台范围砌体隔墙至少做200mm高（相对于结构面）混凝土反梁或反坎；

（3）露台边缘和露台范围内的砌体隔墙根部设200mm高（相对于结构面）混凝土反梁或反坎； 

（4）和建筑物相连的室外楼梯填充墙内应随踏步做500mm高（相对于结构面）混凝土反梁或反坎；

（5）有雨水停留的室外悬挑板根部设150mm高混凝土反梁（防水构造），如空调板根部；

（6）水电管道井的周边隔墙下部需做止水反梁或素混凝土反坎，反坎面至管井检修门下口，宽同墙厚。

（7）部分特殊部位反坎详见后述。

1.2  填充墙体墙底部混凝土反坎具体做法参照下图：

[image: image27.jpg]€20 s
EN RN

200

N i B B

17

Bedi b SR AL





1.3  混凝土反坎混凝土强度等级为C20，底部反坎原则上应与结构梁板一次浇筑，实在有困难时可二次浇筑，但浇筑前根部需做凿毛、清净处理。 

2. 室内烟道底部混凝土坎做法 

2.1  室内烟道预留洞口要比安装的成品烟道尺寸小，长和宽方向应比烟道内径小20～30mm，方便烟道安装； 

2.2  烟道坎底部统一要求做素混凝土坎，强度等级为C20，高度为100mm（有降板、下沉要求的加上降板及下沉高度），宽度为50mm。 

[image: image28.png]Vs E R

Vs E R

< sl + /m
B : & B h
e LT N EHE
YEAE WA WEHE WA
= Gl ﬁ
S J S5 —
bk # o o & o
% = elia)
= | = ] =
& = =
<H =
RN —E ®

LGt





3. 落地窗底部混凝土坎做法 

3.1  落地窗底部统一要求浇筑素混凝土坎，强度等级为C20，混凝土坎形式采用内高外低的“台阶型”形式，高差为20mm，具体混凝土浇筑做法如下图所示： 

[image: image29.jpg]00100





3.2  混凝土坎宽度为200mm，与楼板混凝土一起浇筑；若采取二次浇筑形式，需做凿毛清净处理。 

4. 上人屋面、混凝土构筑物出屋面的做法 

4.1  出屋面的烟道坎做法： 出屋面的烟道底部要求做素混凝土坎，坎高为600mm，强度等级同屋面混凝土结构强度，且与屋面结构板一起浇筑，禁止二次浇筑，具体做法如下图所示： 

[image: image30.png]HAEEBmAM

BHEHEND

Em S\

AN

A A= (BBiK)

sk

BOEHEHND

EmffiE
Jtia]

T

2JESBS B R AR B AR

R50[R I F /[*





4.2  屋面墙体底部混凝土做法：屋面的墙体底部要求统一采用素混凝土坎，混凝土高度为600mm，强度等级同屋面混凝土结构强度，且与屋面结构板一起浇筑，禁止二次浇筑。

4.3  上人屋面、女儿墙节点、分隔缝节点做法：施工图中未明确做法的按下图做法施工：

[image: image31.jpg]k2

25/ 1: 37K RV
BELR (20,8 10810), FAKE

W B ERTBLE)
Bt EROREEH L
B0 — 8 1. S/ 5214 B K B 51
SRR TFE
EYE L Lol
ECIOBTIREL, Wﬁﬁmmaomﬂ
A B, SRR
R By
BEAOEFEREZER
R Goke/n ) FFAIMABSE |,
BKE: | g & ﬁaﬁ
Rt BRWEEIIE S | & 5 ] =
R (iR RROERT) | ER g & 2
AlEpkpneEol | s 4 d
RRLESHIN, Frmas) | SE ¥ 5,541
TR T Q| T

R 2 LR A A% aE A

[#iR & iEAER2. OF SBSEE S URIIK iR,
EREHFEAEALF400, KFEALF250. 1





5.空调板结构及防水做法

[image: image32.png]1—| GG
T e e
LT \ %

REBSREE LR

l A
(EEPHAE)

HEREE LR /
@l 1J l@l 4

AP0

(e AR

W//////////////éggﬁgmif %

& HAKE
E‘l DEOZD32

= 30X20 5K ER 1J ﬁ&d
ST
(5 £ P HE AR





6.变形缝防水做法

[image: image33.jpg](WSS U A aTr 150 2 %91
A FHEOK W TE ST
“(0TX0T 8 02) [ 77 b
(PR ) B =
HELSRER R Ef
BT U GIEWEEHE 28
o AN 168 Es
GETHE i
” m .
o Akl
0st< |1 = g}
2
£l 5 .WAE
s
tin)
L £
00¢ [EE4
=
e g

AN 1E(ST

(EDLY s ZEISTHIUB) *(0TX0T 8 0e) i 77 Wy 43
B Rk 1T

Zld ¥ FpEe TE8

P22 2

A2bF300mnFE e AR





[image: image34.jpg]M R 2

IRAIEE (5o

)

7

[DES

K

RGY

5E MR BT K )

ek

B

1. 5JESBSUL R ORI
DK HE s JHiL96250

AL AR AR a8 Al

(MBI LIRET





7.阳台等部位穿楼板排水管宜按下图做法施工，穿屋面管道应预埋镀锌套管（注：翼环也应镀锌）：

[image: image35.jpg]1. 5/Z.SBSE LR 47 1 A K ik 50 FHME

2=1)

L
WA FREE, BT VORI L |

BR20BR A i /K ik B, USRI AT




[image: image36.jpg]95 A 3 5

X 125 4 N
SR A

M‘E wm

< = é .

PR3, 5 30mm

| 24
bk




8.卫生间排水管应尽量避免设在卫生间内，如无法避免时，宜按下图做法施工：

[image: image37.jpg]| s
z i
2 = WHR R
ey |- ] i
R AT e % Jens
i %
A N
B EEARG
BERATIET, PRI L
WK, TR i R
TR H AT

(RPN




备注：以上各节点大样图如与施工图做法冲突，以实际施工图为准。


