玻切超乳一体机设备需求

| 需求项目 | 需求明细 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主要功能需求 | 1.具备前节超声乳化功能 |  |
|  | 2.具备后节玻璃体切割功能 |  |
|  | 3.具备眼内激光功能，可在玻切术中同步完成视网膜光凝 |  |
|  | 4.眼内压（IOP）实时监测与动态调节 |  |
|  | 5.能记录手术全程参数 |  |
| 主要配置需求 | 1.超声乳化模块 |  |
|  | 2.玻璃体切割模块 |  |
|  | 3.灌注抽吸模块 |  |
|  | 4.眼内照明模块 |  |
|  | 5.眼内激光模块 |  |
|  | 6.眼内电凝模块 |  |