# 长治市电子政务外网

# 市级城域网IPV6单栈网络

# 建设项目

# 招  标  文  件

采  购 单 位：长治市人民政府信息中心

采购代理机构：山西骅晟招标代理有限公司

# 日        期：二○二五年十一月

目  录

第一部分  招标公告	1

第二部分  供应商须知	5

第三部分  评标标准和评标方法	37

第四部分  商务、技术要求	44

第五部分  合同文本	71

第六部分  投标文件格式	92

第一部分  招标公告

项目概况

长治市电子政务外网市级城域网IPV6单栈网络建设项目的潜在投标人应在山西省政府采购网平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）线上获取招标文件，并于2025年12月19日09时00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：1404992025AGK00666

（二）项目名称：长治市电子政务外网市级城域网IPV6单栈网络建设项目

（三）招标方式：公开招标

（四）预算金额：6466400.00元

最高限价：6466400.00元

- 采购需求：本次招标共1包，主要内容包括市级城域网核心交换区建设、互联网出口区升级建设、安全运维管理区升级建设、安全接入区建设、配套系统建设等五部分，范围包括货物的供应、运输、安装及售后服务等。具体需求详见招标文件中商务、技术和服务要求。

- 合同履约期限：自签订合同之日起6个月内完成项目建设工作，稳定试运行3个月后由采购人组织验收。

（七）质量标准：合格，符合国家、地方及行业现行的法律、法规和标准。

（八）交付实施地点：采购人指定地点。

（九）本项目不接受联合体投标。

二、供应商的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（四）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

（一）时间：2025年11月28日至2025年12月05日；（北京时间，法定节假日除外）

（二）地点：山西省政府采购网平台线上获取

（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）

（三）方式：只允许在线获取

（四）售价（元）：0

四、投标文件提交

（一）截止时间：2025年12月19日09时00分（北京时间）

（二）地点：请登录山西政府采购网投标客户端投标

五、投标文件开启

（一）开启时间：2025年12月19日09时00分（北京时间）

（二）地点：“山西省政府采购网

(http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）”

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

七、其他补充事宜

（一）针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。未按本项目公告规定获取招标文件的潜在供应商不得对招标文件提出质疑。

（二）其他事项：

1.公告发布媒介：山西省政府采购网

（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）

2.在线投标响应（电子投标）说明：

1）本项目采用电子化交易：电子化交易流程操作指南：“山西省政府采购网>办事指南>下载专区”获取

2）供应商应在提交投标文件前完成CA数字证书办理。（办理事项详见“山西省政府采购网>办事指南>下载专区”）;

3)供应商应安装“山西政府采购平台电子投标客户端”，请供应商自行前往“山西省政府采购网>办事指南>下载专区”获取并安装。

4）如有疑问，可致电技术支持热线：95763.

3.开标时间起30分钟内供应商可登陆“山西省政府采购平台”，在“项目采购>开评标”模块对投标文件进行在线解密。若在规定时间内投标文件无法解密或解密失败，则投标无效。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

（一）采购人信息

名    称：长治市人民政府信息中心

地    址：山西省长治市潞州区英雄中路68号

联 系 人：王先生

联系方式：0355-2039148

（二）采购代理机构信息

名    称：山西骅晟招标代理有限公司

地    址：长治市潞州区东外环路盛钰商务楼西一楼

联系方式：0355-8507051

（三）项目联系方式

联 系 人：张女士

联系方式：0355-8507051

# 第二部分  供应商须知

## 一、供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 长治市电子政务外网市级城域网IPV6单栈网络建设项目 |
| 2 | 合同履约期限 | 自签订合同之日起6个月内完成项目建设工作，稳定试运行3个月后由采购人组织验收 |
| 3 | 交付实施地点 | 采购人指定地点 |
| 4 | 质量标准 | 合格，符合国家、地方及行业现行的法律、法规和标准 |
| 5 | 供应商资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 4.本项目的特定资格要求：无。 |
| 6 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 7 | 标前会 | 不召开 |
| 8 | 供应商应提交的商务部分文件 | 供应商应按下列顺序提交商务部分文件（格式见第六部分）： 1.投标函； 2.法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书； 3.供应商基本账户开户许可证或基本存款账户信息单； 4.投标保证金缴纳凭证； 5.供应商资格承诺书； 6.供应商或产品制造商近三年承担过类似项目业绩情况表； 7.投标货物商务偏离表； 8.供应商企业简况； 9.供应商认为需要提供的其他商务部分文件。 |
| 9 | 供应商应提交的技术部分文件 | 供应商应按下列顺序提交技术部分文件（格式见第六部分）： 1.开标一览表； 2.投标货物技术偏离表； 3.项目服务方案； 4.供应商认为需要提供的其他技术部分文件。 |
| 10 | 投标有效期 | 90日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 11 | 联合体投标 | 不接受 |
| 12 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：陆万元整（小写：60000.00元） 1.投标保证金的形式：转账、电汇、支票。 递交时限：投标截止时间前。 递交方式：通过本单位基本银行帐户递交。 退还方式：退还至本单位基本银行帐户 。 投标保证金凭证：到账通知单或转账单。 投标保证金开户银行及账号如下： 开户名称：山西骅晟招标代理有限公司 开户银行：中国银行股份有限公司长兴中路支行 银行账号：139251291596 按递交方式退还，采购人发出中标通知书后5天内向未中标的供应商全额退还投标保证金；采购人与中标人签订合同后5天内向中标人全额退还投标保证金。 注：须在汇款/转帐凭单用途栏中写明项目名称。 2.投标保函 投标保函应当是具备合法资质的金融机构开具的银行保函、保证保险、工程担保公司保函。投标文件中附保函文件，其有效期应当与投标文件有效期一致，且真实有效，电子投标文件中需附保函扫描件。 |
| 13 | 投标文件 | 【供应商须在线或远程解密投标文件】 电子投标文件壹份（在线加密递交），电子投标文件须使用系统提供的投标文件编制工具编制完成，投标截止时间前应通过山西省政府采购网-山西政府采购平台（https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login）上传经过CA盖章的加密电子投标文件； |
| 14 | 投标文件递交的时间及地点 | 截止时间：2025年12月19日09时00分（北京时间） 电子投标文件递交地点：山西政府采购网投标客户端完成递交(上传） |
| 15 | 开标时间及地点 | 时间：2025年12月19日09时00分(北京时间) 地点：长治市潞州区东外环路盛钰商务楼西一楼 |
| 16 | 采购方式 | 公开招标 |
| 17 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 18 | 预算金额或 最高限价 | 预算金额：6466400.00元 最高限价：6466400.00元 投标总报价高于最高限价的，按废标处理。 |
| 19 | 评标委员会组成 | 评标委员会共5人， 其中，采购人代表1人，评标专家4人。 评标专家确定方式：山西政府采购评标专家库中随机抽取。 |
| 20 | 中标人的确定 | 由评标委员会推荐，中标人的确定最终由采购人确认。 |
| 21 | 投标文件的签字盖章 | （1）投标文件由供应商使用“山西政府采购平台”提供的“山西政府采购平台电子投标客户端”制作生成。 （2）供应商在编制投标文件时应按分级目录导入相关内容。 （3）投标文件中证明资料的“复印件”均应清晰可见。 （4）第六部分“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，供应商均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子印章和（或）法定代表人(供应商代表)的个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人(供应商代表)的个人电子印章或电子签名章（联合体协议书须由联合体各方按规定签署后生效）。 （5）投标文件制作完成后，供应商应使用CA数字证书对投标文件进行加密，形成加密的投标文件。 （6）投标文件制作的具体方法详见“山西政府采购平台”中的帮助文档。 |
| 22 | 中小企业划分标准所属行业 | 工业 |
| 23 | 本项目执行政府采购政策 | 注：小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位按招标文件规定，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为15%；以上政策不重复享受。 |
| 24 | 其他事项 | 获取招标文件后如对招标文件中认为有不合理、不清楚以及有疑义并需要修正的地方，请在招标规定日期前以书面形式告知，以便统一上网公告更正，如不提交书面材料视同完全同意招标文件所有条款。 |
| 25 | 代理服务费 | 代理服务费：代理服务费用参照原中华人民共和国国家计划委员会[计价格（2002）1980号]和国家发展改革委办公厅发改办价格[2003]857号文件规定的取费标准计算收取费用。 中标（成交）人在领取中标（成交）通知书时，向采购代理机构一次性付清代理服务费。 |

二、电子投标须知附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件编制 | 1.1供应商应使用政采云系统的投标文件编制工具，按照操作手册编制电子投标文件，并使用数字证书（CA）按照招标文件规定签字、盖章。同时使用数字证书（CA）对投标文件进行加密。 1.2在上传电子投标文件时，需对应系统中每个模块要求，形成独立的PDF格式文件，按照指定对应模块，逐条完成上传，保存后提交。 1.3电子投标文件所附各类证件、证书、证明，均随投标文件统一编排页码进行上传。 |
| 2 | 电子投标文件解密 | 2.1在招标文件规定的投标文件开启时间后，采购代理机构会在政采云系统发出解密指令，供应商在收到解密指令后，须使用加密投标文件时所使用的数字证书（CA）对已递交（上传）的电子投标文件进行解密（可远程解密），如在开标现场解密，需自行携带电脑。 2.2电子投标文件解密时间：30分钟 2.3因供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形： （1)供应商未在规定时间内解密投标文件的； （2)供应商使用非本次报价加密所使用CA数字证书解密的； （3)供应商使用的CA数字证书属于注销或无效或损坏的。 |
| 3 | 其他 | 3.1本项目招标活动的全过程，均采用电子形式进行。在评审过程中，当政采云系统出现异常情形时，经请示财政部门同意后，采购代理机构可采用其他方式进行评审活动。 3.2待系统恢复后，采购代理机构须把线下开启、评审结果数据录入政采云系统。 |

## 三、供应商须知

（一）总则

1.适用范围

1.1本招标文件适用于本次招标活动的全过程。

2.定义

2.1“货物”指供应商制造或组织符合本招标文件要求的货物。按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）的有关规定，本招标文件涉及的所有采购内容除特别标注为“可接受进口产品”外，均必须采购国产产品。进口产品特指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。

2.2“服务”指招标文件所表述的供应商须向采购人提供的服务和应当履行的承诺和义务。

2.3“工程”指本招标文件中所述所有工程。

2.4“潜在供应商”指符合本招标文件各项规定的合格供应商。

2.5“投标人、供应商、投标单位、响应单位”指符合本招标文件规定并参加投标的供应商。

2.6“响应”指供应商根据采购人及采购代理发布的招标文件，编制投标文件并按规定进行投标的行为。

2.7“知识产权”指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

3.合格供应商的条件

3.1具有本项目生产、制造、加工、供应及/或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内供应商均可参加投标。

3.2具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件和本项目所需的特定条件及有关法律、法规关于供应商的规定，有能力提供采购货物/服务/工程的供应商。

3.3供应商获取招标文件时应登记备案，并提供有效联系方式。

3.4如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（按招标文件提供的格式填写）。

4.投标费用

供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## （二）招标文件

5.招标文件的构成

5.1招标文件由下列六部分内容组成：

第一部分 招标公告

第二部分 供应商须知

第三部分 评标标准和评标方法

第四部分 商务、技术要求

第五部分 合同文本

第六部分 投标文件格式

5.2供应商应认真阅读招标文件中所有的条款、事项、格式和技术规范、参数及要求等。供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其投标被拒绝或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6.招标文件的澄清和修改

6.1供应商澄清要求的提交：任何已登记备案并领取了招标文件的潜在供应商，均应以书面形式在投标截止时间15日以前要求对招标文件进行澄清，并以书面形式（包括书面材料、信函、传真，下同）提交至采购代理机构。

- 6.2采购代理机构（或采购人）可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构（或采购人）在投标截止时间至少15日前，应当在原公告发布媒体上发布更正/变更公告，各潜在供应商应自行关注，不足15日的，采购代理机构（或采购人）顺延递交投标文件的截止时间。

6.3采购代理机构（或采购人）可以延长投标截止时间和开标时间，应在提交投标文件截止时间前，将该变更时间以发布变更公告的形式发出，各潜在供应商应自行关注。

6.4采购代理机构（或采购人）澄清、修改及其它答复的效力：无论是否根据供应商的澄清、修改或进行其它答复的要求，采购代理机构（或采购人）一旦对招标文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，采购代理机构（或采购人）有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。

6.5本采购项目采购人是否组织所有已登记备案并领取了招标文件的潜在供应商踏勘现场详见须知前附表。

6.6本采购项目采购人是否召开标前会详见须知前附表。

6.7采购代理机构（或采购人）在开标现场对投标情况可在不改变招标文件实质内容前提下做进一步的澄清和说明，并经供应商代表签字确认。

## （三）投标文件

7.投标文件的语言和计量单位

7.1供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构（或采购人）就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

7.2投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

7.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时评标委员会可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

原版为外文的证书类、证明类文件，与供应商名称或其它实际情况不符的，供应商应当提供相关证明文件。

7.4对于未附有中文译文和中文译文本不准确的投标文件，由此引起的对供应商的不利后果，采购人概不负责。

8.投标文件的组成及相关要求

8.1投标文件分为商务部分、技术部分

商务部分指供应商提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。

技术部分指供应商提交的能够证明供应商提供的服务/货物符合招标文件要求的文件。

本次招标，供应商应按本招标文件要求提交商务、技术部分内容和需要供应商自行编写的其他文件，其中资格项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝（具体填写要求及格式详见招标文件第六部分）。

8.2投标文件要求内容及编排顺序

（1）商务部分：详见供应商须知前附表；

（2）技术部分：详见供应商须知前附表；

8.3投标文件规格幅面（A4，图纸可为A3），按照招标文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码（投标文件中复印件及彩色宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商承担。

为方便评标，投标文件中的各项表格须按照招标文件第六部分格式要求制作。

8.4投标保证金：详见供应商须知前附表。

（1）供应商须在开标前提交投标保证金。

因银行结算，不可抗力等非采购人/采购代理原因造成的投标保证金不能及时到账，后果由供应商自行承担。

（2）未按前述各款要求提交投标保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的投标，将被视为无效投标。

（3）自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的保证金；自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的保证金。

（4）投标保证金在投标文件有效期内保持有效，采购人如果按相应条款的规定延长了投标文件有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

8.5投标报价

- （1）所有投标报价均以人民币/元为计算单位。由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

- （2）本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。

- （3）投标报价是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，投标报价为供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和，投标报价还应充分考虑招标文件、合同中的一切费用与价格。具体供应商应按第六章“投标文件格式”的要求在开标一览表进行报价。

- （4）供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

- （5）投标报价的其他要求见供应商须知前附表。

- （6）供应商根据自身经营状况等予以编报，若出现误差，由供应商自行负责。

9.投标内容填写说明

9.1供应商应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应。

9.2供应商未响应招标文件商务、技术要求，并未提供技术资料或提供资料不详的，评标委员会有权决定是否通知供应商进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会有权拒绝该投标。

9.3投标文件应严格按照招标文件第六部分的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

9.4开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

9.5供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

10.投标有效期

10.1本项目投标有效期为90日历天。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。

10.2在特殊情况下，采购人在原定投标文件有效期内可以根据需要向供应商提出延长投标文件有效期的要求，供应商应立即以传真等书面形式对此要求向采购人作出答复；供应商可以拒绝采购人的要求而不会因此被没收投标保证金。同意延期的供应商应相应延长投标保证金的有效期，但不得因此而提出修改投标文件的要求。在延长期内，本须知第8.4条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

11.投标文件的签署及规定

11.1组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

11.2供应商在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。电子投标文件必须采用CA发布的机构、法人及授权代表数字证书进行电子盖章，确保投标文件合法有效。

11.3供应商应按照招标文件要求，在每一份投标文件的封面下方以及其他招标文件要求的位置填写供应商全称并电子签章，同时在该处签署法定代表人或供应商代表的全名或加盖本人签名章。

11.4供应商须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表和其它偏离文件中，以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明“不能确定”的字样。任何情况下，对于供应商没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被供应商在偏离表中遗漏的事项，一旦在评审中被发现存在负偏离或被认定为属于负偏离，则评标委员会有权视该条款是否为主要商务、技术条款而决定是否对该投标予以拒绝。

11.5供应商应按本招标文件所要求的投标文件份数提交投标文件。

（1）供应商对本招标文件第六部分“投标文件格式”中提供格式的资料，必须按照样表格式要求在指定位置盖章。

11.6投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章及法定代表人（或负责人）或其授权的供应商代表签字或盖章。

11.7因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

## （四）投标文件的递交

12.投标文件的密封及标记

12.1电子投标文件应当按照招标文件和山西政府采购网投标客户端的要求加密投标文件。

13.投标截止时间

13.1投标文件须按照招标文件规定的投标截止时间、地点上传。在投标截止时间以后上传的投标文件，导致的后果由供应商自行负责。

14.投标文件的补充、修改和撤回

14.1供应商可以在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知采购代理机构（或采购人），补充、修改和撤标要求须经采购代理机构（或采购人）签字确认，否则无效。

14.2供应商撤回投标的要求应由供应商法定代表人或供应商代表签署，补充、修改投标文件的书面材料，应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

14.3在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。

## （五）开标

15.开标及其有关事项

15.1采购代理机构按照《招标公告》或《澄清公告》规定的时间和地点开标。评标委员会成员不得参加开标活动。

15.2代理机构在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间与招标文件预先确定的地点进行公开开标活动，并且对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档，供应商不足三家的，不得开标。

15.3电子投标文件解密。

15.4采购代理机构（或采购人）要求法定代表人或授权代理人签字确认报价。如供应商的法定代表人或被授权代理人未签字确认开标结果，则一律视为供应商接受此结果。

15.5开标后，所有供应商的投标文件将不予退还。

## （六）评标程序和要求

16.评标委员会的组成和职责

16.1采购代理机构根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，对3家及以上明确响应招标文件商务技术要求的投标文件进行评估和比较。评标委员会由采购人代表和评审专家组成五人及以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

16.2评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，法律规定的情形除外。代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

16.3评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

16.4评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律规定的，代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

16.5无法及时补足评标委员会成员的，代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

16.6采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

17.初步评审

17.1资格性评审

采购人或采购代理机构将依据供应商提交的投标文件，对其资格证明文件进行审查，以确定其是否具备投标资格。如果供应商不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标将被拒绝。

采购人或代理机构对资格审查进行记录，并签字确认，与招标文件一并存档。

采购人或代理机构对模糊不清的或存在疑问的资格性证明文件，在不影响投标是否有效的前提下，须由供应商进行澄清或说明。

为保证投标的公开、公正、公平，供应商资格证明文件若有缺失或不符，开标后不允许补正或修正，且投标无效。

资格审查内容及标准详见第三部分评标标准及评标办法。

17.2符合性评审

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（1）评标委员会将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。系统按照少数服从多数的原则自动判定结果。符合性审查内容及标准详见第三部分评标标准及评标办法。

（2）实质上响应的投标是指与招标文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离。

重大偏离（主要技术、商务要求）系指投标货物/服务的质量、数量和合同履行期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

（3）重大偏离不允许在开标后修正。

（4）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

（5）投标文件的细微偏差（一般技术、商务要求）是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

17.3审核中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

17.4政府采购政策性要求内容认定(如适用)

17.4.1根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，

本项目采购的货物中如包含最新一期《节能产品政府采购清单》中“★”标注的国家强制性采购产品，以及最新一期《环境标志产品政府采购清单》中的产品，均须提供清单中的国家强制性采购产品。本文件有规定允许采购清单以外产品的除外。

货物中有节能产品、环境标志产品的，须如实填写节能产品明细表、环境标志产品明细表，同时，提供所投产品在最新一期《节能产品政府采购清单》和最新一期《环境标志产品政府采购清单》中所在页截图复印件，并予以标记,作为评定依据。包含有国家强制采购的节能、环保产品，供应商未在投标文件中进行标记，评标委员会经审查所报产品不属于国家强制采购的节能、环保产品将对其投标文件作无效处理。

17.4.2本项目所采购的货物中如包含计算机，必须预装正版操作系统软件产品；投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

17.4.3供应商提供货物中如含有财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，须提供中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。未附有效认证证书，将有可能导致投标文件无效。

17.4.4凡符合要求且自愿选择“政采智贷”的中标供应商，可在“中国政府采购网山西分网（山西省政府采购网，http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/）”，点击“政采智贷”，进入“山西政府采购信用融资平台”页面，按照《山西省“政采智贷”业务操作指南》办理该项业务。同时，参与“政采智贷”的供应商，应严格按照政府采购合同履约，严格按照信贷合同偿还债务。

17.4.5中小微企业参加本项目评审标准

《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件和《山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（晋财购〔2022〕6号）文件执行。

（1）中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（3）联合体价格折扣：接受大中型企业与小微企业组成联合体采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（4）大中型企业向小型、微型企业分包的价格折扣：允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

17.4.6支持残疾人福利单位：《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。在本项目中满足采购需求、质量和货物相等的情况下，对属于残疾人福利性单位的货物/服务价格给予15％的扣除，用扣除后的价格参与评审；

注：残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

B.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

E．提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

17.4.7依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。本项目供应商属于监狱企业的，货物/服务价格给15％的扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：1、监狱企业又属于小型、微型企业的，不重复享受政策。2、监狱企业证明文件［如有。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件］。

17.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

18.投标的澄清

18.1评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会专家共同签字。

18.2供应商必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或供应商代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或者补正。

18.3评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.详细评审

19.1评标委员会只对实质上响应招标文件的投标文件进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法和中标条件详见招标文件第三部分“评标标准和评标办法”。

20. 确定中标人

20.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

20.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。评标报告由全体评标成员共同签字确认。

20.3采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序推荐三名中标候选人或根据授权直接确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人或中标人。

20.4由评标委员会推荐，采购人确定中标人。

21.评标过程保密

21.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员、监督人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

21.2开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他与评标无关的人员透露。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.重新评审及关于供应商非实质性响应滞后发现的处理规则

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该供应商进入评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购人或代理机构均有权依法决定取消该供应商的此前评议结果，或决定对该投标予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。

23.采购项目废标、终止与处理

23.1在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

- （1）符合条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）所有供应商的报价均超过了项目最高限价，采购人不能支付的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

采购项目废标后，评标委员会应做出书面报告。

23.2废标后，招标代理应当在原公告发布媒体上发布废标公告。

23.3采购人、采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。

终止招标的，代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取投标保证金的，采购人或者采购代理机构应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

23.4公开招标数额标准以上的采购项目（如分包按包计），投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- （1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- （2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

- （3）采购项目（按包计）终止后，评标委员会应做出书面报告。采购项目终止后，代理机构应当将废标原因通知所有供应商，并依法重新组织采购活动。

23.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购代理机构沟通并作书面记录。采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

## （七）签订合同

24.中标

24.1按照评标报告中推荐的第一中标候选人为中标人。

24.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

24.3采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告，中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

中标公告期限为1个工作日，同时向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

24.4对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采购代理机构（或采购人）对未中标的供应商不做未中标原因的解释。

25.采购代理服务费：详见须知前附表

26.签订合同

26.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。

26.2在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的项目，在不改变合同其他条款的前提下，中标人可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

26.3供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

26.4中标人一旦中标，未经采购人事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。或采购人有权决定按照中标人中标后毁标、终止或解除合同等依约处理。

## （八）保密和披露

27.保密

27.1供应商自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

27.2有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.披露

28.1采购代理机构（或采购人）有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

28.2在采购代理机构（或采购人）认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构（或采购人）无须事先征求供应商/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

## （九）询问和质疑

29.供应商有权就招标事宜提出询问和质疑

29.1招标程序受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

应知其权益受到损害之日指：

- 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

- 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

- 对中标或者中标结果提出质疑的，为中标或者中标结果公告期限届满之日。

29.3质疑应当以书面形式向采购代理机构（或采购人）提出，经法定代表人签字并加盖公章。

29.4质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、质疑事项、法律依据（具体条款）、质疑人全称、法定代表人签字、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。

29.5有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构（或采购人）可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（4）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；

（5）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（6）质疑事项已经进入投诉或者行政复议或者诉讼程序的；

（7）质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的；

（8）供应商对招标文件条款或技术参数有异议，未在开标前通过澄清或修改程序提出，并且供应商已经参与投标，而于开标后对招标文件提出质疑的；

（9）在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；

（10）其它不符合受理条件的情形。

29.6采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内对供应商依法提出的询问或质疑作出答复。但答复的内容不涉及商业秘密。

29.7质疑供应商对采购代理机构的答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

## 十、违约处罚

30.违约处罚

30.1发生下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（7）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（8）中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（9）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（10）将政府采购合同转包；

（11）提供假冒伪劣产品；

（12）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

有第（1）-（6）项规定情形的，中标无效。供应商的保证金将不予退还。

30.2有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30.3评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；

（2）接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

第三部分  评标标准和评标方法

一、资格审查内容及标准

| 序号 | 类型 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本资质 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 2 | 基本资质 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 3 | 基本资质 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 4 | 基本资质 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 5 | 基本资质 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 6 | 基本资质 | 投标保证金 | 符合招标文件要求。 |

说明：以上资格证明材料须符合要求、有效、完整。否则，投标无效。除上述内容外，供应商提供的其他材料，不作为资格审查的内容。

二、符合性审查内容及标准

| 序号 | 类型 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务资信 | 对供应商提供的法定代表人身份证明文件的符合性、完整性进行审查 | 1.1提供供应商法定代表人身份证明文件； 1.2证明文件须内容完整、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，响应无效。 |
| 2 | 商务资信 | 对供应商提供的法定代表人授权委托书证明文件的符合性、完整性进行审查 | 2.1提供法定代表人授权委托书证明材料。 2.2证明文件须内容完整、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，响应无效。 法定代表人授权委托书是否按招标文件要求格式提供；内容是否完整、有效；投标文件有效期是否符合招标文件要求；授权人签署是否在授权书有效期内；是否按招标文件要求对其进行了签署、盖章等。 |
| 3 | 商务资信 | 对供应商提供的投标函的符合性、完整性进行审查 | 3.1提供投标函； 3.2投标函须内容完整、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，响应无效。 |
| 4 | 报价 | 对供应商提供的开标一览表及报价明细表的符合性、完整性进行审查 | 4.1提供开标一览表及报价明细表； 4.2开标一览表及报价明细表须内容完整、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，响应无效。 4.3开标一览表及报价明细表存在漏项、缺项、错项；存在有超出本项目最高限价等情形的，响应无效； |
| 5 | 商务、技术 | 对供应商提供的投标货物商务偏离表、投标货物技术偏离表的完整性、符合性进行审查 | 5.1提供投标货物商务偏离表、投标货物技术偏离表； 5.2投标货物商务偏离表、投标货物技术偏离表须符合招标文件要求。否则，响应无效。 |
| 6 | 商务、技术 | 其他（如实质性响应等） | 6.1投标文件未附有采购人不能接受的其他条件。 |

三、评分细则

本项目采用综合评分法，评分细则如下：

| 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分 | 7分 | （评标委员会共同认定） |
| 1.业绩 | 4分 | - 提供投标截止时间前三年内（2022.12-2025.11）同类型业绩证明（同类型业绩为电子政务网络建设项目新建或升级改造类主体实施业绩），每提供一个业绩得2分，本项最高4分。 - 业绩证明材料：提供业绩合同的关键页复印件，至少包含合同封面、合同建设内容、合同金额、双方签字印章、签订时间等合同信息。 - 备注：本款可作为加分的业绩仅指投标供应商自身的业绩，即文本显示名称必须与投标供应商的名称完全一致，如公司名称发生变更，必须提供审批部门的证明文件。 |
| 2.企业实力 | 3分 | - 供应商具有质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每提供一项得1分，最高得3分。 |
| 技术部分 | 63分 |  |
| 1.产品技术性能指标 | 15分 | - 满足招标文件要求的全部技术指标得15分。注：非标注“★”项技术指标有负偏离的，存在一项负偏离项减1分，负偏离项超过6项（含6项）的，该项不得分。 |
| - 2.集成实施 - 方案 | - 8分 | - 根据供应商提供的项目集成实施方案进行综合评审，方案内容包括但不限于：总体部署规划、进度计划及项目实施的各个阶段具体工作内容、安装调试方案、安全和质量保障措施等。 - （1）总体部署规划清晰明确得2分，规划简略或有所缺失得1分，未提供不得分； - （2）项目进度计划安排周密可行得2分，计划安排简单得1分，未提供不得分； - （3）安装调试方案可行有效得2分，调试方案可行性一般得1分，未提供不得分； - （4）安全和质量保障措施得当得2分，措施一般得1分，未提供不得分。 |
| 3.供货方案 | 5分 | - 根据供应商提供的项目供货方案进行综合评审，方案内容包括但不限于：产品供货实施计划、供货保障方案等。 - （1）实施计划周密可行、安排合理、节点明确得3分，计划安排一般、基本满足项目使用要求得2分，计划和节点安排不清晰得1分，未提供的不得分； - （2）供货保障方案全面得2分，方案不全得1分，未提供的不得分。 |
| 4.项目应急 方案 | 6分 | - 根据供应商提供的项目应急方案进行综合评审，方案内容括但不限于：应急预案和紧急事件处理措施、风险控制方案、应急演练方案等。 - （1）应急预案和紧急事件处理措施得当能较好的妥善处理并解决突发事件得2分；处理突发事件能力措施一般，处理突发事件能力经验和专业性有所欠缺，得1分，未提供的不得分； - （2）风险控制方案全面得2分，风险控制方案简单得1分，未提供的不得分； - （3）应急演练方案合理可行得2分，应急演练方案简略得1分，未提供不得分。 |
| - 5.团队配备 - 方案 | 5分 | - 根据供应商针对本项目的专业技术团队配置进行综合评审。 - （1）团队人员配备合理，职责分工科学合理，专业性强且经验丰富，能完全满足本项目的服务要求的得5分； - （2）团队人员配备基本合理，职责分工基本明确；人员有一定工作经验，具备一定专业性，基本能响应本项目的服务要求得3分； - （3）团队配备方案较简略或有所遗漏，人员配备不够合理，职责分工不明确，经验和专业性有所欠缺得1分； - （4）未提供的不得分。 - 注：团队成员应为本单位在职人员，需提供团队成员基本信息，包括但不限于姓名、年龄、职务、学历、联系方式、职称等，并提供自2025年6月到投标截止日任意一次社保缴纳记录，该缴纳记录上需明确团队成员姓名，团队人员数量以社保缴纳记录为准。 |
| - 6.项目管理 - 方案 | 6分 | - 根据供应商提供的项目管理方案进行综合评审，方案内容包括但不限于：项目进度管理、质量监管管理、风险管理、过程文档和安全保密管理等方面。 - （1）项目有完整明确的进度安排得2分，整体进度安排简单不全面得1分，未提供不得分； - （2）质量管理措施得当得2分，质量管理措施一般得1分，未提供不得分； - （3）具备风险管控、文档管理、安全保密管理的能力，能完全满足采购人的服务要求得2分；风险管控、文档管理、安全保密管理的能力经验和专业性有所欠缺得1分，未提供不得分。 |
| - 7.维保服务 - 方案 | 10分 | - 维保服务指质保期内的硬件保修、故障硬件备件更换、故障处理的在线技术支持、现场排障等售后支持服务。根据供应商提供的维保服务方案进行综合评审，方案内容包括但不限于：维保内容、服务响应机制、服务体系、服务团队配置、典型故障解决方案等。 （1）维保内容细致完善得2分，服务内容有所缺失得1分，未提供不得分； （2）服务响应机制清晰明确响应及时得2分，服务响应机制含糊不够合理得1分，未提供不得分； （3）服务体系健全服务网点明确得2分，服务体系服务网点不够清晰明确得1分，未提供不得分； （4）服务团队配置专业性强且经验丰富得2分，售后团队配置一般得1分，未提供不得分； （5）典型故障解决方案科学合理可行得2分，典型故障解决方案较简略或不够可行得1分，未提供不得分。 |
| - 8.运维服务 - 方案 | 5分 | - 运维主要指运维期内，本地驻场支持/远程支持，配合客户新开通业务、业务调优、定期巡检、重要时期保障等。根据供应商提供的运维服务方案进行综合评审，方案包括但不限于：日常运维方案和重大时刻安全保障服务方案等。 - （1）日常运维服务方案全面详细、驻场人员和运维团队配备齐全、与本项目的实际切合度高、可行性强的得3分，运维服务方案完整、团队配备一般得2分，运维服务方案不全、团队配备缺失得1分，未提供的不得分； - （2）重大时刻安全保障服务方案全面详细得2分，方案有缺失得1分，未提供的不得分。 |
| 9.培训方案 | 3分 | - 根据供应商提供的培训方案进行综合评审，包括但不限于培训目标、培训计划、培训内容、培训方式、培训师资力量等。 - （1）培训方案详细完整，针对性强，合理可行，培训团队专业性强且经验丰富，能确保采购人的相关人员能很好的操作、维护和管理采购的设备得3分； - （2）培训方案完整，但不够详细，有所针对性，有一定可行性，培训团队专业性较强并具备一定经验，基本能确保采购人的相关人员能操作、维护和管理采购的设备得2分； - （3）培训方案比较简略，内容有所遗漏，没有针对性，可行性较差，培训团队专业性及经验一般得1分； - （4）未提供的不得分。 |
| - 三、价格部分（30分） - 满足招标文件要求且扣除后的最低报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 - 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： - 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 |  |  |

- 商务、技术要求

- 商务、技术要求

- （一）项目概况

本项目主要依据《山西省数字政府建设规划（2023-2025年）》和《山西省电子政务外网建设三年行动方案（2023-2025年）》提出的“构建新一代电子政务外网”任务要求，开展长治市电子政务外网市级城域网IPV6单栈网络的网络设备、安全设备的购置和相关配套系统的建设，具体建设内容包括市级城域网核心交换区建设、互联网出口区升级建设、安全运维管理区升级建设、安全接入区建设、配套系统建设的供货及集成(具体采购范围及所应达到的具体要求，以招标文件中商务、技术和服务的相应要求为准)。建设完成后，实现IPV6市级城域网与省IPV6广域网对接，新架构满足未来五年内全网IPV6单栈的政务业务演进需求，满足未来五到十年内的IPV6+新技术、新业务的升级演进需求。

（二）商务要求

1.项目名称:长治市电子政务外网市级城域网IPV6单栈网络建设项目

2.合同履约期限：自签订合同之日起6个月内完成项目建设工作，稳定试运行3个月后由采购人组织验收。

3.交付实施地点：采购人指定地点；

4.质量标准：合格，符合国家、地方及行业现行的法律、法规和标准。

5.付款条件：合同另行约定。

6.其他未列明事项签订合同时协商约定。

（三）技术要求

1.建设目标

依据《山西省数字政府建设规划（2023-2025年）》和《山西省电子政务外网建设三年行动方案（2023-2025年）》提出的“构建新一代电子政务外网”任务要求，按照“总体规划、集约建设、统分结合、有序推进、自主创新、安全可靠”的原则，结合长治市电子政务外网建设现状，以满足未来电子政务发展需求为导向，构建一个安全稳定、技术先进的市级电子政务外网平台，满足未来五年内全网IPV6单栈的政务业务演进需求，满足未来五到十年内的IPV6+新技术、新业务的升级演进需求。

2.建设范围

长治市电子政务外网是国家电子政务外网的市级节点，本项目建设范围为IPV6市级城域网，建设规模包括市级城域网核心网络层以及本级政务部门接入层。

3.建设内容（供应商需提供但不限于以下建设内容）

本项目旨在开展长治市电子政务外网市级城域网IPV6单栈网络的网络设备、安全设备的购置和相关配套系统的建设，具体建设内容包括市级城域网核心交换区建设、互联网出口区升级建设、安全运维管理区升级建设、安全接入区建设、配套系统建设。

3.1市级城域网核心交换区建设

3.1.1核心路由器

本次建设在长治市电子政务外网城域网核心部署两台核心路由器，核心路由器支持IPV6、SRV6、网络切片等功能，满足电子政务外网业务承载的需求，核心路由器与汇聚路由器、安全运维管理区、安全接入区、互联网出口区、政务云等区域采用万兆链路互联。

3.1.2汇聚路由器

在城域网汇聚层部署四台城域网汇聚路由器，作为委办局接入的的网络汇聚。其中，两台部署在中心机房汇聚区，一台部署在政府南办公区汇聚区，一台部署在政务中心汇聚区。城域网路由器支持IPV6、SRV6以及网络切片等技术，满足电子政务外网业务承载的需求。

3.1.3接入路由器

在城域网各个委办局部署接入路由器，接入路由器与城域网汇聚路由器互联，将委办局接入至电子政务外网，支持IPV6、SRV6、网络切片等技术，满足电子政务外网业务承载的需求。本次建设在委办局接入路由器上来时进行SRV6、网络切片等功能部署，根据电子政务外网的业务承载需求部署视频会议切片、视频监控切片、专网切片、默认切片等不同的切片，满足不同政务部门的不同业务对网络连接、资源及其他功能的差异化要求。

3.1.4业务接入路由器

与“一机两用”零信任网关对接，城域网核心路由器根据配置的SRv6静态代理将报文发送到服务链代理的业务接入路由器上，业务接入路由器对SRv6解封装，然后将解封装的报文发给零信任网关。

3.2互联网出口区升级建设

在互联网出口区部署一台万兆交换机，与三家电信运营商的互联网出口对接，上连三条互联网出口链路，下连两台负载均衡设备，改善互联网出口区的网络结构，保障互联网出口的稳定。该区域采用双栈设计，为IPV4网络和IPV6网络共用区域，原有一体化网关、负载均衡设备利旧。

3.3安全运维管理区升级建设

3.3.1下一代防火墙

在安全运维管理区新增两台防火墙设备（双机热备），配置防病毒、入侵防御、应用识别等功能授权，对安全运维管理区边界的安全进行防护，并且提供IPV6协议的支持。

3.3.2万兆交换机

在安全运维管理区新增两台万兆交换机（双机热备），上连下一代防火墙，下连安全运维管理区各类型网络、安全设备，增强安全运维管理区的稳定性和数据交换能力。

3.4安全接入区建设

本项目安全接入区为电子政务外网5G无线接入、物联网接入等融合接入区域，采用双栈设计，为IPV4网络和IPV6网络双栈共用区域。

3.4.1安全接入区路由器

与安全接入区防火墙对接，城域网核心路由器根据配置的SRv6静态代理将报文发送到安全接入区路由器上安全接入区路由器对SRv6解包分包，然后将解封装的报文发给安全接入区防火墙。

3.4.2安全接入区防火墙（安全网关）

实现与5G无线接入、物联网等融合接入设备对接，同时连接安全接入区路由器，部署业务节点级保护，做到节点故障场景的快速恢复。作为网络边界，对进出网络的数据流实现基于应用协议和端口的细颗粒度访问控制，对经过的所有流量进行应用层的安全分析，防范安全威胁事件的发生。

3.5配套系统建设

3.5.1域名管理平台

本次建设在长治市电子政务外网城域网内部署DNS平台，通过DNS服务器的域名权威服务和域名递归服务为政务外网城域网内的用户提供域名解析。通过智能DNS实现智能解析、全局调度，让政务外网更高效、更稳定、更安全，从而助力电子政务网络互联互通、流程优化。

3.5.2地址管理和分配系统

本次建设在长治市电子政务外网中部署DHCP系统，可实现IPv4/IPv6地址的全生命周期管理和动态分配，具备IPv6地址无状态地址分配和有状态分配的功能，可根据终端做IP地址和用户的溯源，实现对IPv6 地址规划、申请、批量分配、预留和回收等资源管理，要求具备实现IP地址可视化的全生命周期管理能力。

3.5.3 SDN网络管理平台

在城域网安全运维管理区部署SDN控制器，通过SDN控制器对网络设备的统一纳管,实现SRV6端到端部署和业务切片管理，实现业务快速部署、重要业务的管控保障、资源深度可视功能，提升网络运维效率。为了保障SDN控制的可靠性，SDN控制器采用集群部署。

3.5.4密评相关设备

按照国家密码要求，增加符合国家密码要求的相关设备（包括但不限于服务器密码机、签名验签和时间戳服务器、国密VPN、日志审计设备等），协助电子政务外网密码应用评估工作。

- 采购清单

| 核心交换区设备参数表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | ※核心路由器 | ★1.交换容量≥390Tbps，包转发率≥95000Mpps；提供官网截图或产品彩页； ★2.整机插槽数≥18；配置双主控，主控板≥2，支持1+1冗余；配置独立交换网板≥1；配置万兆光口≥20个；配置万兆多模光模块≥14个，万兆单模光模块≥6个； ★3.关键芯片国产化，包括但不限于CPU、网络处理器（NP）； 4.实配≥4个电源，电源可热插拔； ★5.设备所有的10GE端口实配网络硬切片（FlexE），FlexE接口具备1G、2G、5G、10G等不同颗粒度的资源隔离和网络硬切片能力； ★6.具备SRV6，iFIT，端口切片，Telemetry功能； 7.具备组播BIER技术应用能力，具备组播BIER6技术（包含IPv6G-BIER标准）应用能力； 8.实配SRV6、iFIT、FlexE端口切片、Telemetry、HQoS、时间同步等功能永久授权； 9.实配与SDN控制器SRv6、网络切片、iFIT联动功能永久授权； 10.支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP等路由协议； 11.支持L2VPN、L3VPN、EVPN等VPN技术； 12.支持VXLAN、GRE等隧道技术； 13.满足IPv6技术演进需求，机框具备IPv6+能力。 | 台 | 2 |  |
| 2 | ※汇聚路由器 | ★1.交换容量≥230Tbps，包转发率≥53000Mpps；提供官网截图或产品彩页； ★2.整机插槽数≥12；配置双主控，主控板≥2，支持1+1冗余；配置千兆光口≥72个，万兆光口≥10个；配置万兆多模光模块≥4个，万兆单模光模块≥2个； ★3.关键芯片国产化，包括但不限于CPU、网络处理器（NP）； 4.实配≥4个电源，电源可热插拔； ★5.设备所有的10GE端口实配网络硬切片（FlexE），FlexE接口具备1G、2G、5G、10G等不同颗粒度的资源隔离和网络硬切片能力； ★6.具备SRV6，iFIT，端口切片，Telemetry功能； 7.具备组播BIER技术应用能力，具备组播BIER6技术（包含IPv6G-BIER标准）应用能力； 8.实配SRV6、iFIT、FlexE端口切片、Telemetry、HQoS、时间同步等功能永久授权； 9.实配与SDN控制器SRv6、网络切片、iFIT联动功能永久授权； 10.支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP等路由协议； 11.支持L2VPN、L3VPN、EVPN等VPN技术； 12.支持VXLAN、GRE等隧道技术； 13.满足IPv6技术演进需求，机框具备IPv6+能力。 | 台 | 4 |  |
| 3 | 接入路由器 | ★1.交换容量≥240Gbps，包转发率≥115Mpps；提供官网截图或产品彩页； ★2.配置千兆电口≥28个，万兆光口（兼容1G）≥8个，扩展槽位≥4个，配置千兆单模光模块≥2个； ★3.关键芯片国产化，包括但不限于CPU、网络处理器（NP）； 4.实配≥2个电源，电源可热插拔； ★5.设备所有的10GE端口实配网络硬切片（FlexE），FlexE接口具备1G、2G、5G、10G等不同颗粒度的资源隔离和网络硬切片能力； ★6.具备SRV6，iFIT，端口切片，Telemetry功能； 7.具备组播BIER技术应用能力，具备组播BIER6技术（包含IPv6G-BIER标准）应用能力； 8.实配SRV6、iFIT、FlexE端口切片、Telemetry、HQoS、时间同步等功能永久授权； 9.实配与SDN控制器SRv6、网络切片、iFIT联动功能永久授权； 10.支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP等路由协议； 11.支持L2VPN、L3VPN、EVPN等VPN技术； 12.支持VXLAN、GRE等隧道技术。 | 台 | 100 |  |
| 4 | 业务接入路由器 | ★1.交换容量≥118Tbps，包转发率≥14000Mpps； ★2.配置双主控，主控板≥ 2，支持1+1冗余；配置万兆光口≥8个，配置万兆多模光模块≥6个； ★3.关键芯片国产化，包括但不限于CPU、网络处理器（NP）； 4.实配≥2个电源，电源可热插拔； ★5.具备SRV6，iFIT，端口切片，Telemetry功能； 6.实配SRV6、iFIT、FlexE端口切片、Telemetry、HQoS、时间同步等功能永久授权； 7.实配与SDN控制器SRv6、网络切片、iFIT联动功能永久授权； 8.支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP等路由协议； 9.支持L2VPN、L3VPN、EVPN等VPN技术； 10.支持VXLAN、GRE等隧道技术。 | 台 | 2 |  |

| 互联网出口区设备参数表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 万兆交换机 | ★1.交换容量≥4Tbps，包转发率≥1600Mpps；提供官网截图或产品彩页； ★2.配置 1/10G SFP Plus 端口≥24 个， QSFP 端口≥2 个，QSFP28 端口≥4 个；配置≥10个万兆多模光模块； ★3.关键芯片国产化，包括但不限于CPU芯片和转发芯片； 4.配置2个电源模块，4个风扇模块； 5.支持横向虚拟化堆叠技术； 6.支持基于端口的 VLAN（4094 个），支持灵活QINQ； 7.支持 IPv4、IPv6 静态路由，支持策略路由器，支持 RIP v1/2、RIPng，支持等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS 等增强三层路由协议，支持 VRRPv6、BGP4+、ISISv6 等 IPv6 路由协议； 8.支持基于端口速率百分比的风暴抑制； 9.支持 STP/RSTP/MSTP 协议，支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）； 10.支持流镜像，支持本地和远程端口镜像。 | 台 | 1 |  |

| 安全运维管理区设备参数表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 万兆交换机 | ★1.交换容量≥2Tbps，包转发率≥550Mpps；提供官网截图或产品彩页； ★2.配置10/100/1000BASE-T端口≥28个，100/1000BASE-X SFP Combo端口≥4个，10G/1G BASE-X SFP+端口≥8个，扩展插槽≥1个；配置万兆多模光模块≥8个； ★3.关键芯片国产化，包括但不限于CPU芯片和转发芯片； 4.配置2个电源模块，2个风扇模块； 5.支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； 6.支持源端口标识，支持增加时间戳及以太网头，识别指定报文，修改mac地址或IP地址后复制转发； 7.支持VXLAN over IPv6，支持IPv6 VXLAN over IPv4。 | 台 | 2 |  |
|  | 下一代防火墙 | ★1.整机吞吐量≥20Gbps，最大并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥30万； ★2.配置万兆光口≥12个，千兆电口≥8个；配置万兆多模光模块≥6个； ★3.关键芯片国产化，包括但不限于CPU芯片和转发芯片； 4.SSD硬盘≥512G； 5.配置双电源，双风扇； ★6.配置3年入侵防御、防病毒特征库升级服务；具备防火墙、入侵防御、防病毒、应用识别等功能； 7.支持堆叠能力，两台设备虚拟化为一台，并可跨设备做端口聚合； 8.可基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控； 9.支持一体化安全策略，能够基于源/目的安全域、源IP/MAC地址、目的IP地址、服务、时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全统一界面进行安全策略配置； 10.具备IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议识别能力； 11.具备SRv6、GRE 等隧道流量的防护和检测能力； 12.支持为Web应用提供基于 HTTP 和 HTTPS 的流量防护。对来自Web应用程序客户端的各类请求进行内容检测和验证，确保其安全性与合法性，对非法的请求予以实时阻断，从而对各类网站进行有效防护； 13.支持虚拟防火墙功能：支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；可独立分配CPU/内存等计算资源；虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由等功能；可查看各虚拟防火墙的CPU和内存利用率、新建、并发和吞吐信息；支持单独重启一个虚拟系统，其他虚拟系统及公共系统的业务不受影响； 14.支持策略冗余检测；支持按不同时间段筛选未匹配的策略功能，并且可以对其进行禁/启用或者删除操作； 15.支持一对一、地址池等NAT方式； 16.为了保障设备可靠性，本次配置设备要求实现配置回滚、配置对比功能； 17.可对设备的攻击防护、病毒防护进行综合统计，展示相应的事件数、阻断情况、攻击目的/源IP地址数、攻击目的端口数。 | 台 | 2 |  |

| 安全接入区设备参数表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 安全接入区路由器 | ★1.交换容量≥230Tbps，包转发率≥47000Mpps； ★2.整机插槽数≥8；配置双主控，主控板≥ 2，支持1+1冗余；配置独立交换网板≥1；配置万兆光口≥10个，配置万兆多模光模块≥6个； ★3.关键芯片国产化，包括但不限于CPU、网络处理器（NP）； ★4.具备SRV6，iFIT，端口切片，Telemetry功能； 5.实配≥4个电源，电源可热插拔； 6.设备所有的10GE端口实配网络硬切片（FlexE），FlexE接口具备1G、2G、5G、10G等不同颗粒度的资源隔离和网络硬切片能力； 7.具备组播BIER技术应用能力，具备组播BIER6技术（包含IPv6G-BIER标准）应用能力； 8.实配SRV6、iFIT、FlexE端口切片、Telemetry、HQoS、时间同步等功能永久授权； 9.实配与SDN控制器SRv6、网络切片、iFIT联动功能永久授权； 10.支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP等路由协议； 11.支持L2VPN、L3VPN、EVPN等VPN技术； 12.支持VXLAN、GRE等隧道技术； 13.满足IPv6技术演进需求，机框具备IPv6+能力。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 安全接入区防火墙 | ★1.整机吞吐量≥70Gbps，最大并发连接数≥4000万，每秒新建连接数≥40万； ★2.配置千兆电口≥8个，万兆光口≥12个；配置万兆多模光模块≥6个； ★3.关键芯片国产化，包括但不限于CPU芯片和转发芯片； 4.SSD硬盘≥1T； 5.配置双电源，双风扇； ★6.配置3年入侵防御、防病毒特征库升级服务；具备防火墙、入侵防御、防病毒、应用识别等功能； 7.可基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控； 8.支持一体化安全策略，能够基于源/目的安全域、源IP/MAC地址、目的IP地址、服务、时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全统一界面进行安全策略配置； 9.支持为Web应用提供基于 HTTP 和 HTTPS 的流量防护。对来自Web应用程序客户端的各类请求进行内容检测和验证，确保其安全性与合法性，对非法的请求予以实时阻断，从而对各类网站进行有效防护； 10.具备IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议识别能力； 11.具备SRv6、GRE 等隧道流量的防护和检测能力； 12.支持堆叠能力，两台设备虚拟化为一台，并可跨设备做端口聚合； 13.支持虚拟防火墙功能：支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；可独立分配CPU/内存等计算资源；虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由等功能；可查看各虚拟防火墙的CPU和内存利用率、新建、并发和吞吐信息；支持单独重启一个虚拟系统，其他虚拟系统及公共系统的业务不受影响； 14.支持策略冗余检测；支持按不同时间段筛选未匹配的策略功能，并且可以对其进行禁/启用或者删除操作； 15.支持一对一、地址池等NAT方式； 16.为了保障设备可靠性，本次配置设备要求实现配置回滚、配置对比功能； 17.可对设备的攻击防护、病毒防护进行综合统计，展示相应的事件数、阻断情况、攻击目的/源IP地址数、攻击目的端口数。 | 台 | 2 |  |

| 配套系统设备参数表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | DNS平台 | - 1.国产化硬件平台；千兆电口≥4个、千兆光口≥4个、硬盘空间≥512G；配置冗余电源；性能要求：QPS性能≥12万； - 2.兼容鲲鹏、飞腾、龙芯、海光、兆芯等国产CPU，兼容麒麟、统信、欧拉等国产操作系统； - 3.包含集中管理模块、域名权威模块、域名注册管理模块、域名递归模块、DNS递归安全模块、DNS威胁域名管控模块等； - 4.具备集中管理功能，可统一纳管权威服务、递归服务、地址管理和分配服务，具备配置下发、状态监测、日志收集分析能力； - 5.具备线上政务域名资产台账管理功能，可呈现包括但不限于所属业务系统关联、负责人、联系方式、邮箱账号、所属业务环境、域名到期时间、解析结果等信息，且相关信息可实现在线导入、导出和批量操作； - 6.具备域名注册审核功能，可实现域名的注册、变更、撤销、审批等流转； - 7.域名权威服务软件可实现与NTP服务器时间同步； - 8.可实现ipv4/IPv6双栈部署，具备IPv6AAAA记录解析能力，应用IPv4/IPv6技术演进过程的DNS64技术； - 9.具备标准的DNS服务能力，可实现正向解析、反向解析功能、常用的记录类型等功能，包括但不限于A,AAAA,CNAME,MX,NS,,TXT,SRV等，对配置的记录可设置有效期限； - 10.域名权威服务可实现智能解析，可识别请求来源归属地，精准调度业务流量走向； - 11.可实现ipv4/IPv6双栈部署，具备IPv6 AAAA记录解析能力，应用IPv4/IPv6技术演进过程的DNS64技术； - 12.具备自定义根指向功能，能够配置正确的根服务器指向（指向电子政务外网的自建根节点）； - 13.可处理来自网络或指定网络范围内的任意域名递归查询请求； - 14.具备智能递归解析能力，可基于递归请求来源IP或目标域名不同智能选择转发目标，调度递归出向业务流量； - 15.具备防御DNS欺骗、DDOS防护、缓存投毒、缓存窥探、隧道攻击、反射放大攻击、servfail攻击等防护能力； - 16.支持威胁域名防护，内置最新最权威的威胁域名库，可以对各种威胁域名访问行为进行针对处理； - 17.需要通过IPv6Ready认证、并具备对应认证证书； - 18.提供软件著作权证明文件； - 19.提供软件产品基础功能永久授权。 | 台 | 1 | 域名管理平台 |
| 2 | DHCP系统 | 1.国产硬件平台，千兆电口≥4个、千兆光口≥4个、硬盘空间≥512G；性能要求：地址下发速度不小于7k/s； 2.兼容鲲鹏、飞腾、龙芯、海光、兆芯等国产CPU，兼容麒麟、统信、欧拉等国产操作系统； 3.包含DHCP模块、IP地址管理模块； 4.具备IPv4和IPv6地址规划和分配能力，采用层次化、语义化编码，大幅降低IPv6管理难度；可实现精细化的权限管理，为不同的用户及角色分配不同的功能权限和数据权限； 5.IPv6地址分配可实现EUI64、前缀代理、起始地址等分配方式，确保用户、终端、IPv6地址、MAC地址对应； 6.具备DHCPV6全功能的API接口，具备统一展示IPv6的使用率、地址状态；可实现多维度、丰富的展示方式，包括IP的图形化和列表展示以及网络的分组和层级展示； 7.支持IP分配记录溯源、IP地址冲突检测； 8.需要通过IPv6Ready认证、并具备对应认证证书； 9.提供具备有软件著作权证明文件的产品； 10.提供软件产品基础功能永久授权。 | 台 | 1 | 地址管理和分配系统 |
| 3 | SDN网络管理平台 | 1.可通过统一的入口界面访问所有组件，包括不限于设备管理，业务发放，网络优化，网络监控； 2.可通过IP地址段自动发现网络中的设备，自动收集网络拓扑信息，在拓扑中能够展示链路的属性，包括不限于链路端口、网元、链路状态等信息； 3.可实现部署L3VPN、EVPN、VPLS业务，能够驱动创建、按需指定多种隧道业务； 4.可实现SRv6Policy多因子算路，如丢包率、时延范围、带宽、优先级、主备路径保护、是否共路、显示路径等；允许Cost最小开销、最小时延、带宽均衡、最优可用度等多种算路策略； 5.可通过BGP-LS，SNMP，telemetry等协议自动发现网络的L3协议逻辑拓扑、带宽利用率拓扑和时延、丢包率拓扑； 6.具备带宽、时延、丢包率多因子组合调优功能，调优效率稳定，不伴随选择参数的增加而劣化； 7.能实现FlexE和子接口切片方式，满足硬切片最小1GFlexE带宽粒度；可实现切片配置还原到控制器，实现网络切片配置与设备同步等功能； 8.可获取纳管设备单板CPU利用率、内存利用率，提供隧道及链路的流量监控，并提供流量报告，提供基于VPN业务性能和质量的统计报告及可视化呈现； 9.具备业务质量随流检测能力，可在控制器上直观呈现导致业务逐跳路径和导致质差的节点/链路，显示业务质量数据，可实现7*24小时历史路径及质量回溯； 10.具备分权分域功能，根据用户类型分角色管理，提供按角色分配功能操作权限和管理设备范围； 11.具备网管分权分域和告警能力，允许短信等告警方式； 12.可实现随流检测故障自动定界，当网络发生故障或质量劣化，检测模式可自动切换到逐跳模式，定界出故障/质差网络位置； 13.具备对SRv6Policy的质量状态监测能力，包括实时路径、速率、时延及丢包； 14.具备查看VPN路由在网络中的逐跳路径和历史状态变化功能； 15.控制器可实现但不限于路由器、防火墙进行业务流量转发、路径统一编排、构建安全拓扑、自动计算SRv6业务链网络转发路径等功能； 16.提供软件产品基础功能永久授权； 17.提供三年原厂质保服务和版本升级服务； ★18.配置3节点服务器集群授权，配置管理控制授权函支持≥130个网元，实配网络切片管理功能，支持≥130台设备。 | 套 | 1 | SDN网络管理平台 |
| 4 | SDN管理服务器 | ★1.2U机架式服务器，配置2颗处理器，单颗处理器核心数不少于32核，主频不低于2.5GHz，支持超线程；配置256G DDR5内存，可扩展内存插槽≥16个，支持最大内存容量1.5TB； ★2.设备采用国产芯片处理器，配置国产化操作系统、国产化数据库； 3.配置3.5寸热插拔硬盘槽位≥12个，可扩展至16个3.5寸硬盘槽位； 4.配置480G SSD硬盘≥2块，1.92T SSD硬盘≥2块，4T硬盘≥3块； 5.配置1块4G缓存raid卡； 6.配置4端口千兆电口网卡≥1块，2端口万兆光口网卡≥1块，万兆多模光模块≥2个； 7.配置2个电源模块，冗余风扇； 8.服务器所配备的CPU(中央处理器)内置密码模块或密码协处理器。 | 台 | 3 |  |
| 5 | 服务器密码机 | ★1.硬件要求：2U高机架式硬件架构，配置双电源，内存≥8G，硬盘容量≥2T，标准配置≥8个以太网千兆电口，支持≥2个接口扩展槽位； ★2.设备采用国产芯片处理器、配置国产操作系统； 3.同时符合GM/T 0030《服务器密码机技术规范》、GM/T 0028《密码模块安全技术要求》技术要求； 4.对称密钥对数：1024个；非对称密钥对数：1024对；SM2生成密钥，12250对/s；SM2加密，2680次/s；SM2解密，3400次/s；SM2签名，12200次/s；SM2验签，4300次/s；SM1加解密，250Mbps；SM4加解密，1880Mbps；SM3加解密，2270Mbps； 5.密钥生成与管理：提供1024位、2048位RSA密钥生成算法及密钥备份和恢复。提供256位SM2密钥生成算法及密钥备份和恢复；有非对称密钥对导入、导出功能，便于密钥对的备份、恢复及多机并行工作时各密码机密钥对的一致；在密钥导入、导出时，私钥是加密的； 6.集群支持及性能扩展：支持多线程、多任务和性能扩展，多机热备和负载均衡，可多机扩展并行工作； 7.提供API接口：支持多种API接口，服务器密码机基本接口FMAPI以及标准的PKCS#11、JCE等接口。同时可根据用户需求定制接口； 8.支持国密SSH、国密FTP，保证整机运维安全； 9.支持keystore的配置和管理功能； 10.支持多版本备份恢复； 11.支持与国密浏览器配合访问产品Web界面，保持数据的安全性； 12.支持与国密智能密码钥匙进行对接，保持产品访问的安全性。 | 台 | 1 | 密评相关设备 |
| 6 | 签名验签和时间戳服务器 | ★1.硬件要求：2U高机架式硬件架构，配置双电源，≥8GB内存，≥2TB硬盘容量，标准配置≥8个以太网千兆电口，支持≥2个接口扩展槽位； ★2.设备采用国产芯片处理器、配置国产操作系统； 3.同时符合GM/T 0029《签名验签服务器技术规范》、GM/T 0033 《时间戳接口规范》、GM/T 0028《密码模块安全技术要求》等相关技术要求； 4.签名验签性能：SM2单包数字签名验签，21000次/s；SM2单包消息签名验签，19000次/s；SM2数字信封解封，10000次/s；SM2签名数字信封解封，6900次/s；SM3杂凑算法，860Mbps；RSA1024单包数字签名验签，37000次/s；RSA2048单包数字签名验签，26000次/s； 5.时间戳性能：SM2时间戳验签，5500次/s；SM3杂凑算法，860Mbps；RSA1024时间戳验签，10000次/s；RSA2048时间戳验签，8100次/s； 6.SM2签名密钥对，512对；SM2加密密钥对，512对； 7.支持设备初始化功能，为防止误操作，支持对设备初始化功能进行启用和关闭控制； 8.支持多种API接口，含PKCS#1、PKCS#7、PKCS#10、PKCS#11、JCE等接口。提供符合GM/T 0033-2014《时间戳接口规范》的时间戳服务接口以及C、JAVA接口。可根据用户需求定制接口； 9.支持时间同步功能，NTP协议，支持第三方时间源的配置管理，确保签发时间戳时所获取的时间有效、精确； 10.支持基于SM2算法的时间戳签发和验证功能，为应用系统提供时间戳签发、验证时间戳服务，实现对数据、消息、文件等多种格式原文数据的时间戳签发服务。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 国密VPN | ★1.配置千兆电接口≥16个，千兆光接口≥6个，万兆光接口≥2个，扩展槽位≥2个； ★2.关键芯片国产化； 3.可基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控； 4.支持IPsec VPN隧道自动建立，无需流量触发； 5.支持IPsec VPN智能选路，根据隧道质量调度流量； 6.SSL VPN支持IPv6接入方式，包括TCP/WEB接入和IP接入； 7.SSL VPN支持页面定制功能特性，包括登录页面、交互信息、提示信息的定制功能； 8.防火墙在SSL VPN页面上修改用户密码，支持防暴力破解密码； 9.实现高性能IPSec、L2TP、GRE VPN、SSL VPN等功能； 10.支持SSL的版本包括TLS1.0/TLS1.1/TLS1.2/TLS1.3； 11.支持国密SM1/2/3/4算法； 12.实配SSL VPN并发用户数≥8000个。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 日志审计 | ★1.千兆电口≥8个，千兆光口≥4个，万兆接口≥2个，满足以上接口后扩展槽≥1个，USB接口≥2个、Console口≥1个，硬盘≥4T，高度≥2U，冗余电源； ★2.审计授权≥55； ★3.日志处理能力≥2000条/秒、日志存储能力≥1.7亿条/天； ★4.关键芯片国产化； 5.支持华为、华三、奇安信、迪普、绿盟、深信服、启明星辰、天融信等主流厂商安全设备； Oracle、MySQL、SQLServer等数据库；Linux、Windows、Window server、Uinx等操作系统；Apache、Tomcat、IIS、weblogic等应用系统；锐捷、中兴、华为、F5、Cisco、juniper等网络设备的日志采集； 6.支持根据设备类型，按日期展示日志的接入情况，包含不同级别日志数量统计； 7.支持简单易用的日志查询普通模式，根据系统预置的查询条件，根据用户需求查询对应的日志，并且支持查询条件的保存，供后续快捷使用； 8.支持被采设备无需安装代理；支持同一资产多种采集策略；支持多网卡同时采集日志，对应不同解析策略；支持标准化分析原始日志，且保留原始日志信息；内置400+种标准化解析策略，包含20000条解析规则，支持自动将用户自定义告警、告警类型代码、内容代码、动作代码等映射至可读描述；支持从不同类型系统采集到的日志进行标准化分析，将不同格式日志映射到固定的解析字段中，标准化处理后的字段细粒度≥90； 9.支持添加、修改、删除资产；支持资产自动识别，可一键将资产加入列表并查看详情信息；支持资产列表查看并支持点击查看具体信息，包括资产详情以及告警信息。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 智能密码钥匙 | 1.支持ECB、CBC、OFB、CFB模式的SM1密码算法； 2.支持SM2密码算法，可在内部进行加解密、签名验签、密钥对生成； 3.支持SM3密码算法； 4.支持ECB、CBC、OFB、CFB模式的SM4密码算法； 5.支持数据的安全存储功能； 6.SM1加解密速度≥20Mbps。 | 套 | 10 |  |
| 10 | 浏览器密码模块 | 1.支持SM2/SM3/SM4国密算法以及基于国密的SSL双向协议； 2.支持国密网站、国密应用自动识别及国密标识展现； 3.支持本地用户数据加密，防止用户保存的密码被明文导出； 4.支持加密存储：对浏览器的cookie，收藏夹，历史记录，临时文件，下载的文件等做加密保存； 5.支持清理缓存：客户端退出自动清理缓存； 6.支持0087国产密码接口规范； 7.支持基于国密算法、RSA算法、支持基于国密算法的USBkey双向认证。 | 套 | 10 |  |
| 11 | 个人证书 | 1.个人证书【提供运维人员的身份鉴别服务】，有效期3年； 2.为个人身份证书注册开户，为个人身份证书维护更新。 | 套 | 10 |  |
| 12 | 设备证书 | 1.设备证书【为签名验签和时间戳二合一服务器提供证书支撑】，有效期3年； 2.为设备服务端证书注册开户；为设备服务端证书维护更新。 | 套 | 2 |  |
| 13 | SSL证书 | 1.SSL证书【为国密VPN或者国密SSL站点，提供证书支撑】，有效期3年； 2.支持国密和非国密的SSL证书，实现客户端访问业务系统建立国密HTTPS通道。 | 套 | 2 |  |

说明：

1、货物名称前注“※”号的产品为核心产品。多家供应商提供的任一核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以报价最低的供应商获得中标人推荐资格。

2、技术参数前加“★”号的参数指标为主要技术指标（符合性审查内容），供应商所投产品必须满足或优于这些指标；未加“★”号的参数指标为一般性技术指标（评审考量内容）。

二、服务要求

（一）集成服务要求

供应商针对本项目制定相应的集成实施方案，包括但不限于以下几部分：

1.实施周期。供应商自签订合同之日起6个月内完成设备供货、设备安装与调试、系统集成部署、使用培训等工作，稳定试运行3个月后由采购人组织验收。

2.实施进度计划。供应商在实施方案中应明确项目各阶段的实施计划，确保按时保质完成项目建设。

3.实施过程要求。供应商集成实施方案中应明确项目实施的各个阶段具体工作内容、质量保障措施、实施任务安排、实施组织机构职责等。

3.1基础环境工勘。供应商中标后应对基础环境（包括但不限于机房、机柜、供电、互联网线路、专线线路等）情况进行踏勘，提供设备详细部署、网络拓扑图等。

3.2实施方案制定。供应商应根据项目情况，牵头组织项目相关方进行实施方案编制，确定详细具体的集成实施方案，包括但不限于集成方案、IP地址规划、组网方式、软硬件部署方案等。

3.3设备到货及安装。供应商应提供完整的供货清单，包含名称、型号、数量、出厂日期、产地等信息；按照要求完成设备的到货、提货、仓储等工作，并配合采购人、监理等单位完成设备开箱检验；供应商应按照设备安装位置，准备设备安装环境，满足设备安装、运行条件；供应商应完成设备安装，提供完成上述工作所需的所有线缆、辅材、备品备件及配件等，并作出承诺。

3.4设备部署、组网及调试。供应商应按照实施方案要求，进行软硬件设备部署、组网、调测、上线、验收和开通。供应商应负责设备调测时所需的工具、仪表以及材料等，负责组网过程中所需的所有线缆、对接所需的辅材（如光模块等），并承诺提供项目正常安装部署所需要的所有配件及备品备件。

3.5试运行。项目平稳运行期后，应做好试运行期间的记录。如供应商所提供的软硬件设备出现问题和故障时，供应商应在30分钟内响应，2小时内到达现场，4小时内完成故障诊断分析，8小时内解决问题，具备稳定技术服务团队，可提供7*24小时的技术支持。

3.6 技术文档移交。供应商应向采购人进行技术交底，提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：项目实施方案、实施过程文档、设备目录、部署安装图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。

3.7项目验收。设备完成安装、调试、集成、测试、试运行，并达到招标文件以及合同规定的指标后，供应商应配合采购人、监理单位等组织开展验收工作。

（二）供货及应急响应要求

1.供货要求

1.1供应商针对本项目制定相应的供货方案，包括但不限于：供货进度、货物的供应及运输方式、货物包装、货物装卸等。

1.2供应商应向采购人提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：设备目录、部署安装图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等（上述文件应包装好随货物一同发运）。

1.3供应商应保证所供货物与服务均符合招标文件要求及投标文件承诺。如供应商提供货物和服务质量不合格或者不满足采购人要求，供应商应在收到采购人异议通知后3个工作日内完成更换对应的货物或服务。

2.应急响应要求

2.1应急响应：供应商须按照采购人要求，制定应急风险计划和响应预案，对风险识别并进行分析，配合采购人完成重要时期保障、突发事件预防方案，并根据采购人要求提供现场值守和保障服务。供应商应承诺，在本项目建设期和维保期内，提供 7×24小时应急响应服务。遇到网络问题或设备故障时，供应商在接到应急响应请求后，指派专业工程师在2小时内到达指定现场，分析事件原因，给出应对方案，协助采取紧急措施。后续，调查分析安全事件发生原因，给出《应急事件响应报告》。本项需出具加盖供应商公章的承诺函。

2.2应急演练：供应商须按照采购人要求，制定应急处置方案，按照采购人要求，在有计划及受控制的情况下，开展应急演练，执行可预见的预案措施（如：减少链路中断、网络攻击或设备故障等），尽可能消除网络中断对系统的影响，保护信息系统免受重大故障或灾难的影响，缩短网络中断的恢复时间。在维保期内，按照采购人要求每年开展一次应急演练，并出具《应急演练报告》。

（三）组织保障要求

1.人员要求

供应商应合理成立本项目的团队，确保有效人力和物力的投入。应按照统一领导、分工明确、职责清楚、协调配合的原则，建立项目实施组织机构，明确组织机构各职能，并提供包含1名项目经理、1名技术经理和不少于5人的项目实施团队（提供社保缴费证明），项目团队应具有同类项目实施经验，团队成员应配置项目管理、方案设计、集成实施、培训等人员，并需具备相关项目实施技能和专业技术知识。明确在项目组织中的岗位职责，确保工程顺利实施。

2.项目管理要求

为确保项目进度和项目质量，使项目建设达到安全、高效、经济、可靠的目标，供应商应提出合理的项目管理方案。包括但不限于：

2.1项目进度要求。为保障项目按照采购人要求时限完成建设，供应商应在方案中明确项目进度计划及相应的保障措施。

2.2风险管理要求。为避免项目实施受到未知因素的影响，增强预见性，供应商应对本项目实施过程中可能遭遇的各类风险进行充分评估，并有针对性地提出应急措施。

2.3项目质量管理要求。为保障项目实施质量，供应商应在方案中明确提出可行的质量保障措施。

2.4项目文档管理要求。供应商应在方案中明确项目文档的相关管理要求。

2.5安全保密管理要求。供应商应提出项目在建设实施过程中的相关安全保密管理要求，以及出现失泄密的处置原则等。

（四）售后服务要求

售后服务期自项目通过采购人组织的验收之日起三年。供应商应提出完善的售后服务方案，包括但不限于维保服务范围、维保服务内容、维保年限、服务响应时间、服务响应承诺、典型故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话等。要求如下：

1.维保服务

1.1维保范围：本项目采购清单内产品均属维保范围。

1.2维保内容：售后服务自项目通过项目批复单位组织的验收之日起，供应商提供三年的免费维保和技术支持服务，包括但不限于以下内容：

（1）维保期内免费提供三年原厂质保服务；维保期免费提供备品备件及更换服务，响应时间在 24 小时以内；免费提供最新版本软硬件原厂升级服务；提供重要时间节点的系统保障服务。

（2）供应商应具备稳定的维保服务团队，团队应具有同类项目维保经验，具备开展项目技术支持、现场技术支援的能力，并提供维保服务团队配置情况的清单（备注：维保团队配备清单包括但不限于维保服务团队成员姓名、年龄、职务、学历、联系方式、职称等，同时应明确维保服务总负责人，负责人需具备计算机相关专业高级技术职称或注册职业资格，并提供相应职称证（或注册证）及相关证书和社保缴费证明。）。

（3）供应商或供货厂商应具有备品备件服务网点，并提供专业技术人员保障和服务网点联系方式。

（4）供应商应提供服务响应机制，包括响应时间、响应内容等；提供热线电话服务（7×24 小时），30分钟内响应，2小时内到达现场，4小时内完成故障诊断分析，8小时内解决问题。

（5）供应商应提出质保期内的维修、维护内容及服务方式、范围（产品、技术、模块、部件）。

（6）供应商应提供典型故障解决方案文档，便于采购人查阅。

2.运维服务

2.1日常运维服务。自项目验收合格之日起，供应商为本项目提供3年运维服务，其中第一年提供1名驻场人员参与市级电子政务外网IPV4网络向IPV6网络的演进工作，后两年随时响应采购人运维需求，及时处理演进过程中存在的问题，驻场人员应具备项目相关实施技能和专业技术知识。驻场人员不得随意更换，如有变更，必须提前1个月向采购人提出申请，并提供人员变更承诺函，保证人员满足相关要求，人员变更申请需经采购人书面同意，方可执行。

2.2重大时刻安全保障服务。质保期内，供应商为应通过现场和远程值守相结合的方式，保证在重大时刻网络和应用系统的安全和稳定。

（五）培训要求

供应商应提出完善的培训服务方案并提供现场免费培训指导，围绕本项目的工作目标提供明确、科学、合理的培训，培训服务方案包括培训目标、培训计划、培训内容等，培训内容应包含所采购货物的基础知识、运维知识等。

三、服务方案及承诺（非实质性要求）

1.同类项目业绩

2.企业实力

3.产品技术性能指标

4.集成实施方案

5.供货方案

6.项目应急方案

7.团队配备方案

8.项目管理方案

9.维保服务方案

10.运维服务方案

11.培训方案

四、实质性要求

1.强制性采购的节能产品：本项目产品涉及强制性采购节能产品的，必须满足相关要求，须提供有效的认证证书扫描件；

2.商品包装和快递包装承诺：承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.正版软件承诺：承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

4.涉及网络安全专用产品的要求：投标货物中如含有工信部会同有关部门制定下发的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的网络安全专用产品，须提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的有效证明材料扫描件。（具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）。详情参照国务院 2023 年第 1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》。

5.所投全部服务器须符合财政部《通用服务器政府采购需求标准（2023 年版）》要求。

6.涉及强制性要求或标准：须提供强制性要求或标准的相关认证文件扫描件。

7.承诺不得因为各设备间兼容性问题导致本项目运行过程中性能降低或者使用不畅。

# 第五部分  合同文本

（以下版本仅供参考，具体版本由双方协商签订）

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：

金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：

是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：

是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是      否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

- 1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 2.合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

- 3.履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

- 4.甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

- 5.乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 6.合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

- 7.货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16.合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22.通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23.合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体 要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

- 第六部分  投标文件格式

- 一、供应商提交投标文件须知

- 供应商应严格按照本招标文件的相关要求编制及提交投标文件，未按要求编制及提交投标文件的，其投标文件将有可能被按无效处理，并须承担由此带来的相应后果。

- 二、投标文件格式

（格式）

(项目名称）

投 标 文 件

项目编号：

供应商：                      （电子签章）

法定代表人或供应商代表：     (电子签字或电子签章)

年   月   日

## 一、商务部分

目  录

1、投标函

2、法定代表人（负责人）身份证明书或法定代表人（负责人）授权委托书

3、供应商基本账户开户许可证或基本存款账户信息单

4、投标保证金缴纳凭证

5、供应商资格承诺书

6、供应商或厂家近三年承担过类似项目业绩情况表

7、投标货物商务偏离表;

8、供应商企业简况

9、供应商认为需要提供的其他商务部分文件

1、投 标 函

致：                    （采购人名称）

(供应商全称)授权     (供应商代表姓名)            (职务/职称)为我方代表，参加贵方组织的                        (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行报价。为此：

1、我方同意遵守本投标文件中的承诺；

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件；

3、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件电子版等；

4、按招标文件要求提供和交付的货物/服务的报价详见开标一览表；

5、我方承诺：完全理解投标报价超过最高限价时，报价将被拒绝；

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

7、承诺完全满足和响应招标文件中的各项要求，若有偏差，已在投标文件技术偏离表中予以明确特别说明；

8、保证遵守投标文件的规定，投标有效期：90日历天

9、如果在投标有效期内撤回报价，我方的保证金可被贵方没收；

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价；

11、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料；

12、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误；

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货；

14、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商恶意串通的；

（4）公开报价后撤回报价的；

（5）在投标期间，影响采购代理机构或评标委员会的任何活动的；

（6）中标后未按本招标文件要求签约或与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议的；

（7）供应商未按招标文件规定和合同约定履行义务的。

（8）违反法律法规规定的其它行为。

所有有关本报价的一切往来联系方式为：

地址：	                            邮编：

电话：	                            传真：

供应商代表姓名：

供应商代表联系电话：                （办公）                （移动）

E-mail：

供应商：                      (电子公章)

法定代表人或供应商代表：        (电子签字或电子盖章)

日　期：         年         月          日

备注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应报价，从而导致该报价被拒绝。

2、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书

2.1 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年     月     日

经营期限：

姓    名：                   性  别：

年    龄：                   职  务：

系       （供应商名称）                 的法定代表人。

附法定代表人有效的身份证正反两面复印件。

特此证明。

供应商：                       (电子签章)

法定代表人：                 (电子签字或电子签章)

日　期：        年        月        日

2.2  法定代表人授权委托书

：

本授权委托书声明：注册于         （供应商住址）的      （供应商名称）法定代表人             （法定代表人姓名、职务、身份证号）代表本公司授权         （供应商代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织的              项目，项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年      月      日生效，特此声明。

附法定代表人、供应商代表有效的身份证正反两面复印件：

供应商：                         (电子签章)

法定代表人：        (电子签字或电子签章)

供应商代表：             (电子签字或电子签章)

日　期：        年       月        日

注：若供应商代表和法定代表人为同一人，则无需提供2.2；

若供应商代表和法定代表人为不同人，则需同时提供以上2.1和2.2。
3、供应商基本账户开户许可证或基本存款账户信息单

4、投标保证金缴纳凭证

5、供应商资格承诺书

长治市政府采购供应商信用承诺函

致  （采购人或采购代理机构）   ：

供应商名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动（项目名称：                                     ，项目编号：                     ），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺函的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如所作信用承诺不实，自愿承担一切法律责任，接受政府采购监管部门和其他机关的审查和处罚。

供应商（电子章）：

法定代表人或授权代表、负责人、本人 (签字或电子印章)：

日期：   年  月  日

注：1.供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，既未提供上述承诺函，又未提供对应事项证明材料的，视为未实质性响应采购文件要求，按无效投标（响应）处理。

2.供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。
6、供应商或产品制造商近三年承担过类似项目业绩情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 承担的工作 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后附近三年承担过类似项目业绩的证明材料。

- 投标货物商务偏离表;

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标文件对应标准 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |

供应商：                （电子公章）

日期：     年     月    日

注：“偏离说明”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”。其中正偏离是指优于文件所规定的技术性能;负偏差是指低于文件所规定的技术性能。

如完全响应无偏离“偏离情况”可填“无偏离”

8、供应商企业简况

9、供应商认为需要提供的其他商务部分文件

## 二、技术部分

目  录

1、开标一览表

2、投标货物技术偏离表

3、项目服务方案

4、供应商认为需要提供的其他技术部分文件

1、开标一览表

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

货币：人民币/元

| 投标总报价 | (小写) （大写） |
| --- | --- |
| 合同履约期限 |  |
| 交付实施地点 |  |
| 质量标准 |  |
| 备 注 |  |

供应商：                              (电子签章)

法定代表人或供应商代表：        (电子签字或电子签章)

日　期：        年       月       日

备注：

不论开标一览表如何填写，投标报价应理解为完成全部本项目所需的一切费用。

报价明细表

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

货币：人民币/元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 及制造商 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表不得有缺项，否则视同无效投标。 若报价超过项目预算，将导致无效投标。

供应商：            （电子公章）

法定代表人或供应商授权代表：            （电子签章）

日	 期：     年     月    日

2、投标货物技术偏离表

| 序号 | 招标文件 参数技术指标 | 投标文件对应 参数技术指标 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商：                （电子公章）

日期：      年      月     日

注：

“偏离情况”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”。其中正偏离是指优于文件所规定的技术性能；负偏差是指低于文件所规定的技术性能。

如完全响应无偏离“偏离情况”可填“无偏离”。

- 项目服务方案

4、供应商认为需要提供的其他技术部分文件

附件、涉及政府采购政策要求内容

（一）中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：           （电子公章）

日  期：  年  月  日

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。

（二）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：__________________）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：       （电子公章）

日  期：   年  月  日

注：中标人为残疾人福利性单位的，随中标结果公开中标人的《残疾人福利性单位声明函》。

（三）监狱企业证明文件

监狱企业参加投标视同小微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

本项目拟采购的产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的,依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

供应商需提供《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）及后续文件中确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件，以方便查验。

（四）《政府强制采购产品明细表》格式

政府强制采购产品明细表

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 认证证书编号 | 认证证书有 效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.认证证书附后（有效期之内的节能产品认证证书扫描件）。

供应商：             （电子公章）

日  期 ：   年   月   日

（五）《非政府强制采购产品明细表》格式

非政府强制采购产品明细表

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

认证证书附后（有效期之内的节能产品、环境标志产品证书）。

供应商：            （电子公章）

日  期：   年   月   日

（六）正版软件承诺格式

正 版 软 件 承 诺

本公司现参与_________项目（项目编号：_________）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件及投标的成品软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

供应商：             （电子公章）

日  期：    年  月  日

（七）信息安全产品说明

根据《财政部关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）规定：各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品。

若所投报信息安全产品属于《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，须提供有效认证证书扫描件。

加盖供应商电子公章。

（八）创新产品或创新服务明细表

创新产品或创新服务明细表

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

第                包

货币：人民币/元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地及厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创新产品或创新服务价格合计： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

（1）供应商如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。

（2）供应商投报产品包含创新产品或创新服务，需填写此表后，提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

供应商：                （电子公章）

日  期：   年   月   日