衡南县水利局办公网络及监测设施运维服务采购需求
（服务类）
一、项目名称
衡南县水利局办公网络及监测设施运维服务项目
项目预算
29.22万
服务要求
要求：

	项目
	要求

	竞价要求
	基本资格:供应商或供应商总公司满足如下要求，即: (1) 具有独立承担民事责任的能力; (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力: (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（6）具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书.(7)具有ITSS信息技术服务标准认证（运行维护服务）证书二级或电子与智能化工程专业承包资质二级及以上证书。

	业绩
	竞价供应商须上传近二年内不少于1个的20万元以上信息化项目维保服务业绩中标通知书或合同扫描件。

	服务要求
	1、竞价单位须自带备品备件（遥测终端、传感器、电脑、联调工具软件）等设备到现场搭建测试环境，进行联调数据对接测试，实现站点数据与省级平台及县级各子系统无缝对接并通过技术测试，现场技术测试不通过，竞价无效。

	
	2、不得恶意低价竞标，或者中标后拒绝提供服务。

	
	3、维保要求：供应商本项目的负责人拥有网络与信息安全管理员（三级）及以上职业技能等级证书或人社厅颁发的工程师资格证,须在成交后7日内委派具备本单位所维护站点及系统的技术人员（不少于两名）定期为采购人提供现场维保服务，其中不少于一名技术人员定期在业主单位所在地保障办公网络、视频会议等运行正常，参与业主单位日常IT设施运维保障管理，提供实时技术支撑并进行日常巡检及维护，制作运行报告。并一周内完成所有设备在线率达100%。承诺维保合同期内的运维服务都在经过采购人的允许下到场完成。供应商须提供一年遥测设施物联网卡换卡服务和通讯资费保障。未达到上线率及以上要求的中标单位竞价结果无效。

	
	4、户外站点及设施的服务安全：按国家现行规范要求，成交单位须在户外站点维保服务期间自行做好安全防护措施，服务期间安全事故由成交单位负责。

	
	5、户外站点现场维护：中标单位派遣技术人员到甲方指定现场，解决户外站点故障并保障数据正常。

	
	6、系统维护：根据甲方要求在不改变原系统整体结构的前提下对原系统进行相应站点接入、接口增加或调整、数据整理，调整的内容须由双方协商一致后确定。

	
	7、运维服务受理时间为7×24 小时；服务响应时间为≤2小时；中标方在本地提供备品备件。故障恢复时间：当站点或系统出现故障后，须在24小时内处理完成.

	
	8、竞价供应商须充分了解各站点及设备系统的运行情况，自行组织技术人员到现场对各站点的设备设施运行状况进行确认，并随报价提供服务保障措施方案！报价须提供清单内运维站点的遥测终端厂家售后服务承诺函，上传本次维保服务平台的免费技术对接承诺函，并承诺由此产生的相关对接费用均由中标方负责。


2、服务内容

	序号
	站点分类
	数量
	单位
	备注

	一
	水资源站点
	
	
	

	1
	松江水厂
	1
	站
	含一年通讯资费

	2
	衡南县茶市自来水厂
	1
	站
	含一年通讯资费

	3
	衡南县冠市水厂
	1
	站
	含一年通讯资费

	4
	衡南县泉溪镇水厂
	1
	站
	含一年通讯资费

	5
	衡南县宝盖自来水厂1#站
	1
	站
	含一年通讯资费

	6
	衡南县宝盖自来水厂（樟树分厂）1#站
	1
	站
	含一年通讯资费

	7
	衡南县双板桥集中供水有限公司
	1
	站
	含一年通讯资费

	8
	衡南县三塘镇自来水公司1#站
	1
	站
	含一年通讯资费

	9
	衡南县向阳水厂2#站
	1
	站
	含一年通讯资费

	10
	衡南县自来水有限公司1#
	1
	站
	含一年通讯资费

	11
	衡南县自来水有限公司2#
	1
	站
	含一年通讯资费

	12
	衡南县车江镇自来水厂
	1
	站
	含一年通讯资费

	13
	衡南县洪山镇自来水厂
	1
	站
	含一年通讯资费

	14
	衡南县花桥水厂
	1
	站
	含一年通讯资费

	15
	衡南县江口自来水厂
	1
	站
	含一年通讯资费

	16
	衡南县近尾洲自来水有限公司
	1
	站
	含一年通讯资费

	17
	衡南县栗江自来水有限公司
	1
	站
	含一年通讯资费

	18
	衡南县廖田镇自来水厂有限公司
	1
	站
	含一年通讯资费

	19
	衡南县硫市自来水有限公司
	1
	站
	含一年通讯资费

	20
	衡南县茅市镇自来水厂有限公司
	1
	站
	含一年通讯资费

	21
	衡南县洲市水厂
	1
	站
	含一年通讯资费

	22
	衡南县相市乡自来水水厂
	1
	站
	含一年通讯资费

	23
	衡南县柞市水厂
	1
	站
	含一年通讯资费

	24
	衡阳远景钨业有限责任公司
	1
	站
	含一年通讯资费

	25
	光大环保能源(衡南)有限公司
	1
	站
	含一年通讯资费

	26
	衡南县牧耘生态农业有限公司
	1
	站
	含一年通讯资费

	27
	湖南衡兴环保科技开发有限公司
	1
	站
	含一年通讯资费

	28
	湖南耒阳南方水泥有限公司花桥分公司
	1
	站
	含一年通讯资费

	29
	衡南建杰建材有限公司
	1
	站
	含一年通讯资费

	30
	衡南县第五中学
	1
	站
	含一年通讯资费

	31
	正大饲料（衡阳）有限公司
	1
	站
	含一年通讯资费

	32
	衡阳玉丰建材实业有限公司
	1
	站
	含一年通讯资费

	33
	衡南县成源建材工程有限公司
	1
	站
	含一年通讯资费

	34
	衡阳旭丰新型材料有限公司
	1
	站
	含一年通讯资费

	35
	衡阳百赛化工实业有限公司
	1
	站
	含一年通讯资费

	36
	衡阳宇通矿业有限公司
	1
	站
	含一年通讯资费

	二
	山洪灾害信息化
	
	
	

	1
	显示系统
	
	
	

	1.1
	55寸液晶拼接单元
	12
	块
	

	1.2
	高清混合矩阵切换器机箱
	1
	台
	

	1.3
	VGA输入卡
	1
	张
	

	1.4
	HDMI输入卡
	3
	张
	

	1.5
	HDMI输出卡
	4
	张
	

	1.6
	HDMI双绞线传输器
	6
	个
	

	1.7
	可视化控制软件
	1
	套
	

	1.8
	70寸液晶电视（含支架）
	2
	台
	

	1.9
	视频会议终端
	1
	台
	

	2
	中央集中控制系统
	
	
	

	2.1
	中央控制主机
	1
	台
	

	2.2
	WIFI路由器
	1
	台
	

	2.3
	互动触摸屏
	1
	台
	

	2.4
	电源控制器
	1
	台
	

	2.5
	时序电源控制器
	1
	台
	

	2.6
	高清摄像枪
	3
	个
	

	2.7
	软件编程
	1
	套
	

	3
	音频扩声系统
	
	
	

	3.1
	无线话筒
	2
	套
	

	3.2
	主扩扬声器
	2
	个
	

	3.3
	天花扬声器
	8
	个
	

	3.4
	功率放大器
	2
	台
	

	3.5
	音频媒体矩阵
	1
	台
	

	3.6
	数字录音机
	1
	台
	

	3.7
	全数字会议系统主机
	1
	台
	

	3.8
	发言主席单元
	1
	个
	

	3.9
	发言代表单元
	20
	个
	

	4
	无纸化会议系统
	
	
	

	4.1
	15.6寸智能触控屏升降终端
	12
	台
	

	4.2
	触控屏升降终端软件
	12
	套
	

	4.3
	会议管理系控制主机
	12
	台
	

	4.4
	投影控制器
	1
	台
	

	4.5
	24口交换机
	1
	台
	

	5
	六楼机房网络维护
	
	
	

	5.1
	防火墙
	1
	台
	

	5.2
	服务器
	2
	台
	

	5.3
	户外站点数据接收数据库
	1
	项
	

	三
	河长制信息化
	
	
	

	1
	显示系统
	
	
	

	1.1
	55寸液晶拼接单元（含支架）
	6
	块
	

	1.2
	调度系统（含输入输出卡）
	1
	套
	

	2
	中央集中控制系统
	
	
	

	2.1
	中央控制主机
	1
	台
	

	2.2
	WIFI路由器
	1
	台
	

	2.3
	互动触摸屏
	1
	台
	

	2.4
	电源控制器
	1
	台
	

	2.5
	时序电源控制器
	1
	个
	

	2.6
	软件编程
	1
	套
	

	3
	音频扩声系统
	
	
	

	3.1
	无线双手持话筒
	2
	套
	

	3.2
	主扩扬声器
	2
	个
	

	3.3
	功率放大器
	1
	个
	

	3.4
	调音台
	1
	台
	

	4
	户外站点
	
	
	

	4.1
	视频及AI监测站
	
	
	

	4.1.1
	向阳桥街道黄河村
	1
	站
	

	4.1.2
	向阳桥街道一中渡口
	1
	站
	

	4.1.3
	茶市镇茶市水厂
	1
	站
	

	4.1.4
	相市乡托塘村
	1
	站
	

	4.1.5
	相市乡沿江村
	1
	站
	

	4.1.6
	相市乡合溪村
	1
	站
	

	4.1.7
	冠市镇坪田村
	1
	站
	

	4.1.8
	茶市镇紫宵村
	1
	站
	

	4.1.9
	泉溪镇泉长村
	1
	站
	

	4.1.10
	近尾洲镇羊角村
	1
	站
	

	4.1.11
	云集街道云集大桥下
	1
	站
	

	4.1.12
	云集街道渡口村
	1
	站
	

	4.1.13
	向阳桥街道鱼湘村
	1
	站
	

	4.1.14
	云集街道河市村公路桥
	1
	站
	

	4.1.15
	江口镇三坪村
	1
	站
	

	4.1.16
	栗江镇栗江村
	1
	站
	

	4.1.17
	松江镇满金村
	1
	站
	

	4.1.18
	松江镇金盆村松江大桥
	1
	站
	

	4.1.19
	宝盖镇双河口村
	1
	站
	

	4.1.20
	洪山镇兴隆庵村
	1
	站
	

	4.1.21
	泉湖镇先锋村
	1
	站
	

	4.1.22
	三塘镇洲巩桥社区
	1
	站
	

	4.1.23
	三塘镇松山村
	1
	站
	

	4.1.24
	三塘镇神山村
	1
	站
	

	4.1.25
	三塘镇前进村
	1
	站
	

	4.1.26
	三塘镇神山村大兴组
	1
	站
	

	4.1.27
	向阳桥街道江桂村
	1
	站
	

	4.1.28
	宝盖镇茶园村
	1
	站
	

	4.1.29
	谭子山镇上塘村
	1
	站
	

	4.1.30
	咸塘镇高桥村
	1
	站
	

	4.1.31
	松江镇土谷塘间门口
	1
	站
	

	4.1.32
	近尾洲镇1栗江电灌站
	1
	站
	

	4.1.33
	松江镇高江村
	1
	站
	

	4.1.34
	栗江镇田洲村李家组
	1
	站
	

	4.1.35
	栗江镇新月村肖公组
	1
	站
	

	4.1.36
	向阳桥街道黄河村永家组
	1
	站
	

	4.1.37
	近尾洲镇湘水村
	1
	站
	

	4.1.38
	车江站点
	1
	站
	

	4.1.39
	云集街道船舶停靠
	1
	站
	

	4.1.40
	相市乡水厂
	1
	站
	

	4.1.41
	云集黄金路河边
	1
	站
	

	4.2
	水质监测站
	1
	站
	

	4.3
	视频流量水雨情监测站
	1
	站
	

	5
	平台系统
	
	
	

	5.1
	河长制信息化平台
	1
	项
	

	5.2
	视频监测软件平台
	1
	项
	

	6
	动环监测
	
	
	

	6.1
	监控UPS管理软件模块
	1
	项
	

	6.2
	监控精密空调管理软件模块
	1
	项
	

	6.3
	漏水监测模块
	1
	项
	

	6.4
	温湿度传感器
	1
	项
	

	6.5
	烟雾探测器
	1
	个
	

	6.6
	门禁系统
	1
	项
	

	6.7
	监控门禁管理软件
	1
	套
	

	7
	机房设备
	
	
	

	7.1
	平台数据中心
	2
	项
	

	7.2
	视频存储
	1
	项
	

	7.3
	防火墙
	1
	台
	

	7.4
	路由器
	1
	台
	

	四
	小流域水库雨水情测报设施
	
	
	

	1
	水口亭水库
	1
	站
	

	2
	联防塘水库
	1
	站
	

	3
	清水塘水库
	1
	站
	

	4
	白洋桥水库
	1
	站
	

	5
	民主水库
	1
	站
	

	6
	小泉水库
	1
	站
	

	7
	衫山水库
	1
	站
	

	8
	同心冲水库
	1
	站
	

	9
	盘古岭水库
	1
	站
	

	10
	白露水库
	1
	站
	

	11
	长冲水库
	1
	站
	

	12
	梅塘水库
	1
	站
	

	13
	和平水库
	1
	站
	

	14
	山口堰水库
	1
	站
	

	15
	敏东水库
	1
	站
	

	16
	雷打干水库
	1
	站
	

	17
	先锋水库
	1
	站
	

	18
	大山坪水库
	1
	站
	

	19
	严家铺水库
	1
	站
	

	20
	卫星水库
	1
	站
	

	21
	丑田水库
	1
	站
	

	22
	袁家水库
	1
	站
	

	23
	栗子桥水库
	1
	站
	

	24
	尚丰水库
	1
	站
	

	25
	四星水库
	1
	站
	

	26
	群英水库
	1
	站
	

	27
	扬名水库
	1
	站
	

	28
	欧东水库
	1
	站
	

	29
	林目水库
	1
	站
	

	30
	枫林水库
	1
	站
	

	31
	八一水库
	1
	站
	

	32
	团结水库
	1
	站
	

	33
	联合水库
	1
	站
	

	34
	大东塘水库
	1
	站
	

	35
	甘斗冲水库
	1
	站
	

	36
	大宜冲水库
	1
	站
	

	37
	三口桥水库
	1
	站
	

	38
	栗山水库
	1
	站
	

	39
	青峰水库
	1
	站
	

	五
	局办公楼设施设备服务
	
	
	

	1
	办公电脑
	130
	台
	

	2
	打印机
	40
	台
	


