**洛浦县医共体**

**电梯维保服务采购需求**

一、服务内容

洛浦县9家医共体分院总25台电梯日常维护保养、年度检验、检测和监督检验、限速器检验、电梯保险以及2000元以内配件更换费用。

**（一）电梯维保配件包含以下：**电梯所有接触器、主板、钢丝绳、外呼、内呼、轿厢灯、按钮、轿顶护板、轿厢显示屏、安全开关、门锁开关、五方通话、电梯保险、检验费、机油费、光幕、控制柜变频器、控制柜变压器，以上损坏或磨损配件免费更换。

**（二）维保要求：**每15天1次常规维保，并做好维保记录并标注详细时间。

1.故障报修：1小时内到达现场。

2.救援报修：30分钟内到达现场。

3.每月电梯隐患大排查1次。

4.满足迎接检查陪同迎接。

**（三）资质要求：**

**1、**中标公司满足公司人员取得相关特种设备证书。

2、售后服务承诺书；

3、企查查截图（完整页面版）；

4、近三年内（本项目竞价截止期前）如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）,需查询截图。