白佛城中村改造项目回迁居住区（地块一、地块三）施工-地块三风机材料采购

资格预审

响

应

文

件

工程名称：     白佛城中村改造项目回迁居住区（地块一、地块三）施工-地块三

采购材料名称：         风机材料

投标单位：                            (盖单位公章）

目    录

★ 必须提供的资质

1、投标人营业执照

2、投标人开户许可证

3、法定代表人身份证明及身份证复印件

- 4、法定代表人授权委托书及身份证复印件

- 5、投标方是经销商或代理商的需提交生产厂家的营业执照复印件及授权书复印件

品牌选用:德州启源、福奕特、易成、明新，或同档次以上品质品牌。

- 附采购物资清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混流风机 | HL3-2A NO.8.5A，41500m3/h~1150Pa~，22kW~，1450r/min，490Kg | 台 | 18 | / |
| 2 | 斜流风机 | GXF-No.12，58500m3/h~，1150Pa~，30kW~，985r/min，570Kg落地安装 | 台 | 24 | / |
| 3 | 斜流风机 | GXF-No.8，31605m3/h，~1120Pa~，15kW~，1460r/min，242Kg梁下吊装 | 台 | 48 | / |
| 4 | 消防高温排烟轴流风机 HTF-IV 9A | 高 L=39120m /h 3 H=931 Pa N=18.5kW n=1460r/min L =21583m /h 3 H=537 Pa N=6.2kW n=960r/min 低 | 台 | 79 | / |
| 5 | 斜流风机 | GXF-5.5A 4788m3/h-471Pa-380V-1.1kW-77dB(A) | 台 | 3 | / |
| 6 | 双速斜流风机 | 高 L =12084m /h 3 H=516 Pa N=3.2kW n=1450r/min GXF-5.5S 低 L =6360m /h 3 H=277 Pa N=1.1kW n=960r/min | 台 | 3 | / |
| 7 | 双速斜流风机 | 高 L =15000m /h 3 H=790 Pa N=6kW n=1450r/min GXF-6S 低 L =8100m /h 3 H=372 Pa N=2kW n=960r/min变 | 台 | 3 | / |
| 8 | 斜流风机 | 3 L=3924m/h H=385Pa GXF-5A N=0.75KW n=1450r/min | 台 | 2 | / |
| 9 | 轴流风机SZF-6.5 | L=19700m /h 3 H=558 PaN=5.5kW n=1450r/min | 台 | 79 | / |
| 10 | 轴流风机 | L=14400 m3/h，H=530 Pa，N=4kW | 台 | 1 | / |
| 11 | 混流风机 | L=2750m3/h，H=250Pa,N=0.37KW | 台 | 1 | / |
| 12 | 离心风机 | L=6000 m3/h，H=850Pa，N=4kW | 台 | 7 | / |
| 13 | 离心风机 | L=2900 m3/h，H=1300 Pa，N=2.2kW | 台 | 8 | / |
| 14 | 混流式风机 | L=19500m3/h，H=440Pa，~380V，N=4KW | 台 | 2 | / |
| 15 | 混流式风机 | L=21867m/h，H=322Pa，~380V，N=3KW | 台 | 2 | / |
| 16 | 混流风机 | L=5850m3/h，H=300Pa，N=1.1kW | 台 | 7 | / |
| 17 | 斜流风机(防爆型) | L=10716m3/h，H=680Pa，N=2.2KW，n=1450r/min | 台 | 1 | / |
| 18 | 斜流风机 | L=10044m3/h，H=413Pa，N=2.2KW 380v ，n=960r/min | 台 | 1 | / |
| 19 | 斜流风机(防爆型) | L=9120m3/h,H=338Pa,N=1.5KW n=1450r/min | 台 | 1 | / |
| 20 | 油网滤尘器 | LWP-D，LWP-D,1600m3/h-86.2Pa 5块/组，预留洞口530X2680 | 组 | 9 | / |
| 21 | 油网滤尘器 | LWP-X,1600m3/h-86.2Pa | 块 | 2 | / |
| 22 | 油烟净化机组 | PS-18(W) 18000m3/h-500Pa-380V-11kW-65dB(A) | 台 | 1 | / |

备注：以上资质要求投标人盖章扫描后上传至此文档，顺序与目录一致。

- 1、投标人营业执照

- 2、投标人开户许可证

- 3、法定代表人身份证明及身份证复印件

法定代表人身份证明

投标单位名称：                                          .

单位性质：                                         .

地址：                                         .

成立时间：                                         .

经营期限：                                         .

姓名：       性别：       年龄：       职务：

身份证号：

系                                     （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明

附：法定代表人身份证复印件

投标单位：                        （盖单位公章）

年       月       日

法定代表人身份证复印件

4、法定代表人授权委托书及身份证复印件

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我  (姓名)  系       (投标单位名称)         的法定代表人，现授权委托    (单位名称)   的    (姓名)     为我公司签署的白佛城中村改造项目回迁居住区（地块一、地块三）施工-地块三风机材料采购投标文件的法定代表人授权委托代理人，并以我公司的名义参加本项目的采购投标活动。我承认代理人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容以及在招标过程中所签署的一切文件。

代理人无转委权，特此委托。

附：委托代理人身份证复印件

如法人参加投标，无需填写此项，空白处盖公章即可。

代理人：          (签字)  性别：    年龄：

身份证号码：                  电话：

投标单位：                           (盖单位公章)

法定代表人：                       (盖法定代表人章)

授权委托日期：           年          月          日

委托代理人身份证复印件

如法人参加投标，无需填写此项，空白处盖公章即可。

投标方是经销商或代理商的需提交生产厂家的营业执照复印件及授权书复印件