附件2：

报价单

| 维保项目 | 具体工作内容 | 周期 | 单次维保报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配电设备检查 | 检查高低压配电柜、断路器、隔离开关等设备的运行状态，查看有无异响、过热、放电现象 | 1次/月 |  |  |
| 线路巡检 | 巡检厂区内电缆线路、架空线路，检查有无破损、老化、松动，绝缘子是否完好 | 1次/月 |  |  |
| 电机维护 | 对水泵、风机等设备的电机进行绝缘测试、轴承润滑，检查接线端子是否紧固 | 1次/季度 |  |  |
| 继电保护校验 | 校验过流、过压、欠压等继电保护装置的动作值，确保灵敏可靠 | 1次/半年 |  |  |
| 接地系统检测 | 测量接地电阻，检查接地体连接是否牢固，接地干线有无锈蚀 | 1次/年 |  |  |

注：以上报价均为含税价，结算需开具增值税专用发票，所有维保需要的相关检验设备、工具及辅材均由服务方自行配备。

报价单价（个人）：

年   月  日