锡林郭勒盟妇幼保健院2026年自行检测

| 服务类别 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 | 总监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值、粪大肠菌群、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、挥发酚、总氰化物、汞、镉、（总）铬、六价铬、砷、铅、银、总氯、*总α放射性、*总β放射性、*沙门氏菌、*志贺氏菌 | 1个点位 | 1次/天 监测1天 | 每季度1次 共4次 |
| 废水 | 粪大肠菌群、总氯 | 1个点位 | 1次/天 监测1天 | 每月1次 共12次 |
| 废水 | 化学需氧量、悬浮物 | 1个点位 | 1次/天 监测1天 | 每周1次 共53次 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 4个点位 | 2次/天 监测1天 | 每季度1次 共4次 |