采 购 需 求

一、采购内容

1.项目名称：道路支队老干部活动室维修改造项目

2.预算金额：14.87万元

3.采购内容：对道路支队老干部活动室进行维修改造，主要包含铲除室内（外）墙面漆，室外墙面贴砖，室内墙面刷漆，卫生间排水、开关、插座及配线安装等。

4.工程地点：采购人指定地点

5.工期：30日历天

6.采购方式：宜昌市政府采购网上商城

二、商务要求

1.报价要求：采用全费用综合单价，包含完成合同所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金等所有费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务、风险。供应商对报价的准确性负责，采购人不再承担任何费用。

2.付款方式：合同另行约定。

3.结算要求：工程量据实结算，单价保持不变。

4.质量要求：达到国家现行相关施工验收标准规范的合格标准。

5.安全要求：达到《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)合格标准，避免发生重大安全事故。

- 工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铲除油漆面 | 1.部位：铲除室内墙面乳胶漆 2.墙面油漆层拆除及打毛处理 3.楼层运出垃圾 | m2 | 98 |
| 2 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.吊顶及龙骨拆除 2.楼层运出垃圾堆放 | m2 | 45 |
| 3 | 铲除油漆面 | 1.部位：室外墙面漆 2.铲除墙面油漆层，凿毛处理 | m2 | 58 |
| 4 | 平面块料拆除 | 1.拆除室外踏步砖 2.楼层运出垃圾堆放 | m2 | 35 |
| 5 | 平面块料拆除 | 1.大厅瓷砖拆除 2.楼层运出垃圾堆放 | m2 | 30 |
| 6 | 老旧墙体粉层铲除 | 1.老旧墙体粉层铲除 | 项 | 1 |
| 7 | 旧墙体零星修补及粉刷 | 1.粉刷及防水处理 | 项 | 1 |
| 8 | 墙地面开槽 | 1.墙地面开槽 | 项 | 1 |
| 9 | 块料墙面 | 1.室外墙面贴砖 | m2 | 50 |
| 10 | 块料楼地面 | 1.台阶地面贴砖 | m2 | 42 |
| 11 | 块料楼地面 | 1.室内地面贴砖 | m2 | 55 |
| 12 | 块料墙面 | 1.部位：大厅贴墙砖 2.规格400*800mm，1.2米高,水泥砂浆铺贴 | m2 | 71.51 |
| 13 | 块料楼地面 | 1.门槛石 | m2 | 2 |
| 14 | 吊顶天棚 | 1.硅钙板吊顶 2.600*600硅钙板 | m2 | 60 |
| 15 | 墙面一般抹灰 | 1.墙面一般抹灰 | m2 | 210 |
| 16 | 抹灰面油漆 | 1.墙面乳胶漆 | m2 | 210 |
| 17 | 配线 | 1.电气配线，BV-2.5 | m | 800 |
| 18 | 配线 | 1.电气配线，BV-1.5 | m | 250 |
| 19 | 配管 | 1.PVC阻燃线管 | m | 480 |
| 20 | 配电箱 | 1.强电箱及空气开关 | 台 | 1 |
| 21 | 配电箱 | 1.弱电箱 | 台 | 1 |
| 22 | 照明开关 | 1.开关 | 个 | 3 |
| 23 | 插座 | 1.五孔插座 | 个 | 10 |
| 24 | 插座 | 1.网络插座 | 个 | 2 |
| 25 | 普通灯具 | 1.600*600平板灯 | 套 | 6 |
| 26 | 卫生间开门洞、开窗、拆除走道内墙 | 1.卫生间开门洞、开窗、拆除走道内墙 | 项 | 1 |
| 27 | 卫生间进水 | 1.卫生间进水 | 项 | 1 |
| 28 | 卫生间排水 | 1.卫生间排水 | 项 | 1 |
| 29 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.卫生间防水 | m2 | 20 |
| 30 | 块料楼地面 | 1.卫生间墙地砖 | m2 | 25 |
| 31 | 大便器 | 1.蹲式大便器及水箱安装 | 组 | 1 |
| 32 | 洗脸盆 | 1.洗脸盆及镜子 | 组 | 1 |
| 33 | 金属(塑钢）门 | 1.卫生间门 钛合金双包套 | m2 | 1.89 |
| 34 | 吊顶天棚 | 1.卫生间吊顶，铝扣板 | m2 | 5 |
| 35 | 雨篷吊挂饰面 | 1.雨棚成品定制及安装 | m2 | 25 |
| 36 | 雨棚水沟 | 1.雨棚水沟成品定制及安装 | m | 15 |
| 37 | 全玻自由门 | 1.正门玻璃门更换 | m2 | 6 |
| 38 | 全玻自由门 | 1.侧门玻璃门更换 | m2 | 6 |
| 39 | 金属门窗套 | 1.不锈钢门套包边 | m2 | 16 |
| 40 | 垃圾清运 | 1.垃圾清运，运距自行考虑 | 项 | 1 |
| 41 | 材料运输及搬运 | 1.材料运输及搬运 | 项 | 1 |
| 42 | 保洁 | 1.保洁 | 项 | 1 |
| 43 | 里脚手架 | 1.里脚手架 | m2 | 210 |
| 44 | 外脚手架 | 1.外脚手架 | m2 | 58 |