南村城中村改造项目回迁居住区（地块二、六）施工总承包-地块二项目桥架材料采购

资格预审

响

应

文

件

工程名称：南村城中村改造项目回迁居住区（地块二、六）施工总承包-地块二项目

采购材料名称：          桥架

投标单位：                            (盖单位公章）

目    录

★ 必须提供的资质

1、投标人营业执照

2、投标人开户许可证

3、法定代表人身份证明及身份证复印件

4、法定代表人授权委托书及身份证复印件

- 附采购物资清单

| - 序号 | - 材料名称 | - 规格型号 | - 单位 | - 工程量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 强电水平金属线槽 | - 100*50*1.2 | - 米 | - 2213 | - 金属线槽带盖1mm厚，配套连接片 |
| 2 | - 强电水平金属线槽 | - 100*50*1.2 | - 米 | - 2681 | - 金属线槽带盖1mm，配套连接片 |
| 3 | - 弱电水平金属线槽 | - 150*100*1.2 | - 米 | - 365 | - 带盖1mm厚，中间带隔板，配套连接片 |
| 4 | - 弱电水平金属线槽 | - 200*100*1.2 | - 米 | - 1370 | - 带盖1mm厚，中间带隔板，配套连接片 |
| 5 | - 弱电水平金属线槽 | - 300*100*2.0 | - 米 | - 13 | - 带盖1.5mm厚，中间带隔板厚，配套连接片 |
| 6 | - 弱电水平金属线槽 | - 400*100*2.0 | - 米 | - 427 | - 带盖1.5mm厚，中间带隔板，配套连接片 |
| 7 | - 弱电水平金属线槽 | - 600*100*3.0 | - 米 | - 212 | - 带盖1.5mm厚，中间带隔板，配套连接片 |
| 8 | - 弱电水平金属线槽 | - 600*200*3.0 | - 米 | - 51 | - 带盖1.5mm厚，中间带隔板，配套连接片 |
| 9 | - 消防水平防火金属线槽 | - 50*50*1.2 | - 米 | - 284 | - 带盖1mm厚，外涂防火涂料，中间带隔板，配套连接片 |
| 10 | - 消防水平防火金属线槽 | - 100*100*1.2 | - 米 | - 1916 | - 带盖1mm厚，外涂防火涂料，配套连接片 |
| 11 | - 消防水平防火金属线槽 | - 200*100*1.2 | - 米 | - 492 | - 带盖1mm厚，外涂防火涂料，中间带隔板，配套连接片 |
| 12 | - 消防水平防火金属线槽 | - 300*100*2.0 | - 米 | - 3 | - 带盖1.2mm厚，外涂防火涂料，中间带隔板，配套连接片 |
| 13 | - 消防水平防火金属线槽 | - 400*100*2.0 | - 米 | - 336 | - 带盖1.2mm厚，外涂防火涂料，中间带隔板，配套连接片 |
| 14 | - 物业防火电缆槽盒 | - 200*100*1.2 | - 米 | - 3356 | - 带盖1mm厚，外涂防火涂料，中间带隔板，配套连接片 |
| 15 | - 物业防火电缆槽盒 | - 400*100*2.0 | - 米 | - 686 | - 带盖1.2mm厚，外涂防火涂料，中间带隔板，配套连接片 |
| 16 | - 物业防火电缆槽盒 | - 100*100*1.2 | - 米 | - 8 | - 带盖1mm厚，外涂防火涂料。配套连接片 |
| 17 | - 物业防火电缆槽盒 | - 400*200*2.0 | - 米 | - 230 | - 带盖1.2mm厚，外涂防火涂料，中间带隔板，配套连接片 |
| 18 | - 物业防火电缆槽盒 | - 600*100*3.0 | - 米 | - 18 | - 带盖1.5mm厚，外涂防火涂料，中间带隔板，配套连接片 |
| 19 | - 物业防火电缆槽盒 | - 600*200*3.0 | - 米 | - 80 | - 带盖，外涂防火涂料，中间带隔板，配套连接片 |
| 20 | - 物业防火电缆槽盒 | - 800*100*3.0 | - 米 | - 15 | - 带1.5mm厚盖，外涂防火涂料，中间带隔板，配套连接片 |
| 21 | - 物业防火电缆槽盒 | - 800*200*3.0 | - 米 | - 84 | - 带盖，外涂防火涂料，中间带隔板，配套连接片 |
| 22 | - 消防竖井梯架 | - 150*100*1.2 | - 米 | - 1152 | - 带配套连接片 |
| 23 | - 消防竖向防火金属线槽 | - 100*100*1.2 | - 米 | - 1152 | - 带盖1mm厚，外涂防火涂料，中间加隔板。配套连接片 |
| 24 | - 弱电竖向金属线槽 | - 150*100*1.2 | - 米 | - 1152 | - 金属线槽带盖，中间加隔板。配套连接片 |
| 25 | - 强电封闭式金属线槽 | - 200*100*1.2 | - 米 | - 333 | - 金属线槽带盖1mm厚，配套连接片 |
| 26 | - 水平弯通 | - 100*50*1.2 | - 个 | - 69 | - 金属线槽带盖1mm厚，每米配套4个连接片 |
| 27 | - 水平弯通 | - 150*100*1.2 | - 个 | - 234 | - 带盖1mm厚，中间带隔板，配套4个连接片 |
| 28 | - 水平弯通 | - 200*100*1.2 | - 个 | - 73 | - 带盖1mm厚，中间带隔板，配套4个连接片 |
| 29 | - 水平弯通 | - 300*100*2.0 | - 个 | - 3 | - 带盖1.2mm厚，中间带隔板，配套4个连接片 |
| 30 | - 水平弯通 | - 400*100*2.0 | - 个 | - 35 | - 带盖1.2mm厚，中间带隔板，配套4个连接片 |
| 31 | - 水平弯通 | - 600*100*3.0 | - 个 | - 2 | - 带盖1.5mm厚，中间带隔板，配套4个连接片 |
| 32 | - 水平弯通 | - 600*200*3.0 | - 个 | - 16 | - 带盖1.5mm厚，中间带隔板，配套4个连接片 |
| 33 | - 水平防火弯通 | - 100*100*1.2 | - 个 | - 239 | - 带盖1mm厚，中间带隔板，配套4个连接片 |
| 34 | - 水平防火弯通 | - 200*100*1.2 | - 个 | - 12 | - 带盖1mm厚，中间带隔板，配套4个连接片 |
| 35 | - 水平防火弯通 | - 300*100*2.0 | - 个 | - 3 | - 带盖1.2mm厚，中间带隔板，配套4个连接片 |
| 36 | - 水平防火弯通 | - 400*100*2.0 | - 个 | - 33 | - 带盖1.2mm厚，中间带隔板，配套4个连接片 |
| 37 | - 水平防火弯通 | - 400*200*2.0 | - 个 | - 29 | - 带盖1.2mm厚，中间带隔板，配套4个连接片 |
| 38 | - 水平防火弯通 | - 600*10032.0 | - 个 | - 10 | - 带盖1.5mm厚，中间带隔板，配套4个连接片 |
| 39 | - 水平防火弯通 | - 600*200*3.0 | - 个 | - 6 | - 带盖1.5mm厚，中间带隔板，配套4个连接片 |
| 40 | - 水平防火弯通 | - 800*200*3.0 | - 个 | - 5 | - 带盖1.5mm厚，中间带隔板，配套4个连接片 |
| 41 | - 水平梯架弯通 | - 150*100*1.2 | - 个 | - 220 | - 配套4个连接片 |
| 42 | - 伸缩节 | - 100*50*1.2 | - 个 | - 126 | - 镀锌 |
| 43 | - 伸缩节 | - 150*100*1.2 | - 个 | - 69 | - 镀锌 |
| 44 | - 伸缩节 | - 200*100*1.2 | - 个 | - 161 | - 镀锌 |
| 45 | - 伸缩节 | - 300*100*2.0 | - 个 | - 2 | - 镀锌 |
| 46 | - 伸缩节 | - 400*100*2.0 | - 个 | - 67 | - 镀锌 |
| 47 | - 伸缩节 | - 600*2003.0 | - 个 | - 23 | - 镀锌 |
| 48 | - 梯架伸缩节 | - 150*100*1.2 | - 个 | - 66 | - 镀锌 |
| 49 | - 防火伸缩节 | - 100*100*1.2 | - 个 | - 168 | - 镀锌，刷防火涂料 |
| 50 | - 防火伸缩节 | - 200*100*1.2 | - 个 | - 134 | / |
| 51 | - 防火伸缩节 | - 300*100*2.0 | - 个 | - 5 | / |
| 52 | - 防火伸缩节 | - 400*100*2.0 | - 个 | - 116 | / |
| 53 | - 防火伸缩节 | - 400*200*2.0 | - 个 | - 39 | / |
| 54 | - 防火伸缩节 | - 600*100*3.0 | - 个 | - 1 | / |
| 55 | - 防火伸缩节 | - 600*200*3.0 | - 个 | - 15 | / |
| 56 | - 防火伸缩节 | - 800*200*3.0 | - 个 | - 9 | / |
| 57 | - 水平三通 | - 100*50-100*50-100*50*1.2 | - 个 | - 46 | - 带盖1mm厚，配套6个连接片 |
| 58 | - 水平三通 | - 100*100-100*100-100*100*1.2 | - 个 | - 22 | - 带盖1mm厚，配套6个连接片 |
| 59 | - 水平三通 | - 400*100-400*100-400*100*2.0 | - 个 | - 11 | - 带盖1.2mm厚，配套6个连接片 |
| 60 | - 水平三通 | - 400*100-400*100-200*100*2.0 | - 个 | - 10 | - 带盖1.2mm厚，配套6个连接片 |
| 61 | - 水平三通 | - 400*100-200*100-400*100*2.0 | - 个 | - 24 | - 带盖1.2mm厚，配套6个连接片 |
| 62 | - 水平三通 | - 400*100-200*100-200*100*2.0 | - 个 | - 15 | - 带盖1.2mm厚，配套6个连接片 |
| 63 | - 水平三通 | - 200*100-200*100-200*100*1.2 | - 个 | - 33 | - 带盖1mm厚，配套6个连接片 |
| 64 | - 水平三通 | - 200*100-200*100-400*100*2.0 | - 个 | - 3 | - 带盖1.2mm厚，配套6个连接片 |
| 65 | - 水平三通 | - 200*100-150*100-200*100*1.2 | - 个 | - 2 | - 带盖1mm厚，配套6个连接片 |
| 66 | - 水平三通 | - 200*100-400*100-400*100*2.0 | - 个 | - 2 | - 带盖1mm厚，配套6个连接片 |
| 67 | - 水平三通 | - 600*100-400*100-200*100*3.0 | - 个 | - 5 | - 带盖1.5mm厚，配套6个连接片 |
| 68 | - 水平三通 | - 600*100-600*100-400*100*3.0 | - 个 | - 2 | - 带盖1.5mm厚，配套6个连接片 |
| 69 | - 水平三通 | - 600*100-400*100-600*100*3.0 | - 个 | - 3 | - 带盖1.5mm厚，配套6个连接片 |
| 70 | - 水平三通 | - 600*100-400*100-600*200*3.0 | - 个 | - 1 | - 带盖1.5mm厚，配套6个连接片 |
| 71 | - 水平三通 | - 600*200-600*200-300*100*3.0 | - 个 | - 1 | - 带盖1.5mm厚，配套6个连接片 |
| 72 | - 水平梯架三通 | - 150*100-150*100-150*100-1.2 | - 个 | - 22 | - 带盖1mm厚，配套8个连接片 |
| 73 | - 水平四通 | - 600*100-400*100-400*100-200*100*3.0 | - 个 | - 1 | - 带盖1.5mm厚，配套8个连接片 |
| 74 | - 水平四通 | - 600*100-200*100-400*100-200*100*3.0 | - 个 | - 1 | - 带盖1.5mm厚，配套8个连接片 |
| 75 | - 防火水平三通 | - 400*100-400*100-400*100*2.0 | - 个 | - 8 | - 带盖1.2mm厚，配套6个连接片 |
| 76 | - 防火水平三通 | - 400*100-100*100-400*100*2.0 | - 个 | - 16 | - 带盖1.2mm厚，配套6个连接片 |
| 77 | - 防火水平三通 | - 400*100-400*100-100*100*2.0 | - 个 | - 25 | - 带盖1.2mm厚，配套6个连接片 |
| 78 | - 防火水平三通 | - 400*100-200*100-400*100*2.0 | - 个 | - 28 | - 带盖1.2mm厚，配套6个连接片 |
| 79 | - 防火水平三通 | - 400*100-200*100-200*100*2.0 | - 个 | - 13 | - 带盖1.2mm厚，配套6个连接片 |
| 80 | - 防火水平三通 | - 400*100-400*100-200*100*2.0 | - 个 | - 36 | - 带盖1.2mm厚，配套6个连接片 |
| 81 | - 防火水平三通 | - 100*100-200*100-100*100.1.2 | - 个 | - 28 | - 带盖1mm厚，配套6个连接片 |
| 82 | - 防火水平三通 | - 100*100-100*100-100*100*1.2 | - 个 | - 33 | - 带盖1mm厚，配套6个连接片 |
| 83 | - 防火水平三通 | - 200*200-200*200-200*200*1.2 | - 个 | - 31 | - 带盖1mm厚，配套6个连接片 |
| 84 | - 防火水平三通 | - 200*200-400*200-200*200*1.2 | - 个 | - 18 | - 带盖1mm厚，配套6个连接片 |
| 85 | - 防火水平三通 | - 200*200-200*200-400*200*2.0 | - 个 | - 18 | - 带盖1.2mm厚，配套6个连接片 |
| 86 | - 防火水平三通 | - 100*100-100*100-200*100*1.2 | - 个 | - 11 | - 带盖1mm厚，配套6个连接片 |
| 87 | - 防火水平三通 | - 200*100-100*100-100*100*1.2 | - 个 | - 4 | - 带盖1mm厚，配套6个连接片 |
| 88 | - 防火水平三通 | - 400*100-800*200*800*200*3.0 | - 个 | - 1 | - 带盖1.5mm厚，配套6个连接片 |
| 89 | - 防火水平三通 | - 400*100-400*100-600*100*3.0 | - 个 | - 1 | - 带盖1.5mm厚，配套6个连接片 |
| 90 | - 防火水平三通 | - 800*200-600*200-400*100*3.0 | - 个 | - 1 | - 带盖1.5mm，配套6个连接片 |
| 91 | - 防火水平三通 | - 800*200-200*100-800*200*3.0 | - 个 | - 1 | - 带盖1.5mm厚，配套6个连接片 |
| 92 | - 防火水平四通 | - 400*400-100*100-400*100-100*100*2.0 | - 个 | - 2 | - 带盖1.2mm厚，配套8个连接片 |
| 93 | - 梯架下垂直弯通 | - 150*100*1.2 | - 个 | - 22 | - 带盖1mm厚，配套4个连接片 |
| 94 | - 下垂直弯通 | - 150*100*1.2 | - 个 | - 22 | - 带盖1mm厚，配套4个连接片 |
| 95 | - 上垂直弯通 | - 100*100*1.2 | - 个 | - 48 | - 带盖1mm厚，配套4个连接片 |
| 96 | - 上垂直弯通 | - 200*100*1.2 | - 个 | - 37 | - 带盖1mm厚，配套4个连接片 |
| 97 | - 左下垂直弯通 | - 100*100*1.2 | - 个 | - 23 | - 带盖1mm厚，配套4个连接片 |
| 98 | - 左下垂直弯通 | - 200*100*1.2 | - 个 | - 17 | - 带盖1mm厚，配套4个连接片 |
| 99 | - 右下垂直弯通 | - 100*100*1.2 | - 个 | - 19 | - 带盖1mm厚，配套4个连接片 |
| 100 | - 右下垂直弯通 | - 200*100*1.2 | - 个 | - 11 | - 带盖1mm厚，配套4个连接片 |
| 101 | - 防火下垂直弯通 | - 100*100*1.2 | - 个 | - 22 | - 带盖1mm厚，配套4个连接片 |
| 102 | - 防火上垂直弯通 | - 100*100*1.2 | - 个 | - 368 | - 带盖1mm厚，配套4个连接片 |
| 103 | - 防火上垂直弯通 | - 200*100*1.2 | - 个 | - 228 | - 带盖1mm厚，配套4个连接片 |
| 104 | - 防火左下垂直弯通 | - 100*100*1.2 | - 个 | - 50 | - 带盖1mm厚，配套4个连接片 |
| 105 | - 防火左下垂直弯通 | - 200*100*1.2 | - 个 | - 50 | - 带盖1mm厚，配套4个连接片 |
| 106 | - 防火右下垂直弯通 | - 100*100*1.0 | - 个 | - 50 | - 带盖1mm厚，配套4个连接片 |
| 107 | - 防火右下垂直弯通 | - 200*100*1.2 | - 个 | - 50 | - 带盖1mm厚，配套4个连接片 |
| 108 | - 喇叭口 | - 800*200*3.0 | - 个 | - 15 | - 带盖1.5mm厚配套6个连接片 |
| 109 | - 喇叭口 | - 200*100*1.2 | - 个 | - 88 | - 带盖1mm厚，配套4个连接片 |
| 110 | - 横担 | - 100 | - 个 | - 120 | - 镀锌 |
| 111 | - 横担 | - 150 | - 个 | - 200 | - 镀锌 |
| 112 | - 横担 | - 200 | - 个 | - 800 | - 镀锌 |
| 113 | - 横担 | - 300 | - 个 | - 10 | - 镀锌 |
| 114 | - 横担 | - 400 | - 个 | - 250 | - 镀锌 |
| 115 | - 横担 | - 600 | - 个 | - 200 | - 镀锌 |
| 116 | - 防火横担 | - 100 | - 个 | - 300 | - 镀锌刷防火涂料 |
| 117 | - 防火横担 | - 200 | - 个 | - 2500 | - 镀锌刷防火涂料 |
| 118 | - 防火横担 | - 300 | - 个 | - 5 | - 镀锌刷防火涂料 |
| 119 | - 防火横担 | - 400 | - 个 | - 1500 | - 镀锌刷防火涂料 |
| 120 | - 防火横担 | - 600 | - 个 | - 100 | - 镀锌刷防火涂料 |
| 121 | - 防火横担 | - 800 | - 个 | - 120 | - 镀锌刷防火涂料 |
| 122 | - 吊框 | - 100*100 | - 个 | - 2000 | - 镀锌 |
| 123 | - 吊框 | - 100*50 | - 个 | - 4000 | - 镀锌 |
| 124 | - 吊框 | - 50*50 | - 个 | - 300 | - 镀锌 |
| 125 | - 防火吊框 | - 100*100 | - 个 | - 2000 | - 镀锌 |
| 126 | - 防火六角吊框 | - 100*100 | - 个 | - 2000 | - 镀锌外涂防火涂料 |
| 127 | - 马凳 | - 150mm(宽)*50mm（高） | - 个 | - 1200 | - 镀锌 |
| 128 | - 马凳 | - 100mm(宽)*50mm（高） | - 个 | - 2400 | - 镀锌 |
| 129 | - 马凳 | - 300mm(宽)*50mm（高） | - 个 | - 1200 | - 镀锌 |
| 130 | - 跨接线 | - 6mm²*300mm | - 条 | - 18000 | - 黄绿色软铜线，两端压铜线鼻子 |
| 131 | - 热镀锌电缆支架 | - 150*100 | - 个 | - 800 | - 架板为-40*4扁钢， |
| 132 | - 电缆夹子 | - 150mm宽-16mm2*5~50mm2*4+1*25mm | - 个 | - 800 | / |
| 133 | - 热镀锌通丝吊杆 | - M8 | - 米 | - 18000 | - 镀锌 |
| 134 | - 热镀锌通丝吊杆 | - M10 | - 米 | - 18000 | - 镀锌 |
| 135 | - 热镀锌通丝吊杆 | - M12 | - 米 | - 15000 | - 镀锌 |
| 136 | - 拉爆三件套 | - M8 | - 套 | - 16000 | - 镀锌 |
| 137 | - 拉爆三件套 | - M10 | - 套 | - 5400 | - 镀锌 |
| 138 | - 拉爆三件套 | - M12 | - 套 | - 8500 | - 镀锌 |
| 139 | - 桥架专用螺丝螺母 | - 与桥架配套 | - 个 | - 40000 | / |
| 140 | - 镀锌防滑丝帽 | - M8 | - 个 | - 12000 | - 镀锌 |
| 141 | - 镀锌防滑丝帽 | - M10 | - 个 | - 10000 | - 镀锌 |
| 142 | - 镀锌防滑丝帽 | - M12 | - 个 | - 6500 | - 镀锌 |

备注：以上资质要求投标人盖章扫描后上传至此文档，顺序与目录一致。

- 1、投标人营业执照

- 2、投标人开户许可证

- 3、法定代表人身份证明及身份证复印件

法定代表人身份证明

投标单位名称：                                          .

单位性质：                                         .

地址：                                         .

成立时间：                                         .

经营期限：                                         .

姓名：       性别：       年龄：       职务：       .

身份证号：                                .

系                                     （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明

附：法定代表人身份证复印件

投标单位：                        （盖单位公章）

年       月       日

法定代表人身份证复印件

4、法定代表人授权委托书及身份证复印件

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我  (姓名)  系       (投标单位名称)         的法定代表人，现授权委托    (单位名称)   的    (姓名)     为我公司签署的南村城中村改造项目回迁居住区（地块二、六）施工总承包-地块二项目桥架材料采购投标文件的法定代表人授权委托代理人，并以我公司的名义参加本项目的采购投标活动。我承认代理人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容以及在招标过程中所签署的一切文件。

代理人无转委权，特此委托。

附：委托代理人身份证复印件

如法人参加投标，无需填写此项，空白处盖公章即可。

代理人：          (签字)  性别：    年龄：

身份证号码：                  电话：

投标单位：                           (盖单位公章)

法定代表人：                       (盖法定代表人章)

授权委托日期：           年          月          日

委托代理人身份证复印件

如法人参加投标，无需填写此项，空白处盖公章即可。