石楼县二级兽医实验室仪器及耗材采购项目

招 标 文 件

项目编号:1411262025AGK00211

采   购   人：石楼县畜牧兽医服务中心

采购代理机构：山西君盛达招标代理有限公司

2025年8月

目    录

第一部分 投标邀请	1

第二部分 投标人须知前附表	1

第三部分 投标人须知	7

一、总则	7

二、招标文件	9

三、投标文件	10

四、投标文件的递交	12

五、开标	12

六、评标程序和要求	12

七、签订合同	16

八、服务费	17

九、保密和披露	17

十、询问和质疑	18

第四部分 商务、技术要求	21

第五部分 资格审查内容及标准	 32

第六部分 评标标准和评标方法	33

第七部分 合同文本	40

第八部分 投标文件内容要求及格式	56

- 第一部分 投标邀请

项目概况

石楼县二级兽医实验室仪器及耗材采购项目的潜在投标人应在山西省政府采购网（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/）线上获取招标文件，并于2025年9月1日9点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：1411262025AGK00211

项目名称：石楼县二级兽医实验室仪器及耗材采购项目

预算金额：990216元

最高限价：990216元

采购需求：

| 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 石楼县二级兽医实验室仪器及耗材采购项目 | 批 | 1 |

采购范围：货物的供应、运输、安装调试、培训和售后服务等。具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以本招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准。

注：1.所采购的货物及相关服务必须符合国家相关标准，本招标文件涉及的所有采购内容除特别标注为“可接受进口产品”外，均必须采购国产产品。

合同履行期限：签订合同后15日历天内完成供货。

本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购项目（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）；

3.本项目的特定资格要求：投标人须提供《兽药生产许可证》或《兽药经营许可证》。

三、获取招标文件

时间：2025年8月11日至2025年8月18日，每日上午00时00分至12时00分；下午12时00分至23时59分（北京时间，法定节假日除外）

地点：山西省政府采购网（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/）；

获取方式：登陆山西省政府采购网（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/），通过项目采购公告下方“潜在供应商” “获取采购文件”在线获取。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间及开标时间：2025年9月1日9点30分（北京时间）；

提交投标文件地点：在山西省政府采购网（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/）在线提交；

方式：开标前登陆山西省政府采购网（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/），在规定时间内解密电子投标文件，解密设备及网络环境由投标人自行准备；

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标文件的编制、递交及要求：按照山西省政府采购网规定的程序及方法完成投标文件的编制、递交、解密等工作。

2、特别注意事项：针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。

3、代理费支付方式：供应商支付

代理费收费标准：本次招标参照原国家发展改革委“计价格〔2002〕1980号”文件规定的收取标准向成交供应商收取采购代理服务费。

代理费收费金额（元）：/。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：石楼县畜牧兽医服务中心

地址：石楼县

联系人：刘佳佳

联系方式：0358-5725996

2.采购代理机构信息

名    称：山西君盛达招标代理有限公司

地　　址：山西省太原市小店区长风街华德广场

联系方式：17536084643

3.项目联系方式

项目联系人：赵飞

电话：17536084643

- 第二部分 投标人须知前附表

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应 具备的资格要求 | （1）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； （2）本项目是否接受联合体投标：否； （3）本项目是否接受代理商投标：是； （4）本项目的特定资格要求：投标人须提供《兽药生产许可证》或《兽药经营许可证》。 |
| 2 | 电子投标文件 | 投标人应按照“政采云平台”有关规定，编制并将经投标人单位CA数字证书加密的电子投标文件递交至“政采云平台”，在开标时对电子投标文件进行解密及确认。 因平台原因导致电子投标文件无法进行解密或确认的，投标人可上传备份文件进行解密。 因投标人自身原因导致投标文件无法解密或确认的，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。 |
| 3 | 投标文件 （资格证明文件） | 1、投标人代表的证明 （1）法定代表人（负责人）参加投标的，提供“法定代表人（负责人）证明书”； （2）委托代理人参加投标的，提供“法定代表人（负责人）证明书、法定代表人（负责人）授权委托书”； - 投标函 （格式见第八部分） 3、营业执照等证明文件 营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效身份证明） 4、信用承诺书 （格式见第八部分） 5、本项目的特定资格要求 按照本部分序号1“本项目的特定资格要求”规定提交相关证明文件； 6、保证金交纳证明及基本存款账户开户许可证 （1）提供投标人保证金交纳证明文件； （2）提供投标人基本存款账户开户许可证（或基本存款账户信息）。 7、中小企业或残疾人福利单位或监狱企业的声明函 8、招标文件要求的其他资格证明材料 |
| 4 | 投标文件 （商务技术文件） | 1、开标报价一览表； 2、对商务要求的响应内容； 3、对服务要求的响应内容； 4、对技术要求的响应内容； 5、投标人业绩情况； 6、招标文件要求或投标人认为需要提供的其他商务技术材料/文件； 说明：以上内容涉及的格式资料详见第八部分； 以上涉及相关要求的内容见本文件第四部分相对应内容。 |
| 5 | 保证金交纳 | √本项目需要提交投标保证金 - 交纳数额为人民币（币种）：9000元； 2、提交形式：采用银行汇票、电汇、支票倒送、或保函方式之一进行交纳。 3、退还方式：按照政府采购法律法规相关规定退还。 4、保证金收取账户信息： 收款单位：山西君盛达招标代理有限公司 开 户 行：山西银行股份有限公司太原体育路支行 帐 号： 2002000000008772 开户行号：313161006021 |
| 6 | 投标有效期 | 90 个日历天（自递交投标文件截止之日起计算） |
| 7 | 政府采购 相关政策要求 （如涉及的话） | 1、本项目涉及进口产品的要求： 本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。 2、本项目涉及政府强制采购品目清单产品的要求： （1）采购标的涉及最新公布的《节能产品政府采购品目清单》标注“★”政府强制采购节能产品的，投标人应提供所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的。 （2）投标货物中有最新公布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品以外的其他节能产品将按照“第六部分 评标方法和评标标准”给予加分。 3、本项目涉及正版软件的要求： 投标人需承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。 4、中小微企业参加本项目投标要求（如本项目专门面向中小企业，小微企业不享受价格扣除优惠政策）： （1）须按照财政部 工业和信息化部发布的《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号），并依据工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准如实填写《中小企业声明函》（格式见第八部分），监狱企业参加投标视同小微企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件； 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，应当对符合《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（晋财购[2022]6号）规定的小微企业报价给予15%的扣除。 - 小、微企业只有提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，可按照规定享受投标货物的价格折扣。若有的话，如实填写《小型、微型企业/残疾人福利性单位/创新产品企业提供货物明细表》（格式见第八部分）。 - (3)小、微型企业提供中型企业制造的货物或使用大型企业注册商标货物的，不享受价格优惠。 5、残疾人福利性单位参加本项目投标的要求： （1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函（格式见第八部分）； （2）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任； （3）残疾人福利性单位提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，享受投标货物的价格折扣。若有的话，如实填写《小型、微型企业/残疾人福利性单位/创新产品企业提供货物明细表》（格式见第八部分）。 6、本项目涉及创新产品和服务的要求： 根据晋财购[2019]19号《政府采购支持创新产品和服务实施细则》，投标人提供标的物中有符合创新要求的产品和服务的，须如实填写《创新产品和服务承诺函》，并如实填写《小型、微型企业/残疾人福利性单位/创新产品企业提供货物明细表》（格式见第八部分）。 7、涉及商品包装和快递包装的要求： 本项目涉及商品包装和快递包装要求的，投标人须填写《商品包装和快递包装承诺函》（格式见第八部分）。 |
| 8 | - 本项目预算金额和投标最高限价 | 预算金额：990216元 最高限价：990216元 |
| 9 | - 现场勘查 - （或标前答疑会） | √不组织 |
| 10 | - 其它 | 无须到达开启现场参加开标活动（远程解密、确认开标结果等），在现场开标期间，如出现不可抗力导致的系统无法运行或无法上报等情况，可使用投标人递交的电子备份文件进行解密，由于投标人自身原因导致其电子备份文件仍无法正常导入系统的，其响应无效。 |
| 11 | - 中标人的确定 | ☑采购人授权评标委员会直接确定 □由评标委员会推荐出中标候选人的排序，采购人确定 |
| 12 | - 列明所属行业 | 工业 |
| 注：本表内容与投标人须知内容不一致的，以本表内容为准。 |  |  |

- 第三部分 投标人须知

## 一、总则

1. 适用范围

本招标文件仅适用于本次招投标活动。

2. 定义

2.1“采购人”指本次招标活动的采购单位。

2.2“采购代理机构”指组织本次招标活动的执行机构。

2.3“投标人”指符合本招标文件规定并向采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.4“货物”指投标人按招标文件的规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品及其它有关技术资料和材料。

2.5“服务”指除货物以外由投标人承担的与货物有关的辅助服务，即招标文件中所表述的投标人须向采购人提供的服务和应当履行的承诺和义务。

2.6“电子签章”指可通过电子签章客户端软件正确读取签章信息的电子签章。

2.7“影印件”指文件的复印件或扫描件。

2.8本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内。

2.9本须知中单独对货物/服务所描述的要求，只针对涉及采购货物/服务。

3. 合格的投标人

3.1具有本项目生产、制造、供应及/或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内供应商。

3.2投标人必须是已在中国境内依法登记注册，并持有符合法律法规规定的有效证件的供应商。

3.3具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件和本项目所需的特定资格条件及有关法律、法规关于供应商的规定，有能力提供招标采购货物/服务的供应商。并按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定，提供资格要求证明文件，具体提供的材料详见投标人须知前附表序号1的要求。

3.4本次招标是否允许代理商参加投标，详见投标人须知前附表序号1的规定。

3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6本次招标是否允许由两个以上供应商组成一个联合体以一个投标人身份共同参加投标，详见投标人须知前附表序号1的规定。

3.6.1联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均应按照本部分3.3条的要求提供相关材料。

3.6.2本项目的特殊要求规定投标人特定资格条件的，联合体各方的同类资质按照资质等级较低的确定联合体资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一包的投标。

3.6.3联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议连同投标文件一并提交，联合投标协议格式见本招标文件第八部分。

4. 投标费用

投标人应当承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5. 通知的告知及获取

5.1通知的告知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将以在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式告知所有已获取了招标文件的投标人及潜在投标人。

5.2通知的获取

已获取了招标文件的投标人，可在本次招标公告刊登的媒体上查看已发布的通知，或登录“政采云平台”登录成功后，查看获取相关通知。

未获取招标文件的潜在投标人可在本次招标公告刊登的媒体上查看获取已发布的通知。

因线路故障导致通知延迟获取或无法获取，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

## 二、招标文件

6. 招标文件的内容

6.1 招标文件由下列八部分内容组成：

第一部分 投标邀请；

第二部分 投标人须知前附表;

第三部分 投标人须知；

第四部分 商务技术要求；

第五部分 资格审查内容及标准；

第六部分 评标标准和评分方法；

第七部分 合同文本；

第八部分 投标文件内容要求及格式

6.2 招标文件中落实政府采购政策的相关要求详见前附表序号7的规定。

6.3采购代理机构开标后对投标人的信用信息进行查询，查询渠道为信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；截止时间为开标当日；查询内容为信用中国网的失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购不良行为记录情况和中国政府采购网上的政府采购严重违法失信行为信息记录情况；查询结果予以记录，查询证据存档，查询后存在问题的对投标文件做无效投标处理。

6.4除非特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.5 招标文件的解释权归采购代理机构所有。当对一个问题有多种解释时以采购代理机构解释为准。

6.6招标文件未作须知明示，而又有法律、法规规定的，采购代理机构将依据法律法规的规定进行解释。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束作用。

7.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以发布公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

7.3投标人对招标文件有疑问，可要求澄清，需在“政府采购平台”内通知到采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清答复，并认为必要时，将不标明查询来源的答复在“政府采购平台”内通知已获取招标文件的所有投标人。

7.4采购代理机构将视情况确定是否进行现场勘查或召开标前答疑会，详细内容见第二部分投标人须知前附表序号9的要求。

## 三、投标文件

8. 投标文件的语言和计量单位

8.1 投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。外文资料必须提供中文译文，并保持与原文一致，否则，产生的不利后果由投标人承担。

8.2 投标文件所使用的计量单位，必须使用国家法定计量单位。

9. 投标文件的组成及相关要求

9.1 投标文件分为资格证明文件和商务、技术文件。

投标文件（资格证明文件）和投标文件（商务技术文件）按各自内容分别以“政采云平台”要求的格式上传。

9.2 投标文件按照招标文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码（投标文件中影印件及宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。

9.3 保证金交纳

本项目是否要求投标人提交保证金，及要求投标人应提交的投标保证金金额及方式详见投标人须知前附表序号5的相关规定。

9.4 投标报价

9.4.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价均被视为已经包含了但并不限于各项购买货物/服务及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

9.4.2投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标报价一览表。投标人报出的总价为货物/服务全部完成交付的最终价格。

9.4.3投标人必须整包进行投标，不得拆包分项投标。

9.4.4 本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。

9.4.5 投标人应提供货物/服务的单价（包括货物报价、装箱、包装、包装物料、送货、安装调试费、保险费用及其他应有的费用）、总价及其他事项。

9.4.6 任何超出招标文件要求而额外赠送的货物、服务等其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。

9.4.7项目实施过程中需要主要辅材的项目，投标人自行设计表格，填写主要辅材清单，注明品牌、型号、产地、单价、数量等内容。

10.投标内容填写说明

10.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使投标对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应，否则，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

10.2  投标文件有固定格式要求的须按第八部分提供的统一格式逐项填写；无相应内容可填的项填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”、“/”等明确的回答。

10.3开标报价一览表要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

10.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实有效，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求，且承担相应的法律责任。

10.5因投标文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由投标人承担。

11.投标有效期限

本项目投标有效期见投标人须知前附表序号6的规定。

12.投标文件的签署

12.1 组成投标文件的各种文件均应遵守本条规定。

12.2 投标人在电子投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项中的“盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章的电子签章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。

## 四、投标文件的递交

13.递交方式

电子投标文件须按照招标文件第一部分投标邀请中规定的提交投标文件截止时间前在“政采云平台”在线递交。

14.投标截止时间

14.1 电子投标文件须按照招标文件第一部分投标邀请中规定的投标解密时间进行解密。因投标人自身原因导致其在规定的时间未进行解密的，投标无效。其他原因导致未解密的，可在解密时间截止后在“政采云平台”进行异常处理上传备份文件。

14.2 采购代理机构根据本须知的规定，通过修改招标文件或自行决定延长投标截止日期的，采购人和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

15.投标文件的补充、修改和撤回

15.1 投标人在开标解密截止时间前，可以对电子投标文件进行补充、修改或者撤回。

15.2在招标文件要求的投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。

## 五、开标

16.开标及其有关事项

16.1投标人不足三家的，不得开标。

16.2开标时，投标人在开标现场或登录“政采云平台”在规定时间内解密电子投标文件，因投标人自身原因导致其规定时间内未完成解密将导致投标无效。其他原因导致未解密的，可在解密时间截止后在系统进行异常处理上传备份文件。

16.3投标人在开标现场或登录“政采云平台”中自行查看开标结果，并进行确认，在规定时间内未进行确认的，系统默认为已确认开标结果。

## 六、评标程序和要求

17.项目组织

采购代理机构负责组织评标工作并履行相关职责。

18.投标人资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构按照招标文件第五部分中资格审查的内容及标准对投标人提交的投标文件（资格证明文件）进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。审查后合格投标人不足3家的不得评标。

19.组建评标委员会

19.1 采购代理机构根据政府采购有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，评标委员会由五人及以上单数组成，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

19.2 评标委员会负责对符合资格的投标人的投标文件（商务技术文件）进行符合性审查和商务、技术部分的评标事务，出具经评标委员会签字的评标报告。

19.3 采购代理机构负责组织项目的评标工作。

20.投标文件（商务技术文件）符合性审查

评标委员会按照招标文件第六部分评标标准和评标办法中符合性审查的内容及标准对投标文件进行符合性审查，以确定投标文件是否对招标文件的商务、技术等实质性要求作出响应。

21.评审中遵循的原则

21.1审查中，投标人存在下列情况之一的，投标无效：

A、未按招标文件的规定提交投标保证金或保函的；

B、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

C、不具备招标文件规定的资格要求的；

D、报价超过招标文件规定预算金额或者最高限价的；

E、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

F、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

21.2在评标过程中发现投标人有下列情形的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告相关监管部门：

A、有恶意串通的；

B、有妨碍其他投标人的竞争行为的；

C、有损害采购人或者其他投标人的合法权益的。

21.3投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

A、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

B、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

C、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

D、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

E、不同投标人的投标文件相互混装；

F、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

21.4审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

A、开标报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标报价一览表为准；

B、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C、单价金额小数点或百分比有明显错误的，以开标报价一览表的总价为准，并修改单价；

D、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会将要求投标人按上述原则对投标报价进行调整确认。投标人确认后的报价对投标人具有约束力，如果投标人不予确认，其投标无效。

21.5 如果多个投标人所投核心产品全部为同一品牌的按下述原则处理：

A、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

B、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人中标或获取中标人资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标人或中标候选人。

C、非单一产品采购项目，技术要求中标注“※”的产品为核心产品。多个投标人提供的核心产品中如有其中任意一个产品品牌相同的，视为所有核心产品为同品牌，按前款规定处理。

22.投标的澄清、说明或者补正

22.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内在政采云平台系统中提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23.比较与评价

23.1 评标委员会按照招标文件中第六部分规定的评标标准和评标办法，对符合性审查合格的投标文件（商务技术文件）进行商务和技术评估，综合比较和评价。

23.2 采用综合评分法评审的应按照招标文件第六部分评标标准和评标办法中规定的评标方法、中标条件以及评分细则进行。

24.评审复核

24.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

A、分值汇总计算错误的；

B、分项评分超出评分标准范围的；

C、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

D、经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

24.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告相关监管部门。

25.确定/推荐中标候选供应商名单

25.1 确定中标人

£招标文件第六部分规定采用最低评标价法评标的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列，投标报价最低的投标人为中标人。投标报价相同的采取随机抽取的方式确定中标人。

√招标文件第六部分规定采用综合评分法评标的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分最高的投标人为中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的采取随机抽取的方式确定中标人。

25.2 推荐中标候选人名单

£招标文件第六部分规定采用最低评标价法评标的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列，投标报价最低的投标人推荐为中标候选人。投标报价相同的采取随机抽取的方式推荐为中标候选人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

√招标文件第六部分规定采用综合评分法评标的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的采取随机抽取的方式推荐中标候选人名单，中标候选人应当不超过3个，并标明排序。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

26.编写评标报告

评标委员会评审组长根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并由全体评标成员共同签字确认。

27.评标过程保密

采购人、采购代理机构要采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.采购项目废标

28.1 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

A、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人数量不足3家的；

B、投标人的报价均超过采购预算或最高限价的；

C、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

D、因重大变故，采购任务取消的。

采购项目废标后，评标委员会应做出书面报告。

28.2 废标后，采购代理机构将废标结果通知各供应商。

## 七、签订合同

29．中标通知

29.1 中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否知道中标结果。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

29.2未通过资格审查的供应商，采购代理机构应当在评审结束前书面或者口头告知其未通过的原因；对未中标的供应商，采购代理机构应当书面或者口头告知评审得分与排序。

29.3 中标通知书是合同的组成部分。

30．签订合同

30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内与中标人签订书面合同。

30.2 中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

30.3如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4当出现法律法规等规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人依法依规可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

30.5 中标人应当自合同或补充合同签订之日起三个工作日内将合同提交同级政府采购监督管理部门和采购代理机构进行备案。

30.6对诚信记录良好的中标人免收履约保证金；如需收取履约保证金的，中标人须按照规定向采购人提交履约保证金。允许中标人以银行、保险公司或担保机构出具保函等非现金形式提交履约保证金。收取履约保证金的，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.预付款

预付款是指政府采购合同签订生效并具备实施条件后采购人向供应商支付部分合同款项，预付款比例按照双方签订合同中的规定执行，预付款比例及预付款保函提交要求要在采购文件和合同中约定。

## 八、服务费

32. 服务费

参照原国家计委“计价格【2002】1980号”文件（货物类）、国家发改委发改办价格【2003】857号文件及发改价格【2011】534号文件确定，由中标人支付。收费以成交价为计算基数计取，按差额定率累进法计算。

| 万元 | 货物 | 服务 | 工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| <100 | 1.50% | 1.50% | 1.0% |
| 100-500 | 1.10% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

## 九、保密和披露

33. 保密

投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

34. 披露

34.1 采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

34.2 在采购代理机构认为适当时或国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律法规规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人/中标人同意即可披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但必须在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

## 十、询问和质疑

35.询问

35.1投标人对采购文件有疑问的，可按第一部分投标邀请中载明的联系方式、地址，口头或政府采购平台在线向采购代理机构、采购人提出询问；针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。

36.质疑

36.1投标人认为招标文件、评标过程和采购结果使自己的权益受到损害，应当在法定质疑期限内通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则将不予答复。

对可以质疑的采购文件提出质疑的，在收到采购文件之日起七个工作日内或者采购文件公告期限届满之日起提出。

对采购过程提出质疑的，在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

对中标结果提出质疑的，在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。

36.2质疑投标人质疑时须在政府采购平台在线提出：法定代表人身份证明书原件；法定代表人授权委托书原件（内容包括：代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。法定代表人质疑时不提供此项内容。）；委托人和被委托人的身份证影印件；质疑投标人获取采购文件时间的证明材料；质疑函原件。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

36.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函内容包括：

A.投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

B.质疑项目的名称、编号；

C.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

D.事实依据；

E.必要的法律依据；

F.提出质疑的日期。

36.4对采购文件编制内容、评审过程、采购结果提出质疑的，由采购代理机构进行答复。采购人要发挥主体责任配合答复。

对采购文件编制内容提出质疑的，请按本文件第一部分投标邀请“七、采购代理机构基本信息”中载明的单位名称、地址、联系人、联系方式进行沟通联系。

对评审过程、采购结果提出质疑的，请按结果公告中载明的联系人、联系方式进行沟通联系，并提交 36.2、36.3要求提交的相关资料。

供应商提起在线质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》有关规定如实填写事项及信息，在线提交质疑函及必要的证明材料纸质版扫描件或图片 (支持格式: DOC、DOCX、PDF、JPG、PNG、GIF)

36.5 采购代理机构、采购人将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条第一款的规定时限对投标人的询问、质疑在政府采购平台做出处理和答复。

质疑答复应当包括下列内容：

A.质疑供应商的姓名或者名称；

B.收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

C.质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

D.告知质疑供应商依法投诉的权利；

E.质疑答复人名称；

F.答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

36.6质疑供应商撤回质疑的，终止质疑处理。

- 第四部分 商务、技术要求

- 一、项目概况

项目名称：石楼县二级兽医实验室仪器及耗材采购项目

预算金额：990216元

最高限价（元）：990216元

采购内容：

| 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 石楼县二级兽医实验室仪器及耗材采购项目 | 批 | 1 |

注：所采购的货物及相关服务必须符合国家相关标准，本招标文件涉及的所有采购内容除特别标注为“可接受进口产品”外，均必须采购国产产品。

范围包括：货物的供应、运输、安装调试、培训和售后服务等。具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以本招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准。

## 二、商务要求

1、合同履行期限：签订合同后15日历天内完成供货。

2、交货地点：石楼县

3、质保期：最终验收合格双方签字之日起≥1年，在设备质保期间严格按照国家三包标准执行。技术要求中有更严格要求的，执行更严格要求。

4、付款方式：验收合格后付款。

5、包装和运输：投标人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。 包装应适应于远距离运输、防潮和防野蛮装卸。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由投标人承担。由投标人负责免费运输至指定地点。

## 三、采购内容及技术要求

1.采购内容及技术要求

| 序号 | 物品名称（标的名称） | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酶标仪 | 波长范围（nm）：≥400-800，标准配置4片滤光片：405、450、492、630，在400-800范围内最多可选配10个滤光片。 | 1 | 台 |
| 2 | 自动洗板机 | 1排-12排任意设置清洗排数， 在1秒-24小时范围内可任意设置浸泡时间，酶标板中各孔之间清洗液平均注液量≤±3％，每孔的注液量在0μ1-10000μl 范围内连续可调、步进10ul。 | 1 | 台 |
| 3 | 微量振荡器 | 电源 220V 50Hz功率 20W 频率： 200～1800转/分速度： 无极调速范围： SBS标准微孔板4块 定时： 0～100小时/连续 | 1 | 台 |
| 4 | II生物安全柜 | 分类：A2型，30%外排，70%循环 风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s 系统排风总量：360 m³/h 额定功率：1500VA（包含操作区插座负载，总负载不能超过1000VA,单个插座功率最大500VA） 噪音等级：≤65dB（A） 照明：≥1000lx；使用人数：1—2人 | 2 | 台 |
| 5 | 真空检测仪 | 快速检测、触控式 | 1 | 台 |
| 6 | 普通离心机 | 直流无刷电机、低速、最高转速：不小于4000r/min 2. 最大离心力：不小于2200*g 3. 最大容量：4*100ml 4. 定时功能：有配置1.5／2ml的离心管转子 | 1 | 台 |
| 7 | 磁力搅拌器 | 转速范围：0-2600rpm； 电机类型：直流有刷电机； 调速方式：无极调速；工作盘尺寸：直径125mm；搅拌功率：5W；加热功率：250W；定时范围：0-120min；温度显示：LED | 1 | 台 |
| 8 | 生物显微镜 | 放大倍数：≥40X-1600X 观察简镜：远铰链三目，30°倾斜，钢珠定位物镜：远平场高衬度全消色差：双层机械移动平台，双切片夹 | 1 | 台 |
| 9 | 恒温培养箱 | 触摸显示屏，显示实时温度、培养时间，简单易懂易操作，便于观察。更洁净、易清洁采用304优质不锈钢内胆，四角圆弧过渡，减少不必要的内表面面积，从而减少细菌藏身的可能，更快速和有效底清洁和灭菌，隔板可自由拆卸调节高度，便于清洁，保持工作室内环境洁净。 更稳定、易监控独特的风道设计，保证工作室内温度均匀性、稳定性。箱体侧面标配测试孔，可根据实际需求检测工作室内温度。钢化玻璃门（常规型号）、透视窗（透视窗型号）设计，方便观察，温度更稳定。防滑脱隔板设计，防止培养皿滑脱，更安全。采用PT100温度传感器，PID微电脑控制。多点校温，温度更精准。具备定时功能，最大定时范围99.9H，声光报警提示。容量：≥150L | 1 | 台 |
| 10 | 生化培养箱 | 150L以上，使用温度范围0～65℃，温度分辨率0.1℃，温度波动度高温：±0.5℃低温：±1℃，温度分布精度±1℃，额定功率1.0kw | 1 | 台 |
| 11 | 超声波清洗器 | 超声频率（KHz） 28/40；超声功率（W） 600；超声定时方式 数码；超声定时时间（分） 1-99；容量（L）≥ 30；加热功率（W） 500；温度控制（℃） 室温-80；电源 单相 AC 220V 50Hz | 2 | 台 |
| 12 | 酸度计 | 数显，精度0.01PH | 1 | 台 |
| 13 | 纯水仪 | 1.进水要求：市政自来水 2.产水量：60L/h 3.具有低压和高压保护功能 4.三路水质检测，各级耗材寿命报警 5.具有自动冲洗功能，延长耗材使用寿命 6.定时取水、解放人工 7.外置压力储水 | 1 | 台 |
| 14 | 冷藏柜 | 容量：冷藏容量≥120L；制冷方式（风冷/直冷）；除霜方式（自动/手动）；噪音级别 ≤40dB(A)； | 4 | 台 |
| 15 | 高压灭菌器 | 容积（L) ≥100；材质：不锈钢；设计压力：≥0.28Mpa；设计温度：≥150℃；主体保温：10mm玻璃棉；注水排水方式：自动注水、自动排水 | 1 | 台 |
| 16 | 低温柜 | 采用微电脑控制系统，温度数字显示，确保精确温度运行；精准的温度控制，显示精度达到0.1℃；优秀的制冷布局，箱内温度稳定在-10℃~-25℃范围内；容量≥200L | 3 | 台 |
| 17 | 恒温水浴锅 | 实时温度值显示，温控精确、倒计时显示。；内胆采用优质304不锈钢一次冲压成型，耐腐蚀、不易生锈。；全圆角内腔体易于清洗和消毒。；可调节套圈盖，满足不同大小实验仪器的需求。；配备隐藏拉伸式排水口，美观方便且耐用。；外壳采用冷板喷朔，提高了整机的防腐能力。；计时器可精确控制加热时间，计时范围：0～999分钟，计时结束自动停止加热。；可选防干烧功能。内胆尺寸≥420×180×180mm | 1 | 台 |
| 18 | 干热灭菌器 | 显示方式：LCD显示屏，具有实时温度、设定温度显示界面；自带温度偏差校准功能，有温度自整定功能。加热方式：不锈钢加热管直热式；带有定时功能，定时范围9999小时/分钟，具有参数记忆功能，来电自动恢复运行；内胆均为优质不锈钢制成，；具有超温报警系统功能，可设定限制温度，超过限制温度即自动中断加热输出，防止温度过高对仪器产生损害。容量≥80L | 1 | 台 |
| 19 | 通风柜 | 使用人数：单人；分体形；外部尺寸≥（L×D×H）1000mm×800mm×2515mm；（尺寸可根据要求订制修改）；内部尺寸≥（L×D×H）790mm ×600mm×870mm。（尺寸可根据要求订制修改）；台面板到地面高度：900mm；吸入口风速：0.3～0.8m/s；系统排风量：570 m³/h；额定功率：≥400 W(不包括柜体插座负载的功率（负载不能超过500W）)；噪音等级：≤68dB（A）；照度：≥300lx；冷轧钢板材料 | 1 | 套 |
| 20 | 多道移液器 | 0.5-10ul，8道符合人机工程学外观设计，操作舒适便捷。2、精度高，精准分液。 3、数字视窗，轻松设置量程，一目了然。 | 3 | 把 |
| 21 | 多道移液器 | 5-50ul，8道符合人机工程学外观设计，操作舒适便捷。2、精度高，精准分液。 3、数字视窗，轻松设置量程，一目了然。 | 3 | 把 |
| 22 | 多道移液器 | 50-300ul，8道符合人机工程学外观设计，操作舒适便捷。2、精度高，精准分液。 3、数字视窗，轻松设置量程，一目了然。 | 3 | 把 |
| 23 | 单道移液器 | 0.5-10ul；单道符合人机工程学外观设计，操作舒适便捷。2、精度高，精准分液。 3、数字视窗，轻松设置量程，一目了然。 | 3 | 把 |
| 24 | 单道移液器 | 10-100ul；单道符合人机工程学外观设计，操作舒适便捷。2、精度高，精准分液。 3、数字视窗，轻松设置量程，一目了然 | 3 | 把 |
| 25 | 单道移液器 | 20-200ul；单道符合人机工程学外观设计，操作舒适便捷。2、精度高，精准分液。 3、数字视窗，轻松设置量程，一目了然 | 3 | 把 |
| 26 | 单道移液器 | 100-1000ul；单道符合人机工程学外观设计，操作舒适便捷。2、精度高，精准分液。3、数字视窗，轻松设置量程，一目了然 | 3 | 把 |
| 27 | 单道移液器 | 1000-5000ul；单道符合人机工程学外观设计，操作舒适便捷。2、精度高，精准分液。 3、数字视窗，轻松设置量程，一目了然 | 3 | 把 |
| 28 | 移动紫外线车 | 灯管数量 2支 灯管功率 30W*2静态适用面积 ≥30m3 即 15m²电源电压 20V±10%5 频率 50HZ±10%6 输入功率 60W (180VA)7机械定时 0-120分钟 紫外线波长 253.7nm9 辐照强度 ≥107uw/cm2 | 3 | 台 |
| 29 | 电子天平 | 最大称重（g） ≥100；最小读数（mg） ≥1；重复性误差（g）≥ 0.001；线性误差（g）≥ 0.002；去皮范围（g） 0~100； | 1 | 台 |
| 30 | ※荧光定量PCR仪 | 控温技术：通过半导体制冷器对模块进行夹心式加热和制冷，使用全新覆胶工艺和冷、热基板金属化的长寿命半导体制冷器。 控温模式：依据加液量自动选择BLOCK和模拟TUBE两种控温模式；控温范围：4.0～105.0℃； 最大升降温速度：≥5℃/s 控温精确度：≤±0.1℃；温度波动范围：≤±0.1℃；温度均匀性：≤±0.3℃ ；热盖温度范围：30℃～110℃，全封闭3D电动热盖，可以实现试管压力恒定，自动升降，有效防止试剂蒸发，确保实验稳定可靠，操作简便；低温保存功能；荧光检测系统；激发光源：长寿命LED光源，免维护；检测器：光电倍增管PMT（管底检测、耗材开放、适用广、成本低），避免边缘效应，免于进行ROX校正，检测灵敏度高；检测通道:4个；48孔 | 1 | 台 |
| 31 | 旋涡混匀器 | 点动，连续，调速；操作方式：旋钮+开关；转速提示：刻度＋数字；最高转速：2800rpm； 转动控制：无极调速 | 2 | 台 |
| 32 | 组织研磨仪 | 振荡方式：上下往复垂直振荡；振荡速速：0-2300转/分；连杆中心定位：支持；连杆中心定位方式：耐高温滚珠双滑轨结构；显示屏：7英寸液晶触摸显示屏；样本处理：标配铝合金材质的2mlx24孔模块，一次性可处理24个样本；铝合金材质；冷冻范围：-50°至＋50° | 1 | 台 |
| 33 | 高速离心机 | 最高转速Max Speed≥16000r/min 最大离心力Max RCF≥ 20000×g 最大容量Max Volume 12×10ml； 定时范围Timer 1s-99h59min 可连续或短时间离心 控温范围 －20℃～+40℃；控速精度Speed Accuracy ±20 rpm 温控精度 ±1℃；配有多种角转子及多种适配器可选，适用于0.1ml-10ml | 1 | 台 |
| 34 | 洗眼器 | 多功能台式、工作压力0.2-0.4Mpa、流量大于11L／min | 2 | 台 |
| 35 | 生物危害标识（警示标识） | 表面覆膜、自带背胶。材质：亚克力；一套10张 | 1 | 套 |
| 36 | 医疗废弃垃圾箱 | ≥30L；聚丙烯材质；密封带盖 | 2 | 个 |
| 37 | 医疗废弃垃圾袋 | ≥30L平口；手提 | 100 | 个 |
| 38 | 电热恒温培养箱 | 可调速式；带定时功能；转速范围：≥50-280转/分；容量范围：≥250ml；定时范围：≥120min | 1 | 台 |
| 39 | 双层振荡器 | 转速范围：50-280转/分；定时范围：120min；速度可调； | 1 | 台 |
| 40 | 涡旋振荡器 | 定时范围：1-15分钟；转速范围：0-210转/分钟；负载能力：≥500G | 2 | 台 |
| 41 | ※核酸提取仪 | 1．样本通量：1-32；2．适用耗材：2.2mL， 96孔深孔板；3.样本类型：粪便、植物、生物体液、组织、无细胞样品（如全血、血清、血浆、口腔拭子和细胞培养液）等多种类型样本；4.样本处理体积：20-1000 μL5.提取方法：上吸式磁珠法，通过磁棒和磁套的运动实现磁珠的收集、释放，使磁珠分别在裂解液、洗涤液、洗脱液中转移，自动化完成RNA/DNA的提取纯化操作，无需液体转移； | 1 | 台 |
| 42 | 高速冷冻离心机 | 多转子，≥12000转，温控范围：-20℃－ 40℃；搭配角转子24x1.5/2.0ml；配有多种角转子及多种适配器可选，适用于0.1ml-100ml离心管 | 1 | 台 |
| 43 | 超低温冷冻柜 | 零下40℃，容积≥200升以上 | 1 | 台 |
| 44 | 凝胶成像仪 | 采用高强度ABS材质，耐腐蚀，有效避免了不锈钢容易的生锈缺点，可以根据自身条件随意选择腔体内切胶，配有安全使用装置，拉开抽屉即可自动关闭光源，符合安全标准确保用户免受紫外线辐射。光学变焦，支持任意焦距调节、光圈调节及防抖功能，面板具有开关灯源等操作的声光提示， | 1 | 台 |
| 45 | 电泳仪 | 电源：控制功能：微处理器智能控制 ;具有过载、空载等保护功能 ; 水平槽：1、适用于DNA的检测和分离，并且用于测试分子量；2、模具一次成型，全槽透明，耐冲击、耐高温、耐腐蚀、不漏液 ;3、配有专用制胶槽 ;4、可拆卸电极架，；5、限位功能，操作准确 ;6、可拆卸电极，7、有效防止槽内液体挥发或触电的透明上盖， 垂直槽：高强度、高透明材料注塑成型 ; 操作简单,玻璃垫条一体化设计，平板代替凹板，不易损坏,专用制胶架，制胶操作简单可靠;导电性最佳,耐腐蚀性强 ; | 1 | 套 |
| 46 | 8连管离心机 | 最高转速Max Speed ≥7000r/min ；最大离心力Max RCF ≥3000×g；最大容量Max Volume 12×2ml；控速精度Speed Accuracy ±5% | 1 | 台 |
| 47 | 超净工作台 | 垂直层流、单人单面操作；过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.995%； 具有预过滤器，能够有效拦截大的颗粒物及杂质，有效延长高效过滤器的使用寿命； 工作区台面选用优质304拉丝不锈钢材质，美观、易清理、耐腐蚀；箱体采用优质冷轧钢板静电喷涂，美观、稳定性好；外型尺寸 ≥850*550*1600（宽×深×高）mm 净化区尺寸 ≥700*500*500（宽×深×高）mm；净化效率 100级；平均风速 0.3-0.6m/s（可调）；噪音 ≤62dB（A） | 2 | 台 |
| 48 | 温湿度计 | 温度可调范围-10°~＋10°；湿度可调范围：-20°~＋20%RH 温度精度±0.5°；湿度精度±3%RH | 3 | 个 |
| 49 | 试剂架 | 两层 1400×200×750；材质：合金 | 10 | 台 |
| 50 | 枪头盒1000ul | 1000ul；60孔 | 5 | 盒 |
| 51 | 枪头盒200ul | 200ul；96孔 | 5 | 盒 |
| 52 | 枪头盒100ul | 100ul；96孔 | 5 | 盒 |
| 53 | 枪头盒20ul | 20ul；96孔 | 5 | 盒 |
| 54 | 枪头盒10ul | 10u；96孔 | 5 | 盒 |
| 55 | 枪架z型 | z型；合金 | 5 | 个 |
| 56 | 试管架 | 不锈钢；3排；30孔 | 10 | 个 |
| 57 | 试管架10ml | 10ml；合金 | 10 | 个 |
| 58 | 试管架2ml | 2ml；合金 | 10 | 个 |
| 59 | 试管架5ml | 5m；合金 | 20 | 个 |
| 60 | 药品柜 | 尺寸：≥800×400×1800mm；材质：热镀锌钢板；柜体采用≥1.0mm厚镀锌钢板；耐酸碱 | 2 | 台 |
| 61 | 试剂柜 | 尺寸：≥800×400×1800mm；材质：热镀锌钢板；柜体采用≥1.0mm厚镀锌钢板；耐酸碱；上下钢化玻璃门 | 1 | 台 |
| 62 | 双人双锁试剂柜 | 1.8高x1.2宽；柜体采用≥1.0mm厚镀锌钢板；耐酸碱；上下钢化玻璃门 | 1 | 台 |
| 63 | 病毒核酸快速提取试剂盒 | 快速提取32T/盒 | 10 | 盒 |
| 64 | 非洲猪瘟荧光PCR检测试剂盒 | 1. 用于猪血清、血浆、脾脏、淋巴结、扁桃体等样本中的非洲猪瘟病毒核酸检测； 2. 保存条件：-15℃以下避光贮存； 3. 有效期：12个月； 4. 试剂盒规格：50头份/盒； 5. 反应体系：50µL； 6. 试剂盒主要成分：样品裂解液、PCR反应液、DNA酶混合液、阳性对照、阴性对照、内标。 7. 反应程序：95℃，2min；95℃，3s；60℃，20s；40个循环。选择FAM通道检测ASFV核酸，选择HEX通道检测内标。 | 2 | 盒 |
| 65 | 猪瘟病毒抗体间接EILSA检测试剂盒 | 1．作用与用途：用于检测猪血清中猪瘟病毒（CSFV）抗体。 2．保存条件： 2~8℃保存 3．试剂盒规格：（1）96 孔/盒 （2）192 孔/盒 （3）480 孔/盒 4．试剂盒组成：CSFV E2 I 抗原包被板 、CSFV E2 I阴性血清、CSFV E2 I阳性血清、CSFV E2 I样品稀释液、CSFV E2 I酶标抗体、 20×洗涤液、底物溶液 A、底物溶液 B、终止液 5．试剂盒有效期15个月。 | 2 | 盒 |
| 66 | 猪繁殖与呼吸道综合症ELISA抗体检测试剂盒 | 1.用途：检测猪血清中猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体； 2.规格：每盒2板，每板96孔； 3.原理：间接法ELISA； 4.试剂盒组分：抗原包被板、阴性对照、阳性对照、酶标抗体、底物溶液、终止液、浓缩洗涤液、样品稀释液； 5.除浓缩洗涤液外，其余试剂均为即用型； 6.保存条件：2~8℃保存，试剂盒有效期12个月及以上； | 2 | 盒 |
| 67 | 猪伪狂犬gB竞争ELISA抗体检测试剂盒 | 1.用途：检测猪血清中猪伪狂犬病毒gB抗体； 2.规格：每盒2板，每板96孔； 3.原理：阻断法ELISA； 4.试剂盒组分：抗原包被板、阴性对照、阳性对照、酶标抗体、底物溶液、终止液、浓缩洗涤液、样品稀释液； 5.使用方便，除洗涤液外，其余试剂均为即用型； 6.保存条件：2~8℃保存，试剂盒有效期12个月及以上； | 2 | 盒 |
| 68 | 猪伪狂犬病病毒gE蛋自阻断ELISA抗体检测试剂盒 | 1.用途：检测猪血清中猪伪狂犬病毒gE抗体； 2.规格：每盒2板，每板96孔； 3.原理：阻断法ELISA； 4.试剂盒组分：抗原包被板、阴性对照、阳性对照、酶标抗体、底物溶液、终止液、浓缩洗涤液、样品稀释液； 5.使用方便，除洗涤液外，其余试剂均为即用型； 6.保存条件：2~8℃保存，试剂盒有效期12个月及以上； | 2 | 盒 |
| 69 | 口蹄疫O型病毒竞争ELISA试剂盒 | 1. 用途：用于检测牛、羊、猪等偶蹄动物血清中口蹄疫病毒O型抗体； 2. 保存条件：2-8℃保存； 3. 有效期：12个月； 4. 试剂盒规格：96T*2块/盒、96T*5块/盒； 5. 成立条件：ODPCX＜0.3；ODNCX＞0.6。 6. 判定标准：样品PI值＜0.4，判定为口蹄疫病毒O型抗体阴性。样品PI值≥0.4，判定为口蹄疫病毒O型抗体阳性。 7.操作简单，全程孵育时间为45分钟； | 2 | 盒 |
| 70 | 口蹄疫A型病毒竞争ELISA试剂盒 | 1. 用途：用于检测牛、羊、猪等偶蹄动物血清中口蹄疫病毒A型抗体； 2. 保存条件：2-8℃保存； 3. 有效期：12个月； 4. 试剂盒规格：96T*2块/盒、96T*5块/盒； 5. 成立条件：ODPCX＜0.3；ODNCX＞0.6。 6. 判定标准：样品PI值＜0.4，判定为口蹄疫病毒O型抗体阴性。样品PI值≥0.4，判定为口蹄疫病毒O型抗体阳性。 7.操作简单，全程孵育时间为45分钟； | 2 | 盒 |
| 71 | 口蹄疫3ABC抗体竞争ELISA检测试剂盒 | 1．作用与用途：用于鉴别口蹄疫野毒感染血清和疫苗免疫血清 2．保存条件： 2~8℃保存 3．试剂盒规格：（1）96 孔/盒 （2）192 孔/盒 （3）480 孔/盒 4．试剂盒组成：FMDV 3ABC C抗原包被板 、FMDV 3ABC C阴性血清、FMDV 3ABC C阳性血清、FMDV 3ABC C样品稀释液、FMDV 3ABC C酶标抗体、10×洗涤液、底物溶液、终止液 5．试剂盒有效期15个月。 | 2 | 盒 |
| 72 | 牛支原体ELISA抗体检测试剂盒 | （1）采用ELISA方法检测血清中的牛支原体抗体。 （2）试剂盒规格与效期：96孔/孔、2×96孔/盒或5×96孔/盒；含有完成ELISA检测全过程所需全部试剂，2-8℃保存有效期9个月。 （3）结果判断：计算待测样品的S/P值，跟进S/P值判断阴阳性。 S/P=（样品-阴性对照平均值）/（阳性对照平均值–阴性对照平均值） | 2 | 盒 |
| 73 | 牛布鲁氏菌间接ELISA抗体检测试剂盒 | 采用ELISA方法检测血清中的牛布鲁氏菌抗体。 （2）试剂盒规格与效期：96孔或192孔或480孔/盒；含有完成ELISA检测全过程所需全部试剂，2-8℃保存有效期12个月。 （3）结果判断：计算待测样品的S/P值，跟进S/P值判断阴阳性。 | 2 | 盒 |
| 74 | 羊布鲁氏菌间接ELISA抗体检测试剂盒 | 1.用途：检测用于检测检测羊血清中的布鲁氏菌抗体； 2.规格：每盒2块板，每板96孔； 3.原理：间接法ELISA； 4.试剂盒组分：抗原包被板、阳性对照 、阴性对照、样品稀释液、100×浓缩酶标抗体、酶标抗体稀释液、浓缩洗涤液、底物溶液、终止液； 5.保存条件：2~8℃保存，试剂盒有效期12个月及以上； | 2 | 盒 |
| 75 | 猪瘟病毒阻断ELISA抗体检测试剂盒 | 1.用途：检测猪血清中猪瘟病毒抗体； 2.规格：每盒2板，每板96孔； 3.原理：阻断法ELISA； 4.试剂盒组分：抗原包被板、阴性对照、阳性对照、酶标抗体、底物溶液、终止液、浓缩洗涤液、样品稀释液； 5.除洗涤液外，其余试剂均为即用型； 6.保存条件：2~8℃保存，试剂盒有效期12个月及以上； | 2 | 盒 |
| 76 | 猪口蹄疫病毒VP1结构蛋白抗体酶联免疫吸附试验诊断试剂盒 | 1.可检测猪血清样本中口蹄疫合成肽抗体； 2.试剂盒保存条件：2~8℃； 3.试剂盒规格：2*96孔板/盒； 4.敏感性：≥98%； 5.特异性：100%； 6.稳定性：试剂盒批内及批间差异≤5%； 7.试剂盒有效期：不低于12个月； | 2 | 盒 |
| 77 | 牛、羊口蹄疫病毒VP1结构蛋白抗体酶联免疫吸附试验诊断试剂盒 | 1.可检测牛、羊血清样本中口蹄疫病毒VP1结构蛋白抗体； 2.试剂盒保存条件：2~8℃； 3.试剂盒规格：2*96孔板/盒； 4.敏感性：≥98%； 5.特异性：100%； 6.稳定性：试剂盒批内及批间差异≤5%； 7.试剂盒有效期：24个月； | 2 | 盒 |
| 78 | 非洲猪瘟病毒ELISA抗体检测试剂盒 | 1、每盒1板，每板96孔； 2、试剂有效期至少为6个月； 3、特异性：对特异性样品检测均为阴性 4、稳定性：批内及批间差异＜10% | 2 | 盒 |
| 79 | 口蹄疫病毒RT-PCR检测试剂盒 | （1）可用于猪牛羊的各种组织、水疱液、全血等样本中的口蹄疫病毒RNA进行检测。 （2）试剂盒满足《口蹄疫诊断技术（GB/T18935-2018）》、《口蹄疫防治技术规范》等规定的口蹄疫病毒PCR检测方法。 （3）试剂盒规格与效期：10-50份/盒，含有完成RT-PCR全过程所需全部试剂，且试剂盒有效期不少于6个月。 | 2 | 盒 |
| 80 | 禽流感H5亚型荧光RT-PCR检测试剂盒 | 1.可用于禽流感病毒H5亚型核酸检测，用于禽肉、组织脏器、排泄物和分泌物中H5禽流感病毒核酸检测。 2.试剂盒满足《高致病性禽流感诊断技术》（GB/T 18936-2020）等规定的禽流感病毒核酸检测方法。 3.试剂盒规格与效期：10-50份/盒，含有完成RT-PCR全过程所需全部试剂，且试剂盒有效期不少于6个月。 | 2 | 盒 |
| 81 | 禽流感H7亚型荧光RT-PCR检测试剂盒 | 1.可用于禽流感病毒H7亚型核酸检测，用于禽肉、组织脏器、排泄物和分泌物中H7禽流感病毒核酸检测。 2.试剂盒满足《高致病性禽流感诊断技术》（GB/T 18936-2020）等规定的禽流感病毒核酸检测方法。 3.试剂盒规格与效期：10-50份/盒，含有完成RT-PCR全过程所需全部试剂，且试剂盒有效期不少于6个月。 | 2 | 盒 |
| 82 | 猪繁殖与呼吸道综合症荧光RT-PCR检测试剂盒 | 1.用于猪组织、血液、排泄物和分泌物中高致病性猪蓝耳病病毒核酸进行检测。 2.试剂盒满足《猪繁殖与呼吸综合征病毒荧光RT-PCR检测方法》（GB/T 35912-2018）等规定的猪繁殖与呼吸综合征病毒检测方法。 3.试剂盒规格与效期：10-50份/盒，含有完成RT-PCR全过程所需全部试剂，且试剂盒有效期不少于6个月。 | 2 | 盒 |
| 83 | 禽流感病毒H7亚型(H7-Re4株)血凝抑制试验抗原、阳性血清和阴性血清 | 1.用于禽血清中禽流感H7亚型（re-4）抗体检测； 2.抗原效价在1：256以上，每瓶抗原至少检测200份； 3.阳性血清来自SPF感染单一亚型病毒鸡，HI效价≥7Log2；阴性血清来源为SPF鸡，HI效价<1；试验结果阴阳性对照成立； 4.抗原、阳性血清、阴性血清根据用户需要选配； 5.根据《高致病性禽流感诊断技术》（GB/T 18936-2020）和2022年国家和省监测方案提供H5亚型禽流感不同毒株类型抗体检测。； | 2 | 瓶 |
| 84 | 禽流感病毒H5亚型(H5-Re13株)血凝抑制试验抗原、阳性血清和阴性血清 | 1.用于禽血清中禽流感H5亚型（re-13）抗体检测； 2.抗原效价在1：256以上，每瓶抗原至少检测200份； 3.阳性血清来自SPF感染单一亚型病毒鸡，HI效价≥7Log2；阴性血清来源为SPF鸡，HI效价<1；试验结果阴阳性对照成立； 4.抗原、阳性血清、阴性血清根据用户需要选配； 5.根据《高致病性禽流感诊断技术》（GB/T 18936-2020）和2022年国家和省监测方案提供H5亚型禽流感不同毒株类型抗体检测。； | 2 | 瓶 |
| 85 | 禽流感病毒H5亚型(H5-Re14株)血凝抑制试验抗原、阳性血清和阴性血清 | 1.用于禽血清中禽流感H5亚型（re-14）抗体检测； 2.抗原效价在1：256以上，每瓶抗原至少检测200份； 3.阳性血清来自SPF感染单一亚型病毒鸡，HI效价≥7Log2；阴性血清来源为SPF鸡，HI效价<1；试验结果阴阳性对照成立； 4.抗原、阳性血清、阴性血清根据用户需要选配； 5.根据《高致病性禽流感诊断技术》（GB/T 18936-2020）和2022年国家和省监测方案提供H5亚型禽流感不同毒株类型抗体检测。； | 2 | 瓶 |
| 86 | 禽流感病毒H7亚型(H7-Re3株)血凝抑制试验抗原、阳性血清和阴性血清 | 1.用于禽血清中禽流感H7亚型（re-3）抗体检测； 2.抗原效价在1：256以上，每瓶抗原至少检测200份； 3.阳性血清来自SPF感染单一亚型病毒鸡，HI效价≥7Log2；阴性血清来源为SPF鸡，HI效价<1；试验结果阴阳性对照成立； 4.抗原、阳性血清、阴性血清根据用户需要选配； 5.根据《高致病性禽流感诊断技术》（GB/T 18936-2020）和2022年国家和省监测方案提供H7亚型禽流感不同毒株类型抗体检测。； | 2 | 瓶 |
| 87 | 布氏菌病试管凝集试验抗原、阳性血清与阴性血清 | 1.采用试管凝集方法； 2.适用于检测牛、羊血清中的光滑型布鲁氏菌抗体； 3.规格：10ml/瓶 4.保存条件：2～8℃保存； 5.有效期≥12个月； | 2 | 瓶 |
| 88 | 布氏菌病虎红平板凝集试验抗原 | 1.采用平板凝集方法； 2.适用于检测牛、羊血清中的光滑型布鲁氏菌抗体； 3.规格：5ml/瓶； 4.保存条件：2～8℃保存； 5.有效期≥12个月； | 2 | 瓶 |
| 89 | 禽流感病毒检测试纸条 | 1.用途：适用于定性检测泄殖腔拭子、 内脏组织、鸡胚尿囊液、 细胞培养液等样本中禽流感病毒的检测； 2.规格：30份/盒； 3.试剂盒组分： 胶体金免疫层析试纸条、塑料吸头、棉拭子、样本处理液等； 4.产品有效期：有效期为12个月； 5.产品保存条件：2~30℃保存； | 2 | 盒 |
| 90 | 鸡新城疫血凝抑制试验抗原、阳性血清与阴性血清 | 1．作用与用途：用于血凝抑制试验检测鸡新城疫抗体。 2．保存条件： 2~8℃保存 3．试剂盒规格：10瓶/盒，2ml/瓶。 4．主要成分与含量：抗原含有灭活的鸡新城疫病毒，血凝效价应≥1:512。阳性血清为鸡新城疫高免的 SPF 鸡 血清，HI 效价应≥1:512。阴性血清为 SPF 鸡血清。 5．试剂盒有效期24个月。 | 2 | 瓶 |
| 91 | 解剖台 | 304不锈钢材质（带不少于20件全套解刨设备），尺寸：≥1800×700×800； | 1 | 台 |
| 92 | 医疗推拉车 | 304不锈钢材质；双层；尺寸：≥66×44×86CM | 3 | 台 |
| 93 | 防护服 | 一次性；无纺布制成；连体式（大号180） | 100 | 套 |
| 94 | 一次性 防护口罩 | 无纺布；无菌式；耳挂式 | 1000 | 只 |
| 95 | 一次性 防护手套 | 天然乳胶加工；无粉；防滑设计，环氧乙烷灭菌 | 1000 | 双 |
| 96 | 防护眼罩 | 聚碳酸酯材质；防冲击、防飞溅 | 10 | 个 |
| 97 | 一次性鞋套 | 无纺布；短筒；80双/包 | 10 | 包 |
| 98 | 75%酒精 | 500ml/瓶 | 20 | 瓶 |
| 99 | 碘伏 | 500ml/瓶 | 20 | 瓶 |
| 100 | 96孔1.2ml深孔板 | 96孔 | 5 | 板 |
| 101 | 擦手纸 | 200张/包 20包/箱 | 10 | 箱 |
| 102 | 一次性加样槽 | 50ml；10/包；无菌独立包装 | 1 | 包 |
| 103 | 棉棒 | 10CM一次性使用；一袋40包；一包50支 | 20 | 袋 |
| 104 | 0.5ml离心管 | 500个/袋；高透明聚丙烯原料，管身光滑透明，刻度清晰 | 10 | 袋 |
| 105 | 1.5ml离心管 | 500个/袋；高透明聚丙烯原料，管身光滑透明，刻度清晰 | 8 | 袋 |
| 106 | 2ml离心管 | 500个/袋；高透明聚丙烯原料，管身光滑透明，刻度清晰 | 8 | 袋 |
| 107 | 5ml离心管 | 100个/袋；高透明聚丙烯原料，管身光滑透明，刻度清晰 | 10 | 袋 |
| 108 | 2ml吸管 | 10支/包；灭菌型 | 10 | 包 |
| 109 | 0.2ml八联排管 | 125个/盒；高透明聚丙烯原料，管身光滑透明 | 10 | 盒 |
| 110 | 10ul吸头 | 1000个/袋121°C250°F(2 bar)高压湿热灭菌，依照DIN EN 285标准:脱卸部分均有水滴设计:封性好:与移液器完美匹配:适配于其他品牌的移液器:适合各种管口和孔板 | 5 | 袋 |
| 111 | 20ul吸头 | 1000个/袋121°C250°F(2 bar)高压湿热灭菌，依照DIN EN 285标准:脱卸部分均有水滴设计:封性好:与移液器完美匹配:适配于其他品牌的移液器:适合各种管口和孔板: | 5 | 袋 |
| 112 | 50ul吸头 | 1000个/袋121°C250°F(2 bar)高压湿热灭菌，依照DIN EN 285标准:脱卸部分均有水滴设计:封性好:与移液器完美匹配:适配于其他品牌的移液器:适合各种管口和孔板: | 5 | 袋 |
| 113 | 100ul吸头 | 1000个/袋121°C250°F(2 bar)高压湿热灭菌，依照DIN EN 285标准:脱卸部分均有水滴设计:封性好:与移液器完美匹配:适配于其他品牌的移液器:适合各种管口和孔板: | 5 | 袋 |
| 114 | 200ul吸头 | 1000个/袋121°C250°F(2 bar)高压湿热灭菌，依照DIN EN 285标准:脱卸部分均有水滴设计:封性好:与移液器完美匹配:适配于其他品牌的移液器:适合各种管口和孔板: | 5 | 袋 |
| 115 | 300ul吸头 | 1000个/袋121°C250°F(2 bar)高压湿热灭菌，依照DIN EN 285标准:脱卸部分均有水滴设计:封性好:与移液器完美匹配:适配于其他品牌的移液器:适合各种管口和孔板: | 5 | 袋 |
| 116 | 1000ul吸头 | 1000个/袋121°C250°F(2 bar)高压湿热灭菌，依照DIN EN 285标准:脱卸部分均有水滴设计:封性好:与移液器完美匹配:适配于其他品牌的移液器:适合各种管口和孔板: | 5 | 袋 |
| 117 | 抗菌洗手液 | 抗菌500ml/瓶；主要成分葡萄糖酸氯已定 | 20 | 瓶 |
| 118 | 采血管 | 5ml抗凝一包100支； | 10 | 包 |
| 119 | 采血管 | 5ml一包100支； | 10 | 包 |
| 说明： - 非单一产品采购项目，采购内容及技术要求中标注“※”的产品为核心产品。多个投标人提供的核心产品中如有其中任意一个产品品牌相同的，视为所有核心产品为同品牌。 - 2、第64-90项产品制造商须符合中国动物疫病预防控制中心关于做好动物疫病监测诊断试剂采购配制等工作的通知（疫控监[2025]72号）相关规定。制造商须在国家兽药基础数据库“兽药产品批准文号数据”中，并附查询截图。 |  |  |  |  |

## 四、服务要求

1、维修响应速度：2小时内响应做出维修方案决定，如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达，国家法定节假日不除外。

2、设备配置和文件中载明的备品备件都必须配置。

3、投标人交付设备时，应提供相应的维护维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单等维护维修必需的材料和信息。

4、质保期内：使用期间出现维修时或更换零部件，免费服务；质保期过后，使用期间出现维修时或更换零部件，应给予积极配合。

5、投标人应保证其提供的货物是全新的，未使用过的，并在各个方面符合国家相关法律、法规要求严格按照合同规定的质量、规格和性能。

6、投标人应保证在合同规定的质保期内，对设计、工艺、制造、安装、调试或材料缺陷等所有因卖方责任引起该设备的任何缺陷、故障和损坏负责，并予以赔偿。

7、投标人应保证提供给采购方的货物和服务不会引起第三方提出侵犯其他人的知识产权。

8、投标人免费提供装机后调试所需工具及消耗性材料。

9、在货物到达使用单位后，中标人应在3天内派相关人员（如技术人员）到安装现场，并在采购方技术人员在场的情况下清点货物、规格、数量，并组织完成安装、调试、计量认证等相关工作，并承担因此发生的一切费用，若由于产品设计与制造方面的质量问题，必须负责完善，直到货物运行正常达到要求，否则应承担全部责任。

10、设有专职的应用技术支持人员，对用户使用过程中遇到的有关问题，提供技术演讲，并定期为采购人提供有关资料。

11、提供售后服务点联系电话和地址。

12、免费为采购人提供培训，主要内容为货物的基本结构、性能、操作使用及紧急情况的处理等相关内容。

13、招标文件中没有列明的，但属于其标准配置的硬件、软件须包含在其供货范围内，其价值包含在投标总价中。

14、所有软件、各种配置和技术资料等都必须随主机同时到达。

## 五、其他

本招标文件中未明确但国家法律、法规有明确规定的，均需满足国家相关法律、法规要求。

- 第五部分 资格审查内容及标准

资格审查内容及标准

| 序号 | 内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人代表证明 | 1、法定代表人（负责人）身份证明书符合要求。（如适用） 2、法定代表人（负责人）授权委托书符合要求。（如适用） 3、自然人参加投标的，提供个人身份证明影印件； |
| 2 | 投标函 | 内容齐全，签署符合要求。 |
| 3 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效身份证明 | 提供营业执照等证明文件，按照招标文件要求提供 |
| 4 | 具有独立承担 民事责任的能力 | 提供供应商信用承诺书。 |
| 5 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供供应商信用承诺书。 |
| 6 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供供应商信用承诺书。 |
| 7 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供供应商信用承诺书。 |
| 8 | 前三年内，经营活动中没有重大违法记录 | 1、提供供应商信用承诺书。 2、登录信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）查看失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体名单、经营异常名录等不良行为记录情况； 登录中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）查看政府采购严重违法失信行为信息记录情况。 3、网上查询的内容有不良记录且在执行期间的，资格审查不予通过，投标无效，并将相关内容存档。 |
| 9 | 本项目的 特定资格要求 | 证明文件的影印件清晰、符合要求。 |
| 10 | 保证金的交纳凭证及基本存款账户开户许可证 | 1、投标文件中有提交投标保证金规定的，须按要求足额交纳，且提供真实有效的保证金交纳证明文件。 2、提供投标人基本存款账户开户许可证（或基本存款账户信息）影印件，任意一项证明文件的影印件清晰、符合要求。 |
| 11 | 采购政策 | 提供投标人为中小企业或残疾人福利单位或监狱企业的声明函。 |
| 12 | 产品授权 （不适用） | 制造厂家或国内合法代理商授权书（进口产品须提供）。 |

说明：

1、资格检查的内容若有一项未提供或达不到检查标准，将导致其不具备投标资格。其中第4、5、6、7、8项可采用信用承诺制；

2、投标人提供的其他材料，不作为资格检查的内容。

- 评标标准和评标方法

一、符合性审查的内容及标准

| 序号 | 内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务要求 响应内容 | 对照本文件第四部分中“商务要求”内容和投标文件的响应内容进行审查，没有做出实质性响应的做无效投标处理。 |
| 2 | 技术要求 响应内容 | 对照本文件第四部分的“技术要求”中的内容和投标文件的响应内容进行审查，没有做出实质性响应的做无效投标处理。 |
| 3 | 投标文件的 报价 | - 所有投标报价均以人民币/元为计算单位。 - 投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标报价一览表。 3、不接受可选择或可调整的投标和报价。 4、不接受超出本项目预算金额或最高限价的报价 |
| 4 | 进口产品 | 本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）字样的，均必须采购国产产品，否则投标无效；特别注明“进口产品”字样的，如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。 （如不涉及，可不用填写） |

说明：

1、符合性检查的内容，经评标委员会共同认定没有做出实质性响应的，将导致投标无效。

2、审查时，对特殊情况的处理评标委员会要遵循招标文件第三部分投标人须知第21条规定的原则。

二、落实政府采购政策性要求的评审内容及标准（如适用）

1、本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）字样的，均必须采购国产产品，否则投标无效；特别注明“进口产品”字样的，如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

2、本项目采购标的物中有政府强制采购品目清单中的产品，投标人必须投报获得有效产品认证证书的产品，并提供有效认证证书影印件，否则将导致投标无效；投标人需将所有政府强制采购的节能产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》（格式见第八部分）。

3、承诺所投报的计算机预装正版操作系统，硬件产品内的预装软件为正版软件。

4、小型、微型企业参加本项目的评审标准（如本项目专门面向中小企业，小微企业不享受价格扣除优惠政策）

（1）须按照财政部 工业和信息化部发布的《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号），并依据工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准如实填写《中小企业声明函》（格式见第八部分），监狱企业参加投标视同小微企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件；

对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，应当对符合《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（晋财购[2022]6号）规定的小微企业报价给予15%的扣除。

- （2）小、微企业只有提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，可按照规定享受投标货物的价格折扣。若有的话，如实填写《小型、微型企业/残疾人福利性单位/创新产品企业提供货物明细表》（格式见第八部分）。

- （3）小、微型企业提供中型企业制造的货物或使用大型企业注册商标货物的，不享受价格优惠。

5、残疾人福利性单位参加本项目的评审标准：

（1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函（格式见第八部分附件），残疾人福利性单位参加本项目投标时，享受6%的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

（2）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

B.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

E．提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

6、投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7、本项目采购标的物中有创新产品和服务的评审标准：

（1）符合创新要求的产品和服务的，须按招标文件的格式如实填写《创新产品和服务承诺函》（格式见第八部分），并如实填写《小型、微型企业/残疾人福利性单位/创新产品企业提供货物明细表》（格式见第八部分），并提供《2020年山西省创新产品和服务推荐清单（第一批）》截图并标注，否则不予认定。

（2）认定符合符合创新要求的产品和服务的，享受投标货物或服务6％的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

三、无效投标的情形

未通过资格性、符合性审查的投标文件为无效投标。

四、评标方法及中标条件

R授权评标委员会确定中标人

£采用最低评标价法评标的，按投标报价由低到高顺序排列，投标报价最低的投标人为中标人。投标报价相同的采取随机抽取的方式确定中标人。

R采用综合评分法评标的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素（包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等）的量化指标进行评审（具体评分见综合评分法评分细则），评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分最高的投标人为中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的采取随机抽取的方式确定中标人。

£评标委员会推荐中标候选人名单

£采用最低评标价法评标的，按投标报价由低到高顺序排列，投标报价最低的投标人推荐为中标候选人。投标报价相同的采取随机抽取的方式推荐为中标候选人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

√采用综合评分法评标的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素（包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。）的量化指标进行评审（具体评分见综合评分法评分细则），评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的采取随机抽取的方式推荐中标候选人名单，中标候选人应当不超过3个，并标明排序。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

综合评分法评分细则

一、商务部分（6分）

1.业绩（6分） 投标人近三年（2022年9月1日至今）承担过的类似业绩（需附合同扫描件或影印件，包括与用户签订的合同首页、合同内容所在页、签字盖章页），每项3分，最高得6分。 注：投标文件中提供的合同复印件不清楚的，不得分。本款可作为评分的合同案例仅指投标人与最终用户签订的合同，即合同中的供方必须与投标人的名称完全一致，如公司名称发生变更，必须提供工商部门的证明文件。

二、技术部分（10分）

1.产品技术性能指标，满足招标文件要求的全部技术性能指标得6分，每有一项技术性能指标负偏离的减1分，超过3项负偏离，此项计0分。具体要求见招标文件第四部分 商务、技术要求。

2.产品性能（包括但不限于以下几点）（4分） ①从产品安全性、耐用性、持续性方面（1分） ②产品可升级性、兼容性方面（1分） ③产品维护时间、零配件（1分） ④对项目实施过程中所需配件、辅材的完整性（1分） 评审标准：以上方案中缺少一项内容扣1分，（其中“项”指上述条款中①②③④条内容）。有一项内容存在缺陷扣0.5分，扣完为止。 注：内容存在缺陷是指产品性能描述生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或相关资料提供不完善；或提供内容上下矛盾；或对采购需求理解混乱。

三、服务部分（54分）

1.项目总体实施方案（包括但不限于以下几点）（14分） ①供货实施方案（2分） ②供货进度计划（2分） ③运输计划、装卸方案（2分） ④到货交付方案（2分） ⑤安装调试方案（2分） ⑥设备培训方案（2分） ⑦合理化建议（2分） 评审标准：以上方案中缺少一项内容扣2分，（其中“项”指上述条款中①②③④⑤⑥⑦条内容）。有一项内容存在缺陷扣1分，扣完为止。 注：内容存在缺陷是指项目总体实施方案生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或相关资料提供不完善；或提供内容上下矛盾；或对采购需求理解混乱。

- 2.组织机构设置（包括但不限于以下几点）（14分） - ①组织机构设置总体情况（2分） - ②管理制度（2分） - ③部门设置说明（2分） - ④岗位职责划分（2分） - ⑤设备设施配备情况（2分） - ⑥组织机构框架图（2分） - ⑦各部门分工协作体系（2分） - 评审标准：以上方案中缺少一项内容扣2分，（其中“项”指上述条款中①②③④⑤⑥⑦条内容）。有一项内容存在缺陷扣1分，扣完为止。 - 注：内容存在缺陷是指组织机构设置方案生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或相关资料提供不完善；或提供内容上下矛盾；或对采购需求理解混乱。

- 3.质量、安全管理方案（包括但不限于以下几点）（8分） - ①质量管理体系及产品质量保障措施（2分） - ②安全管理体系及安全保障措施（2分） - ③质量、安全管理目标（2分） - ④风险识别及控制（2分） - 评审标准：以上方案中缺少一项内容扣2分，（其中“项”指上述条款中①②③④条内容）。有一项内容存在缺陷扣1分，扣完为止。 - 注：内容存在缺陷是指质量、安全管理方案生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或相关资料提供不完善；或提供内容上下矛盾；或对采购需求理解混乱。

4.应急处置方案（包括但不限于以下几点）（6分） ①可能发生的应急事故情况分析（如产品运输损坏、安装人员安全防范等应急预案分析）（2分） ②应急响应时效、处置流程安排、处置保障措施（2分） ③事故善后处理预案（2分） 评审标准：以上方案中缺少一项内容扣2分，（其中“项”指上述条款中①②③条内容）。有一项内容存在缺陷扣1分，扣完为止。 注：内容存在缺陷是指应急处置方案生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或相关资料提供不完善；或提供内容上下矛盾；或对采购需求理解混乱。

- 5.售后服务方案（包括但不限于以下几点）（12分） - ①售后服务机构情况（3分） - ②售后技术人员配置（3分） - ③售后服务响应方式及响应时效（3分） - ④售后服务承诺（3分） - 评审标准：以上方案中缺少一项内容扣3分，（其中“项”指上述条款中①②③④条内容）。有一项内容存在缺陷扣1.5分，扣完为止。 - 注：内容存在缺陷是指售后服务方案生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或相关资料提供不完善；或提供内容上下矛盾；或对采购需求理解混乱。

四、价格部分（30分） 1、综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的报价人的价格为基准价，其价格分为满分。其他报价人的价格分统一按照下列公式计算： 2、报价得分=（基准价/最后报价）×30%×100 3、项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价 4、本项目为专门面向中小企业采购，价格部分不再进行价格优惠扣除。 5、评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

- 注：

- 1.评定标准可包含但不限于以下几点：

- ①针对性内容是否体现；

- ②阐述是否存在逻辑错误；

- ③是否存在涉及内容无重点、涉及的规范及标准错误，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符的情况；

- ④是否存在语言错误或存在歧义，项目名称、实施地点与本项目不一致的情况；

- ⑤是否存在凭空编造、内容前后不一致等情况。

- 2.当出现两个或两个以上相同分值时，按以下顺序排列：

- （1）选定技术服务得分最高的；

- （2）如技术服务得分相同时，选定商务资信得分最高的；

- （3）如上述条件相同时，选定报价低的。

- 第七部分 合同文本

（本合同仅作为参考，以最终签署之合同为准）

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

- 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

- 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

- 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

- 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

- 第八部分 投标文件内容要求及格式

- 投标人提交文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编排投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编排中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

3、按招标文件要求“格式”提供的材料，如有调整，内容及签署必须完整、有效，且没有本文件不可接受的条件。

资格证明文件 格式

投标文件（资格证明文件）封面及目录 格式

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号：

投标人单位名称：          （加盖法人公章）

二〇二   年  月   日

资  格  证  明  文  件

目    录

- 投标人代表的证明…………………………………………………………………………页码

- 投标函………………………………………………………………………………………页码

- 营业执照等证明文件………………………………………………………………………页码

- 信用承诺书…………………………………………………………………………………页码

- 本项目要求的其他特定资格条件…………………………………………………………页码

- 保证金交纳证明及基本存款账户开户许可证………………………………………… 页码

- 中小企业或残疾人福利单位或监狱企业的声明函…………………………………… 页码

- 招标文件要求的其他资格证明材料…………………………………………………… 页码

说明：目录内容和排序按投标人须知前附表中投标人应提交的资格证明文件内容及顺序排列。

1、投标人代表的证明格式

1-1 投标人代表的证明

法定代表人（负责人）身份证明书格式

法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：                         性  别：

身份证号：                          职  务：

系       （投标人名称）          的法定代表人（负责人）。

特此证明。

投标人：                 (法人公章)

日  期：    年    月    日

附法定代表人有效的身份证正反两面影印件

1-2 法定代表人（负责人）授权委托书格式

法定代表人（负责人）授权委托书

*********（采购人）：

本授权委托书声明：注册于             （投标人住址）的               （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务、身份证号）代表本公司授权          （投标人代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                  项目，项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日生效，特此声明。

投标人：                        （法人公章）

法定代表人（负责人）：             （法定代表人签字或盖章）

授权代表：                （签字或盖章）

日 期：    年     月    日

附投标人代表有效的身份证正反两面影印件

注：法定代表人（负责人）参加，不用此委托书。

2.投标函格式

投  标  函

*********（采购人）：

(投标人全称)授权       (投标人代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                          (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方已仔细研究了本项目招标文件的全部内容，愿意以下投标报价，按照招标文件要求及合同约定完成项目。

人民币（大写）                            元（￥               元）

2、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期   个日历天内（自提交投标文件的截止之日起算）遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果中标，投标有效期延长至合同履约完毕。

3、我方承诺接受招标文件中合同全部条款且无任何异议。

4、提供投标须知规定的全部投标文件。

5、按招标文件要求提供和交付的货物的投标报价详见开标报价一览表。

6、我方承诺：完全理解投标报价超过招标文件公布的预算金额或最高限价时，导致投标无效。

7、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求。

9、保证遵守招标文件的所有规定且无任何异议。

10、保证在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回时，我方会以书面形式通知采购代理机构，否则可视为无效。

11、对贵方在本次招标公告刊登的媒体上发布的公告或与本项目有关的通知，我方会及时查看获取。若因线路故障等其他原因导致通知延迟获取或无法获取，责任由我方自负。

12、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方将承担相应的法律责任。

13、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

14、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

15、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

16、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

所有有关本次投标的一切往来联系方式为：

地址：	                            邮编：

电话：	                            传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话：      （办公）           （手机）

- mail：

投标人：                    （法人盖章）

日  期：      年    月    日

3.营业执照等证明文件

证明材料：营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效身份证明）（提供复印件加盖磋商响应供应商公章）。

提示和说明：

企业或个体工商户提供有效的“营业执照”；事业单位提供有效的“事业单位法人证书”；非企业专业服务机构提供执业许可证等证明文件；自然人（中国公民）提供个人有效身份证明文件。

4.信用承诺书

致（采购人名称）：

投标人名称：

统一社会信用代码：

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿作出以下承诺：

一、我单位自愿参加本次政府采购活动（项目名称：   ，项目编号：  ），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规。我单位郑重承诺，我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、我单位保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿承担一切法律责任，接受政府采购监管部门和其他机关的审查和处罚。

投标人：                        （法人公章）

法定代表人（负责人）：             （法定代表人签字或盖章）

日 期：    年     月    日

注：投标人须在投标文件中按此模板提供承诺书，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效响应处理。

5、本项目的特定资格要求

按照 “本项目的特定资格要求”规定提交相关证明文件

6、保证金交纳证明及基本存款账户开户许可证

（1）提供投标人保证金交纳证明文件；

（2）提供投标人基本存款账户开户许可证（或基本存款账户信息）。

7.中小企业声明函格式

按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定提供

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：              （法人盖章）

日    期:　   年   月   日

备注：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）和财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库[2020]46 号)相关规定。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

特别提醒：成交投标人的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件将随成交结果公告一同公布，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函格式（若有的话，以包为单位分别填写）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：__________________）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（法人盖章）：

日     期:　   年   月   日

注：中标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》

8、招标文件要求的其他资格证明材料

商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面及目录格式

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

投标人单位名称：      （加盖法人盖章）

二〇二   年  月   日

商  务  技  术  文  件

目    录

1、开标报价一览表……………………………………………………………………………页码

2、对商务要求的响应内容……………………………………………………………………页码3、对服务要求的响应内容……………………………………………………………………页码

4、对技术要求的响应内容……………………………………………………………………页码

5、投标人业绩情况……………………………………………………………………………页码

6、招标文件要求或投标人认为需要提供的其他商务技术材料/文件……………………页码

说明：目录内容和排序须按投标人须知前附表中投标人应提交的商务技术文件内容及顺序排列。

1.开标报价一览表格式（以包为单位分别填写）

开标报价一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

货币：人民币/元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格或型号 | 厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价(大写): ￥： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同履行期限： 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：投标人如实填写表格，该表部分内容会随中标公告同时公示。无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。

投标人：           （法人盖章）

日 期：    年   月   日

2.商务要求的响应内容格式

对商务要求的响应内容

| 序号 | 招标文件商务要求内容 | 是否响应 （填是或否） | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

①投标人根据本招标文件第四部分商务要求中的内容（例如：合同履行期限、交货地点、付款方式等）进行响应。

②投标人如实填写表格，有偏离情况的，需说明偏离内容；无偏离情况的，填写“无”或“无偏离”。

投标人：                            （法人盖章）

日  期:　   年   月   日

3.对服务要求的响应内容

根据评分项内容自拟。

4.对技术要求的响应内容格式

4-1 投标货物技术响应偏离表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件技术要求 | 投标文件技术响应 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

①根据本文件第四部分技术要求中的内容逐条进行响应。

②投标人应根据招标货物的性能指标、对照招标文件技术指标要求，如实逐条一一对应填写响应情况，如有未响应技术指标，评标委员会有权视其为负偏离；

③请投标人在“偏离情况”一栏详细描述存在正偏离或负偏离技术指标，并标明偏离情况；

4-2 投标货物详细的技术说明

说明：根据本招标文件第四部分技术要求中的内容进行响应。

5.投标人业绩情况格式（若有的话）

投标人类似合同案例情况一览表

| 序号 | 合同名称 | 采购单位 | 合同核实联系人及联系电话 | 签署日期 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

说明：①投标人提供的类似合同案例扫描件。

②投标人应尽可能填全以上表格。

③无业绩，无需填写此表。

④类似合同案例证明材料附后。

投标人：                            （法人盖章）

日  期：      年  月  日

6.招标文件要求或投标人认为需要提供的其他商务技术材料/文件

附件1：商品包装和快递包装承诺格式

商品包装和快递包装承诺

本投标人现参与（项目名称、项目编号、包号）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

单位名称（法人盖章）：

日     期:　   年   月   日

附件2：创新产品和服务承诺函 格式（若有的话，以包为单位分别填写）

创新产品和服务承诺函

本单位郑重承诺，根据《政府采购支持创新产品和服务实施细则》（晋财购〔2019〕19号）的规定，本单位参加__________项目（项目编号：__________）采购活动中，所投标的物符合政府采购支持的创新产品和服务，具体情况如下：

1、产品名称：           ，型号规格：           ，制造企业名称为       ； 为《2020年山西省创新产品和服务推荐清单（第一批）》列表中序号第        项。

2、产品名称：           ，型号规格：           ，制造企业名称为       ； 为《2020年山西省创新产品和服务推荐清单（第一批）》列表中序号第        项。

.......

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（法人盖章）：

日     期:　   年   月   日

证明文件附后

附件3：《政府强制采购节能产品明细表》格式（若有的话，以包为单位分别填写）

政府强制采购节能产品明细表

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能产品 认证证书号 | 认证证书有 效截止日期 | 认证证书 影印件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 见 页 |
|  |  |  |  |  |  | 见 页 |
|  |  |  |  |  |  | 见 页 |
|  |  |  |  |  |  | 见 页 |

说明 ：

①根据招标文件第四部分实质性要求中的内容进行响应。

②投标人如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”或用“/”来表示。

附件4：正版软件承诺格式（若有的话，以包为单位分别填写）

正 版 软 件 承 诺

本投标人现参与                             项目（项目编号：             ）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人：                            （法人盖章）

日  期:　   年   月   日

附件5： 信息安全产品明细表 格式（若有的话，以包为单位分别填写）

信息安全产品明细表

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 信息安全产品强制性认证证书号 | 认证证书 有效截止日期 | 认证证书 影印件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 见 页 |
|  |  |  |  |  |  | 见 页 |
|  |  |  |  |  |  | 见 页 |
|  |  |  |  |  |  | 见 页 |

说明 ：

①根据招标文件第四部分实质性要求中的内容进行响应。

②投标人如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”或用“/”来表示。

附件6：

以下产品为信息安全产品，如有涉及的内容，投标文件中时须提供有效认证证书影印件

| 产品类别 | 产品名称 | 产品的定义和适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 1、边界安全 | 1）防火墙 | 防火墙产品是指一个或一组在不同安全策略的网络或安全域之间实施网络访问控制的系统。 适用的产品范围为：（1）以防火墙功能为主体的软件或软硬件组合；（2）其它网络产品中的防火墙模块；不适用个人防火墙产品。 |
|  | 2）网络安全隔离卡与线路选择器 | 网络安全隔离卡是指安装在计算机内部，能够使连接该计算机的多个独立的网络之间仍然保持物理隔离的设备。安全隔离线路选择器是与配套的安全隔离卡一起使用，适用于单网布线环境下，使同一计算机能够访问多个独立的网络，并且各网络仍然保持物理隔离的设备。 适用的产品范围为：（1）安全隔离计算机；（2）安全隔离卡；（3）安全隔离线路选择器。 |
|  | 3）安全隔离与信息交换产品 | 安全隔离与信息交换产品是指能够保证不同网络之间在网络协议终止的基础上，通过安全通道在实现网络隔离的同时进行安全数据交换的软硬件组合。 适用的产品范围为：（1）安全隔离与信息交换产品；（2）安全隔离与文件单向传输产品。 |
| 2、 通信安全 | 4）安全路由器 | 安全路由器是指为保障所传输数据完整性、机密性、可用性，应用于重要信息系统的，具备IKE密钥协商能力，端口IPSec硬件线速加密能力的路由器。 适用的产品范围为分：集成了IPSec/SSL，以及防火墙、入侵检测、安全审计等一种或多种安全模块的路由器，仅接入公用电信网的路由器除外。 |
| 3、身份鉴别与访问控制 | 5）智能卡COS | 智能卡芯片操作系统(COS-Chip Operating System)是指在智能卡芯片中存储和运行的、以保护存储在非易失性存储器中的应用数据或程序的机密性和完整性、控制智能卡芯片与外界信息交换为目的的嵌入式软件。 适用的产品范围为：（1）采用接触或/和非接触工作方式的智能卡的COS；（2）其它被集成或内置了的COS。 |
| 4、数据安全 | 6）数据备份与恢复产品 | 数据备份与恢复产品是指实现和管理信息系统数据的备份和恢复过程的软件。 适用的产品范围为：独立的数据备份与恢复管理软件产品，不包括数据复制产品和持续数据保护产品。 |
| 5、基础平台 | 7）安全操作系统 | 安全操作系统是指从系统设计、实现、使用和管理等各个阶段都遵循一套完整的系统安全策略，并实现了GB 17859-1999 《计算机信息系统等级保护划分准则》所确定的安全等级三级（含）以上的操作系统。 适用的产品范围为：（1）独立的安全操作系统软件产品；（2）集成或内置了安全操作系统的产品。 |
|  | 8）安全数据库系统 | 安全数据库系统是指从系统设计、实现、使用和管理等各个阶段都遵循一套完整的系统安全策略，并实现GB 17859-1999 《计算机信息系统等级保护划分准则》所确定的安全等级三级（含）以上的数据库系统。 适用的产品范围为：（1）独立的安全数据库系统软件产品；（2）集成或内置了安全数据库系统的产品。 |
| 6、内容安全 | 9）反垃圾邮件产品 | 反垃圾邮件产品是指对按照电子邮件标准协议实现的电子邮件系统中传递的垃圾邮件进行识别、过滤的软件或软硬件组合。 适用的产品范围为：（1）透明的反垃圾邮件网关；（2）基于转发的反垃圾邮件系统；（3）与邮件服务器一体的反垃圾邮件的邮件服务器；(4) 安装于已有邮件服务器上反垃圾邮件软件。 |
| 7、评估审计与监控 | 10）入侵检测系统（IDS） | 入侵检测系统指通过对计算机网络或计算机系统中的若干关键点收集信息并对其进行分析，发现违反安全策略的行为和被攻击迹象的软件或软硬件组合。 适用的产品范围为：（1）网络型入侵检测系统；（2）主机型入侵检测系统。 |
|  | 11）网络脆弱性扫描产品 | 网络脆弱性扫描产品指利用扫描手段检测目标网络系统中可能被入侵者利用的脆弱性的软件或软硬件组合。 适用的产品范围为：网络型脆弱性扫描产品；不适用：主机型脆弱性扫描产品；数据库的脆弱性扫描产品；WEB应用的脆弱性扫描产品。 |
|  | 12）安全审计产品 | 安全审计产品指能够对网络应用行为或信息系统的各种日志实行采集、分析，形成审计记录的软件或软硬件组合。 适用的产品范围为：将主机、服务器、网络、数据库及其它应用系统等一类或多类作为审计对象的产品。 |
| 8、应用安全 | 13）网站恢复产品 | 网站恢复产品是对受保护的静态网页文件、动态脚本文件及目录的未授权更改及时地进行自动恢复的软件或软硬件组合。 适用的产品范围为：针对静态网页文件、动态脚本文件及目录进行自动恢复的产品。 |

附件7：

非强制采购节能产品、环保标志产品明细表格式（若有的话，以包为单位分别填写）

非强制采购节能产品明细表

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 认证证书 影印件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 见 页 |
|  |  |  |  |  |  | 见 页 |
|  |  |  |  |  |  | 见 页 |
|  |  |  |  |  |  | 见 页 |

环境标志产品明细表

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 环境标志产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 认证证书 影印件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 见 页 |
|  |  |  |  |  |  | 见 页 |
|  |  |  |  |  |  | 见 页 |
|  |  |  |  |  |  | 见 页 |

说明：

①根据本文件第四部分非实质性要求中的内容进行响应。

②投标人如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”或用“/”来表示。

附件8

小型、微型企业/残疾人福利性单位/创新产品企业提供货物明细表格式（若有的话，以包为单位分别填写）

小型、微型企业/残疾人福利性单位/创新产品企业提供货物明细表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

包    号：                                                                                                     货币：人民币/元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地及厂家 | 数量 | 单价 | 代理小、微企业产品价格总价 | 残疾人福利单位产品 价格总价 | 代理创新产品 价格总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 代理小、微企业产品价格合计： | 残疾人福利单位产品价格合计： | 代理创新产品价格合计： |

说明：投标人如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。

投标人：                            （法人盖章）

日  期：     年   月   日

附件9：

合同履约情况验收报告(货物类样本)

| 项目名称 |  |  | 采购单位 |  |  |  | 采购方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | 供应商 |  |  |  | 合同金额 |  |  |
| 验收时间 |  |  | 验收地点 |  |  |  | 验收组织形式 | □自行组织验收 □邀请相关专家验收 □邀请专业检测机构验收 |  |
| 分期验收 | 是□ 否□ |  | 分期情况 | 共分 期，此为第 期验收 |  |  |  |  |  |
| 验收内容 | 货物清单 | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 | 技术、性能 指标 | 运行状况及安装调试 |  | 质量证明文件 | 售后服务 承诺 | 安全标准 | 合同履约时间、地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 成员签字 | （不少于3人） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位 |  |  |  |  | 供应商 |  |  |  |  |
| 经办人： 负责人： （公章） |  |  |  |  | 经办人： 负责人： （公章） |  |  |  |  |

说明: 该表为货物类项目履约验收的参考样表，采购人或采购采购代理机构可以根据工作实际进行调整。