## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮安装工程 |  |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼四层SPECT机房改造项目 |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
给排水
1 | 03B003 | 天棚面饰面拆除 | 1.名称:铝扣板保护性拆除 2.部位:三层 |  | m2 | 114.6
2 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.名称：拆除天棚恢复 2.部位：三层 |  | m2 | 114.6
3 | 031001008001 | 塑料管 | 1.安装部位:四层 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R de32 |  | m | 1.5
4 | 031001008002 | 塑料管 | 1.安装部位:四层 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R de25 |  | m | 0.7
5 | 031001008003 | 塑料管 | 1.安装部位:四层 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R de20 |  | m | 13.87
6 | 031001008004 | 塑料管 | 1.安装部位:四层 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC de110 |  | m | 35.7
7 | 031001008005 | 塑料管 | 1.安装部位:四层 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC de75 |  | m | 30.55
8 | 031001008006 | 塑料管 | 1.安装部位:四层 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC de50 |  | m | 46.42
9 | 031301003001 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道DN32 |  | 个 | 2
10 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.名称:柱式洗脸盆 |  | 组 | 2
11 | 031003006001 | 大便器 | 1.名称:座便器 |  | 组 | 2
12 | 031003010001 | 淋浴器 | 1.名称:淋浴器 |  | 套 | 1
13 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.名称:地漏 2.型号、规格:dn50 |  | 个 | 4
14 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:dn75 |  | 个 | 2
空调
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮安装工程 |  |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼四层SPECT机房改造项目 |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管HP-03 2.型号:高档风量510m3/h |  | 台 | 2
16 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:方形散流器 2.型号:320*320mm |  | 个 | 2
17 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式带过滤网回风口680*150 |  | 个 | 2
18 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风机盘管风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:680*150 5.板材厚度:0.75 |  | m2 | 5.57
19 | 031002008001 | 软接头(软管) |  |  | 根 | 2
20 | 030807001001 | 低压螺纹阀门 | 1.名称:Y型过滤器dn25 |  | 个 | 2
21 | 030807001002 | 低压螺纹阀门 | 1.名称:截止阀dn25 |  | 个 | 4
22 | 030807001003 | 低压螺纹阀门 | 1.名称:电动二通阀dn25 |  | 个 | 2
23 | 031001002001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内空调水管 2.介质:热镀锌钢管丝接 3.规格：DN25 |  | m | 11.98
24 | 031001008007 | 塑料管 | 1.安装部位:空调冷凝管 2.介质:UPVC 3.材质、规格:dn20 |  | m | 5.69
25 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种:离心玻璃棉 2.绝热厚度:40mm 3.冷凝水管 |  | m3 | 0.17
26 | 031208002002 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级复合贴面橡塑保温材料 2.绝热厚度:30 3.部位:水管 |  | m3 | 0.48
27 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.材质:角钢支架除锈并刷防锈漆两遍 |  | kg | 20
通风
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮安装工程 |  |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼四层SPECT机房改造项目 |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 030108001001 | 风机 | 1.名称:高效低噪混流风机(防爆型) 2.型号:SWF-I-3.0 3.规格:全压:184Pa,风量:1864m3/h,功率:0.25kw |  | 台 | 1
29 | 030405015001 | 风扇 | 1.名称:吊顶通风器 2.型号:BLD-400 G=400m3/h H=185Pa N=0.045KW |  | 台 | 12
30 | 030405015002 | 风扇 | 1.名称:吊顶通风器 2.型号:BLD-100 G=100m3/h H=90Pa N=0.03KW |  | 台 | 2
31 | 030405015003 | 风扇 | 1.名称:吊顶通风器 2.型号:BLD-200 G=200m3/h H=120Pa N=0.035KW |  | 台 | 3
32 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤320mm 4.板材厚度:0.5 5.接口形式:咬口 |  | m2 | 13.2
33 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:320mm<长边长≤450mm 4.板材厚度:0.6 5.接口形式:咬口 |  | m2 | 4.88
34 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:圆形 3.规格:直径≤320mm 4.板材厚度:0.5 |  | m2 | 61.44
35 | 031002008002 | 软接头(软管) | 1.材质:软管接口：帆布 |  | 根 | 2
36 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号:400*400 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮安装工程 |  |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼四层SPECT机房改造项目 |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
37 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号:Φ200 |  | 个 | 1
38 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格、压力等级:Φ100 |  | 个 | 5
39 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格、压力等级:Φ150 |  | 个 | 11
40 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:300X300 |  | 个 | 2
41 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铅风口 2.型号:400X400 |  | 个 | 1
42 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口 2.型号:400X400 |  | 个 | 1
43 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:离心玻璃棉 2.绝热厚度:30mm |  | m3 | 2.39
44 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.风管穿墙开洞 |  | 个 | 15
新风
45 | 030701001001 | 空气加热器(冷却器) | 1.名称:吊装式空气处理机组 2.型号:DBFPX31型 3.规格:G=3000m/h H=286Pa P=0.55KW |  | 台 | 2
46 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤320mm 4.板材厚度:0.5 5.接口形式:咬口 |  | m2 | 78.74
47 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:320mm<长边长≤450mm 4.板材厚度:0.6 5.接口形式:咬口 |  | m2 | 19.13
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮安装工程 |  |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼四层SPECT机房改造项目 |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
48 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:450mm<长边长≤1000mm 4.板材厚度:0.75 5.接口形式:咬口 |  | m2 | 58.41
49 | 031002008003 | 软接头(软管) | 1.材质:软管接口：帆布 |  | 根 | 4
50 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号:630*200 |  | 个 | 2
51 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号:800*320 |  | 个 | 2
52 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格、压力等级:800*320 |  | 个 | 2
53 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:方形散流器（带调节阀） 2.型号:240X240（喉径） |  | 个 | 30
54 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防水百叶风口 2.型号:800X320 |  | 个 | 2
55 | 030703021001 | 静压箱 | 1.名称:静压箱 2.规格:600X900X400 |  | m2 | 4.56
56 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称:微穿孔板消声器 2.规格:630*200 L=1800mm |  | 个 | 2
57 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:离心玻璃棉 2.绝热厚度:30mm |  | m3 | 4.69
58 | 031301002002 | 开孔打洞 | 1.风管穿墙开洞 |  | 个 | 24
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：修缮安装工程 |  |  |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼四层SPECT机房改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：修缮安装工程 |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼四层SPECT机房改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401012001 | 临时设施
4 | 031401011001 | 环境保护
5 | 031401020001 | 夜间施工增加费
6 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
7 | 031401013001 | 二次搬运
8 | 03B001 | 工程定位复测、工程点交、场地清理费
9 | 03B002 | 检测试验费
10 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：修缮安装工程 |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼四层SPECT机房改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 创优创新费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.7
6 | BIM技术施工应用服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.8
7 | 合同中约定的其他项目
合 计

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：修缮安装工程 |  |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼四层SPECT机房改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：修缮安装工程 |  |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼四层SPECT机房改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：修缮安装工程 |  |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼四层SPECT机房改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：修缮安装工程 |  |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼四层SPECT机房改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：修缮安装工程 |  |  | 标段：山西医科大学第一医院医技楼四层SPECT机房改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税（扣除不列入计税范围的工程设备费） | 分部分项工程费+专业措施项目费+通用措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价-创优创新费-BIM技术施工应用服务费-扣甲供_不取费项市场价直接费-扣甲供_不取费项市场价主材费-扣甲供_不取费项市场价设备费
合 计