湖南工商大学应用化学实验室（二期）项目采购文件
一、项目信息

项目名称：湖南工商大学应用化学实验室（二期）项目 

采购单位：湖南工商大学

采购编号：HUTB[2025]135号 
预算：¥89005.5元
采购需求

	序号
	名称
	技术参数
	数量

	1
	多功能流体力学实验台
	1.雷诺管：长约1200mm、内径约φ14mm，材质有机玻璃；沿程阻力管：长约1200mm、内径约φ14mm，有机玻璃，两测压点间的距离：约800mm；孔板流量计管：长约1200mm、内径约φ14mm，有机玻璃，孔板系数0.60-0.80；毕托管测速管：长约1200mm、内径φ约14mm，有机玻璃，最大流速＜2.0m/s；文丘里管：长约1200mm、内径φ约14mm，文丘里喉径约φ8mm，有机玻璃，文丘里系数0.80-0.99；局部阻力管：长约1200mm、内径约φ14-28-14mm，有机玻璃制作，多点测压；伯努利管：总长约1200mm、内径约φ14mm，局部管约φ28mm，文丘里喉径约φ8mm，有机玻璃管制作；提升泵：超静音水陆两用泵，最高扬程：≥5.0m，最大流量：≥5500L/h，功率≥150W；蓄水箱：防腐蚀PVC材料焊制而成，尺寸约800*212*130mm；整体框架：304不锈钢材质；实验水箱：透明有机玻璃制作，配有溢流板，稳压孔板，有稳压溢流口，三道稳水装置；

2.配有水管：6m以上，250ml溶解氧瓶10个，20包pH精密试纸

[image: image1.jpg]



	1台

	2
	单槽浮选机（1.5L）
	1.叶轮转速约0-2600r/min

2.刮板转速约14/20 r/min

3.叶轮直径约60 mm

4.给矿粒度约0.05-0.2mm

5.主轴电机约2800(r/min)

6.电源：约90W，220V, 50Hz

7.外形尺寸约490*322*720mm

8.重量约28kg
9.配特级方铅矿纯矿物1kg
	1台

	3
	单槽浮选机（0.75L）
	1.叶轮转速约0-2600r/min

2.刮板转速约14/20 r/min

3.叶轮直径约45mm

4.给矿粒度约0.05-0.2mm

5.主轴电机约2800(r/min)，

6.电源约90W，220V，50Hz

7.外形约490*322*792mm

8.重量约30kg
9.配特级黄铜矿纯矿物1kg
	1台

	4
	纯水氢气发生器
	1.氢气纯度：≥99.999%，氢气流量：约0-300mL/min

2.输出压力：约0.4MPa，压力稳定性：＜0.001MPa

3.使用纯水或者二次蒸馏水

4.供电电源：220V，50Hz，约150W

5.外形尺寸：约370mm×220mm×385mm，净重：约1公斤

6.配10寸PP滤芯4个，10寸AC滤芯4个
	1台

	5
	恒温水浴摇床
	1.输入电源：220V

2.整机频率：50Hz

3.整机功率：≥1900W

4.显示方式：LED数码管

5.振荡方式：回旋往复

6.振荡频率：约40-300rpm

7.振荡幅度：约20mm

8.温控范围：约25~100℃

9.控温精度：约±0.5℃

10.定时范围：约0min-常开

11.净重：约60kg

12.尺寸：约700×550×490（mm）

13.内胆、挡水板、电热管、传感器材质为不锈钢

14.配备20个锥形瓶固定夹、20个250ml锥形瓶、10盒（规格100个/盒）0.45微米滤头
	2台

	6
	显微镜（附屏幕）
	1.电源：≥3W，220V，50Hz

2.光学系统：有限远光系统

3.放大倍数：约40-1000X

4.目镜：约WF10X/18mm

5.视度调节环变焦范围：约（±5）屈光度

6.双目筒镜调节距离：约54-75mm

7.TV连接管：有

8.观察头：铰链双目，约45°倾角，360°旋转

9.标配物镜放大倍数：约4X,10X,40X,100X

10.物镜类型：有限远195系列消色差物镜

11.转换器：4孔

12.聚光镜：阿贝式NA=1.25带可变光栏

13.滤色片：蓝色

14.聚光灯：LED照明

15.调焦装置：同轴粗微调机构

16.粗动行程：约36mm

17.微调格值：约0.002mm

18.双层活动平台

19.载物台尺寸：约142×132mm

20.卡尺行程：纵向约50mm，横向约75mm

21.显示器：约9英寸一体式显示屏连接于显微镜上

22.每台配备3组10个标准永久装片，包含植物叶片、洋葱鳞片叶表皮细胞、细菌、酵母菌、霉菌等
	3台

	7
	超净工作台
	1.洁净度：100级@≥0.5μm

2.菌落数：≤0.5个/皿·时（Ø90mm培养平皿）

3.荧光灯规格及数量：600mm/1根

4.照明强度LX：≥300

5.紫外灯规格及数量：600mm/1根

6.紫外线波长：254nm

7.平均风速：约0.35m/s

8.振动半峰值：≤5μm（x、y、z方向）

9.噪音：≤65dB

10.送风方式：垂直送风

11.单人单面，落地立式

12.产品尺寸：约1045×655×1580mm

13.工作区域尺寸：约870×600×510mm

14.需配40个90mm玻璃培养皿，40盒L丁腈手套，5瓶2L无水乙醇
	1台

	8
	九联装磁力搅拌器
	1.转速：约100-1600rpm

2.最大搅拌量：约0.8L

3.工作盘材质：不锈钢+特氟龙材质

4.工作区域尺寸：约300*300mm

5.电机：直流无刷电机

6.电源：约10w，220V,50Hz

7.9个搅拌区，可独立控制转速

8.每台配备500ml烧杯9个，玻璃棒9根
	4台

	9
	携式二氧化硫检测器
	1.便携式充电款，至少连续10小时续航

2.配备LCD显示屏，≥5英寸

3.量程约0-20ppm

4.分辨率约1ppm

5.精度：≤±3%

6.检测方式：泵吸式

7.泵流速：约300-500cc/min

8.材质：ABS

9.检测原理：电化学式，

10.工作温度：约-20~50℃

11.工作湿度：≤95%

12.预热时间：≤60s

13.每台配100只活性炭口罩
	4台

	10
	数显磁力电热套
	1.电源：约180W，220V，50Hz

2.显示方式：LED数码管

3.最大可放置烧瓶：250 mL

4.温控范围：约20-380（℃）

5.控温精度：约±1

6.转速范围：约0-2000 r/min

7.每台配备1套60mL和1套150mL索氏提取器
	10个

	11
	计重台秤
	落地称量，有秤杆，电池供电

量程为约200公斤，精度约10g

LED显示

称重台面积≥40cm×50cm，表面防腐蚀

配备25L带盖子堆肥圆桶10个，PP材质防渗托盘6个约50cm×100cm
	1台

	12
	电子天平
	1.量程范围：约0-2000g

2.准确级别：二级

3.重复性误差：约±0.02g

4.精度：0.01g，百分之一
5.稳定时间：约1s

6.产品尺寸：约225×220×80mm

7.RS232接口：有

8.称量盘规格：约125×163mm

传感器：激光工艺应变片传感器

9.供电模式：充插两用（带蓄电池）

10.每台配不锈钢单头药勺两套（16cm、18cm、20cm，一套共3支）
	5台

	13
	封闭电炉
	1.整机功率：≥1kW

2.显示方式：LED数码管显示

3.额定温度：约400℃

4.控温精度：约1℃

5.发热盘尺寸：≥φ180mm

6.板面材质：铸铁

7.发热盘承重：≥5kg
8.每台配1支电子温度计，温度范围约-50~300℃，探针长度≥30cm
	10台

	14
	手提式紫外线分析仪
	1.波长：约365nm，254nm

2.电池供电

2.紫外滤色片尺寸：约150×150mm

3.手提式，每套搭配5个3M护目镜
	8台


三、商务要求
	商务项目
	采购人商务要求

	报价要求
	本技术规格及要求中所发生的一切费用均包含在总报价中（交钥匙项目），包含配件、辅料、安装等项目实施过程中及项目完工后的垃圾外运。项目直至验收合格，采购人除支付中标金额外，将不再支付任何其它费用。

	质量保证期
	1、所有产品均需符合国家标准，保修年限不少于三年，技术要求另有约定的按约定执行。

2、提供7×24小时的故障服务受理。接到故障后1小时内响应。对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时/2小时内现场支援。

	合同价款支付方式和条件
	支付方式：湖南工商大学

付款条件：合同签订后，五日内预付总金额的20%；验收合格后，凭用户的验收证明单及卖方出具的增值税专用发票十个工作日内付至总金额的95%，余款一年后付清。

	收货信息
	送货方式:   送货上门 

送货时间:   工作日09:00至17:00 

送货期限:   竞价成交且合同签订后10日以内完工。
送货地址： 湖南工商大学
送货备注： 该项目为交钥匙项目，货到采购人指定地点，总价款包括材料费、安装、调试、培训等以及税金、保修期内的保修费等一切费用。


四、其它要求
1、投标人在投标文件中明确提供拟任本项目的项目负责人：（1）提供法定代表人授权的项目负责人委托书；（2）提供法定代表人和项目负责人身份证复印件；（3）提供在投标截止时间前在投标单位连续缴纳近3个月（2025年8月以来）的社保证明。以上均需加盖单位公章。

2、投标人中标后不得变更项目负责人、项目负责人不得再行委托第三人、项目负责人须实际全职在岗履责等，否则投标人承担违约责任（如经济处罚、停工整改、中止合同履行、上报相关省级行政主管部门）等。

3、请根据采购文件（附件1），在确认能全部满足采购需求前提下，进行合理报价。

4、根据采购文件制作响应文件（附件2及相关的证明材料）后，加盖公章扫描成PDF格式上传，作为本项目的响应材料。

