中海石油化学股份有限公司                                            XXXX项目技术询价文件


中海石油华鹤煤化有限公司

2026年中修换热器类更换服务
技术询价文件

（服务类）
2026年2月12日
目 录
21 总则


22 项目概况


33 标准规范及技术要求


33.1 标准规范


33.2 技术要求


44 供货与服务范围


44.1 招标人供货、服务范围


44.2 投标人供货、服务范围


55 交货期与工期要求


66 检验和试验


67 技术投标文件要求


68 投标人应提供的项目完工资料


69 HSE管理规定


610 投标人的工作流程


711 签证（据实结算）范围


712 服务要求


813 附件



总则

   本技术询价文件仅适用于中海石油华鹤煤化有限公司2026年中修换热器类更换服务的采办。它规定了该项目采办在标准规范与技术要求、供货与服务范围、交货期与工期、检验与试验、售后服务、投标技术文件、完工资料等方面的具体要求。

本技术询价文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未引述全部有关标准规范的条文，投标人应按本技术询价文件的要求进行投标，并应提供符合本技术询价文件和有关标准规范的优质服务及其备件材料。对国家有关安全、环保等强制性标准，投标人必须满足。

任何偏差都应取得招标人的书面确认，否则招标人将认为投标人已经认可了本技术询价文件中的所有要求。如果投标人没有以书面形式对本技术询价文件的条文提出异议，则意味着投标人提供的服务及备件材料完全符合本技术询价文件的明确的和潜在要求，如有异议应在以“技术偏离表”为标题的专门文件中加以详细描述。

本技术询价文件所使用的标准规范 如遇与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。在合同签订后，招标人有权提出因标准规范发生变化或招标人实际工作需要而产生的修订要求，具体事宜由招投标双方协商确定。

当招标人的有关技术文件发生相互矛盾或抵触时，将按照下列顺序优先执行：标准规范及有关技术文件、详细设计图纸、工程量清单、工程报价单或预算书。

招标人对投标人技术文件的审核，并不能减轻或取消投标人对所供设备或服务应承担的责任和义务。

投标人所提供的服务及备件材料，必须完全满足招标人技术询价文件及标准规范要求，并对所供服务及备件材料的质量负有全部责任。

投标文件不满足任何一项本技术询价文件中加注星号（“★”）的技术条款（参数），其投标将被拒绝。
投标人所有人员的通行、住宿、餐饮、通讯等后勤保障等事宜由投标人自行负责。
投标人应充分理解本技术文件中条款要求，投标人根据自身需要决定是否到生产装置现场查勘实际情况，以便更好地知道吊装条件、人员配置、工器具配置等情况。最终的报价将视为投标人已经充分理解和完成现场查勘等工作后的结果。如需查勘联系招标人安排现场勘查。
项目概况

项目名称：华鹤公司2026年中修换热器类更换服务。

建设地点：中国黑龙省鹤岗市哈萝公路鹤岗段8号。
概述：

本招标文件仅适用于中海石油华鹤煤化有限公司(以下简称“华鹤公司”)2026年中修换热器类更换服务项目工作招标，主要为换热设备的整体更换作业。投标人负责在规定时间内完成规定的工作范围及工作内容。
标准规范及技术要求

标准规范

本项目执行的标准规范，包括但不限于以下标准规范，若以下标准规范与最新的国家、行业的标准规范不一致或相冲突，则应按最新的标准规范执行。
《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010

《特种设备安全法》

《管壳式设备》 GB151-2014

《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-2011

《大型设备吊装安全规程》SY6279-2022
《移动式起重机吊装作业安全管理规范》 Q/SY 08248—2018
《设备图纸相关技术要求》

技术要求

★资质要求：投标人必须具备有效期内的特种设备生产许可证，许可项目不低于压力容器制造D级资质或不低于工业压力管道安装GC2级别资质。投标人投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
业绩要求：投标时提供2022年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准）内的至少1份已完成的换热器更换合同的服务业绩。业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、项目名称、技术要求。
人员要求：投标人派驻的特种作业技术人员、特种作业施工人员、吊装操作人员和指挥人员必须具备地级市质量监督局颁发的从业资格证。项目主要负责人：项目经理、安全技术人员、技术负责人应为投标人主体用工人员，不可兼职，需提供社保局出具最近不少于6个月的社保缴纳证明文件。
工机具要求：投标人具有与此次检修作业相适应的工器具，使用的材料、设备和器材应符合国家标准和规范的要求、符合国家环保的规定。具体工机具计划由投标人依据自己评估确认后报出（附件2工机具动员计划），以确保按时保质保量完成技术文件规定的检修作业任务。

投标人应充分准备，生产装置检修开工时间、完工进度按招标人的整体进度计划执行。投标人根据现场实际工作量，合理安排起重工（不少于2人）、焊工（不少于2人）等人员的数量并持证上岗，保证工作质量的前提下，保证中修进度如期完成。

投标人需要在投标前提前实地勘察现场，确认吊装所需工机具、现场施工需要安装的工装、需拆装（或切割）的管道/钢结构、墙体等障碍物并初步确定吊装方案，以保证投标报价的准确性与真实性。
投标人依据检修项目内容编制施工方案和吊装方案，报招标人审核批准。
投标人负责将检修作业中拆卸的螺栓全部进行清洗，清洗干净后，按照要求涂抹润滑脂等方可进行回装工作。
投标人在检修前对所有项目编制施工方案，施工班组进行技术交底。

按照标准规范做好安装前的各项检查，包括手拉葫芦、钢丝绳、锁扣等工器具的检查，同时钢丝绳、吊带和锁扣等吊装工器具需提供合格证，检验证等资料。

设备的拆卸和安装工作必须使用经检查合格的吊装工具，严禁野蛮拆装，损坏设备。

设备的找平、找正、安装应按基础上的安装基准线对设备上的基准点进行找正、找平。

设备找平应采用垫铁或其他调整件进行，严禁采用改变地脚螺栓紧固程度的方法进行找平。

设备安装合格后应及时紧固地脚螺栓才能进行管道配管。

设备安装的允许偏差执行设计图纸和相关技术标准要求。

焊工需持相应特种作业许可证，投标人需在投标文件中提供符合本项目焊接要求的焊工特种作业许可证复印件。

管道焊接采用氩孤焊打底，手工焊盖面。

投标人的检修现场要求做到文明施工，做到工完、料净、场地清。

投标人检修过程中清理出的垃圾和污染物堆放到招标人指定的位置。

投标人设备拆卸前，首先熟悉设备内部结构，避免检修过程中损伤内件。

投标人的检修作业内容严格按合同清单内容执行，非计划内容严禁私自乱动。

投标人必须做好检修过程记录、检修报告，检修完毕及时填写交工资料。
投标人严格执行作业票证制度。

投标人拆卸、清洗、存放螺栓等部件时要按类别有序摆放。

投标人吊装人员指挥吊车时必须做到合理、合规、合适，避免吊装风险。

投标人配备的劳动保护用品符合国家标准要求。
投标人严格按照检修规程、方案及检修质量控制卡展开检修作业。
投标人不得将项目主体分包、转包给第三方。
[image: image1.png]¢0-0850-085¢—¢

=

Unmarked size & geometrical tolerance of welding fabrication shall be specified in 0-0001-1215-00; size Class C, geometrical Class G

Unmarked size & geometrical tolerance shall be specified in 0~0001-1201-00; size Class m, geometrical Class H

Unmarked size tolerance of cast iron shall be specified in GB/T 6414 CT12
Unmarked size tolerance of steel casting shall be specified in GB/T 6414 CT13

Size | A
Traced

Original master cop

Master copy

Sign | Date

This document contains information proprietary to HTAC
This document and such information i
transmitted, disclosed or used otherwise in whole or in part
without the written authorization of HTAC

on is not to be reproduced,

$1750

1300

BZT-A1-Y-2011

3

6

of modification| Sign and date

A D 0 X C J u T P v A F Y
— T\ T ~6670 I . — — [ [ [ — — [ ¥ /
| \ \ l I ] / [ ] 28257 /
\ \ | [ | [ ] / 0
| \ \ | I [ ]
1500 \\ \\ | ll [ ]
\ \ | 1100
I |
! 12 248
3 i i \ i ==
! 12 i S e VNS DAY B
/ Y
( ~ / - \*1 3a 500
Z A\ |
E i > 2
A / S 2
E} o 1400
= M %
© L 3 3
t N
o N
/AN | 3
i = S g | § .
1) ‘ A = o 8
fﬁ‘z"’ Rl - =
g o H‘Levldl:‘ . 0 :t
LA Ve M
X L.Level <\ 4
\\ e/ ]
J il 4P A
(< — &3]
_ = jl 700 700 Ji\;—:L \ [
al 3100 /] b N
/2000 /] 2000 | |
6 L/ v/l L\ s s
View ¢
300
R13 _
o 16 connection BETED 1 1/27 150l SO.RF AMSE B16.5 . A
e | o] Spare nozzle &AL 2" 150Lb SO.RF AMSE B16.5 View M 2
o Turbine extraction  drain WAREHHAL 3/4” 150b  SO.RF AMSE B16.5 3
A S I | 3 Spare nozzle &R0 1” 150Lb SO.RF AMSE B16.5 3
I % & , Turbine gland spill over steam HEE 0 6" 150Lb SO.RF AMSE B16.5 N PN 3
g 7 | ] ] S DESIGN CONDITIONS Drain of after condenser FABHAL 2" 150Lb SO.RF AMSE B16.5 ;} €; 5
’ R ) TR Drain of inter condenser WMIBHAL 27 150lb  SORF AMSE B16.5 e o :
y TE ] % DESION CODE ASME CODE SECTION m.DIV.1,2010 EDITION,/HEI 10th F— LRI 34 150 SORF ASE B16.3 . . :
o < e 3
A C%E*E S%\MP WITHOUT STAMP A\ SH'E“LLEDE TU%E §DE Drain (ot well) AR#ASEAD 1 1/2” 1500b SO.RF AMSE B16.5 ¢ S ¢ ﬂ 3
. CORROSION_ALLOWANCE : :DEESFE\;]PRESSUREP( ) : ; Steam inlet (From steam turbine) ~ Z¥3[] 900X1300 /A FLANGE @ ‘*ﬁ = 3
_ P ‘ " u 3
ﬁh W ﬁ ﬁ A E @ JO|NT§%|:'%ENCY 0.85 WORKING PRESSURE /2\ 0‘13)(105(0) 4.5X10 Level gauge connection BT 3/4” 150Lb  SO.RF AMSE B16.5 59-g78 o 1300 ¢ 5
Detial of foundation bolts ?@tﬁ%* NO %g—f%ﬁTEMPERATUR% 150 /0 Level transmitter connection HAEEEED 1 1/2” 150Lb SO.RF AMSE B16.5 : ¢ 3
RN M) © 4
M24 RERE It MAT L - THEE C 51 1 30~ 40 Qutlet of condensate REAEAD 6" 1500 SO.RF AMSE B16.5 ® ol gl;
#4.Sliding plate T saBosement NSULATON Tk % THK - ORICNG TEMPERATURE |~ At extracton #50 AN 2 5o SORF | 4 | AWSE 8165 0000000 0l00000 000 O I
Sidng sde ony\ |8 /T s o e - Vet of flosh bos AAWKAKAL 5 150 SORF | 1| AWSE BI6S ;
7 Nt 7 HEEX A\ | R RfEERNEE O _ _ Drain of flash box BAMEAHAD 47 150 SORF ASME B16.5 3
I A 4 PAINTING SEE "PAINT PROCEDURE” | MDMT , P .
f t AT 2 N Inlet of cooling water ERAHEAD 12”7 150Lb SO.RF ASME B16.5
¥t Grout S iUR;/‘\éE m o0 FLUEQAME NSOT,\IE?OM)('C COOLING WATER Drain of water chamber with vabe /\ #. FAZ#AD 2” 150Lb SO.RF ASME B16.5 | PROJECT: 1050MTPD Ammonia/ 1860MTPD Urea Project
2 s N NONTOXIC . »
AP e 26700 st hOUMMABLE [N Qute of cooling water WAL 12 150 SORF ASE BI6.S | TEM No  E04403 _
@ ;J#;VQGHT QY%D@O%%‘?;RESEL(JR)E Vent of condensate pump BEHAN 1” 150Lb SO.RF ASME B16.5 Designed | Lvyoyan | 2012-10-12 BEE 580 9
i (1]
OPERATION WEIGHT 31500 AR TIGHT TEST PRESSURE Recycle pipe end BERED 2" 150 SORF ASME B16.5 | £ REV.6 Checked | Hxn | 0r2-10-12 1 m
Py iR 3 Monhole A REV.5 Process checked surface condenser 580m
NONDESTRUCTIVE EXAM. STANDARD VESSULVOLUME M — — M, #420 A REV.A Normalized
Py EyyTe B Vent of water chamber with vale /2 H. FAEHAD 2" 150Lb SO.RF ASME B16.5| A REV.3 Reviewed 2=3580=0580=03
SPOT_WELD ;Aggggzw PT Usage of holes nominal size class A#ifi# AKEE. Eh44 BLRERE ﬁ ng Approved n —
CLEANING CLASS - insersection flange| vk Ivodifications ‘”FAC Mﬁﬁﬁﬂﬂﬁﬁﬁg

G @ Scale
Page1 of 1
3




供货与服务范围

招标人供货、服务范围
4.1.1负责提出本项目相关的技术资料及技术交底。
4.1.2负责通知检修时间，应在装置停工前14天通知投标人。负责检修项目的安全交出，具备现场施工条件。
4.1.3负责项目整体协调工作。
4.1.4负责现场施工安全管理的监管。
4.1.5负责对投标人人员进入招标人现场工所必须的安全培训及安全教育。

4.1.6指导投标人办理各类作业票，包括：签发工作票、过程检验、环境分析等。
4.1.7负责免费提供施工用水源、电源、场地等公用设施。
4.1.8负责过程控制、质量检查，参与项目验收、质量、工作量确认。

4.1.9招标人负责因项目施工所需吊车（最大130t）、板车、叉车、脚手架的搭设、保温拆除、设备高压清洗等工作；申请相关车辆按照招标人流程办理。

4.1.10 招标人负责提供检修设备备件（垫片、螺栓等）、检修临时设施所需金属材料。

4.1.11招标人负责提供除普通碳钢焊材以外其他特殊焊材。
投标人供货、服务范围
除了招标人的供货和服务范围，投标人的供货和服务范围将包括使该项目在【5.交货期与工期】下正常完成达到验收标准所需的全部设备、材料和专用工器具以及完成该项工作的全部施工内容。包括且不限于： 

投标人负责检修作业中所涉及使用的所有工器具、耗材（包括但不限于氧气、乙炔、氩气、钢丝刷、砂纸、砂轮片、锯条、密封带、密封胶、松动剂、清洗剂、锉刀、剪刀等）、焊材（普通碳钢焊材，焊材品牌：大西洋、大桥）和安全防护用品。
投标人对特种设备类设备安装工作须向当地政府职能部门申报告知等行政手续。
2026年中修换热器类更换服务清单，详见附件1。
投标人负责检修设备所有拆装法兰口垫片的更换。
投标人负责检修设备所需突发情况的隔离盲板制作、拆装（如需要）。
投标人负责检修设备所需临时设施制作（例如吊装吊点、临时支吊架、支点等）。
投标人负责备品备件、物资材料、检修后拆下废旧物资的搬运至招标人指定地点。
投标人负责检修设备缺陷处理及配合工艺试压工作。
投标人对参与的检修项目施工安全、质量、进度全面负责。 

投标人遵守招标人进场各类管理制度，根据招标人要求，办理各类施工作业票。
投标人接受招标人的考核。 

投标人重要工序及时向招标人提出检验申请，最终提出项目验收申请、组织招标人验收并提交验收相关资料。 

投标人负责施工人员交通和食宿。
投标人负责教育员工爱护招标人各种设备、构建筑物、设施及节水节电的义务。

由于投标人在中修期间服务工作中由于自身原因导致招标人设施、物品造成损失或偷盗招标人物品，应承担赔偿责任。

投标人需对作业人员进行专业培训合格后上岗的义务。

投标人要严格执行各项行业各项规范、标准、流程，制度。

投标人按要求保证提供合格的熟练技工和管理人员，特种作业人员要持证上岗。

投标人遵守招标人的保密制度，不向第三方提供招标人的技术、商务、管理等相关信息。

因投标人责任造成检修质量不符合要求的，投标人进行无偿修理或返工，造成备件损坏的照价赔偿。
交货期与工期要求

招标人计划检修时间将根据装置运行情况决策，具体检修时间预计为2026年7-8月，合成气表冷器净检修时间10天、定期排放扩容器净检修时间5天。投标人应在合同签订14天后具备随时进厂检修的条件,具体进厂时间招标人提前14天以书面或邮件形式正式通知，停产检修前7天投标人要委派管理人员和技术人员进行对接和技术交底。根据装置停车检修总体进度要求，按期完成检修任务，检修完成后投标人应至少留有两组人员在现场保运开车。
检验和试验

6.1 检修质量验收工作按照华鹤公司《大修管理实施细则》的程序执行。

6.2 设备合格标准按国家标准规范执行。

6.3 检修质保期为生产装置运行72小时内没有发生泄漏、内漏现象，运行重要参数正常。
技术投标文件要求

7.1 公司简介
7.2 ★资质要求：投标人必须具备有效期内的特种设备生产许可证，许可项目不低于压力容器制造D级资质或不低于工业压力管道安装GC2级别资质。投标人投标时需提供原件扫描件（原件备查）。

7.3 业绩要求：投标时提供2022年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准）内的至少1份已完成的换热器更换合同的服务业绩。业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、项目名称、技术要求。
7.4 动员计划（附件2）
7.5 技术方案（包括但不限于：施工工艺、进度控制、施工组织、施工管理、质量保证措施、安全保证措施、环境保护措施等）。

7.6 使用的标准规范。
7.7 服务范围及工期。

7.8 详细的进度控制计划表及进度保证措施。
7.9 服务及质量承诺。

7.10 技术偏离等（附件3）。
7.11 JHA分析表（附件4）。

投标人应提供的项目完工资料
项目完工1月内投标人应出具检修项目的完工报告、质量控制卡、机电仪质量验收证书等完整详细资料。
HSE管理规定

9.1投标人必须贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，严格执行国家标准和招标人有关安全管理的规定及各自行业安全工作规程。
9.2 投标人应遵守招标人的HSE管理制度，严格遵守和执行《承包商HSE协议》（附件5）。
9.3 投标人作业人员在作业前需接受作业区域安全监督安全教育并接受安全交底。
9.4投标人员工在工作期间出现意外人身伤亡事故由投标人负责，与招标人无关，招标人不承担任何责任。
9.5投标人需服从招标人的安全管理，遵守招标人各种安全体系文件的规定。投标人必须为所有施工人员购买意外保险和工伤保险。
投标人的工作流程

10.1 投标人入厂流程
10.1.1招标方确定检修日期后，投标方应在检修前14天内派项目经理和技术人员进厂，提前进厂做检修前技术交底和准备工作。投标方入厂进行一级安全教育需提前两天申请并填制附件10《短期用工人员健康承诺书》、附件12《安全教育记录表安全责任承诺书》、以及附件6《安全教育记录表》。并按要求提前制作好胸牌，根据附件11《入厂承包商胸牌制作模板》要求制作。同时需要提供投标方单位参加此次施工人员的用工合同扫描件以及合格的体检报告。并完成厂内三级安全教育培训课程和3次安全培训考试答题。
10.1.2投标人负责与检修项目联络人员对接工作，确定检修项目工艺安全交出时间并制定检修顺序，做检修前期准备工作，设置现场指挥部。

10.1.3投标人根据技术交底情况，编制检修项目施工方案向招标人检修指挥部办公室备案。

10.1.4 投标人与检修项目联络人共同确定检修项目相关数据信息。
10.1.5投标人进入装置现场开始作业，严格按照施工方案执行，检修作业期间遵守招标人各项规章制度。
10.1.6投标人完成所有检修项目，与属地单位完成质量验收并填报《工程量确认单》（表格详见附件7）、《机电仪质量验收证书》（表格详见附件8）、《检修质量控制卡》。
10.2投标人离厂流程

10.2.1投标人完成任务应尽快撤离厂区，人员离开厂区填报《离厂申报表》（表格详见附件9），物资出厂按招标人HSE管理程序执行。
签证（据实结算）范围

11.1投标人根据附件《2026年中修换热器类更换服务清单》分项报价，分项报价应包括工作范围内产生的所有费用，结算根据实际工程量（由双方共同确认）和分项报价据实结算。

11.2投标人需提供中修设备检修过程资料（包括不限于质量控制卡、完工报告等）做为结算时必要材料。
11.3投标人应在检修结束后1个月内办理合同结算，结算资料按照合同约定条款执行。

11.4结算依据检修完毕投用生产装置运行72小时内没有发生泄漏现象，运行重要参数正常。
服务要求

根据招标人检修要求，合理组织劳动力，确保将经验丰富的技术、管理和操作人员投入本工程服务。发生的因施工原因造成的一切质量问题，由投标人无偿进行修复。投标人应做好质量服务，及时、安全、可靠的提供必要的质量保证服务。
附件

13.1 附件1《2026年中修换热器类更换服务清单》

13.2 附件2《动员计划》

13.3 附件3《技术偏离表》

13.4 附件4《JHA分析表》

13.5附件5《承包商HSE协议》
13.6附件6《安全教育记录表》

13.7附件7《工程量确认单》

13.8附件8《机电仪质量验收证书》

13.9附件9《离厂申报表》

13.10附件10《短期用工人员健康承诺书》
13.11附件11《入厂承包商胸牌制作模板》
13.12附件12《安全教育记录表安全责任承诺书》
附件1 2026年中修换热器类更换服务清单

	设备名称
	数量
	备注

	合成气表冷器E04403
	1台
	氨生产部

	定期排放扩容器
	1台
	公用工程部


合成气表冷器E04403图纸及现场图片[image: image21.emf]
[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]=

= 1





[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]ot L





[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]S I PN





[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]e o

—e

[





定期排放扩容器图纸及现场图片

[image: image11.png]££0

3
|
| = B
| ==Y [ v 6 ¥ w %
j l"“{ 14 e
| -
h




[image: image12.png]



[image: image13.png]


[image: image14.png]



附件2动员计划

表1人力动员计划

	序号
	姓名
	工种
	技术资格
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	单独逐项列明

	2
	
	
	
	
	

	..
	..
	…
	…
	…
	…


表2工机具动员计划

	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	单独逐项列明

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	..
	..
	…
	…
	…
	…


附件3 技术偏离表

	序号
	技术询价文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	主要技术指标为询价文件中“★”条款，其中一项不接受，结论为不合格。一般指标偏离超过2项询价文件规定的要求时，结论为不合格。


附件4：工作危害分析表（JHA）

本部分按公司《风险作业管控标准》，依据项目的不同而选择不同JHA分析表
	JHA编号：                           

	作业区域
	
	风险等级
	　一般风险

	作业单位
	
	
	

	作业内容
	
	
	

	序号
	工作步骤
	潜在的危害及风险
	控制措施
	执行人签名

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	编制：                        审核：                        属地审核：

	注：根据集团公司相关规定进行风险等级划分为：低风险、一般风险、较大风险和重大风险，共四级。较大及以上风险需属地审核。  


附件 6 安全教育记录表

	中海石油华鹤煤化有限公司                                                                                    安全教育记录表

	单位名称： 
	日期：

	负责人：            联系方式：   
	培训地点：

	安全管理人员：      联系方式： 
	主      讲：

	教育内容：                                                                                                                                                      1、安全生产法律法规、从业人员权力义务；
2、中海石油华鹤煤化有限公司安全生产状况及安全生产基本知识；
3、中海石油华鹤煤化有限公司HSE管理规章制度及劳动纪律；
4、有关事故案例等。

	序号
	姓名
	身份证号
	工种
	考试成绩
	学员签字

	1
	手写
	此栏打印
	此栏打印
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	…
	　
	　
	　
	　
	　

	效果评价：上述人员通过“教育内容”的学习，对华鹤公司安全生产特性的认识、个体防护意识得以加强，基础技能得以增强，培训效果良好，测试合格


附件7 工程量确认单

[image: image15]中海石油华鹤煤化有限公司
工程量确认单
	工程名称
	
	委托部门
	

	施工单位
	
	文件报送日期
	  年  月  日

	施工单位负责人
	
	施工单位经办人
	

	内容： 需涵盖工程委托原因、时间、地点、工作量、施工方式、材料采购方式等，如内容较多可附表
附：可附表

    （ 施工工程量详情表-附表小签）

	生产业务部门意见：
                         经办人：                     日期：
                        审核人：                     日期：
                        批准人：                     日期：

	技术装备部意见：
                        经办人：                     日期：
                        审核人：                     日期：
                        批准人：                     日期：



附件8质量验收证书

[image: image16]
	机、电、仪质量验收证书

	项目名称
	

	装置名称
	

	工作令号
	

	项目性质
	技改 / 维修 / 国产化
	项目类别
	机械 / 电气 / 仪表

	开工日期
	
	完工日期
	

	施工依据
	批 准 单 位
	
	合同文件号
	

	
	预算编制单位
	
	预算批准单位
	

	项目质量评定：



	使用单位意见：

	技术装备部签章：

代表：

年   月   日
	使用单位签章：

代表：

年   月   日
	承修单位签章：

代表：

年   月   日


附件9 离厂申报表
承包商离厂申报表

合同编号：

	承包商单位全称
	

	合同内容
	

	验收日期
	开始日期：                 质量验收日期：

	属地单位负责人意见
	□完成规定检修任务        □同意承包商离厂   

	
	

	技术装备部意见
	


附件10：

短期用工人员健康承诺书

为了构建和谐的合作关系，明确双方各自在安全、健康管理上的权益，我公司承诺：

1.我公司完全知悉并自愿遵守中海石油华鹤煤化有限公司（简称“华鹤公司”）《承包商人员健康管理制度》和《承包商HSE责任书》相关要求。

2. 我公司在华鹤公司工作人员满足《承包商健康管理制度》的规定，身体和心理健康情况良好，可以胜任在华鹤公司承包的业务范围工作。进入华鹤公司工作的员工未患有：严重的身体疾病、严重的精神疾病、重大传染性疾病，以上疾病条目包括但不限于：心脑血管疾病；消化系统如肝炎、肠炎；糖尿病；痛风；各种恶性肿瘤；有癫痫病史、精神病史、癔病史、夜游症、严重的神经官能症；慢性支气管炎伴阻塞性肺气肿、支气管扩张、支气管哮喘；血液病如白血病、再生障碍性贫血等；颅脑疾病如颅骨缺损、颅内异物存留、颅脑畸形、脑外伤后综合征等；各种传染病；各种原因引起的永久性双耳听力障碍；视力障碍且矫正后未治愈；心理不健康者等。

3.我公司在华鹤公司工作场所的工作人员，均未患有相应的职业禁忌证、疑似职业病或职业病；均未有吸毒或有吸毒史。

4.进入华鹤公司场所工作后，如有严重的可能危及生命的病史（如严重的心脑血管疾病等）以及本承诺书第二条所列的疾病，将如实上报给华鹤公司，不作任何隐瞒，并妥善安置。

5.我公司职工在华鹤公司工作期间，如因未告知甲方我公司员工身体存在第2条所列疾病而发生危及身体健康的事件或次生事件，由我公司承担所有责任。

我公司短期用工人员：

1、姓名:（机打，不需手签）  身份证号：（机打，不需手签） 

2、姓名:                    身份证号：  

3、姓名:                    身份证号：

4、姓名:                    身份证号：

5、姓名:                    身份证号：

承诺单位（盖章）：（必须盖章）
承诺人：（必须手签）
承诺人职务：（必须手签）
日期：    年   月   日
附件11：

入厂承包商胸牌制作模板
1、一般工种，胸牌模板见下：         

[image: image17.png]


[image: image18.png]



[image: image19.png]



[image: image20.emf]2、特殊工种胸牌模板见下：

注：特殊工种或特种作业持证上岗人员包括但不限于以下10类：

1应急局焊工(熔化焊接与热切割作业)

2质监局焊工（特种设备焊接作业）

3应急局高压电工（高压电工作业）

4应急局低压电工（低压电工作业）

5质监局起重机作业（司机、司索、吊装）

6质监局叉车司机

7应急局高处作业（登高架设、高处安装、维护、拆除）

8应急局自动化仪表
9质监局特种设备作业-（检验检测、无损检测、安全阀校验）
10架子工(城乡建设厅)

附件12：

安全责任承诺书

为了防范安全生产事故，明确双方安全管理责任，我公司自愿接受中海石油华鹤煤化有限公司（以下简称“华鹤公司”）管理，并郑重作出以下承诺：

　　 1、严格遵守国家法律、法规和华鹤公司的各项安全规章制度和安全管理规定，积极参加华鹤公司组织的各项安全活动，并制定我公司安全生产管理制度，落实事故防范措施；

2、接受华鹤公司三级安全教育，掌握华鹤公司健康安全环保管理体系中的安全作业管理规定；经过三级安全教育后，我公司员工方可进入生产装置区作业；

3、确保所有员工掌握基本健康安全环保知识和技能，提高员工安全意识及工作业务水平，做到不违章指挥、不违章作业、不违反华鹤公司劳动纪律；

4、为员工提供性能完好的个人劳动保护用品并严格监督管理，保证员工按照要求佩戴和使用。员工进入生产装置区作业最低安全防护要求：佩戴工作证、戴护目镜、穿统一工作服、戴安全帽、戴护听器（耳塞或耳罩）、穿统一工作鞋；此外，还为员工提供专项作业所需的特殊安全防护用品；

5、自觉接受、配合华鹤公司主管部门和安全管理人员的监督检查，对检查出的问题、隐患及时整改；

6、依据施工作业的安全难点和特点，针对性地制定施工安全管理制度和措施，确保安全、文明施工；

7、严格按照华鹤公司相关要求在施工现场设置临时用电设施、安全防护设施、现场警示标志和消防器材；

8、指定现场主管负责人和安全管理人员，坚决落实好现场作业环节的监护、监督工作，对于风险较大的作业，如进入受限空间、动火、动土、吊装起重、危险品运输、多工种联合作业及同一场地交叉作业等，严格执行安全及技术交底、工作许可、特种作业许可等规定；

9、对安全生产事故不瞒报，发现生产安全事故时，及时向上主管部门报告并组织事故救援、事故调查处理和善后处理工作；

10、服从华鹤公司的安全管理和安全监督，若有违反华鹤公司安全生产的各项规定时，愿意接受华鹤公司给予的违章处罚。

我公司作业人员：

1、姓名:（机打，不需手签）身份证号：（机打，不需手签）   

2、姓名:                  身份证号： 

3、姓名:                  身份证号：

承诺单位（盖章）：（必须盖章）

承诺人：（必须手签）
承诺人职务：（必须手签）

日期：    年   月   日

中海石油华鹤煤化有限公司











隆安保安服务有限公司


张三


工种：力工


220303199003072456





隆安保安服务有限公司


张三


工种：质监局焊工


220303199003072456





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���








PAGE  



