- 以下产品生产日期均需2026年生产！

一、PD1194Z-9S4S2R2数显多功能电力仪表

外型尺寸：96×96㎜

屏装配合尺寸：90×90㎜

开孔尺寸：91×91㎜

通讯：RS485  符合国际标准MODBUS-RTU协议

接线：三相四线

电源：AC220V

量程：电压AC400V，电流5A

模拟输出：0/4-20mA或0-5/10V变送输出

继电器输出：5A/250VAC,至少两输出

规格数量：

| 序号 | 变比 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150/5A | 块 | 1 |  |
| 2 | 200/5A | 块 | 1 |  |
| 3 | 400/5A | 块 | 1 |  |
| 4 | 600/5A | 块 | 11 |  |
| 5 | 800/5A | 块 | 2 |  |
| 6 | 1000/5A | 块 | 1 |  |
| 7 | 1200/5A | 块 | 2 |  |
| 8 | 1500/5A | 块 | 1 |  |
| 9 | 2500/5A | 块 | 4 |  |

- 控制价：400/块

- 二、数字电压表

- 型号：PZ1194U-AX4

- 规格：AC10/0.1KV

- 电源：AC/DC85-270V

- 外形尺寸：72×72㎜

屏装配合尺寸：66×66㎜

开孔尺寸：67×67㎜

数量：2块

控制价：140/块

- 三、数字电流表

- 型号：PA1194I-AX4

- 电源：AC/DC85-270V

- 外形尺寸：72×72㎜

屏装配合尺寸：66×66㎜

开孔尺寸：67×67㎜

规格数量：

| 序号 | 变比 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75/5A | 块 | 1 |  |
| 2 | 100/5A | 块 | 1 |  |
| 3 | 150/5A | 块 | 2 |  |
| 4 | 200/5A | 块 | 1 |  |
| 5 | 300/5A | 块 | 1 |  |

- 控制价：140/块

- 四、阀控密封式铅酸蓄电池

- 型号：FC12-65（12V65Ah）

- 循环使用电压：14.4-14.9V(25℃)

- 浮充使用电压：13.6-13.8V(25℃)

- 初始电流：16.25A

- 数量：18块

- 控制价：700元/块