技术指标及要求

项目名称：郑州大学第一附属医院河医院区科教楼38台电梯维保服务采购项目

服务内容：为河医院区科教楼38台电梯提供全方位的日常维护、保养、维修及紧急救援服务，确保所有电梯稳定运行。严格遵循国家与地方最新颁布的各类相关标准规范开展工作，涵盖《特种设备使用管理规则》（TSG 08 - 2017）、《电梯维护保养规则》（TSG T5002 - 2017）、《电梯监督检验与定期检验规则》（TSG T7001 - 2009）以及《特种设备作业人员考核规则》（TSG Z6001 - 2019）等一系列电梯安全技术规范。

每班安排不少于2名具备相应资格的技术人员驻点进行维保作业，依据相关标准要求，按时完成半月、月、季度、半年、年度的保养项目，并详实做好维护保养记录。此外，负责保障电梯顺利通过年检，承担起维护电梯安全运行的全部责任与义务。

各项相关费用说明：本项目为大包项目，所有零配件的更换由乙方进行免费更换（因甲方原因造成的零配件损坏或修理除外）。即在维保服务期内，电梯维护保养所产生的人员工资、工器具费、食宿与交通、安全措施、管理费用、技术服务费、培训费、各种保险、税费、利润以及履行合同所需的一切开支等，以及备件免费更换费用（由乙方承担），包括支付给国家特种设备检验机构的电梯检验费用、零配件费、耗材费和安全附件检验费等。乙方应综合考虑各种风险因素后进行报价，服务期内维保服务价格不变。

服务时间：24小时驻场服务，乙方在医院常驻贰名技术人员，实行24小时全院统一服务管理。当发现维保服务范围内的电梯发生障或有不正常运行象，技术人员立即到现场进行处理。乙方根据甲方电梯的实际更新需求，免费更换相应的零部件，对电梯系统免费进行软件升级。国家质检部门每年对电梯的年检费由乙方承担。