
中山三院肇庆医院重建饭堂隔油池项目
	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	金额（元）
	备注

	一
	清理隔油池及隔油池排水沟周边受污染土方，人工+机械挖受污染土方50立方，汽车清运处理
	
	项
	1
	
	
	

	二
	人工+机械抽玻璃钢隔油池和排水沟内油污废物，后挖机挖起破损玻璃钢隔油池并吊装装车运走，施方自行处理填埋，达到环保处理要求
	
	项
	1
	
	
	

	三
	铺设直径300厚壁钢带波纹管并土方填埋
	
	项
	1
	
	
	

	四
	排水沟内埋设圆型检查井
	
	项
	1
	
	
	

	五
	新玻璃钢隔油池安装前先捣20cm厚钢筋混凝土基础
	
	项
	1
	
	
	

	六
	更换10m3加厚玻璃钢隔油池，机器吊装，进出口接管密封处理
	
	项
	1
	
	
	

	七
	隔油池顶部全做钢筋混凝土保护层
	
	项
	1
	
	
	

	八
	玻璃钢隔油池观察口砌批井高于地面0.3m(防水)并盖板
	
	项
	1
	
	
	

	九
	注水试验
	
	项
	1
	
	
	

	十
	玻璃钢隔油池周围用石粉回填并注水用震动棒振实底部圆弧位置得到更好的外支撑
	
	项
	1
	
	
	

	十一
	新制作临时蓄池及导管至污水井
	
	项
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


