 天台县2025-2026年小型水库和山塘物业化管理                                               DCCG-2025-Z006

天台县2025-2026年小型水库和山塘物业化管理  

采购文件

（线上电子招投标）

招标项目编号：DCCG-2025-Z006
     采购单位：天台县水利局

    联 系 人：戴碧丽

    联系电话：13968583123  

    采购代理单位：浙江大成工程项目管理有限公司

    联 系 人：俞锦芳

    联系电话：18258616529

    日    期：二O二五年九月

目  录

第一章  招标公告 ………………………………………………………3                        
第二章  供应商须知 ……………………………………………………8
第三章  合同主要条款 …………………………………………………28
第四章  招标内容及需求 ………………………………………………51
第五章  评标办法及评分标准 …………………………………………68
第六章  附件：投标文件格式 …………………………………………75
共88页

第一章  招标公告

	项目概况
天台县2025-2026年小型水库和山塘物业化管理 的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2025年  月  日  :  :  （北京时间）前递交（上传）电子投标文件。


项目基本情况
项目编号：DCCG-2025-Z006

项目名称：天台县2025-2026年小型水库和山塘物业化管理 

采购方式：公开招标

预算金额：420万元

最高限价：420万元

采购需求：

	序号
	采购内容
	数量
	预算金额
	简要技术要求、用途

	1
	天台县2025-2026年小型水库和山塘物业化管理
	1项
	420万元
	具体详见采购文件第四章的招标内容及需求。


合同履行期限：合同生效之日起24个月。
本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1、获取时间：招标公告发布之日起至投标截止时间前
2、获取地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

3、获取采购文件方式：在线获取

（1）潜在供应商完成“政府采购云平台”账号注册后，通过浙江政府采购网公告下方“潜在供应商获取采购文件”跳转登陆或直接登陆“政府采购云平台”（账号或短信验证码或CA方式登录），依次进入「项目采购」-「获取采购文件」-「申请获取采购文件」后在线登记、获取采购文件。
（2）浙江政府采购网采购公告下方“游客浏览采购文件”内公告的采购文件仅供社会公众查阅使用，潜在供应商只有通过“政府采购云平台”在线登记并获取了采购文件后才被视作“获取采购文件”。法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商通过“政府采购云平台”在线下载获取采购文件的时间为准。未按规定获取采购文件的供应商，对采购文件提起的质疑、投诉将不予受理。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

4、采购文件售价：免费（不提供纸质版采购文件，不收取工本费）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标：

1、投标截止时间：2025-   -  ，  :  :00

2、投标地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）
供应商应于2025-   -  ，  :  :00之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

开标时间和地点： 

1、开标时间：2025-   -  ，  :  :00

2、开标地点：在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件
开标时间后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内，供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。

五、公告期限 

自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜

1、电子招投标情况说明：

（1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。

（2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

（3）采购文件的获取：使用账号登录或者短信验证码或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。

（4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

（5）投标文件的传输递交：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件1份（接收人邮箱：990158240@qq.com，接收人：俞锦芳，电话：18258616529），备份投标文件可以打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管（“备份投标文件”由供应商自愿提供，采购文件不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格）。

（6）投标文件的解密：供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。供应商仅提供备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

（7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（8）供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 400-881-7190 获取热线服务帮助。

温馨提醒：供应商应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员。
2、请供应商于投标截止时间前将办理投标事宜人员的法定代表人（负责人）资格证明书（附件四）或授权委托书（附件五）发送至指定邮箱990158240@qq.com，并保证其人员电话畅通、网络在线。

3、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。未按规定获取采购文件或逾期提出的不予受理、答复。

4、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

5、采购项目需要落实的政府采购政策：政府采购小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策；依法落实节能产品政府采购、环境标志产品政府采购实施的相关规定。
七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：天台县水利局

地址：天台县城关赤城路225号
项目联系人（询问）：戴碧丽   

项目联系方式（询问）：13968583123 

质疑联系人：何卫东 


质疑联系方式：13989659038 
2、采购代理机构信息
名称：浙江大成工程项目管理有限公司

地址：浙江省台州市天台县始丰街道丽泽大道47-55号六楼

传真：/
项目联系人（询问）：俞锦芳    

项目联系方式（询问）：18258616529

质疑联系人：朱瑞帅
质疑联系方式：18858635765 

同级政府采购监督管理部门

名称：天台县财政局

地址：天台县飞鹤路189号

联系人：王女士    
监督投诉电话：0576-89353856
八、本公告发布媒体：

浙江政府采购网   网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/
天台县公共资源交易中心 网址：http://ztb.zjtt.gov.cn
九、融资需求：

供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷（或政采保）服务：

政采贷联系方式

	银行
	贷款年利率
	联系人
	电话

	中国农业银行股份有限公司天台县支行
	3.8%起
	章泳
	18267658216

	中国建设银行股份有限公司天台支行
	3.35%起
	蒋晓峰
	13968595968

	中国工商银行股份有限公司天台支行
	4.5%起
	洪文强
	0576-83815605


履约保函联系方式

	银行
	联系人
	电话

	中国农业银行股份有限公司天台县支行
	章泳
	18267658216

	中国建设银行股份有限公司天台支行
	葛宇凡
	18252002669

	中国工商银行股份有限公司天台支行
	洪文强
	0576-83815605


预付款保函联系方式

	银行
	联系人
	电话

	中国建设银行股份有限公司天台支行
	蒋晓峰
	13968595968

	中国工商银行股份有限公司天台支行
	洪文强
	0576-83815605


注：1、本采购文件时间以北京时间为准，采用２４小时制。

2、如其它银行也能满足供应商的融资需求，供应商也可以选择其它银行提供融资服务。

第二章  供应商须知

供应商须知前附表
	序号
	条 款 名 称
	内       容

	1
	采购人
	天台县水利局

	2
	项目名称
	天台县2025-2026年小型水库和山塘物业化管理  

	3
	采购方式
	公开招标

	4
	采购预算
	详见《招标公告》

	5
	最高限价
	详见《招标公告》

	6
	服务期
	合同生效之日起24个月。

	8
	服务地点
	采购人指定地点

	9
	付款方法
	详见第四章

	10
	投标截止时间
	详见《招标公告》

	11
	投标地址
	政府采购云平台（www.zcygov.cn）

	12
	投标有效期
	投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算

	13
	投标报价币种及单位
	人民币、元

	14
	投标文件形式
	电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。

1、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

2、“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据

电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	15
	投标文件份数
	1、一份电子加密标书（“.jmbs”格式），一份备份标书文件（“.bfbs”格式）。

2、每份电子投标文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件及报价响应文件三部分内容。

如中标，中标人需根据采购人要求提供纸质投标文件至少四份和一份电子投标文件与纸质投标文件内容一致的承诺书。

	16
	投标文件签章
	电子签章。其中需要法定代表人（负责人）和授权代表签字或盖章的材料，可通过线下书面签字或盖章后扫描至电子投标文件中上传，线上直接文字输入姓名视为无效。

	17
	投标文件的上传和递交
	1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内解密投标文件。

a.供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。

b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

	
	
	2.备份投标文件：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件1份（接收人邮箱：990158240@qq.com，接收人：俞锦芳，电话：18258616529），“备份投标文件”由供应商自愿提供，采购文件不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。

a.备份投标文件提供要求：供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前1日办理邮件提供事宜。
b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅提供了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	
	
	3.电子加密投标文件的解密和异常情况处理：

a.开标后，采购组织机构将通过政府采购云平台（电子交易平台）在线向各投标供应商远程发出电子加密“投标文件解密”通知，各投标供应商代表应当在解密通知发出后30分钟内自行完成投标文件的在线解密。供应商的投标文件无法按时解密的，按下面b款规定办法进行处理；投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。
b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密时，如投标供应商按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（启用“备份投标文件”时，投标供应商在原规定解密时间30分钟结束后15分钟内发送文本信息“确定启用备份投标文件”及密码（如有）至指定接收邮箱990158240@qq.com，送达时间以采购代理机构实际接收时间为准，请投标供应商期间保证电话畅通、网络在线，如逾期或未按要求发送的视为默认放弃。采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），未按规定递交合格“备份投标文件”的或递交的“备份投标文件”无法成功上传的，视为投标文件撤回。

c.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。
d.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本、投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。

	18
	投标样品
	无

	19
	开标时间
	详见《招标公告》

	20
	开标地址
	在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件

	21
	评标办法
	综合评分法

	22
	评标结果公告
	浙江政府采购网：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/
天台县公共资源交易中心网：http://ztb.zjtt.gov.cn

	23
	是否接受联合体投标
	√不接受

□接受，联合体投标的，应满足下列要求：联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体对本项目进行投标，联合体各方应签署具有法律效力的联合体协议，投标文件中应附上联合体协议书。

	24
	踏勘现场
	√不组织

□组织

	25
	是否接受转包与分包
	转包：不接受

分包：不接受

	26
	中标候选人名数
	推荐一名中标候选人

	27
	履约保证金
	无

	28
	签订合同
	中标供应商自中标通知书发出之日起15日内与采购人签订合同

	29
	需要落实的政府采购政策
	本项目非专门面向中小企业采购项目；
1.项目属性：服务类。
2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行）：
采购标的：小型水库和山塘物业化管理（巡查、养护）；所属行业：其他未列明行业（此项所属行业仅供中小企业政策扶持认定时使用）。
3.属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应符合财库〔2017〕141号文件规定，视同小型、微型企业，在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），享受评审中价格扣除政策。
4.根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业的视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。
(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）

	30
	供应商信用查询
	1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。

2、截止时点：开标后评标前。

3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	31
	免责声明
	1.投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。

2.投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	32
	解释权
	本表与采购文件其他部分内容不一致的，以本表为准。本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。


第一节 总则

1．适用范围
本采购文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1“采购组织机构”指采购人委托组织招标的采购代理机构。
2.2采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。
2.3供应商：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

2.4货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

2.6“书面形式”包括纸质文件、电子邮件、传真、信函、电报等。

2.7 “▲”条款系指实质性条款，电子投标文件须作出实质性响应，否则作无效标处理。
3. 投标费用

3.1 不论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

3.2本项目由中标供应商承担招标代理服务费，按发改价格[2011]534号文件服务类招标计算标准向中标供应商收取，不足陆仟按陆仟元收取。代理服务费包含在其他费用内，不在报价中单列，并在领取中标通知书前向采购代理机构提交。以电汇、银行转账方式提交的，必须转到采购代理机构的指定账户:

收款单位:浙江大成工程项目管理有限公司天台分公司
开户银行：宁波银行股份有限公司台州天台小微综合支行
银行账号： 88080122000003215
4. 特别说明

▲4.1 供应商不得是采购人的附属机构（单位）。
4.2 供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩、认证等必须为供应商所合法享有。供应商母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等不作为供应商的资信文件。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为投标单位正式员工。

4.3 供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报有关部门查处。

4.4 供应商与采购代理机构就有关投标事宜的所有函电，除盖章、专用名称、阿拉伯数字等特殊情形外均应以简体中文书写，否则不予受理。

▲4.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

▲4.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲4.7公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。
4.8 投标供应商所投产品除采购文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。
4.9供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4.10供应商须知前附表规定接受联合体投标的，应遵守以下规定：

4.10.1两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。
4.10.2以联合体形式参加本项目投标的，联合体的各成员均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件，但同一专业的供应商组成的联合体以资质最低的一方为依据。
4.10.3联合体各方之间须签订投标联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，在投标联合协议中指定本项目牵头人，并将投标联合协议作为投标文件组成的一部分；本项目的主体、关键性工作须由牵头人完成，并在投标联合协议中进行说明。

4.10.4联合体各方签订投标联合协议后，不得再以自己名义单独在本项目中参加投标，也不得组成新的联合体参加本项目投标。
4.10.5联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.10.6投标文件须由牵头人盖章及其全权代表签署。

4.11供应商须知前附表规定接受分包的，应遵守以下规定：

4.11.1供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中提交《分包意向协议》，载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

4.11.2中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
4.12本项目不允许转包。

第二节  采购文件

5．采购文件的组成

5.1 采购文件由以下部分组成：
第一章 招标公告

第二章 供应商须知

第三章 合同主要条款

第四章 招标内容及需求

第五章 评标办法及评分标准

第六章 附件：投标文件格式

5.2 本采购文件的解释权属采购人和采购代理机构。

6．采购文件的澄清、修改和补充

6.1供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

6.2 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

6.3 采购代理机构可视采购具体情况对已发出的采购文件进行必要的澄清、修改或者补充。澄清、修改或者补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分；不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。 

6.4 供应商在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

第三节  投标文件

7. 投标文件的要求

7.1供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求详细编制投标文件，所提交的全部资料必须真实有效，并且要保证字迹清晰易于辨认。投标文件应对采购文件实质性内容作出响应，否则按无效标处理。

7.2 投标文件格式按本采购文件第六章格式要求编制，不得对采购文件格式进行随意增删更改，如影响实质性内容表达的按无效标处理。 

7.3投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密传输。

7.4投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密也未提供备份投标文件的，亦视为投标文件撤回。

8. 投标文件的组成

8.1 投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

8.2 资格文件（加盖单位公章）包括： 

8.2.1《资格文件》封面（附件一，如有）；

8.2.2 投标声明函（附件二）；

8.2.3具有独立承担民事责任的能力：

供应商须在资格文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①如供应商是企业（包括合伙企业），提供有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料。
8.3 商务技术文件（加盖单位公章）包括：

8.3.1 《商务技术文件》封面（附件三，如有）；
8.3.2 法定代表人（负责人）资格证明书（附件四）；

8.3.3 授权委托书（附件五，法定代表人（负责人）亲自办理投标事宜的，则无需提交)；

8.3.4 商务（技术）条款偏离表（附件六)；

8.3.5拟投入本项目的项目组人员（附件七，可根据评分标准提供，如有)；

8.3.6合同业绩一览表（附件八，可根据评分标准提供，如有)；

8.3.7根据采购文件第五章商务技术文件评审中的评分内容和标准所涉及的内容自行进行编制，内容包括但不限于相应的证明文件或说明、技术方案文件（如有，格式自拟。该项内容将作为评标重要指标）；

8.3.8供应商认为需要提供的其他证明材料（如有）。

8.4 报价文件（加盖单位公章）包括：

8.4.1 《报价文件》封面（附件九，如有）；

8.4.2 投标函（附件十）；

8.4.3 报价表（附件十一)；

8.4.4中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函（如有，格式详见附件十二）；供应商如为监狱企业：证明文件由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具。
8.4.5 供应商认为需要提供的政府采购优惠政策相关材料（如有）。
9．投标报价

▲9.1投标报价是履行合同的最终价格，有关本项目实施所需的投标报价是指“天台县2025-2026年小型水库和山塘物业化管理 ”所涉及的员工劳务支出（人员工资、奖金、劳保福利、社保）、安全保险、设备质保、住宿、交通、运输、设备及工具、不可预见或应急任务费用、管理费、利润、税金、采购代理服务费、验收（如有）及处理一切伤亡事故等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，如有遗漏，均已包含在其他项目中。如发生不可抗拒力及突发性事件，中标人要无条件服从采购人指挥，配合采购人的一切行动，且相关费用包括在签约合同价内，采购人不再另行支付其它费用。
▲9.2 投标报价币种及单位为人民币、元，否则按无效标处理。

▲9.3 投标文件只允许有一个报价，提供两个或多个报价的按无效标处理。 
10．投标文件有效期
▲10.1 投标文件有效期为  90天，从采购文件规定的提交投标文件截止之日起计算，在此期限内，供应商不得撤回或修改其投标文件。
10.2 在投标文件有效期结束前，出现特殊情况的，采购代理机构可以书面形式要求所有供应商延长投标有效期，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商同意延长的，不得要求也不允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。
11. 现场踏勘

11.1 本项目不组织现场踏勘。供应商可自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便供应商获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。
12．投标文件的制作、上传及递交要求

12.1投标文件的制作要求
（1）供应商应按照投标文件组成内容及项目招标需求和浙江政府采购云平台要求制作投标文件，不按采购文件和浙江政府采购云平台要求制作投标文件的将视情况处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由供应商自行承担。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，否则投标无效。
电子投标文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。本文件《第六章 投标文件格式》中有提供格式的，供应商应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章投标文件格式》未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。
备份电子投标文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件所产生的备份文件。
（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。
（3）投标文件以及供应商与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

12.2投标文件的上传提交要求
（1）电子加密投标文件（“.jmbs”格式）：

a. 供应商应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至政府采购云平台，否则投标无效；

b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。
（2）备份投标文件（“.bfbs”格式）：

a.供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”以投标截止时间前指定接收邮箱最终收到的文件为准，逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前1日办理邮件提供事宜（接收人邮箱：990158240@qq.com，接收人：俞锦芳，电话：18258616529）；

b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。
12.3投标文件的递交要求

（1）供应商须按照采购文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。在投标文件递交截止时间以前完成投标文件的传输递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。
（2）备份电子投标文件必须在投标截止时间前送达指定的投标地点。备份电子投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。
（3）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

12.4投标文件的补充、修改和撤回
（1）供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。投标截止时间后传输递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，供应商不得修改（补充）或撤回其投标文件。
第四节  开 标

13．开标邀请

13.1开标准备：本项目开标的准备工作由采购组织机构负责落实，开标过程由采购组织机构负责记录；

13.2开标主持：本项目开标由采购人或者采购代理机构主持；

13.3开标邀请：本项目采用电子交易，采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn”组织开标、开启投标响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

13.4供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。供应商未参加开标的视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。
14．开标程序（先资格、商务技术后报价）
14.1开标时间到后，主持人宣布开标会议开始。

14.2投标文件解密（解密规定见《供应商须知前附表》）。

14.3投标文件解密异常情况处理（处理办法见《供应商须知前附表》）。

14.4公布投标文件解密情况（投标文件成功解密的供应商名单等信息），组织签署《政府采购活动现场确认声明书》（附件十三，将通过电子邮件形式组织签署），供应商应在20分钟内通过邮件形式将经签署的《政府采购活动现场确认声明书》发送至采购代理机构指定邮箱 990158240@qq.com ，逾期发送或未发送的视为无异议。

14.5开启标书信息（资格文件、商务技术文件）。标书信息开启后，首先由采购人或采购代理机构依法对投标供应商的资格文件进行审查（具体见本章“14.9 投标供应商资格审查”）， 审查结束公布投标供应商的资格符合情况。资格审查未获通过的供应商，其商务技术文件及报价文件不再进入评审。
14.6商务技术评审结束后，主持人公布商务技术评审无效投标供应商名单和商务技术评审有效投标供应商名单及其商务技术得分情况。商务技术评审无效的供应商，其报价文件不再进入评审。
14.7开启有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容，并【开启签字时段】，供应商对开标纪录进行在线签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。
14.8评审结束后，采购代理机构在系统上公布评审结果。
特别情况说明：

（1）本项目采用电子交易，如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（2）开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过电子邮件等形式予以确认，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线，签字或盖章确认的时间为30分钟。如未及时签字或盖章确认的，视为无异议。
14.9 投标供应商资格审查：

（1）开标（标书信息开启）后，采购人或采购代理机构首先依法对投标供应商的资格文件进行审查，审查各投标供应商的资格符合情况。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。
（2）投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作“资格审查不合格”处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

（3）供应商信用记录查询与使用：见《供应商须知前附表》。
第五节  评 标

15. 评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

16. 评标委员会的组建

16.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

16.2评标委员会成员名单在采购结果公告前保密。

17. 评标委员会的职责

17.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求。

17.2要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

17.3对投标文件进行比较和评价。

17.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

17.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

18. 评标原则

18.1评标委员会将遵循公平、公正、科学的原则，对供应商提交的投标文件进行综合评审，评标委员会按照采购文件规定的评标细则进行评分。

18.2客观公正对待所有供应商，对所有投标评价均采用相同的程序和标准。 

18.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

19. 评委纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。
20．评标程序

20.1 在评审专家中推选评标委员会组长，采购人代表不得担任评标委员会组长。

20.2 评标委员会组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

20.3 评审人员对符合资格的供应商的投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出实质性响应。

20.4 评审人员按采购文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

20.5 评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清、说明或者补正的，应当以在线询标形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正的内容应作为政府采购项目档案归档留存。

20.6 评审人员需对采购方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，应由相关人员当场改正或作出书面说明；拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

20.7 评标委员会根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标候选供应商排序名单。

20.8 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认，对自己的评审意见承担法律责任。 
20.9 采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。
20.10 修改评审结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
21．评标办法及评分标准（详见第五章）

22．澄清、说明或补正的形式

22.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

22.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。
22.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。
23．错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

23.1投标文件中报价表内容与报价明细表相应内容不一致的，以报价表为准；
23.2投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
23.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
23.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

23.5若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；
23.6如有多报（指数量超出采购文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；
23.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。
24．无效投标文件

有下列情形之一的，投标文件按无效标处理：

24.1 未按规定标记、签署、盖章的；

24.2不具备采购文件规定资格要求的；

24.3 不响应采购文件实质性内容的（采购文件中带“▲”内容及被拒绝的条款）；

24.4不符合招标范围、技术规格、技术标准的要求无法满足采购人使用要求的；

24.5 投标文件的组成不符合采购文件要求的；

24.6 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

24.7 投标文件的语言、币种及计量单位不符合采购文件要求的；

24.8 未按采购文件第六章格式要求编制、随意进行增删更改，影响实质性内容表达的；

24.9 供应商提交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目提供两个或多个报价、参数及其他可选择内容的（与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案）；

24.10评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供电子答复，必要时提交相关证明材料。供应商不能在评标委员会要求的时间内作出合理电子答复或提供相关证明材料的，或者评标委员会认为其所作出的电子答复不合理的；
24.11 报价超过采购预算（或最高限价，包括分项最高限价）的；
24.12 供应商未在规定时间内澄清说明补正或拒绝澄清说明补正投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容的；

24.13投标函、报价表等内容填写有误的且拒绝接受评标委员会调整或修正意见的；

24.14
附有采购人不能接受的条款的；

24.15 供应商为采购人的附属机构（单位）的；

24.16为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的；

24.17单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

24.18供应商为公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织；

24.19电子加密投标文件未按时上传解密，又未提供备份电子投标文件的；
24.20供应商仅提交备份电子投标文件的；

24.21不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

24.22上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标供应商的电子印章的；

24.23不同供应商的投标文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

24.24不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

24.25法律法规和采购文件中其他规定无效的。

25．废标

25.1 符合专业条件的供应商或者对采购文件的内容作实质性响应的供应商不足三家的；

25.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.3 供应商的报价均超过了采购预算（或最高限价），采购人不能支付的;

25.4 因重大变故，采购任务取消的。

26．突发情况处理

26.1 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

26.2 采购代理机构或评审小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

（1）短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动； 

（2）长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。
第六节  定 标

27．采购结果确认（确定中标供应商）
27.1采购结果确认（确定中标供应商）：本项目由采购人根据评标委员会提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确认采购结果、确定中标供应商。具体流程如下：

（1）采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

（2）采购人将在收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选供应商名单中按顺序确定中标供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。 
27.2采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）和天台县公共资源交易中心网（http://ztb.zjtt.gov.cn）上公告采购结果，中标公告期限为1个工作日。
28．质疑和投诉

28.1.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

28.2.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

28.3.供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。
28.4.质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

28.5.供应商有下列情形之一的，采购代理机构将报天台县财政局，将其列入不良行为记录名单：
（一）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
29. 中标通知书

29.1采购组织机构在发布中标结果的同时向中标人发出中标通知书。

29.2中标通知书作为签订合同的重要依据，对采购人和中标供应商均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的都应承担法律责任。中标供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。
第七节  合同授予

30．履约保证金
无。

31．签订合同及公告
31.1采购人在中标通知书发出之日起15日内与中标供应商签订合同。

31.2 中标供应商拖延、拒签合同的, 取消中标资格。

31.3 采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件等均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商的投标文件的内容作实质性修改。

31.4采购人应当自政府采购合同生效之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

31.5采购人应当自政府采购合同生效之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购代理机构存档。
第三章  合同主要条款
（仅供参考，具体条款由采购单位和中标供应商协商确定）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等有关法律法规精神，甲方（委托方）经公开招标 采购方式确定乙方（服务方）                 为天台县2025-2026年小型水库和山塘物业化管理项目（采购编号：DCCG-2025-Z006）的供应单位，经协商一致，签订本合同。

下述文件作为附件，是合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释（直接委托除外）：

a.招标（采购）文件；

b.投标文件及澄清文件、询标纪要（承诺书）；

c.中标通知书；

d.技术标准及要求；

e.经双方确认进入合同的其他文件。

一、合同内容

1.1本项目具体服务范围详见本合同附件1《服务范围》。
1.2服务内容包括但不限于:工程检查观测、工程维修养护、工程保洁、数据管理。

本项目按《浙江省小型水库运行管理规程》、《浙江省山塘运行管理规程》等规程要求，工程标准化管理手册等文件进行物业化管理（遇管理制度变化，乙方应按照最新的管理制度进行管理，如乙方不按照最新管理制度进行管理，甲方有权取消合同）。

还应满足以下要求：

工程检查观测要求

（1）安全监测

a、仪器设备、人员素质的要求：根据安全监测精度要求高的特点，为此要求安全监测应使用精密水准仪(S1或S05级)，水准尺也应使用受环境及温差变化影较小的高精度铟合金水准尺。在不具备铟合金水准尺的情况下，使用一般塔尺尽量使用第一段标尺。

人员素质的要求，必须接受专业学习及技能培训，熟练掌握仪器的操作规程，熟悉测量理论能针对不同工程特点、具体情况采用不同的观测方法及观测程序，对实施过程中出现的问题能够会分析原因并正确的运用误差理论进行平差计算，做到按时、快速、精确地完成每次观测任务。

人员组成：成员包括技术负责人一人，项目负责人一人，观测人员一人。

b、监测时间的要求：位移、沉降一年四次，渗流一个月2次。

c、作业人员必须严格按规范要求施测并进行自检，做到记录清晰、齐全，计算准确无误。检查员应及时对成果进行检查，发现问题及时处理。审核员负责报告的审核，把好质量的最后一道关。

d、观测要求：①重力坝的观测要求：重力坝位移观测布置坝顶上游侧（防浪墙）4个监测点、1个工作基点和1个校核基点和1个水准基点；拱坝表面变形观测布置坝顶上游侧（防浪墙）3个监测点、2个工作基点和1个校核基点和1个水准基点。②土石坝观测要求：大坝表面变形观测布置在上游坝坡、坝顶下游侧和下游坝坡3个监测点，设2个横断面共6个监测点，同时在大坝两端山体上设置1个水准点、1个位移和沉降工作基点，在坝下游侧2个位移和沉降校核基点。其他水库渗水浊度观测要求：可通过肉眼进行观察，当发现渗水较为浑浊时，应采集样品，进行相关的浊度检测。工程观测根据规程要求进行观测、记录、填报表格、整理台账，在年底前递交年度观测资料整编报告和观测资料初步分析报告。

（2）巡查

a、日常巡查的次数：水库汛期每天一次，非汛期3天一次，且每周不少于3次。山塘汛期每3天一次，非汛期15天一次。汛期为4月15日至10月15日。

b、年度巡视检查。在每年的汛前汛后、用水期前后、冰冻较严重的地区的冰冻期和融冰期、有蚁害地区的白蚁活动显著期等，应按规定的检查项目，由管理单位负责人组织领导，对土石坝进行比较全面或专门的巡视检查。检查次数，视地区不同而异，一般每年不少于二至三次。

c、特别巡视检查。当土石坝遇到严重影响安全运用的情况（如发生暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴，以及库水位骤升骤降或持续高水位等）、发生比较严重的破坏现象或出现其他危险迹象时，应由主管单位负责组织特别检查，必要时应组织专人对可能出现险情的部位进行连续监视。

d、巡查必须采用移动终端，根据巡视路线进行巡查，每次巡查结束后，应后附巡查结果照片，照片必须有拍摄日期。巡查记录本必须按实规范填写。对异常情况发生和损坏部位应有详细记录与说明，必要时进行图像记录，并及时报告。

e、运行管理平台手机巡查要求：①按照规程要求的频次和内容进行巡查，每次巡查必须要有现场巡查轨迹上传，并能在平台上查询到记录。②轨迹记录：开启巡查按钮后，开始GPS定位，定位成功后将当前地理坐标数据发送至系统服务器数据库。③隐患上传：巡查员、管护人员在工作中碰到问题时可通过文字、拍照、视频等方式将现场情况发送至服务端，管理人员对发现的隐患进一步识别、分类后，给出处理意见或上报相关责任部门进行隐患排除。④维修养护：养护人员在进行养护工作时，可通过拍照和文字描述的方式记录养护前工程面貌和养护后工程面貌，从而描述养护工作的落实情况。并开通手机，采用手机终端进行上传到市平台进行完善。⑤蓄放水管理：蓄放水时通过巡查管护软件可进行蓄放水开始时间、结束时间等信息的记录和上传，并对放水前、放水中、放水后的放水设施出水口拍照，并上传照片。⑥水位上报：针对设有建设水位监测设施的水利工程，管理人员可以通过移动端上报水位信息。

f、物业管护单位需承担相关平台中所承包水利工程的基础资料及日常运行管理录入任务，包括日常巡查、设备巡检及维修、维修养护、绿化保洁等工作记录。平台录入频次与巡查频次相对应，确保巡查结果录入的真实性和准确性。巡查手机由乙方自行解决。

(3)工程维修养护要求

乙方应按合同约定对所承包的工程及附属设施进行经常性保养和维修，及时处理局部、表面、轻微的缺陷和损坏，保持工程的完整和正常运行。受损部位维修，其标准不低于原结构设计标准，并使新老结构良好结合。维修发生的工程量按合同的约定，及时报甲方核准验收。维修养护要做好记录，并编制报表及时归档备查。

a、水库（山塘）大坝

坝身维修养护，清除迎、背水坡杂草、灌木，背水坡草皮修剪，要求确保草皮长度不超过10cm，且每月修剪不得少于一次；根据情况及时对背水坡进行补撒草籽作业，背水坡草皮退化严重的大坝须重新撒播草籽，具体数量以甲方确定的座数为准，费用含在总报价中；坝顶及背水坡局部坑洼、凹陷土方修补回填（每处回填方量小于1m³），坝身及坝前库面垃圾捡拾，局部破损的砼进行修复（每处破损面积≤5m²，每处工程量≤1m³）；检查坝体有无白蚁活动迹象，存在白蚁活动迹象的须及时汇报；大坝有渗漏明流的及存在坍洞，可能影响坝体安全的，应及时报告甲方和所在乡、镇政府或街道办事处相关人员。

b、溢洪道

清理阻碍泄洪的装置，如拦鱼网、拦鱼杆等，及时清理堆积在溢洪道内的垃圾、土石方，清理溢洪道两侧影响泄洪的杂草、灌木；局部破损的砼进行修复（每处破损面积≤5m²，每处工程量≤1m³）；每季度须对闸门和启闭系统进行检查并对发现的问题进行处理，超出维修养护范围的及时上报。检查、维修内容包括：启闭系统电气系统检查和易耗件、小件零件更换、维修，启闭机运转检查，润滑油补充，备品备件检查等。

c、放水系统

经常检查放水系统，清理影响放水系统正常工作的垃圾、杂物。对放水隧洞要求每年进洞检查一次，清理洞内掉落的块石等物，检查涵管出水口有无漏水情况，发现漏水情况要及时报告水库所在乡镇政府人民政府或街道办事处。每季度须对闸门和启闭系统进行检查，检查维修包括闸门平整度和变形检查、闸门止水检查，闸门槽异物清理，启闭系统电气系统检查和易耗件、小件零件更换、维修，启闭机运转检查，润滑油补充，备品备件检查等，对发现的问题进行及时处理，超出维修养护范围的及时上报。每年对启闭机、拉杆和闸门等进行除锈防腐不得少于一次。对虹吸放水装置要求检查有无漏气情况，存在漏气情况的，及时维修确保设备正常运行。及时清除管身锈斑，除锈防腐工作每年不得少于一次。如放水系统故障，需邀请潜水员进行清理清除的费用含在报价中。

d、附属设施及其他

1）防汛道路：水库上坝道路是人行道的，需经常对道路进行维护，清理道路两侧杂草、灌木等，确保山路畅通，便于管理人员行走。

2）管理房和启闭机房：检查有无漏水情况，及时修补剥落的墙面，整理屋顶瓦片等，保持门窗、地面的整洁，清理出不属于水库维修养护和巡查管理的物品，确保管理房和启闭机房正常使用。

3）水雨情观测设施：保持水位尺完整，及时更换缺失水位尺；检查水雨情遥测系统工作情况，发现存在故障的及时汇报，以确保设备的正常运行。

4）检查和维修工程范围内的坝体、溢洪道、启闭机拉杆等处的栏杆。

5）库面保洁：清理迎水面2米范围内库区内漂浮垃圾，确保库面清洁。

如遇省市创建考核、重大活动、节假日和突发公共事件等，乙方应无条件服从甲方和监管部门的统一安排和调度，配合做好工程突击性保洁工作。

如发生新闻媒体曝光、群众举报沿线保洁不到位情况属实的，乙方应服从甲方安排立即给予整改清理。整改不到位的，甲方有权请第三方单位进行保洁，保洁费用从合同资金中扣除，并取消该水库全年的维修养护费用。情节严重的处5000元以上、1万元以下罚款，在当期服务费支付时扣除。

甲方不定期进行抽查，抽查时，乙方需进行临时保洁，费用包含本次投标中，不另行计算。

(4)管理养护相关工作要求：

a、合同签订后一个月内，乙方须根据水库分布地理位置和水库特征，编制水库管理养护制度和维修养护计划，确定维修养护方案并报甲方审查同意。

b、落实维修养护人员，办理人员人身伤害保险和第三者责任险，确定各乡镇联系人员并报采购人。制订年度上岗人员培训计划并报甲方备案。

c、采购维修养护物资和工具和劳动保护用品，及时分发至每一维修养护人员。

d、做好日常巡视、维修工作、月报、年报及专项检查工作报告。汛前、汛后各组织一次专项检查，出具专项检查报告，报县水利局。

e、对突发事件要及时妥善处理，做好防汛、抗台抢险工作，并做好数据、图片和台帐的记录、存档，及时反映情况，必须服从甲方单位的统一指挥和安排。

f、及时向有关职能部门反映水工程和水环境安全，以及水事问题、水事违法案件。

g、协助调查、解决来电来信来访。

h、日常维修养护过程中，必须接受县水利局的监督检查。

i、管理养护设备（工器具）、人员和作业时间要求：

1)管理养护设备（工器具）：本项目需要的各类管护设备（工器具）由乙方自行解决，乙方应根据水库特点及相关规定，自行考虑相关设备，但必须符合有关规定，满足维修养护需要。

2)维修养护人员：本项目要求投入维修养护的人员不得少于20人。乙方办理好维修养护人员人身保险，且男性维修养护人员年龄不得超过60周岁，女性不超过55周岁。从业人员需穿戴由乙方提供的统一服装，并佩戴上岗证件。

为保障职工人身安全，在项目进场服务前，乙方必须办理好建筑工程一切险，同时为所有管理维修人员投保人身意外伤害保险和第三者责任险，投保金额不低于100万元/人，事故次数不限（不计免赔额），投保人数（列明实际投保人员名单、作业地点）在保险合同签订后3日内报甲方，保单原件在合同签订后1个月内报甲方（复印件备案），保险费用含在报价中。

(5)其他要求

为规范和提升水库管理养护工作，乙方必须按以下要求开展工作。

a、管理养护人员在每次巡查、养护后必须立即做好记录，记录本由甲方统一格式，严禁代记或集中记录，以备查考。记录内容力求详实，一律使用黑色水笔，字迹清楚、端正，严禁杜撰、随意涂改，记录日期一律用公历。如发现异常情况，管理养护人员必须立即上报当地乡镇(街道)政府和甲方 。

b、由于工作失职而造成不良后果的，视后果轻重扣除一定金额的合同款，造成严重后果的依法追究法律责任。

c、管理养护检查频率分汛期和非汛期（汛期：4月15日到10月15日），汛期每周检查一次，非汛期检查每半月不少于一次，检查记录采用由甲方提供统一的格式记录本。对溢洪道有闸控制的水库乙方增加闸门试机记录（启闭设备原则每年不少于两次，其中汛期之前需重点检查）。

d、乙方对需管理养护的水库进行现状照片采集成册工作。进场后首先对水库现状摄制照片，每月在原址摄制同样照片，每月制作照片册以作对比，注明照片摄制时间，以体现管理养护情况。每座水库照片不得少于五张，即大坝，溢洪道、放水系统、上坝道路、附属设施。照片册每期制作两套报甲方。

e、乙方在合同履行期间做好每月管理养护月报工作，月报格式及数量由甲方确定，每期制作18份报甲方和各乡镇、街道。

f、乙方在服务期间须收集并存放档案资料，如遇检查，乙方未能及时或不能提供资料的，每次扣5000元，在当期服务费支付时扣除。

(6)安全管理：

a、保持溢洪道畅通，溢洪道进口处无异物，无拦鱼网栅等阻水作物，确保行洪安全，发现一次扣200元。

b、不服从县、乡镇(街道)防汛指挥机构、水行政主管部门和乡镇(街道)人民政府的统一指挥者，按情节轻重，每发现一次扣200元至500元，在当期服务费支付时扣除。

c、在水库管理和保护范围内有任意堆放物料、建房、挖砂、取土、爆破、违章耕种、炸鱼等活动，发现上述活动未及时制止和及时汇报，根据事态大小，每发现一次扣200元至1000元，在当期服务费支付时扣除。
安全监测：提出各监测项目的工作内容、流程、要求、记录表式，制定监测资料整编分析的要求和成果报告题纲。

数据管理要求：

67座水库、33座山塘数据管理，包括部、省、市平台，如遇平台升级，乙方应按照最新平台要求录入数据。

乙方需要录入的数据包括：①工程首页；②基础管理；③安全管理；④控运运行；⑤维修养护；⑥应急管理；⑥后台管理；⑦数据上报。需在每月的5号前完成上个月的动态数据录入，且动态数据必须要上传省市平台，静态数据按照天台县水利局要求录入。

乙方每年对观测数据进行整编分析，形成安全监测报告，包含沉降位移分析报告、渗流分析报告，期间如发生特殊情况，甲方要求提前分析的，应提前出具分析报告，且分析报告必须由具备水利水电勘测设计乙级以上（含乙级）资质单位，或水利部（水建管〔2003〕472号文件）公布的具有水库大坝安全评价资格的有关科研单位和大专院校出具，否则该分析报告甲方不予认可。

乙方应在接到甲方通知后30日内出具分析报告，逾期出具的，每次扣2000元，在当期服务费支付时扣除。
二、合同期限及履行地点

2.1合同期限：从    年   月   日起至    年   月   日止。
2.2履行地点：甲方指定地点。

三、甲方的权利义务

3.1甲方组织对乙方服务成果实行考核验收，并不定期抽查，考核验收结果由项目组织管理、安全管理、运行管理、维护管理等抽查结果和协调配合、管理台账等综合得出。考核验收按本合同附件2《天台县2025-2026年小型水库和山塘物业化管理（巡查、养护）考核办法》执行；

3.2甲方有权要求乙方整改不符合合同内容、规章制度和违反程序的操作，并与乙方签订安全生产目标责任书；

3.3如遇工程建设、机构调整等导致物业管理范围和内容发生增减的，增减费用由甲乙双方协商解决；

3.4甲方需遵守廉政纪律，不得利用职务上的便利，违法国家规定，收受各种名义的回扣、手续费等不正当利益，并与乙方签订廉政责任书。

四、乙方的权利义务

4.1乙方要加强对工作人员的培训和教育，维护好工程设施设备，确保安全工作，杜绝各类事故。甲方要求完成的紧急工作任务，乙方必须无条件调动人员，保证完成工作；

4.2按要求配好工作人员，相关人员要持证上岗，确保工作质量，若甲方提出整改意见，乙方应立即予以整改；

4.3乙方工作人员须穿统一工作服装，以示上岗，接受甲方监督；

4.4乙方应为每一位职工缴纳人身意外险，如乙方不为职工办理人身意外险的，产生一切后果由乙方自行负责；

4.5乙方应制订防汛应急方案，落实防汛值班人员，服从防汛值班调度，按照防汛指令做好巡查、抢险等相关工作。

4.6乙方需遵守廉政纪律，不得向甲方工作人员提供任何回扣、手续费等商业贿赂，不得为谋取不正当利益而实施违反商业竞争及公平交易的行为。

4.7乙方应按合同约定指派项目负责人：      ，联系方式：        ；技术负责人：      ，联系方式：         ，在本合同期限内，甲方要求项目负责人、技术负责人在规定时间内到场的，项目负责人、技术负责人必须按甲方要求准时到场，否则罚款3000元/次/人，在当期服务费支付时扣除，如项目负责人（或技术负责人）发生了五次未按甲方要求准时到场，甲方有权终止合同，同时由乙方赔偿甲方由此造成的损失。项目负责人、技术负责人及物业骨干人员不得擅自更换，确需更换的，应征得甲方的同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。

五、质量标准和考核验收办法

5.1按本合同附件2《天台县2025-2026年小型水库和山塘物业化管理（巡查、养护）考核办法》执行；

5.2在履约保证期间，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（不可抗力的除外）。

六、合同金额及支付方式

6.1合同金额：             （大写                        ），最终结合考核情况结算。

6.2本合同总价款含完成 “天台县2025-2026年小型水库和山塘物业化管理 ”所涉及的员工劳务支出（人员工资、奖金、劳保福利、社保）、安全保险、设备质保、住宿、交通、运输、设备及工具、不可预见或应急任务费用、管理费、利润、税金、采购代理服务费、验收（如有）及处理一切伤亡事故等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，如有遗漏，均已包含在其他项目中。如发生不可抗拒力及突发性事件，乙方要无条件服从甲方指挥，配合甲方一切行动，且相关费用包括在签约合同价内，甲方不再另行支付其它费用。
6.3付款方式：根据考核结果按月支付（具体为：服务期间，服务价款结合本合同附件2考核结果按月支付，每月足额支付金额为：天台县2025-2026年小型水库和山塘物业化管理（巡查、养护）合同价款/24，每月的服务费于次月15号之前支付（每月的服务费均在考核扣分扣款以及其他扣款后支付，具体扣分扣款标准按本合同附件2《天台县2025-2026年小型水库和山塘物业化管理（巡查、养护）考核办法》以及本合同相应条款执行，若当月无考核扣分扣款和其他扣款则足额支付）。

乙方未能在约定的服务期限内完成的或服务质量未达到合同规定的质量标准的，甲方有权暂缓支付当期服务价款。

付款待具备付款条件后进行支付。付款前，乙方需开具足额发票交付甲方，如未开具，则付款时间相应顺延。

七、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担；

八、合同的变更与终止

8.1合同的变更与提前终止必须采用书面形式；

8.2本合同规定的履行期限届满，合同自行终止；

8.3在合同履行过程中，如遇不可抗力的因素，双方协商以补充合同方式解决；

8.4合同内容变更、提前终止必须提前一个月书面通知对方。

九、转包或分包

9.1乙方不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让；

9.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得将中标项目分包给他人完成；

9.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

十、合同解除

若乙方在服务期间，发生下列情形之一的，将被解除服务合同，由此造成的全部责任和损失由乙方承担；

（1）转包或未经甲方同意分包；

（2）连续两次或年累计两次考核不合格的；

（3）由于乙方原因，出现重大问题或重大事故造成严重影响的。

十一、质量保证及后续服务

11.1乙方按采购文件规定以及投标文件承诺向甲方提供服务；

11.2若乙方在服务期间，发生下列情形之一的，将被解除服务合同，由此造成的全部责任和损失由乙方承担；

（1）连续两次或年累计两次考核不合格的；

（2）出现重大问题或重大事故造成严重影响的。

因上述原因被解除合同的乙方不得参加本项目下一轮次的投标活动。

十二、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯第三方的知识产权和其他权益。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。

十三、保密条款

乙方对合同内容及履行合同过程中获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务，非经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的，乙方应向甲方支付违约金  万元；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。保密期限自乙方接受或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面接触乙方保密义务之日止。

十四、违约责任

14.1 乙方没有按时提供服务，或者提供的服务达不到要求的，甲方有权选择以下任意一种办法处理：

⑴要求乙方重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵减少报酬：甲方有权酌情减少乙方的服务费。

⑶解除合同：乙方应向甲方支付违约金，违约金按合同价款的20%计算。

14.2若乙方工作成果未通过甲方验收的，甲方有权拒绝支付最后一期的服务费用，同时乙方应向甲方支付合同价款的5%作为违约金，且甲方有权解除本合同。
14.3乙方须按照投标文件中的承诺，提供详细项目负责人及团队人员名单资料至甲方处备案，包括姓名、年龄、职称、身份证号，资料需盖单位公章，所提供人员不得随意更换，在履行合同中如检查实际服务人员与投标文件中人员或备案表中人员资料不一致，每发现一人次扣除5000元，超过3次甲方有权终止合同，如需更换人员请事先经甲方同意。

14.4如有转让或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。

14.5乙方未按采购文件规定和投标文件承诺向甲方提供售后服务的，甲方有权视情节轻重对乙方做出合同价款1%-5%的违约金处罚。
14.6除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

14.7除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

14.8如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

14.9因不可抗力而致使本合同无法履行的，经双方协商同意，可以变更本合同相关内容或者终止本合同的履行，但不可抗力发生之前所产生的各项费用不再退还。

14.10因乙方违约行为给甲方造成损失的，如果违约金不足以弥补甲方经济损失，乙方还应当赔偿甲方其余经济损失，包括直接经济损失及可预见的间接经济损失。间接经济损失包括但不限于：因违约方违约事项致使守约方损失的可期待利益及守约方为此支出的诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、公证费、鉴定费、评估费、保全费、执行费等费用以及其它可预见的间接经济损失。

十五、不可抗力事件处理

15.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2本条所述的“不可抗力”系指双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灭、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

15.3不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.4不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、约谈

一旦出现以下情形的，甲方除根据本合同附件2约定的《考核办法》对乙方进行相关处罚外，还将视情形召集乙方相关负责人现场约谈。

（1）发生重大安全生产事故但未造成重大人员伤亡或财产损失；

（2）无法对发现问题及时分析、协助制定应急方案和修复计划；

（3）对在水利工程管理范围进行堆放物料、倾倒垃圾、爆破、打井、采石、取土等影响工程运行和危害工程安全的行为，未及时发现、制止并通知甲方；

（4）对在水利工程保护范围内进行爆破、打井、采石、取土、挖砂、开矿等影响水利工程运行和危害水利工程安全的活动，未及时发现、制止并通知甲方；

（5）任何设备软件装入及接入系统前未经甲方审核批准；

（6）合同所列所有人员未按应急响应任务要求时间，延时到岗超过30分钟；

（7）未根据放水预警方案及时预警；

（8）乙方接受指令后，非不可抗拒因素造成未及时开启或关闭放水设施，延时超过30分钟；

（9）需持证上岗的人员无证操作；

（10）运行期间巡查人员擅自脱岗；

（11）其他甲方认为非常必要约谈的情形。

十七、法律适用及争议解决

17.1本合同订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

17.2本合同发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。也可由当地行政主管部门调解，调解不成时，向浙江省天台县人民法院起诉解决争议。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人（负责人）或授权委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。

18.2 有关本合同中未写明的内容以本项目DCCG-2025-Z006采购文件的规定为准。

18.3 本合同未尽事宜，双方协商解决。

18.4 本合同一式  份，具有同等法律效力，甲乙双方、相关部门各执  份。

甲方（盖章）：                       　乙方（盖章）：                         
地址：                                 地址：                         　　　　
法定代表人（负责人）：               　法定代表人（负责人）：                 
委托代理人：　　　　　　　　　　　　   委托代理人：                           

联系方式：　　　　　　　　　　　　     联系方式：　　　　　　　　　　    　　 
账户名称：                           　账户名称：                             
开户银行：　　　　　　　　　　　　　   开户银行：                              

账号：　　　　　　　　　　　　　　　　 账号：                                    

签订时间：                                                                      
签订地点：                                                                      
附件1：服务范围

附件2：天台县2025-2026年小型水库和山塘物业化管理（巡查、养护）考核办法
附件1：
服务范围

本项目具体服务范围见下表：
	天台县2025-2026年度小型水库物业化管理

	养护项目

水库名称

序号
	大坝、溢洪道、排水沟、防汛通道等部位保洁
	库面保洁
	放水涵闸启闭设施维修养护
	管理房维修养护
	物料消耗
	绿化养护（㎡）
	砼预制块、干砌块石护坡等滋生草清理（㎡）
	备注

	水库（59座）
	1
	狮子口（赤城）
	√
	√
	√
	√
	√
	3039
	3638
	

	
	2
	海坑（赤城）
	√
	√
	√
	√
	√
	2616
	945
	

	
	3
	金家塘（始丰）
	√
	√
	√
	√
	√
	1128
	775
	

	
	4
	龙山顶（始丰）
	√
	√
	√
	√
	√
	1600
	1727
	

	
	5
	幸福（福溪）
	√
	√
	√
	√
	√
	4958
	3064
	

	
	6
	岙王（福溪）
	√
	√
	√
	√
	√
	1508
	1492
	

	
	7
	王里溪（平桥）
	√
	√
	√
	√
	√
	5265
	8504
	主副坝

	
	8
	伍佰（平桥）
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	4130
	主副坝

	
	9
	横坑（平桥）
	√
	√
	√
	√
	√
	3100
	450
	

	
	10
	半坑（平桥）
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	6500
	

	
	11
	竹塘岙（平桥）
	√
	√
	√
	√
	√
	508
	716
	

	
	12
	岩头塘（平桥）
	√
	√
	√
	√
	√
	800
	1500
	

	
	12
	上游（平桥）
	√
	√
	√
	√
	√
	2000
	1054
	

	
	14
	蜂桶岩（平桥）
	√
	√
	√
	√
	√
	1612
	828
	

	
	15
	余家岙（平桥）
	√
	√
	√
	√
	√
	330
	250
	

	
	16
	里塘湾（平桥）
	√
	√
	√
	√
	√
	584
	335
	

	
	17
	桐坑溪（白鹤）
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	1700
	

	
	18
	孟岸（白鹤）
	√
	√
	√
	√
	√
	5400
	×
	

	
	19
	杨家岙（白鹤）
	√
	√
	√
	√
	√
	4700
	1135
	

	
	20
	万年山（白鹤）
	√
	√
	√
	√
	√
	1450
	2400
	

	
	21
	墨坑（白鹤）
	√
	√
	√
	√
	√
	845
	1640
	

	
	22
	黄家塘（白鹤）
	√
	√
	√
	√
	√
	1415
	1240
	

	
	23
	单家头（白鹤）
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	2730
	

	
	24
	二亩山（白鹤）
	√
	√
	√
	√
	√
	1100
	700
	

	
	25
	口袋塘（白鹤）
	√
	√
	√
	√
	√
	656
	895
	

	
	26
	盘龙岭（白鹤）
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	2744
	

	
	27
	秧田畈（白鹤）
	√
	√
	√
	√
	√
	1970
	654
	

	
	28
	温塘（白鹤）
	√
	√
	√
	√
	√
	1122
	939
	

	
	29
	莲花（白鹤）
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	1555
	

	
	30
	鸭子坤（白鹤）
	√
	√
	√
	√
	√
	654
	1518
	

	
	31
	利民（坦头）
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	7200
	

	
	32
	岩龙颌（坦头）
	√
	√
	√
	√
	√
	1470
	680
	

	
	33
	岭下（坦头）
	√
	√
	√
	√
	√
	1952
	1670
	

	
	34
	车头安（坦头）
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	×
	

	
	35
	朱树湾（坦头）
	√
	√
	√
	√
	√
	1296
	1380
	

	
	36
	龙珠潭（三合）
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	8585
	

	
	37
	大路周（三合）
	√
	√
	√
	√
	√
	604
	2465
	

	
	38
	栗树园（三合）
	√
	√
	√
	√
	√
	1016
	2190
	

	
	39
	十六潭（三合）
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	4200
	

	
	40
	双坑（三合）
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	2900
	

	
	41
	岩板寺（洪畴）
	√
	√
	√
	√
	√
	2800
	1800
	

	
	42
	光明（洪畴）
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	×
	

	
	43
	谷岙（洪畴）
	√
	√
	√
	√
	√
	3640
	1575
	

	
	44
	大岙（洪畴）
	√
	√
	√
	√
	√
	866
	1040
	

	
	45
	后塘（洪畴）
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	3120
	

	
	46
	胡家岙（街头）
	√
	√
	√
	√
	√
	2340
	487
	

	
	47
	道场岙（街头）
	√
	√
	√
	√
	√
	1650
	338
	

	
	48
	石岩坑（街头）
	√
	√
	√
	√
	√
	1584
	1227
	

	
	49
	蜂桶岩（街头）
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	1293
	

	
	50
	张公岙（街头）
	√
	√
	√
	√
	√
	1470
	387
	

	
	51
	张板溪（石梁）
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	×
	

	
	52
	浪水溪（石梁）
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	1191
	

	
	53
	里岙（石梁）
	√
	√
	√
	√
	√
	2035
	446
	

	
	54
	石门（南屏）
	√
	√
	√
	√
	√
	5309
	991
	

	
	55
	王琅（雷峰）
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	3950
	

	
	56
	三王殿里（雷峰）
	√
	√
	√
	√
	√
	788
	293
	

	
	57
	岩弄口（三州）
	√
	√
	√
	√
	√
	914
	870
	

	
	58
	洋磨坑（三州）
	√
	√
	√
	√
	√
	1763
	358
	

	
	59
	丈坑（泳溪）
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	1800
	

	

	天台县2025-2026年度山塘物业化管理

	养护项目

水库名称

序号
	大坝、溢洪道、排水沟、防汛通道等部位保洁
	库面保洁
	启闭机体表面及螺杆防腐处理
	管理房维修养护
	物料消耗
	绿化养护（㎡）
	砼预制块、干砌块石护坡等滋生草清理（㎡）
	备注

	山塘（33座）
	1
	杨柳树塘（赤城）
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	520
	

	
	2
	孟岙（始丰）
	√
	√
	√
	√
	√
	107
	98
	

	
	3
	大岙里（福溪）
	√
	√
	√
	√
	√
	940
	96
	

	
	4
	跃进(平桥)
	√
	√
	√
	√
	√
	959
	390
	

	
	5
	廿罗塘(平桥)
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	616
	

	
	6
	直留(平桥)
	√
	√
	√
	√
	√
	734
	126
	

	
	7
	桶坑（平桥）
	√
	√
	√
	√
	√
	2832
	473
	

	
	8
	天灯盏（白鹤）
	√
	√
	√
	√
	√
	500
	3758
	

	
	9
	岭后(白鹤)
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	1840
	

	
	10
	新塘湾（白鹤）
	√
	√
	√
	√
	√
	227
	206
	

	
	11
	南岙(坦头)
	√
	√
	√
	√
	√
	1990
	765
	

	
	12
	大林塘(坦头)
	√
	√
	√
	√
	√
	754
	881
	

	
	13
	石井坑（坦头）
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	×
	

	
	14
	泮善岙外(三合)
	√
	√
	√
	√
	√
	1249
	466
	

	
	15
	十八罗(三合)
	√
	√
	√
	√
	√
	669
	1028
	

	
	16
	鹰嘴岩(三合)
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	1960
	

	
	17
	东岙(三合)
	√
	√
	√
	√
	√
	1300
	250
	

	
	18
	岙洋坑中(三合)

大林塘 (坦头)
	√
	√
	√
	√
	√
	566
	648
	

	
	19
	新塘岙（三合）
	√
	√
	√
	√
	√
	2170
	636
	

	
	20
	下井（三合）
	√
	√
	√
	√
	√
	1216
	617
	

	
	21
	里田岙(三合)
	√
	√
	√
	√
	√
	1006
	494
	

	
	22
	屋后塘（洪畴）
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	370
	

	
	23
	青塘孔(街头)
	√
	√
	√
	√
	√
	1059
	529
	

	
	24
	苏州塘(街头)
	√
	√
	√
	√
	√
	1291
	273
	

	
	25
	湖酋村前塘（街头）
	√
	√
	√
	√
	√
	770
	217
	

	
	26
	塘湾（南屏）
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	790
	

	
	27
	龙坑(雷峰)
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	×
	

	
	28
	山王坑(三州)
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	1673
	

	
	29
	里坑(泳溪)
	√
	√
	√
	√
	√
	1490
	264
	

	
	30
	乌坑底(泳溪)
	√
	√
	√
	√
	√
	1765
	523
	

	
	31
	大志(泳溪)
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	1040
	

	
	32
	长坑（泳溪）
	√
	√
	√
	√
	√
	950
	205
	

	
	33
	干坑（泳溪）
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	×
	

	天台县2025-2026年度水库、山塘巡查及相关平台数据管理

	序号
	工程类别
	工程量（座）
	服务期限
	巡查频次
	备注

	1
	水库
	66
	合同生效之日起24个月
	汛期每天一次，非汛期3天一次，且每周不少于3次          
	

	2
	重要山塘
	12
	
	汛期每3天一次，非汛期15天一次
	

	3
	普通山塘
	21
	
	汛期每3天一次，非汛期15天一次
	

	合计
	99
	
	
	


	天台县2025-2026年度水库大坝安全监测及数据报告编制

	序号
	水库名称
	观测项目
	单位
	工程量
	服务期限
	备注

	1
	狮子口（赤城）
	变形观测
	个
	13
	合同生效之日起24个月
	

	
	
	渗流观测
	个
	6
	
	

	2
	海坑（赤城）
	变形观测
	个
	5
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	6
	
	

	3
	金家塘（始丰）
	变形观测
	个
	7
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	5
	
	

	4
	龙山顶（始丰）
	变形观测
	个
	10
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	14
	
	

	5
	幸福（福溪）
	变形观测
	个
	6
	
	

	6
	岙王（福溪）
	变形观测
	个
	5
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	6
	
	

	7
	王里溪（平桥）
	变形观测
	个
	8
	
	

	8
	伍佰（平桥）
	变形观测
	个
	10
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	10
	
	

	9
	横坑（平桥）
	变形观测
	个
	6
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	9
	
	

	10
	半坑（平桥）
	变形观测
	个
	8
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	14
	
	

	11
	竹塘岙（平桥）
	变形观测
	个
	3
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	7
	
	

	12
	岩头塘（平桥）
	变形观测
	个
	7
	
	

	13
	上游（平桥）
	变形观测
	个
	6
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	6
	
	

	14
	蜂蛹岩（平桥）
	变形观测
	个
	6
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	6
	
	

	15
	余家岙（平桥）
	变形观测
	个
	6
	
	

	16
	里塘湾（平桥）
	变形观测
	个
	6
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	6
	
	

	17
	桐坑溪（白鹤）
	变形观测
	个
	9
	
	

	18
	孟岸（白鹤）
	变形观测
	个
	6
	
	

	19
	杨家岙（白鹤）
	变形观测
	个
	8
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	8
	
	

	20
	万年山（白鹤）
	变形观测
	个
	6
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	10
	
	

	21
	墨坑（白鹤）
	变形观测
	个
	6
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	8
	
	

	22
	黄家塘（白鹤）
	变形观测
	个
	5
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	3
	
	

	23
	单家头（白鹤）
	变形观测
	个
	7
	
	

	24
	二亩山（白鹤）
	变形观测
	个
	5
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	5
	
	

	25
	口袋塘（白鹤）
	变形观测
	个
	8
	
	

	26
	盘龙岭（白鹤）
	变形观测
	个
	6
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	3
	
	

	27
	温塘（白鹤）
	变形观测
	个
	8
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	10
	
	

	28
	秧田畈（白鹤）
	变形观测
	个
	6
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	6
	
	

	29
	莲花（白鹤）
	变形观测
	个
	6
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	6
	
	

	30
	鸭子坤（白鹤）
	变形观测
	个
	4
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	6
	
	

	31
	利民（坦头）
	变形观测
	个
	6
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	12
	
	

	32
	岩龙颌（坦头）
	变形观测
	个
	7
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	4
	
	

	33
	岭下（坦头）
	变形观测
	个
	9
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	6
	
	

	34
	车头安（坦头）
	变形观测
	个
	3
	
	

	35
	朱树湾（坦头）
	变形观测
	个
	7
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	13
	
	

	36
	龙珠潭（三合）
	变形观测
	个
	7
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	9
	
	

	37
	大路周（三合）
	变形观测
	个
	9
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	9
	
	

	38
	栗树园（三合）
	变形观测
	个
	6
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	6
	
	

	39
	十六潭（三合）
	变形观测
	个
	11
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	6
	
	

	40
	双坑（三合）
	变形观测
	个
	8
	
	

	41
	岩板寺（洪畴）
	变形观测
	个
	5
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	9
	
	

	42
	光明（洪畴）
	变形观测
	个
	4
	
	

	43
	谷岙（洪畴）
	变形观测
	个
	6
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	9
	
	

	44
	大岙（洪畴）
	变形观测
	个
	6
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	7
	
	

	45
	后塘（洪畴）
	变形观测
	个
	8
	
	

	46
	胡家岙（街头）
	变形观测
	个
	5
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	6
	
	

	47
	道场岙（街头）
	变形观测
	个
	5
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	6
	
	

	48
	石岩坑（街头）
	变形观测
	个
	6
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	3
	
	

	49
	蜂蛹岩（街头）
	变形观测
	个
	6
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	6
	
	

	50
	张公岙（街头）
	变形观测
	个
	5
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	6
	
	

	51
	张板溪（石梁）
	变形观测
	个
	2
	
	

	52
	浪水溪（石梁）
	变形观测
	个
	6
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	6
	
	

	53
	里岙（石梁）
	变形观测
	个
	5
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	6
	
	

	54
	石门（南屏）
	变形观测
	个
	9
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	9
	
	

	55
	王琅（雷峰）
	变形观测
	个
	5
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	6
	
	

	56
	三王殿里（雷峰）
	变形观测
	个
	6
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	6
	
	

	57
	岩弄口（三州）
	变形观测
	个
	3
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	9
	
	

	58
	洋磨坑（三州）
	变形观测
	个
	8
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	8
	
	

	59
	丈坑（泳溪）
	变形观测
	个
	8
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	8
	
	

	合计
	
	
	718
	
	

	说明：位移、沉降一年四次；渗流一个月2次。每个水库于合同签订后每年年底出一份报告，合同到期后出一份报告。


附件2
天台县2025-2026年小型水库和山塘物业化管理（巡查、养护）考核办法

乡镇（街道）水库（山塘）管理养护日常检查评分表

            乡镇（街道）           水库 （山塘）               年      月     日

	检 查 内 容
	分值
	扣分标准
	检查得分
	扣分原因

	人员

管理
	存在劳动保护配备不齐，不按安全操作规程作业，不听指挥等不文明作业现象.
	2
	每发现一处扣1分
	
	

	现场

考核

标准
	坝身没有积存垃圾；坝趾区外1米内不存在灌木类植物滋生等现象.
	2
	好--2分

一般--1分

差--0分
	
	

	
	大坝局部坑洼、凹陷土方未修补回填（每处回填方量小于1m³）；局部破损的砼未修复（每处破损面积≤5m²）。
	2
	每发现一处扣1分
	
	

	
	迎、背水坡杂草清除，背水坡草皮修剪（草的长度不超过10cm）；背水坡有草皮的，草皮退化较多时需及时种植草皮.
	10
	好--10分

一般--6分

差--0分
	
	

	
	溢洪道进口有拦鱼网等及时上报；溢洪道内及两侧没有杂草灌木、杂物、土石方等影响行洪的障碍物；有局部破损的砼及时修复.（每处破损面积≤5m²）
	5
	好--5分

一般--3分

差--0-2分
	
	

	
	启闭机及时上油，除锈防腐处理到位；没有拉杆锈蚀、弯曲严重等现象.(虹吸管没有锈蚀，能正常使用.).启闭机损坏需及时维修或上报.
	6
	好--6分

一般--4分

差--0-2分
	
	

	
	巡查道路保持通畅，道路两侧没有影响通行的杂草、灌木或块石等.
	2
	好--2分

差--0分
	
	

	
	及时清理库区内漂浮垃圾（迎水面坝脚2米范围内），确保库面清洁.
	4
	好--4分

一般--2分

差--0分
	
	

	
	水位尺保持完整、没有缺失，没有管护不善现象.
	4
	好--4分

一般--2分

差--0分
	
	

	
	工程范围内的坝体、溢洪道等处的栏杆维护.
	2
	好--2分

差--0分
	
	

	
	启闭机房、管理房保持整洁卫生，不能有杂物堆积；门窗损坏需及时维修，墙面有剥落现象需修补，没有漏水现象，确保可正常使用.
	6
	好--6分

一般--4分

差--0分
	
	

	
	工程附属设施、标志标牌、监测设施等保持完好.
	2
	好--2分

一般--1分

差--0分
	
	

	
	存在其他影响工程面貌的情况.
	3
	每发现一处扣1分
	
	

	合　　　计
	50
	
	

	检查人员签名
	


天台县水利局水库（山塘）管理养护抽查评分表

            乡镇（街道）           水库 （山塘）               年      月     日

	检 查 内 容
	分值
	扣分标准
	检查得分
	扣分原因

	现场

考核

标准
	坝身没有积存垃圾；坝趾区外1米内不存在灌木类植物滋生等现象.
	3
	好--3分

一般--1分

差--0分
	
	

	
	大坝局部坑洼、凹陷土方未修补回填（每处回填方量小于1m³）；局部破损的砼未修复（每处破损面积≤5m²）.
	3
	每发现一处扣1分
	
	

	
	迎、背水坡杂草清除，背水坡草皮修剪（草的长度不超过10cm）；背水坡有草皮的，草皮退化较多时需及时种植草皮.
	8
	好--8分

一般--5分

差--0分
	
	

	
	发生有白蚁、渗漏等情况未及时上报和记录的.
	1
	未上报不得分
	
	

	
	溢洪道进口有拦鱼网等及时上报；溢洪道内及两侧没有杂草灌木、杂物、土石方等影响行洪的障碍物；有局部破损的砼及时修复.（每处破损面积≤5m²）.
	4
	好--4分

一般--2分

差--0分
	
	

	
	启闭机及时上油，除锈防腐处理到位；没有拉杆锈蚀、弯曲严重等现象.(虹吸管没有锈蚀，能正常使用).启闭机损坏需及时维修或上报.
	5
	好--5分

一般--3分

差--0分
	
	

	
	上坝道路保持通畅，道路两侧没有影响通行的杂草、灌木或块石等.
	2
	好--2分

差--0分
	
	

	
	及时清理库区内漂浮垃圾（迎水面坝脚2米范围内），确保库面清洁.
	3
	较好--3分

较差--0分
	
	

	
	水位尺保持完整、无缺失，没有管护不善现象.
	3
	好--3分

一般--1分

差--0分
	
	

	
	工程范围内的坝体、溢洪道等处的栏杆维护；工程附属设施、标志标牌、监测设施等保持完好.
	4
	好--4分

一般--2分
差--0分
	
	

	
	启闭机房、管理房保持整洁卫生，不能有杂物堆积；门窗损坏需及时维修，墙面有剥落现象需修补，没有漏水现象，确保可正常使用.
	3
	好--3分

一般--1分

差--0分
	
	

	
	其他不满足管理养护要求的.
	2
	每处扣1分
	
	

	台帐管理
	养护台帐记录没有及时同期更新上传至平台.
	4
	每发现一处扣1分
	
	

	巡查情况
	工程巡查轨迹没有或不完整，巡查率未达到95%以上的.
	4
	巡查率每低1%，扣1分
	
	

	
	巡查员清楚本工程的基本情况和运行情况，能正确回答上级部门抽查提问的。
	1
	好--1分

差--0分
	
	

	合　　　计
	50
	
	

	检查人员签名
	


说明;

1、考核机构及形式：

物业化管护实行日常检查、不定期抽查相结合的季度考核机制。按天台县水库（山塘）管理养护日常检查评分表，以乡镇（街道）为主体，乡镇（街道）须每月对辖区内的水库山塘进行评分考核（评分表每季度一次报送县农水中心），县农水中心不定期对有管护任务的水库山塘进行抽查评分，每季度根据管护单位提交的维修养护资料台帐进行季度考核。

2、考核机制：

每年底提交维修养护考核台帐，台帐内容包括人员和培训情况，管理养护机械设备、材料等使用情况，管理养护巡查记录等。季度考核满分100分，考核评分为二部分，一是乡镇每月常态评分（占总分值50%），取月度得分的平均值；二是县水利局不定期抽查评分（占总分值50%），取多次抽查得分的平均值。最终考核分在85分以上的为合格，不满85分的，每少1分扣除管理养护经费5000元。

上级检查发现物业化管理不到位扣款标准：水利部检查存在问题扣除管理养护经费8000元/座，省水利厅检查存在问题扣除管理养护经费5000元/座，市水利局检查存在问题扣除管理养护经费3000元/座。

                    第四章  招标内容及需求

一、服务内容及要求

▲1、本项目为天台县2025-2026年小型水库和山塘物业化管理,项目位于天台县境内。本项目具体服务范围详见下表：

	天台县2025-2026年度小型水库物业化管理

	养护项目

水库名称

序号
	大坝、溢洪道、排水沟、防汛通道等部位保洁
	库面保洁
	放水涵闸启闭设施维修养护
	管理房维修养护
	物料消耗
	绿化养护（㎡）
	砼预制块、干砌块石护坡等滋生草清理（㎡）
	备注

	水库（59座）
	1
	狮子口（赤城）
	√
	√
	√
	√
	√
	3039
	3638
	

	
	2
	海坑（赤城）
	√
	√
	√
	√
	√
	2616
	945
	

	
	3
	金家塘（始丰）
	√
	√
	√
	√
	√
	1128
	775
	

	
	4
	龙山顶（始丰）
	√
	√
	√
	√
	√
	1600
	1727
	

	
	5
	幸福（福溪）
	√
	√
	√
	√
	√
	4958
	3064
	

	
	6
	岙王（福溪）
	√
	√
	√
	√
	√
	1508
	1492
	

	
	7
	王里溪（平桥）
	√
	√
	√
	√
	√
	5265
	8504
	主副坝

	
	8
	伍佰（平桥）
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	4130
	主副坝

	
	9
	横坑（平桥）
	√
	√
	√
	√
	√
	3100
	450
	

	
	10
	半坑（平桥）
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	6500
	

	
	11
	竹塘岙（平桥）
	√
	√
	√
	√
	√
	508
	716
	

	
	12
	岩头塘（平桥）
	√
	√
	√
	√
	√
	800
	1500
	

	
	12
	上游（平桥）
	√
	√
	√
	√
	√
	2000
	1054
	

	
	14
	蜂桶岩（平桥）
	√
	√
	√
	√
	√
	1612
	828
	

	
	15
	余家岙（平桥）
	√
	√
	√
	√
	√
	330
	250
	

	
	16
	里塘湾（平桥）
	√
	√
	√
	√
	√
	584
	335
	

	
	17
	桐坑溪（白鹤）
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	1700
	

	
	18
	孟岸（白鹤）
	√
	√
	√
	√
	√
	5400
	×
	

	
	19
	杨家岙（白鹤）
	√
	√
	√
	√
	√
	4700
	1135
	

	
	20
	万年山（白鹤）
	√
	√
	√
	√
	√
	1450
	2400
	

	
	21
	墨坑（白鹤）
	√
	√
	√
	√
	√
	845
	1640
	

	
	22
	黄家塘（白鹤）
	√
	√
	√
	√
	√
	1415
	1240
	

	
	23
	单家头（白鹤）
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	2730
	

	
	24
	二亩山（白鹤）
	√
	√
	√
	√
	√
	1100
	700
	

	
	25
	口袋塘（白鹤）
	√
	√
	√
	√
	√
	656
	895
	

	
	26
	盘龙岭（白鹤）
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	2744
	

	
	27
	秧田畈（白鹤）
	√
	√
	√
	√
	√
	1970
	654
	

	
	28
	温塘（白鹤）
	√
	√
	√
	√
	√
	1122
	939
	

	
	29
	莲花（白鹤）
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	1555
	

	
	30
	鸭子坤（白鹤）
	√
	√
	√
	√
	√
	654
	1518
	

	
	31
	利民（坦头）
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	7200
	

	
	32
	岩龙颌（坦头）
	√
	√
	√
	√
	√
	1470
	680
	

	
	33
	岭下（坦头）
	√
	√
	√
	√
	√
	1952
	1670
	

	
	34
	车头安（坦头）
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	×
	

	
	35
	朱树湾（坦头）
	√
	√
	√
	√
	√
	1296
	1380
	

	
	36
	龙珠潭（三合）
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	8585
	

	
	37
	大路周（三合）
	√
	√
	√
	√
	√
	604
	2465
	

	
	38
	栗树园（三合）
	√
	√
	√
	√
	√
	1016
	2190
	

	
	39
	十六潭（三合）
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	4200
	

	
	40
	双坑（三合）
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	2900
	

	
	41
	岩板寺（洪畴）
	√
	√
	√
	√
	√
	2800
	1800
	

	
	42
	光明（洪畴）
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	×
	

	
	43
	谷岙（洪畴）
	√
	√
	√
	√
	√
	3640
	1575
	

	
	44
	大岙（洪畴）
	√
	√
	√
	√
	√
	866
	1040
	

	
	45
	后塘（洪畴）
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	3120
	

	
	46
	胡家岙（街头）
	√
	√
	√
	√
	√
	2340
	487
	

	
	47
	道场岙（街头）
	√
	√
	√
	√
	√
	1650
	338
	

	
	48
	石岩坑（街头）
	√
	√
	√
	√
	√
	1584
	1227
	

	
	49
	蜂桶岩（街头）
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	1293
	

	
	50
	张公岙（街头）
	√
	√
	√
	√
	√
	1470
	387
	

	
	51
	张板溪（石梁）
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	×
	

	
	52
	浪水溪（石梁）
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	1191
	

	
	53
	里岙（石梁）
	√
	√
	√
	√
	√
	2035
	446
	

	
	54
	石门（南屏）
	√
	√
	√
	√
	√
	5309
	991
	

	
	55
	王琅（雷峰）
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	3950
	

	
	56
	三王殿里（雷峰）
	√
	√
	√
	√
	√
	788
	293
	

	
	57
	岩弄口（三州）
	√
	√
	√
	√
	√
	914
	870
	

	
	58
	洋磨坑（三州）
	√
	√
	√
	√
	√
	1763
	358
	

	
	59
	丈坑（泳溪）
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	1800
	

	

	天台县2025-2026年度山塘物业化管理

	养护项目

水库名称

序号
	大坝、溢洪道、排水沟、防汛通道等部位保洁
	库面保洁
	启闭机体表面及螺杆防腐处理
	管理房维修养护
	物料消耗
	绿化养护（㎡）
	砼预制块、干砌块石护坡等滋生草清理（㎡）
	备注

	山塘（33座）
	1
	杨柳树塘（赤城）
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	520
	

	
	2
	孟岙（始丰）
	√
	√
	√
	√
	√
	107
	98
	

	
	3
	大岙里（福溪）
	√
	√
	√
	√
	√
	940
	96
	

	
	4
	跃进(平桥)
	√
	√
	√
	√
	√
	959
	390
	

	
	5
	廿罗塘(平桥)
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	616
	

	
	6
	直留(平桥)
	√
	√
	√
	√
	√
	734
	126
	

	
	7
	桶坑（平桥）
	√
	√
	√
	√
	√
	2832
	473
	

	
	8
	天灯盏（白鹤）
	√
	√
	√
	√
	√
	500
	3758
	

	
	9
	岭后(白鹤)
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	1840
	

	
	10
	新塘湾（白鹤）
	√
	√
	√
	√
	√
	227
	206
	

	
	11
	南岙(坦头)
	√
	√
	√
	√
	√
	1990
	765
	

	
	12
	大林塘(坦头)
	√
	√
	√
	√
	√
	754
	881
	

	
	13
	石井坑（坦头）
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	×
	

	
	14
	泮善岙外(三合)
	√
	√
	√
	√
	√
	1249
	466
	

	
	15
	十八罗(三合)
	√
	√
	√
	√
	√
	669
	1028
	

	
	16
	鹰嘴岩(三合)
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	1960
	

	
	17
	东岙(三合)
	√
	√
	√
	√
	√
	1300
	250
	

	
	18
	岙洋坑中(三合)

大林塘 (坦头)
	√
	√
	√
	√
	√
	566
	648
	

	
	19
	新塘岙（三合）
	√
	√
	√
	√
	√
	2170
	636
	

	
	20
	下井（三合）
	√
	√
	√
	√
	√
	1216
	617
	

	
	21
	里田岙(三合)
	√
	√
	√
	√
	√
	1006
	494
	

	
	22
	屋后塘（洪畴）
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	370
	

	
	23
	青塘孔(街头)
	√
	√
	√
	√
	√
	1059
	529
	

	
	24
	苏州塘(街头)
	√
	√
	√
	√
	√
	1291
	273
	

	
	25
	湖酋村前塘（街头）
	√
	√
	√
	√
	√
	770
	217
	

	
	26
	塘湾（南屏）
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	790
	

	
	27
	龙坑(雷峰)
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	×
	

	
	28
	山王坑(三州)
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	1673
	

	
	29
	里坑(泳溪)
	√
	√
	√
	√
	√
	1490
	264
	

	
	30
	乌坑底(泳溪)
	√
	√
	√
	√
	√
	1765
	523
	

	
	31
	大志(泳溪)
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	1040
	

	
	32
	长坑（泳溪）
	√
	√
	√
	√
	√
	950
	205
	

	
	33
	干坑（泳溪）
	√
	√
	√
	√
	√
	×
	×
	


	天台县2025-2026年度水库、山塘巡查及相关平台数据管理

	序号
	工程类别
	工程量（座）
	服务期限
	巡查频次
	备注

	1
	水库
	66
	合同生效之日起24个月
	汛期每天一次，非汛期3天一次，且每周不少于3次          
	

	2
	重要山塘
	12
	
	汛期每3天一次，非汛期15天一次
	

	3
	普通山塘
	21
	
	汛期每3天一次，非汛期15天一次
	

	合计
	99
	
	
	


	天台县2025-2026年度水库大坝安全监测及数据报告编制

	序号
	水库名称
	观测项目
	单位
	工程量
	服务期限
	备注

	1
	狮子口（赤城）
	变形观测
	个
	13
	合同生效之日起24个月
	

	
	
	渗流观测
	个
	6
	
	

	2
	海坑（赤城）
	变形观测
	个
	5
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	6
	
	

	3
	金家塘（始丰）
	变形观测
	个
	7
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	5
	
	

	4
	龙山顶（始丰）
	变形观测
	个
	10
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	14
	
	

	5
	幸福（福溪）
	变形观测
	个
	6
	
	

	6
	岙王（福溪）
	变形观测
	个
	5
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	6
	
	

	7
	王里溪（平桥）
	变形观测
	个
	8
	
	

	8
	伍佰（平桥）
	变形观测
	个
	10
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	10
	
	

	9
	横坑（平桥）
	变形观测
	个
	6
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	9
	
	

	10
	半坑（平桥）
	变形观测
	个
	8
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	14
	
	

	11
	竹塘岙（平桥）
	变形观测
	个
	3
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	7
	
	

	12
	岩头塘（平桥）
	变形观测
	个
	7
	
	

	13
	上游（平桥）
	变形观测
	个
	6
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	6
	
	

	14
	蜂蛹岩（平桥）
	变形观测
	个
	6
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	6
	
	

	15
	余家岙（平桥）
	变形观测
	个
	6
	
	

	16
	里塘湾（平桥）
	变形观测
	个
	6
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	6
	
	

	17
	桐坑溪（白鹤）
	变形观测
	个
	9
	
	

	18
	孟岸（白鹤）
	变形观测
	个
	6
	
	

	19
	杨家岙（白鹤）
	变形观测
	个
	8
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	8
	
	

	20
	万年山（白鹤）
	变形观测
	个
	6
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	10
	
	

	21
	墨坑（白鹤）
	变形观测
	个
	6
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	8
	
	

	22
	黄家塘（白鹤）
	变形观测
	个
	5
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	3
	
	

	23
	单家头（白鹤）
	变形观测
	个
	7
	
	

	24
	二亩山（白鹤）
	变形观测
	个
	5
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	5
	
	

	25
	口袋塘（白鹤）
	变形观测
	个
	8
	
	

	26
	盘龙岭（白鹤）
	变形观测
	个
	6
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	3
	
	

	27
	温塘（白鹤）
	变形观测
	个
	8
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	10
	
	

	28
	秧田畈（白鹤）
	变形观测
	个
	6
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	6
	
	

	29
	莲花（白鹤）
	变形观测
	个
	6
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	6
	
	

	30
	鸭子坤（白鹤）
	变形观测
	个
	4
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	6
	
	

	31
	利民（坦头）
	变形观测
	个
	6
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	12
	
	

	32
	岩龙颌（坦头）
	变形观测
	个
	7
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	4
	
	

	33
	岭下（坦头）
	变形观测
	个
	9
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	6
	
	

	34
	车头安（坦头）
	变形观测
	个
	3
	
	

	35
	朱树湾（坦头）
	变形观测
	个
	7
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	13
	
	

	36
	龙珠潭（三合）
	变形观测
	个
	7
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	9
	
	

	37
	大路周（三合）
	变形观测
	个
	9
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	9
	
	

	38
	栗树园（三合）
	变形观测
	个
	6
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	6
	
	

	39
	十六潭（三合）
	变形观测
	个
	11
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	6
	
	

	40
	双坑（三合）
	变形观测
	个
	8
	
	

	41
	岩板寺（洪畴）
	变形观测
	个
	5
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	9
	
	

	42
	光明（洪畴）
	变形观测
	个
	4
	
	

	43
	谷岙（洪畴）
	变形观测
	个
	6
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	9
	
	

	44
	大岙（洪畴）
	变形观测
	个
	6
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	7
	
	

	45
	后塘（洪畴）
	变形观测
	个
	8
	
	

	46
	胡家岙（街头）
	变形观测
	个
	5
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	6
	
	

	47
	道场岙（街头）
	变形观测
	个
	5
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	6
	
	

	48
	石岩坑（街头）
	变形观测
	个
	6
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	3
	
	

	49
	蜂蛹岩（街头）
	变形观测
	个
	6
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	6
	
	

	50
	张公岙（街头）
	变形观测
	个
	5
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	6
	
	

	51
	张板溪（石梁）
	变形观测
	个
	2
	
	

	52
	浪水溪（石梁）
	变形观测
	个
	6
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	6
	
	

	53
	里岙（石梁）
	变形观测
	个
	5
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	6
	
	

	54
	石门（南屏）
	变形观测
	个
	9
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	9
	
	

	55
	王琅（雷峰）
	变形观测
	个
	5
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	6
	
	

	56
	三王殿里（雷峰）
	变形观测
	个
	6
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	6
	
	

	57
	岩弄口（三州）
	变形观测
	个
	3
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	9
	
	

	58
	洋磨坑（三州）
	变形观测
	个
	8
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	8
	
	

	59
	丈坑（泳溪）
	变形观测
	个
	8
	
	

	
	
	渗流观测
	个
	8
	
	

	合计
	
	
	718
	
	

	说明：位移、沉降一年四次；渗流一个月2次。每个水库于合同签订后每年年底出一份报告，合同到期后出一份报告。


▲2、服务内容及要求：包括工程检查观测、工程维修养护、工程保洁、数据管理等。

本项目按《浙江省小型水库运行管理规程》、《浙江省山塘运行管理规程》等规程要求，工程标准化管理手册等文件进行物业化管理（遇管理制度变化，中标人应按照最新的管理制度进行管理，如中标人不按照最新管理制度进行管理，采购人有权取消合同）。

还应满足以下要求：

工程检查观测要求

（1）安全监测

a、仪器设备、人员素质的要求：根据安全监测精度要求高的特点，为此要求安全监测应使用精密水准仪(S1或S05级)，水准尺也应使用受环境及温差变化影较小的高精度铟合金水准尺。在不具备铟合金水准尺的情况下，使用一般塔尺尽量使用第一段标尺。

人员素质的要求，必须接受专业学习及技能培训，熟练掌握仪器的操作规程，熟悉测量理论能针对不同工程特点、具体情况采用不同的观测方法及观测程序，对实施过程中出现的问题能够会分析原因并正确的运用误差理论进行平差计算，做到按时、快速、精确地完成每次观测任务。

人员组成：成员包括技术负责人一人，项目负责人一人，观测人员一人。

b、监测时间的要求：位移、沉降一年四次，渗流一个月2次。

c、作业人员必须严格按规范要求施测并进行自检，做到记录清晰、齐全，计算准确无误。检查员应及时对成果进行检查，发现问题及时处理。审核员负责报告的审核，把好质量的最后一道关。

d、观测要求：①重力坝的观测要求：重力坝位移观测布置坝顶上游侧（防浪墙）4个监测点、1个工作基点和1个校核基点和1个水准基点；拱坝表面变形观测布置坝顶上游侧（防浪墙）3个监测点、2个工作基点和1个校核基点和1个水准基点。②土石坝观测要求：大坝表面变形观测布置在上游坝坡、坝顶下游侧和下游坝坡3个监测点，设2个横断面共6个监测点，同时在大坝两端山体上设置1个水准点、1个位移和沉降工作基点，在坝下游侧2个位移和沉降校核基点。其他水库渗水浊度观测要求：可通过肉眼进行观察，当发现渗水较为浑浊时，应采集样品，进行相关的浊度检测。工程观测根据规程要求进行观测、记录、填报表格、整理台账，在年底前递交年度观测资料整编报告和观测资料初步分析报告。

（2）巡查

a、日常巡查的次数：水库汛期每天一次，非汛期3天一次，且每周不少于3次。山塘汛期每3天一次，非汛期15天一次。汛期为4月15日至10月15日。

b、年度巡视检查。在每年的汛前汛后、用水期前后、冰冻较严重的地区的冰冻期和融冰期、有蚁害地区的白蚁活动显著期等，应按规定的检查项目，由管理单位负责人组织领导，对土石坝进行比较全面或专门的巡视检查。检查次数，视地区不同而异，一般每年不少于二至三次。

c、特别巡视检查。当土石坝遇到严重影响安全运用的情况（如发生暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴，以及库水位骤升骤降或持续高水位等）、发生比较严重的破坏现象或出现其他危险迹象时，应由主管单位负责组织特别检查，必要时应组织专人对可能出现险情的部位进行连续监视。

d、巡查必须采用移动终端，根据巡视路线进行巡查，每次巡查结束后，应后附巡查结果照片，照片必须有拍摄日期。巡查记录本必须按实规范填写。对异常情况发生和损坏部位应有详细记录与说明，必要时进行图像记录，并及时报告。

e、运行管理平台手机巡查要求：①按照规程要求的频次和内容进行巡查，每次巡查必须要有现场巡查轨迹上传，并能在平台上查询到记录。②轨迹记录：开启巡查按钮后，开始GPS定位，定位成功后将当前地理坐标数据发送至系统服务器数据库。③隐患上传：巡查员、管护人员在工作中碰到问题时可通过文字、拍照、视频等方式将现场情况发送至服务端，管理人员对发现的隐患进一步识别、分类后，给出处理意见或上报相关责任部门进行隐患排除。④维修养护：养护人员在进行养护工作时，可通过拍照和文字描述的方式记录养护前工程面貌和养护后工程面貌，从而描述养护工作的落实情况。并开通手机，采用手机终端进行上传到市平台进行完善。⑤蓄放水管理：蓄放水时通过巡查管护软件可进行蓄放水开始时间、结束时间等信息的记录和上传，并对放水前、放水中、放水后的放水设施出水口拍照，并上传照片。⑥水位上报：针对设有建设水位监测设施的水利工程，管理人员可以通过移动端上报水位信息。

f、物业管护单位需承担相关平台中所承包水利工程的基础资料及日常运行管理录入任务，包括日常巡查、设备巡检及维修、维修养护、绿化保洁等工作记录。平台录入频次与巡查频次相对应，确保巡查结果录入的真实性和准确性。巡查手机由投标人自行解决。

(3)工程维修养护要求

中标人应按合同约定对所承包的工程及附属设施进行经常性保养和维修，及时处理局部、表面、轻微的缺陷和损坏，保持工程的完整和正常运行。受损部位维修，其标准不低于原结构设计标准，并使新老结构良好结合。维修发生的工程量按合同的约定，及时报采购人核准验收。维修养护要做好记录，并编制报表及时归档备查。

a、水库（山塘）大坝

坝身维修养护，清除迎、背水坡杂草、灌木，背水坡草皮修剪，要求确保草皮长度不超过10cm，且每月修剪不得少于一次；根据情况及时对背水坡进行补撒草籽作业，背水坡草皮退化严重的大坝须重新撒播草籽，具体数量以采购人确定的座数为准，费用含在总报价中；坝顶及背水坡局部坑洼、凹陷土方修补回填（每处回填方量小于1m³），坝身及坝前库面垃圾捡拾，局部破损的砼进行修复（每处破损面积≤5m²，每处工程量≤1m³）；检查坝体有无白蚁活动迹象，存在白蚁活动迹象的须及时汇报；大坝有渗漏明流的及存在坍洞，可能影响坝体安全的，应及时报告采购人和所在乡、镇政府或街道办事处相关人员。

b、溢洪道

清理阻碍泄洪的装置，如拦鱼网、拦鱼杆等，及时清理堆积在溢洪道内的垃圾、土石方，清理溢洪道两侧影响泄洪的杂草、灌木；局部破损的砼进行修复（每处破损面积≤5m²，每处工程量≤1m³）；每季度须对闸门和启闭系统进行检查并对发现的问题进行处理，超出维修养护范围的及时上报。检查、维修内容包括：启闭系统电气系统检查和易耗件、小件零件更换、维修，启闭机运转检查，润滑油补充，备品备件检查等。

c、放水系统

经常检查放水系统，清理影响放水系统正常工作的垃圾、杂物。对放水隧洞要求每年进洞检查一次，清理洞内掉落的块石等物，检查涵管出水口有无漏水情况，发现漏水情况要及时报告水库所在乡镇政府人民政府或街道办事处。每季度须对闸门和启闭系统进行检查，检查维修包括闸门平整度和变形检查、闸门止水检查，闸门槽异物清理，启闭系统电气系统检查和易耗件、小件零件更换、维修，启闭机运转检查，润滑油补充，备品备件检查等，对发现的问题进行及时处理，超出维修养护范围的及时上报。每年对启闭机、拉杆和闸门等进行除锈防腐不得少于一次。对虹吸放水装置要求检查有无漏气情况，存在漏气情况的，及时维修确保设备正常运行。及时清除管身锈斑，除锈防腐工作每年不得少于一次。如放水系统故障，需邀请潜水员进行清理清除的费用含在报价中。

d、附属设施及其他

1）防汛道路：水库上坝道路是人行道的，需经常对道路进行维护，清理道路两侧杂草、灌木等，确保山路畅通，便于管理人员行走。

2）管理房和启闭机房：检查有无漏水情况，及时修补剥落的墙面，整理屋顶瓦片等，保持门窗、地面的整洁，清理出不属于水库维修养护和巡查管理的物品，确保管理房和启闭机房正常使用。

3）水雨情观测设施：保持水位尺完整，及时更换缺失水位尺；检查水雨情遥测系统工作情况，发现存在故障的及时汇报，以确保设备的正常运行。

4）检查和维修工程范围内的坝体、溢洪道、启闭机拉杆等处的栏杆。

5）库面保洁：清理迎水面2米范围内库区内漂浮垃圾，确保库面清洁。

如遇省市创建考核、重大活动、节假日和突发公共事件等，投标人应无条件服从采购人和监管部门的统一安排和调度，配合做好工程突击性保洁工作。

如发生新闻媒体曝光、群众举报沿线保洁不到位情况属实的，投标人应服从采购人安排立即给予整改清理。整改不到位的，采购人有权请第三方单位进行保洁，保洁费用从合同资金中扣除，并取消该水库全年的维修养护费用。情节严重的处于5000元以上、1万元以下罚款，在当期服务费支付时扣除。

采购人不定期进行抽查，抽查时，投标人需进行临时保洁，费用包含本次投标中，不另行计算。

(4)管理养护相关工作要求：

a、合同签订后一个月内，中标人须根据水库分布地理位置和水库特征，编制水库管理养护制度和维修养护计划，确定维修养护方案并报采购人审查同意。

b、落实维修养护人员，办理人员人身伤害保险和第三者责任险，确定各乡镇联系人员并报采购人。制订年度上岗人员培训计划并报采购人备案。

c、采购维修养护物资和工具和劳动保护用品，及时分发至每一维修养护人员。

d、做好日常巡视、维修工作、月报、年报及专项检查工作报告。汛前、汛后各组织一次专项检查，出具专项检查报告，报县水利局。

e、对突发事件要及时妥善处理，做好防汛、抗台抢险工作，并做好数据、图片和台帐的记录、存档，及时反映情况，必须服从招标单位的统一指挥和安排。

f、及时向有关职能部门反映水工程和水环境安全，以及水事问题、水事违法案件。

g、协助调查、解决来电来信来访。

h、日常维修养护过程中，必须接受县水利局的监督检查。

i、管理养护设备（工器具）、人员和作业时间要求：

1)管理养护设备（工器具）：本项目需要的各类管护设备（工器具）由中标人自行解决，投标人应根据水库特点及相关规定，自行考虑相关设备，但必须符合有关规定，满足维修养护需要。

2)维修养护人员：本项目要求投入维修养护的人员不得少于20人。中标人办理好维修养护人员人身保险，且男性维修养护人员年龄不得超过60周岁，女性不超过55周岁。从业人员需穿戴由中标人提供的统一服装，并佩戴上岗证件。

为保障职工人身安全，在项目进场服务前，中标人必须办理好建筑工程一切险，同时为所有管理维修人员投保人身意外伤害保险和第三者责任险，投保金额不低于100万元/人，事故次数不限（不计免赔额），投保人数（列明实际投保人员名单、作业地点）在保险合同签订后3日内报采购人，保单原件在合同签订后1个月内报采购人（复印件备案），保险费用含在报价中。

(5)其他要求

为规范和提升水库管理养护工作，中标人必须按以下要求开展工作。

a、管理养护人员在每次巡查、养护后必须立即做好记录，记录本由采购人统一格式，严禁代记或集中记录，以备查考。记录内容力求详实，一律使用黑色水笔，字迹清楚、端正，严禁杜撰、随意涂改，记录日期一律用公历。如发现异常情况，管理养护人员必须立即上报当地乡镇(街道)政府和采购人。

b、由于工作失职而造成不良后果的，视后果轻重扣除一定金额的合同款，造成严重后果的依法追究法律责任。

c、管理养护检查频率分汛期和非汛期（汛期：4月15日到10月15日），汛期每周检查一次，非汛期检查每半月不少于一次，检查记录采用由采购人提供统一的格式记录本。对溢洪道有闸控制的水库中标人增加闸门试机记录（启闭设备原则每年不少于两次，其中汛期之前需重点检查）。

d、中标后由中标人对需管理养护的水库进行现状照片采集成册工作。进场后首先对水库现状摄制照片，每月在原址摄制同样照片，每月制作照片册以作对比，注明照片摄制时间，以体现管理养护情况。每座水库照片不得少于五张，即大坝，溢洪道、放水系统、上坝道路、附属设施。照片册每期制作两套报采购人。

e、中标人在合同履行期间做好每月管理养护月报工作，月报格式及数量由采购人确定，每期制作18份报采购人和各乡镇、街道。

f、中标人在服务期间须收集并存放档案资料，如遇检查，乙方未能及时或不能提供资料的，每次扣5000元，在当期服务费支付时扣除。
(6)安全管理：

a、保持溢洪道畅通，溢洪道进口处无异物，无拦鱼网栅等阻水作物，确保行洪安全，发现一次扣200元。

b、不服从县、乡镇(街道)防汛指挥机构、水行政主管部门和乡镇(街道)人民政府的统一指挥者，按情节轻重，每发现一次扣200元至500元，在当期服务费支付时扣除。

c、在水库管理和保护范围内有任意堆放物料、建房、挖砂、取土、爆破、违章耕种、炸鱼等活动，发现上述活动未及时制止和及时汇报，根据事态大小，每发现一次扣200元至1000元，在当期服务费支付时扣除。

安全监测：提出各监测项目的工作内容、流程、要求、记录表式，制定监测资料整编分析的要求和成果报告题纲。

数据管理要求：

67座水库、33座山塘数据管理，包括部、省、市平台，如遇平台升级，承包人应按照最新平台要求录入数据。

承包人需要录入的数据包括：①工程首页；②基础管理；③安全管理；④控运运行；⑤维修养护；⑥应急管理；⑥后台管理；⑦数据上报。需在每月的5号前完成上个月的动态数据录入，且动态数据必须要上传省市平台，静态数据按照天台县水利局要求录入。

中标人每年对观测数据进行整编分析，形成安全监测报告，包含沉降位移分析报告、渗流分析报告，期间如发生特殊情况，采购人要求提前分析的，应提前出具分析报告，且分析报告必须由具备水利水电勘测设计乙级以上（含乙级）资质单位，或水利部（水建管〔2003〕472号文件）公布的具有水库大坝安全评价资格的有关科研单位和大专院校出具，否则该分析报告采购人不予认可。

中标人应在接到采购人通知后30日内出具分析报告，逾期出具的，每次扣2000元，在当期服务费支付时扣除。
3、考核

本项目具体考核办法如下：

乡镇（街道）水库（山塘）管理养护日常检查评分表

            乡镇（街道）           水库 （山塘）               年      月     日

	检 查 内 容
	分值
	扣分标准
	检查得分
	扣分原因

	人员

管理
	存在劳动保护配备不齐，不按安全操作规程作业，不听指挥等不文明作业现象.
	2
	每发现一处扣1分
	
	

	现场

考核

标准
	坝身没有积存垃圾；坝趾区外1米内不存在灌木类植物滋生等现象.
	2
	好--2分

一般--1分

差--0分
	
	

	
	大坝局部坑洼、凹陷土方未修补回填（每处回填方量小于1m³）；局部破损的砼未修复（每处破损面积≤5m²）。
	2
	每发现一处扣1分
	
	

	
	迎、背水坡杂草清除，背水坡草皮修剪（草的长度不超过10cm）；背水坡有草皮的，草皮退化较多时需及时种植草皮.
	10
	好--10分

一般--6分

差--0分
	
	

	
	溢洪道进口有拦鱼网等及时上报；溢洪道内及两侧没有杂草灌木、杂物、土石方等影响行洪的障碍物；有局部破损的砼及时修复.（每处破损面积≤5m²）
	5
	好--5分

一般--3分

差--0-2分
	
	

	
	启闭机及时上油，除锈防腐处理到位；没有拉杆锈蚀、弯曲严重等现象.(虹吸管没有锈蚀，能正常使用.).启闭机损坏需及时维修或上报.
	6
	好--6分

一般--4分

差--0-2分
	
	

	
	巡查道路保持通畅，道路两侧没有影响通行的杂草、灌木或块石等.
	2
	好--2分

差--0分
	
	

	
	及时清理库区内漂浮垃圾（迎水面坝脚2米范围内），确保库面清洁.
	4
	好--4分

一般--2分

差--0分
	
	

	
	水位尺保持完整、没有缺失，没有管护不善现象.
	4
	好--4分

一般--2分

差--0分
	
	

	
	工程范围内的坝体、溢洪道等处的栏杆维护.
	2
	好--2分

差--0分
	
	

	
	启闭机房、管理房保持整洁卫生，不能有杂物堆积；门窗损坏需及时维修，墙面有剥落现象需修补，没有漏水现象，确保可正常使用.
	6
	好--6分

一般--4分

差--0分
	
	

	
	工程附属设施、标志标牌、监测设施等保持完好.
	2
	好--2分

一般--1分

差--0分
	
	

	
	存在其他影响工程面貌的情况.
	3
	每发现一处扣1分
	
	

	合　　　计
	50
	
	

	检查人员签名
	


天台县水利局水库（山塘）管理养护抽查评分表

            乡镇（街道）           水库 （山塘）               年      月     日

	检 查 内 容
	分值
	扣分标准
	检查得分
	扣分原因

	现场

考核

标准
	坝身没有积存垃圾；坝趾区外1米内不存在灌木类植物滋生等现象.
	3
	好--3分

一般--1分

差--0分
	
	

	
	大坝局部坑洼、凹陷土方未修补回填（每处回填方量小于1m³）；局部破损的砼未修复（每处破损面积≤5m²）.
	3
	每发现一处扣1分
	
	

	
	迎、背水坡杂草清除，背水坡草皮修剪（草的长度不超过10cm）；背水坡有草皮的，草皮退化较多时需及时种植草皮.
	8
	好--8分

一般--5分

差--0分
	
	

	
	发生有白蚁、渗漏等情况未及时上报和记录的.
	1
	未上报不得分
	
	

	
	溢洪道进口有拦鱼网等及时上报；溢洪道内及两侧没有杂草灌木、杂物、土石方等影响行洪的障碍物；有局部破损的砼及时修复.（每处破损面积≤5m²）.
	4
	好--4分

一般--2分

差--0分
	
	

	
	启闭机及时上油，除锈防腐处理到位；没有拉杆锈蚀、弯曲严重等现象.(虹吸管没有锈蚀，能正常使用).启闭机损坏需及时维修或上报.
	5
	好--5分

一般--3分

差--0分
	
	

	
	上坝道路保持通畅，道路两侧没有影响通行的杂草、灌木或块石等.
	2
	好--2分

差--0分
	
	

	
	及时清理库区内漂浮垃圾（迎水面坝脚2米范围内），确保库面清洁.
	3
	较好--3分

较差--0分
	
	

	
	水位尺保持完整、无缺失，没有管护不善现象.
	3
	好--3分

一般--1分

差--0分
	
	

	
	工程范围内的坝体、溢洪道等处的栏杆维护；工程附属设施、标志标牌、监测设施等保持完好.
	4
	好--4分

一般--2分
差--0分
	
	

	
	启闭机房、管理房保持整洁卫生，不能有杂物堆积；门窗损坏需及时维修，墙面有剥落现象需修补，没有漏水现象，确保可正常使用.
	3
	好--3分

一般--1分

差--0分
	
	

	
	其他不满足管理养护要求的.
	2
	每处扣1分
	
	

	台帐管理
	养护台帐记录没有及时同期更新上传至平台.
	4
	每发现一处扣1分
	
	

	巡查情况
	工程巡查轨迹没有或不完整，巡查率未达到95%以上的.
	4
	巡查率每低1%，扣1分
	
	

	
	巡查员清楚本工程的基本情况和运行情况，能正确回答上级部门抽查提问的。
	1
	好--1分

差--0分
	
	

	合　　　计
	50
	
	

	检查人员签名
	


说明;

（1）考核机构及形式：

物业化管护实行日常检查、不定期抽查相结合的季度考核机制。按天台县水库（山塘）管理养护日常检查评分表，以乡镇（街道）为主体，乡镇（街道）须每月对辖区内的水库山塘进行评分考核（评分表每季度一次报送县农水中心），县农水中心不定期对有管护任务的水库山塘进行抽查评分，每季度根据管护单位提交的维修养护资料台帐进行季度考核。

（2）考核机制：

每年底提交维修养护考核台帐，台帐内容包括人员和培训情况，管理养护机械设备、材料等使用情况，管理养护巡查记录等。季度考核满分100分，考核评分为二部分，一是乡镇每月常态评分（占总分值50%），取月度得分的平均值；二是县水利局不定期抽查评分（占总分值50%），取多次抽查得分的平均值。最终考核分在85分以上的为合格，不满85分的，每少1分扣除管理养护经费5000元。

上级检查发现物业化管理不到位扣款标准：水利部检查存在问题扣除管理养护经费8000元/座，省水利厅检查存在问题扣除管理养护经费5000元/座，市水利局检查存在问题扣除管理养护经费3000元/座。
双方委托银行代付代收有关费用。

中标人拟投入本项目的车辆设备在签订合同前到岗到位，否则采购人有权取消合同。
▲二、商务要求
1.付款方法：根据考核结果按月支付（具体为：服务期间，服务价款结合本合同附件2考核结果按月支付，每月足额支付金额为：天台县2025-2026年小型水库和山塘物业化管理（巡查、养护）合同价款/24，每月的服务费于次月15号之前支付（每月的服务费均在考核扣分扣款以及其他扣款后支付，具体扣分扣款标准按本合同附件2《天台县2025-2026年小型水库和山塘物业化管理（巡查、养护）考核办法》以及本合同相应条款执行，若当月无考核扣分扣款和其他扣款则足额支付）。
中标人未能在约定的服务期限内完成的或服务质量未达到合同规定的质量标准的，采购人有权暂缓支付当期服务价款。

付款待具备付款条件后进行支付。付款前，中标人需开具足额发票交付甲方，如未开具，则付款时间相应顺延。

2.服务期限：合同生效之日起24个月。
说明：本章中“▲”条款为实质性实质性条款，投标文件须作出实质性响应，并在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应；本章中除“▲”条款外的其它某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

第五章 评标办法及评分标准

一、总则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性，不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评货物正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

二、评标办法：采用综合评分法总得分为100分，其中商务与技术得分80分，价格得分20分。

（一）评标要求

1、评标委员会将对投标文件的内容进行评审，凡投标文件实质性内容不响应采购文件要求和关键格式不符合采购文件规定的，经评标委员会认定作为无效标处理。评标委员会经过审标、询标，在对各供应商及其投标文件进行充分分析、评议的基础上进行打分。
2、总得分为100分。在规定的分值范围内由评委自行评定打分。

3、根据评委打分累计后再取平均分作为供应商的最终得分。

4、所有计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入。

（二）评标

1、投标文件符合性评审
评标委员会首先对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。如果投标文件实质上不响应采购文件要求，评标委员会将按无效标处理。

 2、商务技术文件评审
2.1评标委员会应当按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评价与评分。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标供应商的投标文件进行评价，并汇总每个投标供应商的得分。

2.2商务与技术得分计算方法如下： 

①商务与技术评定分值为80分。

②评标委员会按评分标准（详见表）中的内容，对各供应商的商务技术文件进行评审打分，合计得出各供应商的技术得分。

③各供应商的商务与技术得分由评委自行评议，商务与技术得分评分的最终得分为所有评委评分的平均值。

	序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	1
	认证体系
	供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围包含水利水电工程物业管理服务或水利工程运行（或水利工程运维）等内容的，每个得2分，最高得6分。

【证明材料：同时提供有效期内认证证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台 http://cx.cnca.cn的查询截图证明并加盖供应商公章，未提供或无法认定的不得分。】
	6分

	2
	合同业绩
	供应商提供2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过的类似项目业绩的，每提供1个得1分，满分2分。
【证明材料：提供合同（至少包括首页、关键页、盖章页，并须能体现相关评审因素）扫描件并加盖供应商公章，否者不得分。不提供或无法提供有效证明材料的不得分。】

注：
    类似业绩认定由评审小组根据合同的内容、特点以及与本项目的类似程度等进行认定。

合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。
	2分

	3
	设备投入
	针对小型水库和山塘物业化管理（巡查、养护）的日常巡查和养护等工作需要，拟投入下列自有或租赁车辆、设备【本项最高得10分（不限车辆设备型号，同一车辆设备不重复计分）】：

①具有2辆及以上小型四轮工具车（或厢式车、越野车）的，得2分，最多得2分；

②具有无人机（具有专业航拍功能）的，每提供1台得1分，最多得2分；

③具有割灌机（或打草机、绿篱机）的，每提供1台得1分，最多得2分；

④具有全站仪（或水准仪、GPS）的，每提供1台得1分，最多得2分；

⑤具有柴油发电机的，每提供1台得1分，最多得2分。
供应商按以下要求提供相应的证明材料：

（1）以上自有车辆【指小型四轮工具车（或厢式车、越野车）】须同时提供以下证明材料扫描件并加盖供应商公章：①车辆的实物照片；②有效年检期内的车辆行驶证；③车辆购买发票。①、②、③必须同时提供；提供的证明材料不符合要求的不得分。

（2）以上自有设备【指无人机（具有专业航拍功能）、割灌机（或打草机、绿篱机）、全站仪（或水准仪、GPS）、柴油发电机】须同时提供以下证明材料扫描件并加盖供应商公章：①设备的实物照片；②设备购买发票。①、②必须同时提供，无人机还须另外提供无人机的专业航拍功能说明证明材料；提供的证明材料不符合要求的不得分。】

（3）以上租赁车辆须同时提供①租赁合同；②有效年检期内的车辆行驶证；③出租人的车辆购车发票；④车辆的实物照片。①、②、③、④必须同时提供；提供的证明材料不符合要求的不得分。

（4）以上租赁设备须同时提供①租赁合同；②出租人的设备购车发票；③设备的实物照片。①、②、③必须同时提供，无人机还须另外提供功能说明证明材料。提供的证明材料不符合要求的不得分。
	10分

	4
	人员配置
	项目负责人：

①具有水利工程运行管理专业高级工程师及以上职称的，得2分；具有水利工程运行管理专业中级职称的，得1分。按最高得分，本项最高得2分。

②具有水利水电工程专业二级及以上建造师注册证书的，得2分。本项最高得2分。
{证明材料：同时提供相应的证书扫描件和2025年2月-2025年7月连续6个月的由供应商为其（指项目负责人）缴纳的社保证明【社保清单上必须能明确反映缴费人员名字，身份证号码，所在单位名称及采购文件规定需缴纳的月份，如为法定代表人则提供法定代表人证明材料（提供法定代表人证明材料后，社保证明不再作要求）并加盖供应商公章，否则不得分。}
	4分

	
	
	技术负责人：

①具有水利工程运行管理专业高级工程师及以上职称的，得2分；具有水利工程运行管理专业中级职称的，得1分。按最高得分，本项最高得2分。

②具有水利水电工程专业二级及以上建造师注册证书的，得2分。本项最高得2分。
{证明材料：同时提供相应的证书扫描件和2025年2月-2025年7月连续6个月的由供应商为其（指技术负责人）缴纳的社保证明【社保清单上必须能明确反映缴费人员名字，身份证号码，所在单位名称及采购文件规定需缴纳的月份，如为法定代表人则提供法定代表人证明材料（提供法定代表人证明材料后，社保证明不再作要求）并加盖供应商公章，否则不得分。}
	4分

	
	
	项目组成员（项目负责人和技术负责人除外）：

1、配备具有高低压电工、无人驾驶航空器系统操作手合格证、闸门运行工、水利安全员人员的，每有1人得1分。本项最高得4分。
3、配置有测量工、档案管理人员的，每有1人得1分。本项最高得2分。

【证明材料：同时提供上述人员的相关证书（人员的相关证书指：高低压电工、无人驾驶航空器系统操作手合格证、闸门运行工、水利安全员人员须提供上岗证或培训合格证书或职业证书；测量工须提供上岗证或职称证书；档案管理人员须提供档案管理类职业证书或上岗证 扫描件和2025年2月-2025年7月连续6个月的由供应商为上述人员缴纳的社保证明【社保清单上必须能明确反映缴费人员名字，身份证号码，所在单位名称及采购文件规定需缴纳的月份，如为法定代表人则提供法定代表人证明材料（提供法定代表人证明材料后，社保证明不再作要求）并加盖供应商公章，并且项目组成员之间相互不得兼任，否则不得分。】
注：一人多证只计一次分，且最高得分计。项目组成员之间相互不得兼任。
	6分

	5
	对本项目现状了解以及现状问题分析
	根据供应商针对本项目现状的认识程度，以及对本项目各项服务工作面临的现状问题的分析是否科学到位、考虑全面进行打分（0-5分），没有此项内容得0分。
	5分

	6
	合理化建议
	根据供应商针对本项目调查分析结果提出的合理化建议从可操作性、合理性、针对性等方面进行打分（0-4分），没有此项内容得0分。
	4分

	7
	重难点分析及重难点解决措施
	根据供应商针对项目的重难点分析是否切合项目背景和目标，分析是否到位、考虑全面，以及对本项目重难点提出的解决措施是否详实具体、针对性、操作性强进行打分（0-5），没有此项内容得0分。
	5分

	8
	巡查检查方案
	根据供应商巡查检查方案的合理性等方面与项目对应需求的满足程度等，巡查检查方案是否具有针对性且满足实际需求，在科学性、可靠性、成熟性、实用性等方面进行打分（0-5），没有此项内容得0分。
	5分

	9
	监测方案
	根据供应商监测方案的合理性等方面与项目对应需求的满足程度等，监测方案是否具有针对性且满足实际需求，在科学性、可靠性、成熟性、实用性等方面进行打分（0-5），没有此项内容得0分。
	5分

	10
	除草保洁人员安排计划
	根据供应商除草保洁人员安排计划是否合理，是否符合本项目要求，是否详细列出步骤节点，保证措施等情况进行打分（0-4分），没有此项内容得0分。
	4分

	11
	信息平台数据维护方案
	根据各投标人的信息平台数据维护方案的合理性、科学性等进行打分（0-5），没有此项内容得0分。
	5分

	12
	规章制度和档案管理制度
	根据供应商针对本项目规章制度的建立是否健全，档案管理制度完善、充分考虑用户实际使用需求及充分考虑项目实际情况等进行打分（0-4），没有此项内容得0分。
	4分

	13
	质量、安全、文明施工及环保、消防等方面保障措施
	根据供应商针对本项目实施过程中提供的确保本项目项目质量、安全、文明施工及环保、消防等方面保障措施是否科学、合理、到位等进行打分（0-5分），没有此项内容得0分。
	5分

	14
	服务能力
	根据供应商承诺的服务响应时间、其他优惠条件等情况进行打分（0-3），没有此项内容得0分。
	3分

	15
	应急预案
	根据供应商针对本项目实施中可能遇到的紧急事件、自然灾害、突发事件、异常处理及配合重大活动等应急预案和对应的解决措施情况的科学性、合理性进行打分（0-3分），没有此项内容得0分。
	3分


3、报价文件评审

3.1报价得分计算方法如下：

①价格评定分值为20分。 

②评标基准价的确定：

A、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供电子答复，必要时提交相关证明材料。供应商不能在评标委员会要求的时间内作出合理电子答复或提供相关证明材料的，或者评标委员会认为其所作出的电子答复不合理的，该投标作无效标处理。

B、价格分统一采用低价优先法计算,即满足采购文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价,其价格分为满分。供应商的价格分按照下列公式计算:

报价得分=(评标基准价/投标报价)×20%×100

4、政府采购政策性规定说明：

（1）中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策
1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》[财库〔2020〕46号]和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》[财库〔2022〕19号]的相关规定，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。供应商按工信部联企业〔2011〕300号规定的划分标准提供《中小企业声明函》（附件）。评标委员会依据《中小企业声明函》来审查供应商是否属于小型或微型企业，享受评审中价格扣除政策。中标人为中小企业的，将随中标结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

2）根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。中标人为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3）根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

同一供应商（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。以上证明材料不提供或提供不全的视为自动放弃优惠政策。
注：①中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

②在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。



（2）节能产品、环境标志产品的强制采购政策
根据财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并编制在投标文件中，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。）

（3）节能产品、环境标志产品的优先采购政策 

根据财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并编制在投标文件中。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。）

（4）科技创新扶持政策 

1）采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。
2）对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。
（5）政府绿色采购扶持政策 
1）修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同。
2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
5、评委对各部分得分汇总,得出本项目各供应商的最终得分：
    供应商的总得分=商务与技术得分+报价得分
6、中标候选供应商的确定：
评标委员会按评标总得分由高到低顺序排列。推荐总得分最高的供应商为中标候选供应商；总得分相同的，取投标报价低者为中标候选供应商；总得分和投标报价都相同的，则抽签确定。
第六章  投标文件格式

附件一：                                              
天台县2025-2026年小型水库和山塘物业化管理 

（线上电子招投标） 

项目编号：DCCG-2025-Z006

资

格

文

件

供应商全称                                 （盖公章）
年  月  日 
投标截止时间前其他单位或个人不得解密、提取
附件二：


投标声明函
致天台县水利局：
（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址    。
我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方自愿参加贵方组织的天台县2025-2026年小型水库和山塘物业化管理 （项目编号：DCCG-2025-Z006）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1. 我方在参与投标前已详细审查了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意采购文件的相关条款。
2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
3.若中标，我方严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同责任和义务。
4.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
5.我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人也不存在直接控股、管理关系。
6.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

7.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

8.我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
9.我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录。
10.我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

11.我方独立参加此次政府采购活动，未与其他单位组成联合体。

12.我方不是公益一类事业单位，不是使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此声明！
供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

                                            年    月    日                                      
附件三：                       

天台县2025-2026年小型水库和山塘物业化管理  

（线上电子招投标）
项目编号：DCCG-2025-Z006
商

务

技

术

文

件
供应商全称                                 （盖公章）
年  月  日 
投标截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

附件四：

法定代表人（负责人）资格证明书

供应商名称：                                               
地址：                                                     
成立时间：             年       月      日

经营期限：                                                  

姓名：                  性别：           年龄：                          

身份证号码：                            职务：                              

系                           （供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

供应商全称：                      （盖公章）

附：

联系电话：                                                     

     电子邮箱：                                   
年    月    日
（附法定代表人（负责人）有效身份证件正反面复印件）
附件五：

授权委托书

致天台县水利局：
我           （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工        （姓名）以我方的名义参加天台县2025-2026年小型水库和山塘物业化管理  的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签名负全部责任。

委托期限：                    。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

供应商全称：                            （盖公章）

                       法定代表人（负责人）：                    （签字或盖章）

身份证号码：                                     
附：

委托代理人姓名：                                        

身份证号码：                                                     

联系电话：                                                     

     电子邮箱：                                   
年     月    日

（附委托代理人有效身份证件正反面复印件）
附件六：                        

商务（技术）条款偏离表

项目名称：天台县2025-2026年小型水库和山塘物业化管理   
	序号
	名称
	采购文件要求
	投标文件响应
	偏离情况

	1
	 
	 
	 
	

	2
	 
	 
	 
	

	3
	 
	 
	 
	

	4
	
	
	
	

	5
	 
	 
	 
	

	6
	
	
	
	

	......
	
	
	
	


说明：1、供应商须将投标文件对采购文件的所有偏离填入此表。
2、表格内如不填写，视为完全响应采购文件的要求。

3、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。
供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

年    月    日

附件七： 
拟投入本项目的项目组人员

项目名称：天台县2025-2026年小型水库和山塘物业化管理                                                            

	姓名
	性别
	年龄
	学历学位
	职称资格
	专业
	专业工作年限
	拟任何职

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1、随表提交相应的证明材料扫描件并加盖单位公章（详见评分标准要求）。

2、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

供应商全称：                   （盖公章）
法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）
                                                           年      月     日
附件八： 
合同业绩一览表

	序号
	采购人单位全称
	项目名称
	项目金额（元）
	实施时间
	采购人单位联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：1、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。
     2、 随表提交相应的合同扫描件并加盖公章（详见评分标准要求）。
供应商全称：                   （盖公章）

     法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

年      月     日
附件九：                                             
天台县2025-2026年小型水库和山塘物业化管理  

（线上电子招投标）
项目编号：DCCG-2025-Z006

报

价

文

件

供应商全称                                 （盖公章）
年  月  日 
投标截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

附件十：

投 标 函

致天台县水利局：

我             （姓名）系              （供应商名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的天台县2025-2026年小型水库和山塘物业化管理  的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细阅读全部采购文件，同意采购文件中的各项要求；

2、我方向贵方提交的所有投标文件资料都是准确的和真实的；

3、我方此次向贵方提供的服务，我方有能力提供；

4、服务期：合同生效之日24个月；
5、本投标有效期90天；

6、我方承诺在投标有效期内不修改、不撤销投标文件；

7、按采购文件的规定履行合同责任和义务。

供应商全称：                                （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

单位地址：                                 邮编：                  

电话：                              传真：                         

                                    年    月    日    

附件十一：               

报  价  表
项目名称：天台县2025-2026年小型水库和山塘物业化管理  

	序号
	采购内容
	数量
	金额（元）

	1
	天台县2025-2026年小型水库和山塘物业化管理
	1项
	￥：                    

	投标总报价（大写）：                      元


说明：1、投标总价已包含完成 “天台县2025-2026年小型水库和山塘物业化管理 ”所涉及的员工劳务支出（人员工资、奖金、劳保福利、社保）、安全保险、设备质保、住宿、交通、运输、设备及工具、不可预见或应急任务费用、管理费、利润、税金、采购代理服务费、验收（如有）及处理一切伤亡事故等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，如有遗漏，均已包含在其他项目中。如发生不可抗拒力及突发性事件，中标人要无条件服从采购人指挥，配合采购人的一切行动，且相关费用包括在签约合同价内，采购人不再另行支付其它费用。
2、报价超过采购预算（或最高限价）的，作无效标处理。

3、此表不得自行增减内容，否则按无效标处理。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

                                            年    月    日

附件十二：
中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商货物货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                               单位名称（盖章）：
                                                      日  期：
附件十三：
政府采购活动现场确认声明书
浙江大成工程项目管理有限公司（采购组织机构名称）：
本人         （授权代表姓名）经由              （单位）负责人         （姓名）合法授权参加天台县2025-2026年小型水库和山塘物业化管理 （编号：DCCG-2025-Z006）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 

本单位与招标人之间 (不存在利害关系  □存在下列利害关系           ：

  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系


  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

   二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

    I.其他利害关系情况                              。
现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

我发现                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

                                  供应商代表签名：

年   月   日

                                       


