清 单 编 制 说 明

工程名称：阜阳市颍州区2024年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目

一、工程概况 工程地点：阜阳市颍州区 概况：阜阳市颍州区2024年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目 工程内容：设施改造、安装等 二、招标范围 1、招标范围为清单内的所有内容，具体参见招标文件、清单及业主说明。 2、其他说明。 三、编制依据 1、阜阳市颍州区2024年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目招标文件； 2、建设单位提供的有关资料及相关规定； 3、《安徽省建设工程计价依据》建标【2017】191号文：《安徽省建设工程费用定额》《安徽省建设工程计价定额（共用册）》《安徽省建筑工程计价定额》《安徽省市政工程计价定额》等。 4、2018《安徽省建设工程工程量清单计价办法》及配套的相关定额; 5、安徽省建设行政主管部门的有关规定。 6、计价程序执行造价〔2019〕7号文，税金按9%执行。 四、清单说明： 1、工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。 2、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用。 3、投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中。 4、清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、图集为准；清单与图纸技术标准不一致的，以较优的技术标准为准。 5、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。 五、其它说明：