## 1.1 A.2 最高投标限价封面
A.2 最高投标限价封面
| 阜阳市颍州区2024年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目 |  |  |  | 工程
最高投标限价
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）

## 1.2 B.2 最高投标限价扉页
B.2 最高投标限价扉页
|  | 阜阳市颍州区2024年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目 | [5 empty] | 工程
最高投标限价
| 最高投标限价（小写）： |  |  |  | 949927.88
| （大写）： |  |  |  | 玖拾肆万玖仟玖佰贰拾柒元捌角捌分
| 招 标 人： |  |  |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  |  |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  |  |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  | （造价工程师签字盖专用章）

## 2.1 D.2 单项工程最高投标限价汇总表
D.2 单项工程最高投标限价汇总表
工程名称：阜阳市颍州区2024年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  |  | 暂估价 |  | 不可竞争费
1 | 环境设施改造 |  | 731243.36 |  |  | 1616.94
2 | 设备及辅具适配 |  | 218684.52
合计 |  |  | 949927.88 |  |  | 1616.94
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

## 3.1 D.3 单位工程最高投标限价汇总表
D.3 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：环境设施改造 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  |  | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 |  |  | 668601.75
2 | 措施项目费 |  |  | 646.78
2.1 | 夜间施工增加费 |  |  | 50.53
2.2 | 二次搬运费 |  |  | 121.27
2.3 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 70.74
2.4 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 50.53
2.5 | 工程定位复测费 |  |  | 80.85
2.6 | 非夜间施工照明费 |  |  | 40.42
2.7 | 临时保护设施费 |  |  | 10.11
2.8 | 赶工措施费 |  |  | 222.33
3 | 不可竞争费 |  |  | 1616.94
3.1 | 安全文明施工费 |  |  | 1616.94
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  |  | 60377.89
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  | 731243.36
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.2 E.1 分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：环境设施改造 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
1 | 011503001001 | 无障碍扶手 |  | 1：尺寸：总长度≥100cm 内衬部分为 1.2mm 2：厚度：外壳管径35mm、壁厚≥4.0mm 3：材质：外壳为优质尼龙材料 内衬部分为201不锈钢管。 | m |  | 46.400 | 189.81 | 8807.18 | 1526.56 |  | 441.26
2 | 011503001002 | 床边扶手 |  | 1：底座尺寸：50*60cm，扶手尺寸：70-90（高度可调）*31 2：材质:外壳：ABS材质 内衬：不锈钢材质 3：管径尺寸：≥35mm 壁厚≥4mm 4：高度可调节 | 个 |  | 55.000 | 650.00 | 35750.00
3 | 031004006001 | 蹲便器改坐便器 |  | 拆除原有蹲便器，并清理建筑垃圾，将下水管接出地面20厘米，并用泥浆填上，调整好下水口，并用密封胶在座便器与地面的接合处涂上一圈，接上水管。座便的软管和水管连接处安装八字阀防止泡水，地面粉平.安装新坐便器。减轻蹲姿造成的腿部压力，避免残疾人如厕时摔倒，方便乘轮椅残疾人使用。最终以评估方案为准。 | 个 |  | 10.000 | 1300.00 | 13000.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：环境设施改造 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
4 | 031004006002 | 更改坐便器 |  | 拆除坏、旧坐便器，更换全新坐便器。将下水管接出地面20厘米，并用泥浆填上，调整好下水口，并用密封胶在座便器与地面的接合处涂上一圈，接上水管。座便的软管和水管连接处要安装八字阀防止泡水。以便残疾人使用。最终以评估方案为准。 | 个 |  | 9.000 | 1000.00 | 9000.00
5 | 040203007001 | 平整硬化 |  | 采用强度等级C20的混凝土，掺和料：商砼；厚度：≧10cm；对地面进行防滑硬化处理，根据前期设计方案或残疾人建议下进行施工。对地面进行平整硬化，方便残疾人轮椅通过，降低风险 ，保证残疾人无障碍进出。最终以评估方案为准。 | m2 |  | 247.000 | 86.18 | 21286.46 | 1924.13 |  | 1010.23
6 | 010507001001 | 水泥坡道 |  | 施工工艺标准：水泥砂浆踏步表面洁净，颜色一致，无抹痕，无裂缝、脱皮、麻面、起砂，水泥砂浆地面与下一层结合牢固，无空鼓。踏步与建(构)筑物间应留置20-25mm 宽变形缝，采用硅酮耐候胶封闭。 长宽尺寸度偏差≤10mm。表面平整度偏差≤2mm。坡道边角偏差≤3mm。 材料:宜采用普通硅酸盐水泥，强度等级>42.5，质量要求符合现行GB175。砂 | m2 |  | 30.000 | 86.45 | 2593.50 | 504.90 |  | 79.80
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：环境设施改造 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
采用中粗砂，含泥量≤3%。宜采用饮用水拌和，当采用其他水源时水质应达到现行的规定。 按设计要求做好基层，压实系数应满足设计要求，基层表面的浮土和砂浆应清理干净，施工前洒水润湿。水泥砂浆地面施工前刷素水泥浆结合层的面积不宜过大，要随刷随铺水泥砂浆面层。水泥砂浆地面面层要分三次压光成面。抹磋应根据环境条件掌握好时间，锯形磋应宽窄一致、深一致坡道两侧纵向设置20mm排水槽。水泥砂浆地面施工完成12h 左右开始养护，至少要养护7 天。分散施工，不足1㎡按1㎡计算。 最终以评估方案为准。
7 | 010507001002 | 便携式坡道板 |  | 1、名称：便携式坡道板 2、尺寸：长60cm，宽72cm； 3、轻便折叠式轮椅坡道，可让轮椅通过任何路边石或台阶； 4、高强度合金铝材，安全实用，适用绝大部份轮椅使用。 | 个 |  | 3.000 | 770.00 | 2310.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：环境设施改造 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
8 | 011503001003 | 一字型扶手 |  | 1：尺寸：总长度≥30cm 内衬部分为 1.2mm 2：厚度：外壳管径35mm、壁厚≥4.0mm 3：材质：外壳为优质尼龙材料 内衬部分为201不锈钢管 | 个 |  | 20.000 | 80.00 | 1600.00
9 | 011503001004 | L型扶手 |  | 1、尺寸：≥70*50cm 2、材质:外壳：尼龙材质 内衬：不锈钢材质 3、管径尺寸：35mm 壁厚4mm | 个 |  | 57.000 | 200.00 | 11400.00
10 | 011503001005 | 马桶前扶手 |  | 1、免打孔马桶扶手架子，夹具稳固，高度可调节，自由升降，防止侧翻可单手扶，超大吸盘免打孔安装，快速拆装，承重100kg左右，适用于家用马桶，创新曲线设计，贴合马桶，不占空间，安装贴合更舒适。 2、优质铝合金材质美观实用，管壁厚度1.1mm左右，承重更强，花纹防滑颗粒，增强摩擦耐用，手感舒适，四个吸盘脚垫，真空吸入，稳固牢靠。 | 个 |  | 36.000 | 550.00 | 19800.00
11 | 011503001006 | U型扶手 |  | 1：尺寸：60CM*70CM 内衬部分为 1.2mm 2：厚度:：外壳管径35mm、壁厚≥4.0mm 3：材质：外壳为优质尼龙材料 内衬部分为201不锈钢管 连接管件整体为整体金属外包抗菌尼龙 | 个 |  | 1.000 | 227.86 | 227.86
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：环境设施改造 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
12 | 011503001007 | 不锈钢扶手 |  | 1、内衬材质：加厚不锈钢管，超强承重； 2、外层材质：尼龙ABS，采用进口塑料颗粒一次性注塑成型，环保、耐磨、防火、防滑、防静电、抗菌；表面采用凸点设计、手握舒适、适合人体工学设计，安全可靠，美观简洁 3、底座：不锈钢精铸，稳定可靠；底座尺寸8*20mm厚度2.7mm； 4、尺寸：≥600mm ，可定制； | 个 |  | 15.000 | 210.00 | 3150.00
13 | 011501001001 | 灶台改造 |  | 尺寸：台面的深度≥500—550mm，高度、长度依实际改造情况定制含柜体，具体实施以改造方案为 准。 2.材质：环保实木板材，不锈钢台面，低位灶台改造，敞开式，含柜门，残疾人轮椅也可进入操作。 最终以评估方案为准。 | m |  | 125.000 | 795.00 | 99375.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：环境设施改造 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
14 | 011501001002 | 电路改造 |  | 1.更换老旧电线，使用2.5㎡的强电线，材质为铜芯/聚氯乙烯。耐腐蚀 耐磨损 抗老化 防电流击穿 持久使用。低电阻，导电性好，使电流平稳高效，节能用电，保障电流传输过程中的安全性。 2.PVC线管：强度高，韧性好，绝缘、阻燃使用安全。 线路改造包含：强电线+线管+布线（单根线）。 线路改造为改善残疾人居住环境线路老化而造成的安全隐患，以便残疾人日常起居。 改造范围为卧室、厨房、堂厅、卫生间。改造范围内的每一项均按照以上内容执行。最终以评估方案为准。 | m |  | 5683.000 | 30.00 | 170490.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：环境设施改造 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
15 | 030411004001 | 配线 |  | 1.更换老旧电线，使用4㎡的强电线，材质为铜芯/聚氯乙烯。耐腐蚀 耐磨损 抗老化 防电流击穿 持久使用。低电阻，导电性好，使电流平稳高效，节能用电，保障电流传输过程中的安全性。 2.PVC线管：强度高，韧性好，绝缘、阻燃使用安全。 线路改造包含：强电线+线管+布线（单根线）。 线路改造为改善残疾人居住环境线路老化而造成的安全隐患，以便残疾人日常起居。 改造范围为卧室、厨房、堂厅、卫生间。改造范围内的每一项均按照以上内容执行。最终以评估方案为准。 | m |  | 745.000 | 36.00 | 26820.00
16 | 490301018001 | 防滑处理 |  | 1.本产品PVC材树脂。 2.参考尺寸：宽度：≥90cm、长度可任意裁剪拼接。 3.防滑性能好。 4.拼接安装，便于清洁拆洗，防止滑倒。 防止残疾人进出浴室，卫生间滑倒，造成二次伤害。 适用于残疾人及行动不便者。最终以评估方案为准。 | m2 |  | 466.400 | 125.00 | 58300.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：环境设施改造 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
17 | 030404035001 | 更换插座 |  | 5孔插座 37mm间距 尺寸:86mm*86mm 材质:阻燃PC 外观颜色：奶油白 锡磷青铜厚度0.6mm10A导电性能好用电更安全耐腐蚀耐磨损 安装便携 无需底盒无需开槽适用于不易打孔的墙面改造插座的位置安装在距地面500—1400mm 的高度，每个房间设置不少于2组的插座，卫生间应设置不少于1组的防溅（防水）型插座。厨房应对抽油烟机、冰箱、微波炉、电饭煲及燃气泄漏报警装置设置专线及专用插座。套房卧室、起居室、书房应设插座，设置位置距地面500-1400mm处。开关的位置宜安装在距地面500—1400mm 的高度。在床头设置双控开关控制主灯或夜灯；为方便视力残疾人的使用，采用大按键开关，方便触压。 适用于残疾人行动不便者。最终以评估方案为准。 | 套 |  | 260.000 | 29.88 | 7768.80 | 1346.80
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：环境设施改造 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
18 | 030404035002 | 更换开关 |  | 开关：材质：阻燃绝缘PC 尺寸：86*86*24mm 额定电流：10A 16A 改造开关的位置安装在距地面500—1400mm 的高度，每个房间设置不少于2组的插座，卫生间应设置不少于1组的防溅（防水）型插座。厨房应对抽油烟机、冰箱、微波炉、电饭煲及燃气泄漏报警装置设置专线及专用插座。套房卧室、起居室、书房应设插座，设置位置距地面500-1400mm处。开关的位置宜安装在距地面500—1400mm 的高度。在床头设置双控开关控制主灯或夜灯；为方便视力残疾人的使用，采用大按键开关，方便触压。 适用于残疾人行动不便者。最终以评估方案为准。 | 套 |  | 157.000 | 26.34 | 4135.38 | 615.44
19 | 030412004001 | 夜间灯 |  | PC阻燃材质，接220V零线火线，人进入3米探测区，探测到人体的动作后，灯自动点亮，人离开探测区后，灯持续亮30s后，灯自动熄灭，环境亮度高于5Lux时，人进入感应区感应灯处于熄灭状态，节能省电。 | 套 |  | 22.000 | 59.89 | 1317.58 | 200.20
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：环境设施改造 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第10页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
20 | 030412001001 | 普通灯具 |  | 1.采用 LED 光源 2.参考功率：18W 3.参考外径：340mm 4.高透光，光源均匀柔和不刺眼； 5.高品质 LED 灯珠，亮度持久寿命长； 6.灯体采用橡胶密封条增加密封性，可有效防止灰尘蚊虫进入； 7.外观简约大方，适配多种场景。 | 套 |  | 135.000 | 160.00 | 21600.00 | 1228.50
21 | 030404019001 | 控制开关 |  | 1.总控空气开关 1 个，漏电保护器 1 个，单匹开关1个。 2.功率≥63A，其他空气开关≥1 个，功率≥10A，配电箱IP65防水 硅胶密封。适用于有电路安全隐患，无总控开关盒、空气开关的家庭。 | 个 |  | 51.000 | 475.49 | 24249.99 | 1228.08
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：环境设施改造 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第11页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
22 | 011501001003 | 更换灶头 |  | 1.开孔参考尺寸：≥285*375*R25mm 2.面板材质：黑晶钢化玻璃一体成型 3.额定热负荷：5.0KW 4.热效率：≥63% 5.点火方式：脉冲点火，三挡可调 6.标配 1 号电池 1 节 7.适应天然气或液化气供气方式 8.含液化气减压阀和燃气阀门（4 分转 3 分）各 1 个 | 个 |  | 2.000 | 480.00 | 960.00
23 | 011505002001 | 花洒 |  | 1.太阳花洒：9 寸单功能太阳花洒； 2.手握花洒：4 寸三功能手握花洒； 3.表面处理：多层电镀 | 个 |  | 47.000 | 320.00 | 15040.00
24 | 011505002002 | 不锈钢菜盆 |  | 1.水槽尺寸：≥58*43cm； 2.支架尺寸：≥60*45*75cm 3.含上下水，水龙头等 | 个 |  | 22.000 | 420.00 | 9240.00
25 | 011505002003 | 安装无障碍厨柜 |  | 1.参考尺寸：≥720*1060*36mm 2.材质：框架铝合金管材，侧面复合木质，柜门铝塑透气板 | 个 |  | 20.000 | 620.00 | 12400.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：环境设施改造 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第12页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
26 | 011505002004 | 安装淋浴椅 |  | 1：坐宽：≥48cm,坐高可调节范围：40-54cm，座板尺寸：33*40cm: 2：EVA扶手，扶手靠背可拆卸,铝管采用国标1.2MM壁厚管材，HDPE吹塑座板，脚管直径≥28cm: 3：脚管高度6档调节，≥3.7cm宽橡胶耐磨防滑垫: 4：承重≥100kg 5：整体高度可调：74-88cm | 个 |  | 106.000 | 490.00 | 51940.00
27 | 011505002005 | 坡道改造 |  | 1、尺寸：长100cm*坡长10-30cm范围*高2.5-15cm范围可选*； 2、天然橡胶材质，耐水防滑； 3、承重力大，可承载500KG，不变形； 最终以评估方案为准 | 个 |  | 107.000 | 320.00 | 34240.00
28 | 011505002006 | 门洞改造 |  | 1.门洞加宽，墙面粉刷，拆除原有损坏旧门，门洞粉刷修复，根据实际需要加固门头； 2.更换原有坏旧门，方便残疾人轮椅出行，最终以评估方案为准。 | 个 |  | 1.000 | 1800.00 | 1800.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.3 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：环境设施改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | ZC-01 |  | 夜间施工增加费 |  | 10105.90 | 0.500 |  | 50.53
2 | ZC-02 |  | 二次搬运费 |  | 10105.90 | 1.200 |  | 121.27
3 | ZC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  | 10105.90 | 0.700 |  | 70.74
4 | ZC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  | 10105.90 | 0.500 |  | 50.53
5 | ZC-05 |  | 工程定位复测费 |  | 10105.90 | 0.800 |  | 80.85
6 | ZC-06 |  | 非夜间施工照明费 |  | 10105.90 | 0.400 |  | 40.42
7 | ZC-07 |  | 临时保护设施费 |  | 10105.90 | 0.100 |  | 10.11
8 | ZC-08 |  | 赶工措施费 |  | 10105.90 | 2.200 |  | 222.33
合 计 | [7 empty] | 646.78
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.4 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：环境设施改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | ZF-01 |  | 环境保护费 |  | 10105.90 | 2.600 |  | 262.75
2 | ZF-02 |  | 文明施工费 |  | 10105.90 | 4.500 |  | 454.77
3 | ZF-03 |  | 安全施工费 |  | 10105.90 | 3.100 |  | 313.28
4 | ZF-04 |  | 临时设施费 |  | 10105.90 | 5.800 |  | 586.14
5 | ZF-05 |  | 环境保护税 |  | 0
合 计 | [7 empty] | 1616.94
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.5 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：环境设施改造 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.6 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：环境设施改造 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费-暂列金额 |  | 670865.47 |  | 9.000 | 60377.89
合 计 | [7 empty] | 60377.89
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4.1 D.3 单位工程最高投标限价汇总表
D.3 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：设备及辅具适配 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  |  | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 |  |  | 200628.00
2 | 措施项目费
2.1 | 夜间施工增加费
2.2 | 二次搬运费
2.3 | 冬雨季施工增加费
2.4 | 已完工程及设备保护费
2.5 | 工程定位复测费
2.6 | 非夜间施工照明费
2.7 | 临时保护设施费
2.8 | 赶工措施费
3 | 不可竞争费
3.1 | 安全文明施工费
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  |  | 18056.52
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  | 218684.52
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4.2 E.1 分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：设备及辅具适配 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
1 | 011501001001 | 盲杖 |  | 1、产品符合GB16930、1-1997《盲人手杖 安全色标志》； 2、手柄材质：采用对人体无毒、无害、无异味、不吸水、易于清洁、防滑且绝缘的材料。手柄上端装有弹性腕带并易于更换； 3、杖尖材质：采用耐磨、绝缘、振动传导性好，并且在水泥、沥青、砖制等硬质路面上使用时，有敲击声反馈的材料; 4、杆身材质：铝合金，外表具有反光膜复盖，夜间行走遇有车灯照射，杆身会自然警示反光。反光膜没有明显的划痕、条纹、气泡、颜色不均匀等现象，且不易出现翘曲、起皱、脱离等现象； 5、使用时可触及表面均不会有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺，各部件材料不会掉色，不会使皮肤、衣服着色； 6、具有语音声光报警功能，位于手柄顶部，有独立开关，按键输出高分贝的报警声，可起警报器作用； | 根 |  | 31.000 | 350.00 | 10850.00
2 | 011501001002 | 盲人智能电饭锅 |  | 1、智能语音带盲文闪光音乐震动电饭煲应由电饭煲主机、内胆、蒸格、无线手环、量杯、饭勺、电源线组成； 2、额定功率： | 个 |  | 28.000 | 750.00 | 21000.00
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：设备及辅具适配 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
不低于860W,电压220V，额定频率：50-60HZ，容量5L； 3、智能语音带盲文闪光音乐震动电饭煲应具有无线传输功能，电饭煲主机与手环连接后发射无线信号传输至手环。 ★4、智能语音带盲文闪光音乐震动电饭煲应有数码显示屏。 5、智能语音带盲文闪光音乐震动电饭煲应有煮饭、快煮、煲汤、煮粥、蒸煮、蒸蛋糕、保温7种工作模式。 6、智能语音带盲文闪光音乐震动电饭煲在任何工作模式下按“保温/取消键”，应可进入待机模式。 7、智能语音带盲文闪光音乐震动电饭煲应有预约定时功能。 8、电饭煲主机按键接触部位应有盲文标识及指示灯。 9、电饭煲主机和手环按键操作时应有语音提示。 10、手环在电饭煲工作时具有语音、闪光、震动提示功能。通电后应语音提示“您好，电饭煲已通电，请注意使用安全”，开始工作后应语音提示“您好，电饭煲开始工作”，工作完成后应语音提示“您好
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：设备及辅具适配 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
，电饭煲工作结束”，并同时发出闪光、震动提示。 11、手环音量应可大、中、小三档可调节； 12、手环铃声应有36种可选； ★13、手环应可设置并显示时间，内容应包括年月、日、时、分、星期； 14、手环应具有电量显示图标； ★15、手环应具有语音报时功能，可语音播报当前时间； ★16、手环应具有闹钟功能，可开启或关闭，在闹钟开启时，应可显示闹钟图标； ★17、闹钟提醒方式应有单铃声、单闪光、单震动、铃声+闪光、铃声+震动、闪光+震动六种模式可选； 18、手环应具有一键止闹功能； ★19、手环应可亮屏，并具有省电节能功能，5秒内无操作应可进入息屏节能模式； 20、手环应可无线连接电饭煲主机作为提示器使用； 21、需提供产品3C认证证书，以及第三方质检部门出具的产品检测报告； 以上标★参数为重要参数
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：设备及辅具适配 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
，须以第三方质检部门出具的检测报告上体现的参数为准。
3 | 011501001003 | 无障碍智能电磁炉 |  | 1、产品执行标准：GB4706.1一2005;GB4706.29一2008; 2、产品由电磁炉主机、配260克汤锅组成； 3、功率：不低于2200w、电压：220V，额定频率：50-60HZ，宽电压启动：88-270V正常启动、正常工作； 4、材质：耐高温黑晶板，塑料外壳，外观时尚，方便清洁，面板上有四个定位柱，可防止锅滑动； 5、每一个操作按键都具有语音报读功能和盲文点标识； 6、具有“无锅具”的安全提醒。反复提醒无锅具后自动断电关机，安全保护； 7、具有6个操作按键：功能选择键、减小键、增大键、开关键、定时预约键、电量电压查询键； 8、具有火锅、爆炒、烧烤、炒菜、煲汤、蒸煮、烧水、预约、定时九大功能，增大、缩小键可读报相应温度数； 9、需提供产品3C认证证书，以及第三方质检部门出具的产品检测报告。 | 个 |  | 11.000 | 590.00 | 6490.00
4 | 011501001004 | 无障碍报警水 |  | 1、智能语音闪 | 个 |  | 22.000 | 470.00 | 10340.00
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：设备及辅具适配 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
|  | 壶 |  | 光音乐震动水壶应由水壶主体、水壶底座和无线手环组成； 2、额定功率：不低于1800w，电压：220V，额定频率：50-60HZ，容量不低于1.7L； 3、智能语音闪光音乐震动水壶应具有无线传输功能，水壶主体与手环连接后发射无线信号传输至手环。 4、水壶主体和水壶底座连接后，手环应语音提示“您好， 水壶已通电，请注意使用安全”。水壶启动烧水按键后，手环应语音提示“开始烧水”。烧水功能完成后，手环应语音提示“您好，水开了”。 ★5、烧水功能完成后手环应可通过语音播报、闪光和震动进行提示。 6、水壶主体应具有保温功能。 7、手环音量应可大、中、小三档可调节。 8、手环铃声应有36种可选。 ★9、手环应可设置并显示时间，内容应包括年月、日、时、分、星期。 ★10、手环应具有电量显示图标。 ★11、手环应具有语音报时功能，
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：设备及辅具适配 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
可语音播报当前时间。 ★12、手环应具有闹钟功能，可开启或关闭，在闹钟开启时，应可显示闹钟图标。 ★13、闹钟提醒方式应有单铃声、单闪光、单震动、铃声+闪光、铃声+震动、闪光+震动六种模式可选。 14、手环应具有一键止闹功能。 ★15、手环应可亮屏，并具有省电节能功能，5秒内无操作应可进入息屏节能模式。 16、手环应可无线连接水壶主体作为提示器使用； 17、需提供产品3C认证证书，以及第三方质检部门出具的产品检测报告； 以上标★参数为重要参数，须以第三方质检部门出具的检测报告上体现的参数为准。
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：设备及辅具适配 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
5 | 011501001005 | 遥控闪光门铃 |  | 1、外观采用雅光磨沙半透明设计，简洁大方，采用高亮度七色幻灯闪烁，大面积闪光强,适合耳聋耳背者； 2、具有三种工作模式:A、铃声+七彩闪灯 B、铃声+震动 C、七彩闪灯； 3、具有32首音乐供选择；内置数码按钮铃音大小五级可供调节，闪灯颜色可选； 4、接收器使用3节五号电池，遥控器使用1节12V23A电池，换用方便； 5、接收器带支架，具有桌面立放和枕下平放以及佩挂于腰间三种安置方式，可随身携带，安装使用方便； 6、具有较强的抗干扰能力，空旷区域达200米有效距离； 7、门铃尺寸:接收端:9*6.2*3.3cm，发射端:7.5*4*2cm； 8、配置：门铃接收端一个，发射端一个，一节七号电池，一块双面胶； 9、提供制造厂家的授权书，以及第三方质检部门出具的产品检测报告。 | 个 |  | 2.000 | 160.00 | 320.00
6 | 011501001006 | 护理床 |  | 外形尺寸：2060*970*510mm ABS材质床头床尾，床头床尾可做急救板使用，床头床尾为悬挂式并带有自锁设计，确保牢固耐 | 个 |  | 13.000 | 1700.00 | 22100.00
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：设备及辅具适配 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
用； 床邦用材为40*80mm矩形碳钢，钢材厚度1.2mm,床腿用材为40*40mm矩形碳钢，厚度1.2mm；床面为钢板条小冲孔，厚度0.9mm； 床体经机械手进行焊接后进行抛丸除锈工艺，经高温磷化后表面进行静电塑粉喷涂，经220度高温45分钟将塑粉融化至产品表面，可杜绝材质表面氧化，有效防止产品主体生锈； 产品采用细螺纹丝杠控制各部位的运行情况，细螺纹丝杠具有操作省力寿命长等特点，操作把手为钢制镀铬可折叠把手，把手折叠可起到对医护人员腿部防护效果。 起背角度≥80度，抬腿角度＞35度，床面承载力≥220KG； 配有不锈钢立柱五档铝合金可折叠护栏带有一键锁止功能，上下为钢制连接件内衬塑套，强度高使用寿命长； 床垫厚度6厘米，环保棕棉材质+防水牛津布料，带有拉索可拆卸。
7 | 011501001007 | 防褥疮床垫 |  | 工作条件 a)环境温度:5C-40C;b)相对湿度: s85%: c]大气压力:700hP | 个 |  | 14.000 | 700.00 | 9800.00
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：设备及辅具适配 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
a-1060hPa;d)电源条件:额定电压220V土22V，额定频率50Hz土1Hz 2、使用期限:5年。 1 充气气性能 a) 最大充气气压应不小于12kPa，充气气压可在0至最大充气气压 之间调节 。b)充放气周期:每次充气5min，放气5min,每10 min为一周期循环往复，充放气时间误差士10%。 c)喷气功能(A-02T、A-02S、A-04T、A-04S、A-05S]在充气气压达到3kPa0.5kPa时，气室上的微孔能均匀排出气体。 d)睡眠功能将充气泵的调节旋钮旋转至睡眠状态时，气床垫停止波动，保持静止状态。 e]快速放气功能:CPR抢救时可实现快速放气。 2、侧身角度(A-05T、A-05S]: <75° 3、气密性:当气床垫充气至最大气压时，承载135kg、历时24h, 其最大压力的压力降不大于5%。 4、工作噪声:不大于45dB(A计权]。 5、连续工作时间:不小于24h。
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：设备及辅具适配 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第10页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
6、工作载荷:不小于135kg。 7、具有电磁兼容性。
8 | 011501001008 | 升降餐桌 |  | 1：尺寸：桌面尺寸≥60*40cm 桌面板厚度≥1.5mm 2：调节范围：可调节高度67-87cm 3：功能：两个防水条，底部带轮 | 个 |  | 18.000 | 470.00 | 8460.00
9 | 011501001009 | 低位床 |  | 1.材质:环保实木材质 原木色软包，床面是防滑面 2.尺寸≥1200*1900mm，高度以实际改造情况定制，方便残疾人起居。 | 个 |  | 23.000 | 1400.00 | 32200.00
10 | 011501001010 | 生活自助器具 |  | 1.生活自助具含9个进食类辅具，配置清单：专用防洒盘、专用杯架、专用圆柄牙刷、专用筷子、专用圆柄勺、专用弯柄勺、专用圆柄叉、专用弯柄叉、专用洗头梳。 2.可调节功能：360度可调节粗柄叉、360度可调节粗柄勺、360度可调节粗柄牙刷可通过手柄尾端旋钮进行方向固定和调节。 3.防滑、防溢，材质：木质，ABS+304不锈钢。尺寸：1）专用防洒盘：外盘直径250±5mm，固定架内径170±5mm；2）专用杯架：125*50*100mm±3mm；专用筷子夹：55*50*12±3mm；3） | 个 |  | 8.000 | 330.00 | 2640.00
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：设备及辅具适配 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第11页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
专用粗柄牙刷：手柄长度142±3mm，牙刷长度122±3mm；4）专用曲柄勺：手柄长度210±5mm，叉头长度90±5mm；5）专用曲柄叉：手柄长度210±5mm，叉头长度90±5mm。 4.功能：1）通过手柄的加粗使其手部掌指关节屈曲功能受限、抓握功能不到位、握力不足者，能够握住手柄。2）肘关节屈曲受限较大者，前臂旋前、旋后功能受限，至使食物送不到嘴边，通过手柄的延长和改变餐具使用方法有助于把食物送到嘴边。3)针对手部掌关节屈曲功能严重受限，丧失握力或手指屈伸功能，或手指离断的人，通过扣带把餐具手柄固定在手堂上，代替手指抓握的功能。 5.筷子含自动弹簧，使筷子自动打开，防洒盘吸盘防滑、防溢设计，圆柄牙刷可调节牙刷杆、调节方向，刷头角度可调，叉子含勒紧腕带可将叉子固定到手腕或者手上，解决不能抓握现象。 6.适用于上肢功能性障碍人群，手痉挛、手部握力不足等手部有问题人群。
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：设备及辅具适配 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第12页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
11 | 011501001011 | 坐便椅 |  | 1、主架采用直径≥22mm管材，表面喷涂工艺，壁厚≥1.0； 2、五档高度可调，总高74-84，宽42，长52； 3、灰色扶手芯和吹塑座板，配塑料圆形便桶 | 个 |  | 30.000 | 450.00 | 13500.00
12 | 011501001012 | 智能拐杖 |  | 1:尺寸:≥65*16.5*4CM 2:材质:铝合金 3:调节高度:10档调节73-96CM 4:跌倒自动报警,手动控制报警,收音机,远近光照明,安全警示灯,防滑脚垫 | 根 |  | 4.000 | 480.00 | 1920.00
13 | 011501001013 | 定位手环 |  | 1、显示屏：不低于1.4英寸高清液晶屏； 2、按钮方式：触摸 +按钮； 3、网络支持：移动、联通、电信； 4、定位系统：具有GPS+WIFI+LBS+A-GPS+北斗五重定位； 5、定位精度：室外不超过20米 ； 6、内存：不低于64Mbit+128Mbit； 7、充电方式：磁吸式充电； 8、电池容量：不低于520mAh； 9、待机时间：3~4天 ； ★10、具有心率、血压、血氧、测体温、跌倒报警、计步、睡眠监测、久坐提醒功能； 11、具有单宫格大字体大音量； 13、具有双向通 | 个 |  | 18.000 | 560.00 | 10080.00
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：设备及辅具适配 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第13页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
话功能； 14、具有SOS紧急一键求救功能； 15、具有电子围栏，可设定多个电子围栏；； ★16、具有实时定位功能； 17、具有历史轨迹查询功能:可查询1个月时间范围内的历史轨迹； 18、具有历史轨迹播放功能:可自动播放轨迹； 19、具有远程监听功能； 20、具有低电告警功能； 21、具有电话本功能； ★22、具有语音报时功能； 23、具有信息推送功能； 24、具有语音提示音； ★25、支持将设备数据传到到电脑端； 26、符合国家强制性产品3C认证，并提供产品的3C证书； 27、符合国家无线电管理规定和技术标准，并提供产品的无线电发射设备型号核准证； 28、具有电信设备进网许可，并提供产品的入网许可证。 以上标★参数为重要参数，须以国家级质检部门出具的检测报告上体现的参数为准。
14 | 011501001014 | 煤气泄露器 |  | 1、工作原理： | 个 |  | 11.000 | 230.00 | 2530.00
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：设备及辅具适配 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第14页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
探测到燃气泄漏，发出声光报警，并上传至平台； 2、联动方式：机械手或者电磁阀； 3、额定功率 ：≤3W； 4、额定工作电压：AC220V 50Hz； 5、产品芯片：中微半导体报警设定值：8%LEL（误差范围±3%LEL）； 6、具有本地报警方式为：声、光报警； 7、报警声压：70dB～115dB（1米正前方）； 8、测量范围：0～20%LEL； 9、通讯方式：NBIOT通讯：传感器使用年限：5年（正常环境下）； 9、检测气体：CH4； 10、使用环境：温度: -10°C~55°C； 11、环境湿度：10%～95%（不结露）； 12、插卡位置：侧面，方便更换； 13、外形尺寸：∅101.5mm × H38.2mm； 14、外壳材质：ABS； 15、重量：约179g； 16、执行标准：GB 15322.2-2019《可燃气体探测器 第2部分： 家用可燃气体探
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：设备及辅具适配 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第15页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
测器》应用场所：可广泛应用于九小场所、宿舍、住宅、宾馆、公租房、高层建筑等多种场景； 17、报警方式为：短信报警、电话报警、微信推送、小程序查看、PC端平台监管； 18、可开放设备数据接口协议，将设备数据对接到电脑端或中控数据平台对数据进行统计分析；
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：设备及辅具适配 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第16页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
15 | 011501001015 | 盲人听书机 |  | 1.执行标准：QB/T 4325-2012 2.产品组成：听书收音一体机、充电线、挂绳 3.性能参数：工作电压3.7v、喇叭功率4Ω 5W 、2200mAh蓄电量、数字屏显 4.材质：ABS外壳、硅胶按键、 5.规格：机身长≥99mm宽≥32mm高≥66mm，显示屏宽≥38mm高≥25mm，天线长69～165mm ★5.功能： 1）一体成型盲文触点按键，全程按键语音提示，内置FM收音机、蓝牙音响、插卡音响、语音记事本、时钟功能，高亮背光按键，滚轮音量调节,电子书功能，听书功能。 2）收音机自动搜索电台，99组电台频率记忆。 3）蓝牙音响可连接手机，播放音乐及接听电话。 4）插卡音响快捷数字点歌，支持9999个音乐或故事文件，支持64gtf卡，支持64GU盘。 5）语音记事本最多支持999段语音记录，单个语音记录最长20分钟。 | 个 |  | 15.000 | 200.00 | 3000.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：设备及辅具适配 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第17页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
16 | 011501001016 | 助听器 |  | 1.最大 OSPL90≤129dB士3dB 2.高频平均值 OSPL90: 120dB士4dB 3.满档声增益:38dB士5dB 4.等效输入噪声级29dB+3dB 5.频率响应范围:500Hz3200Hz 6.额定电流消耗2mA 7.充电式钾电池 8.受话器外置，佩戴更舒适 9.音量调节:4 档循环调节 10.音质对比:高清音质 11.外形:小巧 包含耳膜检查，纯音测听检查（包含气导、骨导测试），助听器的验配安装，佩戴方法、使用方法指导，以及助听器的保养注意事项！ | 个 |  | 12.000 | 1500.00 | 18000.00
17 | 011501001017 | 盲人电话 |  | 1、主要参数：电池容量：4000mAh，产品显示屏2、4寸，USB充电； 2、主要功能：具有高精度定位、一键快捷拨号、一键SOS、AAC超大听筒、MP3、天气预报、双LED手电筒、大喇叭、视频播放、录音、计算机、日历、闹钟、一键报时、助听音筒、智能语音等功能； 3、通信制式：4G全网通。 | 个 |  | 1.000 | 800.00 | 800.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：设备及辅具适配 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第18页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
18 | 011501001018 | 轮椅 |  | 1：折叠:≥90*26*85cm 2：座深:≥42cm坐高:≥49cm座宽:≥45cm 3：后轮:24寸 、前轮:7寸 净重:13kg 4：加厚钢管，舒适可折叠，牛津布坐垫背垫 | 辆 |  | 14.000 | 760.00 | 10640.00
19 | 011501001019 | 防褥疮坐垫 |  | 1：尺寸：≥48cm*48cm 2：材质：高弹PVC 3：功能：不易出汗变硬，面料由加厚PVC做成，夏季不易出汗冬季不易变硬 透气舒适，凹凸透气孔设计，分散臀部压力，加快臀部，大腿部位的空气流通 | 个 |  | 28.000 | 80.00 | 2240.00
20 | 011501001020 | 助行器 |  | 1:产品尺寸:50X52X(73.5-88.5)cm 2:材质：铝合金材质 3:大架管直径25mm 壁厚≥1.2 4:高度8档可调，脚垫防滑橡胶材料 | 个 |  | 3.000 | 200.00 | 600.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：设备及辅具适配 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第19页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
21 | 011501001021 | 站立架 |  | 一、基本参数 产品尺寸：78×86×104～124cm, 臀部垫和绑带最大负载质量135kg，脚踏板负载质量135kg，台面高度调节范围94～114cm， 胸托架前后调节范围8cm，背托架前后调节范围20cm，膝部托架前后调节范围，前后8cm，上下25cm； 二、产品用途 截瘫、脑瘫等站立功能障碍患者站立训练，也可预防改善骨质疏松、压疮、心肺功能降低等。 | 个 |  | 1.000 | 1800.00 | 1800.00
22 | 011501001022 | 腋下拐 |  | 1:尺寸：尺寸≥1125-1325mm，直径≥19，管径≥1.0mm,腿部管径≥22mm, 调节管管径≥25mm, 2：厚度：壁厚1.0mm 3:材质：优质铝合金，软托为TPR材质，脚垫材质为防滑橡胶材料 4:调节范围：9档调节高度, 5:描述：采用弹珠式调节，调节范围是1125mm-1325mm,适合1.5m~1.8m人群使用。 | 个 |  | 2.000 | 350.00 | 700.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：设备及辅具适配 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第20页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
23 | 011501001023 | 四脚拐 |  | 手杖手柄T型设计，内部设置充电聚合物电池，报警声音高达100分贝，充一次电，连续照明可达20H以上，照明旋转灯头，可调节远近光；单脚四脚可互换；手杖高度65-96CM可调。 | 个 |  | 9.000 | 120.00 | 1080.00
24 | 011501001024 | 防撞条 |  | 1、尺寸：≥150cm*4cm*4cm 2、材质：PVC树胶。 说明：在家具尖角或墙角处安装防撞护角或防撞条，防止残疾人及残疾人磕碰划伤。 | 个 |  | 86.000 | 45.00 | 3870.00
25 | 011501001025 | 防撞板 |  | 1、pvc自粘防水软包防撞贴，环保安全； 2、尺寸：宽≥70*高77CM*8MM厚； 3、防尘防水防潮加厚防撞，自带背胶，粘贴方便，拼接自由。 | m2 |  | 1.200 | 40.00 | 48.00
26 | 011501001026 | 紧急呼叫器 |  | 1、工作电压：DC3V； 2、网络制式：and3/Band5/Band8，通讯方式：NBIOT通讯； ★3、报警方式为：短信报警、电话报警、微信推送、小程序查看、PC端平台监管； ★4、具有按键报警和拉绳报警两种方式； 5、工作温度： -10℃-+50℃； 6、工作湿度：＜95%RH； 7、电池规格：2节AA电池； 8、电池容量： | 个 |  | 2.000 | 320.00 | 640.00
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：设备及辅具适配 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第21页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
单节容量3200毫安； 9、报警电流：300mA； 10、待机电流：＜10uA； 11、尺寸：86*86*32mm； 12、安装方式：3M胶或者螺丝； 13、插卡方式：侧面插卡； ★14、可开放设备数据接口协议，将设备数据对接到电脑端或中控数据平台对数据进行统计分析； 15、符合国家无线电管理规定，并提供产品的无线电发射设备型号核准证； 16、符合电信设备进网许可，并提供产品的入网许可证。 17、提供第三方质检部门出具的产品检测报告。 以上标★参数为重要参数，须以第三方质检部门出具的检测报告上体现的参数为准。
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：设备及辅具适配 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第22页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
27 | 011501001027 | 电动护理床 |  | 外形长度≥2030mm宽度≥970mm高度≥530mm 具有电动起背、电动落腿、电动抬腿、电动整体左右翻身;防止患者端坐时侧滑、防止患者端坐时下滑、残疾人起背时肩部两侧随之收缩，防止残疾人向一侧滑动。含有手动推拉式便器,洗头等功能；控制手柄带有夜视功能、急停功能、复位功能、自动翻身功能。控制系统带有蓄电池功能，停电后可以照常使用；手动式推拉便器功能，上下两端均带有塑料防护套的不锈钢立柱护栏，配有呼叫尿湿报警器，产品带有专用洗头盆，方便护理人员为患者洗头，提高患者的个人卫生。配餐桌板。 | 个 |  | 1.000 | 4500.00 | 4500.00
28 | 011501001028 | 闪光音乐门铃 |  | 1、pvc自粘防水软包防撞贴，环保安全； 2、尺寸：宽≥70*高77CM*8MM厚； 3、防尘防水防潮加厚防撞，自带背胶，粘贴方便，拼接自由。 | 个 |  | 3.000 | 160.00 | 480.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4.3 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：设备及辅具适配 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | AC-01 |  | 夜间施工增加费 |  | 0 | 0.500
2 | AC-02 |  | 二次搬运费 |  | 0 | 1.000
3 | AC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  | 0 | 0.700
4 | AC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  | 0 | 0.300
5 | AC-05 |  | 工程定位复测费 |  | 0 | 0.600
6 | AC-06 |  | 非夜间施工照明费 |  | 0 | 0.600
7 | AC-07 |  | 临时保护设施费 |  | 0 | 0.100
8 | AC-08 |  | 赶工措施费 |  | 0 | 2.500
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4.4 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：设备及辅具适配 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | AF-01 |  | 环境保护费 |  | 0 | 1.780
2 | AF-02 |  | 文明施工费 |  | 0 | 6.100
3 | AF-03 |  | 安全施工费 |  | 0 | 4.220
4 | AF-04 |  | 临时设施费 |  | 0 | 4.600
5 | AF-05 |  | 环境保护税 |  | 0
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4.5 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：设备及辅具适配 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4.6 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：设备及辅具适配 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费-暂列金额 |  | 200628.00 |  | 9.000 | 18056.52
合 计 | [7 empty] | 18056.52
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】