## 报价单模板
询价报价单
项目名称：成都轨道交通 30 号线一期工程机电安装及装修施工一工区 | [7 empty] | 报价日期：
现场联系人：李磊 18633035078
位置：四川省成都市双流区本标段沿线各站
序号 | 包件名称 | 物资设备名称 | 技术要求 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 不含税金额 | 税率 | 税额 | 含税单价 | 含税总价 | 备货期 | 备注
（自然日）
1 |  | 抗静电活动地板 |  |  |  |  | m2 | 581.33 | [7 empty] | 含龙骨、支座 ，配套抗静电踢脚线、铜箔带、绝缘地坪漆。包安装
2 |  | 抗静电活动地板 |  |  |  |  | m2 | 326.74 | [7 empty] | 含龙骨、支座 ，配套抗静电踢脚线、铜箔带、绝缘地坪漆。包安装
3 |  | 抗静电活动地板 |  |  |  |  | m2 | 458.3 | [7 empty] | 含龙骨、支座 ，配套抗静电踢脚线、铜箔带、绝缘地坪漆。包安装
4 |  | 抗静电活动地板 |  |  |  |  | m2 | 398 | [7 empty] | 含龙骨、支座 ，配套抗静电踢脚线、铜箔带、绝缘地坪漆。包安装
5 |  | 抗静电活动地板 |  |  |  |  | m2 | 551.78 | [7 empty] | 含龙骨、支座 ，配套抗静电踢脚线、铜箔带、绝缘地坪漆。包安装
6 |  | 抗静电活动地板 |  |  |  |  | m2 | 270.97 | [7 empty] | 含龙骨、支座 ，配套抗静电踢脚线、铜箔带、绝缘地坪漆。包安装
合计
说明：表内所提供面积为投影面积，孔隙地板约占总面积的20%.供应商所供应材料为抗静电活动地板（含安装）。配合项目部完成材料抽检送检等工作并承担相关费用，供应商负责材料的型式检验检测、提供合格证及出厂检测报告。
备注： 1.报价清单格式（项目名称等）不可更改。如确实存在增加项，同样格式向下扩展，并用颜色标注。报价单必须用此清单，其余格式一律视为无效报价； 2.报价的所有物资均须标明品牌、型号。报价需填写完整，未报价或报价为零一律视为已包含在总价中。 3.报价为综合报价，含税含运费（默认13%增值税专票），含指导安装、指导调试费，如不满足请备注清楚。 4.不均衡报价会影响中标结果。 5.付款方式：1. 无预付款；2货到项目部指定地点项目经理部验收合格后30日内，甲方支付已到货设备金额的60%，付款前乙方应出具到货设备的签收单及增值税专用发票。3 乙方所供货设备或材料安装完成，并经业主、监理和甲方验收合格后30日内，甲方支付至已安装设备或材料金额的80%，但支付时间不晚于验收时间后4个月。4 项目交工验收合格并在甲方收到业主颁发的交工验收合格证书后30日内，甲方支付至合同结算金额的97%；但交工验收款的支付时间不晚于正式通车后4个月。5合同结算金额的尾款3%作为质保金，在质保期结束后30日内，甲方无息支付合同结算尾款。（或乙方履约完且甲方收到业主颁发的交工验收合格证书后，如乙方提供质量保函，甲方退还质量保证金。）质保期2年，在质保期结束后，甲方无息支付合同结算尾款。 6.乙方接受甲方在资金紧张的情况下银行承兑汇票、云信、E信通等非现金方式支付货款。 7.备货期指接到甲方的备货通知或签订合同起，具体以甲方通知要求为准。 8.厂家提供四份合格证、检测报告等（根据实际情况填写）。 9.请标注报价日期和有效期。 10.报价时必须附上技术和商务偏离表并签字盖章，否则视为无效报价。
供应商名称（盖章）：
联系人（签字）： 联系方式：

## 技术和商务偏离确认表
技术指标、商务条款偏离表
项目名称： |  |  |  |  | 报价日期：
技术指标的偏离
序号 | 清单名称 | 询价文件技术指标 | 报价技术指标 | 偏离说明 | 备注
无
无
清单范围缺项、漏项等的偏离
清单号 | 清单名称 | 偏离说明 |  |  | 备注
无
wu
商务条款的偏离
序号 | 招标文件条款号 | 原询价的商务条款 | 报价商务条款 | 偏离说明 | 备注
无
无
供应商名称（盖章）：
联系人（签字）：梁晓 联系方式：15501261129