附件一：报名资料格式

（一）报名确认函

：

本单位将参与                                （  ）标段的投标，已在相关网站查看该项目招标采购信息并认可招标采购信息准确无误，特发此函确认。

| 标段 | 备注 |
| --- | --- |

注：以上表格可根据相关公告要求自行拓展和填写，无标段划分和参考品牌则不填写。

单 位 名 称：

法定代表人或负责人：

联 系 电 话：

法人委托代表或报价人：

联 系 电 话：

（单位公章）

年     月     日

（二）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我　　　　　（姓名）系　　　　　　（投标人名称）的法定代表人，现授权委托　　　　　　　　　（单位名称）　　　　（姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加　　　　　　　　　　　　　　　　（  ）标段的投标活动。代理人在开标、询标、合同谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　　　性别：　    　  　年龄：

投　标　人（法人印章）：

法定代表人（印章）：

年　　　月　　　日

附：

（代理人身份证复印件粘贴处）

附件二：

- 相关要求

- 1、气动物流传输瓶：瓶头ABS、透明管PC；

- 2、型号：NW160-380；

- 3、数量：30个；

- 4、质保期：2年；

5、本项目气动物流系统为荷兰泰康气动传输系统，投标单位所投气动物流传输瓶需与本项目气动物流系统对接使用，确保系统正常运转。

- 6、提供传输瓶样品。

- 7、传输瓶打开/关闭难易程度须与原装传输瓶一致。

- 8、提供的传输瓶密封圈须与泰康原装传输瓶密封圈类型一致：

- 9、软性维可牢材质

| 项目 | 长度Y（mm） | 长度X（mm） | 内径mm | 最大外径mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 382 | 350 | 116 | 152 |

附件三：投标文件格式

（一）开标一览表

采购人：建湖县人民医院

- 1.根据已查看的建湖县人民医院气动物流传输瓶购置项目的招标文件，遵照相关规定，我单位经市场考察和研究上述项目招标文件的投标须知、相关标准及技术要求和其他有关文件后，按招标文件规定的各项要求，我方愿以投标报价为（大写）               元，（小写）              元的投标报价完成本项目，按招标要求实施此项目。

- 2.一旦我方中标，我方保证立即实施此项目，提供   年质保，并保证在合同签订后20日历天内供货、安装、调试完成并通过验收。

- 3.我方接受招标文件中的货款支付条件。

- 4.如我方中标，我方承诺在签订合同前向采购人交纳招标文件规定的履约保证金。

- 5.我方投标文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方无条件接受采购人和主管部门依据法律法规做出的处理决定，并承担由此产生的责任。

- 6.我方承诺自行承担运输和安装过程中的安全责任。

- 7.你方的中标通知书和本承诺书将成为约束双方合同文件的组成部分。

投标人：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：     年     月    日

（二）声明函

采购人：建湖县人民医院

我公司自愿参与贵单位组织实施的建湖县人民医院气动物流传输瓶购置项目的投标。我单位参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：      年      月      日

（三）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年      月      日

经营期限：

姓    名：           身份证号：                       系

(投标单位名称)的法定代表人。

特此证明。

投标单位(公章) ：

日期：        年      月      日

（四）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我　　　　　（姓名）系　　　　　　（投标人名称）的法定代表人，现授权委托　　　　　　　　　（单位名称）　　　　（姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加　　　　　　　　　　　　　　　　　的投标活动。代理人在开标、询标、合同谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　　　性别：　    　  　年龄：

投　标　人（法人印章）：

法定代表人（印章）：

年　　　月　　　日

附：

（代理人身份证复印件粘贴处）

（五）清单报价表

建湖县人民医院：

我单位愿意按照招标文件的要求和下面的报价提供所需服务，并保证所供服务质量。

| 序号 | 项目名称 | 相关要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建湖县人民医院气动物流传输瓶购置项目 | 详见附件二 | 个 | 30 |  |  |
| 合价 （与开标一览表一致） | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

注：1.投标人应根据自己的实力和条件报价，投标报价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

2.预算金额：8.1万元，高于该采购预算的作无效标论处；

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：    年    月    日

（六）服务承诺函

| 服 务 内 容 |  |
| --- | --- |
| 承 诺 |  |

注：各投标人须响应本项目的服务保障和承诺要求响应，未响应的作无效标论处。

法定代表人或委托代理人：                （盖章或签字）

投标单位：                  （全称并加盖公章）

年    月    日