## Sheet1
附件一：
供货清单
序号 | 需求号码 | 物料组 | 物料码 | 物料的采购详细文本 | 数量 | 单位 | 品牌/型号 | 未税单价（元） | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 申请部门 | 申请人 | 联系方式 | 备注 | 送货地址 | 收件人及联系方式
1 | 12482638 |  | 84914654 | 超声波流量计/0～1100000kg/h/0.5/4～20mA/DC24V/LCD显示/ExdⅡBT4 IP68 | 1 | 件 |  |  |  |  | 大榭公一 | 胡军杰 |  |  | 浙江省宁波市北仑区大榭街道纬二路大榭石化三期 | 洪芙蓉转周静伟13967872099 | 0
2 | 12482638 |  | 84914655 | 超声波流量计/0～1500m3/h/0.5/4～20mA/DC24V/LCD显示/ExdⅡBT4 IP68 | 1 | 件 |  |  |  |  | 大榭公一 | 胡军杰
3 | 12553786 | A400812 | 84978840 | 超声波流量计/700～2500t/h/0.5/4～20mA/DC24V/LCD显示/外贴式/ExdⅡCT4 IP68 | 2 | 件
4 | 12553786 | A400812 | 84978839 | 超声波流量计/0～10000000kg/h/0.5/4～20mA/DC24V/LCD显示/外贴式/ExdⅡCT4 IP68 | 2 | 件
5 | 12553786 | A400812 | 84978841 | 超声波流量计/0～1100000kg/h/0.5/4～20mA/DC24V/LCD显示/外贴式/ExdⅡCT4 IP68 | 1 | 件
6 | 12553786 | A400812 | 84978845 | 超声波流量计/500～1500t/h/0.5/4～20mA/DC24V/LCD显示/外贴式/ExdⅡCT4 IP68 | 2 | 件
0
0
注： 1.币种：人民币元。单价和总价为到达大榭石化或其他指定地点的单价和总价，必须包括制造和装配货物所使用的材料、部件及货物本身应由投标人支付的全部税费（增值税13%）和费用，以及备品备件、备用工具、包装费、运费及运输保险费、指导安装费、调试费、验收费、资料费、现场技术服务等一切费用。 2.送货地址：浙江省宁波市北仑区大榭街道纬二路大榭三期化验楼（含新、老）或现场其他指定地点 3.供货范围包含安装、调试、开车和质保期所需的备品备件，若不足，将由卖方免费提供，买方不再承担任何费用。供方必须提供用于安装、调试、校验、维护用的特殊工具和专用仪器及软件。

## 详细配置价格表
附件二：
详细配置价格表
序号 | 需求号 | 物料编码 | 物料名称 | 位号 | 数量(套) | 投标型号 | 传感器 |  | 变送器 |  | 其他附件 |  |  | 小计（元） | 装置归属 | 需求人 | 备注 | 规格书 | 联系方式 | 送货地址
详细配置价格表 传感器: 规格型号 | 含税价 | 规格型号 | 含税价 | 名称 | 规格型号 | 含税价
1 | 12482638 | 84914654 | 超声波流量计/0～1100000kg/h/0.5/4～20mA/DC24V/LCD显示/ExdⅡBT4 IP68 | 0502-FT-10204 | 1 | [9 empty] | 大榭公一 | 胡军杰 | 外夹式 |  | 18757462112 | 浙江省宁波市北仑区大榭街道东湖路65号，洪芙蓉转虞继斌13967872099
2 | 12482638 | 84914655 | 超声波流量计/0～1500m3/h/0.5/4～20mA/DC24V/LCD显示/ExdⅡBT4 IP68 | 0515-FT-10202 | 1 | [9 empty] | 大榭公一 | 胡军杰 | 外夹式 |  | 18757462112 | 浙江省宁波市北仑区大榭街道东湖路65号，洪芙蓉转虞继斌13967872099
3 | 12553786 | 84978840 | 超声波流量计/700～2500t/h/0.5/4～20mA/DC24V/LCD显示/外贴式/ExdⅡCT4 IP68 |  | 2 | [9 empty] | 大榭运六 | 张军 |  |  | 186413524347 | 浙江省宁波市北仑区大榭街道东湖路65号，洪芙蓉转虞继斌13967872099
4 | 12553786 | 84978839 | 超声波流量计/0～10000000kg/h/0.5/4～20mA/DC24V/LCD显示/外贴式/ExdⅡCT4 IP68 |  | 2 | [9 empty] | 大榭运六 | 张军 |  |  | 186413524347 | 浙江省宁波市北仑区大榭街道东湖路65号，洪芙蓉转虞继斌13967872099
5 | 12553786 | 84978841 | 超声波流量计/0～1100000kg/h/0.5/4～20mA/DC24V/LCD显示/外贴式/ExdⅡCT4 IP68 |  | 1 | [9 empty] | 大榭运六 | 张军 |  |  | 186413524347 | 浙江省宁波市北仑区大榭街道东湖路65号，洪芙蓉转虞继斌13967872099
6 | 12553786 | 84978845 | 超声波流量计/500～1500t/h/0.5/4～20mA/DC24V/LCD显示/外贴式/ExdⅡCT4 IP68 |  | 2 | [9 empty] | 大榭运六 | 张军 |  |  | 186413524347 | 浙江省宁波市北仑区大榭街道东湖路65号，洪芙蓉转虞继斌13967872099
0
0
注： 1.币种：人民币元。单价和总价为到达大榭石化仓库或其他指定地点的单价和总价，必须包括制造和装配货物所使用的材料、部件及货物本身应由投标人支付的全部税费（增值税率13%）和费用，以及备品备件、备用工具、包装费、运费及运输保险费、指导安装费、调试费、验收费、资料费、现场技术服务等一切费用。 大榭收货地址：浙江省宁波市北仑区大榭街道东湖路65号 舟山收货地址：浙江省舟山市定海区马岙镇北部港区舟山石化（保舟庙附近） 2.供货范围包含安装、调试、开车和质保期所需的备品备件，若不足，将由卖方免费提供，买方不再承担任何费用。供方必须提供用于安装、调试、校验、维护用的特殊工具和专用仪器及软件。 3.保证本供货清单中的所有设备、部件15年（或通知停止生产后10年）以上的备件供应期，若更新跌代或停产，承诺及时通知，提供相同或功能、性能完全兼容的相应产品，并提供相应的安装、调试以及维护指导。 4.附属的压力管道、容器等应按相关规范监检并提供证书以及相关的质量证明文件，到货需满足当地特检院报检要求。

## Sheet3
序号 | 物料组 | 物料编码 | 物料长描述 | 数量 | 单位 | 评估价格 | 到货时间 | 工厂
1 | A400812 | 84978840 | 超声波流量计/700～2500t/h/0.5/4～20mA/DC24V/LCD显示/外贴式/ExdⅡCT4 IP68 | 2 | 件 | 56700 | 2025.11.10 | 1020
2 | A400812 | 84978839 | 超声波流量计/0～10000000kg/h/0.5/4～20mA/DC24V/LCD显示/外贴式/ExdⅡCT4 IP68 | 2 | 件 | 56700 | 2025.11.10 | 1020
3 | A400812 | 84978841 | 超声波流量计/0～1100000kg/h/0.5/4～20mA/DC24V/LCD显示/外贴式/ExdⅡCT4 IP68 | 1 | 件 | 56700 | 2025.11.10 | 1020
4 | A400812 | 84978845 | 超声波流量计/500～1500t/h/0.5/4～20mA/DC24V/LCD显示/外贴式/ExdⅡCT4 IP68 | 2 | 件 | 56700 | 2025.11.10 | 1020