
[image: image1.jpg]AR A TR
B FIAEAT (4420 ARG B

T LNk %

% s ,QZ&
\‘)@\M:@;’v

gt B3 209872 b
g





煤矿用锚杆（锚索）测力计技术规格书

一、使用地点和用途

煤矿用锚杆（锚索）测力计是一种新型矿压观测仪器，主要用于井下测量锚杆（锚索）在巷道围岩各个时期的受力情况，目的是通过测力计对杆体受力情况的测量掌握巷道围岩的变化规律，具体确定巷道围岩的活动时期，稳定时期，从而有针对性地采取支护措施（选用锚杆的类型、永久支护方式以及支护密度）。

二、货物名称及供货范围

	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	预计

年需求量
	备注

	1
	煤矿用锚杆（锚索）测力计
	MCZ-500
	个
	500
	

	2
	煤矿用锚杆（锚索）测力计
	MCZ-300
	个
	360
	


三、主要技术参数

	型号
	精度
	中心孔距mm
	机重KG
	量程kN

	MCZ-500
	2.5
	25
	3.6-3.8
	0-500

	MCZ-300
	2.5
	25
	3.6-3.8
	0-300


四、质量符合标准

依据企业标准 Q＼FTQLS010-2007矿用锚杆（索）测力计

五、验收要求

1.随机抽检到货产品，测试产品参数，如有不合格产品，则判定该批产品不合格，则该批次产品需要退货处理，供货方需要承担因为退货影响矿井的损失。

2.产品必须随机附带产品说明书、合格证、检验报告，内容包含：名称、规格型号、制造单位、生产日期等内容。

六、安装、调试要求

根据买受人现场需要。
七、质保期及服务要求

1.出卖人做到免费指导使用。

2.如出现质量问题，出卖人接到电话或传真3小时内应给予买方处理方案，需到现场的应在24小时内到达处理。

3.如因产品质量问题或交货拖延、选型设计不合理或技术性能达不到要求、使用过程中出现严重质量问题时，买受人有权立即停止出卖人供货，并依法追究赔偿。

八、保管保养、运输

1.接到送货通知后，供应商必须在2日内将产品送达矿方，运输费用由供应商承担，具体供货数量以产品使用人通知为准。

2.送货到矿的产品，必须确保完好，运输途中发生的设备变形、损坏等问题，由供应商负责。

3.运输、装卸由出卖人负责，运输、装卸过程中遵守买方单位的规章制度及安装要求。

九、其他

本技术规格书中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规格书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术规格书中所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

十、技术联系人及联系方式

技术联系人：田剑锋

电话：03705195307                手机号：15738229362

附件1：
基本技术参数响应表（偏差表）

	序号
	矿方技术要求
	投标单位技术响应情况
	偏差说明
	备注

	1
	1、技术规格要求：①精度2.5%，中心孔直径25mm，机重3.6-3.8kg，量程0-500KN。②精度2.5%，中心孔直径25mm，机重3.6-3.8kg，量程0-300KN。
2、检验标准：产品必须随机附带产品说明书、合格证、检验报告，内容包含：名称、规格型号、制造单位、生产日期等内容。
	
	
	


投标人保证：除基本技术参数响应表（偏差表）列出的偏差外，投标人响应技术规范书及招标公告的全部要求。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日期：

附件2：

服务及质保承诺书
河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿：

本单位针对煤矿用锚杆（锚索）测力计采购项目，服务及质保方面承诺如下：

一、为矿方提供24小时响应服务，出现产品质量问题时，在2小时内做出答复，如需到达现场服务时，在接到通知后24小时内到达现场予以解决。

二、产品符合国家及行业标准，响应技术规范书检测要求，确保产品性能可靠。使用期间确因生产制造原因事故、缺陷等问题由出卖人负责，其一切费用由出卖人承担。

三、使用期间，非人为因素造成损坏由我方负责，出现任何质量问题可免费调换。如因产品质量问题或交货拖延、选型设计不合理或技术性能达不到要求，影响矿方生产或造成事故，责任损失由我方承担，矿方有权拒绝付款。
四、对所提供的设备和售后工作在安全、质量上全面负责，要按有关规定采取有效的安全防护措施。在售后服务范围内发生的安全问题给矿方带来连带责任的，由我方负责并承担相关费用。

（以上承诺为基本要求，出卖人若不能满足以上承诺内容，则不具备报名入围条件。承诺内容若高于以上要求，可在以上内容基础上，按照序号增加承诺条款。）

一旦中标，严格按承诺履行，否则，由此产生的一切后果由本单位自行负责。

               法人或授权代表签字：

             单位名称（盖章）：

     日   期：
