



采购需求
1、 项目名称
广州市南沙区黄阁镇实验幼儿园南怡湾园区监控设备采购安装项目。
2、 项目预算
本项目预算金额为12470元
3、 项目工期要求
[bookmark: _GoBack]本项目服务周期为  1年    。实际周期根据项目合同签订情况确定。
4、 项目概况
本项目围绕广州市南沙区黄阁镇实验幼儿园南怡湾园区监控设备系统增设和升级改造服务，在原有监控设备系统的基础上提升幼儿园安防保障强度，为学生和教职工安全学习、工作、生活建立更安全的空间和环境。


5、 项目清单
	序号
	设备名称
	品牌/规格参数
	数量
	单位

	1
	摄像机
	浙江大华400万双光全彩监控摄像机
DH-IPC-HDW2443T-A-IL
	8
	个

	2
	摄像机
	浙江大华400万双光全彩监控摄像机
DH-IPC-HFW2449M-A-LED
	1
	个

	3
	支架
	监控专用支架
	6
	个

	4
	交换机
	8口标准监控POE交换机
	6
	个

	5
	配件
	网络设备箱
	2
	个

	6
	线材
	超五类8芯千兆网线
	850
	米

	7
	线材
	国标3*1.5平方电缆
	420
	米

	8
	配件
	1米户外立杆
	1
	套

	9
	配件
	抱柱长横臂支架
	2
	套

	10
	线管
	联塑PVC线管
	76
	条

	11
	配件
	五金配件等安装辅材
	1
	项

	12
	服务
	网络线路敷设、监控迁移及设备安装调试
	1
	项



6、 付款方式
本项目已纳入2025年学校建设奖励经项资金计划，合同首笔款支付不超过总金额的30%，具体计划根据该项目本年度安排预算及项目合同情况制定。



