附表1：           郑州大学第一附属医院

医疗设备技术参数

| 设备名称 |  | 鼻颅底手柄 | 数量 | 2把 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备用途 |  | 开展颅底手术，手术中软硬组织以及骨质的切割，削磨。 |  |  |
| 技 术 参 数 | 序号 | 技术参数 |  |  |
|  | 1 | 手柄重量≤87g 手柄电缆长度≥460cm，噪音水平≤75dBA |  |  |
|  | 2 | 手柄速度:可调节转速：200-75000RPM正向/反向 |  |  |
|  | 3 | 运行条件:20°C环境温度下，75000RPM，可连续工作。 |  |  |
|  | 4 | 手柄冷却方式：专利电马达技术，不需水冷却 |  |  |
|  | 5 | 钻头安装类型≤2步安装，快速更换。20多种颅底专用钻头可以连接使用，满足手术需求。 |  |  |