## 表-04 单位工程预算价汇总表
单位工程预算汇总表
工程名称：镇校体育共享工程项目（上莞镇上莞中学“公益体彩 快乐操场”） |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 运动场地（拆除、清理、打磨）
1.2 | 田径场跑道内（基础部分）
1.3 | 田径场跑道外（基础与铺装部分）
1.4 | 运动面层系统
1.5 | 体育照明系统
1.6 | 运动器材
1.7 | 标识系统
1.8 | 施工通车
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 23892.4
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 164266.82
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
预算价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：镇校体育共享工程项目（上莞镇上莞中学“公益体彩 快乐操场”） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
运动场地（拆除、清理、打磨）
1 | 041001001002 | 旧场地面层打磨清理 | 1.铣刨机铣刨路面 混凝土路面(厚5cm内) |  | m2 | 1988.46
2 | 041001003001 | 旧塑胶面层拆除 | 1.屋面拆除 防水层拆除 柔性 单价*1.2 |  | m2 | 1080.56
3 | 011614001001 | 拆除篮球架 | 1、拆除篮球架 |  | 个 | 4
运动场地（拆除、清理、打磨）合计
田径场跑道内（基础部分）
粗沥青混凝土
4 | 040203006001 | 粗沥青混凝土 | 1.人工摊铺沥青混凝土路面 粗粒式 2.机械摊铺沥青混凝土路面 粗粒式 |  | m2 | 1871.78
粗沥青混凝土合计
2个篮球场+2片半圆区+田径场跑道
5 | 040203006011 | 细沥青混凝土 | 1.人工摊铺沥青混凝土路面 细粒式 2.机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式 |  | m2 | 2952.37
2个篮球场+2片半圆区+田径场跑道合计
原半圆区沙坑
6 | 粤040202017001 | 原半圆区沙坑 | 1.水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.水泥混凝土路面养生 水养生 |  | m2 | 21
7 | 010101006001 | 挖淤泥、流砂 | 1.人工挖淤泥流砂 2.挖掘机挖淤泥、流砂 3.自卸汽车运淤泥、流砂 运距1km内 实际运距(km):3 |  | m3 | 7.35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：镇校体育共享工程项目（上莞镇上莞中学“公益体彩 快乐操场”） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
原半圆区沙坑合计
跑道内环排水
8 | 010512008001 | 沟盖板 | 1.现浇建筑物混凝土 小型构件预制 地沟盖板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2.现浇建筑物混凝土 小型预制构件安装 井盖板、井圈 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 |  | m3 | 8.575
9 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1.普通防水砂浆 平面 20mm厚 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5 |  | m2 | 68.6
10 | 010903003002 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1.普通防水砂浆 立面 20mm厚 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5 |  | m2 | 85.85
跑道内环排水合计
新增加篮球场直排
11 | 040101002002 | 排水沟挖土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 44.064
12 | 040103001002 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 27.72
13 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 |  | m3 | 18.84
14 | 040303001001 | 排水沟垫层 | 1.现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 |  | m3 | 6.12
15 | 010401014011 | 排水沟 | 1.砌砖地沟 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 2.普通防水砂浆 立面 20mm厚 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5 3.普通防水砂浆 平面 20mm厚 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5 |  | m | 61.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：镇校体育共享工程项目（上莞镇上莞中学“公益体彩 快乐操场”） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 010512008002 | 沟盖板 | 1.现浇建筑物混凝土 小型构件预制 地沟盖板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2.现浇建筑物混凝土 小型预制构件安装 井盖板、井圈 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 |  | m3 | 3.06
新增加篮球场直排合计
田径场跑道内（基础部分）合计
田径场跑道外（基础与铺装部分）
新做三级跳场地基础
17 | 040203006004 | 沥青混凝土路面 细粒式 | 1.人工摊铺沥青混凝土路面 细粒式 2.机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式 |  | m2 | 59.268
18 | 040501004001 | 塑料管 | 1.给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50 |  | m | 23
新做三级跳场地基础合计
新做跳远沙坑（3m*9m)
19 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.人工挖一般土方 一、二类土 2.挖掘机挖一般土方 一、二类土 |  | m3 | 44.84
20 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 |  | m3 | 32.81
21 | 010103001005 | 回填方 | 1.回填土 人工夯实 |  | m3 | 12.03
22 | 010201002001 | 铺设土工布 | 1.软基处理工程 铺设土工布 一般软土 |  | m2 | 25.22
23 | 010501001001 | 混凝土垫层 | 1.现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10 |  | m3 | 1.15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：镇校体育共享工程项目（上莞镇上莞中学“公益体彩 快乐操场”） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 040303002002 | 沙池壁基础 | 1.现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 换为【普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30】 |  | m3 | 2.36
25 | 040303015002 | 沙池壁墙身 | 1.现浇板梁、板拱与挡墙 挡墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 换为【普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30】 |  | m3 | 3.304
26 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢 φ10内 |  | t | 0.02
27 | 040305001001 | 级配碎石底基层 | 1.人机配合铺装 级配碎石底基层 厚度 15cm 实际厚度(cm):20 |  | m3 | 25.22
28 | 010103001002 | 回填中砂 | 1.回填砂 |  | m3 | 0.7566
29 | 010103001003 | 回填粗砂 | 1.回填砂 换为【粗砂】 |  | m3 | 1.7654
30 | 010103001004 | 回填河砂 | 1.回填砂 |  | m3 | 8.827
新做跳远沙坑（3m*9m)合计
足球场基础
31 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1.人工挖一般土方 一、二类土 2.挖掘机挖一般土方 一、二类土 3.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 |  | m3 | 84.315
32 | 040202011003 | 级配碎石底基层 | 1.人机配合铺装 级配碎石底基层 厚度 15cm 实际厚度(cm):17.5 |  | m2 | 231
33 | 040202015002 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 10% 2.自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3.机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm |  | m2 | 231
34 | 040203006018 | 足球场乳化沥青 | 1.喷洒乳化沥青 喷油量(1kg/m2) |  | m2 | 231
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：镇校体育共享工程项目（上莞镇上莞中学“公益体彩 快乐操场”） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 040203006012 | 沥青混凝土路面 细粒式 | 1.人工摊铺沥青混凝土路面 细粒式 2.机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式 |  | m2 | 231
足球场基础合计
足球场排水沟
36 | 040101002003 | 足球场排水沟挖土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 47.52
37 | 040103001003 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 27.72
38 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 |  | m3 | 19.8
39 | 040303001003 | 足球场排水沟垫层 | 1.现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 |  | m3 | 6.6
40 | 010401014006 | 足球场排水沟 | 1.砌砖地沟 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 2.普通防水砂浆 立面 20mm厚 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5 3.普通防水砂浆 平面 20mm厚 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5 |  | m | 66
41 | 010512008003 | 沟盖板 | 1.现浇建筑物混凝土 小型构件预制 地沟盖板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2.现浇建筑物混凝土 小型预制构件安装 井盖板、井圈 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 |  | m3 | 3.3
足球场排水沟合计
乒乓球区域基础
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：镇校体育共享工程项目（上莞镇上莞中学“公益体彩 快乐操场”） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 040101001003 | 挖一般土方 | 1.人工挖一般土方 一、二类土 2.挖掘机挖一般土方 一、二类土 3.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 |  | m3 | 77.7544
43 | 040202011004 | 级配碎石底基层 | 1.人机配合铺装 级配碎石底基层 厚度 15cm 实际厚度(cm):17.5 |  | m2 | 187.36
44 | 040202015003 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 10% 2.自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3.机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm |  | m2 | 187.36
45 | 040203006019 | 粗沥青混凝 | 1.机械摊铺沥青混凝土路面 粗粒式 |  | m2 | 187.36
46 | 040203006013 | 沥青混凝土路面 细粒式 | 1.机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式 |  | m2 | 193.63
47 | 040203006021 | 乳化沥青 | 1.喷洒乳化沥青 喷油量(1kg/m2) |  | m2 | 187.36
乒乓球区域基础合计
健身路径区域基础
48 | 040101001004 | 挖一般土方 | 1.人工挖一般土方 一、二类土 2.挖掘机挖一般土方 一、二类土 3.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 |  | m3 | 109.6306
49 | 040202011005 | 级配碎石底基层 | 1.人机配合铺装 级配碎石底基层 厚度 15cm 实际厚度(cm):17.5 |  | m2 | 264.17
50 | 040202015004 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 10% 2.自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3.机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm |  | m2 | 264.17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：镇校体育共享工程项目（上莞镇上莞中学“公益体彩 快乐操场”） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 040203006014 | 沥青混凝土路面 细粒式 | 1.机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式 |  | m2 | 264.17
52 | 040203006022 | 粗沥青混凝 | 1.机械摊铺沥青混凝土路面 粗粒式 |  | m2 | 187.36
53 | 040203006023 | 乳化沥青 | 1.喷洒乳化沥青 喷油量(1kg/m2) |  | m2 | 187.36
健身路径区域基础合计
新做铺砖区域基础与铺装
54 | 040202011006 | 级配碎石底基层 | 1.人机配合铺装 级配碎石底基层 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 |  | m2 | 704.24
55 | 040204002001 | 120厚C20垫层 | 1.人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):12 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 |  | m2 | 704.24
56 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 1.花岗岩人行道砖 5cm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 |  | m2 | 704.24
新做铺砖区域基础与铺装合计
升旗台铺装
升旗台铺装合计
田径场跑道外（基础与铺装部分）合计
运动面层系统
57 | 011103001001 | 13厚预制型橡胶面层 | 1.13厚预制型橡胶面层 |  | m2 | 1135.34
58 | 011103001002 | 8厚硅PU塑胶面层 | 1.8厚硅PU塑胶面层 |  | m2 | 2446.26
59 | 011103001003 | 人造草坪(含填充环保弹性颗粒及石英砂） | 1.人造草坪 |  | m2 | 231
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：镇校体育共享工程项目（上莞镇上莞中学“公益体彩 快乐操场”） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
运动面层系统合计
体育照明系统
60 | 030412007002 | 足球场体育照明LED球场灯（H=6米）200W | 1.顶套式单臂挑灯架安装 成套型(臂长m) 3以下 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 2.路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 10 |  | 套 | 6
61 | 030412007001 | 篮球场体育照明LED球场灯（H=8米2火单向）2*200W | 1.抱箍式单臂挑灯架安装 单抱箍(臂长m) 1.2以下 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 2.路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 10 |  | 套 | 16
62 | 030410001001 | 篮球场体育照明LED球场灯（H=8米4火双向）4*300W | 1.顶套式单臂挑灯架安装 成套型(臂长m) 3以下 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 2.路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 10 |  | 根 | 2
63 | 030410001002 | 篮球场体育照明LED球场灯（H=8米4火双向）2*300W | 1.顶套式单臂挑灯架安装 成套型(臂长m) 3以下 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 2.路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 10 |  | 根 | 4
64 | 030402017001 | 配电柜 | 1.高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜 2.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 |  | 台 | 1
65 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 33.39
66 | 010501003001 | 独立基础 | 1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 16.128
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：镇校体育共享工程项目（上莞镇上莞中学“公益体彩 快乐操场”） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 030411001001 | 配管PE25 | 1.半硬质塑料管埋地敷设 公称直径(mm以内) 25 |  | m | 408.11
68 | 030408001001 | 电力电缆ZC-YJV-3*2.5mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 |  | m | 466.88
69 | 030408001002 | 电力电缆ZC-YJV-3*4.0mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 |  | m | 142.19
70 | 040103001001 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 17.92
71 | 040504001001 | 电缆手孔井（1680*1380*(H)1800mm) | 1.砖砌矩形直线雨水检查井 规格 1100×1650 管径1350 井深3.5m内 实际高度(m):1.8 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5 |  | 座 | 7
体育照明系统合计
运动器材
72 | 011602001001 | 乒乓球台（暂估价） | 1.乒乓球台 |  | 台 | 5
73 | 011602001004 | 安装预埋式篮球架 | 1.安装预埋式篮球架 |  | 副 | 2
74 | 011602001009 | 三人制足球门 | 1.三人制足球门 |  | 副 | 1
75 | 011602001003 | 室外移动式羽毛球网柱 | 1.室外移动式羽毛球网柱 |  | 副 | 2
76 | 011602001002 | 起跳板起跳板+起跳板盖板 | 1.起跳板起跳板+起跳板盖板 |  | 个 | 3
77 | 011602001005 | 单杠（两联） | 1.单杠（两联） |  | 个 | 4
78 | 011602001006 | 双杠 | 1.双杠 |  | 个 | 4
79 | 011602001007 | 平行梯 | 1.平行梯 |  | 个 | 3
80 | 011602001008 | 肋木架（三联） | 1.肋木架（三联） |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：镇校体育共享工程项目（上莞镇上莞中学“公益体彩 快乐操场”） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 010607004001 | 足球场（拼装式围网） | 1.钢网围墙 2.足球场（拼装式围网 |  | m2 | 272
运动器材合计
标识系统
82 | 011507001001 | 主体标1.8不锈钢 | 1.灯箱、广告牌面层 不锈钢 |  | m2 | 28.7181
83 | 011507001002 | 镀锌方钢骨架 | 1.箱(竖)式广告牌基层 钢结构 厚500mm以内 异形 |  | m3 | 2.081
84 | 011602001014 | LOGO丝印 | 1.LOGO丝印 |  | m2 | 11.56
85 | 011507001003 | 6mm钢化玻璃 | 1.灯箱、广告牌面层 玻璃 |  | m2 | 2.4883
标识系统合计
施工通车
86 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内  |  | m3 | 6.48
施工通车合计
分部分项合计
措施项目
87 | 041102002002 | 球场灯基础模板 |  |  | m2 | 34.56
88 | 011702001003 | 垫层 |  |  | m2 | 3.84
89 | 011702001004 | 基础 |  |  | m2 | 50.4
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 3.1措施项目费汇总表（输出清单项）
措施项目费汇总表
工程名称：镇校体育共享工程项目（上莞镇上莞中学“公益体彩 快乐操场”） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元）
1 | 绿色施工安全防护措施费
LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 项 | RGF+JXF | 19.8% |  | 23892.4
| 小计 | 元 |  |  |  | 23892.4
2 | 措施其他项目
粤041109009001 | 文明工地增加费 | 项 | RGF+JXF
041109002001 | 夜间施工增加费 | 项
041109005001 | 交通疏解员增加费 | 项
041108001001 | 地下管线交叉降效费 | 项
粤041109008001 | 赶工措施费 | 项 | RGF+JXF
QTFY00000001 | 其他费用 | 项 | 1
2.7 | 围堰工程 | 项 | 1
2.8 | 材料二次运输 | 项 | 1
2.9 | 井点降水工程 | 项 | 1
2.10 | 施工护栏 | 项 | 1
2.11 | 监测量控工程 | 项 | 1
041102002002 | 球场灯基础模板 | m2 | 34.56
011702001003 | 垫层 | m2 | 3.84
011702001004 | 基础 | m2 | 50.4
| 小计 | 元
合计

## 表3-13 其他项目计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：镇校体育共享工程项目（上莞镇上莞中学“公益体彩 快乐操场”） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 164266.82
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料暂估价 | 项
2.2 | 专业工程暂估价 | 项
3 | 计日工 | 项
4 | 总承包服务费 | 项
5 | 预算包干费 | 项 |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6 | 工程优质费 | 项 |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7 | 概算幅度差 | 项 |  |  | 按分部分项工程费的3.00%计算
8 | 现场签证费用 | 项
9 | 索赔费用 | 项
10 | 其他费用 | 项 |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计 |  |  |  |  | -
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：镇校体育共享工程项目（上莞镇上莞中学“公益体彩 快乐操场”） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13