青州市水投发展有限公司

在线监测设备运维服务

询竞价文件

采  购  人： 青州市水投发展有限公司

日      期： 2025 年 12月 10 日

- 询竞价公告

1.采购条件

青州市水投发展有限公司 在线监测设备运维服务已获批，资金来源已落实。采购人为青州市水投发展有限公司，现以询竞价采购方式面向社会公开采购确定成交供应商。

2.项目概况及采购范围

青州市水投发展有限公司 在线监测设备运维服务项目，具体详见询竞价文件。

3.供应商资格要求

（1）供应商须为中华人民共和国境内合法注册的法人或其他组织，能独立承担民事责任，财务状况良好，并在人员、设备、专业技术等方面具有承揽本项目的能力。

（2）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

（3）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，供应商未被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单。

（4）本次招标采用资格后审方式，不接受联合体投标。

4.获取询竞价文件时间、地点及方式

4.1时间：2025年 12月11日9时 0分至 2025年12月11日12时0分

4.2地点：水发集团阳光智采e平台(https://sdsfzbcg.sdsf.com.cn/index.html#/home)

4.3方式：

①本项目实行全流程电子化，供应商线上参与询竞价，供应商操作指南详见《水发集团阳光智采e平台-供应商操作指南v1.6》https://sdsfzbcg.sdsf.com.cn/index.html#/help/help-details?code=0&id=1125198638151819264&type=helpArticle    ②供应商须下载数字签名服务，详见《水发集团阳光智采e平台-帮助中心-工具软件-数字签名服务》https://sdsfzbcg.sdsf.com.cn/index.html#/help/help-details?code=3&id=1125197125287337985&type=toolSoftwareManagement             ③智采e平台使用收费，详见《关于公布水发集团阳光智采e平台收费标准的公告》https://sdsfzbcg.sdsf.com.cn/index.html#/help/help-details?code=0&id=1124997615172902913&type=helpArticle

5.响应文件递交截止时间及地点

响应文件递交截止时间（开标时间）：2025年 12月11日12时 0分（北京时间）；地点：水发集团阳光智采e平台 (https://sdsfzbcg.sdsf.com.cn)

6.发布公告的媒介

本询竞价公告在水发集团阳光智采e平台（http://sdsfzbcg.sdsf.com.cn/）发布。

7.联系方式

采购人：青州市水投发展有限公司

地	 址：青州市东夏镇邵树村北污水处理厂

联系人： 杨经理

电  话：18763637258

- 询竞价须知

1.适用范围

本询竞价文件仅适用于本次询竞价所叙述的青州市水投发展有限公司在线监测设备运维服务项目。

2．询竞价双方

2.1“采购人”系指 青州市水投发展有限公司 。

2.2“供应商”系指无条件接受询竞价文件的各项要求，并提交响应文件的单位。

- 项目说明

- 3.1项目概况：根据生产需要，计划对进出水口站房内在线监测设备进行运维服务采购。

- 3.2控制价： 200000元

- 3.3服务内容：对青州市经济开发区第二污水处理厂进口、出口在线监测系统进行维护（总计包含COD分析仪2台、氨氮分析仪2台、总磷分析仪2台、总氮分析仪2台、采样器2台、流量计2台、PH计2台、数据采集仪2台）。

- 3.4服务地点： 青州市经济开发区第二污水处理厂

- 3.5服务期限：1年。

- 3.6付款方式： 付款时间双方协商，按合同要求付款。

- 响应文件

4.1供应商应按询竞价文件的要求将响应文件作为附件上传至水发集团阳光智采e平台，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其报价对询竞价文件做出实质性响应，否则其询竞价资格有可能被否决。

4.2上传的响应文件统一按A4规格幅面，并统一以连续的PDF格式提交，响应文件须加盖公章（指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式，如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等，否则其投标无效），响应文件应包括下列内容：

- 营业执照

（2）投标报价等表格

（3）投标报价需要的其他资料

5.询竞价要求

5.1本项目采用全费用综合单价的方式，即供应商所报的每项单价固定，包含完成本项目所需的劳务费、材料费、机械费、运输费、安装费、缺陷修复费、措施费、规费、管理费、保险费、构件及材料的测试费、鉴定验收费及各种标语、利润、税金等国家规定的各项费用及投标费用等一切费用，并包括各项费用和价格的涨价风险等。供应商对报价的准确性承担一切责任，如有任何错漏，后果自负。

5.2本询竞价根据采购人要求，供应商在水发集团阳光智采e平台进行一轮或多轮报价，不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于本项目控制价，否则其报价无效。

5.3采购人在报价截止时间同时开启所有供应商报价，逾期未按要求在水发集团阳光智采e平台完成报价或上传资料，视为供应商自动放弃。

5.4本询竞价如涉及多轮报价。电子开标环节结束后，对通过初步评审的供应商，需提交下轮报价，各供应商需密切关注平台系统，待系统发出报价指令后，各供应商须在规定的时限内，针对该项目进行下轮报价，报价不高于上一次报价。未在规定时限内进行报价，视为放弃本轮报价。

5.5开标方式：电子化开标。

6.评审及成交

6.1从质量和服务均能满足询竞价文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序确定成交候选人。

6.2出现以下情况，供应商的报价无效：

（1）经信用记录查询，供应商及其法定代表人3年内有不良信用记录；

（2）供应商在报价有效期内撤回其响应文件；

（3）供应商有串通报价等违反诚信原则、竞争原则的行为；

（4）拒绝报价、报价不确定、超过预算价；

（5）无供应商盖章；

（6）经询竞价小组认定低于成本价且无法提供相关证明材料；

（7）响应文件内提供虚假材料；

（8）属于采购人与供应商、供应商与供应商相互串通投标情形；

（9）法律、法规、规章规定属于投标无效的其他情形。

6.3本询竞价采购，采购人有权根据市场调查情况对询竞价结果进行对比，如有异常情况，采购人有权提出暂不采购，并不向各供应商解释具体原因，采购人也可根据资金控制总额适当产品采购数量。

6.4成交通知书

（1）采购人根据供应商报价确定成交供应商，在水发集团阳光智采e平台发布成交结果和成交通知书。

（2）成交通知书对采购人和成交供应商都具有同等法律效力。成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照成交候选人顺序确定其他供应商做为成交供应商并签订合同，也可以重新开展询竞价活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加该项目重新开展的询竞价活动。

7.解释权

7.1本询竞价的最终解释权为采购人，当对一个问题有多种解释时以采购人的书面解释为准。

7.2询竞价文件未做明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人对此所做解释以相关的法律、法规的规定为依据。

# 第三部分  响应文件格式

青州市水投发展有限公司

在线监测设备运维服务

响应文件

供  应  商：（加盖公章）

日      期：  年  月  日

- 报价函

致：青州市水投发展有限公司

我方决定参加青州市水投发展有限公司在线监测设备运维服务项目的询竞价活动并提交响应文件。遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关规定，经仔细研究上述询竞价文件后，我方愿以下表中的报价(加盖公章，否则为无效报价，报价精确到小数点后2位)进行投标报价，按上述须知、相关标准的条件等要求完成本项目。

| 项目名称 | 青州市水投发展有限公司在线监测设备运维服务项目 |
| --- | --- |
| 总报价 | 小写： 大写： |
| 服务期限 | 1年 |
| 报价有效期 | 90天 |
| 对询竞价文件 认同程度 | 认同 |
| 项目负责人 | 姓名： 电话： |

1、我方在参与询竞价之前已充分了解，完全理解并接受询竞价文件的各项规定和要求，对询竞价文件的合理性、合法性不再有异议。

2、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，在询竞价文件规定的投标有效期内不修改、撤销报价文件。

3、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同，履行询竞价文件、合同规定的要求，按期、保质、保量完成中标任务。

供应商名称:（盖章）

日      期：      年   月   日

- 二、报价单

| 项目名称 | 服务期限 | 服务费单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 青州市水投发展有限公司在线监测设备运维服务项目 | 1年 |  |  | 含进口、出口在线监测系统进行维护（总计包含COD分析仪2台、氨氮分析仪2台、总磷分析仪2台、总氮分析仪2台、采样器2台、流量计2台、PH计2台、数据采集仪2台）。 |

注：清单报价表投标人不得随意增删或修改，否则作无效标处理。

供应商名称:（盖章）                     日      期：      年   月   日

三、资格审查资料

（一）公司营业执照

（二）供应商认为需要提供的其他资料

询竞价文件规定的其他材料无格式要求的，供应商可自行设计格式。