柯桥供水公司安全应急装备采购项目（第二次）

一、采购清单：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布控球 | 海康威视 | iDS-MCD402-KGS | 台 | 1 | 现场作业的过程记录及智能监测 |
| 2 | 摄像机 （筒型） | 海康威视 | DS-2CD7T25DWDV-KQGSXM | 台 | 4 | 现场作业的过程记录 |
| 3 | 外接锂电池包 | 零帕 | X-180AH 12V双充 | 只 | 4 | 摄像机附属配件,用于无电力供应的户外环境使用 |
| 4 | 配电箱 | / | 尺寸≥300*400*180MM，不锈钢材质，应与电池包放置相配套 | 只 | 4 | 摄像机（筒型）附属配件,用于无电力供应的户外环境使用 |
| 5 | 摄像镀锌杆 | / | 三米 | 根 | 4 | 摄像机附属配件,用于无电力供应的户外环境使用 |
| 6 | 抱箍 | / | 材质：不锈钢；与杆子、配电箱配套 | 个 | 10 | 摄像机附属配件,用于无电力供应的户外环境使用 |
| 7 | 四合一气体检测仪 | 海康威视 | DS-2MA4108-G | 只 | 1 | 有限空间作业风险监测预警数据及平台数据上传 |
| 8 | 边缘计算主机 | 海康威视 | iDS-67128NX-S/HWF | 台 | 1 | 对智能监控数据实施分析预警 |
| 9 | SIM流量卡 | 电信 | 每月30G及以上.有效期1年 | 张 | 5 | 用于布控球、摄像机无线流量 |
| 上限总价：98000元 |  |  |  |  |  |  |

- 备注：供应商须同时满足以下要求

1.设备平台兼容性：设备（布控球、摄像机、计算主机）须支持接入招标人现有综合安防平台，确保协议兼容性及数据互通性；供应商须配合后续即将建设的危险作业安全盯防平台，提供设备端口接入技术支持，包括但不限于端口调试、协议适配、联调测试等；

2.未来平台接入支持：供应商须配合招标人完成后续危险作业智能盯防平台的建设，包括但不限于：提供设备接口开放、数据对接或协议适配等技术支持及后续训练配合；在平台建设阶段配合完成设备接入调试，且不收取额外接口开发费用；如设备需升级或配置调整以满足新平台要求，应提供相应服务保障。

二、商务要求：

1.付款方式：

1.1合同签订后，由中标人实施供货，货物运至招标人指定地点，设备安装并接入安防平台，经验收、调试合格后，在次月30日前支付实际供货金额的85%；

1.2待设备接入盯防平台，经调试合格后付至实际供货金额的97.5%；

1.3其余2.5%货款待质保期满后无息付清（以最终验收合格之日起计算）；

1.4中标人未能在约定的时间内完成供货、安装、调试或者未达到合同规定的质量要求的，招标人有权暂缓或拒绝支付货物款，直至终止合同；

1.5发票应随供货进度同时提供（必须提供足额有效且符合法律规定的正规发票）。

2.违约责任：根据招标人要求进行供货、安装、调试，延期赔偿金按500元/天计。招标人由于某种原因需延长供货时间，违约金可不计，中标人也不作任何赔偿。

- 3.质保期：一年。

- 4.供货期：自合同签订之日起，根据招标人指令20个工作日内完成供货及安装，其中安防、盯防平台接入根据招标人指令5个工作日内完成调试。

- 5.中标人在中标后需提供一份报价明细清单。

- 6.特别说明：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目的投标，违反该规定的，将按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》相关规定执行。