实验仪器购销合同

供方：                                            签订地点：  河南.濮阳

需方：濮阳龙丰纸业有限公司                        签订时间：

供需双方通过平等协商，本着诚实守信、互惠互利、双方自愿的原则达成一致意见，同意签订本合同，具体条款如下：

一、货物名称/规格/数量/价格/供货周期

| 序号 | 物资名称 | 技术规格参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅酸根测定仪 | 量程: 0～2000μg/L 基本误差: ±2％ 分辨率: 0.1μg/L | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 磷酸根测定仪 | 量 程：0~20mg/L或0~50mg/L 基本误差：±2％ 分辨率：0.01mg/L | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 台式pH监测仪 | 显示：液晶，中/英文菜单显示（带背景光） 仪器分辨率：0.01pH 测量精度：0.002pH 温度量程：0-80℃ 溶液温度补偿：自动； | 2 | 台 |  |  |  |
| 4 | 便携式水质浊度测定仪 | 量程：0-1000NTU 精度：0-1000NTU：读数的±2%+光散射 重复性：读数的±1%或0.01NTU，取大者 分辨率：最低0.01NTU | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 台式电导率仪 | 测量范围：K=0.1：(0.00～200)μS/cm, 1台； K=1：（0～2000）μS/cm，1台； K=10：（0～20000）μS/cm，1台； 上述3个量程自动切换，基本误差：±1.5% | 3 | 台 |  |  |  |
| 6 | 便携式溶解氧监测仪 | 测量范围：(0～200)μg/L 分辨率0.1ug/L，0.01mg/L最低检测限0.1ug/L。 配备流通池 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 便携式余氯测定仪 | 分辨率：0.01mg/L 重复性：1% 线性误差：±（5％FS+1个字） | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 钠离子测定仪 | 测量范围：(1～8) pNa，0.23μg/L～23mg/L 基本误差：±0.03pNa或5μg/L，取大值 | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 智能普通天平 | 称重：0-2000g 读数精度：0.01g | 2 | 台 |  |  |  |
| 10 | 智能分析天平 | 称重：0-220g 读数精度：0.001g，内置自动校准，带差重称量功能. | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 磁力搅拌器 | 调速范围：0～2400rpm 搅拌速度：无级可调 可加热 | 2 | 台 |  |  |  |
| 12 | 超纯水仪 | 电阻率18.2MΏcm，TOC<5ppb | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | 电子秤 | LED显示 称重0-300kg 电源方式：电池、插电混合。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 智能微量天平 | 称重：0-220g 读数精度：0.0001g，内置自动校准，带差重称量功能. | 1 | 台 |  |  |  |
| 15 | 智能干燥箱 | 控温范围：室温+10～300℃ 不锈钢内胆，数字显示，带恒温装置 内部尺寸不小于（800mm×800mm×1000mm） | 3 | 台 |  |  |  |
| 16 | 智能马弗炉 | 最高炉温不小于：1000℃ 带恒温装置 内部尺寸不小于300mm*200mm*120mm | 4 | 台 |  |  |  |
| 17 | 量热仪 | 温度分辨率：0.0001K 精密度：0.1% 热容量稳定性：一年内变化≤0.2% | 2 | 台 |  |  |  |
| 18 | 粉碎机 | 装料粒度：≤20mm 出料粒度：100-200目 容量：2500g 安装减震地脚，无需固定，运转平稳，噪音低。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 合计人民币大写： （ 元） 合计不含税金额大写： （ 元） 增值税税额大写： （ 元） 备注：具体详细参数及技术要求见附件；供货周期30天，供货周期自本协议生效之日起计算。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、质量标准和技术要求：供方保证所提供的产品为全新的、未曾使用过无破损的产品，产品必须符合需方要求标准，如需方没有特别约定的至少应当符合国家标准、行业标准。

三、交货地点、方式:濮阳龙丰纸业有限公司仓库。

四、运输方式及到达站港和费用负担：汽运；供方承担运输费用和保险费用及其他所有费用，运输过程中的一切损坏、错发、漏发等风险均由供方负责。物流运输必须送货至濮阳龙丰纸业有限公司备品备件仓库，需方验收货物前的一切损坏、错发、漏发等风险均由供方负责。

五、包装标准、包装物的供应与回收：包装满足合同货物运输安全及装卸要求。包装物：不回收。

六、验收时间、标准、方法及提出异议期限：货到后7日内根据合同约定和国家现行标准、行业标准验收，如有质量问题或供方错发等由供方免费更换，异议期为货到濮阳龙丰纸业有限公司备品备件仓库后三个月内。因货物更换产生的运输费用（包括原货物退还及更换货物运送）、保险费用及其他所有费用由供方承担。

七、货款支付条件和方式：货到票到验收合格后,供方随货提供13%的增值税专用发票、合格证等技术资料,需方履行相关挂账手续后45日内银行承兑支付95%货款，留取5%质保金。

八、质量保证：质保期为需方验收合格并履行相关挂账手续后12个月，质保期内如有质量问题（非人为因素）供方应免费更换或维修，否则供方应退还需方全额货款，并向需方支付该项物资金额50%的违约金。

九、安全环保责任：供方或供方所委托物流运输车辆及人员，必须符合国家规定的安全、环保相关法律、法规的要求。在进入需方厂区后，必须遵守需方各项规章制度，确保不发生安全、环保事件，在此期间，若出现违反需方规章制度要求的情形时，需方有权对其进行相应的处罚。若供方或供方所委托物流运输车辆及人员，不愿接受需方处罚或无力接受需方处罚的，则供方需承担相应的处罚责任。

十、违约责任：

- 本合同生效后，如供方未按照合同约定全面履行合同义务（供货质量和数量、交货时间等存在违约情形），需方有权按合同约定向供方主张违约责任和损失赔偿、补偿责任。

- 供方应按合同约定的质量、数量和期限交货。每迟交1天，支付迟到物资金额1%的违约金，迟交超过20天，需方有权单方解除合同。供方确因生产等问题不能按期交货的，应提前48小时书面告知需方并经需方同意方可延期。供方逾期违约供货给需方造成损失的，应承担其违约行为给需方造成的全部经济损失。

- 供方产品的规格、型号、质量标准等发生变化不能按合同供货时，应及时书面通知需方，经需方技术部门同意后准予调整，替代产品的规格/型号、质量标准等不得低于合同规定，且价格不得高于本合同约定价格。

- 供方在履行合同中，如果供方不按时向需方报告价格浮动的情况或者擅自更改产品规格/型号、质量标准、数量等弄虚作假行为给需方造成损失的，供方须赔偿需方损失并支付违约金，违约金为该项物资金额的50%，同时需方有权终止供方合同的执行，并视情节轻重在2年内不允许其进入需方采购市场。

- 如供方故意弄虚作假提供假冒伪劣产品，则赔偿需方十倍假冒伪劣产品的价款，并承担由此给需方造成的一切经济损失。

十一、违反廉洁协议：违反保廉合同及廉洁法规，我司有权扣除合同保证金/质量保证金作为廉洁保证金，不予退还。

十二、合同解决争议的办法：双方友好协商解决，若协商不成，向需方所在地人民法院起诉。因一方违约，守约方为维护自身合法权益产生的维权费用由违约方承担，维权费用包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、财产保全保险费用、误工费等。

十三、合同生效与终止：合同自双方签字盖章之日起生效，合同生效期间，除第十条第（一）、（二）、（四）项约定的解除情形外，未经对方同意，任何一方不得单方解除本合同。

十四、本合同一式四份，供、需双方各执两份，具有同等法律效力。

| 需方 供 方（章）： 法定代表人： 地 址：河南省濮阳市胜利路与濮瑞路交叉口往东350米路南81号 电 话： 邮箱：lfcgb@dahepaper.com 开户银行： 账 号： 税 号： 联系人及电话： 委托代理人： 年 月 日 | 供方 需 方（章）： 法定代表人： 地 址： 电 话： 邮箱：开户银行： 账 号： 税 号： 联系人及电话： 委托代理人： 年 月 日 |
| --- | --- |