中海石油化学股份有限公司                                            XXXX项目技术文件


海洋石油富岛有限公司
2025-2026年度建构筑物土建工程框架协议
技术文件
(服务类)
  2025年7月
目 录

21 总则


22 项目概况


84 供货与服务范围


115 交货期与工期要求


116检验和试验


117售后服务


118技术投标文件要求


119投人应提供的项目完工资料


13附件1动员计划


13附件2 技术偏离表


13附件3 承包商考核表


附件4：项目关键岗位人员无其他在建项目职务承诺书
13
15附件5：参修人员基本要求承诺书




总则

本技术文件适用于海洋石油富岛有限公司2025-2026年度建构筑物土建工程框架协议。它规定了该协议采办在标准规范与技术要求、供货与服务范围、交货期与工期、检验与试验、售后服务、投标技术文件、完工资料等方面的具体要求。

本技术文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未引述全部有关标准规范的条文，投标人应按本技术文件的要求进行投标，并应提供符合本技术文件和有关标准规范的优质服务及其备件材料。对国家有关安全、环保等强制性标准，投标人必须满足。

任何偏差都应取得招标人的书面确认，否则招标人将认为投标人已经认可了本技术文件中的所有要求。如果投标人没有以书面形式对本技术文件的条文提出异议，则意味着投标人提供的服务及备件材料完全符合本技术文件的明确的和潜在要求，如有异议应在以“技术偏离表”为标题的专门文件中加以详细描述。

本技术文件所使用的标准规范 如遇与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。在合同签订后，招标人有权提出因标准规范发生变化或招标人实际工作需要而产生的修订要求，具体事宜由招投标双方协商确定。

当招标人的有关技术文件发生相互矛盾或抵触时，将按照下列顺序优先执行：标准规范及有关技术文件、详细设计图纸、工程量清单、工程报价单或预算书。

招标人对投标人技术文件的审核，并不能减轻或取消投标人对所供设备或服务应承担的责任和义务。

投标人所提供的服务及备件材料，必须完全满足招标人技术文件及标准规范要求，并对所供服务及备件材料的质量负有全部责任。

投标文件不满足任何一项本技术文件中加注星号（“★”）的技术条款（参数），其投标将被拒绝。

项目概况

项目名称：海洋石油富岛有限公司2025-2026年度建构筑物土建工程框架协议
单位概况：
海洋石油富岛有限公司（以下简称“富岛公司”）是中海石油化学股份有限公司（以下简称“化学公司”）的全资子公司，是其在海南省的主要生产基地，位于海南省东方市工业园区，占地面积为1278666.67平方米（约1918亩），以东方、乐东气田天然气为资源，生产大颗粒尿素、甲醇及下游产品。拥有2套技术先进的大颗粒尿素生产装置，年产能132万吨，以及2套国际领先水平的甲醇生产装置，年产能140万吨。配套编织袋、复合肥等相关辅助装置，基地配套一个年吞吐量千万吨级的深水港口及相关辅助设施，具有良好的区位优势和物流条件，基地产品可通过海运直达海内外目标市场。富岛公司是国家工信部确定的第一批“绿色工厂”，也是第一批全国安全生产标准化一级达标企业，连续13年蝉联中国石油和化学工业联合会评选的“能效领跑者”称号和连续5年荣获工信部评选的“水效领跑者”称号。

建设地点：海南省东方市海洋石油富岛有限公司厂区及生活区内
概述：

海洋石油富岛有限公司(以下简称招标人)，为了维持正常生产、办公、生活，将建构筑物工程项目（单项委托不超过法定招标部分）进行外委承包。
3  标准规范及技术要求

标准规范

本项目执行的标准规范，包括但不限于以下标准规范，若以下标准规范与最新的国家、行业的标准规范不一致或相冲突，则应按最新的标准规范执行。

3.1.1 《建筑工程施工质量验收统一标准》             GB50300-2013

3.1.2 《民用房屋修缮工程施工标准》                 JGJ/T112-2019 

3.1.3 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》         GB50202-2018

3.1.4 《砌体工程施工质量验收规范》                 GB50203-2011

3.1.5 《混凝土结构工程施工质量验收规范》           GB50204-2015

3.1.6 《钢结构工程施工质量验收规范》               GB50205-2020

3.1.7 《木结构工程施工质量验收规范》               GB50206-2012

3.1.8 《屋面工程施工质量验收规范》                 GB50207-2012

3.1.9 《建筑地面工程施工质量验收规范》             GB50209-2010
3.1.10《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》   GB50242-2002 
3.1.11《建筑电气工程施工质量验收规范》             GB50303-2015

3.1.12《民用建筑工程室内环境污染控制规范》         GB50325—2020 

3.1.13《建设工程项目管理规范》                     GB／T50326-2017

3.1.14《建筑施工安全检查标准》                     JGJ59-2011            

3.1.15《建筑施工高处作业安全技术规范》             JGJ80-2016  

3.1.16《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》     JGJ130-2011   

3.1.17《施工现场临时用电安全技术规范》             JGJ46-2005

3.1.18《建筑工程文件归档整理规范》                 GB/T 50328-2014

3.1.19《中国海洋石油总公司承包商健康安全环保管理规定》

3.1.20《海南省《单位（子单位）工程质量竣工资料目录及统一用表》

技术要求

3.2.1资格要求 

① 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。

② 投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、OHSAS18001 或 GB/T45001 (ISO45001) 职业健康管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。

③ 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
3.2.2 ★资质要求：

① 投标人具有住房和城乡建设部（住建部）或地方住房和城乡建设部门颁发的有效的建筑工程施工总承包三级资质（含）及以上证书，并可在全国建筑市场监管公共服务平台（https://jzsc.mohurd.gov.cn/home）核实。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。

② 投标人具有有效的安全生产许可证书，全国建筑市场监管公共服务平台（https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/default/index.html）核实。投标时需提供原件扫描件（原件备查)。

3.2.3 ★业绩要求：

2022年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个合同的建筑工程竣工验收业绩，且同时满足以下要求：①合同金额≥500万（以合同签署金额为准，如合同中未体现签署金额，则以结算金额为准，需提供甲方签字或盖章的合同结算证明文件作为依据）；②合同工作内容应涵盖土建工程、电气、给排水、屋面防水。

投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件至少包含：1）合同复印件和2）竣工验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、项目名称、合同金额、双方签字盖章页、主要工作内容（应涵盖土建工程、电气、给排水、屋面防水）及竣工验收材料（建设单位、施工单位签字及盖章的竣工验收报告）。 
a.如投标人提供的业绩为EPC总承包项目或综合类型的施工总承包项目，业绩证明材料应单独体现本项目施工总承包业绩的内容（工作内容应涵盖土建工程、电气、给排水、屋面防水）。
b.若投标人提供的业绩为联合体业绩,投标人需同时提供联合体协议，将按照联合体协议中职责分工进行认定。
c.若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已完成订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的竣工验收材料均算为1个有效业绩。

d.专业或劳务分包业绩属于无效业绩。
3.2.4 ★人员要求：

投标人应在投标技术文件中提供组织机构和人力投入计划，在投标文件中须按照下述要求提供满足条件的人员名单，未提供或提供的不满足条件，视为不满足文件要求。

组织机构：组织机构至少包含项目经理、技术负责人、安全经理、预算（结算）员，安排至少1名施工队长（应有，非关键岗位人员）负责现场施工。人员数量应满足招标人实际工作需求，投标人承诺合同签订后按照要求报备进厂。

项目经理：1）具备有效的建筑工程或机电工程专业的《中华人民共和国二级建造师注册证书》及以上证书。注册单位为投标人，投标时提供证书扫描件（原件备查），并可在全国建筑市场监管公共服务平台（https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person）核实；2）具备有效的安全生产考核合格证（B证），注册单位为投标人，投标时需提供原件扫描件（原件备查）；并可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户（https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscglry/qyaqscglry.html）核实。3）项目经理无在建项目，并提供承诺书；4）2025年1月至投标截止日期间任意连续6个月由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的以投标人（或投标人分公司）名义缴纳的社保缴纳证明复印件，社保缴纳证明文件应包含查验二维码或查询网址及查验码可供真实性核验。

技术负责人：1）具备建筑工程或机电工程专业中级及以上工程师职称；2）2025年1月至投标截止日期间任意连续6个月由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的以投标人（或投标人分公司）名义缴纳的社保缴纳证明复印件，社保缴纳证明文件应包含查验二维码或查询网址及查验码可供真实性核验。

安全经理：1）具备有效的安全生产考核合格证（C证），注册单位为投标人，投标时需提供原件扫描件（原件备查）；并可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户（https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscglry/qyaqscglry.html）核实；2）2025年1月至投标截止日期间任意连续6个月由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的以投标人（或投标人分公司）名义缴纳的社保缴纳证明复印件，社保缴纳证明文件应包含查验二维码或查询网址及查验码可供真实性核验。
预算（结算）员：1）具备有效的土木建筑工程或安装工程专业的二级造价工程师及以上证书,并可在全国建筑市场监管公共服务平台（https://jzsc.mohu rd.gov.cn/data/person）核实；2）2025年1月至投标截止日期间任意连续6个月由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的以投标人（或投标人分公司）名义缴纳的社保缴纳证明复印件，社保缴纳证明文件应包含查验二维码或查询网址及查验码可供真实性核验。

投标人的现场自有人员占比人数与实际到厂人数不少于20%，每一个专项委托施工须配备安全员（多个专项同时开工时，不得共用同一安全员），根据专项委托施工内容配置齐全工种。人员的投入要满足土建工程、房屋修缮、屋面防水等施工（工期）要求，需要在办理入厂手续时进行报备（如焊工、电工、高处安装、维护、拆除作业等），具体详附件1人力投入计划

项目经理、技术负责人、安全员、预算（结算）员必须专职到场管理并提供承诺书，经招标人审核资质合格后方可入厂。

3.2.5工机具要求：根据工作任务难易程度、专项委托量及工期要求，配备数量足够、性能良好的工器具，以保证满足工期要求（附件1表2 工机具、人员投入计划）。

3.2.6 工程量预算要求：专项委托下达后，投标人应在10个工作日内与委托部门（执行单位）对工作范围、工程量、工期、技术要求等内容达成一致并提交专项施工方案、工程量清单及工程预算书。招标人委托第三方造价咨询单位进行审核，出具审核意见书。
3.2.7工作量结算要求：专项委托施工完毕后，投标人应在10个工作日内完成工作量核算和竣工验收，每项施工委托竣工验收时应提交（包含但不限于）：开工报告、中间验收、竣工验收单、价格结算单、主材使用清单等内容。招标人委托第三方造价咨询单位进行造价审核，采用单项结算，费用结算不得超过3个月（以竣工验收签字完毕之日起计算）。

3.2.9 服务考核要求：考核标准详附件3。
a、招标方将根据考核标准对投标方每个专项委托提供的服务和配合进行考核（即一单一考评），考核结果将影响每个专项委托项目结算费用的支付比例（计费金额）。“实际结算金额=单项费用 ×（1 － 该次考核对应扣款比率）－承包商HSE协议中“三违”行为违约扣款（如有）” 【单项费用以招标人、投标人、第三方审核公司，三方确认为准，一次性扣除】
b、招标人定期组织对投标人的安全、质量、态度等服务情况进行考核。考核采用满分100分制 ，专项委托考核成绩60-70分累计达三次或60分一次，对投标人进行约谈提醒，承包商须在下一个考核周期前提出服务优化整改措施，下一个考核周期无法满足服务要求的，按合同违约条款执行。如无明显改善的，招标人有权无条件解除合同。

c、考核最终分≥60分为合格，其中考核评分≥90分时，按委托项目结算费的100%计费；考核评分80-89分时，按委托项目结算费的的95%计费；考核评分70-80分时，按委托项目结算费的90%计费；考核评分60-70分时，按委托项目结算费的85%；考核评分＜60分时，按委托项目结算费的80%计费，并要求承包商提出服务优化整改措施，无法满足服务按违约条款执行。

d、投标人应服从现场管理，对于无特殊原因不服从现场管理的人员进行处罚，对投标人进行考核；如出现人身伤害等事件，立即对该人员清退，招标人对投标人进行考核。

e、投标人应按时支付员工工资、社保、保险等待遇，如出现投标人所属员工投诉事件，投标人应第一时间自行解决，如因投标人因素导致招标人被连带投诉（如12345平台、现场堵门等），对投标人进行考核，如出现对招标人造成重大负面影响（以中海油集团公司通报信息为准），招标人有权无条件解除合同。

3.2.10 人员日常管理要求：项目经理、技术负责人、安全员、预算员应保持稳定，确需调整的应提前向招标人申请，招标人同意后，按照文件中关于人员资质要求调整人员，原则上服务有效期内项目经理调整≤2人/次。招标人可以要求投标人对驻厂人员中影响工作安全、服务质量、效能的人员进行替换。

3.2.11 服务响应要求：投标人接到专项委托后24小时内与招标人联系，按照委托中的施工工期、施工范围、施工技术等要求进行施工。

3.2.12 供货材料要求：投标人应按照4.3.1品牌要求，在合同签订后提供材料供货清单，包含但不限于品牌、规格等信息，招标人组织不定期抽查，对于发现的假冒伪劣、不合格材料，投标人负责免费更换，招标人对投标人进行考核。

3.2.13 厂区内施工过程中发生的水电费由招标人先行承担，在结算时由招标人扣回定额子目对应记取的水电费；厂区外招标人无法提供电源的项目，如投标人自发电，按照实际使用的柴油发电机台班记取电费，结算时扣减定额相应的子目中的电费。

3.2.14 若招标人委托投标人采购定额中没有价格的材料，按照同样/同类品牌、产地情况需由双方认质认价核定，按照定额计价标准流程执行。

3.2.15 对无法套用定额的施工项目，以计日工的形式确认工作量。

3.2.16 本项目不计取各类设备的进出场费用，由投标人综合考虑在投标报价中。

3.2.17 如果存在投标人应向招标人付款的情况（包括但不限于招标人给投标人多付款、招标人
为投标人提供的服务、投标人没有实施工作的任何部分、第三方向投标人的索赔牵涉到的招标人利益等），招标人将从对投标人的应付款中扣除，或由投标人在招标人要求的时间内直接向招标人支付。
3.2.18 本文件仅提出招标人的基本要求和条件，供投标人参考，投标人应按照国家和行业规范要求进行编制详细施工方案、补充相关规范要求。投标人应充分了解招标人的意图和现场实际情况，投标人有意愿对现场踏勘核实确认招标工程量，招标人应积极配合。

3.2.19 投标人必须严格按国家现行规范、标准进行施工、验收。严格按照施工方案进行施工。施工中严格遵守国家现行施工规范及验收规范。

3.2.20 每道工序都需招标人现场代表检验合格后，方可进行下一步施工。

3.2.21 本工程的施工人员需要经过招标人单位安全教育并严格遵守招标人单位安全管理规定。施工车辆和人员要严格的按照招标人单位指定的区域内进行施工。

3.2.22 本工程所有材料都需经过招标人单位代表确认后方可使用。

3.2.23 影响施工断开的防雷接地线扁钢等设施应按相应标准原样恢复，因投标人在施工作业过程中造成项目范围外破损部位的修复，应招标人要求投标人必须无偿进行修复。

3.2.24 建构筑物土建工程的委托、实施、验收、工程量的确认严格按富岛公司设备设施完整性管理体系FD-EM-01-13-05零星外委工程管控细则规定执行。

3.2.25 投标人严格按经审批的专项委托方案约定的施工内容、技术要求开展工作（严禁未审批先执行（紧急委托除外））；施工质量要满足专项委托中约定的技术要求及现行相关规范标准要求。

3.2.26 严格原材料报验及工序验收工作，进场原材料验收合格方准用于建构筑物土建工程，每一道工序或隐蔽工程验收合格方准进入下一工序或进行隐蔽，建构筑物土建工程完成自检合格后通知招标人进行验收，验收合格，确认工程量。

3.2.27 投标人必须严格遵守海洋石油富岛有限公司的安全管理规定，严格人员入场三级安全教育培训，施工作业时严格作业票证办理，未办理作业票证不得进行相关作业，特殊作业按照GB30871规范要求作业。临时用电需要到公司电仪部办理临时用电手续，临时用电的接拆必须由电仪部专业电工负责。

3.2.28 投标人服从招标人管理和指挥，避免或减少施工对生产的影响，施工车辆和人员要严格的按照招标人指定的区域内进行施工，每日及时清理现场建筑垃圾，做到工完料尽、场地清。

3.2.29 HSE专项要求：投标人必须遵守《富岛公司承包商HSE协议》（见附件），此协议为HSE最低要求。投标人需充分考虑HSE协议具体条款对商务报价造成的影响，该HSE协议条款不允许偏离，并于中标后双方在招标人现场签订。
3.2.30 投标人应配备统一的、有公司LOGO的作业工装，作业人员配备国家规定的必须的劳动保护用品、用具，对于不满足国家标准的用品，招标人有权要求更换。
4 供货与服务范围

本项目工作范围为海洋石油富岛有限公司厂区（包含但不限于化肥一期、化肥二期、甲醇一期、甲醇二期、复合肥、塑编、干冰、甲醛等区域）、办公区及生活区公共区域等。

建构筑物土建工程项目包括地基基础（地基、基础、基坑支护、地下水控制、土方开挖、土方回填、场地平整），主体结构（混凝土结构、砌体结构、钢结构、木结构等），建筑装饰装修（建筑地面、抹灰、外墙防水、门窗、吊顶、轻质隔墙、饰面板、饰面砖、幕墙、涂料、橱柜、窗帘、门套、护栏、护手、花饰等），屋面工程，给水排水，建筑电气，电缆敷设，电缆桥架、槽盒等安装，防雷接地，网络、通讯土建配合，道路，边坡（土石方、挡土墙、支护），房屋修缮、附属建筑（车棚、围墙、大门、挡土墙）等。

专项委托（10万元及以上）采用该协议下达投标人，投标人编制预算表、工程量清单和施工方案等内容，招标人审批同意后执行。

对投标人专项委托考核不达标超2次（含2次）以上、投标人已明确不具备资质、业绩和能力等特殊情况的项目，招标人可另行外委。

招标人供货范围
不适用。

投标人供货范围

除了招标人的供货范围，投标人的供货范围将包括使该项目在【5.交货期与工期】下正常完成达到验收标准所需的全部设备、材料和专用工器具（包工包料）。包括且不限于： 

提供施工所需所有主、副材料，包括水泥、砂、钢筋、混凝土、砌体、地砖、墙砖、涂料、门窗及配件、排气扇、吊顶材料、电气及给排水、卫生洁具、窗帘、栏杆等主材及配套辅材。

提供施工所需机具、材料等。
劳动保护用品，包含工作服、安全帽、安全带、耳塞、手套、口罩等。
4.3.1材料品牌要求

4.3.1.1钢筋、钢材：品牌要求满足全国50强以内的大厂品牌，材质满足现行相关规范标准要求；
4.3.1.2水泥：选用华润、海螺、天涯或相当于同档次品牌；
4.3.1.3 混凝土：采用商品混凝土；

4.3.1.4涂料：选用立邦、多乐士、三棵树或相当于同档次品牌；

4.3.1.5墙地砖：选用东鹏、马可波罗、冠珠、新中源或相当于同档次品牌；

4.3.1.6铝扣板材料：选用欧陆、友邦、奥普或相当于同档次品牌；

4.3.1.7电气材料：电缆选用海南威特、美亚、珠江或相当于同档次品牌；电气照明选用OPPLE、施耐德、TCL、华荣、正泰、公牛或相当于同档次品牌；

4.3.1.8 给排水水管线：采用联塑、雄塑、中旺或相当于同档次品牌；

4.3.1.9 卫生洁具：采用箭牌、东鹏、九牧或同档次品牌；

4.3.1.10 实木门、钢质门、钢木复合门、防盗门、防火门等采用权威机构、政府/行业协会推荐的十大品牌，提供三个以上样品报招标单位确认后方准采购；
4.3.1.11铝合金采用美铝、凤铝、广铝、伟业或相当于同档次品牌；

4.3.1.12防水卷材：选用东方雨虹、永阳、卓宝、禹王或相当于同档次品牌。

4.3.1.13其余材料采用国内知名品牌，提供三个以上样品报招标单位确认后方准采购；

4.3.2 所有材料必须符合现行国家、行业规范、标准要求，正品、合格；品牌要满足4.3.1约定的品牌要求，有材质证明材料，进场报招标人验收合格后方准使用，涉及装饰装修材料需要看样订货。
拒收

提供材料验收不合格；

项目验收不合格；
因材料不合格、假冒伪劣商品等原因，由投标人无偿负责。
招标人服务范围
招标人为投标人完成本项目所需提供的服务：

招标人指定施工界区，提供施工场地，满足施工条件。

招标人负责施工监管，对项目施工的安全、质量、进度进行管控。

招标人负责组织完工检验及竣工验收。

招标人负责协调施工用水、用电，对施工用电进行安全监管；

招标人对施工范围进行现场交底。

招标人负责作业票的审批。

投标人服务范围
除4.5招标人服务范围外，投标人的服务范围包括使该项目在【5.交货期与工期】下正常完成达到验收标准所需的全部服务。包括但不限于：

负责提供项目所需的所有主辅材料；
负责提供施工方案；
负责维修施工作业；
负责每月提交施工结算材料；
负责办理工作票、现场作业安全监护；
负责作业无法再回收废弃物的合规处置；
负责提交维修工作验收申请，并最终完成验收及工程量的确认工作。

5 交货期与工期要求 

在协议合同期（合同签订之日起至2026年8月31日）内，根据施工任务量大小配备足够的人力、机具，施工进度满足《专项施工委托单》约定的维修时间要求，委托单必须在24小时内与委托单位联系并达成施工意见。
6检验和试验

总体按“3.标准规范及技术要求”进行验收。

6.1专项施工结束后，招标人进行现场质量验收，若验收不合格，投标人要按照招标人提出的整改要求进行整改。

7售后服务

本项目施工质量保质期防水工程为五年，其余项目为一年。从施工完工验收合格之日起计算，在质保期内发生的因施工原因造成的一切质量问题，由投标人无偿负责修复。

投标方人应做好质量服务，及时、安全、可靠的提供必要的质量保证服务。出现质量问题的修复，投标人应在1个工作日内响应并出具施工计划，小型修补应在5个工作日内完成，大型修复在20个工作日内完成。

因施工质量导致招标人物资、设备受损的，投标人应无偿修复或赔偿原物。屋面防水项目质保期内如出现5处（次）及以上的漏水情况，投标人无偿对整个防水项目重新施工，直至项目质量合格为止（承诺项）。

合同期满后，投标人应提供XX元或其他条件的质保期保函。
8技术投标文件要求

8.1公司简介；
8.2近3年内建筑工程或类似服务业绩；
8.3服务范围及工期；
8.4编制依据；

8.5组织机构及职责，组织机构人员名单及资格证明文件；

8.6技术方案（包括但不限于土石方工程、钢筋工程、混凝土工程、门窗、涂料、吊顶、屋面防水、电气等施工方案，质量、进度、安全、环境保证措施等）；
8.7人力、机具投入计划（附件1）；
8.8服务及质量承诺；
8.9技术偏离等（附件2）。

9投人应提供的项目完工资料
9.1项目完工，提供竣工验收材料，包含但不限于施工委托单、竣工验收单、价格结算单、主材使用清单，纸质版和电子版根据招标人需求提供。

9.2 每张委托单需要提交如下竣工资料，包括但不限于开工报告、竣工验收证书、过程验收资料（包括材质证明书、验收资料，工序及隐蔽验收资料）、施工方案等；纸质版2份，电子版1份。

附件1工机具、人员投入计划

表1人力投入计划

	序号
	姓名
	工种
	技术资格
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	单独逐项列明

	2
	
	
	
	
	

	..
	..
	…
	…
	…
	…


表2工机具动投入计划

	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	单独逐项列明

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	..
	..
	…
	…
	…
	…


附件2 技术偏离表

	序号
	技术文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件3 承包商考核表

附件4：项目关键岗位人员无其他在建项目职务承诺书

附件5：参修人员人员基本要求承诺书
附件4：项目关键岗位人员无其他在建项目职务承诺书（模板）

项目经理无其他在建项目职务承诺书‌
‌致：‌（招标人名称）
我方（投标人名称）参与（项目名称）的投标，现就拟派本项目项目经理：           （姓名），身份证号：                        在合同签订之日起至项目竣工验收期间无其他在建项目职务事宜，郑重承诺如下：

我方承诺，所提供的证件、文件真实有效，如有虚假，愿承担一切法律后果；自本项目合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止，‌不担任任何其他在建项目的管理或技术职务‌（包括但不限于项目经理、施工负责人、施工技术负责人等）。
若招标人或行政主管部门核查发现上述人员在承诺期间存在其他在建项目职务，视为我方违约，我方自愿接受以下处理：
按合同条款支付违约金；

招标人有权解除合同，我方承担由此造成的一切损失；

纳入招标人失信供应商名单，承担相应后果。

‌三、承诺效力‌
本承诺书为投标文件的组成部分，与合同具有同等法律效力。若我方违反承诺，愿承担《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》等规定的法律责任。
‌投标人（盖章）：
单位名称：                         
法定代表人（签字）：               
日期：      年        月      日

附件5：参修人员基本要求承诺书（模板）

参修人员基本要求承诺书‌
‌致：‌（招标人名称）
我方（投标人名称）参与（项目名称）的投标，郑重承诺如下：

1、拟派本项目招标项目经理、技术负责人、安全员、预算（结算）员专职到场参与现场管理，经招标人审核资质合格后入厂。

2、我方的现场自有人员占比人数与实际到厂参修人数不少于20%，每一个专项委托施工须配备安全员（多个专项同时开工时，不得共用同一安全员）。

3、根据专项委托施工内容配置齐全工种。人员的投入要满足土建工程、房屋修缮、屋面防水等施工（工期）要求，在办理入厂手续时进行报备（如焊工、电工、高处安装、维护、拆除作业等）。
‌投标人（盖章）：
单位名称：                         
法定代表人（签字）：               
日期：      年        月      日

PAGE  

