贵州航天医院竞争性磋商公告

一、项目基本情况：

项目名称：贵州航天医院检验科全自动化学发光免疫分析仪采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：见附件1

最高限价：见附件1

采购需求：全自动化学发光免疫分析仪1台，评分方法见附件2、详细参数要求见附件3

合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行

交货地点或服务地点：贵州航天医院

二、投标人资格要求：

提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等

具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如财务报表等）

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料或承诺）

具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明）

不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料

是否接受联合体投标：否

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日内

获取采购文件的地点或方式：挂网公告

是否交纳投标保证金（交纳方式）：否

四、响应文件提交

截止时间：自本公告发布之日起5个工作日内

地点：贵州航天医院外科综合楼一楼医学装备部赵老师收，联系电话：0851-27677989

开启：（是否见面、纸质或电子）纸质版密封

五、联系人及联系方式：采购办陈老师，联系电话：0851-27677989

附件1：采购设备名称及数量

| 科室 |  | 申请设备名称 | 单位 | 申请数量 | 拦标价 (万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验科 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 台 | 1 | 10 |

附件2：评分方法

| 投标单位 分值 |  | XXX公司 | XXX公司 | XXX公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 代理品牌或型号 |  |  |  |  |
| 商 务 分15分 | 公司业绩（满分3分) 每提供一条相同产品业绩得一分，满分3分 |  |  |  |
|  | 保修时效（满分12分) 在基础保修一年的基础上每增加一年得3分，满分12分 |  |  |  |
| 价 格 分35分 | 产品报价（满分35分) 报价最低得满分35分，按报价高低依次递减3分 |  |  |  |
| 设备性能 满意度 50分 | 满足技术参数（满分40分)每一条参数不满足扣2分扣完为止 |  |  |  |
|  | 服务方案满意度（满分10分)优10~7分、良6~4分、一般3~0分 |  |  |  |
|  | 备注 |  |  |  |

附件3：全自动化学发光免疫分析仪招标参数

- ▲发光原理：电化学发光或直接化学发光

- 测试速度：≥600T/H

- 第一份结果出来所用时间:≤15分钟

- 样本处理模式：随机、支持急诊模式，可设置急诊通道

- 样本位：≥250个，测试过程中可连续装载、替换，急诊优先，具自动重测功能

- ▲采样针：加样采用一次性吸头。具备自动液面探测、碰撞探测、随量跟踪功能。一次性可装载≥450个一次性吸头，实时数量显示。

- 试剂位：≥40个，可随时装载、替换试剂

- ▲反应杯存储器：反应杯单杯设计，一次可装载≥2600个反应杯，支持连续装载，实时数量显示

- ▲试剂种类：≥110种项目，包含：性腺、甲状腺、肝纤维化、肿瘤标志物、肾功能、糖代谢、心血管及心肌标志物类、炎症监测、胃功能等，必要时需提供注册证复印件

- 试剂辨别：采用射频识别技术读取试剂盒全部信息，瞬间完成

- 试剂仓：24小时冷藏功能，工作温度8-12℃，存储温度2-8℃

- 标准品：每盒试剂免费提供标准品，无需另购，电子标签内置主曲线

- 定标方式：两点或三点校准定标主曲线，稳定期最高可达4周

- 软件功能：标本稀释比例可任意选定，可汇总、存储、查询病人信息

- 电脑配置：品牌电脑，正版WINDOWS 系统、双核CPU、宽频触摸显示器

- 联网功能：可通过COM口或网卡与医院LIS系统连续，实现远程数据共享，支持远程诊断

- ▲提供仪器能与科室现有设备拼接成流水线