砂子塘学校空调明细表

| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格力空调 | KFR-72LW/(72536)FNhAp-B2JY01(含管) 顶 （二级能效）） | 空调功率: 3匹工作方式: 变频空调类型: 柜机冷暖类型: 冷暖电辅能效等级: 二级，智能类型: 不支持智能制热季节耗电量（KW-h））制热量: 9650W制冷量: 7400W制冷季节耗电量（KW-h）: 766W，最大噪音: 56dB内机循环风量: 1210m3/h，颜色分类: 白色 | 12 | 套 | 6415 | 76980 |
| 2 | 晓力支架 | 3匹不锈钢支架 | 加厚不锈钢 | 4 | 付 | 180 | 720 |
| 3 | 水钻打孔 |  | 专业人士 | 3 | 个 | 80 | 240 |
| 4 | 拆窗户 |  | 专业人士 | 2 | 个 | 80 | 160 |
| 5 | 移机 | 3匹 | 专业人士 | 2 | 套 | 420 | 840 |
| 总计：柒万捌仟玖佰肆拾元整 小写：78940元 |  |  |  |  |  |  |  |

单位名称：湖南恒正科技有限公司

日  期：  2025    年   8 月  7  日