## 长庆油田分公司2025年A25大类加热炉 询比采购方案（带量）
序号 | 采购计划编号 | 行项目号 | 物资编码 | 物资描述 | 物资分类编码 | 物资分类名称 | 物资等级 | 数量 | 基本计量单位 | 币种 | 单价限价(元) | 要求到货地点 | 技术要求 | 推荐采购形式 | 采购模式 | 需求计划号 | 需求单位名称 | 进口/国内 | 科技项目 | 非招标标识 | 所属地区公司 | 创建单位名称 | 创建人 | 创建日期 | 备注
1 | 1000243496 | 00010 | A25070503001435 | 相变(正压)加热炉 1600kW 油水混合物/0.4MPa 天然气 卧式分体撬装 国产品牌自控燃气燃烧器 NOx≤30mg/m3 6.3MPa 20# GB/T 21435 | A25070503 | 相变(正压)加热炉 | 1 | 1.0000 | 台 | 人民币 | 500000.00 | 甘肃省庆阳市环县环城镇城东塬村岭五转改造（范春前15095589111） | 原油加热盘管1负荷:1000KW 原油加热盘管2负荷:400KW 热水盘管负荷:200KW 功率600~2500KW 燃气量71~250M³/H N=7.5KW，V=380V排放限值;颗粒物 ≤L0MG/M³；氮氧化物≤50MG/M³。随燃烧器配供燃气阀组 | 寻源采购 |  | D25PS1842001639 | 长庆油田分公司 | 国内 | 0 |  | 长庆油田分公司 |  | 何建军 | 2025-07-30 14:50:27 | A25070503001435