设计任务书

1、项目概况

- 本工程建设地点位于如皋市，对全市范围内中山路西路、建明路、长港路等43条主支管线进行管网改造，管径范围为Dn20-1000，DN100以下的材质为PE管材，DN100以上的为球墨铸铁管及钢管；2.对全市范围内吉祥苑小区、杨花桥村西小区、杨花桥村东小区等22个小区进行给水管网改造，主要为小区外立面立管，及其他应更换改造内容。

2、工程目标

1）持续保证供水普及率100%，供水范围内供水水压达标；2）进一步改善供水水质，实现“同管网、同水质”，保障全区城乡居民饮用水水质达到或优于《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《江苏省城市自来水厂关键水质指标控制标准》（DB32/T3701-2019）水质标准的要求；3）降低管网漏损率达到国家相关标准要求。

3、设计规范及标准

《室外给水设计标准》(GB50013-2018)

《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)

《住宅建筑生活二次供水工程技术规程》（DB33/T1171-2019）

《二次供水工程技术规程》CJJ140-2010

《二次供水运行维护及安全技术规程》T/CECS509-2018

《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002)

《建筑结构可靠性设计统一标准》(GB50068-2018)

《砌体结构设计规范》(GB50003-2011)

《城市给水工程规划规范》(GB50282-2016)

《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

《箱式叠压给水设备》(GB/T24603-2016)

4、设计内容要求

主要包含现状分析、管道布置、管网平差设计、二次供水及接户设计等主要内容，同时本工程还包含为本项目工程服务的地质勘察工作。本次研究成果的主要工程内容如下：

- 项目背景分析：包括相关背景解读、上位规划等；

- 现状分析：包括现状管道及二次供水设施运行情况、现状问题研判等；

- 市政给水管道布置：市政供水管道设计，结合平差结果，对现状给水管道进行改造、新建给水管道等。

- 小区内供水及接户设计：复核小区现状二次供水是否满足要求，确认设计及改造规模。

5、时间节点控制

进度要求：60日历天。

- 项目成果内容及其他要求

- 设计成果的内容必须合格，符合国家、省、市现行法律、法规及相关最新的设计技术规范规定，满足招标人的各项功能要求和数据要求，并通过主管部门的审核。

- 技术文件：设计及勘察成果需提供CAD、PDF版本及纸质版8套。

- 设计单位应提供参加方案讨论、评审等程序时的汇报PPT，应及时汇报，满足甲方相关需求。