	单位工程造价汇总表
	

	工程名称：志丹县生活垃圾填埋场综合治理项目
	专业：市政土建
	
	

	序号
	项  目  名  称
	造   价（元）
	

	1 
	分部分项工程费
	
	

	1.1 
	∑ (综合单价×工程量)
	
	

	1.2 
	可能发生的差价
	
	

	2 
	措施项目费
	
	

	2.1 
	∑ (综合单价×工程量)
	
	

	2.2 
	可能发生的差价
	
	

	2.3 
	其中：安全文明施工措施费
	
	

	3 
	其他项目费
	
	

	3.1 
	∑ (综合单价×工程量)
	
	

	3.2 
	可能发生的差价
	
	

	4 
	规费
	
	

	4.3 
	建筑施工安全生产责任保险
	
	

	5 
	税前工程造价
	
	

	5.1 
	综合系数
	
	

	6 
	增值税销项税额
	
	

	7 
	附加税
	
	

	8 
	工程造价
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合      计
	
	

	分部分项工程量清单计价表
	

	工程名称：志丹县生活垃圾填埋场综合治理项目
	专业：市政土建
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）
	

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	

	
	
	库区雨污分流
	
	
	
	
	

	1 
	010101001001 
	场地整形
1.土壤类别:垃圾堆
2.机械整形
1.土壤类别:挖土
2.弃土运距:1KM
3.机械整形
	m³
	3500 
	
	
	

	2 
	010101001002 
	场地整形
1.土壤类别:垃圾堆
2.机械整形
1.土壤类别:填土、夯实
2.弃土运距:1KM
3.机械整形
	m³
	3500 
	
	
	

	3 
	040201012001 
	HDPE土工膜
1.材料品种:HDPE土工膜
2.规格:厚度1mm
	m2
	10800 
	
	
	

	4 
	040103001001 
	素土填方，机械压实
	m3
	23500 
	
	
	

	5 
	010416004001 
	导气石笼
1.钢筋种类、规格:600mm
	个
	21 
	
	
	

	6 
	DB001
	压膜袋
1.人工装砂入袋
2.搬运、叠压土工膜
	个
	19700 
	
	
	

	7 
	DB002
	不锈钢钢丝
1.不锈钢钢丝直径: φ5
2.钢索架设
	m
	6800 
	
	
	

	8 
	040201013001 
	排水沟、截水沟
1.断面:1*1.5
2.零时雨水排水沟铺膜
	m
	380 
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	
	渗滤液调节池
	
	
	
	
	

	9 
	040201012002 
	1.5mmHDPE土工膜
1.材料品种:1.5mmHDPE土工膜
2.规格:厚度1.5mm
	m2
	2100 
	
	
	

	10 
	030801005001 
	HDPE膜下气体收集管
1.管径：DN160
2.材质： HDPE
	m
	150 
	
	
	

	11 
	030801005002 
	HDPE排气管
1.管径：DN160
2.材质： HDPE
	m
	60 
	
	
	

	12 
	030903014001 
	HDPE排气管管帽
1.规格:160
	个
	36 
	
	
	

	13 
	030209001001 
	膜盖锚固热镀锌扁铁
1.接地极材质、规格:40*4
	m
	160 
	
	
	

	14 
	020107001001 
	金属扶手带栏杆、栏板
	m
	150 
	
	
	

	15 
	020303002001 
	检修口
1.检修口:检修口
2.规格:1500*1500*300
	项
	1 
	
	
	

	16 
	020303002002 
	渗滤液进水口
1.渗滤液进水口
2.规格:1500*1500*300
	项
	1 
	
	
	

	17 
	020303002004 
	水面浮动泡沫工作台
	项
	1 
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	
	零时钢板道路
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	分部分项工程量清单计价表
	

	工程名称：志丹县生活垃圾填埋场综合治理项目
	专业：市政土建
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）
	

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	

	18 
	DB005
	道路钢板加固（零时主材不计）
1.含吊装费
2.含装载运输费用
3.含铺装费用
4.零时加固主材不计价
	m2
	96.8 
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	

	

措施项目清单计价表
	

	工程名称：志丹县生活垃圾填埋场综合治理项目
	专业：市政土建
	
	

	序号
	项  目  名  称
	计量
单位
	工程数量
	金额（元）
	

	
	
	
	
	综合单价
	合价
	

	一
	通用项目
	
	
	
	
	

	2 
	冬雨季、夜间施工措施费
	项
	1 
	
	
	

	3 
	二次搬运
	项
	1 
	
	
	

	4 
	测量放线、定位复测、检测试验
	项
	1 
	
	
	

	5 
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1 
	
	
	

	6 
	施工排水
	项
	1 
	
	
	

	7 
	施工降水
	项
	1 
	
	
	

	8 
	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物
安全的临时保护设施
	项
	1 
	
	
	

	9 
	已完工程及设备保护
	项
	1 
	
	
	

	10 
	其他
	项
	1 
	
	
	

	二
	市政工程
	
	
	
	
	

	11 
	围堰
	项
	1 
	
	
	

	12 
	筑岛
	项
	1 
	
	
	

	13 
	便道
	项
	1 
	
	
	

	14 
	便桥
	项
	1 
	
	
	

	15 
	脚手架
	项
	1 
	
	
	

	16 
	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明
及通讯设施
	项
	1 
	
	
	

	17 
	驳岸块石清理
	项
	1 
	
	
	

	18 
	地下管线交叉处理
	项
	1 
	
	
	

	19 
	行车、行人干扰增加
	项
	1 
	
	
	

	20 
	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测
、监控、保护
	项
	1 
	
	
	

	21 
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架
	项
	1 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合  计
	
	
	
	
	

	其他项目清单计价表
	

	工程名称：志丹县生活垃圾填埋场综合治理项目
	专业：市政土建
	
	

	序号
	项目名称
	单位
	工程数量
	金   额（元）
	

	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	

	1 
	暂列金额
	项
	1 
	
	
	

	2 
	专业工程暂估价
	项
	1 
	
	
	

	3 
	计日工
	项
	1 
	
	
	

	4 
	总承包服务费
	项
	1 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合   计
	
	
	
	
	

	
	
	

	规费、税金项目清单计价表
	

	工程名称：志丹县生活垃圾填埋场综合治理项目
	  专业：市政土建
	
	

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）
	

	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	

	一
	规费
	项
	1 
	
	
	

	1 
	社会保障费
	项
	1 
	
	
	

	1.1 
	养老保险
	项
	1 
	
	
	

	1.2 
	失业保险
	项
	1 
	
	
	

	1.3 
	医疗保险
	项
	1 
	
	
	

	1.4 
	工伤保险
	项
	1 
	
	
	

	1.5 
	残疾人就业保险
	项
	1 
	
	
	

	1.6 
	女工生育保险
	项
	1 
	
	
	

	2 
	住房公积金
	项
	1 
	
	
	

	3 
	建筑施工安全生产责任保险
	项
	1 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	规费合计
	
	

	二
	安全文明施工措施费
	项
	1 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	安全文明施工措施费合计
	
	

	三
	增值税销项税额
	项
	1 
	
	
	

	四
	附加税
	项
	1 
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