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报价清单


	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	4*50+1*25 平方电缆
	米
	280
	
	
	

	
2
	Φ50绝缘PVC电工套管
	米
	180
	
	
	

	
3
	Φ50绝缘PVC电工直通
	
个
	
130
	
	
	

	
4
	不锈钢电箱500*600*200/250mm
	
个
	
2
	
	
	

	
5
	165A 空气带漏电开关
	
个
	
1
	
	
	

	
6
	100A 空气带漏电开关
	
个
	
1
	
	
	

	
7
	
双极开关带漏电开关
	
个
	
6
	
	
	

	
8
	麻石地砖
	平方
	5
	
	
	与陈家祠东广场地面砖块一致，可现场参考

	
	
合计
	
	
	
	
	



报价说明：1. 材料规格可根据现场实际需求调整，单价相应变动，总价最高不超过中标价；2.. 验收标准：符合国家电气安装规范，确保设备正常运行、安全可靠。


