# 报价清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4*50+1*25 平方电缆 | 米 | 280 |  |  |  |
| 2 | Φ50绝缘PVC电工套管 | 米 | 180 |  |  |  |
| 3 | Φ50绝缘PVC电工直通 | 个 | 130 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢电箱500*600*200/250mm | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 165A 空气带漏电开关 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 100A 空气带漏电开关 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 双极开关带漏电开关 | 个 | 6 |  |  |  |
| 8 | 麻石地砖 | 平方 | 5 |  |  | 与陈家祠东广场地面砖块一致，可现场参考 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

报价说明：1. 材料规格可根据现场实际需求调整，单价相应变动，总价最高不超过中标价；2.. 验收标准：符合国家电气安装规范，确保设备正常运行、安全可靠。